SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO

NOVO MESTO
Šmihelska cesta 1
8000 NOVO MESTO
 
Tel.: 07 39 16 135

Fax: 07 33 21 095
Štev.: 16-20/13
Datum: 4.10.2013
ZADEVA: ODGOVORI NA ZASTAVLJENA  VPRAŠANJA PONUDNIKOV IN POPRAVEK RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

I. ODGOVORI  NA  VPRAŠANJA PONUDNIKOV

V postopku oddaje javnega naročila št. 16-20/13 po odprtem postopku za dobavo blaga: OBVEZILNI MATERIAL, OP PERILO,  OPORNICE, OBLOGE  IN PRIPOMOČKI ZA NEGO RANE, objavljenega na portalu javnih naročil pod št. objave JN11219/2013, z dne 5.9.2013 ter portalu EU pod št. objave 2013/S 173-298785, z dne 6.9.2013 , je naročnik prejel zaprosila za dodatne informacije, in sicer:


VPRAŠANJE prejeto  20.9.2013

1. Vprašanje 
V okviru sklopa 47. pri vseh postavkah dovoljujete razpon 2 cm pri razpisanih dimenzijah, razen pod 4. postavko, kjer dovoljujete razpon 1,5 (8,5-10cm) in 0,5 (10,5-11cm). Pozivamo vas k razširitvi zgornje omejitve na vsaj 12 cm, torej na 1,5cm razpona, ki bi bila skladna z odstopanjem v okviru razpisanega artikla oziroma na 12,5, torej na 2cm, ki bi bila skladna z razpisanim sklopom.
1. Odgovor 
Ne. Dimenzije oblog morajo biti v okviru dovoljenih odstopanj. 
VPRAŠANJI prejeti  23.9.2013

2. Vprašanje
Sklop 2, podsklop 19; Zahtevate »Obloga z elementarnim srebrom in CMC. V stiku z izločkom tvori gel. Lahko se reže. Uporablja se za rane, ki imajo zmeren in močan izloček. Obloga je hemostatična. Srebrovi ioni se sproščajo postopoma in kontrolirano v rano.« Ali vam lahko ponudimo enakovredno oblogo s kompleksom ionskega srebra, ki popolnoma ustreza vašim zahtevam?
2. Odgovor
Ne.
3. Vprašanje
Imeli bi nekaj vprašanj, in sicer:
a) Sklop V/1/2: Koliko slojni morajo biti zloženci? Ali ste morda mislili zložence 10x20 (opredeljeni v sklopu I.) ali dejansko želite zložence 10x12?
b) Sklop V/2/2 Prosim podajte velikost zaščite za kamero? Kakšno odprtino želite? Podajte podroben opis in dimenzije.
c) Sklop V/2/3 Prosim določite velikost končne odprtine zaščite za kamero.
č)Sklop V/4/1 Prosim podajte dimenzije U rjuhe.
d) Sklop V/4/2 Prosim podajte dimenzije U rjuhe.
e) Sklop V/7/1 Prosim navedite koliko slojev morajo imeti zloženci 10x20.
f) Sklop V/7/2 Prosim navedite koliko slojev morajo imeti zloženci 10x20. Navedite tudi specifikacijo O-rjuhe za nogo.
g) Sklop V/7/3 Prosim navedite koliko slojev morajo imeti zloženci 10x20. Prosim navedite kako dolg krep povoj 12-15cm želite.
3. Odgovor 

a) Zloženci morajo biti od12-16 slojni, velikosti 10x12-20cm. Naročnik popravlja razpisno dokumentacijo, kot je to razvidno v tč. II. POPRAVEK RAZPISNE DOKUMENTACIJE.
b) Naročnik popravlja razpisno dokumentacijo, kot je to razvidno v tč. II. POPRAVEK RAZPISNE DOKUMENTACIJE.
c) 5,5 cm.
č) Opis U-rjuhe se nahaja v strokovnih zahtevah naročnika, in sicer pod točko »Razlaga pojmov za artikle, ki so sestavni del setov narejenih po meri:«
d) Opis U-rjuhe se nahaja v strokovnih zahtevah naročnika, in sicer pod točko »Razlaga pojmov za artikle, ki so sestavni del setov narejenih po meri:«

e) Opisi za tampone, zložence in trebušne komprese, ki so sestavni del setov, so v sklopu I, v kolikor pri posameznem blagu ni navedeno drugače.

f) Opisi za tampone, zložence in trebušne komprese, ki so sestavni del setov, so v sklopu I, v kolikor pri posameznem blagu ni navedeno drugače. Glede O-rjuhe pa naročnik popravlja razpisno dokumentacijo, kot je to razvidno v tč. II. POPRAVEK RAZPISNE DOKUMENTACIJE.

g) Opisi za tampone, zložence in trebušne komprese, ki so sestavni del setov, so v sklopu I, v kolikor pri posameznem blagu ni navedeno drugače. Dolžina povoja mora biti min. 5 m. Glede na navedeno naročnik popravlja razpisno dokumentacijo, kot je to razvidno v tč. II. POPRAVEK RAZPISNE DOKUMENTACIJE.
VPRAŠANJA prejeta  23.9.2013

4.Vprašanje
a) Obloge in pripomočki za nego rane; 4. Podsklop, zap. št. 2; Zahtevate oblogo 15-17,5x15-17,5cm. Ali lahko ponudimo oblogo dimenzije 18x18cm?
b) Obloge in pripomočki za nego rane; 7. Podsklop, zap. št. 2 in 3 ; Ali lahko pri zap. št. 2 ponudimo dimenzijo 15x15cm ali 20x20cm, In pri zap. št. 3 dimenzijo 10x10cm ali 15x15cm?
4. Odgovor 
a) Ne. Dimenzije oblog morajo biti v okviru dovoljenih odstopanj. 
b) Ne. Dimenzije oblog morajo biti v okviru dovoljenih odstopanj. 
5.Vprašanje
Pozdravljeni, prosimo za pojasnila:
Obloge in pripomočki za nego rane; 8. Podsklop, zap. št. 1 ; Ali lahko ponudimo dimenzijo 5x6cm?
Obloge in pripomočki za nego rane; 8. Podsklop, zap. št. 2 ; Ali lahko ponudimo dimenzijo 10x10cm?
Obloge in pripomočki za nego rane; 8. Podsklop, zap. št. 3 ; Ali lahko ponudimo dimenzijo 15x15cm?
5. Odgovor
Ne. Dimenzije oblog morajo biti v okviru dovoljenih odstopanj. 
6. Vprašanje
Ali lahko v sklopu IX. Material za hemostazo v podsklopu 1 ponudimo hemostatik iz kolagena?
6. Odgovor
Da. Naročnik popravlja razpisno dokumentacijo, kot je to razvidno v tč. II. POPRAVEK RAZPISNE DOKUMENTACIJE.
VPRAŠANJA prejeta  1.10.2013

7. Vprašanje

a) V strokovnih zahtevah pri sklopu 5 zahtevate:« rjuha M:prekrivalo s samolepilnim robom in ojačanim vpojnim delom na krajši strani. Vidno označena smer pokrivanja. Velikost: 175-195x180x200c.” Ali lahko ponudimo rjuho M v dimenziji 175x175 cm?
b) V strokovnih zahtevah pri sklopu 5 zahtevate:« prevleka Mayo: zaščita za Mayo mizico, vrečaste oblike, teleskopsko zložena, označena smer oblačenja, zgornji del prekrit z vpojnim materialom. Velikost: 80-85x144-150cm” Ali dopuščate pri Mayo mizici dimenzijo 75x145cm?
7. Odgovor

a) Da. Naročnik popravlja razpisno dokumentacijo, kot je to razvidno v tč. II. POPRAVEK RAZPISNE DOKUMENTACIJE.

b) Da. Naročnik popravlja razpisno dokumentacijo, kot je to razvidno v tč. II. POPRAVEK RAZPISNE DOKUMENTACIJE.

8. Vprašanje
Sklop 2, podsklop 8; Dimenzije pri posameznih postavkah čeprav napisane z določenim razponom lahko zagotovi le določen proizvajalec. Ali lahko ponudimo pri zap. št. 1 dimenzijo 5x6cm, pri zap. št. 2 dimenzijo 10x10cm in pri zap. št. 3 dimenzijo 15x15 cm
8. Odgovor
Ne. Dimenzije oblog morajo biti v okviru dovoljenih odstopanj. 
9. Vprašanje

ali lahko v sklopu IX. Material za hemostazo v podsklopu 4 ponudimo velikost 8 cm x 5 cm x 1 cm?
9. Odgovor
Da. Naročnik popravlja razpisno dokumentacijo, kot je to razvidno v tč. II. POPRAVEK RAZPISNE DOKUMENTACIJE.
VPRAŠANJE prejeto  2.10.2013

10. Vprašanje
Za U rjuho želite mere 200-230 x 260-300cm, z izrezom 90-100 cm. Ali ste prepričani, da je mera izreza pravilna?
10. Odgovor
Da.

VPRAŠANJE prejeto  3.10.2013

11. Vprašanje
Sklop 2, podsklop 28 – Obloge visoko vpojna,nelepljivi rob
Po opisu sodeč iščete oblogo, ki je sestavljena tako, da proizvajalci rezanje odsvetujejo.
Namreč, ovoj obloge preprečuje izliv oz. razsutje vpojnega jedra po rani in okolici.
Prosimo, da zahtevo popravite v delu, kjer navajate da se obloga lahko reže.

11. Odgovor

Naročnik svojih zahtev ne bo spreminjal.
12. Vprašanje

Sklop 2, podsklop 24: Ali vam lahko pod zap. št. 1 ponudimo enakovredno oblogo dimenzije 4x6cm?
Sklop 2, podsklop 24: Ali vam lahko pod zap. št. 2 ponudimo enakovredno oblogo dimenzije 12x8cm?
12. Vprašanje
Da. Glede na navedeno, naročnik popravlja razpisno dokumentacijo, kot je to razvidno v tč. II. POPRAVEK RAZPISNE DOKUMENTACIJE.
 II. POPRAVEK RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
V skladu z določili iz razpisne dokumentacije (točka 1.5 Navodil za izdelavo ponudbe) naročnik popravlja razpisno dokumentacijo, in sicer:
Razpisno dokumentacijo  (wordova datoteka)

· Naročnik popravlja Prilogo 1 Razpisne dokumentacije, in sicer v Strokovnih zahtevah naročnika za sklop V : OPERACIJSKO PERILO ZA ENKRATNO UPORABO pod tč. » Razlaga pojmov za artikle, ki so sestavni del setov narejenih po meri« spreminja zahtevo, ki po novem pravilno glasi: »Opisi za tampone, zložence in trebušne komprese, ki so sestavni del setov, so v sklopu I, v kolikor pri posameznem blagu ni navedeno drugače.«

· Naročnik popravlja Prilogo 1 Razpisne dokumentacije, in sicer v Strokovnih zahtevah naročnika za sklop V : OPERACIJSKO PERILO ZA ENKRATNO UPORABO pod tč. » Razlaga pojmov za artikle, ki so sestavni del setov narejenih po meri« dodaja opis, ki glasi: »PREVLEKA ZA KAMERO: dim.: 13-15x240-270cm; iz PVC, s pripomočkom (kartonasti vhodni del) za uvajanje ter samolepilnim trakom za pritrditev optike, teleskopsko gubanje, perforirana konica premera 5,5cm«
· Naročnik popravlja Prilogo 1 Razpisne dokumentacije, in sicer v Strokovnih zahtevah naročnika za sklop V : OPERACIJSKO PERILO ZA ENKRATNO UPORABO pod tč. » Razlaga pojmov za artikle, ki so sestavni del setov narejenih po meri« dodaja opis, ki glasi: »O-rjuha za nogo: dim.: 220-240 x 300-320 cm, z elastično odprtino  premera 6-8 cm in ojačani vpojni del v predelu operativnega polja«

· Naročnik popravlja Prilogo 1 Razpisne dokumentacije, in sicer v Strokovnih zahtevah naročnika za sklop V : OPERACIJSKO PERILO ZA ENKRATNO UPORABO pod tč. » Razlaga pojmov za artikle, ki so sestavni del setov narejenih po meri« « popravlja opis, ki po novem pravilno glasi: »rjuha M:prekrivalo s samolepilnim robom in ojačanim vpojnim delom na krajši strani. Vidno označena smer pokrivanja. Velikost: 175-195x175x200cm«

· Naročnik popravlja Prilogo 1 Razpisne dokumentacije, in sicer v Strokovnih zahtevah naročnika za sklop V : OPERACIJSKO PERILO ZA ENKRATNO UPORABO pod tč. » Razlaga pojmov za artikle, ki so sestavni del setov narejenih po meri« « popravlja opis, ki po novem pravilno glasi: »prevleka Mayo: zaščita za Mayo mizico, vrečaste oblike, teleskopsko zložena, označena smer oblačenja, zgornji del prekrit z vpojnim materialom. Velikost:75-85x144-150cm«

Predračun Seznam razpisanega blaga (OBR-8a) – excelova datoteka

· Naročnik popravlja Predračun-seznam razpisanega blaga (Obr-8a) tako, da pri blagu V.1/2,3, V.2/3,4, V.4/1,2 in V.5/1, spreminja zahtevo glede zložencev, ki se po novem pravilno glasi: »tkani zloženci, dim. 10x12-20cm z Rtg nitko, 12-16sl«.
· Naročnik popravlja Predračun-seznam razpisanega blaga (Obr-8a) tako, da  v zavihku Strokovne zahteve naročnika pod zahtevo Strokovne zahteve za sklop V : OPERACIJSKO PERILO ZA ENKRATNO UPORABO pod tč. » Razlaga pojmov za artikle, ki so sestavni del setov narejenih po meri« spreminja zahtevo, ki po novem pravilno glasi: »Opisi za tampone, zložence in trebušne komprese, ki so sestavni del setov, so v sklopu I, v kolikor pri posameznem blagu ni navedeno drugače.«

· Naročnik popravlja Predračun-seznam razpisanega blaga (Obr-8a) tako, da  v zavihku Strokovne zahteve naročnika pod zahtevo Strokovne zahteve za sklop V : OPERACIJSKO PERILO ZA ENKRATNO UPORABO pod tč. » Razlaga pojmov za artikle, ki so sestavni del setov narejenih po meri« dodaja opis, ki glasi: »PREVLEKA ZA KAMERO: dim.: 13-15x240-270cm; iz PVC, s pripomočkom (kartonasti vhodni del) za uvajanje ter samolepilnim trakom za pritrditev optike, teleskopsko gubanje, perforirana konica premera 5,5cm«
· Naročnik popravlja Predračun-seznam razpisanega blaga (Obr-8a) tako, da pri blagu V.2/3 in V.4/2 v stolpcu Lastnost 1, briše zahtevo glede velikosti prevleke za kamero. Strokovna zahteva glede prevlek za kamero je enaka za vse prevleke in se nahaja v zavihku Strokovne zahteve naročnika  pod zahtevo Strokovne zahteve za sklop V : OPERACIJSKO PERILO ZA ENKRATNO UPORABO.
· Naročnik popravlja Predračun-seznam razpisanega blaga (Obr-8a) tako, da  v zavihku Strokovne zahteve naročnika pod zahtevo Strokovne zahteve za sklop V : OPERACIJSKO PERILO ZA ENKRATNO UPORABO pod tč. » Razlaga pojmov za artikle, ki so sestavni del setov narejenih po meri« dodaja opis, ki glasi: »O-rjuha za nogo: dim.: 220-240 x 300-320 cm, z elastično odprtino  premera 6-8 cm in ojačani vpojni del v predelu operativnega polja«

· Naročnik popravlja Predračun-seznam razpisanega blaga (Obr-8a) tako, da  pri blagu IX.1/1,2 in 3, v stolpcu Lastnost 1 spreminja zahtevo, ki po novem pravilno glasi: »iz oksidirane regenirane celuloze ali drugega funkcionalno in kakovostno enakovrednega materiala, antibakterijske, resorbilne«.

· Naročnik popravlja Predračun-seznam razpisanega blaga (Obr-8a) tako, da  v zavihku Strokovne zahteve naročnika pod zahtevo Strokovne zahteve za sklop V : OPERACIJSKO PERILO ZA ENKRATNO UPORABO pod tč. » Razlaga pojmov za artikle, ki so sestavni del setov narejenih po meri« popravlja opis, ki po novem pravilno glasi: »rjuha M:prekrivalo s samolepilnim robom in ojačanim vpojnim delom na krajši strani. Vidno označena smer pokrivanja. Velikost: 175-195x175x200cm«

· Naročnik popravlja Predračun-seznam razpisanega blaga (Obr-8a) tako, da  v zavihku Strokovne zahteve naročnika pod zahtevo Strokovne zahteve za sklop V : OPERACIJSKO PERILO ZA ENKRATNO UPORABO pod tč. » Razlaga pojmov za artikle, ki so sestavni del setov narejenih po meri« popravlja opis, ki po novem pravilno glasi: »prevleka Mayo: zaščita za Mayo mizico, vrečaste oblike, teleskopsko zložena, označena smer oblačenja, zgornji del prekrit z vpojnim materialom. Velikost:75-85x144-150cm«

· Naročnik popravlja Predračun-seznam razpisanega blaga (Obr-8a) tako, da pri blagu V.7/3 v stolpcu Lastnost 1 pri zahtevi za povoj krep doda zahtevo »dolžina min. 5 m«.

· Naročnik popravlja Predračun-seznam razpisanega blaga (Obr-8a) tako, da  pri blagu IX.3/1, v stolpcu Naziv blaga spreminja zahtevo, ki po novem pravilno glasi: »PENA HEMOSTATSKA, 7-8x5x1cm«.
· Naročnik popravlja Predračun-seznam razpisanega blaga (Obr-8a) tako, da  pri blagu II.24/1,2, v stolpcu Naziv blaga spreminja zahtevi glede velikosti oblog, ki po novem pravilno glasita:

· OBLOGE IZ CELULOZE IN KOLAGENA, RESORPTIVNE, TERAPEVTSKE, 24 - 29 cm2;

· OBLOGE IZ CELULOZE IN KOLAGENA, RESORPTIVNE, TERAPEVTSKE,  96 -124 cm2
Popravek objave na Portalu javnih naročil

Naročnik je ugotovil, da je pri objavi Obvestila o naročilu prišlo do administrativne napake, in sicer pri vnosu datuma,  ki določa rok za prejem ponudnikovih vprašanj. V skladu s tč. I.1.4 razpisne dokumentacije je rok za postavljanje vprašanj ponudnikov 10 dni, kar pomeni, da je pravilni rok za prejem ponudnikovih vprašanj 8.10.2013 do 9.00 ure (ne 10.10.2013, kot je bilo navedeno v prvotni objavi). 

Prosimo, da navedene popravke upoštevate pri pripravi ponudbe in objavljen obrazec: » II_Predračun - Seznam razp_blaga_JN 16-20_13, 1. obdobje.xls« obvezno (zaradi enotne elektronske obdelave podatkov) zamenjate s popravljenim obrazcem:  »III_Predračun - Seznam razp_blaga_JN 16-20_13, 1. obdobje.xls.«, ki je priložen k popravku razpisne dokumentacije – tudi v primeru, če ne nudite blaga, ki je bilo predmet popravka. 

V primeru, da boste ponudbo oddali na starem predračunu – seznamu razpisanega blaga, vas bo naročnik po oddaji ponudbe pozval na dopolnitev le-te, in sicer za prepis podatkov v pravo datoteko: III_Predračun - Seznam razp_blaga_JN 16-20_13, 1. obdobje.xls.

Ostale določbe in dokumenti razpisne dokumentacije ostanejo nespremenjeni.

Odgovori in popravki se nahajajo tudi na spletni strani naročnika, in sicer:

http://www.sb-nm.si/
Javno naročilo: 

Dokumenti, ki se nanašajo na popravke razpisne dokumentacije:

· III_Odgovori  in popravek RD_4_10_2013
· III_Priloga 1_popravek_4_10_2013
· III_Predračun - Seznam razp_blaga_JN 16-20_13, 1. obdobje

Vročiti:  

· Vsem potencialnim ponudnikom preko portala javnih naročil in spletne strani SBNM,

· arhiv tu.

Pripravila: Marija Žefran, strokovna sodelavka v nabavi

                                                                                                           Direktorica:
                                                                                                           Mira RETELJ
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