SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO

NOVO MESTO
Šmihelska cesta 1
8000 NOVO MESTO
 
Tel.: 07 39 16 135

Fax: 07 33 21 095
Štev.: 16-20/13
Datum: 9.10.2013
ZADEVA: ODGOVORI NA ZASTAVLJENA  VPRAŠANJA PONUDNIKOV IN POPRAVEK RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

I. ODGOVORI  NA  VPRAŠANJA PONUDNIKOV

V postopku oddaje javnega naročila št. 16-20/13 po odprtem postopku za dobavo blaga: OBVEZILNI MATERIAL, OP PERILO,  OPORNICE, OBLOGE  IN PRIPOMOČKI ZA NEGO RANE, objavljenega na portalu javnih naročil pod št. objave JN11219/2013, z dne 5.9.2013 ter portalu EU pod št. objave 2013/S 173-298785, z dne 6.9.2013 , je naročnik prejel zaprosila za dodatne informacije, in sicer:

Vprašanja prejeta 4.10.2013

1. Vprašanje
Sklop V./14. Podsklop:
Zap. št. 2.: Ali potrebujete okrglo ali kvadratno zaščitno prevleko? Ali je oblika prevleke pomembna za vas?
1. Odgovor

Oblika prevleke za naročnika ni pomembna.

2. Vprašanje

Zap. št. 3: Ali potrebujete enodelno ali dvodelno zaščito za RTG aparat Arcadis Orbic?
2. Odgovor 

Naročnik dopušča eno ali drugo, pomembno je, da je zaščiten celoten C-lok.

3. Vprašanje
Zap. št.. 5: Ali lahko posredujete bolj natančne podatke o zaščitni prevleki oz. podate tip ZEISS S8 mikroskopa, da vam lahko ponudimo pravo zaščitno prevleko.
3. Odgovor 

Naročnik popravlja razpisno dokumentacijo, kot je to razvidno v tč. II. POPRAVEK RAZPISNE DOKUMENTACIJE.

4. Vprašanje
Zap. št. 6: Prosim navedite, ali za TEE zaščitno prevleko za sondo potrebujete 17mm (pediatric) ali 25mm (adult) velikost zaščitne prevleke?
4. Odgovor.
Naročnik potrebuje zaščitno prevleko za odrasle, kot je to navedeno v naročnikovih zahtevah v stolpcu Lastnost 1. Naročnik trenutno uporablja prevleko proizvajalca PALMEDIC, ref.1250-01.

5. Vprašanje
Sklop V, podsklop 1/2: V setih zahtevate zložence 10x12cm. Zanima nas koliko slojev morajo imeti zloženci? Ali lahko ponudimo tudi zložence velikosti 10x15 oz. 10x20?

5. Odgovor 

Naročnik je odgovor na to vprašanje že podal v odgovorih dne 7.10.2013.

6. Vprašanje
Sklop V, podsklop 1/2: Tampon št. 5 – Ali lahko ponudimo tampon velikosti 40x40cm?
6. Odgovor

Tampon mora ustrezati opisu v sklopu I.14/5.


7. Vprašanje
Sklop V, podsklop 1/3: Preparirni tampon – v ostalih državah preparirnega tampona ne poznajo. Ali lahko ponudimo tampon št. 2 v skladu s tehničnimi zahtevami?
7. Odgovor

Opis za preparirni tampon se nahaja v sklopu I.12/1. Gre za čvrst , kompakten tampon.

8. Vprašanje
Sklop V, podsklop 2/2: Zahtevate prevleko za kamero. Prosim natančno opredelite, kakšna naj bo ta zaščitna prevleka, ker je opis presplošen.
8. Odgovor
Naročnik je odgovor na to vprašanje že podal v odgovorih dne 7.10.2013.


9. Vprašanje

Sklop V, podsklop 2/3: Zahtevate prevleko za kamero 15x250cm. Prosim natančno opredelite, kakšna naj bo ta zaščitna prevleka, ker je opis presplošen.
9. Odgovor
Naročnik je odgovor na to vprašanje že podal v odgovorih dne 7.10.2013.

10. Vprašanje
Sklop V, podsklop 2/4: Ali lahko ponudimo transparentno zaščito velikosti 90x66 cm ali velikosti 30x46cm?
10. Odgovor

Ne. Omenjene velikosti so neustrezne – preveliko odstopanje. 

11. Vprašanje

Sklop V, podsklop 7/1: Zloženci 10x20 – koliko slojev morajo imeti. Prosim za podrobnejši opis.
11. Odgovor
Opisi za zložence, ki so sestavni del setov, so v sklopu I, v kolikor pri posameznem blagu ni navedeno drugače.

12. Vprašanje
Sklop V, podsklop 7/2: Zloženci 10x20 – koliko slojev morajo imeti. Prosim za podrobnejši opis.
12. Odgovor
Opisi za zložence, ki so sestavni del setov, so v sklopu I, v kolikor pri posameznem blagu ni navedeno drugače.

13. Vprašanje
Sklop V, podsklop 7/2: O-rjuha za nogo – prosim za podrobnejši opis in velikosti.
13. Odgovor 

Naročnik je odgovor na to vprašanje že podal v odgovorih dne 7.10.2013.

Vprašanja prejeta 7.10.2013
14. Vprašanje
Sklop V./5. Podsklop:
Zap. št. 1.: Krep povoj 12-15cm, prosim navedite dolžino.
14. Odgovor

Naročnik je odgovor na to vprašanje že podal v odgovorih dne 7.10.2013.


15. Vprašanje
Sklop V./5. Podsklop:
Zap. št. 1.: Ali potrebujete samo aspiracijsko cev 7mmx200-240cm ali moramo dodati tudi aspirator. In če moramo dodati aspirator vas prosimo za podroben opis.
15. Odgovor
Naročnik potrebuje samo aspiracijsko cev.

16. Vprašanje
Sklop V. Operacijsko perilo, podsklop 7/1. Dren Redon CH12 – prosim pojasnite, ali potrebujete samo dren ch 12, dren s trokarjem?
16. Odgovor

Naročnik potrebuje dren redon CH12.


17. Vprašanje

Sklop V. Operacijsko perilo, podsklop 7/1. Vrečka zbiralna za tekočino – ali potrebujete vrečko z izpustom ali brez. Prosim za podrobnejši opis.
17. Odgovor 
Naročnik glede tega nima posebnih zahtev. Vrečka je lahko je z ali brez izpusta.
18. Vprašanje
Glede na pretekle izkušnje sprašujemo ali je v sklopu V.7.1. in sklopu V.7.2 prišlo do pomote pri navedbi dimenzij U-rjuhe 150x175. Predvidevamo, da potrebujete večjo U-rjuho, tj. 200x315 z lepljivim robom in razporkom 10x110. Prosimo za pregled in pojasnitev. Hvala.
18. Odgovor

Gre za pomoto. Naročnik popravlja razpisno dokumentacijo, kot je to razvidno v tč. II. POPRAVEK RAZPISNE DOKUMENTACIJE.

19. Vprašanje
za lažje razumevanje vas prosimo, če nam navedete katero prevelko za mikroskop Ziess - sklop V.14.5. uporabljte sedaj.
19. Odgovor

Naročnik trenutno uporablja prevleko Zeiss tip 75, ref. 306075 OPMI Drapelnstructione.


20. Vprašanje
Prosim za ime in referenčno številko artikla, ki ga sedaj uporabljate v sklopu 47. št. 2.
20. Odgovor 

Naročnik trenutno uporablja Tegaderm, ref. 1633, proizvajalca 3M


21. Vprašanje
Sklop 47, podsklop 2: Prosim za obrazložitev kje naj bi se napisal datum namestitve?
21. Odgovor
Na samem obližu mora biti dodaten trakec, ki se ga lahko odlepi in se na njega napiše datum. Trakec se nato nalepi na obliž. 
Vprašanje prejeto 8.10.2013

22. Vprašanje 

V zvezi z zahtevami v predračunu imamo dve vprašanji:
1. Sklop V/podsklop7/3 Ali lahko ponudimo iglo dolžine 1,8x90mm?
2. Sklop V/podsklop7/3 Ali lahko ponudimo iglo dolžine 1,8x120mm?
22. Odgovor
Naročnik popravlja razpisno dokumentacijo, kot je to razvidno v tč. II. POPRAVEK RAZPISNE DOKUMENTACIJE.

II. POPRAVEK RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
V skladu z določili iz razpisne dokumentacije (točka 1.5 Navodil za izdelavo ponudbe) naročnik popravlja razpisno dokumentacijo, in sicer:
Razpisno dokumentacijo  (wordova datoteka)
· Naročnik popravlja Prilogo 1 Razpisne dokumentacije, in sicer v Strokovnih zahtevah naročnika za sklop V : OPERACIJSKO PERILO ZA ENKRATNO UPORABO pod tč. » Razlaga pojmov za artikle, ki so sestavni del setov narejenih po meri« spreminja zahtevo, ki po novem pravilno glasi: »RJUHA Z  U ZAREZO, dim. 200-230 cm x 260-300 cm, samolepljiva zareza 6-9cm x 90-100 cm; ojačani vpojni del v predelu operativnega polja.«

· Naročnik popravlja Prilogo 1 Razpisne dokumentacije, in sicer v Strokovnih zahtevah naročnika za sklop V : OPERACIJSKO PERILO ZA ENKRATNO UPORABO pod tč. » Razlaga pojmov za artikle, ki so sestavni del setov narejenih po meri« spreminja zahtevo, ki po novem pravilno glasi: »rjuha M: prekrivalo s samolepilnim robom in ojačanim vpojnim delom na krajši strani. Vidno označena smer pokrivanja. Velikost: 170-195x175-200cm.
Predračun Seznam razpisanega blaga (OBR-8a) – excelova datoteka

· Naročnik popravlja Predračun-seznam razpisanega blaga (Obr-8a) tako, da pri blagu V.14/5 v stolpcu Naziv blaga spreminja naziv blaga, tako da po novem pravilno glasi »PREVLEKA ZA MIKROSKOP OPMIVARIO« ter v stolpcu Lastnost 1 dodaja zahteve, ki po novem glasijo: »Prevleka mora zaščititi celotno glavo - telo mikroskopa z ročicami, imeti mora odprtine z možnostjo fiksacije za okularje in objekt, iz pvc-ja. Podatki o mikroskopu: mikroskop ZEISS S8, OPMIVARIO, Surgical Mikroscope for S8/S81 Suspension System.«.
· Naročnik popravlja Predračun-seznam razpisanega blaga (Obr-8a) tako, da pri blagu V.7/1 in V.7/2 spreminja zahteve glede U-rjuhe, ki po novem pravilno glasijo: »U-rjuha 190-210 x 300-330 cm z lepljivim robom 10-15 x 90-120cm.«
· Naročnik popravlja Predračun-seznam razpisanega blaga (Obr-8a) tako, da pri blagu V.7/3 spreminja zahteve glede velikosti zahtevanih igel, in sicer po novem pravilno glasijo: »2x igla 1,2x40-50mm; 1x igla 1,8x90-120mm«
· Naročnik popravlja Predračun-seznam razpisanega blaga (Obr-8a) tako, da  v zavihku Strokovne zahteve naročnika pod zahtevo Strokovne zahteve za sklop V : OPERACIJSKO PERILO ZA ENKRATNO UPORABO pod tč. » Razlaga pojmov za artikle, ki so sestavni del setov narejenih po meri« dodaja opis, ki glasi: »RJUHA Z  U ZAREZO, dim. 200-230 cm x 260-300 cm, samolepljiva zareza 6-9cm x 90-100 cm; ojačani vpojni del v predelu operativnega polja.«
· Naročnik popravlja Predračun-seznam razpisanega blaga (Obr-8a) tako, da  v zavihku Strokovne zahteve naročnika pod zahtevo Strokovne zahteve za sklop V : OPERACIJSKO PERILO ZA ENKRATNO UPORABO pod tč. » Razlaga pojmov za artikle, ki so sestavni del setov narejenih po meri« dodaja opis, ki glasi: »rjuha M: prekrivalo s samolepilnim robom in ojačanim vpojnim delom na krajši strani. Vidno označena smer pokrivanja. Velikost: 170-195x175-200cm«.
· Naročnik popravlja Predračun-seznam razpisanega blaga (Obr-8a) tako, da pri blagu V.2/4
v stolpcu Lastnost 1 briše zahtevo, ki glasi: »1x prekrivalo 75x90cm« in razširja razpon prekrivala, ki po novem pravilno glasi: »1x prekrivalo 150-160 x 150-180cm«.
· Naročnik popravlja Predračun-seznam razpisanega blaga (Obr-8a) tako, da pri blagu V.3/2 v stolpcu Lastnost 1 razširja razpon pregrinjala, ki po novem pravilno glasi: »1x pregrinjalo  150-160 x 150-180 cm«.
· Naročnik popravlja Predračun-seznam razpisanega blaga (Obr-8a) tako, da pri blagu V.4/2 v stolpcu Lastnost 1 spreminja zahtevo glede prevleka za kamero, ki po novem pravilno glasi: »1x prevleka za kamero«.
· Naročnik popravlja Predračun-seznam razpisanega blaga (Obr-8a) tako, da pri blagu V.6/3 spreminja zahtevo v stolpcu Lastnost 1 tako, da po novem pravilni glasi: »samolepljiva zareza 6-9 cm x 90-110cm; ojačani vpojni del v predelu operativnega polja«.

· Naročnik popravlja Predračun-seznam razpisanega blaga (Obr-8a) tako, da pri blagu V.6/13 v stolpcu Naziv blaga spreminja zahtevo, ki po novem pravilno glasi: »PREVLEKA ZA  MAYO MIZICO, dim.: 75-85x144-150cm«.
· Naročnik popravlja Predračun-seznam razpisanega blaga (Obr-8a) tako, da pri blagu IX.6 pod zap. št. 2 dodaja nov artikel, in sicer: »SET ZA HEMOSTAZO S TROMBINOM; sistem za zaustavljanje močnih krvavitev, želatina s trombinom, resorbilna, kot Surgiflo s trombinom; sterilno«.
Prosimo, da navedene popravke upoštevate pri pripravi ponudbe in objavljen obrazec: » III_Predračun - Seznam razp_blaga_JN 16-20_13, 1. obdobje.xls« obvezno (zaradi enotne elektronske obdelave podatkov) zamenjate s popravljenim obrazcem:  »IV_Predračun - Seznam razp_blaga_JN 16-20_13, 1. obdobje.xls.«, ki je priložen k popravku razpisne dokumentacije – tudi v primeru, če ne nudite blaga, ki je bilo predmet popravka. 

V primeru, da boste ponudbo oddali na starem predračunu – seznamu razpisanega blaga, vas bo naročnik po oddaji ponudbe pozval na dopolnitev le-te, in sicer za prepis podatkov v pravo datoteko: IV_Predračun - Seznam razp_blaga_JN 16-20_13, 1. obdobje.xls.

Ostale določbe in dokumenti razpisne dokumentacije ostanejo nespremenjeni.

Odgovori in popravki se nahajajo tudi na spletni strani naročnika, in sicer:

http://www.sb-nm.si/
Javno naročilo: 

Dokumenti, ki se nanašajo na popravke razpisne dokumentacije:

· IV_Odgovori  in popravek RD_10_10_13
· IV_Priloga 1_popravek_10_10_13
· IV_Predračun - Seznam razp_blaga_JN 16-20_13, 1. obdobje

Vročiti:  

· Vsem potencialnim ponudnikom preko portala javnih naročil in spletne strani SBNM
· arhiv tu.

Pripravila: Marija Žefran, strokovna sodelavka v nabavi

                                                                                                           Direktorica:
                                                                                                           Mira RETELJ

