SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO

NOVO MESTO

Šmihelska cesta 1

8000 NOVO MESTO

Tel.: 07 3916 135

Fax: 07 3321- 095

Štev.: 16-28/10

Datum: 27.09.2010

ZADEVA: ODGOVORI NA ZASTAVLJENA  VPRAŠANJA PONUDNIKOV IN POPRAVEK  RAZPISNE DOKUMENTACIJE

I. ODGOVORI  NA  VPRAŠANJA PONUDNIKOV

V postopku oddaje javnega naročila št. 16-28/10 po odprtem postopku za izvedbo GOI del za ENERGETSKO SANACIJO STAVB SBNM – ZAMENJAVO STAVBNEGA POHIŠTVA, SANACIJO FASADE IN IZOLACIJO PODSTREŠJA KIRURŠKE ZGRADBE IN VEZNEGA TRAKTA, objavljenega na portalu javnih naročil dne 25.08.2010, pod številko objave JN7918/2010 in na portalu uradnega glasila evropskih skupnosti  dne 28.08.2010, v št. S167 pod številko objave 256009, je naročnik prejel zaprosila za dodatne informacije, in sicer:

VPRAŠANJE prejeto 27.09.2010

1.VPRAŠANJE:

Se opravičujemo za neljubo napako, ki se je prikradla v tekst vprašanja. Pri navedbi karakteristik izolacijskega materiala granulata kamene volne JE razred toplotne prevodnosti 0,0381 W/m2K in NE 0,00381 W/m2K, kot je pomotoma zapisano. Vse ostale navedbe v vprašanju so pravilno zapisane.

Navedene vrednosti so povzete tudi v popravku razpisne dokumentacije, zato prosimo za ustrezno korekcijo zapisa navedenega podatka.

1. ODGOVOR:

Naročnik je s predmetno zahtevo 0,037W/m2K postavil minimalne karakteristike za izolativnost, ki pa jih karakteristika izolacijskega materiala granulata kamene volne razreda 0,0381 W/m2K ne dosega, zaradi česar je za naročnika nesprejemljiva.

Prosimo, da navedena pojasnila upoštevate pri pripravi ponudbe.

Odgovori se nahajajo tudi na spletni strani naročnika, in sicer:

http://www.sb-nm.si/razpis/aktualna_javna_narocila.aspx

Javno naročilo: ENERGETSKA SANACIJA STAVB SBNM – ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA, SANACIJA FASADE IN IZOLACIJA PODSTREŠJA KIRURŠKE ZGRADBE IN VEZNEGA TRAKTA

Dokumenti, ki se nanašajo na popravke razpisne dokumentacije:

- Odgovori na vprašanja dopis_27_09_10,

Vročiti:

- Vsem potencialnim ponudnikom preko portala javnih naročil in spletne strani SBNM,

- arhiv tu.

Pripravila: Barbara Slak Turk, strokovna sodelavka v nabavi

Direktorica:

Mira RETELJ, univ.dipl.org.,l.r.