### SPLOŠNA BOLNIŠNICA

## NOVO MESTO

## Šmihelska cesta 1

8000 NOVO MESTO

Štev.:16-01/12

#### RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Predmet javnega naročila (GOI dela):

IZVEDBA GOI DEL – DOGRADITEV ENERGETSKIH NAPRAV IN TRIGENERACIJA V SBNM, in sicer

Podsklop 1: GRADBENA DELA

Podsklop 2: ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA

Podsklop 3: STROJNE INŠTALACIJE IN STROJNA OPREMA

# v skladu s 71. členom Zakona o javnem naročanju

# (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 34/08, 19/10 in 18/11)

Novo mesto, februar 2012

# VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

- A.) Povabilo k oddaji ponudbe (OBR-5)

- B.) Navodila za izdelavo ponudbe (OBR-6)

## C.) Specifikacija strokovnih zahtev naročnika (Priloga 1, OBR-7)

- D.) Obrazec za ocenjevanje formalne popolnosti ponudbe (OBR-8)

- E.) Ostali razpisni obrazci:

Navodila za izpolnitev popisov del in Predračuna Seznama razpisanega blaga

Predračun Seznam razpisanega blaga (Rekapitulacija po podsklopih, OBR-8a; samostojna excelova datoteka)

Izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije (OBR-9)

Izjava o nezavajajočih podatkih (OBR-10)

Obrazec ponudbe (OBR-11)

Obrazec podatki o podizvajalcih (OBR-11a)

Obrazec podatki in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (OBR-11b)

Obrazec informativnega predračuna za preventivno vzdrževanje (OBR-12a)

Obrazec podatki za ugotavljanje ekonomsko najugodnejše ponudbe (OBR-12b)

Vzorec pogodbe (OBR-13) s prilogo 2: Izjava o zagotavljanju varnosti in zdravja pri

delu in požarnega varstva pri izvajanju del

Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-14)

Seznam referenc (OBR- 14a)

Referenčne izjave naročnikov - investitorjev (OBR-14b)

Obrazec Potrdilo o opravljenem ogledu (OBR-14 c)

Obrazec Seznam strokovnjakov (OBR-14d)

Soglasje ponudnika za pridobitev osebnih podatkov  za pravno osebo(OBR-15a)

Soglasje ponudnika za pridobitev osebnih podatkov  za fizične osebe(OBR-15b)

Vzorec menične izjave za resnost ponudbe (OBR-16a)

Izjava banke, da bo dala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-16b)

Izjava banke, da bo dala bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi (OBR-16c)

Obrazec naslovne strani ovitka (OBR-17)

- Priloge razpisne dokumentacije v elektronski obliki:

Podsklop 1: GRADBENA DELA

Popis del s predračuni in načrti je podan v PZI dokumentih:

- 1 NAČRT ARHITEKTURE, IMP PROJEKTIVNI BIRO d.o.o., št.: A34-04/2011, december 2011

- 3.1 NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ, IMP PROJEKTIVNI BIRO d.o.o., št.: 34-04/2011-GK,

december 2011

Podsklop 2: ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA

Popis del s predračuni in načrti je podan v PZI dokumentih:

- 4 NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME, IMP PROJEKTIVNI BIRO d.o.o., št. 10027-344, december 2011

Podsklop 3: STROJNE INŠTALACIJE IN STROJNA OPREMA

Popis del s predračuni in načrti je podan v PZI dokumentih:

- 5 NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME, IMP PROJEKTIVNI BIRO d.o.o., št. 10027-354, december 2011

Elektronske priloge razpisne dokumentacije bodo na voljo v elektronski obliki na CD-ju in jo bodo vsi zainteresirani ponudniki prejeli po pošti, na osnovi predhodnega zaprosila, poslanega na e-naslov naročnika: nabavna-sl@sb-nm.si .

# OBR-5

### Naročnik:

### SPLOŠNA BOLNIŠNICA

## NOVO MESTO

## Šmihelska cesta 1

8000 NOVO MESTO

Predmet javnega naročila (GOI dela):

IZVEDBA GOI DEL – DOGRADITEV ENERGETSKIH NAPRAV IN TRIGENERACIJA V SBNM

# A.) POVABILO K ODDAJI  PONUDBE

## V skladu z 71. členom Zakona o javnem naročanju  (Uradni list RS, št.128/06, 16/08, 34/08, 19/10 in 18/11)

## Naročnik: Splošna bolnišnica Novo mesto,  Šmihelska cesta 1, 8000 NOVO MESTO

vabi zainteresirane ponudnike, da v skladu z navodili za izdelavo ponudbe in razpisno dokumentacijo predložijo svojo ponudbo za izvedbo javnega naročila po odprtem postopku v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju, za izbiro najugodnejšega ponudnika za izvedbo GOI del:

IZVEDBA GOI DEL – DOGRADITEV ENERGETSKIH NAPRAV IN TRIGENERACIJA V SBNM, in sicer:

Podsklop 1: GRADBENA DELA

Podsklop 2: ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA

Podsklop 3: STROJNE INŠTALACIJE IN STROJNA OPREMA

Vabimo Vas, da podate Vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Kontaktna oseba s strani naročnika je Marija Puhek, univ.dipl.inž..

- tel.:  07 39 16 135

- fax: 07 33 21 095

- e-pošta: marija.puhek@sb-nm.si

Ponudbe je potrebno oddati osebno (v pisarno nabavne službe naročnika) ali po pošti najkasneje 3.4.2012 do 9.00 ure na naslov naročnika: Splošna bolnišnica Novo mesto, Nabavna služba, Šmihelska cesta 1, 8000 NOVO MESTO.

Javno odpiranje bo 3.4.2012 ob 10. uri v nabavni službi na upravi Splošne bolnišnice Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto.

V.d. direktorice:

Mira Retelj, univ. dipl. org.

## OBR-6

### Naročnik:

### SPLOŠNA BOLNIŠNICA

## NOVO MESTO

## Šmihelska cesta 1

8000 NOVO MESTO

Predmet javnega naročila:

IZVEDBA GOI DEL – DOGRADITEV ENERGETSKIH NAPRAV IN TRIGENERACIJA V SBNM

## B.) NAVODILA  ZA IZDELAVO PONUDBE

I. SPLOŠNO

1.1 Vrsta postopka

Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 NOVO MESTO (v nadaljnjem besedilu: naročnik) bo javno naročilo na podlagi Zakona o javnem naročanju (v nadaljnjem besedilu: ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 34/08, 19/10 in 18/11) oddal po odprtem postopku, v skladu s 25. členom ZJN-2.

1.2 Predmet naročila

Predmet javnega naročila je izvedba GOI del:

IZVEDBA GOI DEL – DOGRADITEV ENERGETSKIH NAPRAV IN TRIGENERACIJA V SBNM, in sicer:

Podsklop 1: GRADBENA DELA

Podsklop 2: ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA

Podsklop 3: STROJNE INŠTALACIJE IN STROJNA OPREMA

v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika, navedenimi v tej razpisni dokumentaciji in njenih prilogah (Priloga 1: Specifikacija strokovnih zahtev naročnika za predmet javnega naročila, Popisih del – predračunih za podsklope:  1,   2,  in  3) in elektronskih prilogah na CD-ju.

Ponudniki morajo podati ponudbo za vse podsklope skupaj – javno naročilo se bo oddalo kot celota. Znotraj posameznega podsklopa morajo ponudniki ponuditi vse vrste razpisanih storitev in materialov / opreme, v nasprotnem primeru se ponudba izloči kot nepopolna.

Naročnik si pridržuje pravico, da kadar koli v času izvedbe javnega naročila, tudi po sklenitvi pogodbe z izbranimi ponudniki, zmanjša obseg pogodbenih del (v skladu z razpoložljivimi fin. sredstvi).

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 –2013, razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, prednostne usmeritve »Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb«.

Nepovratna sredstva predstavljajo 90% upravičenih stroškov sofinanciranja, od tega predstavljajo namenska sredstva Kohezijskega sklada 85%-ni delež, slovenska udeležba pa 15%-ni delež.

Opomba:

Vzdrževanje opreme  - redni letni vzdrževalni posegi  za opremo, razpisano v okviru  podsklopa 3:

- »toplovodna kotlovnica«, pozicija 5.4.3.2.1: mikroturbinska kogeneracija,

- »toplovodna kotlovnica«, pozicija 5.4.3.7.1: enostopenjski absorpcijski hladilnik tekočin za pripravo hlajene vode,

- »toplovodna kotlovnica«, pozicija 5.4.3.7.2: hladilni stolp,

- »parna kotlovnica«, pozicija 5.4.3.2.1: mnogovodni visokotlačni parni kotel,

- »parna kotlovnica«, pozicija 5.4.3.2.2: kombiniran gorilnik,

za obdobje  projektirane življenjske dobe 80.000 ur (10 let), ni predmet tega javnega naročila, ampak je v okviru tega javnega naročila zgolj predmet ocenjevanja, v okviru merila ekonomsko najugodnejše ponudbe za izbor najugodnejšega ponudnika. Bo pa naročnik, s pooblaščenim serviserjem za ponujeno/izbrano opremo, na osnovi predhodno izpeljanega postopka s pogajanji, sklenil vzdrževalno pogodbo v roku enega leta po oddaji tega javnega naročila. Naročnik ponudnike opozarja, da cena vzdrževanja v postopku s pogajanji brez predhodne objave za sklenitev vzdrževalne pogodbe, ne bo smela biti višja od cene za vzdrževanje, podane v okviru tega javnega naročila!

1.3 Naročnik

Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto. Splošna bolnišnica Novo mesto nastopa na področju kohezijske politike v vlogi upravičenca, pri predmetnem javnem naročilu pa v vlogi naročnika javnega naročila in zagotavlja finančna sredstva za izvedbo naročila.

1.4 Pravna podlaga javnega naročila

Javna naročila Splošne bolnišnice Novo mesto se izvajajo na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javna naročila, ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

Pri izvajanju predmetnega postopka oddaje javnega naročila je naročnik dolžan upoštevati določbe Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999/ES (UL L, št. 210 z dne 31. junija 2006, str. 25, Uredbe (ES) št. 1081/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999/ES (UL L, št. 210 z dne 31. julija 2006, str. 12, Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006/ES z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L, št. 371 z dne 27. decembra 2006, str. 1, z vsemi spremembami, in sicer glede: 
-        informiranja in obveščanja javnosti skladno z 8. in 9. členom Uredbe 1828/2006/ES; 
-        dopolnilnega financiranja skladno z 20. členom Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09 in 03/10); 
-        upravičenosti izdatkov skladno z 11. členom Uredbe 1081/2006/ES; 
-        hranjenja dokumentacije 10 let po zaključku operacije; 
-        dostopnosti dokumentacije na projektu, 
-        ob morebitni reviziji o tem pisno obvestiti organ upravljanja – Službo Vlade RS za lokalno

samoupravo in regionalno politiko; 
-        omejitev glede sprememb na projektu v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES; 
-        prepovedi dvojnega financiranja. 
-        omejitev glede prihodkov s 55.členom uredbe 1083/2006/ES 

Naročnik je pri izvajanju navedenega postopka oddaje javnega naročila dolžan upoštevati tudi Uredbo o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS v programskem obdobju 2007-2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09 in 03/10, z vsemi nadaljnimi spremembami). 

Naročnik je dolžan pri izvajanju postopka oddaje javnega naročila glede upravičenosti izdatkov upoštevati poleg 11. člena Uredbe 1081/2006/ES tudi Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007-2013, Navodila organa upravljanja za pripravo, prijavo in potrjevanje instrumentov za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2007-2013, Navodila Organa Upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013 ter Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013.

1.5 Sodelovanje

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo predmetnega javnega naročila.

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji. Tuji ponudniki morajo v RS imenovati pooblaščenca za vročitve v Republiki Sloveniji. Dokazilo o imenovanju pooblaščenca za vročitve, morajo tuji ponudniki predložiti k

ponudbi.

Če se v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja dokumentov, zahtevanih v točkah 2.2 oz. 2.12 teh navodil, lahko ponudnik predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

Skupna ponudba in ponudba s podizvajalci je možna ob izpolnjevanju pogojev iz 3. in 4. odstavka 44. člena ZJN-2 in 3. do 7. odstavka 4. člena ZJN- 2.

Ponudba s  podizvajalci

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci. V primeru izvedbe predmetnega naročila s podizvajalci, je treba v ponudbi navesti vse podizvajalce  in dele naročila, ki ga bo izvedel posamezni podizvajalec (OBR-11a, OBR-11b).

Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve pogodbe med dobaviteljem/izvajalcem in naročnikom po tem javnem naročilu.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora:

– ponudnik v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije

neposredno plačuje podizvajalcem,

– podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna

podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

V primeru iz prejšnjega odstavka je obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila:

– vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec,

– podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski

račun),

– predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.

– kopije sklenjenih pogodb izvajalca s podizvajalci.

Navedeni podatki so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila in neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z zakonom obvezna.

V primeru nastopa s podizvajalci mora ponudnik svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi predložiti:

– svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,

– pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu

– soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu,

– kopijo pogodbe z novim  podizvajalcem.

Ponudnik prevzema odgovornost za izvedbo celotnega naročila vključno z deli, ki jih je oddal podizvajalcem!

Izbrani ponudnik bo moral naročniku, v kolikor bi ga le – ta pozval, v roku osmih dni od prejema poziva posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih,

komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske

družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Skupna ponudba

Ponudbo lahko predloži tudi skupina izvajalcev/ponudnikov – skupna ponudba. Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo. Skupina partnerjev mora podpisati in priložiti pravni akt (pogodbo) o skupni izvedbi naročila, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

- imenovanje poslovodečega partnerja pri izvedbi javnega naročila;

- pooblastilo poslovodečemu in odgovorni osebi za podpis ponudbe;

- vrsta del, ki jih bo izvajal posamezni partner in njegove odgovornosti;

- izjava partnerjev, da je imel poslovodeči v obdobju enega leta pred pričetkom naročila ves čas

pravočasno in v celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do njih;

- izjava, da so seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev

javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo;

- izjava, da so seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije;

- navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno in

- pooblastilo partnerjev poslovodečemu za sklenitev pogodbe z naročnikom.

V primeru sklenitve pogodbe bodo isti partnerji tudi imenovani v pogodbi med naročnikom in poslovodečim partnerjem.

Izpolnjevanje obveznih pogojev (pogoji št. 1-7)  mora biti za vse partnerje dokumentirano - predloženo na isti način, kot se zahteva za ponudnika. Izpolnjevanje pogojev finančne bonitete se presoja za vsakega partnerja v skupni ponudbi ločeno. Ponudbi je potrebno predložiti tudi Soglasja za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc za pravne in za fizične osebe (OBR-15a in OBR-15a) za vsakega partnerja posebej.

1.6 Pojasnila razpisne dokumentacije

Ponudniki lahko zahtevajo kakršno koli dodatno pojasnilo v zvezi z razpisno dokumentacijo oziroma v zvezi s pripravo ponudbe preko portala javnih naročil (pošlje vprašanje naročniku), pravočasno oz. najmanj 10 dni pred potekom roka za predložitev ponudb. Naročnik bo dodatno pojasnilo v zvezi z razpisno dokumentacijo posredoval preko portala javnih naročil najpozneje 6 dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno.

###### 1.7 Dopolnitev in spremembe razpisne dokumentacije

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil razpisno dokumentacijo, bo spremembe ali dopolnitve posredoval preko portala javnih naročil.

Po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval razpisne dokumentacije.

V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil razpisno dokumentacijo manj kot 6 dni pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb.

S premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnika vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

###### 1.8 Sestanek s ponudniki - ogled

Sestanek s potencialnimi ponudniki in ogled lokacij bo dne 20.3.2012 z začetkom ob 9.00 uri v  sejni sobi na upravi Splošne bolnišnice Novo mesto.

# Ogled objektov, na katerih se bodo izvajala razpisana dela, je OBVEZEN zaradi specifičnosti GOI del in transportnih poti na objektih. Ponudnik mora v okviru ponudbene dokumentacije priložiti izpolnjen in s strani naročnika potrjen obrazec (OBR-14 c), ki ga vsak ponudnik pridobi od naročnika na samem ogledu. Obrazec je obvezni del ponudbene dokumentacije. Brez le-tega je, je v primeru, da se ponudnik ogleda ni udeležil, ponudba nepopolna in se jo avtomatsko izloči.

II. PONUDBA

2.1 Jezik

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku razen, če naročnik v posameznih

delih razpisne dokumentacije dopušča drugače.

Naročnik lahko v delu razpisne dokumentacije posebej navede, da ponudnik lahko  poda ponudbo ali del ponudbe  tudi v  tujem jeziku in na kateri del ponudbe se to nanaša (npr. prospektni material, tehnične značilnosti, tehnična dokumentacija, …).

Če bo naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb menil, da je treba del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, bo prevod v določenem roku naložil ponudniku na njegove stroške.

Za presojo spornih vprašanj bo naročnik vedno uporabljal tekst ponudbe v slovenskem jeziku.

2.2 Popolnost ponudbe

Popolna bo tista ponudba, ki bo pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Da bo ponudba štela za formalno popolno, mora ponudnik v ponudbi predložiti:

- Izpolnjene popise del (za vsak posamezni podsklop) pisno in elektronsko na CD-ju;

- Izpolnjeni Predračun seznam razpisanega blaga (OBR-8a) pisno in elektronsko na CD-ju

- Izjavo ponudnika o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije (OBR-9);

- Izjavo ponudnika o nezavajajočih podatkih  (OBR - 10);

- Ponudbo (obrazec ponudbe: OBR-11);

5.   Obrazec podatki o podizvajalcih (OBR-11a)

6.   Obrazec podatki in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (OBR-11b)

(Opomba: če ne nastopa s podizvajalci obrazca OBR-11b ni potrebno prilagati ponudbi!)

7.   Obrazec informativnega predračuna za preventivno vzdrževanje (OBR-12a)

8.   Obrazec za ugotavljanje ekonomsko najugodnejše ponudbe (OBR-12b)

9.   Vzorec pogodbe (OBR-13) s prilogo 2: Izjava o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu in

požarnega varstva pri izvajanju del

- Izjavo o izpolnjevanju pogojev, opredeljenih v točki 2.12 teh navodil (OBR-14) s prilogami:

- BON-1/SP in potrdila bank / BON-2,

- Seznam referenc (OBR-14a),

- Referenčne izjave naročnika (OBR-14b),

- izpolnjeni popisi del – predračuni s podatki o tipih materialov/opreme, proizvajalcih,     izvajalcih/podizvajalcih, prospektni material za zahtevane pozicije ter lastna priloga opis ponujene tehnologije in izvedbe del,

- Kopija zavarovalne police,

- Poimenski seznam strokovnjakov (OBR 14 d) in kopije licence IZS za odg. vodjo del

- Potrdilo o opravljenem ogledu (OBR-14c)

- Soglasje ponudnika za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc za pravno osebo (OBR-15a);

- Soglasje ponudnika za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc za fizične osebe (OBR-15b);

- Menica z menično izjavo za resnost ponudbe po vzorcu (OBR-16a)

- Izjavo banke, da bo dala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-16b)

- Izjavo banke, da bo dala bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi (OBR-16c)

Naročnik bo kot nepopolno zavrnil tudi tisto ponudbo, ki ne bo ustrezala vsem tehničnim zahtevam naročnika, razvidnih iz Priloge 1 – Specifikacije strokovnih zahtev naročnika in iz ostalih delov te  razpisne dokumentacije.

Ponudnik naj pri pripravi ponudbe upošteva navedeni vrstni red.

Obrazci iz točk 1-16 te točke so sestavni del te razpisne dokumentacije. Vse obrazce je treba izpolniti, podpisati in žigosati (z enotnim pečatom).

V primeru, da bo naročnik od ponudnika zahteval dodatno predložitev dokazil, prospektnega materiala, katalogov dopolnitev ali dodatna pojasnila ponudb, bo treba le-te dostaviti v roku štirih (4) dni od vročitve zahtevka, sicer bo takšen ponudnik izločen iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.

### 2.3 Izpolnitev razpisne dokumentacije oziroma celotne ponudbe in oblika ponudbe

Celotna dokumentacija za ponudbo mora biti natipkana ali napisana s čitljivo pisavo, ki se je ne da izbrisati brez posebnih sredstev za brisanje. Vsebine obrazcev, izjav, listin in dokumentov ni dovoljeno spreminjati.

Ponudnik mora podpisati, žigosati (z enotnim pečatom) in parafirati vsako stran vzorca pogodbe. Prav tako je treba izpolniti, podpisati in žigosati (z enotnim pečatom) vse ostale obrazce iz točke 2.2 teh navodil.

Zaželeno je, da so vsi listi ponudbe zvezani s pečatno vrvico in zapečateni s pečatnim voskom tako, da jih ni mogoče neopazno odvzemati.

Oblika ponudbe

Ponudnik mora naročniku ponudbo predložiti v 2 izvodih: 1 izvirnik in 1 kopijo izvirnika ponudbene dokumentacije. Izvoda morata biti predložena v ločenih ovojnicah, označena z napisom »IZVIRNIK«, »KOPIJA«.

###### 2.4 Listine v ponudbi

Dokumenti, ki jih mora ponudnik priložiti ponudbi, so lahko v originalu ali fotokopiji, ki jih ni treba notarsko overiti. Izjema od tega so le listine tujih ponudnikov (točka 1.5 teh navodil), ki morajo biti predloženi izključno v originalu.

Starost dokumentov ne sme presegati roka, kot ga določajo posamezne določbe te razpisne dokumentacije. V tistih primerih, kjer starost dokumentov ni določena, morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje ponudnika na dan, določen za predložitev ponudb.

2.5 Predložitev ponudbe

Ponudnik predloži ponudbo v zapečatenem ali zaprtem ovitku tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprt tako, kot je bil predan. Ponudnik na ovitek nalepi izpolnjen obrazec (OBR-17), v primeru neuporabe obrazca pa ponudnik na ovitku navede naslednje podatke:

1. naročnikov naslov:

SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO

Nabavna služba

Šmihelska cesta 1

8000 Novo mesto

2. oznake:

- "NE ODPIRAJ – PONUDBA";

- številka javnega naročila;

- predmet javnega naročila.

- Oznaka: »IZVIRNIK« ali »KOPIJA«

3.  naslov pošiljatelja (na hrbtni strani)

Ponudniki lahko ponudbe v pisni obliki dostavijo naročniku po pošti priporočeno s povratnico (na naslov iz prve točke te točke) ali jo predajo osebno v pisarni »nabavne službe«, soba številka 110.

Ponudba, ki bo poslana po telefaksu ali elektronsko, ne bo upoštevana.

Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v obvestilu o javnem naročilu in bodo pravilno označene.

2.6 Rok za predložitev ponudbe

Ponudbe je treba predložiti do 03.04.2012 do 9.00 ure na naslov naročnika iz prve točke 2.5.

Pravočasna je tista ponudba, ki je predložena naročniku do roka iz predhodnega stavka.

Če bo ponudba predložena po poteku datuma in ure, navedene v objavi in razpisni dokumentaciji, se bo štelo, da je bila predložena prepozno. Tako ponudbo bo  naročnik po končanem postopku odpiranja ponudb neodprto vrnil ponudniku z navedbo, da je prepozna.

Ponudba, ki je oddana na pošto priporočeno pred rokom za predložitev ponudb, a prispe k naročniku po poteku roka, ni pravočasna ponudba in bo po javnem odpiranju ponudb neodprta vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna.

2.7 Dopolnitev, sprememba in umik ponudbe

Ponudnik lahko dopolni, spremeni ali umakne ponudbo pred rokom za predložitev ponudbe.

Ovojnico, ki se nanaša na eno od navedenih dejanj iz prejšnjega odstavka, mora ponudnik opremiti z oznakami:  »SPREMEMBA PONUDBE« ali »DOPOLNITEV PONUDBE« ali »UMIK PONUDBE«, navesti predmet naročila, številko objave javnega naročila, naslov naročnika in na hrbtni strani ponudnikov naslov.

Po roku za predložitev ponudb navedena dejanja niso možna.

2.8 Popravljanje napak

Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe ali oseb, ki podpisujejo ponudbo.

2.9 Dopustne dopolnitve ponudbe

V kolikor naročnik sam ali na predlog ponudnika ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna, se lahko ponudba dopolni. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni z dokazili, ki jih naročnik sam ne more preveriti, se takšna ponudba izloči.

Pri tem ni dovoljeno spreminjati cene in ponudbe v okviru postavljenih meril ter glede tehničnih specifikacij predmeta javnega naročila oz. tistih elementov ponudbe, ki lahko ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev ponudbe glede na ostale ponudbe, razen v primeru ugotovljenih računskih napak, kjer lahko izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi očitne računske napake (napake v računskih operacijah: seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje), pri čemer se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati.

2.10 Navedba zavajajočih podatkov

V primeru, da bo naročnik v skladu z zakonskimi določili in določili te razpisne dokumentacije ugotovil, da so dokazila v ponudbi neresnična in zavajajoča, bo Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku.

2.11 Stroški priprave ponudbe

Ponudniki nosijo sami vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe vključno

s stroški prospektnega materiala, katalogov in/ali vzorcev.

2.12 Obvezni pogoji

Ponudnik mora v času oddaje ponudbe izpolnjevati pogoje, določene v tem členu, da lahko sodeluje v postopku. Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnikov na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:

- Da gospodarski subjekt ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih interesov Evropske skupnosti; pranje denarja.

Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili navedenih dejanj. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko gospodarski subjekt da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta.

Dokazilo: Izjava ponudnika  (OBR-14), Soglasje za pridobitev osebnih podatkov  za pravno osebo ponudnika (OBR-15a) in Soglasje/a za pridobitev osebnih podatkov  za zakonite zastopnike ponudnika (OBR-15b).

- Da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.

Dokazilo: Izjava ponudnika  (OBR-14) in podatki v okviru Opombe k tč. 2, na obrazcu (OBR-14).

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.

- Da proti ponudniku ni uveden oziroma ni v teku postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v kateri ima sedež;

Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-14) s prilogo: dokazilo iz uradnih evidenc oz. lastna izjava z navedbo podatkov v kateri evidenci in pri katerem državnem organu lahko naročnik iz uradnih evidenc pridobi sam (v okviru Opombe k tč. 2, na obrazcu OBR-14).

- Da njegov član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja ni bil družbenik z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja

Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-14)

- Da ima poravnane vse zapadle davke in prispevke za socialno varnost v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati

Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-14) s prilogo: dokazilo iz uradnih evidenc oz. lastna izjava z navedbo podatkov v kateri evidenci in pri katerem državnem organu lahko naročnik iz uradnih evidenc pridobi sam (v okviru Opombe k tč. 2, na obrazcu OBR-14).

- Da ni na seznamu ponudnikov z negativnimi referencami, ki ga vodi Ministrstvo za finance RS, v skladu s 77a. členom ZJN-2.

Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-14).

- Da bo v primeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredoval podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarji, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe.

Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-14).

- Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročila.

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14).

- Da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.

Dokazilo: Izjava ponudnika  (OBR-14).

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.

- Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14)

- Da transakcijski račun(i) v preteklih 6 mesecih ni(so) bil(i) blokiran(i) (velja za

samostojne podjetnike) oz. da je število dni neporavnanih obveznosti v preteklih 6 mesecih

vključno do dneva sestavitve obrazca iz točke B obrazca BON-2 enako 0 (velja za pravne

osebe in gospodarske družbe).

Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-14) s prilogami:

- Pravne osebe in gospodarske družbe predložijo BON-2;

- Samostojni podjetniki predložijo BON-1/SP in ustrezno število potrdil od bank, pri katerih imajo prijavljen transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran.

Dokumenti iz predhodnih alinej ne smejo biti starejši od 30 dni na dan določen za

predložitev ponudb.

- Da nudi naslednje plačilne pogoje: po mesečnih situacijah v 30 dneh od prejema računa.

Dokazilo: izjava  ponudnika (OBR-14).

- Da je finančno in poslovno sposoben izvesti javno naročilo, za katerega podaja ponudbo.

Dokazilo: izjava  ponudnika (OBR-14).

- Da zagotavlja, 100% izvedbo GOI del in storitev na katere se prijavlja;

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14).

- Da zagotavlja izpolnjevanje vseh strokovnih zahtev naročnika, navedenih v razpisni dokumentaciji in vseh njenih prilogah.

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14) s prilogami: * izpolnjeni popisi del – predračuni

(obvezna navedba tipov materialov in proizvodov, proizvajalcev, izvajalcev - podizvajalcev, iz

česar bo razviden ponujeni nivo kakovosti), * prospektni material (za posamezne postavke,

kjer je na popisih del – predračunih posebej zahtevano), * lastna priloga ponudnika: Opis

ponujene tehnologije, izvedbe del, tehnoloških rešitev, s čimer bo ponudnik izkazoval

vgradnjo materialov in izvedbo del v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika iz razpisne

dokumentacije in vseh njenih prilog.

- Da zagotavlja, da ima vse  ponujeno blago in materiali oznako CE.

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14).

- Da bo na poziv naročnika, v roku 7 dni, brezplačno predložil vzorce ponujenega blaga ali materialov, se udeležil predstavitve ponudbe ali pa na lastne stroške organiziral predstavitev že vgrajenih materialov in delujoče tehnologije pri drugih naročnikih, v primeru, da bo naročnik to zahteval.

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14).

- Da bo upošteval vse predpise, celotno veljavno zakonodajo in podzakonske akte, pravilnike, standarde, uredbe in ostalo tehnično regulativo, ki  velja v RS in EU za predmetno javno naročilo in zagotavlja, da bodo delavci z njimi seznanjeni ter, da bo odgovarjal za vso škodo, ki bi morebiti nastala zaradi neupoštevanja le-teh.

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14) s prilogo za tuje prijavitelje: lastna izjava.

Tuji prijavitelji morajo poleg vseh ostalih dokazil predložiti še izjavo pooblaščene osebe prijavitelja, s katero

potrjuje, da so seznanjeni z vsebino razpisa in s predpisi s področja  razpisa, veljavnimi v Republiki Sloveniji.

- Da bo naročniku v sklopu ponudbene cene nudil pomoč pri pridobivanju vse potrebne dokumentacije, ki jo zahteva elektro operater in dobavitelj plina ter vse ostale potrebne stvari za nemoteno obratovanje sistema vgrajenih energetskih naprav.

# Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14).

- Da bo za opremo za katero je zahtevano preventivno vzdrževanje pripravil navodila za upravljanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku ter specifikacijo in opis del preventivnega vzdrževanja po specifikaciji proizvajalca na letnem nivoju, za predvideno projektirano življenjsko dobo 80.000 ur, ki jih bo predložil že v ponudbi,  in sicer v enem pisnem izvodu in enem izvodu na elektoskem mediju -  na CD-ju.

# Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14) s prilogami: navodila za upravljanje in vzdrževanje

# v slovenskem jeziku ter specifikacijo in opis del preventivnega vzdrževanja po specifikaciji

# proizvajalca na letnem nivoju  za predvideno projektirano življenjsko dobo 80.000 ur.

- Da bo v ponudbi priložil tehnične prospekte ali drugo tehnično dokumentacijo s katero dokazuje parametre ponujene opreme iz projektantskega popisa del. Dokazila je potrebno podati za opremo iz razpisne dokumentacije, ki v stolpcu elektronske tabele »Prospektni material« nosi oznako »DA«. Prospektni material je potrebno ustrezno označiti glede na pozicijo v razpisni dokumentaciji. V kolikor so na različnih pozicijah v razpisni dokumentaciji navedeni enaki elementi, zadostuje en izvod prospektnega materiala z označitvijo vseh pozicij. Način označevanja: »ime strani v popisu:«, »pozicija«. Primer: Toplovodna kotlovnica, 5.4.3.2.5.

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14) s prilogami: Prospektni material za vso opremo iz

razpisne dokumentacije, ki v stolpcu elektronske tabele »Prospektni material« nosi oznako

»DA«.

- Da bo v primeru izbire, v kolikor ponujena oprema sicer ustreza vsem razpisnim pogojem vendar bi bila potrebna sprememba tehnične dokumentacije naročnika, le-to izvedel na lastne stroške s predhodno potrditvijo odgovornega projektanta obstoječega projekta.

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14) s prilogo: Seznam opreme za katero je potrebna

sprememba tehnične dokumentacije (v kolikor ni potrebna pa lastno izjavo, da spremembe tehnične dokumentacije niso potrebne!)

- Da bo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali drugih pravnih podlag zagotovil  strokovnjake, ki so potrebni za izvedbo predmetnega javnega naročila, v skladu z  veljavnim Zakonom o graditvi objektov (ZGO-1). Ti strokovnjaki morajo izpolnjevati pogoje določene z ZGO-1.

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14) s prilogami: poimenski seznam strokovnjakov z navedbo izobrazbe (OBR-14d).

- Da bo imenoval odgovornega vodjo del in odgovorne vodje posameznih del za zahtevne objekte, ki morajo izpolnjevati pogoje za odgovornega vodjo del  oz. odgovorne vodje posameznih del v skladu s 77. členom ZGO-1 – UPB-1.

Dokazilo: izjava  ponudnika (OBR-14) s prilogama: Poimenski seznam strokovnjakov z

navedbo izobrazbe (OBR-14d) in kopije licenc IZS ali ZAPS za odgovornega vodjo del in

odgovorne vodje posameznih del za zahtevne objekte

- Da razpolaga z zadostno količino strokovno usposobljenih delavcev za kakovostno in  pravočasno izvedbo predmetnih GOI del.

Dokazilo: izjava  ponudnika (OBR-14)

- Da se zavezuje, da bo v primeru, da bo izbran, pred podpisom pogodbe, naročniku predložil poimenski seznam delavcev z navedbo izobrazbe/usposobljenosti, ki bodo opravljali storitve posameznih GOI del na lokaciji naročnika.

Dokazilo: izjava  ponudnika (OBR-14).

- Da je ponudnik v zadnjih 5 letih uspešno izvedel najmanj 2 istovrstna projekta enake ali podobne zahtevnosti s področja predmeta javnega naročila na objektih, ki se v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Ur.l.RS št. 37/08, 99/08) uvrščajo med zahtevne objekte,  na področju RS ali EU.

Dokazilo: izjava  ponudnika (OBR-14) s prilogami: Seznam referenc(OBR- 14a) skupaj z

referenčnimi izjavami naročnikov - investitorjev (OBR-14b) o opravljenih GOI delih s

# področja predmeta  javnega naročila v zadnjih petih letih in kopije dokumentacije iz katerih je razviden obseg dela in izvajalec.

OPOMBA: Za ustrezno referenco bo naročnik štel referenco o zaključenem projektu v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudb, z vrednostjo najmanj 80% skupne ponudbene vrednosti pri čemer mora biti dana za istovrstni projekt enake ali podobne zahtevnosti na objektih, ki se v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Ur.l.RS št. 37/08, 99/08) uvrščajo med zahtevne objekte, na področju RS ali EU, in sicer morajo obsegati dela: izvedba kotlovnice (parne , toplovodne ali kombinirane), skupne inštalirane moči 9MW ali več, z ustrezno avtomatiko po TRD 604 in izvedba trigeneracije/kogeneracije z nazivno električno močjo 400kW ali več. Izvedba kotlovnice in trigeneracije/kogeneracije se smatra kot ena referenca in je lahko različnih investitorjev. Kot dokazilo ponudniki predložijo referenčno potrdilo in kopije dokumentacije iz katerih je razviden obseg dela in izvajalec.

- Da se zavezuje, da bo razpisana dela v naročnikovih objektih po potrebi opravljal tudi v

popoldanskem ali nočnem času ter dela prostih dnevih, ter da bo dela prilagajal delu in

delovnim procesom bolnišnice tako, da bodo le–ti čim manj moteni;

Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-14)

- Da zagotavlja, da bo pred primopredajo izvedenih del naročniku izvedel vse zakonsko predpisane meritve inštalacij z overjenimi merilniki in s pooblaščenimi izvajalci meritev.

Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-14)

- Da soglaša z določili Izjave o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva      pri izvajanju del po pogodbi – Priloga 2.

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14).

- Da zagotavlja, vsaj 120 mesečno garancijo za vsa izvedena gradbena dela za podsklop 1 in vsaj 48 mesecev garancije za dela in opremo za podsklop 2 in podsklop 3.

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14).

- Da ima in bo imel v primeru izbire za ves čas trajanja predmetnega javnega naročila sklenjeno zavarovanje odgovornosti za dejavnost, ki je predmet javnega naročila.

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14) s prilogo: kopija zavarovalne police  ponudnika

- Da mu v zadnjih 12 mesecih pred objavo tega naročila ni bila na kakršenkoli način dokazana napaka (npr. nestrokovna izvedba, slabša kvaliteta od dogovorjene,…)

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14)

- Da bo pri izvedbi predmeta javnega naročila sodeloval s pooblaščenimi osebami naročnika in upošteval njihove pripombe.

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14)

- Da bo v primeru, da bo izbran za izvajalca razpisanih del prevzel vse obveznosti za ravnanje

z gradbenimi odpadki, v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki,  ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS št. 3/2003, 50/2004) in Pravilnikom o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkom (Ur.l. RS št. 3/2003). Ter da bo Gradbene odpadke s celotnega gradbišča skladno s pooblastilom in v povezavi z 8. členom Pravilnika o ravnanju z odpadki, s Pravilnikom o ravnanju z odpadki,  ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS št. 3/2003,      50/2004) oddajal v predelavo ali odstranjevanje in ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolnili evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14)

- Da ponudbi prilaga zavarovanje za resnost ponudbe – menico z menično izjavo v višini in z veljavnostjo kot je opredeljeno v točki 2.17 teh navodil.

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14) s prilogo: Menica z menično izjavo za resnost ponudbe po vzorcu (OBR-16a)

- Da zagotavlja, da bo v primeru, da bo izbran, ob podpisu pogodbe predložil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini in z veljavnostjo kot je opredeljeno v točki 2.17 teh navodil.

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14) s prilogo: Izjava banke, da bo dala bančno

garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti  (OBR-16b)

- Da zagotavlja, da bo v primeru, da bo izbran, ob podpisu primopredajnega zapisnika predložil zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v višini in z veljavnostjo kot je opredeljeno v točki 2.17 teh navodil.

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14) s prilogo: Izjave banke, da bo dala bančno

garancijo za odpravo napak v garancijski dobi  (OBR-16c)

Opomba: ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, predložijo dokumente na način, določen v 1.5 točki teh navodil.

Obrazca za ocenjevanje formalne popolnosti ponudbe (OBR-8) ponudnik ni dolžan priložiti ponudbi.

###### 2.13 Izpolnjevanje pogojev v primeru nastopa s podizvajalci

V primeru, da ponudnik (glavni izvajalec) nastopa s podizvajalci je treba upoštevati naslednje:

- pogoje iz točk 1 – 7 morata izpolnjevati glavni izvajalec in vsi njegovi podizvajalci, zato izvajalec predloži izjavo tudi za podizvajalce;

- za izpolnjevanje ostalih pogojev zadostuje, da jih izpolnjuje le glavni izvajalec.

Naročnik lahko pred izbiro zahteva predložitev ustreznih dokazil za dokazovanje dejstev, navedenih v predloženih izjavah v ponudbi.

Naročnik bo pred sprejetjem odločitve o oddaji naročila oziroma najpozneje pred sklenitvijo pogodbe preveril obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe.

## 2.14 Ponudbena cena

Cene morajo biti podane v evrih (EUR).

Končna cena za posamezen sklop mora vsebovati vse stroške (dobave blaga, špediterske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške…), stopnjo popusta in davek na dodano vrednost, pri čemer mora ponudnik DDV posebej prikazati.

V primeru, da ponudnik daje popust na ponujene storitve oz. GOI dela, mora le-tega navesti v Popisih del – predračunih že v okviru posameznih cen na enoto mere. Skupna ponudbena cena za posamezen ponujeni sklop mora biti enaka, kot je seštevek vseh postavk v popisu del predračunu za sklop.

2.15 Merilo

Merilo, ki bo uporabljeno za ocenjevanje ponudb je ekonomsko najugodnejša ponudba. Maksimalni seštevek števila točk je 100,00. Izbran bo ponudnik ki bo dosegel najvišje skupno št. točk.

Merilo ekonomsko najugodnejša ponudba, je sestavljena iz naslednjih meril:

- 85% cena,

- 15% seštevek stroškov vzdrževanja za ponujeno strojno opremo, podano v podsklopu 3, za projektirano življenjsko dobo 80.000 obratovalnih ur (10 let).

Cena:

TNC = 85 x NCP min  / NCP( zaokroževanje navzdol na 2 decimalki)

NCP  - nabavna cena iz ponudbe obravnavanega ponudnika

NCP min  - ponujena cena, ki je med vsemi pravočasnimi ponudbami najnižja

TNC – število točk, ki jih posamezna ponudba prejme na podlagi merila »cena«

Največje število točk (85,00) prejme ponudnik, ki ponudi najnižjo ceno, ostali ponudniki pa prejmejo proporcionalno manjše število točk.

Cena vzdrževanja za projektirano življenjsko dobo:

TVC = 15 x VCP min  / VCP( zaokroževanje navzdol na 2 decimalki)

VCP  - cena vzdrževanja iz ponudbe obravnavanega ponudnika

VCP min  - ponujena cena vzdrževanja, ki je med vsemi pravočasnimi ponudbami najnižja

TVC – število točk, ki jih posamezna ponudba prejme na podlagi merila »cena vzdrževanja za projektirano življenjsko dobo«

Največje število točk (15,00) prejme ponudnik, ki ponudi najnižjo ceno vzdrževanja, ostali ponudniki pa prejmejo proporcionalno manjše število točk.

Maksimalni seštevek števila točk iz vseh meril za posamezni sklop je 100,00.

2.16 Varstvo podatkov

Naročnik bo vse podatke varoval skladno z določbami zakonov, ki urejata javno naročanje. Naročnik bo zagotovil, da bodo vsi podatki, ki jih bo ponudnik skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, označil kot zaupne, obravnavani kot poslovna skrivnost. Imena ponudnikov in predložene ponudbe so do roka, določenega za odpiranje ponudb, poslovna skrivnost.

2.17 Finančna zavarovanja

Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:

- Zavarovanje za resnost ponudbe – menico z menično izjavo v višini 10.000,00 EUR, z veljavnostjo do pravnomočnosti Obvestila o oddaji javnega naročila oz. do sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom po tem postopku oddaje javnega naročila, vendar največ do 30.9.2012.

Naročnik za resnost ponudbe zahteva menico z menično izjavo v višini 10.000,00 EUR, z oznako »Brez protesta«, plačljivo na prvi poziv in veljavno do vključno do 30.9.2012.

Menico z menično izjavo za resnost ponudbe naročnik unovči, če ponudnik:

- po odpiranju ponudb svojo ponudbo umakne,

- zavrne sklenitev pogodbe,

- po sklenitvi pogodbe ne predloži nepreklicne, brezpogojne in na prvi poziv plačljive bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Neunovčene menice dane za resnost ponudbe se po zaključku postopka oddaje javnega naročila neizbranim ponudnikom vrne. Menična izjava je sestavni del te razpisne dokumentacije.

- Izjave banke, da  bo ponudnik dobil nepreklicni, brezpogojni in na prvi poziv plačljivi bančni garanciji, in sicer:

- za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti brez DDV z veljavnostjo do podpisa primopredajnega zapisnika oz. do izročitve garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

-     za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % vrednosti kupoprodajne pogodbe brez

DDV, z  veljavnostjo še najmanj 1 teden po preteku najdaljšega garancijskega roka.

Izbrani ponudnik bo moral v desetih dneh od podpisa pogodbe, kot instrument zavarovanja predložiti naročniku zavarovanje: nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv plačljivo bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer  v višini 5 % pogodbene vrednosti brez DDV, z veljavnostjo do končne izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti - do podpisa primopredajnega zapisnika oz. do izročitve garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

Izbrani ponudnik bo moral ob podpisu primopredajnega zapisnika, kot instrument zavarovanja  predložiti naročniku zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, in sicer nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv plačljivo bančno garancijo v višini 5 % vrednosti pogodbe brez DDV, z veljavnostjo še najmanj 1 teden po preteku najdaljšega garancijskega roka.

2.18 Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati do 30.9.2012.

V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva in odgovori ponudnikov morajo biti podani v pisni obliki ali preko telefaksa. Ponudnik lahko zavrne zahtevo. Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano ali dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe, kakorkoli drugače spreminja ponudbo.

2.19 Variantne ponudbe

Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

## III. JAVNO ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo dne 03.04.2012    ob 10.00 uri v nabavni službi na upravi Splošne bolnišnice Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto.

Odpiranje ponudb je javno (75. člen ZJN-2).

V skladu z 22. členom ZJN-2  bo naročnik ves čas postopka pazil, da ne razkrije ponudnikovih poslovnih skrivnosti. Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb, niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Te osebe kot tudi naročnik bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Ne glede na zgoraj navedeno je javni podatek cena iz ponudbe in v primeru merila »ekonomsko najugodnejše ponudbe« tisti podatki, ki izkazujejo oceno oziroma uvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Naročnik bo vodil zapisnik o odpiranju ponudb, v katerega bo vnesel zakonsko zahtevane podatke in informacije (76. člen ZJN-2).

Komentar na zapisnik bodo lahko podali le predstavniki ponudnikov, ki bodo predložili pisno pooblastilo.

Naročnik bo vsem ponudnikom, ki bodo oddali ponudbe, zapisnik o odpiranju ponudb poslal po pošti, v roku treh dni po javnem odpiranju ponudb.

## IV. OBRAVNAVA PREJETIH PONUDB

4.1 Ocenjevanje ponudb

Naročnik bo prejete ponudbe najprej ocenjeval – rangiral v skladu z merili iz točke 2.15 te razpisne dokumentacije.

###### 4.2 Izločitev ponudb

Naročnik bo izločil:

- nepravočasne ponudbe (ponudbe, ki bodo vložene po roku za predložitev ponudb iz točke 2.6 teh navodil);

- ponudbe, ki ne bodo pravilno označene (ponudbe, ki ne bodo označene v skladu s točko 2.5 teh navodil);

- ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev iz točke 2.2 in 2.12 teh navodil;

4.3 Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila (80. Člen)

Naročnik lahko kadarkoli pred potekom roka za odpiranje ponudb ustavi postopek javnega naročanja. Navedeno odločitev bo naročnik objavil na portalu javnih naročil. V primeru javnih naročil, katerih vrednost je nižja od vrednosti iz 2. odstavka 12. člena ZJN-2, bo naročnik ponudnike, ki so oddali ponudbo, obvestil o navedeni odločitvi. Že predložene ponudbe bo naročnik neodprte vrnil pošiljateljem in jih ob tem obvestil o ustavitvi postopka javnega naročanja.

Naročnik lahko v vseh fazah postopka po preteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Naročnik bo o tem, o razlogih, zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe, in o svoji odločitvi, ali bo začel nov postopek, takoj pisno obvestil ponudnike, ki so predložili ponudbo, in svoj nadzorni organ. Naročnik bo odločitev o zavrnitvi vseh ponudb objavil na portalu javnih naročil.

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila ob predhodnem soglasju svojega nadzornega organa odstopi od izvedbe javnega naročila iz razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev. Naročnik bo o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, takoj pisno obvestil ponudnike, ki so predložili ponudbo.

V. ODLOČITEV O ODDAJI  JAVNEGA  NAROČILA

Naročnik bo po pregledu in ocenjevanju ponudb v roku 60 dni sprejel odločitev o oddaji javnega naročila. O svoji odločitvi bo naročnik pisno – s povratnico obvestil vse ponudnike.

Od dneva prejema nove odločitve o oddaji naročila in/ali od prejema dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila, v primeru, da je bila zahteva za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila vložena v skladu 3. odstavkom 79. člena ZJN-2, teče rok za vložitev zahtevka  za revizijo.

Če se odprti postopek oddaje javnega naročila zaključi brez izbire najugodnejšega ponudnika, ker ni bila pridobljena nobena pravilna ali sprejemljiva ponudba oz. nobena ponudba ali pa so bile vse pridobljene ponudbe neprimerne pod pogojem, da se prvotno določen predmet javnega naročila in vsebina razpisne dokumentacije  bistveno ne spremenita in pod pogojem, da se Komisiji pošlje poročilo, če slednja to zahteva, si naročnik skladno z zakonom (1. točka 1. odstavka 28. člena in 1. točka 1. odstavka 29. člena ZJN-2) pridržuje pravico oddati isto naročilo po postopku s pogajanji.

VI. SKLENITEV POGODBE

Naročnik bo z najugodnejšim ponudnikom, izbranim po merilu iz točke 2.15 teh navodil, sklenil kupoprodajno pogodbo po določilih vzorca pogodbe (OBR-13).

Izbrani ponudnik je dolžan podpisati pogodbo v roku 10 dni od  prejema pogodbe, sicer bo naročnik smatral, da  posla ne želi skleniti. Ponudnik bo moral v tem roku, dostaviti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % pogodbene vrednosti brez DDV.

VII. KONČNA DOLOČILA

Poleg določil iz teh navodil veljajo tudi določila iz pogodbe in celotne razpisne dokumentacije. V dvomu se presojajo posamezna določila v skladu z zakonskimi  členi ZJN-2 in Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07).

VIII. PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh fazah postopka, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in ZPVPJN ne določata drugače.

Rok za vložitev zahtevka za revizijo je 8 delovnih dni od :

-  objave obvestila o javnem naročilu ali

- obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu ali

- prejema povabila k oddaji ponudb.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema odločitve o oddaji naročila oziroma priznanju sposobnosti.

Zahtevek za revizijo se vloži pri naročniku. Zahtevek mora biti pisen, vložen neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu za finance.

Taksa za revizijski zahtevek znaša:

- 750 eurov, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo v postopku oddaje naročila male vrednosti, v postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, pri oddaji javnega naročila storitev iz Seznama storitev B ali pri oddaji posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu,

- 1.500 eurov, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo v postopku zbiranja ponudb, postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave, konkurenčnem dialogu, javnem natečaju,

- en odstotek od vrednosti (z davkom na dodano vrednost) izbrane ponudbe za sklop, javno naročilo ali posamezno naročilo na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu, za katerega se vlaga zahtevek za revizijo, vendar ne več kot 10.000 eurov, če se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o oddaji naročila ali odstop od izvedbe javnega naročila.

Če se zahtevek za revizijo ne nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo in naročnik v postopku oddaje javnega naročila ali v postopku oddaje posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu ni ali še ni sprejel odločitve o oddaji naročila, znaša taksa en odstotek od ocenjene vrednosti (z davkom na dodano vrednost), vendar ne manj kot 200 in ne več kot 10.000 eurov.

Zahtevek za revizijo, ki ga vloži zagovornik javnega interesa, je oproščen plačila takse.

Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:
1. ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,
2. ime naročnika,
3. oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti,
4. predmet javnega naročila,
5. očitane kršitve,
6. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,
7. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,
8. navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada

in 
potrdilo o plačilu takse.

Naročnik o vloženem zahtevku v 3 delovnih dneh od prejema zahtevka obvesti vse ponudnike, ki so v postopku oddali ponudbo, izbranemu ponudniku pa v treh delovnih dneh od prejema zahtevka posreduje tudi kopijo zahtevka za revizijo.

Vlagatelj zahtevka za revizijo vplača takso na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek.

Če naročnik ugotovi, da vloženi zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh podatkov, ki jih mora vlagatelj v zahtevku za revizijo navesti, nemudoma pozove vlagatelja zahtevka, da zahtevek dopolni. Rok za dopolnitev zahtevka za revizijo je tri delovne dni od dne, ko je vlagatelj prejel poziv za dopolnitev. Če vlagatelj v danem roku ne dopolni zahtevka za revizijo, naročnik zahtevek za revizijo zavrže s sklepom. V kolikor vlagatelj meni, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel neupravičeno, lahko v treh delovnih dneh od prejema sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo.

Vlagatelj zahtevka za revizijo vplača takso na TRR: SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija SWIFT koda: BS LJ SI 2X

IBAN: SI56011001000358802

Sklic: 11 16110 -7111290-(xxxxxxLL  * )

*Op. : iksi pomenijo št. javnega naročila objavljenega na portalu javnih naročil, LL  pa pomenita zadnji številki leta objave – Število znakov  sklica navedenega v oklepaju mora biti osemmestno.

Natančnejše navodilo za izpolnitev teksta pravnega pouka se nahaja na spletni strani ministrstva za finance.

V.d. direktorice:

Mira Retelj, univ.dipl.org.

Priloga 1   (OBR -7)

C)  SPECIFIKACIJA STROKOVNIH ZAHTEV NAROČNIKA ZA PREDMET:

Predmet javnega naročila:

IZVEDBA GOI DEL – DOGRADITEV ENERGETSKIH NAPRAV IN TRIGENERACIJA V SBNM

Podsklop 1: GRADBENA DELA

Opomba:

Naročnik ponudnike opozarja, da oken v okviru del Podsklop 1: GRADBENA DELA ( postavka (PVC okna) ne bo menjal, kljub temu, da so predvidena v popisih del,  saj so bila okna zamenjana že v letu 2011 v okviru postopka 16-28/10. Glede na navedeno, so količine v popisih del za okna PVC = 0.

Podsklop 2: ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA

Podsklop 3: STROJNE INŠTALACIJE IN STROJNA OPREMA

I. SPLOŠNO

- Izvajanje del podsklopov je medsebojno tesno povezano, zato naročnik oddaja naročilo kot celoto.

- Ogled obstoječega stanja je obvezen.

- Začetek izvajanja del je najkasneje 3 tedne od podpisa pogodbe oziroma od naročnikove uvedbe izvajalca v posel.

- Rok za izvedbo del: 180 dni od podpisa pogodbe oziroma od naročnikove uvedbe izvajalca v posel.

- Ponudnik mora zagotoviti najmanj 120 mesečno garancijo za vsa izvedena gradbena dela za podsklop 1 in vsaj 48 mesecev garancije za dela in opremo za podsklop 2 in podsklop 3.

- Obračun se bo vršil po dejansko izvedenih količinah.

- Naročnik bo dejansko izvedena dela poravnaval po mesečnih situacijah, in sicer v roku  30 dni od prejema posamezne potrjene mesečne situacije

- Naročnik je kot davčni zavezanec, identificiran za namene DDV in je v primeru naročenih gradbenih storitev plačnik DDV po 76. a členu ZDDV-1!

- V kolikor so v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah navedeni komercialni nazivi in proizvajalci blaga, je to zgolj zaradi lažje opredelitve zahtevanega nivoja kakovosti, in ne pomeni, da morajo ponudniki nuditi točno to blago. Ponudniki lahko ponudijo materale ali opremo, ki mora biti kakovostno in funkcionalno enakovredena  navedenemu/zahtevanemu oz. je lahko nivo kakovosti in funkcionalnosti ponujenih materialov in opreme višji od navedenega / zahtevanega!

II.  ELEKTRONSKE PRILOGE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

bodo na voljo v obliki na CD-ju in jo bodo vsi zainteresirani ponudniki prejeli po pošti, na osnovi predhodnega zaprosila, poslanega na e-naslov naročnika: nabavna-sl@sb-nm.si , pri čemer bo potrebno v zaprosilu navesti naslednje podatke:

- naziv podjetja,

- poštni naslov podjetja, kamor naj naročnik posreduje elektronske priloge,

- kontaktno osebo in

- e - naslov.

Priloge razpisne dokumentacije v elektronski obliki:

Podsklop 1: GRADBENA DELA

Popis del s predračuni in načrti je podan v PZI dokumentih:

1. 1 NAČRT ARHITEKTURE, IMP PROJEKTIVNI BIRO d.o.o., št.: A34-04/2011, december 2011

- 3.1 NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ, IMP PROJEKTIVNI BIRO d.o.o., št.: 34-04/2011-GK, december 2011

Podsklop 2: ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA

Popis del s predračuni in načrti je podan v PZI dokumentih:

- 4 NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME, IMP PROJEKTIVNI BIRO d.o.o., št. 10027-344, december 2011

Podsklop 3: STROJNE INŠTALACIJE IN STROJNA OPREMA

Popis del s predračuni in načrti je podan v PZI dokumentih:

- 5 NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME, IMP PROJEKTIVNI BIRO d.o.o., št. 10027-354, december 2011

III. PRIPRAVA INFORMATIVNEGA PREDRAČUNA ZA REDNE LETNE VZDRŽEVALNE POSEGE NA OPREMI razpisani v podsklopu 3:

Vzdrževanje opreme  - redni letni vzdrževalni posegi  za opremo, razpisano v okviru  podsklopa 3:

- »toplovodna kotlovnica«, pozicija 5.4.3.2.1: mikroturbinska kogeneracija,

- »toplovodna kotlovnica«, pozicija 5.4.3.7.1: enostopenjski absorpcijski hladilnik tekočin za pripravo hlajene vode,

- »toplovodna kotlovnica«, pozicija 5.4.3.7.2: hladilni stolp,

- »parna kotlovnica«, pozicija 5.4.3.2.1: mnogovodni visokotlačni parni kotel,

- »parna kotlovnica«, pozicija 5.4.3.2.2: kombiniran gorilnik,

za obdobje  projektirane življenjske dobe 80.000 ur (10 let), ni predmet tega javnega naročila, ampak je v okviru tega javnega naročila zgolj predmet ocenjevanja, v okviru merila ekonomsko najugodnejše ponudbe za izbor najugodnejšega ponudnika. Bo pa naročnik, s pooblaščenim serviserjem za ponujeno/izbrano opremo, na osnovi predhodno izpeljanega postopka s pogajanji, sklenil vzdrževalno pogodbo v roku enega leta po oddaji tega javnega naročila. Naročnik ponudnike opozaraja, da cena vzdrževanja v postopku s pogajanji brez predhodne objave za sklenitev vzdrževalne pogodbe, ne bo smela biti višja od cene za vzdrževanje, podane v okviru tega javnega naročila!

- Ponudnik mora k ponudbi priložiti izpolnjeni Informativni predračun za preventivno servisno vzdrževanje za zgoraj navedeno razpisano opremo, za predvideno projektirano življenjsko dobo 80.000 ur=10 let (Obr- 12a) in ceno v okviru informativnega podsklopa 4 (vzdrževanje strojne opreme – informativno) v Predračunu seznamu razpisanega blaga (OBR-8a). V kolikor ponudnik ni hkrati tudi pooblaščeni serviser opreme, ki bo predmet preventivnega servisnega vzdrževanja, mora k Predračunu za preventivno vzdrževanje za predvideno projektirano življenjsko dobo 80.000 ur (Obr-12b) podati tudi ponudbo pooblaščenega serviserja s strani proizvajalca opreme, ki bo izvajalec vzdrževalnih posegov.

Cena vzdrževanja v postopku s pogajanji brez predhodne objave za sklenitev vzdrževalne pogodbe, ne bo smela biti višja od cene za vzdrževanje, podane v okviru tega javnega naročila!

- Ponudnik mora ponudbi priložiti tudi specifikacijo rednih letnih vzdrževalnih posegov na navedeni  opremi v skladu z navodili proizvajalca opreme, ki jo izdela serviser, ki ima servisno pooblastilo s strani proizvajalca opreme in ki bo izvajalec vzdrževalnih posegov.

- Ponudnik mora v ponudbi za opremo, ki bo predmet preventivnega vzdrževanja priložiti tudi letni terminski plan obratovalnega zastoja zaradi vzdrževalnih posegov po navodilih proizvajalca ter opredeliti predvidene posege in vzdrževalne stroške, in sicer v enem papirnatem izvodu in 1× na CD-ju.

IV. OPOMBA

Naročnik je dolžan po zaključku snacije stavb SBNM Ministrstvu za zdravje in organom EU sporočati rezultate  o prihrankih energije, doseženih z energetsko sanacijo stavb. V primeru nedoseganja zastavljenih kazalnikov (na osnovi katerih je naročnik pridobil pravico do sredstev EU), se bo ugotavljalo kje prihaja do odstopanj. Če bo s strani neodvisne inštitucije ugotovljeno, da je nedoseganje prihrankov energije posledica nekakovostno izvedenih predmetnih GOI del in/ali vgradnje materialov slabše kakovosti od dogovorjene s pogodbo, bo izbrani izvajalec dolžan naročniku plačati ustrezno odškodnino.

(OBR -8)

D) OBRAZEC ZA OCENJEVANJE  FORMALNE POPOLNOSTI PONUDBE

predmet javnega naročila:

IZVEDBA GOI DEL – DOGRADITEV ENERGETSKIH NAPRAV IN TRIGENERACIJA V SBNM, in sicer:

Podsklop 1: GRADBENA DELA

Podsklop 2: ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA

Podsklop 3: STROJNE INŠTALACIJE IN STROJNA OPREMA

Ponudnik:_____________________________________________________________

| Dokumenti: | Priložen - ustreznost u |
| --- | --- |
| Izpolnjeni Popisi del – predračuni za posamezne podsklope pisno in elektronsko na CD-ju | DA | NE |
| Izpolnjeni Predračun seznam razpisanega blaga (Rekapitulacija po podsklopih; OBR-8a) pisno in elektronsko na CD-ju | DA | NE |
| Izjava ponudnika o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije (OBR-9) | DA | NE |
| Izjava ponudnika o nezavajajočih podatkih (OBR-10) | DA | NE |
| Obrazec ponudbe (OBR-11) | DA | NE |
| Obrazec podatki o podizvajalcih (OBR-11a) | DA | NE |
| Obrazec podatki in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (OBR-11b) (Opomba: če ne nastopa s podizvajalci obrazca OBR-11b ni potrebno prilagati ponudbi!) | DA NE, ne nastopa s podizvajalci | NE |
| Obrazec Informativnega predračuna za preventivno vzdrževanje (OBR-12a) | DA s prilogami | NE |
| Obrazec za ugotavljanje ekonomsko najugodnejše ponudbe (OBR-12b) s prilogami: dokazila s podatki, ki se točkujejo | DA | NE |
| Vzorec pogodbe (OBR-13); | DA | NE |
| Izjavo o izpolnjevanju pogojev, opredeljenih v točki 2.12 teh navodil (OBR-14) s prilogami: BON-1/SP in potrdila bank (velja za sp.) oz. BON-2 (velja za pravne osebe in gosp.družbe) Izpolnjene postavke popisov del – predračunov glede materialov, tipov materialov in proizvodov, proizvajalcev, izvajalcev - podizvajalcev, iz česar bo razviden ponujeni nivo kakovosti), * prospektni material (za posamezne postavke, kjer je na popisih del – predračunih posebej zahtevano), * lastna priloga ponudnika: Opis ponujene tehnologije, izvedbe del, tehnoloških rešitev, s čimer bo ponudnik izkazoval vgradnjo materialov in izvedbo del v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije in vseh njenih prilog Navodila za upravljanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku ter specifikacijo in opis del preventivnega vzdrževanja po specifikaciji proizvajalca na letnem nivoju, za predvideno projektirano življenjsko dobo 80.000 ur. Letni terminski plan obratovalnega zastoja zaradi vzdrževalnih posegov po navodilih proizvajalca Seznam opreme za katero je potrebna sprememba tehnične dokumentacije (v kolikor je potrebna, v kolikor ni potrebna pa lastno izjavo da spremembe tehnične dokumentacije niso potrebne!) Poimenski seznam strokovnjakov (OBR 14 d) Kopije licenc IZS ali ZAPS za odgovornega vodjo del in odgovorne vodje posameznih del za zahtevne objekte, Seznam referenc (OBR-14a) Referenčne izjave naročnika investitorja (OBR-14b) Potrdilo o opravljenem ogledu (OBR-14c) Kopija zavarovalne police Menica z menično izjavo za resnost ponudbe po vzorcu (OBR-16a) Izjava banke, da bo dala bančno garancijo za dobro izvedbo pog. obveznosti OBR-16b Izjava banke, da bo dala bančno garancijo za odpravo napak v gar. dobi: OBR-16c | DA s prilogami | NE |
| Soglasje ponudnika za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc za pravne in fizične osebe (OBR-15a in OBR-15b) | DA | NE |

Opomba: Tega obrazca ponudniki niso dolžni prilagati v okviru ponudbene dokumentacije za popolnost ponudbe.

E.) OSTALI RAZPISNI OBRAZCI:

I. NAVODILA ZA IZPOLNITEV POPISOV DEL - REDRAČUNOV (za posamezne podsklope)

IZVEDBA GOI DEL – DOGRADITEV ENERGETSKIH NAPRAV IN TRIGENERACIJA V SBNM

Podsklop 1: GRADBENA DELA

Podsklop 2: ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA

Podsklop 3: STROJNE INŠTALACIJE IN STROJNA OPREMA

Ponudnik mora Popis del_predračun za posamezen podsklop (popisi del predračuni se nahajajo v samostojnih exelovih datotekah) elektronsko izpolniti, natisniti in pisni del podpisati in žigosati.

Ponudnik k ponudbi predloži Popis del_predračun za vsak podsklop posebej lastni natis elektronsko izpolnjenega predračuna in obvezno tudi v elektronski obliki -  na CD-ju.

Ponudniki naj v popisu del _ predračunu podajo zgolj cene na enoto mere brez DDV. Skupnih vrednosti ni potrebno vpisovati, saj popis – predračun vsebuje formule za izračun vrednosti. Glede na navedeno, ni dovoljeno kakor koli spreminjati formul in ostalih nastavitev datoteke!

Končne cene na enoto mere morajo vsebovati vse stroške (prevozne, špediterske, …), popuste in rabate.

Ponudniki morajo v posamezne popise del - predračune obvezno vnesti tudi podatke o  tipu ponujene opreme / materiala  (ponudnikov naziv  blaga) in proizvajalca ponujene opreme/materialov, v primeru storitev oz. del pa je potrebno navesti naziv del  in izvajalca ponujenih del (v primeru, da dela izvajajo podizvajalci, se navede nazive podizvajalcev)

V kolikor ponudnik ne bo izpolnil zahtevanih polj v datoteki (obvezni podatki zaradi programske obdelave!) mu bo naročnik poslal datoteko v dopolnitev!

V kolikor so v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah navedeni komercialni nazivi in proizvajalci blaga, je to zgolj zaradi lažje opredelitve zahtevanega nivoja kakovosti, in ne pomeni, da morajo ponudniki nuditi točno to blago. Ponudniki lahko ponudijo materale ali opremo ki mora biti kakovostno in funkcionalno enakovredena  navedenemu/zahtevanemu oz. je lahko nivo kakovosti in funkcionalnosti ponujenih materialov in opreme višji od navedenega / zahtevanega!

OPOMBA: ponudniki morajo v okviru ponudbene dokumentacije obvezno priložiti prospekni material za pozicije, kjer naročnik to izrecno zahteva. Te pozicije so v popisih del _ predračunih označene v stolpcu »prospektni material« z naročnikovo zahtevo »DA«.

II.NAVODILA ZA IZPOLNITEV PREDRAČUNA – SEZNAMA  RAZPISANEGA BLAGA  (OBR-8a)

Ponudnik mora  Predračun - Seznam razpisanega blaga (OBR – 8a), ki se nahaja v samostojni excelovi datoteki izpolniti, natisniti in natisnjeni izvod podpisati in žigosati.

Ponudnik k ponudbi predloži Predračun - Seznam razpisanega blaga (lastni natis izpolnjenega predračuna iz OBR-8a) v pisni in obvezno tudi v elektronski obliki -  na CD-ju.

Ponudnik mora v »Predračun - Seznam razpisanega blaga« (exelova datoteka)  pri vrstah blaga in storitev, ki jih ponuja (v polja obarvana z rumeno barvo) obvezno vpisati naslednje podatke:

  - veljavna cena brez DDV  na enoto mere naročnika

  - popust

  - stopnjo DDV

  - proizvajalca / izvajalca ponujenega blaga/storitev

  - ponudnikov naziv blaga / storitve

  - kataloško številkoponujenega blaga / storitve (v kolikor jo le-ta ima)

Ceno brez DDV/EM, ceno z DDV/EM in vrednost z DDV izračuna aplikacija sama na osnovi predhodno vpisanih podatkov.

Ponudnik mora obvezno izpolniti tudi delovni list: »Podatki o ponudniku«.

Ponudnik ne sme preimenovati, kopirati ali kako drugače spreminjati datoteke Predračuna -  Seznama razpisanega blaga (Obr-8a) zaradi nadaljnje programske obdelave podatkov.

OPOMBE:

- Naročnik ne odgovarja za morebitne napake pri podajanju posameznih cen in davčnih stopenj

- cena brez DDV mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in je fiksna za ves čas veljavnosti ponudbe/pogodbe.

# (OBR-9)

PONUDNIK

_________________________

_________________________

_________________________

# IZJAVA O SPREJEMANJU

# POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Izjavljamo, da sprejemamo vse pogoje te razpisne dokumentacije.

# Ta izjava je sestavni del ponudbe, s katero se prijavljamo za javno naročilo po odprtem postopku za izvedbo GOI del:

IZVEDBA GOI DEL – DOGRADITEV ENERGETSKIH NAPRAV IN TRIGENERACIJA V SBNM, in sicer:

Podsklop 1: GRADBENA DELA

Podsklop 2: ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA

Podsklop 3: STROJNE INŠTALACIJE IN STROJNA OPREMA

Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne ……………………….., pod številko objave …………..………. in na portalu EU dne ……………………….., pod številko objave …………..……….  .

Datum: __________

Žig in podpis ponudnika:

___________________

# (OBR-10)

PONUDNIK

_________________________

_________________________

_________________________

# IZJAVA O NEZAVAJAJOČIH PODATKIH

Izjavljamo, da so vsi podatki navedeni v naši ponudbi resnični in nezavajajoči.

# Ta izjava je sestavni del ponudbe, s katero se prijavljamo za javno naročilo po odprtem postopku za izvedbo GOI del :

IZVEDBA GOI DEL – DOGRADITEV ENERGETSKIH NAPRAV IN TRIGENERACIJA V SBNM, in sicer:

Podsklop 1: GRADBENA DELA

Podsklop 2: ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA

Podsklop 3: STROJNE INŠTALACIJE IN STROJNA OPREMA

Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne ……………………….., pod številko objave …………..………. in na portalu EU dne ……………………….., pod številko objave …………..……….  .

Datum: __________

Žig in podpis ponudnika:

___________________

# PONUDNIK

# (OBR-11)

_____________________

_______________________

# P O N U D B A

Na podlagi javnega naročila po odprtem postopku, objavljenega na portalu javnih naročil datum objave……………, pod številko objave ………………. in na portalu EU dne ……………………….., pod številko objave …………..………., podajamo ponudbo in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

01. Predmet javnega naročila, ponudbena cena, rok izvedbe in garancija Predmet javnega naročila: IZVEDBA GOI DEL – DOGRADITEV ENERGETSKIH NAPRAV IN TRIGENERACIJA V SBNM, in sicer: Podsklop 1: GRADBENA DELA Podsklop 2: ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA Podsklop 3: STROJNE INŠTALACIJE IN STROJNA OPREMA Ponudbene cene: Skupna ponudbena cena za podsklop 1: ___________________EUR brez DDV oz. ____________________EUR z DDV Skupna ponudbena cena za podsklop 2: ___________________EUR brez DDV oz. ____________________EUR z DDV Skupna ponudbena cena za podsklop 3: ___________________EUR brez DDV oz. ____________________EUR z DDV Informativna vrednost vzdrževanja opreme iz podsklopa 3: »toplovodna kotlovnica«, pozicija 5.4.3.2.1: mikroturbinska kogeneracija, »toplovodna kotlovnica«, pozicija 5.4.3.7.1: enostopenjski absorpcijski hladilnik tekočin za pripravo hlajene vode, »toplovodna kotlovnica«, pozicija 5.4.3.7.2: hladilni stolp, »parna kotlovnica«, pozicija 5.4.3.2.1: mnogovodni visokotlačni parni kotel, »parna kotlovnica«, pozicija 5.4.3.2.2: kombiniran gorilnik. za predvideno projektirano življenjsko dobo 80.000 ur: ___________________________________________________________ EUR z DDV Ponujeni rok izvedbe: za podsklope 1, 2 in 3: _____________ (max 180) dni od naročnikove uvedbe v posel Ponujena garancija: za podsklop 1: _____________ (min 120) mesecev za podsklop 2: _____________ (min 48) mesecev za podsklop 3: _____________ (max 48) mesecev

02. Podatki o ponudniku:

Firma oziroma ime:

Sedež podjetja:

Občina sedeža podjetja:

Številka vpisa v sodni register (št. vložka):

Zakoniti zastopniki:

Davčna številka:

Številka transakcijskega računa: odprt pri: banki

Matična številka:

Naslov:

Številka telefona:

Številka telefaxa:

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika:

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

03. Podatki o partnerjih v primeru skupne ponudbe (tč 3. se izpolnjuje le v primeru skupne ponudbe):

Pri izvedbi javnega naročila bodo sodelovali:

| Partner v skupni izvedbi naročila (firma in sedež) | Vrsta del, ki jih bodo izvajali in sklop v katerega dela sodijo | Vrednost del, ki jih bodo izvajali (v EUR brez DDV) |
| --- | --- | --- |

Obvezna priloga: pravni akt (pogodbo) o skupni izvedbi naročila in zahtevana dokazila za vse partnerje!

04. Nastop s podizvajalci (ustrezno obkrožiti)

V okviru predmetnega javnega naročila bomo nastopali (ustrezno obkrožiti!):

- SAMOSTOJNO

- S PODIZVAJALCI (podatki o podizvajalcih so razvidni iz prilog OBR-11a in OBR-11b)

Ponudba velja do  30.09.2012.

Datum:_______________                     Žig                               Podpis:___________________

# PONUDNIK                                                                                                                                      (OBR-11a)

_____________________

_____________________

# PODATKI O PODIZVAJALCIH

(izpolni ponudnik!)

Izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani storitve izvajali z naslednjimi podizvajalci:

| PODIZVAJALEC (naziv in sedež podjetja) | Vrsta del v okviru predmetnega javnega naročila, ki jih bo opravil podizvajalec | Dela sodijo v podsklop (1/2/3) | Količina in vrednost del v EUR brez DDV | Odgovorne osebe podizvajalca za izvedbo predmetnih del | Kraj in rok izvedbe del |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

OBVEZNE PRILOGE: podatki in  soglasja vseh podizvajalcev k neposrednim  plačilom naročnika (OBR-11b)!

# Ta izjava je sestavni del ponudbe, s katero se prijavljamo za javno naročilo po odprtem postopku za:

IZVEDBA GOI DEL – DOGRADITEV ENERGETSKIH NAPRAV IN TRIGENERACIJA V SBNM, in sicer:

Podsklop 1: GRADBENA DELA

Podsklop 2: ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA

Podsklop 3: STROJNE INŠTALACIJE IN STROJNA OPREMA

Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne ……………………….., pod številko objave …………..………. in na portalu EU dne ……………………….., pod številko objave …………..……….  .

Datum: __________

Žig in podpis ponudnika:

___________________

(OBR-11b)

PODATKI O PODIZVAJALCU IN  SOGLASJE K NEPOSREDNIM PLAČILOM NAROČNIKA

(izpolni podizvajalec!)

Firma oziroma ime:

Sedež podjetja:

Zakoniti zastopniki:

Davčna številka:

Številka transakcijskega računa: odprt pri banki:

Matična številka:

Številka telefona:

Številka telefaxa:

Elektronska pošta za obveščanje:

Kontaktna oseba za obveščanje:

Izjavljamo, da bomo kot podizvajalec ponudnika___________________, v primeru, da bo le-ta izbran, sodelovali pri izvedbi javnega naročila:

IZVEDBA GOI DEL – DOGRADITEV ENERGETSKIH NAPRAV IN TRIGENERACIJA V SBNM

Podsklop 1: GRADBENA DELA

Podsklop 2: ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA

Podsklop 3: STROJNE INŠTALACIJE IN STROJNA OPREMA

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(navesti del naročila in vrednost, ki ga boste izvajali kot podizvajalec ter kraj in rok izvedbe del!)

S podpisom te izjave tudi podajamo SOGLASJE k plačilnim pogojem naročnika v okviru kupoprodajne pogodbe in k neposrednim plačilom naročnika na naš transakcijski račun!

Datum: ___________________                                                                       Žig in podpis podizvajalca:

____________________

(opomba: v primeru nastopanja ponudnika z več podizvajalci  obrazec kopirati po potrebi!)

OBR-12 a

PONUDNIK

_________________________

_________________________

INFORMATIVNI  PREDRAČUN ZA VZDRŽEVANJE

OPREME IZ PODSKLOPA 3: STROJNE INŠTALACIJE IN STROJNA OPREMA, in sicer:

»toplovodna kotlovnica«, pozicija 5.4.3.2.1: mikroturbinska kogeneracija,

»toplovodna kotlovnica«, pozicija 5.4.3.7.1: enostopenjski absorpcijski hladilnik tekočin za pripravo hlajene vode,

»toplovodna kotlovnica«, pozicija 5.4.3.7.2: hladilni stolp,

»parna kotlovnica«, pozicija 5.4.3.2.1: mnogovodni visokotlačni parni kotel,

»parna kotlovnica«, pozicija 5.4.3.2.2: kombiniran gorilnik.

za predvideno projektirano življenjsko dobo 80.000 ur = 10 let.

| Zap.št. | Opis blaga/storitev | EM | Kol. | Cena/EM brez DDV | Stopnja DDV (%) | Vrednost/EM v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vzdrževanje opreme iz podsklopa 3: STROJNE INŠTALACIJE IN STROJNA OPREMA za predvideno projektirano življenjsko dobo 80.000 ur – 10 let | pavšal (1 letna vrednost prev. vzdrževanja) | 10 |  |  |  |
|  | SKUPAJ brez DDV |  |
|  | Znesek davka |  |
|  | SKUPAJ z DDV |  |

Ponudnik mora  (navesti model- tip opreme in proizvajalca) za ponujeno opremo iz  podsklopa 3: STROJNE INŠTALACIJE IN STROJNA OPREMA:

I. pozicija 5.4.3.2.1: mikroturbinska kogeneracija

…………………………………………………………………………………………………..

II. pozicija 5.4.3.7.1: enostopenjski absorpcijski hladilnik tekočin za pripravo hlajene vode

…………………………………………………………………………………………………..

III. pozicija 5.4.3.7.2: hladilni stolp

………………………………………………………………………………………..

IV. pozicija 5.4.3.2.1: mnogovodni visokotlačni parni kotel

…………………………………………………………………………………………………..

VI.pozicija 5.4.3.2.2: kombiniran gorilnik

…………………………………………………………………………………………………..

Ponudnik mora navesti končno ceno v evrih. Končna cena mora vsebovati vse stroške (rezervnih delov, potrošnega materiala, stroške dela, potne stroške ter vse morebitne druge stroške), popuste in rabate.

Opomba:

Vzdrževanje opreme  – 10 let  zajema v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika navedenimi v Prilogi 1:

vzdrževanje opreme iz podsklopa 3: STROJNE INŠTALACIJE IN STROJNA OPREMA

»toplovodna kotlovnica«, pozicija 5.4.3.2.1: mikroturbinska kogeneracija,

»toplovodna kotlovnica«, pozicija 5.4.3.7.1: enostopenjski absorpcijski hladilnik tekočin za pripravo hlajene vode,

»toplovodna kotlovnica«, pozicija 5.4.3.7.2: hladilni stolp,

»parna kotlovnica«, pozicija 5.4.3.2.1: mnogovodni visokotlačni parni kotel,

»parna kotlovnica«, pozicija 5.4.3.2.2: kombiniran gorilnik.

za predvideno projektirano življenjsko dobo 80.000 ur.

Datum:______________________                  Žig                          Podpis:_____________________

OBR-12b

PONUDNIK

_______________________

_______________________

_______________________

# OBRAZEC ZA UGOTAVLJANJE EKONOMSKO

# NAJUGODNEJŠE PONUDBE

Predmet javnega naročila:

IZVEDBA GOI DEL – DOGRADITEV ENERGETSKIH NAPRAV IN TRIGENERACIJA V SBNM

Podsklop 1: GRADBENA DELA

Podsklop 2: ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA

Podsklop 3: STROJNE INŠTALACIJE IN STROJNA OPREMA

| PREDMET OCENJEVANJA - merilo | Izpolnjevanje PREDNOSTI (ustrezno izpolniti/ obkrožiti) | Dokazilo |
| --- | --- | --- |
| Ponudbena cena za podsklope: 1,2 in 3 | ………………………….EUR z DDV | Izpolnjen obrazec Predračuna seznama razpisanega blaga (OBR-8a) |
| Informativna vrednost vzdrževanja za ponujeno strojno opremo, podano v podsklopu 3, za projektirano življenjsko dobo 80.000 obratovalnih ur– 10 let | ………………………… EUR z DDV | Izpolnjen obrazec ponudbe (OBR-12a in Predračuna OBR-8a) |

Datum:______________________                  Žig                          Podpis:_____________________

VZOREC GRADBENE   POGODBE

Sklenjena  med:

Splošno bolnišnico NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, ki jo zastopa direktorica Mira RETELJ, univ.dipl.org. (v nadaljevanju: naročnik),

številka za DDV:  SI82657106

matična številka kupca: 5054621

in

. .…………………………………………………………………….……………………, ki ga zastopa direktor/ica……………………………………………………. (v  nadaljevanju: izvajalec),

številka za DDV:  …………………………….,

matična številka izvajalca: …………………

I. SPLOŠNO

- člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 34/08, 19/10 in 18/11, v nadaljevanju: ZJN-2) izvedel javno naročilo: IZVEDBA GOI DEL – DOGRADITEV ENERGETSKIH NAPRAV IN TRIGENERACIJA V SBNM na podlagi odprtega postopka, objavljenega na portalu javnih naročil datum objave……………, pod številko objave ………………… in Uradnem listu EU št. ……………….. dne……………………. pod št. objave ………………….. .

Izvajalec bo v skladu s to pogodbo naročniku izvedel predmetna GOI dela v skladu s popisi del –predračuni za podsklope:

Podsklop 1: GRADBENA DELA

Podsklop 2: ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA

Podsklop 3: STROJNE INŠTALACIJE IN STROJNA OPREMA

in ponudbo št._________________ z dne _______________, ter specifikacijo strokovnih zahtev naročnika (Priloga št. 1), ki so v prilogi in so sestavni del te pogodbe.

Sestavni del pogodbe sta tudi ostala ponudbena in razpisna dokumentacija.

Pogodbeni stranki se s to pogodbo dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja GOI del.

Pogoji te pogodbe so veljavni za čas trajanja pogodbe. Kakršne koli spremembe so možne le  izjemoma s pisnim aneksom, ob soglasju obeh pogodbenih strank.

2. člen

Pravna podlaga za to pogodbo so: veljavni zakon in podzakonski akti, ki urejajo javna naročila, veljavna zakonodaja, ki ureja področje javnih financ,  veljavna zakonodaja, ki ureja področje, ki je predmet javnega naročila, Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006/ES z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999/ES (UL L, št. 210 z dne 31. julija 2006, Uredba (ES) št. 1081/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999/ES (UL L, št. 210 z dne 31. julija 2006, Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006/ES z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu, Uredba (ES) št. 1080/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L, št. 371 z dne 27. decembra 2006, Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev kohezijske politike v RS v programskem obdobju 2007-2013 (Ur.l. RS, št. 17/09, 40/09 in 03/10, z vsemi nadaljnimi spremembami), izveden postopek oddaje javnega naročila št. 16-01/12 za IZVEDBA GOI DEL – DOGRADITEV ENERGETSKIH NAPRAV IN TRIGENERACIJA V SBNM in Odločitev o oddaji javnega naročila Splošne bolnišnice novo mesto št. _______________ z dne _______________ .

3. člen

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 –2013, razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, prednostne usmeritve »Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb«.

Nepovratna sredstva predstavljajo 90% upravičenih stroškov sofinanciranja, od tega predstavljajo namenska sredstva Kohezijskega sklada 85%-ni delež, slovenska udeležba pa 15%-ni delež.

II. PREDMET POGODBE

4. člen

Predmet te pogodbe je izvedba GOI del:

IZVEDBA GOI DEL – DOGRADITEV ENERGETSKIH NAPRAV IN TRIGENERACIJA V SBNM, in sicer:

Podsklop 1: GRADBENA DELA

Podsklop 2: ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA

Podsklop 3: STROJNE INŠTALACIJE IN STROJNA OPREMA

Predmet te pogodbe je izvedba vseh gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del z vgrajeno tehnično opremo ter tudi vsa morebitna druga dela, ki se pokažejo kot potrebna za izvedbo predmeta pogodbe, ne glede na njihovo vrsto in obseg  in ne glede na to, ali so ali niso izrecno navedena v tej pogodbi in strokovnih zahtevah ali ne.

Obveznost izvajalca po tej pogodbi so tudi vsa intelektualna, fizična in druga strokovna dela, ki so potrebna za izvedbo in predajo predmeta pogodbe, ravno tako vse transportne in druge pomožne storitve in materiali, ki zadevajo izvedbo, kot tudi vsa zavarovanja, odgovornost za varno delo in za splošno varnost, vključno z vsemi potrebnimi zaščitami prostorov v zvezi s predmetom pogodbe, ne glede  na to, ali je bilo to izrecno navedeno v predračunih in popisih del ali ne.

Vsa dodatna dela, ki bi se pojavila in niso zajeta v predračunu oziroma projektu,  bo izvajalec lahko izvrševal samo na podlagi predhodnega pisnega naročila s strani pooblaščene osebe naročnika oz. naročnikovega nadzornika. Izvajalec mora pred pričetkom dodatnih del predložiti naročnikovemu zastopniku ponudbo, katero mora le-ta odobriti. Cena se formira na osnovi cen na enoto mere iz popisov del – predračunov za posamezne sklope.

V primeru več del /manj del ali dodatnih del mora izvajalec o tem pravočasno pisno seznaniti naročnika, da se lahko pripravi ustrezen aneks k tej pogodbi.

III. POGODBENA VREDNOST IN PLAČILA

5. člen

Okvirna vrednost pogodbenih del za celoten predmet pogodbe znaša ……………………..…EUR brez DDV,  znesek …….…% DDV znaša ………………………… EUR, skupaj …………………………… EUR z DDV.

Cene na enoto mere iz popisov del – predračunov za posamezne sklope so fiksne za ves čas trajanja te pogodbe in vključujejo vse stroške, popuste in rabate.

6a. člen (varianta brez podizvajalcev)

Naročnik se obvezuje dejansko izvedena GOI dela plačevati na podlagi mesečnih situacij, in sicer v roku 30 dni od prejema posamezne potrjene mesečne situacije izvajalca, na TRR račun izvajalca št.: _______________________, odprt pri ______________________ banki.

V znesku za plačilo so zajeti vsi stroški, popusti in rabati.

V primeru zamude s plačilom bo naročnik plačal izvajalcu zakonske zamudne obresti.

Naročnik je davčni zavezanec in je v skladu s 76. a členom ZDDV-1,  v primeru naročenih gradbenih del, plačnik DDV.

6b. člen (varianta s podizvajalci)

Naročnik se obvezuje dejansko izvedena GOI dela plačevati na podlagi mesečnih situacij, in sicer v roku  30 dni od prejema posamezne potrjene mesečne situacije izvajalca s prilogami (s strani izvajalca potrjeni računi vseh podizvajalcev), na TRR račun izvajalca št.: _______________________, odprt pri ______________________ banki  in na račune vseh podizvajalcev, ki so razvidni iz prilog te pogodbe (OBR-11a in 11b).

Neposredna plačila podizvajalcem so, v skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-2), obvezna.

V znesku za plačilo so zajeti vsi stroški, popusti in rabati.

V primeru zamude s plačilom bo naročnik plačal izvajalcu zakonske zamudne obresti.

Naročnik je davčni zavezanec in je v skladu s 76. a členom ZDDV-1,  v primeru naročenih gradbenih del, plačnik DDV.

IV. PODIZVAJALCI

- člen

Izvajalec bo pogodbene storitve izvedel z naslednjimi podizvajalci:

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Izvajalec se zavezuje, da bo poskrbel, da bodo njegovi podizvajalci naročniku najkasneje v roku 5 dni po sklenitvi pogodbe med izvajalcem in naročnikom ali pa med njenim izvajanjem – ob zamenjavi podizvajalca, posredovali kopijo pogodbe, ki so jo sklenil s svojim naročnikom (izvajalcem).

Podrobni podatki o podizvajalcih, predračuni in soglasja k neposrednemu plačilu naročnika ter kopije pogodb med izvajalcem in podizvajalci so v prilogi in so sestavni del te pogodbe. Tako podatki o podizvajalcih, o predmetu, količini in vrednosti del, ki jih bodo izvajali podizvajalci ter podatki o rokih izvedbe in kraju izvedbe,  kot tudi kopije pogodb s podizvajalci v skladu z ZJN-2, obvezna sestavina pogodbe.

V primeru, da po sklenitvi pogodbe dobavitelj zamenja katerega izmed svojih podizvajalcev, mora najkasneje v roku 5 dni po zamenjavi  naročniku predložiti:

- svojo izjavo, da je poravnal vse obveznosti prvotnemu podizvajalcu,

- pooblastilo naročniku za plačilo vseh opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu,

- vrednosti del in podatke ter soglasje novega podizvajalca za neposredna plačila naročnika (OBR-11a in OBR-11b za novega podizvajalca),

- kopijo pogodbe z novim podizvajalcem.

Izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno podizvajalcem.

V. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

- člen

Izvajalec je dolžan pred izvedbo pogodbenih del proučiti tehnično dokumentacijo in ugotoviti, ali je ta izdelana tako, da bo z njo izvedba pogodbenih del uspela v dogovorjenih rokih, obsegu in kvaliteti.

Izvajalec je dolžan naročnika obvestiti tudi o morebitnih skritih napakah projektanta v projektni dokumentaciji.

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del, z lokacijo in objektom ter s pogoji za ureditev gradbišča.

- člen

Izvajalec se obvezuje izvesti pogodbena dela v roku 180 dni od naročnikove uvedbe izvajalca v posel.

V kolikor nastopijo opravičeni razlogi za zamudo, lahko izvajalec zahteva podaljšanje roka.

Rok se podaljša za čas, ki ustreza vrsti in naravi razlogov, za katerega se stranki sporazumno dogovorita.

Izvajalec se zavezuje, da se bo pri izvajanju del prilagajal delovnim procesom v bolnišnici, ter da bo razpisana dela v naročnikovih objektih po potrebi opravljal tudi v popoldanskem času ter dela prostih dnevih, ne da bi zato zahteval dodatno plačilo.  Vsa hrupnejša dela in vsa dela, ki lahko motijo delovni proces v bolnišnici, mora predhodno najaviti in uskladiti z naročnikom.

- člen

Izvajalec se zavezuje, da bo dela iz 4. člena te pogodbe opravil strokovno in kakovostno s skrbnostjo dobrega gospodarja ter da bodo pogodbena oprema in pogodbena dela izdelana oz. izvedena skladno z veljavnimi predpisi, standardi, normativi in projekti.

Izvajalec je dolžan dopustiti in omogočiti naročniku  in naročnikovemu organu nadzora učinkovit nadzor nad kvaliteto in količinami  dobavljene opreme in materialov, opravljenih storitev ter spoštovanja dogovorjenih rokov.

- člen

Izvajalec bo vodil gradbeni dnevnik, gradbeno knjigo in knjigo obračunskih izmer, ki morajo biti podpisane  s strani izvajalca in naročnikovega nadzornika.

- člen

Odgovorni vodja vseh del  mora biti prisoten na gradbišču dnevno. Izvajalec ne sme zamenjati odgovornega vodje gradbišča brez predhodnega soglasja naročnika.

- člen

Izvajalec je dolžan v času izvajanja storitev delovišče zaščititi v skladu z veljavnimi predpisi. Če tega ne bo storil, bo naročnik zahteval zaustavitev izvajanja storitev.

Čas zaustavitve izvajanja storitev šteje v rok za izvedbo izvajanja storitev.

- člen

Če je potrebno opraviti nepredvidena dela, ki so neodložljiva, da se prepreči večja škoda, lahko izvajalec ta dela opravi sam, mora pa o tem nemudoma obvestiti naročnika in njegov nadzorni organ.

- člen

Izvajalec se obvezuje tudi zagotoviti sprotno in končno temeljito čiščenje po namestitvi in vgradnji vse opreme ter zagotavljati vse ukrepe za varovanje okolja.

Izvajalec del mora skrbeti za red na gradbišču in poskrbeti za odvoz nastalih odpadkov.

Izvajalec je po zaključku del dolžan odstraniti z objekta in z gradbišča ves odpadni material in embalažo, ki sta ostali po končanih pogodbenih delih ter opraviti sprotno in zaključno čiščenje objekta.

- člen

Izvajalec se zavezuje, da bo imel v času trajanja te pogodbe sklenjeno zavarovanje splošne odgovornosti iz naslova opravljanja dejavnosti, ki jo bo izvajal pri naročniku.

Izvajalec se zavezuje ob podpisu pogodbe naročniku predložiti kopijo zavarovalne police  izvajalca za zavarovanje splošne odgovornosti iz naslova opravljanja dejavnosti.

- člen

Izvajalec se zavezuje tudi izpolnjevati vsa določila Izjave o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva pri izvajanju del (Priloga 2), ki je priloga in sestavni del te pogodbe.

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo izstavljal začasne mesečne situacije in jih dostavil naročniku v potrditev do 5. v mesecu za pretekli mesec.

Izvajalec bo moral izstaviti obračun izvedenih del ločeno za upravičene in neupravičene stroške - skladno z NAVODILI Ministrstva za zdravje pri izvajanju operacij energetske sanacije stavb s področja zdravstva in skladno z navodili naročnika.

- člen

Izvajalec bo ob sklenitvi te pogodbe kot instrument zavarovanja predložil kupcu zavarovanje – bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % pogodbene vrednosti brez DDV, z veljavnostjo do primopredaje del oz. do izročitve zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

Predložitev zavarovanja je pogoj za veljavnost pogodbe.

Naročnik bo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti unovčil, če pogodbene storitve ne bodo izvedene v skladu z določili te pogodbe.

- člen

V primeru nedoseganja zastavljenih kazalnikov prihrankov energije (na osnovi katerih je naročnik pridobil pravico do sredstev EU), se bo ugotavljalo kje prihaja do odstopanj. Če bo s strani neodvisne inštitucije ugotovljeno, da je nedoseganje prihrankov energije pri naročniku posledica izvedenih GOI del slabše kakovosti in/ali vgradnje materialov slabše kakovosti od dogovorjene s to pogodbo, bo izvajalec dolžan naročniku plačati ustrezno odškodnino.

VI. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

- člen

Naročnik se zavezuje, da bo delavcem izvajalca omogočil nemoteno delo, na lokaciji naročnika in izvajalcu zagotoviti nemoten dostop do lokacij, kjer se bo izvajalo delo ter uporabo elektrike in vode za izvedbo prevzetih del.

Naročnik  je dolžan v sodelovanju z nadzornikom izvajati nadzor nad izvedbo del.

Naročnik  je dolžan prejete mesečne situacije izvajalca pregledati in  jo v 8 dneh potrditi ali zavrniti ter potrjene situacije plačevati izvajalcu v skladu z določili te pogodbe.

VII. GRADBENI NADZOR

- člen

Gradbeni nadzor bo za naročnika izvajal nadzornik, ki bo pred začetkom izvajanja del določen s naročnika.

Nadzornik bo s strani naročnika pooblaščen za:

- sodelovanje pri uvedbi izvajalca v delo

- odpiranje in potrjevanje gradbenega dnevnika ter potrjevanje knjige obračunskih izmer

- nadzor nad kakovostjo izvedenih del

- nadzor nad kakovostjo gradbenih proizvodov, materialov, napeljav, naprav in opremo, ki se vgrajujejo

- dajanje zahtevkov za posamezne laboratorijske in geomehanske preiskave

- nadzor, ali se gradnja izvaja po potrjeni projektni dokumentaciji za izvedbo, s poudarkom na racionalnosti izvedbe in kakovosti gradnje

- nadzor nad izvajanjem dogovorjenih rokov izgradnje

- zasledovanje finančnega plana

- kontrolo in potrjevanje mesečnih obračunskih situacij in končne situacije

- koordinacijo in sodelovanje pri usklajevanju sprememb oziroma dopolnitev elementov za                              izvajanje del, med naročnikom, projektantom in izvajalcem

- pregledovanje in potrjevanje analiz cen za nujna nepredvidena in/ali pozneje naročena dela

- organizacijo priprave dokumentacije za kvalitetni pregled in sodelovanje pri pregledu

- nadzor nad odpravo pomanjkljivosti ugotovljenih z zapisnikom o kvalitetnem pregledu

- sodelovanje pri primopredaji zgrajenega objekta oz. izvedenih del med naročnikom in izvajalcem ter sodelovanje pri izdelavi končnega obračuna objekta oz. del

- nadzor nad odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku.

VIII. GARANCIJSKI ROKI  IN ODPRAVA NAPAK

- člen

Za kakovost vgrajene opreme in izvedena dela daje izvajalec naslednje garancije:

- za  Podsklop 1: ………………… (min. 120) mesecev

- za Podsklop  2:  …………………(min. 48) mesecev

- za Podsklop  3: ………………….(min. 48) mesecev

V garancijskem roku je izvajalec dolžan brezplačno odpraviti vse napake in pomanjkljivosti in izdati novo garancijo za popravljeni del, v nasprotnem primeru bo naročnik unovčil zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

IX. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

- člen

Pooblaščena predstavnika naročnika za nadzor nad izvajanjem pogodbe sta: Božidar Podobnik, univ.dipl.inž.el.. in Vincenc Dular, univ.dipl.inž.el..

Skrbnik pogodbe za naročnika je Marija Puhek, iniv.dipl.inž.živ.teh..

Odgovorni nadzornik za naročnika je ……………………………………………..

Pooblaščeni predstavnik izvajalca je:……………………………………………….

Odgovorni vodja del izvajalca je……………………………………………………

Skrbnik pogodbe za izvajalca je ……………………………………………………. .

X. PRIMOPREDAJA

- člen

Pogodbeni stranki bosta po dokončanju vseh GOI del - ob količinskem in kakovostnem prevzemu opreme in del sestavili končni primopredajni zapisnik, ki ga podpišeta pooblaščena predstavnika naročnika in izvajalca.

V primopredajni zapisnik se navedejo bistvene ugotovitve o opravljenih delih:

  - da vsa vgrajena oprema in vsa GOI dela v celoti izpolnjujejo pogodbena določila oz. morebitne pomanjljivosti,

  - morebitna zamuda in vzroki ter odgovornost zanjo.

Ob podpisu primopredajnega zapisnika izroči izvajalec naročniku:

- vso tehnično dokumentacijo,

- navodila za varno delo in vzdrževanje vgrajene opreme v slovenskem jeziku,

- naslov pooblaščenih serviserjev (dobavljene in vgrajene opreme) v RS in kontaktne podatke,

- garancijske liste ali garancijske izjave,

- zavarovanje – bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v  višini 5 % pogodbene vrednosti brez DDV z veljavnostjo še najmanj 1 teden po preteku najdaljšega garancijskega roka.

Z dnem podpisa končnega primopredajnega zapisnika pričnejo teči garancijski roki za vgrajeno opremo in izvedena GOI dela.

Izvajalec lahko, v primeru zapisniško ugotovljenih nepravilnosti, izda zadnjo situacijo šele po odpravi navedenih pomanjkljivosti oz. po zapisniško prevzetem delu odpravljenih pomanjkljivosti.

- člen

V kolikor se kasneje pokažejo napake oz. pomanjkljivosti del, ki so predmet te pogodbe, se jih izvajalec obvezuje odpraviti na lastne stroške v roku 8 dni po prejemu obvestila s strani naročnika.

V primeru, da se kasneje - v roku 10 let pokaže kakšna skrita napaka, ki je pri prevzemu ni bilo mogoče odkriti, se lahko naročnik vseeno sklicuje  nanjo, pod pogojem, da o njej čim prej, vendar najkasneje v roku 6 mesecev od takrat, ko je bila odkrita obvesti izvajalca.

Naročnik izvajalcu v takšnem primeru določi primeren rok za odpravo napake. Naročnik ima tudi pravico do povrnitve škode, ki jo je zaradi takih napak utrpel.

XI. VIŠJA SILA, POGODBENA KAZEN IN ODŠKODNINA

- člen

Izvajalec ima pravico podaljšati skrajni rok za izvedbo vseh GOI del v primeru višje sile. Zahtevo za podaljšanje roka mora izvajalec predložiti naročniku brž ko izve za vzrok zaradi katerega se rok lahko podaljša. Naročnik mora v 3 delovnih dneh potrditi ali zavrniti predlog izvajalca.

- člen

Če izvajalec po svoji krivdi prekorači pogodbeno dogovorjen rok iz 7. člena te pogodbe, ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu pogodbeno kazen, ki znaša 1,5 promila (‰) skupne pogodbene vrednosti, za vsak zamujeni dan. Znesek pogodbene kazni lahko znaša skupaj največ 10 odstotkov skupne pogodbene vrednosti ali pa unovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

XII. PREKINITEV POGODBE

- člen

Naročnik ima pravico razveljaviti pogodbo v primerih če:

- Izvajalec v roku 10 dni po podpisu te pogodbe ne dostavi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih vrednosti iz 19. člena te pogodbe,

- Če izvajalec tudi po pisnem pozivu naročnika in naknadnem 10 dnevnem roku z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje,

- če ga nadzorni organ že tekom izvajanja pogodbenih del opozori, da izvajalec dela izvaja nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke, pa izvajalec napak ne popravi,

- če ga nadzorni organ že tekom izvajanja pogodbenih del opozori, da izvajalec ne dela v skladu s potrjeno tehnično in projektno dokumentacijo ter ponudbo št. _________ z dne______________,

- če izven pogodbeno dogovorjenih obsegov prepusti izvedbo del podizvajalcem, ali podizvajalce zamenjuje brez predhodnega soglasja naročnika,

- Pride do spremenjenih okoliščin.

V primeru prekinitve iz zgornjih vzrokov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela in material, izvajalec pa je dolžan na svoje stroške umakniti z gradbišča svoje delavce, opremo in delovna sredstva, odstraniti začasne objekte ter očistiti objekt in gradbišče v roku 2 dni po razdrtju pogodbe.

- člen

Izvajalec ima pravico zahtevati razveljavitev pogodbo v primerih če:

- po krivdi naročnika ne more pričeti ali nadaljevati z deli v dogovorjenem roku,

- se dela prekinejo po krivdi naročnika ali na njegovo neutemeljeno zahtevo,

- naročnik zamuja pri izpolnjevanju posameznih plačil za več kot 90 dni.

XIII. VELJAVNOST POGODBE, REŠEVANJE SPOROV, DOKUMENTACIJA

- člen

Ta pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in ko izvajalec naročniku predloži zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- člen

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Novem mestu.

Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju sporov iz te pogodbe se poleg pogodbe s prilogami in projekti ter Obligacijskega zakonika upoštevajo še:

- razpisna dokumentacija,

- ponudbena dokumentacija,

- Obvestilo o oddaji javnega naročila,

- Terminski načrt,

- Morebitna ostala tehnična dokumentacija.

- člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku;

je nična.

- člen

Pogodba je napisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po dva (2) izvoda.

| Št.: …………….. V ……………………, dne ……… | Št.: 16-01/12 V Novem mestu, dne ………………….. |
| --- | --- |
| Izvajalec: | Naročnik: Splošna bolnišnica Novo mesto |
| Direktor/ica: | V.d. direktorice: Mira Retelj, univ. dipl. org. |

###### PRILOGA 2

IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN POŽARNEGA VARSTVA PRI IZVAJANJU DEL PO POGODBI ŠT. 16-01/12  Z DNE _______________

- člen

Izvajalec del mora načrtovati in izvajati vas dela po pogodbi na način, s katerim ne ogroža varnosti in zdravja delavcev izvajalca del, morebitnih njegovih kooperantov ali podizvajalcev, ter delavcev naročnika del, pacientov, obiskovalcev ali tretjih oseb iz okolice.

- člen

Izvajalec del je dolžan v skladu s 26. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 56/99 in nadaljnji) - v nadaljevanju ZVZD, obvestiti inšpekcijo dela o začetku opravljanja del najmanj 15 dni pred pričetkom delovnega procesa, pri katerem obstajajo večje nevarnosti za poškodbe in zdravstvene okvare.

- člen

S podpisom Izjave izvajalec izjavlja:

- da so vsi delavci izvajalca, njegovih morebitnih kooperantov in podizvajalcev, ki izvajajo dela:

  - ustrezno usposobljeni za izvajanje del,

  - imajo opravljen preizkus iz varnosti in zdravja pri delu,

  - opravljen zdravniški pregled,

  - seznanjeni z vsebino te Izjave.

- da je vsa oprema, ki jo uporabljajo delavci izvajalca, morebitnih kooperantov in

podizvajalcev brezhibna in periodično pregledana.

- člen

Izvajalec del izjavlja, da bo v primeru varjenja, uporabe odprtega plamena ali orodja ki proizvaja iskre v prostorih, ki so nevarni za požar in niso posebej prilagojeni za ta opravila izvajal dela v skladu z 37. členom Zakona o varstvu pred požarom (Ur. l. RS, št. 71/93 in nadaljnji) in vsaj dva dni pred izvajanjem zgoraj naštetih del, o takšnem delu obvestil odgovorno osebo naročnika.

- člen

Izvajalec del nosi polno odgovornost za varnost svojih delavcev in delavcev morebitnih kooperantov in podizvajalcev.

- člen

Odgovorna oseba izvajalca del je dolžna za primer poškodbe pri delu svojih delavcev obvestiti vse pristojne organe, kot to določa 27. člen ZVZD.

- člen

Odgovorna oseba izvajalca za izvajanje del po pogodbi št. …………in odgovorna oseba pooblaščenega naročnika za varnost in zdravje pri delu in požarno varnost imata pravico, da v primeru neupoštevanja zahtev varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva zahtevata prekinitev dela in odpravo pomanjkljivosti.

- člen

Izvajalec je dolžan v primeru opustitve dolžnosti iz te izjave pooblaščenega naročnika kriti stroške, ki jih povzroči s svojim dejanjem.

- člen

Odgovorna oseba izvajalca za zagotavljanje varnega delovnega okolja in varnih delovnih razmer:……………………….

Odgovorna oseba pooblaščenega naročnika za izvajanje del: …………………………….

- člen

V primeru podrobnejših informacij s področja VPD in PV kontaktirati:

Aleš Krajšek, dipl.var.inž., tel.: 07/39 16 113.

V primeru podrobnejših informacij s področja higiene dela kontaktirati:

Ingrid Jaklič, univ.dipl.san.inž., tel.: 07/39 16 195.

Datum:

| Podpis odgovorne osebe pooblaščenega naročnika |  | Podpis odgovorne osebe izvajalca |
| --- | --- | --- |

(OBR –14)

PONUDNIK

_____________________

_____________________

_____________________

# IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

# S to izjavo se dokazuje izpolnjevanje tistih pogojev iz točke 2.12 Navodil za izdelavo ponudbe, za katere je naročnik pri posameznem pogoju navedel, da zadostuje predložitev te izjave (OBR-14).

| Zap. št. | Izjavljamo, da: | Izpolnjujemo (ustrezno obkrožite) |
| --- | --- | --- |
|  | Kot ponudnik ali naš zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, st. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje; goljufijo, poslovno goljufijo, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufijo zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti; pranje denarja. Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-14), Soglasje za pridobitev osebnih podatkov za pravno osebo ponudnika (OBR-15a) in Soglasje/a za pridobitev osebnih podatkov za zakonite zastopnike ponudnika (OBR-15b). | DA s prilogo | NE |
| 2 | Imamo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev. Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-14) in podatki v okviru tabele: Opombe k tč. 2, na tej izjavi. | DA | NE |
| 3 | Proti nam kot ponudniku ni uveden oziroma ni v teku postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, postopek likvidacije ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da našega poslovanja ne vodi izredna uprava oz. da ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v kateri imamo sedež; Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-14) s prilogo: dokazilo iz uradne evidence ali izpolnitev podatkov v okviru tabele: Opombe k tč. 2, na tej izjavi. | DA s prilogo | NE |
| 4 | Izjavljamo tudi, da noben član našega poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v tem postopku javnega naročanja ni bil družbenik z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja, Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-14) | DA | NE |
| 5 | Imamo poravnane vse zapadle davke in prispevke za socialno varnost v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež oz. da smo (velja za ponudnike, ki imajo svoj sedež v tujini), poravnali v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati. Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-14) s prilogo: dokazilo iz uradne evidence ali izpolnitev podatkov v okviru tabele: Opombe k tč. 2, na tej izjavi. | DA s prilogo | NE |
| 6 | Izjavljamo, da, nismo na seznamu ponudnikov z negativnimi referencami, ki ga v odi Ministrstvo za finance RS, v skladu s 77a. členom ZJN-2. Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-14). | DA | NE |
| 7 | V primeru, da bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, bomo v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredovali podatke o: svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarji, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb; gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe. Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-14). | DA | NE |
| 8. | Imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročila (velja samo za ponudnike, ki nastopajo s podizvajalci). Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14). | DA | NE |
| 9. | Imamo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali smo člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imamo svoj sedež, opravljali storitev. Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-14) s prilogo: dokazilo ali izpolnitev rubrike: Opomba k točki 2 na tem obrazcu. Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika. | DA | NE |
| 10. | Izjavljamo, da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem. Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14) | DA | NE |
| 11. | Naš(i) transakcijski račun(i) v preteklih 6 mesecih ni(so) bil(i) blokiran(i) (velja za samostojne podjetnike) oz. je naše število dni neporavnanih obveznosti v preteklih 6 mesecih vključno do dneva sestavitve obrazca iz točke B obrazca BON-2 enako 0 (velja za pravne osebe in gospodarske družbe). Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-14) s prilogami: - Pravne osebe in gospodarske družbe predložijo BON-2; - Samostojni podjetniki predložijo BON-1/SP in ustrezno število potrdil od bank, pri katerih imajo prijavljen transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran. Dokumenti iz predhodnih alinej ne smejo biti starejši od 30 dni na dan določen za predložitev ponudb. | DA s prilogo | NE |
| 12. | Nudimo naslednje plačilne pogoje: po mesečnih situacijah, v roku 30 dni od prejema računa. Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14). | DA | NE |
| 13. | Smo finančno in poslovno sposobni izvesti javno naročilo, za katerega podajamo ponudbo. Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14). | DA | NE |
| 14. | Zagotavljamo 100% izvedbo GOI del na katere se prijavljamo. Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14). | DA | NE |
| 15. | Zagotavljamo izpolnjevanje vseh strokovnih zahtev naročnika, navedenih v razpisni dokumentaciji in vseh njenih prilogah. Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14) s prilogami: * izpolnjeni popisi del – predračuni (obvezna navedba tipov materialov in proizvodov, proizvajalcev, izvajalcev - podizvajalcev, iz česar bo razviden ponujeni nivo kakovosti), * prospektni material (za posamezne postavke, kjer je na popisih del – predračunih posebej zahtevano), * lastna priloga ponudnika: Opis ponujene tehnologije, izvedbe del, tehnoloških rešitev, s čimer bo ponudnik izkazoval vgradnjo materialov in izvedbo del v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije in vseh njenih prilog. | DA s prilogami | NE |
| 16. | Zagotavljamo, da ima vse ponujeno blago in materiali oznako CE. Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14). | DA | NE |
| 17 | Izjavljamo, da bomo na poziv naročnika, v roku 7 dni, brezplačno predložili vzorce ponujenega blaga ali materialov, se udeležili predstavitve ponudbe, ali pa na lastne stroške organizirali predstavitev že vgrajenih materialov in delujoče tehnologije pri drugih naročnikih v primeru, da bo naročnik to zahteval. Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14). | DA | NE |
| 18. | Zagotavljamo, da bomo upoštevali vse predpise, celotno veljavno zakonodajo in podzakonske akte, pravilnike, standarde, uredbe in ostalo tehnično regulativo, ki velja v RS in EU za predmetno javno naročilo in zagotavljamo, da bodo delavci z njimi seznanjeni ter, da bomo odgovarjali za vso škodo, ki bi morebiti nastala zaradi neupoštevanja le-teh. Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14) s prilogo za tuje prijavitelje: lastna izjava pooblaščene osebe prijavitelja, s katero potrjuje, da so seznanjeni z vsebino razpisa in s predpisi s področja razpisa, veljavnimi v Republiki Sloveniji | DA (tuji ponudniki s prilogo) | NE |
| 19. | Izjavljamo, da bomo naročniku v sklopu ponudbene cene nudili pomoč pri pridobivanju vse potrebne dokumentacije, ki jo zahteva elektro operater in dobavitelj plina ter vse ostale potrebne stvari za nemoteno obratovanje sistema vgrajenih energetskih naprav. Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14) | DA | NE |
| 20. | Izjavljamo, da za vso opremo za katero je zahtevano preventivno vzdrževanje, v ponudbi prilagamo navodila za upravljanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku ter specifikacijo in opis del preventivnega vzdrževanja po specifikaciji proizvajalca na letnem nivoju za predvideno projektirano življenjsko dobo 80.000 ur, in sicer v enem pisnem izvodu in enem izvodu na elektoskem mediju na CD-ju. Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14) s prilogami: navodila za upravljanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku ter specifikacijo in opis del preventivnega vzdrževanja po specifikaciji proizvajalca na letnem nivoju za predvideno projektirano življenjsko dobo 80.000 ur ter letni terminski plan obratovalnega zastoja. | DA s prilogo | NE |
| 21. | Izjavljamo, da v ponudbi prilagamo tehnične prospekte ali drugo tehnično dokumentacijo s katero dokazujemo parametre ponujene opreme iz projektantskega popisa del. Prilagamo vsa dokazila za opremo iz razpisne dokumentacije, ki v stolpcu elektronske tabele »Prospektni material« nosi oznako »DA«. Prospektni material je označen glede na pozicijo v razpisni dokumentaciji. V kolikor so na različnih pozicijah v razpisni dokumentaciji navedeni enaki elementi, prilagamo en izvod prospektnega materiala z označitvijo vseh pozicij. Način označevanja: »ime strani v popisu:«, »pozicija«. Primer: Toplovodna kotlovnica, 5.4.3.2.5. Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14) s prilogami: Prospektni material za vso opremo, ki v stolpcu elektronske tabele »Prospektni material« nosi oznako »DA«. | DA s prilogo | NE |
| 22. | Izjavljamo, da bomo v primeru izbire, v kolikor ponujena oprema sicer ustreza vsem razpisnim pogojem, vendar bi bila potrebna sprememba tehnične dokumentacije naročnika, le-to izvedli na lastne stroške s predhodno potrditvijo odgovornega projektanta obstoječega projekta. Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14) s prilogo: Seznam opreme za katero je potrebna sprememba tehnične dokumentacije (v kolikor ni potrebna pa lastno izjavo, da spremembe tehnične dokumentacije niso potrebne!). | DA s prilogo | NE |
| 23. | Zagotavljamo, da bomo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali drugih pravnih podlag zagotovili strokovnjake, ki so potrebni za izvedbo predmetnega javnega naročila, v skladu z veljavnim Zakonom o graditvi objektov (ZGO-1). Ti strokovnjaki izpolnjujejo pogoje določene z ZGO-1. Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14) s prilogami: Poimenski seznam strokovnjakov z navedbo izobrazbe (OBR-14d). | DA s prilogo | NE |
| 24. | Zagotavljamo, da bomo imenovali odgovornega vodjo del in odgovorne vodje posameznih del za zahtevne objekte, ki izpolnjujejo pogoje za odgovornega vodjo del oz. odgovorne vodje posameznih del v skladu s 77. členom ZGO-1 – UPB-1. Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14) s prilogami: Poimenski seznam strokovnjakov z navedbo izobrazbe (OBR-14d) in kopije licenc IZS ali ZAPS za odgovornega vodjo del in odgovorne vodje posameznih del za zahtevne objekte. | DA s prilogo | NE |
| 25. | Razpolagamo z zadostno količino strokovno usposobljenih delavcev za kakovostno in pravočasno izvedbo predmetnih GOI del. Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14) | DA | NE |
| 26. | Zagotavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani, pred podpisom pogodbe, naročniku predložil poimenski seznam delavcev z navedbo izobrazbe/usposobljenosti, ki bodo opravljali storitve posameznih GOI del na lokaciji naročnika. Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14). | DA | NE |
| 27. | Izjavljamo, da smo v zadnjih 5 letih uspešno izvedli najmanj 2 istovrstna projekta enake ali podobne zahtevnosti s področja predmeta javnega naročila na objektih, ki se v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Ur.l.RS št. 37/08, 99/08) uvrščajo med zahtevne objekte, na področju RS ali EU. Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14) s prilogami: Seznam referenc (OBR- 14a) skupaj z referenčnimi izjavami naročnikov - investitorjev (OBR-14b) o opravljenih GOI delih s področja predmeta javnega naročila v zadnjih petih letih in kopijami vodilnih map PZI ali PID dokumentacije projektov za katerega podaja referenčna potrdila naročnikov – investitorjev in kopije dokumentacije iz katerih je razviden obseg dela in izvajalec. | DA s prilogo | NE |
| 28. | Zagotavljamo, da bomo, v primeru, da bomo izbrani, razpisana dela v naročnikovih objektih po potrebi opravljal tudi v popoldanskem času ter dela prostih dnevih, ter da bomo dela prilagajali delu in delovnim procesom bolnišnice tako, da bodo le –ti čim manj moteni. Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-14) | DA | NE |
| 29. | Zagotavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani, pred primopredajo izvedenih del naročniku izvedli vse zakonsko predpisane meritve inštalacij z overjenimi merilniki in s pooblaščenimi izvajalci meritev, kar bomo dokazali s predložitvijo ustreznih certifikatov. Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-14) | DA | NE |
| 30. | Soglašamo z določili Izjave o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva pri izvajanju del po pogodbi – Priloga 2. Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14). | DA | NE |
| 31. | Zagotavljamo vsaj 120 mesečno garancijo za vsa izvedena gradbena dela za podsklop 1 in vsaj 48 mesecev garancije za dela in opremo za podsklop 2 in podsklop 3. Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14). | DA | NE |
| 32. | Imamo sklenjeno in bomo, v primeru izbire, imeli sklenjeno zavarovanje odgovornosti za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, za ves čas trajanja javnega naročila. Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14) s prilogo: kopija zavarovalne police ponudnika | DA s prilogo | NE |
| 33. | Izjavljamo, da nam v zadnjih 12 mesecih pred objavo tega naročila ni bila na kakršenkoli način dokazana huda strokovna napaka (npr. nestrokovna izvedba, slabša kvaliteta od dogovorjene,…) Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14) | DA | NE |
| 34. | Izjavljamo, da bomo pri izvedbi predmeta javnega naročila sodelovali s pooblaščenimi osebami naročnika in upoštevali njihove pripombe. Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14) |  |  |
| 35. | Izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani za izvajalca razpisanih del prevzeli vse obveznosti za ravnanje z gradbenimi odpadki, v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS št. 3/2003, 50/2004) in Pravilnikom o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkom (Ur.l. RS št. 3/2003). Ter da bomo Gradbene odpadke s celotnega gradbišča skladno s pooblastilom in v povezavi z 8. členom Pravilnika o ravnanju z odpadki, s Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS št. 3/2003, 50/2004) oddajali v predelavo ali odstranjevanje in ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolnili evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14) | DA | NE |
| 36. | Ponudbi prilagamo zavarovanje za resnost ponudbe – menico z menično izjavo, v višini in z veljavnostjo, kot je opredeljeno v tč. 2.17 navodil za izdelavo ponudbe iz razpisne dokumentacije. Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14) s prilogo: menica z menično izjavo po vzorcu OBR-16a. | DA s prilogo | NE |
| 37. | Zagotavljamo, da bomo ob podpisu pogodbe predložili zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini in z veljavnostjo, kot je opredeljeno v tč. 2.17 navodil za izdelavo ponudbe iz razpisne dokumentacije. Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14) s prilogo: Izjava banke, da bo dala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-16b) | DA s prilogo | NE |
| 38. | Zagotavljamo, da bomo ob podpisu primopredajnega zapisnika predložil zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, v višini in z veljavnostjo, kot je opredeljeno v tč. 2.17 navodil za izdelavo ponudbe iz razpisne dokumentacije. Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-14) s prilogo: Izjave banke, da bo dala bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi (OBR-16c) | DA s prilogo | NE |

| Opomba k točki 2 Ustrezno izpolnite in obkrožite: |
| --- |
| Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v sodni register pri okrožnem sodišču: ______________, pod vložno številko __________________oz. na osnovi vpisa pri Davčnem uradu ______________________, pod številko ___________________. | DA | NE |
| Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega naročila, potrebujemo posebno dovoljenje. V primeru odgovora DA je treba priložiti dokazilo o tem dovoljenju. | DA | NE |
| Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega naročila, moramo biti član posebne organizacije. V primeru odgovora DA je treba priložiti dokazilo o članstvu v zahtevani organizaciji. | DA | NE |

Pogoje iz točk 1–7 morata izpolnjevati glavni izvajalec/dobavitelj in vsi njegovi podizvajalci, zato izvajalec/dobavitelj v ponudbi predloži izjavo tudi za podizvajalce!

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so vsi zgoraj navedeni podatki točni in resnični.  Ta izjava je sestavni del ponudbe, s katero se prijavljamo za javno naročilo po odprtem postopku za:

IZVEDBO GOI DEL – DOGRADITEV ENERGETSKIH NAPRAV IN TRIGENERACIJA V SBNM

Podsklop 1: GRADBENA DELA

Podsklop 2: ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA

Podsklop 3: STROJNE INŠTALACIJE IN STROJNA OPREMA

Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne ……………………….., pod številko objave …………..………. in na portalu EU dne ……………………….., pod številko objave …………..……….  .

Datum: ___________________

Žig in podpis ponudnika:

____________________

(OBR-14a)

SEZNAM REFERENC

V ZADNJIH PETIH LETIH (izpolniti za vsak sklop, ki ga ponujate posebej!)

Podatke je potrebno navesti samo za zaključena dela v zahtevnih objektih, v zadnjih petih letih. Od ponudnikov se zahteva, da temu seznamu obvezno priložijo tudi  referenčne izjave naročnikov (obrazec 14b).

PONUDNIK: ____________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Naročnik - investitor (naziv in naslov) | Vrsta investicije in opis izvedenih del | Vrednost del (v EUR) | Leto zaključka |
| --- | --- | --- | --- |

(obrazec kopirati po potrebi!)

Ta seznam je sestavni del ponudbe, s katero se prijavljamo za javno naročilo po odprtem postopku za

IZVEDBO GOI DEL – DOGRADITEV ENERGETSKIH NAPRAV IN TRIGENERACIJA V SBNM, in sicer:

Podsklop 1: GRADBENA DELA

Podsklop 2: ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA

Podsklop 3: STROJNE INŠTALACIJE IN STROJNA OPREMA

Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne ……………………….., pod številko objave …………..………. in na portalu EU dne ……………………….., pod številko objave …………..……….  .

Datum:					Žig: 	 		                           Podpis ponudnika:

(OBR-14b)

Referenčna izjava naročnika - investitorja, ki potrjuje referenco ponudniku

Naročnik – investitor ______________________________________________________________________

Izjavljamo, da je podjetje __________________________________________________________________

Izvedlo naslednja GOI dela: ________________________________________________________________

na objektu, ki v skladu z  drugim odstavkom 2. člena Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost  sodi med zahtevne objekte, in sicer (navedite objekt): ____________________________________________________

po pogodbi št. _________________________________________ z dne ______________________ v obdobju od __________do ____________.

Gre  za dela, ki izpolnjujejo naslednje karakteristike:

- izvedba kotlovnice (parne , toplovodne ali kombinirane), skupne inštalirane moči 9MW ali več, z ustrezno avtomatiko po TRD 604 in

- izvedba trigeneracije/kogeneracije z nazivno električno močjo 400kW ali več.

Točni podatki investitorja o karakteristikah izvedenih del:

- kotlovnica skupne inštalirane moči_______ MW z ustrezno avtomatiko po TRD 604

- izvedba trigeneracije/kogeneracije (ustrezno obkrožiti) , z nazivno električno močjo ______ kW

Končna vrednost izvedenih del je znašala: ___________________________EUR z ______% DDV.

Kontaktna oseba naročnika - investitorja je:_________________________, tel____________________.

Dela je navedeno podjetje opravilo strokovno in kvalitetno v skladu s predpisi stroke in v pogodbeno dogovorjenih rokih.

__________________________         žig                               _________________________________

Kraj in datum                                                                Podpis odgovorne osebe naročnika

Ta izjava je podana izključno za potrebe ponudnika za javno naročilo po odprtem postopku za:

IZVEDBO GOI DEL – DOGRADITEV ENERGETSKIH NAPRAV IN TRIGENERACIJA V SBNM

# Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne ……………………….., pod številko objave …………..………. in na portalu EU dne ……………………….., pod številko objave………………………. .

Opomba: obrazec kopirati po potrebi!

(OBR-14c)

POTRDILO O OGLEDU

za predmet:

IZVEDBO GOI DEL – DOGRADITEV ENERGETSKIH NAPRAV IN TRIGENERACIJA V SBNM, in sicer:

Podsklop 1: GRADBENA DELA

Podsklop 2: ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA

Podsklop 3: STROJNE INŠTALACIJE IN STROJNA OPREMA

Naročnik potrjuje, da se je_______________________________(ime in priimek), predstavnik

podjetja_________________________________, dne _______________ ob ______________ uri

udeležil obveznega ogleda lokacije izvedbe del.

Naročnik

(žig in podpis)

OPOMBA: Ponudnik mora ponudbi obvezno priložiti s strani naročnika  žigosano in podpisano Potrdilo o ogledu.

(OBR-14d)

SPISEK STROKOVNJAKOV,  ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila

PONUDNIK OZ. POSLOVODEČI  (v primeru skupnega nastopa):_______________________________

Ponudnik ali partner v skupnem nastopu (Joint Venture) je obvezen, da navede seznam vseh strokovnjakov (vključno s podizvajalci), ki bodo sodelovali pri izvajanju naročila.

Odgovorni vodja del:

| Ime in priimek | Strokovna izobrazba | Razmerje do ponudnika (Zaposlen / podizvajalec) | Področje, kjer bo sodeloval v tem javnem naročilu |
| --- | --- | --- | --- |

Obvezna priloga: Potrdilo o članstvu v IZS ali ZAPS  za odg. vodjo del na zahtevnih objektih

Odgovorni vodje posameznih del:

| Ime in priimek | Strokovna izobrazba | Razmerje do ponudnika (Zaposlen / podizvajalec) | Področje, kjer bo sodeloval v tem javnem naročilu | Bo sodeloval v okviru naročila za podsklop: 1/2/3 (ustrezno navesti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Obvezna priloga: Potrdilo o članstvu v IZS ali ZAPS  za odg. vodje posameznih  del na zahtevnih objektih

Ostali sodelujoči strokovnjaki:

| Ime in priimek | Strokovna izobrazba | Razmerje do ponudnika (Zaposlen / podizvajalec) | Področje, kjer bo sodeloval v tem javnem naročilu | Bo sodeloval v okviru naročila za podsklop: 1/2/3 (ustrezno navesti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ta izjava je podana izključno za potrebe ponudnika za javno naročilo po odprtem postopku za:

IZVEDBO GOI DEL – DOGRADITEV ENERGETSKIH NAPRAV IN TRIGENERACIJA V SBNM, in sicer:

Podsklop 1: GRADBENA DELA

Podsklop 2: ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA

Podsklop 3: STROJNE INŠTALACIJE IN STROJNA OPREMA

Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne ……………………….., pod številko objave …………..………. in na portalu EU dne ……………………….., pod številko objave……………………….

Datum:                                                                    Žig:                                   Podpis ponudnika:

_______________________                                                                        ___________________

(OBR-15a)

# SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV

ZA PRAVNO OSEBO PONUDNIKA

Podatki o pravni osebi - ponudniku:

POLNO IME PRAVNE OSEBE (PONUDNIKA):

…………………………………………………………………………………………………………..

SEDEŽ PRAVNE OSEBE:

……………………………………………………………………………………………………….…

OBČINA SEDEŽA PRAVNE OSEBE:

………..………………………………………………………………………………………………...

ID ZA DDV:

………..………………………………………………………………………………………………...

MATIČNA ŠTEVILKA:

………..………………………………………………………………………………………………...

Splošni bolnišnici NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, kot naročniku, dajemo soglasje skladno z 2. odstavkom 41. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 34/08 in 18/11; v nadaljevanju: ZJN-2), da za potrebe javnega naročila za izbiro izvajalca za javno naročilo: IZVEDBO GOI DEL – DOGRADITEV ENERGETSKIH NAPRAV IN TRIGENERACIJA V SBNM, objavljeno na portalu javnih naročil dne ……………………….., pod številko objave …………..………. in v Uradnem listu EU dne ………………..…, pod številko objave …………….………., pridobi podatke od ministrstva, pristojnega za pravosodje, da kot ponudnik nismo bili, niti naši zakoniti zastopniki, pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, opredeljenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2.

Ta izjava je sestavni del ponudbe, s katero se prijavljamo za javno naročilo: IZVEDBO GOI DEL – DOGRADITEV ENERGETSKIH NAPRAV IN TRIGENERACIJA V SBNM.

Kraj in datum: ………………………..                             Žig:                 Podpis zakonitega zastopnika:

…………………………………..

(OBR-15b)

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV FIZIČNE OSEBE -

ZA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA PONUDNIKA

Podatki o zakonitem zastopniku ponudnika:

EMŠO……………………………………………………………………………..………………………

IME IN PRIIMEK……………………………………………………………………………….…….….

DATUM ROJSTVA………………………………………………………………………………………

KRAJ ROJSTVA…………………………………………………………………………………….……

OBČINA ROJSTVA…………………………………………………………………………………...…

DRŽAVA ROJSTVA…………………………………………………………………………….……….

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA

(ulicam, hišna številka, poštna številka in pošta)…………………………………………………………

DRŽAVLJANSTVO……………………………………………..………………………………………..

PREJŠNJE OSEBNO IME………………………………………………………………………………...

Splošni bolnišnici NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, kot naročniku, dajem soglasje skladno s 6. odstavkom 41. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 34/08, 19/10 in 18/11; v nadaljevanju: ZJN-2), da za potrebe javnega naročila za:

IZVEDBO GOI DEL – DOGRADITEV ENERGETSKIH NAPRAV IN TRIGENERACIJA V SBNM, objavljeno na portalu javnih naročil dne ……………………….., pod številko objave …………..………. in v Uradnem listu EU dne ………………..…, pod številko objave …………….……….,

pridobi podatke od ministrstva, pristojnega za pravosodje, da kot zakoniti zastopnik ponudnika ……………………………, nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivih dejanj, opredeljenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2.

Kraj in datum: ………………………..                       …………………………………………..

(podpis zakonitega zastopnika)

Žig ponudnika:

OPOMBA: obrazec kopirati po potrebi - v primeru, da ima ponudnik več zakonitih zastopnikov je potrebno predložiti obrazec (OBR-15b) za vsakega izmed njih!

(OBR-16a)

MENIČNA IZJAVA IZDAJATELJA MENICE  ZA RESNOST PONUDBE

# Ponudnik (naziv):______________________________________________

naslov:		_____________________________________________________

Za zavarovanje za resnost ponudbe, v postopku oddaje javnega naročila po odprtem postopku za:

IZVEDBO GOI DEL – DOGRADITEV ENERGETSKIH NAPRAV IN TRIGENERACIJA V SBNM,, objavljenem na portalu javnih naročil dne ……………………….., pod številko objave …………..………. in na portalu EU dne ……………………….., pod številko objave …………..……….,  izročamo naročniku SPLOŠNI BOLNIŠNICI NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto (to je upravičencu te menice), 1 (eno) menico v višini =10.000,00 EUR (z besedo: pettisoč EUR 00/100).

Menica je podpisana s strani zakonitega zastopnika / zakonitih zastopnikov ponudnika:

priimek in ime ______________________ kot ______________________ podpis ___________________

priimek in ime ______________________ kot ______________________ podpis ___________________

Podpisnik/a menice je/sta pooblaščen/a za podpis menice.

Naročnika pooblaščamo, da v primeru umika ponudbe po zaključenem roku za oddajo ponudb ali v primeru, da v postavljenem roku ne bi pristopili k podpisu pogodbe ali v primeru, da po podpisu pogodbe naročniku ne bomo izročili nepreklicne, brezpogojne in na prvi poziv plačljive bančne garancije za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, menico unovči.

Menica je nepreklicna in brezpogojna, izpolnjena s klavzulo »brez protesta« in plačljiva na prvi poziv.

Menica se lahko uporabi do vključno 31. avgusta 2012.

Menica je plačljiva pri banki ____________________________________________ , ki vodi transakcijski račun številka _____________________________________________________.

Priloga: menica

kraj:	____________________

podpis zakonitega zastopnika

datum:	____________________		žig

__________________________

navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 16a izpolniti ali priložiti menično izjavo, ki v besedilu v celoti ustreza besedilu na tem obrazcu. Menična izjava mora biti v celoti izpolnjena, datirana, žigosana in podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika. Obrazcu se priloži tudi originalna izpolnjena ali bianco podpisana in žigosana menica.

(OBR-16b)

______________________________

______________________________

(naziv banke)

Kraj in datum: __________________

Upravičenec:

_______________________

_______________________

Na podlagi vloge ponudnika ………………………………………………………… (v nadaljevanju: naročnik garancije), s katero nas seznanjate, da se nameravate prijaviti na javno naročilo: IZVEDBA GOI DEL – DOGRADITEV ENERGETSKIH NAPRAV IN TRIGENERACIJA V SBNM; Podsklop 1: GRADBENA DELA Podsklop 2: ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA; Podsklop 3: STROJNE INŠTALACIJE IN STROJNA OPREMA, po odprtem postopku, objavljenem na portalu javnih naročil dne  ………………., pod številko objave  ……………….. in v TED-u, dodatku uradnega glasila EU dne ………………., št. ………… pod številko objave  …………………..,

I Z J A V L J A M O,

da bomo naročniku garancije izdali bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po pogodbi, in sicer v višini 5% pogodbene vrednosti brez DDV in z veljavnostjo do končne izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti - do podpisa končnega primopredajnega zapisnika oz. do izročitve bančne garancije za odpravo napak, v primeru, da mu bo z odločitvijo naročnika predmetno javno naročilo dodeljeno.

Banka

(žig, podpis)

(OBR-16c)

______________________________

______________________________

(naziv banke)

Kraj in datum: __________________

Upravičenec:

_______________________

_______________________

Na podlagi vloge ponudnika ………………………………………………………… (v nadaljevanju: naročnik garancije), s katero nas seznanjate, da se nameravate prijaviti na javno naročilo:

IZVEDBA GOI DEL – DOGRADITEV ENERGETSKIH NAPRAV IN TRIGENERACIJA V SBNM, po odprtem postopku, objavljenem na portalu javnih naročil dne  ………………., pod številko objave  ……………….. in v TED-u, dodatku uradnega glasila EU dne ………………., št. ………… pod številko objave  …………………..,

I Z J A V L J A M O

da bomo naročniku garancije izdali bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, v višini  5 % pogodbene vrednosti brez DDV in z veljavnostjo še najmanj en teden po izteku zadnjega  garancijskega roka, v primeru, da mu bo z odločitvijo naročnika predmetno javno naročilo dodeljeno.

Banka

(žig, podpis)

OBR-17

POŠILJATELJ:

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

Ponudbo prevzel:

(vpiše vložišče)

SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO

Nabavna služba

Šmihelska cesta 1

### 8000 NOVO MESTO

»NE ODPIRAJ – PONUDBA: 16-01/12«

## PREDMET JAVNEGA NAROČILA(GOI dela):

IZVEDBO GOI DEL – DOGRADITEV ENERGETSKIH NAPRAV IN TRIGENERACIJA V SBNM

Podsklop 1: GRADBENA DELA

Podsklop 2: ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA

Podsklop 3: STROJNE INŠTALACIJE IN STROJNA OPREMA