## NAVODILA
NAVODILA ZA IZPOLNITEV PREDRAČUNA – SEZNAMA RAZPISANEGA BLAGA (OBR-8a)
1. Ponudnik mora Predračun - Seznama razpisanega blaga (OBR – 8a) izpolniti, natisniti in natisnjeni izvod podpisati in žigosati.
2. Ponudnik k ponudbi predloži Predračun - Seznam razpisanega blaga (lastni natis izpolnjenega predračuna iz OBR-8a) v pisni in obvezno tudi v elektronski obliki - na CD-ju ali USB ključku (v primeru enostavnega postopka ob elektronski oddaji ponudbe ponudniki dajo xls. datoteko in scan natisnjene verzije - pdf datoteko kot priponko k elektronski ponudbi).
3. Ponudnik mora v »Predračun - Seznam razpisanega blaga« (exelova datoteka) pri vrstah blaga, ki jih ponuja (v polja obarvana z rumeno barvo) obvezno vpisati naslednje podatke:
Opcija 1:
o veljavna cena brez DDV/EM
o popust (stopnja fiksnega popusta)
o stopnjo DDV
o proizvajalca ponujenega blaga / izvajalca storitve
o ponudnikov naziv blaga / storitve
o EAN kodo ponujenega blaga / storitve (če jo ima)
o kataloško številko ponujenega blaga / storitve (če jo ima)
Ceno brez DDV/EM, ceno z DDV/EM in vrednost z DDV izračuna aplikacija sama na osnovi predhodno vpisanih podatkov.
Opcija 2 (velja pri sukcesivnih nabavah, večinoma medicinskega potrošnega materiala; ko je v predračunu odprta opcija vnosa cene za prijavljeno pakiranje in vnosa št. enot (EM) v prijavljenem pakiranju
o veljavna cena brez DDV za ponujeno pakiranje
o št. enot (enot mere naročnika) v ponujenem pakiranju
o popust
o stopnjo DDV
o proizvajalca ponujenega blaga / izvajalca storitve
o ponudnikov naziv blaga / storitve
o EAN kodo ponujenega blaga / storitve (če jo ima)
o kataloško številko ponujenega blaga / storitve (če jo ima)
Ceno brez DDV/EM, ceno z DDV/EM in vrednost z DDV izračuna aplikacija sama na osnovi predhodno vpisanih podatkov.
Opcija 3 (velja ob odpiranjih konkurence na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma in že priznani sposobnosti za blago / storitev)
o veljavna cena brez DDV/EM (v primeru, da gre za sukcesivne nabave blaga pa veljavno ceno brez DDV za ponujeno pakiranje in št. enot (enot mere naročnika) v ponujenem pakiranju)
o popust (stopnja fiksnega popusta)
o stopnjo DDV
Ceno brez DDV/EM, ceno z DDV/EM in vrednost z DDV izračuna aplikacija sama na osnovi predhodno vpisanih podatkov.
4. Ponudnik mora obvezno izpolniti tudi delovni list: »Podatki o ponudniku«.
5. Ponudnik ne sme preimenovati, kopirati ali kako drugače spreminjati datoteke s Seznamom razpisanega blaga zaradi nadaljnje programske obdelave podatkov!
6. OPOMBE:
o naročnik ne odgovarja za morebitne napake pri podajanju posameznih cen, št. enot v prijavljenem pakiranju in davčnih stopenj;
o cena brez DDV mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate.

## 1. Podatki naročnika
Podatki naročnika
Naročnik: | Splošna bolnišnica Novo mesto
JN št.: | 16-19/21
Predmet JN: | INŠTRUMENTARIJ
Obdobje priznane sposobnosti in usposobljenosti:
Obdobje JN:
Vrsta postopka JN: | naročilo male vrednosti
Okvirni sporazumi: | Ne
Vrsta predmeta JN: | BLAGO
Status:
Aplikacija Javna naročila, različica 2.3.5

## 2. Podatki o ponudniku
Podatki o ponudniku
Naziv:
Naslov:
Identifikacijska številka za DDV:
Telefon:
Faks:
Kontaktna oseba:
Elektronski naslov:

## 3. Strokovne zahteve naročnika
Strokovne zahteve naročnika

## Sklop I.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| I. | INŠTRUMENTARIJ ZA COB
* | 1. | podsklop: Osnovni inštrumentarij 1 |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | Osnovni inštrumentarij 1
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Šivalnik, TC, raster 0,2, dim. 200-210 mm | Ponudnik mora priložiti izjavo proizvajalca iz katere bo nedvoumno razvidno, da je karbidna trdina pri vseh TC inštrumentih pritjena po vakumskem postopku |  | ref: BM026R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Škarje, TC, preparirne, nazobčano rezilo, krive, keramični premaz, dim. 160-165 mm | Ponudnik mora priložiti izjavo proizvajalca iz katere bo nedvoumno razvidno, da je karbidna trdina pri vseh TC inštrumentih pritjena po vakumskem postopku |  | ref: BC284W, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Pinceta, kirurška, 1x2 zoba, dim. 120-130 mm |  |  | ref: BD511R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Pinceta, kirurška, standard, 1x2 zoba, dim. 180-190 mm |  |  | ref: BD560R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Prijemalka, žilna, kriva, dim.100-105 mm |  |  | ref: BH105R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 4 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Prijemalka, žilna, Micro-Halsted ali enakovredno, kriva, dim. 120-125 mm |  |  | ref: BH109R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 4 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Prijemalka, žilna, kriva, dim. 150-155mm |  |  | ref: BH161R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 6 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Prijemalka, žilna, kriva, dim. 185-190 mm |  |  | ref: BH957R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Prijemalka, žilna, kriva, dim. 240-245 mm |  |  | ref: BH225R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 4 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | Prijemalka, žilna, kriva, dim. 240-245 mm |  |  | ref: BH229, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 4 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | Prijemalka, žilna, ravna, dim. 200 mm |  |  | ref: BH446R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 15 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | Prijemalka, tkivna, ravna, zobata , 140-145 mm | Kocher |  | ref: BH614R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 4 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | Prijemalka, tkivna, kriva, zobata, 140-145 mm | Kocher |  | ref: BH615R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 4 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | Prijemalka, tkivna, Kocher-Ochsner ali enakovredno, ravna, 1x2 zoba, 160-165 mm | Kocher |  | ref: BH642R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 4 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | Prijemalka,tkivna,ravna zobata, dolžine 200mm | Kocher |  | ref: BH646R proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 4 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | Prijemalka za tampone ravna, dolžine 240 - 250 mm |  |  | ref: BF122R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 4 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | Prijemalkaza tampone upognjena, dolžine 240 - 250 mm |  |  | ref: BF123R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | Prijemalka za tampone ravna ozka, dolžina 250mm |  |  | ref: BF118R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 4 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | Prijemalka zrnata ravna, dolžine 260 - 265 mm |  |  | ref: BF056R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | Pinceta, atravmatska, konica 2,0, dolžina 300mm |  |  | ref: FB405R, proizvajlca Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | Škarje, TC, preparirne, krive, dimenzije 280-290 mm |  |  | ref:BC282R proizvajalca Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 2. | podsklop: Osnovni inštrumentarij 2 |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | Osnovni inštrumentarij 2
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Škarje preparirne 130 - 135 mm |  |  | ref: 10-1088/01, proizvajalec LINK ali enakovredno |  | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Patena kovinska brez ročaja 0,4 - 0,5 litra |  |  | ref: JG523R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 15 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Patena kovinska brez ročaja 1 -1,2 litra |  |  | ref: JG524R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Ledvička kovinska 250 mm |  |  | ref: JG506R, proizvajalec Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 4 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Klešče kostne luer, rahlo ukrivljene, dolžina 150 mm |  |  | ref: 10-1550/01 Link ali enakovredno |  | KOS | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Nož amputacijski, obojestranski |  |  | ref: FH166R proizvajalca Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Klešče za rezanje žic, do dimenzije 3,0 mm |  |  | ref: LX156R proizvajalca Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Igla za punkcijo za sterilno raztopino 1 l |  |  | ref: 26173VG proizvajalca Karl Storz ali enakovredno |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Samodržec, top na tri zobce, 160 - 170 mm |  |  | ref: BV075R proizvajalca Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 3. | podsklop: Inštrumentarij za potrebe travmatologije 1 |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | Inštrumentarij za potrebe travmatologije 1
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Suture cutter / zaprt sistem | za operacije ramenskega sklepa |  | ref: AR-12250F, proizvajalec Arthrex ali enakovredno |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Prijemalka artroskopska multigrasper | za operacije ramenskega sklepa |  | ref: 910063, proizvajalec Biomet ali enakovredno |  | kos | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Merilo endoskopsko | za operacijo križnih ligamentov | z gravirano merilno skalo | ref: 904766 ali enakovredno |  | kos | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Knot pusher / zaprt sistem | za operacije ramenskega sklepa |  | ref:AR-1305, proizvajalec Arthrex ali enakovredno |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Prijemalka kostna manjša z hitrim zaklepom | za repozicijo malih fragmentov kosti |  | ref:3659 proizvajalec Innomed ali enakovredno |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Retraktor Brown, small | zo operacije ramenskega sklepa |  | ref:1670-01 proizvajalca Innomed ali enakovredno |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Retraktor Fakuda |  |  | ref:1896 proizvajalca Innomed ali enakovredno |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Retraktor za glenoid Forked, raven | za operacijo ramenskega sklepa |  | ref:1902-N proizvajalca Innomed ali enakovredno |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Retraktor za glenoid Forked, zavit | za operacijo ramenskega sklepa |  | ref:1902-W proizvajalca Innomed ali enakovredno |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | Žlica, repozicijska |  |  | ref: 3.30.299 Mathys ali enakovredno |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | Retraktor stegnenice in golenice, kratek, dolžina 17,8 cm | Mere prijemalnega dela retraktorja 22 x 13 mm, odpiranje prijemalke 35 mm |  | ref: 1876 Innomed ali enakovredno |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 4. | podsklop: Inštrumentarij za potrebe ginekologije |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | Inštrumentarij za potrebe ginekologije
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Prijemalka špičasta z enim zobcem | dolžine 250mm |  | ref: EO110R, proizvajalca Aesculab ali enakovredno |  | KOS | 6 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Prijemalka Allis | dolžine 190mm |  | ref: EA017R, proizvajalca Aesculab ali enakovredno |  | KOS | 6 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Škarje za rezanje ligatur,130 - 135 mm |  |  | ref: BC803R proizvajalca Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Prijemalka za tkivo oknata,250 mm |  |  | ref: EO338R proizvajalca Aesculab ali enakovredno |  | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 5. | podsklop: Inštrumentarij za potrebe travmatologije 2 - set za minimalno invazivno repozicijo femoralnih fraktur |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | Inštrumentarij za potrebe travmatologije 2 - set za minimalno invazivno repozicijo femoralnih fraktur
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Mehanizem napenjalni |  |  | ref: 314.291 proizvajalca Synthes ali enakovredno |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Nastavek Homann-Style arm 183 mm |  |  | ref: 398.752 proizvajalca Synthes ali enakovredno |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Nastavek Bne Hook-Shape Arm, 206 mm |  |  | ref: 398.756 proizvajalca Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 6. | podsklop: Inštrumentarij za potrebe urologije |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | Inštrumentarij za potrebe urologije
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Klema žilna laparoskopska Satinsky, 10x30 cm |  |  | ref: 49310SB proizvajalca Karl Storz ali enakovredno |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Klema žilna laparoskopska Satinsky,10x30 cm | kratka čeljust kleme |  | ref: 49310SC proizvajalca Karl Storz ali enakovredno |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 7. | podsklop: Inštrumentarij za potrebe žilne kirurgije |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | Inštrumentarij za potrebe žilne kirurgije
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Držalo za skalpel št.3, 225 mm, zavito |  |  | ref: BB079R proizvajalca Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Klema žilna, ravna, De Bakey, 265 mm | delovna površina 89 mm |  | ref: FB532R proizvajalca Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Klema žilna, ravna, De Bakey, 240 mm | delovna površina 80 mm |  | ref: FB456R proizvajalca Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Pinceta anatomska mikro konica | 250 mm |  | ref: BD197R proizvajalca Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Pinceta anatomska mikro konica | 180 mm |  | ref: BD190R proizvajalca Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Pinceta atravmatska s karbidno konico | 230 mm |  | ref: BD158R proizvajalca Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Pinceta atravmatska De Bakey | 240 mm |  | ref: FB407R proizvajalca Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Kljukica Adson, topa za žilo |  |  | ref: FD394R proizvajalca Aescualp ali enakovredno |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Prijemalka žilna mikro, 120-125 mm |  |  | ref: BH109R proizvajalca Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 4 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | Kljukica Phleboextraktor Varady | za operacije varic |  | ref: FB121R proizvajalca Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | kljukica Phleboextraktor Varady micro | za operacije varic |  | ref: FB125R proizvajalca Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | kljukica Phleboextraktor Varady mini | za operacije varic |  | ref: FB126 proizvajalca Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0

## Sklop II.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| II. | INŠTRUMENTARIJ ZA ORL
* | 1. | podsklop: Osnovni inštrumentarij za potrebe operacijske 1 |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | Osnovni inštrumentarij za potrebe operacijske 1
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Aspirator ušesni, Luer, dimeter 0,5 mm | del dolžine 9 cm |  |  | ref: 203705 proizvajalca Karl Storz ali enakovredno | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Aspirator ušesni, Luer, diameter 1 mm | del dolžine 9 cm |  |  | ref: 203710 proizvajalca Karl Storz ali enakovredno | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Aspirator ušesni, Luer, diameter 2 mm | del dolžine 9 cm |  |  | ref:203720 proizvajalca Karl Storz ali enakovredno | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Nož za bobnič, standar rahlo ukrivljen | dolžina 16 cm |  |  | ref: 223300 proizvajalca Karl Storz ali enakovredno | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Nož za bobnič, ekstra fin, rahlo ukrivljen | dolžina 16 cm |  |  | ref: 223304 proizvajalca Karl Storz ali enakovredno | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Spekul nosni Killian-Struycken standard model, blade 40 mm |  |  |  | ref:403540 proizvajalca Karl Storz ali enakovredno | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Spekul nosni Killian-Struycken standard model, blade 75 mm |  |  |  | ref: 403575 proizvajalca Karl Storz ali enakovredno | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Spekul nosni Killian-Struycken standard model, blade 55 mm |  |  |  | ref: 403555 proizvajalca Karl Storz ali enakovredno | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Spekul nosni Cottle, blade 55 mm |  |  |  | ref: 403655 proizvajalca Karl Storz ali enakovredno | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | Prijemalka nosna Blakesley ravna, velikost 1 | delovna dolžina 11 cm |  |  | ref: 456001 proizvajalca Karl Storz ali enakovredno | KOS | 7 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | Prijemalka nosna Blakesley ravna, velikost 3 | delovna dolžina 11 cm |  |  | ref:456003 proizvajalca Karl Storz ali enakovredno | KOS | 7 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | Prijemalka nosna Blakesley ravna, velikost 4 | delovna dolžina 11 cm |  |  | ref: 456004 proizvajalca Karl Storz ali enakovredno | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | Prijemalka nosna Blakesley-Wilde, velikost 1, kot 45⁰ | delovna dolžina 11 cm |  |  | ref: 456501 proizvajalca Karl Storz ali enakovredno | KOS | 7 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | Prijemalka nosna Blakesley-Wilde, velikost 4, kot 45⁰ | delovna dolžina 11 cm |  |  | ref: 456504 proizvajalca Karl Storz ali enakovredno | KOS | 7 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | Freer elevator, ostra in topa konica | obojestranski |  |  | Ref 474000 prozvajalca Karl Storz ali enakovredno | KOS | 8 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | Elevatorij Masing, graduiran | obojestranski |  |  | ref: 479000 proizvajalca Karl Storz ali enakovredno | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | PRIJEMALKA NOSNA PO STAAMMBERGER Antrum punch | ščipalka z rotacijo delovne površine za 360st, vzvratno rezanje, delovne dolžine cca 10cm |  |  | Ref 459016 proizvajalca Karl Storz ali enakovredno | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | Punch STAMMBERGER, diameter 3,5mm | delovne dolžine 18 cm |  |  | ref: 651055 proizvajalca Karl Storz ali enakovredno | KOS | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | Punch STAMMBERGER, diameter 4,5mm | delovne dolžine 18 cm |  |  | ref: 651050 proizvajalca Karl Storz ali enakovredno | KOS | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | PRIJEMALKA, ŠČIPALKA NOSNA po NICOLAI RHINOFORCE,zavita navzgor 65⁰ | delovna dolžina 14 cm | rezanje ravno |  | ref: 651260 proizvajalca Karl Storz ali enakovredno | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | PRIJEMALKA, ŠČIPALKA NOSNA po NICOLAI RHINOFORCE,zavita navzgor 65⁰, leva | delovna dolžina 14 cm | rezanje levo |  | ref:651260L proizvajalca Karl Storz ali enakovredno | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | PRIJEMALKA, ŠČIPALKA NOSNA po NICOLAI RHINOFORCE, zavita navzgor 65⁰, desna | delovna dolžina 14 cm | rezanje desno |  | ref:651260R proizvajalca Karl Storz ali enakovredno | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | Prijemalka za tonzile Coliver, 19 cm |  |  |  | ref: 750800 proizvajalca Karl Storz ali enakovredno | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | Prijemalka za tonzile Blohmke, 19,5 - 20 cm |  |  |  | ref:751001 proizvajalca Karl Storz ali enakovredno | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 2. | podsklop: Osnovni inštrumentarij za potrebe operacijske 2 |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | Osnovni inštrumentarij za potrebe operacijske 2
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Škarje male, fine, ravne, ostra konica |  |  |  | ref: 511010 proizvajalca Karl Storz ali enakovredno | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Škarje Kilner, zavite, tope konica |  |  |  | ref: 511812 proizvajalca Karl Storz ali enakovredno | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Škarje endoskopske krive 45⁰ | delovna dolžina 15 cm |  |  | ref:662307 proizvajalca Karl Storz ali enakovredno | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Pinceta kirurška Waugh, 1x2 zobca, 20cm |  |  |  | ref:793220 proizvajalca Karl Storz ali enakovredno | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Aspirator, kanila dolga, zavita |  |  |  | ref:586031 proizvajalca Karl Storz ali enakovredno | KOS | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Prijemalka ušesna ravna | delovne dolžine 8 cm |  |  | ref:161000 proizvajalca Karl Storz ali enakovredno | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Sonda aspiracijska |  |  |  | ref:28164EB proizvajalca Karl Storz ali enakovredno | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Aspirator ravni 9 fr |  |  |  | ref: 529309 proizvajalca Karl Storz ali enakovredno | KOS | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Kireta ušesna z gladko zanko | delovna dolžina 18 cm |  |  | ref: 152400 proizvajalca Karl Storz ali enakovredno | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | Kireta / spatula zavita | delovna dolžina 14,5 cm |  |  | ref:152600 proizvajalca Karl Storz ali enakovredno | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | Kljukica Hook retrogradna, 2mm |  |  |  | ref:224600 proizvajalca Karl Storz ali enakovredno | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | Kireta ušesna, št. 1 | delovna dolžina 15,5 cm |  |  | ref:152301 proizvajalca Karl Storz ali enakovredno | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | Kireta ušesna, št. 2 | delovna dolžina 15,5 cm |  |  | ref:152302 proizvajalca Karl Storz ali enakovredno | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 3. | podsklop: Inštrumenti za potrebe ambulante 1 |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | Inštrumenti za potrebe ambulante 1
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Freer elevator, ostra in topa konica | obojestranski |  |  | Ref 474000 prozvajalca Karl Storz ali enakovredno | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Prijemalka nosna Blakesley-Wilde Nasal Forceps 45 | delovne dolžine 11 - 12 cm, pod kotom 45st |  |  | Ref 456502 proizvajalca Karl Storz ali enakovredno | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Lanceta ušesna / Politzer Ear knife | pod kotom, delovne dolžine 7,5 cm |  |  | Ref 154800 proizvajalca Karl Storz ali enakovredno | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Elevatorij / Castelnuovo Elevator | obojestranski, skupna dolžina cca 26 cm, rahlo ukrivljena delovna konica |  |  | Ref 28164EB proizvajalca Karl Storz ali enakovredno | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Nosna pinceta /Jansen Nasal dressing Forceps | bajonetne oblike, dolžina pincete cca16 cm |  |  | Ref 426516 proizvajalca Karl Storz ali enakovredno | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Šivalnik | delovna površina prevlečena s carbidom, dolžina šivalnika 15 cm |  |  | Ref 516015 proizvajalca Karl Storz ali enakovredno | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Pinceta kirurška / tissue foceps | Standardna pinceta z 1 x 2 zoba, dolžine 14 - 14,5 cm |  |  | Ref 793401 proizvajalca Karl Storz ali enakovredno | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Iglča za uho / Wullstein Needle | dolga, močna ukrivljena konica |  |  | Ref 224301 proizvajalca Karl Storz ali enakovredno | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Spekul nosni / Killian-struycken nasal speculum | držalni del 13 cm |  |  | Ref 400500 proizvajalca Karl Storz ali enakovredno | KOS | 30 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | Škarje male fine | Posebej delikatne, fine, ukrivljene dolžina 10 cm |  |  | ref: 511210 proizvajalca Karl Storz ali enakovredno | KOS | 4 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | Pinceta kirurška fina | Atravmatska, fina, z drobnimi zobčki, ki zagrabijo tkivo ob robu, dolžina 12 cm |  |  | ref: 533212 proizvajalca Karl Storz ali enakovredno | KOS | 6 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | Žlička, kireta | Obojestranska, ovalna, ena stran žlička pod kotom 45°, srednje ostra, premer 2,2 mm, druga stran žlička pod kotom 90°, ostra, premer 2,7 mm, dolžina 19 cm |  |  | ref:628720 proizvajalca Karl Storz ali enakovredno | KOS | 6 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | Prijemalka za tonzile Schnid, rahlo ukrivljena 19-19,5 cm |  |  |  | ref:754719 prizvajalca Karl Storz ali enakovredno | KOS | 4 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | Prijemalka za tonzile Schnid, rahlo ukrivljena 18-18,5 cm |  |  |  | ref: 754718 proizvajalca Karl Storz ali enakovredno | KOS | 4 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | Prijemalka za tonzile Schnid, rahlo ukrivljena 12 -13 cm |  |  |  | ref:535212 proizvajalca Karl Storz ali enakovredno | KOS | 4 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | Pinceta usesna lucae dolžine 14 cm |  |  |  | ref:156000 proizvajalca Karl Storz ali enakovredno | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | Žlička dvojna house 15 cm |  |  |  | ref: 224001proizvajalca Karl Storz ali enakovredno | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | Spekul ušesni | 3 mm |  |  | ref: 122003 proizvajalca Karl Storz ali enakovredno | KOS | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | Spekul ušesni | 5 mm |  |  | ref: 122005 proizvajalca Karl Storz ali enakovredno | KOS | 20 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 4. | podsklop: Inštrumenti za potrebe ambulante 2 |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | Inštrumenti za potrebe ambulante 2
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Zanka ušesna / BILLEAU EAR LOOP, size 1 | dolžina inštrumenta 16 - 16,5 cm, najmanjša velikost zanke |  |  | ref: 152801 proizvajalca Karl Storz ali enakovredno | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Zanka ušesna / BILLEAUEAR LOOP, size 2 | dolžina inštrumenta 16- 16,5 cm, srednja velikost zanke |  |  | ref: 152802 proizvajalca Karl Storz ali enakovredno | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Zanka ušesna / BILLEAUEAR LOOP, size 3 | dolžina inštrumenta 16 - 16,5 cm, velika zanka |  |  | ref: 152803 proizvajalca Karl Storz ali enakovredno | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Škarje standard | ravne, ostra konica, dolžina instrumenta 11,5 - 12 cm |  |  | ref: 513512DS proizvajalca Karl Storz ali enakovredno | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Prijemalka nosna Blakesley ravna, velikost 1 | delovna dolžina 11 cm |  |  | ref: 456001 proizvajalca Karl Storz ali enakovredno | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Prijemalka nosna Blakesley ravna, velikost 2 | delovna dolžina 11 cm |  |  | ref: 456002 proizvajalca Karl Storz ali enakovredno | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Prijemalka nosna Blakesley ravna, velikost 3 | delovna dolžina 11 cm |  |  | ref:456003 proizvajalca Karl Storz ali enakovredno | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Prijemalka nosna Blakesley-Wilde, velikost 1, kot 45⁰ | delovna dolžina 11 cm |  |  | ref: 456501 proizvajalca Karl Storz ali enakovredno | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Prijemalka nosna Blakesley-Wilde, velikost 3, kot 45⁰ | delovna dolžina 11 cm |  |  | ref:456503 proizvajalca Karl Storz ali enakovredno | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | Pinceta ušesna TROLTSCH | nazobčana, majhna, delikatna, delovna dolžina 4,5 cm (kot Karl Storz) |  |  | ref:157100 proizvajalca Karl Storz ali enakovredno | KOS | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | Prijemalka ušesna Hartmann | nazobčana, delovna dolžina 8 cm |  |  | ref: 161000 proizvajalca Karl Storz ali enakovredno | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | Prijemalka ušesna Hartmann, dolžina 6 cm |  |  |  | ref:158500 proizvajalca Karl Storz ali enakovredno | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | Klešče nosne Hartmann, 11 cm | velikost 1 |  |  | ref: 450001 proizvajalca Karl Storz ali enakovredno | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0

## Sklop III.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| III. | INŠTRUMENTARIJ ZA EPIN
* | 1. | podsklop: Inštrumentarij za potrebe EPIN |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | Inštrumentarij za potrebe EPIN
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Škarje standard, ravne | 115-130 mm |  | ref: BC323R proizvajaca Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Prijemalka žilna, ravna | 180 -185 mm |  | ref: BH444R proizvajalca Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 4 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Patena kovinska, brez ročaja | volumen 200 - 400 ml |  | ref: JG520R proizvajalca Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Šivalnik TC De Bakey 0,4 | 150 - 160 mm | Ponudnik mora priložiti izjavo proizvajalca, iz katere bo nedvoumno razvidno, da je karbidna trdina pri vseh TC inštrumentih pritjena po vakumskem postopku | ref: BM032R proizvajalca Aesculap ali enakovredno |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0

## Sklop IV.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| IV. | INŠTRUMENTARIJ ZA GINEKOLOGIJO
* | 1. | podsklop: Inštrumenti za kolposkopsko ambulanto 1 |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | Inštrumenti za kolposkopsko ambulanto 1
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Dilatator za uterus 1 mm |  |  |  | ref: EM101R proizvajalca Aesculap ali enakovredno | KOS | 4 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Dilatator za uterus 1,5 mm |  |  |  | ref: EM131R proizvajalca Aesculap ali enakovredno | KOS | 4 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Dilatator za uterus 2 mm |  |  |  | ref: EM102R proizvajalca Aesculap ali enakovredno | KOS | 4 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Dilatator za uterus 2,5 mm |  |  |  | ref: EM132R proizvajalca Aesculap ali enakovredno | KOS | 4 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Dilatator za uterus 3 mm |  |  |  | ref: EM103R proizvajalca Aesculap ali enakovredno | KOS | 4 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Dilatator za uterus 3,5 mm |  |  |  | ref:EM133R proizvajalca Aesculap ali enakovredno | KOS | 4 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Dilatator za uterus 4 mm |  |  |  | ref: EM104R proizvajalca Aesculap ali enakovredno | KOS | 4 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Dilatator za uterus 4,5 mm |  |  |  | ref:EM134R proizvajalca Aesculap ali enakovredno | KOS | 4 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Spekula vaginalna dolga, ravna | 100 x 25-27 mm | model Cusco |  | ref: EL058R proizvajalca Aesculab ali enakovredno | KOS | 20 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | Kireta biopsijska Novak-Schoeckaert | 240 mm |  |  | ref: ER011R proizvajalca Aesculap ali enakovredno | KOS | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | Kljuka Doyen, 240 mm | spatula 120 mm x 45 mm |  |  | ref: EL636 proizvajalca Aesculab ali enakovredno | KOS | 8 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 2. | podsklop: Inštrumenti za kolposkopsko ambulanto 2 |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | Inštrumenti za kolposkopsko ambulanto 2
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Kireta biopsijska Novak, diameter 1 mm | 230-240 mm |  |  | ref: 71592-01 proizvajalca Reda ali enakovredno | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Kireta biopsijska Novak, diameter 2 mm | 230-240 mm |  |  | ref: 71592-02 proizvajalca Reda ali enakovredno | KOS | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Kireta biopsijska Novak, diameter 3 mm | 230-240 mm |  |  | ref: 71592-03 proizvajalca Reda ali enakovredno | KOS | 4 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Kireta biopsijska Novak, diameter 4 mm | 230-240 mm |  |  | ref: 71592-04 proizvajalca Reda ali enakovredno | KOS | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0

## Sklop V.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| V. | INŠTRUMENTARIJ ZA URGENTNI CENTER
* | 1. | podsklop: Inštrumentarij za potrebe UC |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | Inštrumentarij za potrebe UC
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Škarje Mayo 14,5 cm | ravne |  |  | ref: 09962-14 proizvajalca Reda ali enakovredno | KOS | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Prijemalka špičasta, hrošč | dimenzije 10 cm |  |  | ref: 15107-10 proizvajalca Reda ali enakovredno | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Prijemalka žilna, ravna, | 135-145 mm |  |  | ref: 13240-14 proizvajalca Reda ali enakovredno | KOS | 20 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Prijemalka žilna, kriva | 135-145 mm |  |  | ref: 13241-14 proizvajalca Reda ali enakovredno | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Igla očesna, obojestranska |  |  |  | ref: 43544-12 proizvajalca Reda ali enakovredno | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Igla očesna, obojestranska |  |  |  | ref: 43548-13 proizvajalca Reda ali enakovredno | KOS | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0

## Sklop VI.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| VI. | INŠTRUMENTARIJ ZA SPECIALISTIČNE AMBULANTE
* | 1. | podsklop: Inštrumentarij za potrebe specialističnih ambulant 1 |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | Inštrumentarij za potrebe specialističnih ambulant 1
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Škarje, fino preparirne po Reynolds-Jameson | dimenzije 140-150 mm |  | Ponudnik mora priložiti izjavo proizvajalca, iz katere bo nedvoumno razvidno, da je karbidna trdina pri vseh TC inštrumentih pritjena po vakumskem postopku | ref: BC015R proizvajalca Aesculap ali enakovredno | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Škarje, preparirne, rahlo ukrivljene | dimenzije 100-105 mm | topa konica | Ponudnik mora priložiti izjavo proizvajalca, iz katere bo nedvoumno razvidno, da je karbidna trdina pri vseh TC inštrumentih pritjena po vakumskem postopku | ref:OK367R proizvajalca Aesculap ali enakovredno | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Škarje za prepariranje živca | dimenzije 150 mm | rahlo ukrivljene | Ponudnik mora priložiti izjavo proizvajalca, iz katere bo nedvoumno razvidno, da je karbidna trdina pri vseh TC inštrumentih pritjena po vakumskem postopku | ref: BC628R proizvajalca Aesculap ali enakovredno | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Škarje preparirne po Jamesonu | dimenzije 150 mm |  | Ponudnik mora priložiti izjavo proizvajalca, iz katere bo nedvoumno razvidno, da je karbidna trdina pri vseh TC inštrumentih pritjena po vakumskem postopku | ref: BC144R proizvajalca Aesculap ali enakovredno | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Škarje Mayo | dimezije 170 mm | rahlo ukrivljene | Ponudnik mora priložiti izjavo proizvajalca, iz katere bo nedvoumno razvidno, da je karbidna trdina pri vseh TC inštrumentih pritjena po vakumskem postopku | ref:BC243R proizvajalca Aesculap ali enakovredno | KOS | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Pinceta kirurška Adson |  | 2 x 3 zobce |  | ref:MB454R proizvajalca Aesculap ali enakovredno | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Prijemalka, tkivna, zobata | dolžine 140 mm | Baby Mikulicz |  | ref: BJ300R proizvajalca Aesculap ali enakovredno | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Šivalnik, Derf, 0,4 | dolžine110-115 mm |  | Ponudnik mora priložiti izjavo proizvajalca, iz katere bo nedvoumno razvidno, da je karbidna trdina pri vseh TC inštrumentih pritjena po vakumskem postopku | ref:BM008R proizvajalca Asculab ali enakovredno | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Šivalnik, Halsey, 0,4 | dolžine 130-140 mm |  | Ponudnik mora priložiti izjavo proizvajalca, iz katere bo nedvoumno razvidno, da je karbidna trdina pri vseh TC inštrumentih pritjena po vakumskem postopku | ref: BM012R proizvajalca Aesculab ali enakovredno | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 2. | podsklop: Inštrumentarij za potrebe specialističnih ambulant 2 |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | Inštrumentarij za potrebe specialističnih ambulant 2
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Kjukice kombinirane po Senn-Miller | dolžine 160-165 mm | ostre trizobe grabljice | topa spatula | ref:BT008R proizvajalca Aesculab ali enakovredno | KOS | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Spatula obojestranska, Freer 180-185 mm | rahlo ukrivljen | ostra in topa konica |  | ref: OL165R proizvajalca Aesculap ali enakovredno | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Klešče kostne Luer, rahlo ukrivljen 175-180 mm |  |  |  | ref: FO453R proizvajalca Aesculap ali enakovredno | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Patena kovinska z ročajem | 0,2 do 0,3 litra |  |  | ref: JG516R proizvajalca Aesculap ali enakovredno | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Patena kovinska brez ročaja | 0,3 do 0,4 litra |  |  | ref:JG523R proizvajalca Aesculap ali enakovredno | KOS | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Škarje Lister za rezanje povojev | dimenzije 145-150mm | pod kotom |  | ref: BC977R proizvajalca Aesculap ali enakovredno | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0

## Sklop VII.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| VII. | INŠTRUMENTARIJ ZA OKULISTIKO
* | 1. | podsklop: Inštrumentarij za potrebe okulistike |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | Inštrumentarij za potrebe okulistike
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Razpirač za veke, blefarostat, eye speculum | Dela, ki sta vzporedna z veko dolžine cca 68 mm, imata zatič za veko dolžine cca 12 mm, zatič je poln in ne sme biti žičnat, krilca za stisk razpirača dolžine cca 6 mm. Befarostat se razpira s pomočjo vzmeti | enakovredno kot Bausch and Lomb : 52141 |  |  | KOS | 20 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Merilo, Rez marker galand, 4 mm | merilo iz titana dolžine 5-6cm, na koncu merila sta dva zobca, razmak med njima mora biti 3,5 mm, (kot Mediprem E40-560) | enakovredno kot Mediprem E40-560 | razmak med zobcema mora biti 4 mm |  | KOS | 20 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Škarijice male ravne, eye scissors | dolžina škarjic 9 -10 cm, dolžina rezila 2,5 cm | enakovredno kot MTH 3305 |  |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Pinceta A, IRIS FORCEPS | dolžina cca 73 mm, pod kotom | enakovredno kot K. Storz 64220 |  |  | KOS | 4 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0

## Sklop VIII.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| VIII. | INŠTRUMENTARIJ ZA PATOLOGIJO
* | 1. | podsklop: Inštrumentarij za potrebe patologije |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | Inštrumentarij za potrebe patologije
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Škarje z bunkico za črevo (BULB-ENDED SCISSORS for Intestine for Probe); Enterotome; dolžina 21 cm |  | Kraka škarij morata biti med seboj pritrjena z vijakom in ne smeta biti zakovičena | Kat. Št:. 60261.0, proizvajalec Diapath ali enakovredno |  | KOS | 4 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Škarje za žile (Scissors for thin Vessels with Pin for Projecting Probe); Coranotome; dolžina 14 cm |  | Kraka škarij morata biti med seboj pritrjena z vijakom in ne smeta biti zakovičena | Kat. št.: 60265.0, proizvajalec Diapath ali enakovredno |  | KOS | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Škarje za rebra (Scissors for Osteotomy Hand-Forging; Strong); dolžina 23 cm |  | Kraka škarij morata biti med seboj pritrjena z vijakom in ne smeta biti zakovičena | Kat. št.: 60300.2, proizvajalec Diapath ali enakovredno |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Ravne ostre škarje (Straight Scissors, Sharp Blades); dolžina 16,5 cm |  | Kraka škarij morata biti med seboj pritrjena z vijakom in ne smeta biti zakovičena | Kat. št.: 60273.3¸, proizvajalec Diapath ali enakovredno |  | KOS | 4 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Pinceta anatomska, dolžina 13 cm |  |  | Kat. št.: 60285.2¸, proizvajalec Diapath ali enakovredno |  | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Pinceta anatomska, dolžina 16 cm |  |  | Kat. št.: 60285.4., proizvajalec Diapath ali enakovredno |  | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 1:2 Pinceta z zobciI (1:2 Toothed Strong Surgical Forceps); dolžina 20 cm |  |  | Kat. št.: 60290.4, proizvajalec Diapath ali enakovredno |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | 1:2 Pinceta z zobci (1:2 Toothed Strong Surgical Forceps); dolžina 16 cm |  |  | Kat. št.: 60290.2, proizvajalec Diapath ali enakovredno |  | KOS | 4 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Sonda ravna (Probe Straight)) |  |  | Kat. št.: 60295.0, proizvajalec Diapath ali enakovredno |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | Sonda ravna (Probe Straight)) |  |  | Kat. št.: 60295.2, proizvajalec Diapath ali enakovredno |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | Držalo za nože, ravno (Trimming Blade Handle), dolžina 12 cm |  | Za rezila za mikrotom dolžine 80 mm | Kompatibilno z rezili Feather za mikrotom |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0