## NAVODILA
NAVODILA ZA IZPOLNITEV PREDRAČUNA – SEZNAMA RAZPISANEGA BLAGA (OBR-8a)
1. Ponudnik mora Predračun - Seznama razpisanega blaga (OBR – 8a) izpolniti, natisniti in natisnjeni izvod podpisati in žigosati.
2. Ponudnik k ponudbi predloži Predračun - Seznam razpisanega blaga (lastni natis izpolnjenega predračuna iz OBR-8a) v pisni in obvezno tudi v elektronski obliki - na CD-ju ali USB ključku (v primeru enostavnega postopka ob elektronski oddaji ponudbe ponudniki dajo xls. datoteko in scan natisnjene verzije - pdf datoteko kot priponko k elektronski ponudbi).
3. Ponudnik mora v »Predračun - Seznam razpisanega blaga« (exelova datoteka) pri vrstah blaga, ki jih ponuja (v polja obarvana z rumeno barvo) obvezno vpisati naslednje podatke:
Opcija 1:
o veljavna cena brez DDV/EM
o popust (stopnja fiksnega popusta)
o stopnjo DDV
o proizvajalca ponujenega blaga / izvajalca storitve
o ponudnikov naziv blaga / storitve
o EAN kodo ponujenega blaga / storitve (če jo ima)
o kataloško številko ponujenega blaga / storitve (če jo ima)
Ceno brez DDV/EM, ceno z DDV/EM in vrednost z DDV izračuna aplikacija sama na osnovi predhodno vpisanih podatkov.
Opcija 2 (velja pri sukcesivnih nabavah, večinoma medicinskega potrošnega materiala; ko je v predračunu odprta opcija vnosa cene za prijavljeno pakiranje in vnosa št. enot (EM) v prijavljenem pakiranju
o veljavna cena brez DDV za ponujeno pakiranje
o št. enot (enot mere naročnika) v ponujenem pakiranju
o popust
o stopnjo DDV
o proizvajalca ponujenega blaga / izvajalca storitve
o ponudnikov naziv blaga / storitve
o EAN kodo ponujenega blaga / storitve (če jo ima)
o kataloško številko ponujenega blaga / storitve (če jo ima)
Ceno brez DDV/EM, ceno z DDV/EM in vrednost z DDV izračuna aplikacija sama na osnovi predhodno vpisanih podatkov.
Opcija 3 (velja ob odpiranjih konkurence na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma in že priznani sposobnosti za blago / storitev)
o veljavna cena brez DDV/EM (v primeru, da gre za sukcesivne nabave blaga pa veljavno ceno brez DDV za ponujeno pakiranje in št. enot (enot mere naročnika) v ponujenem pakiranju)
o popust (stopnja fiksnega popusta)
o stopnjo DDV
Ceno brez DDV/EM, ceno z DDV/EM in vrednost z DDV izračuna aplikacija sama na osnovi predhodno vpisanih podatkov.
4. Ponudnik mora obvezno izpolniti tudi delovni list: »Podatki o ponudniku«.
5. Ponudnik ne sme preimenovati, kopirati ali kako drugače spreminjati datoteke s Seznamom razpisanega blaga zaradi nadaljnje programske obdelave podatkov!
6. OPOMBE:
o naročnik ne odgovarja za morebitne napake pri podajanju posameznih cen, št. enot v prijavljenem pakiranju in davčnih stopenj;
o cena brez DDV mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate.

## 1. Podatki naročnika
Podatki naročnika
Naročnik: | Splošna bolnišnica Novo mesto
JN št.: | 16-19/17
Predmet JN: | REAGENTI ZA IN VITRO DIAGNOSTIKO
Obdobje priznane sposobnosti in usposobljenosti:
Obdobje JN:
Vrsta postopka JN: | odprti postopek
Okvirni sporazumi: | Ne
Vrsta predmeta JN: | BLAGO
Status:
Aplikacija Javna naročila, različica 2.3.4

## 2. Podatki o ponudniku
Podatki o ponudniku
Naziv:
Naslov:
Identifikacijska številka za DDV:
Telefon:
Faks:
Kontaktna oseba:
Elektronski naslov:

## 3. Strokovne zahteve naročnika
Strokovne zahteve naročnika

## Sklop I.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| I. | IMUNOKEMIJA 1 - ALERGOLOGIJA
* | 1. | podsklop: IMUNOKEMIJA 1 - ALERGOLOGIJA |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | IMUNOKEMIJA 1 - ALERGOLOGIJA
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | IgE CELOKUPNI (SERUM) | Predvideno število preiskav letno: 3.000 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 9000 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | E1 MAČJI EPITELIJ (SERUM) | Predvideno število preiskav letno: 1.000 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 3000 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | E2 PASJI EPITELIJ (SERUM) | Predvideno število preiskav letno: 1.000 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 3000 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | E5 PASJA DLAKA (SERUM) | Predvideno število preiskav letno: 40 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 120 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | E81 OVČJI EPITELIJ (SERUM) | Predvideno število preiskav letno: 40 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 120 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | E82 ZAJČJI EPITELIJ | Predvideno število preiskav letno: 40 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 120 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | E85 PIŠČANČJE PERJE (SERUM) | Predvideno število preiskav letno: 40 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 120 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | E91 PERJE PAPIGE (SERUM) | Predvideno število preiskav letno: 40 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 120 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | C1 PENICILIN G (SERUM) | Predvideno število preiskav letno: 120 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 360 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | C2 PENICILIN V (SERUM) | Predvideno število preiskav letno: 120 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 360 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | C203 AMPICILIN (SERUM) | Predvideno število preiskav letno: 80 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 240 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | C204 AMOKSICILIN (SERUM) | Predvideno število preiskav letno: 120 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 360 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | F1 JAJČNI BELJAK (SERUM) | Predvideno število preiskav letno: 1.000 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 3000 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | F2 MLEKO (SERUM) | Predvideno število preiskav letno: 1.000 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 3000 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | F4 PŠENICA (SERUM) | Predvideno število preiskav letno: 250 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 750 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | F13 ARAŠIDI (SERUM) | Predvideno število preiskav letno: 350 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 1050 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | F14 SOJA (SERUM) | Predvideno število preiskav letno: 350 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 1050 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | F17 LEŠNIK (SERUM) | Predvideno število preiskav letno: 80 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 240 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | F25 PARADIŽNIK (SERUM) | Predvideno število preiskav letno: 80 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 240 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | F26 SVINJINA (SERUM) | Predvideno število preiskav letno: 80 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 240 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | F27 GOVEDINA (SERUM) | Predvideno število preiskav letno: 40 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 120 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | F33 POMARANČA (SERUM) | Predvideno število preiskav letno: 80 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 240 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | F35 KROMPIR (SERUM) | Predvideno število preiskav letno: 40 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 120 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | F40 TUNA (SERUM) | Predvideno število preiskav letno: 40 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 120 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | F44 JAGODA (SERUM) | Predvideno število preiskav letno: 80 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 240 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | F48 ČEBULA (SERUM) | Predvideno število preiskav letno: 40 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 120 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 | F49 JABOLKO (SERUM) | Predvideno število preiskav letno: 80 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 240 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | F75 JAJČNI RUMENJAK | Predvideno število preiskav letno: 1.200 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 3600 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 | F81 SIR (SERUM) | Predvideno število preiskav letno: 40 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 120 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 30 | F83 PIŠČANEC (SERUM) | Predvideno število preiskav letno: 80 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 240 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 31 | F84 KIVI (SERUM) | Predvideno število preiskav letno: 40 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 120 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 32 | F92 BANANA (SERUM) | Predvideno število preiskav letno: 80 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 240 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 33 | F93 KAKAV (SERUM) | Predvideno število preiskav letno: 200 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 600 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 34 | F105 ČOKOLADA (SERUM) | Predvideno število preiskav letno: 120 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 360 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 | F203 PISTACIJA (SERUM) | Predvideno število preiskav letno: 40 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 120 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 36 | F209 GRENIVKA (SERUM) | Predvideno število preiskav letno: 40 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 120 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 37 | F210 ANANAS (SERUM) | Predvideno število preiskav letno: 40 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 120 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 38 | F212 GOBE (SERUM) | Predvideno število preiskav letno: 40 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 120 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 39 | F218 PAPRIKA (SERUM) | Predvideno število preiskav letno: 40 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 120 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 40 | F237 MARELICA (SERUM) | Predvideno število preiskav letno: 40 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 120 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 41 | I1 ČEBELA (SERUM) | Predvideno število preiskav letno: 80 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 240 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 42 | I3 OSA (SERUM) | Predvideno število preiskav letno: 80 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 240 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 43 | D1 DERMA.PTERONYSSINUS (SERUM) | Predvideno število preiskav letno: 2000 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 6000 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 44 | D1 DERMATOPHAGOIDES FARINAE (SERUM) | Predvideno število preiskav letno: 2000 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 6000 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 45 | M3 ASPERGILLUS FUMIGATUS (SERUM) | Predvideno število preiskav letno: 40 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 120 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 46 | M5 CANDIDA ALBICANS (SERUM) | Predvideno število preiskav letno: 40 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 120 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 47 | T2 JELŠA (SERUM) | Predvideno število preiskav letno: 40 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 120 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 48 | T3 BREZA (SERUM) | Predvideno število preiskav letno: 120 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 360 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 49 | T4 LESKA (SERUM) | Predvideno število preiskav letno: 100 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 300 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 | W209 AMBROZIJA (SERUM) | Predvideno število preiskav letno: 200 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 600 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 51 | PANEL OREHI 1 (F13,F17,F18,F20,F36) (SERUM) | Predvideno število preiskav letno: 200 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 600 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 52 | MORSKI PANEL 2 (F3,F24,F37,F40,F41) (SERUM) | Predvideno število preiskav letno: 80 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 240 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 53 | PANEL ŽITA (F4,F7,F8,F10,F11) (SERUM) | Predvideno število preiskav letno: 40 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 120 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 54 | PANEL ŽIVILA 73 (F26,F27,F83,F88) (SERUM) | Predvideno število preiskav letno: 40 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 120 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 55 | PANEL TRAVE 1 (G3,G4,G5,G6,G8) (SERUM) | Predvideno število preiskav letno: 1200 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 3600 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 56 | PANEL PLESNI 1 (M1,M2,M3,M5,M6) (SERUM) | Predvideno število preiskav letno: 1200 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 3600 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 57 | PANEL DREVESA 5 (T2,T4,T8,T12,T14) (SERUM) | Predvideno število preiskav letno: 1200 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 3600 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 58 | PANEL DREVESA 6 (T1,T3,T5,T7,T9) (SERUM) | Predvideno število preiskav letno: 1200 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 3600 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 59 | PANEL CVETJE 3 (W6,W9,W10,W12,W20) (SERUM) | Predvideno število preiskav letno: 250 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 750 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 60 | PANEL CVETJE 5 (W1,W6,W7,W8,W12) (SERUM) | Predvideno število preiskav letno: 250 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 750 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 61 | K82 LATEKS (SERUM) | Predvideno število preiskav letno: 800 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 2400 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0

## Sklop II.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| II. | IMUNOKEMIJA 2
* | 1. | podsklop: IMUNOKEMIJA 2 |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | IMUNOKEMIJA 2
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | TSH | Predvideno število preiskav letno: 8000 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | kpl | 24000 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | FT3 | Predvideno število preiskav letno: 3000 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | kpl | 9000 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | FT4 | Predvideno število preiskav letno: 3000 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | kpl | 9000 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | KORTIZOL | Predvideno število preiskav letno: 600 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | kpl | 1800 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | CEA | Predvideno število preiskav letno: 3000 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | kpl | 9000 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | AFP | Predvideno število preiskav letno: 2000 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | kpl | 6000 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | CA 15-3 | Predvideno število preiskav letno: 1000 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | kpl | 3000 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | CA 125 | Predvideno število preiskav letno: 1700 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | kpl | 5100 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | HE4 | Predvideno število preiskav letno: 700 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | kpl | 2100 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | BetaHCG | Predvideno število preiskav letno: 1200 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | kpl | 3600 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | KARBAMAZEPIN | Predvideno število preiskav letno: 100 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | kpl | 300 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | VALPROAT | Predvideno število preiskav letno: 100 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | kpl | 300 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | DIGOKSIN | Predvideno število preiskav letno: 800 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | kpl | 2400 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | GENTAMICIN | Predvideno število preiskav letno: 400 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | kpl | 1200 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | VANKOMICIN | Predvideno število preiskav letno: 1100 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | kpl | 3300 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | CIKLOSPORIN | Predvideno število preiskav letno: 100 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | kpl | 300 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0

## Sklop III.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| III. | BIOKEMIJA 1
* | 1. | podsklop: BIOKEMIJA 1 |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | BIOKEMIJA 1
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | ioniziran kalcij | Predvideno število preiskav letno: 9000 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | kpl | 27000 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0

## Sklop IV.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| IV. | BIOKEMIJA 2 - KOAGULACIJA IN FIBRINOLIZA
* | 1. | podsklop: BIOKEMIJA 2 - KOAGULACIJA IN FIBRINOLIZA |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | BIOKEMIJA 2 - KOAGULACIJA IN FIBRINOLIZA
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Vrsta preiskave: PČ, INR | Predvideno število preiskav letno: 20000 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 60000 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Vrsta preiskave: PTČ | Predvideno število preiskav letno: 2000 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 6000 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Vrsta preiskave: TROMBINSKI ČAS | Predvideno število preiskav letno: 180 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 540 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Vrsta preiskave: ANTITROMBIN III | Predvideno število preiskav letno: 70 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 210 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Vrsta preiskave: FAKTOR Xa | Predvideno število preiskav letno: 700 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 2100 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Vrsta preiskave: FIBRINOGEN | Predvideno število preiskav letno: 500 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 1500 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Vrsta preiskave: D-DIMER | Predvideno število preiskav letno: 4000 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 12000 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0

## Sklop V.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| V. | BIOKEMIJA 3
* | 1. | podsklop: BIOKEMIJA 3 |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | BIOKEMIJA 3
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | GLUKOZA (serum, plazma,likvor,urin,PTV) | Predvideno število preiskav letno: 34.000 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 102000 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | BILIRUBIN CELOKUPNI (serum) | Predvideno število preiskav letno: 20.000 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 60000 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | BILIRUBIN DIREKTNI (serum) | Predvideno število preiskav letno: 19.000 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 57000 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | AST (aspartat aminotransferaza)(serum) | Predvideno število preiskav letno: 28.000 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 84000 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | ALT (alanin aminotransferaza)(serum) | Predvideno število preiskav letno: 28.000 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 84000 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | GGT (gama glutamil transferaza)(serum) | Predvideno število preiskav letno: 27.000 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 81000 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | ALKALNA FOSFATAZA (serum) | Predvideno število preiskav letno: 20.000 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 60000 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | ALFA AMILAZA (serum, urin, PTV) | Predvideno število preiskav letno: 10.000 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 30000 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | LIPAZA (serum) | Predvideno število preiskav letno: 10.000 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 30000 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | LDH (laktat dehidrogenaza) (serum,PTV) | Predvideno število preiskav letno: 6.000 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 18000 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | CK (kreatin kinaza) (serum) | Predvideno število preiskav letno: 3.500 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 10500 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | SEČNINA (serum, urin) | Predvideno število preiskav letno: 55.000 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 165000 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | KREATININ (serum, urin) | Predvideno število preiskav letno: 60.000 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 180000 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | KALIJ (serum, plazma, urin) | Predvideno število preiskav letno: 58.000 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 174000 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | NATRIJ (serum, plazma, urin) | Predvideno število preiskav letno: 54.000 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 162000 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | KLORID (serum, urin) | Predvideno število preiskav letno: 41.000 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 123000 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | KALCIJ (serum, urin) | Predvideno število preiskav letno: 25.000 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 75000 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | FOSFAT ANORGANSKI (serum, urin) | Predvideno število preiskav letno: 5.500 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 16500 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | URAT (serum, urin, ST) | Predvideno število preiskav letno: 2.000 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 6000 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | ŽELEZO (serum) | Predvideno število preiskav letno: 3.500 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 10500 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | TRANSFERIN (serum) | Predvideno število preiskav letno: 3.000 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 9000 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | HOLESTEROL (serum) | Predvideno število preiskav letno: 12.000 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 36000 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | TRIGLICERIDI (serum) | Predvideno število preiskav letno: 12.000 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 36000 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | HDL-HOLESTEROL (serum) | Predvideno število preiskav letno: 6.500 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 19500 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | CRP (serum, ST) | Predvideno število preiskav letno: 55.000 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 165000 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | PROTEINI CELOKUPNI (serum, PTV) | Predvideno število preiskav letno: 2.000 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 6000 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 | ALBUMIN (serum) | Predvideno število preiskav letno: 3.000 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 9000 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | MAGNEZIJ (serum) | Predvideno število preiskav letno: 5.000 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 15000 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 | REVMA FAKTOR (serum) | Predvideno število preiskav letno: 1.200 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 3600 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 30 | ETANOL (serum) | Predvideno število preiskav letno: 1.000 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 3000 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 31 | KOMPLEMENT C3 (serum) | Predvideno število preiskav letno: 300 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 900 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 32 | KOMPLEMENT C4 (serum) | Predvideno število preiskav letno: 300 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 900 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 33 | IgA (serum) | Predvideno število preiskav letno: 500 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 1500 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 34 | IgG (serum) | Predvideno število preiskav letno: 500 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 1500 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 | IgM (serum) | Predvideno število preiskav letno: 500 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 1500 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 36 | LAKTAT (plazma) | Predvideno število preiskav letno: 3.500 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 10500 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 37 | AMONIAK (plazma) | Predvideno število preiskav letno: 1.500 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 4500 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 38 | PROTEINI CELOKUPNI (urin) | Predvideno število preiskav letno: 1.500 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 4500 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 39 | ALBUMIN (urin, likvor) | Predvideno število preiskav letno: 300 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 900 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0

## Sklop VI.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| VI. | IMUNOKEMIJA 3
* | 1. | podsklop: IMUNOKEMIJA 3 |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | IMUNOKEMIJA 3
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | CA 19-9 | Predvideno število preiskav letno: 2500 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 7500 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | t-PSA (celokupni) | Predvideno število preiskav letno: 8000 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 24000 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | f-PSA (prosti) | Predvideno število preiskav letno: 800 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 2400 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | TESTOSTERON | Predvideno število preiskav letno: 600 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 1800 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | SHBG | Predvideno število preiskav letno: 100 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 300 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | B12 | Predvideno število preiskav letno: 3000 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 9000 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | FOLNA KISLINA | Predvideno število preiskav letno: 3000 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 9000 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | PTH | Predvideno število preiskav letno: 1600 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 4800 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | TROPONIN T-hs | Predvideno število preiskav letno: 9000 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 27000 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | CK-MB-masni | Predvideno število preiskav letno: 500 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 1500 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | MIOGLOBIN | Predvideno število preiskav letno: 1000 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 3000 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | FERITIN | Predvideno število preiskav letno: 3000 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 9000 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | NTpro BNP | Predvideno število preiskav letno: 3400 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 10200 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | VITAMIN D (celokupni) | Predvideno število preiskav letno: 1700 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 5100 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | PCT | Predvideno število preiskav letno: 7000 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 21000 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0

## Sklop VII.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| VII. | BIOKEMIJA 4 - SUHA KEMIJA
* | 1. | podsklop: BIOKEMIJA 4 - SUHA KEMIJA |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | BIOKEMIJA 4 - SUHA KEMIJA
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | S-Bilirubin-neonatalni | Predvideno število preiskav letno: 2000 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 6000 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | S-TEOFILIN | Predvideno število preiskav letno: 70 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 210 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | S-SEČNINA | Predvideno število preiskav letno: 600 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 1800 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | S-KREATININ | Predvideno število preiskav letno: 1200 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 3600 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | S-KALCIJ | Predvideno število preiskav letno: 600 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 1800 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | S-GLUKOZA | Predvideno število preiskav letno: 600 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 1800 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0

## Sklop VIII.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| VIII. | HEMATOLOGIJA
* | 1. | podsklop: HEMATOLOGIJA |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | HEMATOLOGIJA
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | HEMOGRAM | Predvideno število preiskav letno: 75150 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 225450 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | DKS avtomatski | Predvideno število preiskav letno: 28000 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 84000 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | RETIKULOCITI | Predvideno število preiskav letno: 1000 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 3000 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0

## Sklop IX.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| IX. | BIOKEMIJA 5 - NEFELOMETRIJA
* | 1. | podsklop: BIOKEMIJA 5 - NEFELOMETRIJA |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | BIOKEMIJA 5 - NEFELOMETRIJA
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Vrsta preiskave: S-%CDT | Predvideno število preiskav letno: 2000 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 6000 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Vrsta preiskave: S-beta2-Mikroglobulin | Predvideno število preiskav letno: 100 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 300 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Vrsta preiskave: U-alfa1-Mikroglobulin | Predvideno število preiskav letno: 100 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 300 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Vrsta preiskave: U-IgG | Predvideno število preiskav letno: 100 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 300 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Vrsta preiskave: U-ALBUMIN | Predvideno število preiskav letno: 3500 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 10500 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Vrsta preiskave: S-proste kapa | Predvideno število preiskav letno: 250 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 750 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Vrsta preiskave: S-proste lambda | Predvideno število preiskav letno: 250 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 750 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0

## Sklop X.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| X. | BIOKEMIJA 6 - ELEKTROFOREZA IN IMUNOFIKSACIJSKA ELEKTROFOREZA
* | 1. | podsklop: BIOKEMIJA 6 - ELEKTROFOREZA IN IMUNOFIKSACIJSKA ELEKTROFOREZA |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | BIOKEMIJA 6 - ELEKTROFOREZA IN IMUNOFIKSACIJSKA ELEKTROFOREZA
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Vrsta preiskave: S-ELEKTROFOREZA PROTEINOV | Predvideno število preiskav letno: 2100 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 6300 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Vrsta preiskave: S-IMUNOELEKTROFOREZA | Predvideno število preiskav letno: 400 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 1200 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Vrsta preiskave: U-IMUNOELEKTROFOREZA | Predvideno število preiskav letno: 400 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 1200 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0

## Sklop XI.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| XI. | BIOKEMIJA 7 - PLINSKA ANALIZA Z OKSIMETRIJO
* | 1. | podsklop: BIOKEMIJA 7 - PLINSKA ANALIZA Z OKSIMETRIJO |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | BIOKEMIJA 7 - PLINSKA ANALIZA Z OKSIMETRIJO
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Vrsta preiskave: PLINSKA ANALIZA Z OKSIMETRIJO | Predvideno število preiskav letno: 20000 | V ceni preiskave mora biti zajeta uporaba analizatorja, strošek vsega potrebnega potrošnega materiala za izvedbo preiskave in delež stroška preventivnega vzdrževanja in odprave morebitnih okvar analizatorja | Obvezna priloga xls s specifikacijo vsega potrošnega materiala na posamezno preiskavo | V stolpcu količina so podane okvirne 3 letne vrednosti | kpl | 60000 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0