Šmihelska cesta 1

8000 NOVO MESTO

Tel.: 07 39 16 135

Fax: 07 33 21 095

Štev.: V8-18B

Datum: 29.11.2018

ZADEVA: POPRAVEK RAZPISNE DOKUMENTACIJE

V postopku oddaje javnega naročila št. V8-18B, po odprtem postopku za predmet: DOBAVA PREMIČNE MEDICINSKE OPREME ZA POTREBE ODDELKA INTENZIVNE TERAPIJE IN ENDOSKOPSKEGA CENTRA V SB NOVO MESTO, objavljenega na portalu javnih naročil pod št. objave JN007610/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)  2018/S 211-481786, dne 31.10.2018 naročnik v skladu s podanimi odgovori na vprašanja preko Portala javnih naročil popravlja razpisno dokumentacijo, in sicer:

- Splošni del Razpisne dokumentacije (Word dokument)

- Naročnik popravlja zahtevo glede odzivnih časov serviserjev in časov odprave napake, in sicer: 13. člen KPP, 6.člen VZD pog. in Tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, tč. 6 Zahteve v zvezi s servisom medicinske opreme;

- Naročnik popravlja zahtevo glede zagotavljanja rezervnih delov za čas po izteku garancijskega roka, in sicer: 13. člen KPP, 4.člen VZD pog. in Izjavo ponudnika o izpolnjevanju tehničnih pogojev v zvezi s ponujeno opremo;

- Naročnik popravlja razpisno dokumentacijo, in sicer se v točki 10.2.2.2 splošnega dela razpisne dokumentacije črta besedilo: "Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki za izvedbo pogodbenih obveznosti, vrsta opreme, kakovost in količina, bo moral izbrani ponudnik temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma podaljšati njegovo veljavnost.".

- Popis opreme_predračun (xls dat.) naročnik popravlja nekatere zahteve pri posameznih vrstah opreme:

- Sklop 1, zap.št.1 Monitoring;

- Sklop 1, zap.št.12  mobilno infuzijsko stojalo;

- Sklop 1, zap.št.23;

- Sklop 1, zap.št.41 in 42 zdravniški stol z naslonom in zdravniški in sestrski stol brez naslona;

- Sklop 2(2a) zap.št. 9 UZ čistilec;

- Sklop 2(2a), zap.št.12  pladnji za prenos fleksibilnih endoskopov

- Sklop 2(2a) zap.št. 13 Stretcher;

- sklop 2(2a) zap.št. 18 voziček za transport materiala;

- sklop 2(2a) dodaja se tč. 19 dokumentacijski sistem;

- sklop 2(2a) zap.št. 20 računalnik (enota, miška, tipkovnica) in 21 monitor LCD 24 colski;

- Sklop 3(3a) tč. 1.10 dokumentni sistem.

Kot je to razvidno iz xls datoteke  Popis opreme_predračun s popr 29_11_2018 (xls dat.).

Prosimo, da navedene popravke upoštevate pri pripravi ponudbe in ponudbo oddate na zadnjem objavljenem Popisu opreme_predračunu (29.11.2018)!

Ostale določbe in dokumenti razpisne dokumentacije ostanejo nespremenjeni.

Popravki se nahajajo tudi na spletni strani naročnika, in sicer:  http://www.sb-nm.si/

Javno naročilo: DOBAVA PREMIČNE MEDICINSKE OPREME ZA POTREBE ODDELKA INTENZIVNE TERAPIJE IN ENDOSKOPSKEGA CENTRA V SB NOVO MESTO,

Dokumenti, ki se nanašajo na popravke razpisne dokumentacije:

- V8-18B Obvestilo o popravku RD 29_11_2018

- RD premična medicinska oprema SB NM_ s popr 29_11_2018

- Popis opreme_predračun s popr 29_11_2018 (xls dat.).

Vročiti:

- Vsem potencialnim ponudnikom preko portala javnih naročil in spletne strani SBNM,

- arhiv tu.

Pripravila: Barbara Slak Turk, strokovna sodelavka v nabavi

Vodja nabavne službe:

Stanislava Majerle, l.r.