## NAVODILA
NAVODILA ZA IZPOLNITEV PREDRAČUNA – SEZNAMA RAZPISANEGA BLAGA (OBR-8a)
1. Ponudnik mora Predračun - Seznama razpisanega blaga (OBR – 8a) izpolniti, natisniti in natisnjeni izvod podpisati in žigosati.
2. Ponudnik k ponudbi predloži Predračun - Seznam razpisanega blaga (lastni natis izpolnjenega predračuna iz OBR-8a) v pisni in obvezno tudi v elektronski obliki - na CD-ju ali USB ključku (v primeru enostavnega postopka ob elektronski oddaji ponudbe ponudniki dajo xls. datoteko in scan natisnjene verzije - pdf datoteko kot priponko k elektronski ponudbi).
3. Ponudnik mora v »Predračun - Seznam razpisanega blaga« (exelova datoteka) pri vrstah blaga, ki jih ponuja (v polja obarvana z rumeno barvo) obvezno vpisati naslednje podatke:
Opcija 1:
o veljavna cena brez DDV/EM
o popust (stopnja fiksnega popusta)
o stopnjo DDV
o proizvajalca ponujenega blaga / izvajalca storitve
o ponudnikov naziv blaga / storitve
o EAN kodo ponujenega blaga / storitve (če jo ima)
o kataloško številko ponujenega blaga / storitve (če jo ima)
Ceno brez DDV/EM, ceno z DDV/EM in vrednost z DDV izračuna aplikacija sama na osnovi predhodno vpisanih podatkov.
Opcija 2 (velja pri sukcesivnih nabavah, večinoma medicinskega potrošnega materiala; ko je v predračunu odprta opcija vnosa cene za prijavljeno pakiranje in vnosa št. enot (EM) v prijavljenem pakiranju
o veljavna cena brez DDV za ponujeno pakiranje
o št. enot (enot mere naročnika) v ponujenem pakiranju
o popust
o stopnjo DDV
o proizvajalca ponujenega blaga / izvajalca storitve
o ponudnikov naziv blaga / storitve
o EAN kodo ponujenega blaga / storitve (če jo ima)
o kataloško številko ponujenega blaga / storitve (če jo ima)
Ceno brez DDV/EM, ceno z DDV/EM in vrednost z DDV izračuna aplikacija sama na osnovi predhodno vpisanih podatkov.
Opcija 3 (velja ob odpiranjih konkurence na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma in že priznani sposobnosti za blago / storitev)
o veljavna cena brez DDV/EM (v primeru, da gre za sukcesivne nabave blaga pa veljavno ceno brez DDV za ponujeno pakiranje in št. enot (enot mere naročnika) v ponujenem pakiranju)
o popust (stopnja fiksnega popusta)
o stopnjo DDV
Ceno brez DDV/EM, ceno z DDV/EM in vrednost z DDV izračuna aplikacija sama na osnovi predhodno vpisanih podatkov.
4. Ponudnik mora obvezno izpolniti tudi delovni list: »Podatki o ponudniku«.
5. Ponudnik ne sme preimenovati, kopirati ali kako drugače spreminjati datoteke s Seznamom razpisanega blaga zaradi nadaljnje programske obdelave podatkov!
6. OPOMBE:
o naročnik ne odgovarja za morebitne napake pri podajanju posameznih cen, št. enot v prijavljenem pakiranju in davčnih stopenj;
o cena brez DDV mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate.

## 1. Podatki naročnika
Podatki naročnika
Naročnik: | Splošna bolnišnica Novo mesto
JN št.: | 16-36/17
Predmet JN: | POSODE IN VREČKE ZA ASPIRACIJO
Obdobje priznane sposobnosti in usposobljenosti:
Obdobje JN:
Vrsta postopka JN: | naročilo male vrednosti
Okvirni sporazumi: | Ne
Vrsta predmeta JN: | BLAGO
Status:
Aplikacija Javna naročila, različica 2.3.4

## 2. Podatki o ponudniku
Podatki o ponudniku
Naziv:
Naslov:
Identifikacijska številka za DDV:
Telefon:
Faks:
Kontaktna oseba:
Elektronski naslov:

## 3. Strokovne zahteve naročnika
Strokovne zahteve naročnika

## Sklop I.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| I. | POSODE IN VREČKE ZA ASPIRACIJO, VKLJUČNO S PREDELAVO ASPIRATORJEV
* | 1. | podsklop: POTROŠNI MATERIAL VEZAN NA ASPIRATORJE |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | POTROŠNI MATERIAL VEZAN NA ASPIRATORJE
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Posode aspiracijske 1 l | V ceni artikla morajo biti vključeni vsi stroški. Dodatne zahteve v razpisni dokumentaciji, poglavje - Tehnične specifikacije. |  |  |  | KOS | 20 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Posode aspiracijske 2 - 2,5 l | V ceni artikla morajo biti vključeni vsi stroški. Dodatne zahteve v razpisni dokumentaciji, poglavje - Tehnične specifikacije. |  |  |  | KOS | 80 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Posode aspiracijske 3 - 4 l | V ceni artikla morajo biti vključeni vsi stroški. Dodatne zahteve v razpisni dokumentaciji, poglavje - Tehnične specifikacije. |  |  |  | KOS | 50 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Vrečka aspiracijska 1 l | V ceni artikla morajo biti vključeni vsi stroški. Dodatne zahteve v razpisni dokumentaciji, poglavje - Tehnične specifikacije. |  |  |  | KOS | 1440 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Vrečka aspiracijska 2 - 2,5 l | V ceni artikla morajo biti vključeni vsi stroški. Dodatne zahteve v razpisni dokumentaciji, poglavje - Tehnične specifikacije. |  |  |  | KOS | 14000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Vrečka aspiracijska 3 - 4 l | V ceni artikla morajo biti vključeni vsi stroški. Dodatne zahteve v razpisni dokumentaciji, poglavje - Tehnične specifikacije. |  |  |  | KOS | 6150 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Držalo za aspiracijske cevke | V ceni artikla morajo biti vključeni vsi stroški. Dodatne zahteve v razpisni dokumentaciji, poglavje - Tehnične specifikacije. |  |  |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Cev povezovalna med aspiracijskimi posodami | V ceni artikla morajo biti vključeni vsi stroški. Dodatne zahteve v razpisni dokumentaciji, poglavje - Tehnične specifikacije. |  |  |  | KOS | 1100 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Filter aspiracijski za vakumske glave | V ceni artikla morajo biti vključeni vsi stroški. Dodatne zahteve v razpisni dokumentaciji, poglavje - Tehnične specifikacije. |  |  |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0