## NAVODILA
NAVODILA ZA IZPOLNITEV PREDRAČUNA – SEZNAMA RAZPISANEGA BLAGA (OBR-8a)
1. Ponudnik mora Predračun - Seznama razpisanega blaga (OBR – 8a) izpolniti, natisniti in natisnjeni izvod podpisati in žigosati.
2. Ponudnik k ponudbi predloži Predračun - Seznam razpisanega blaga (lastni natis izpolnjenega predračuna iz OBR-8a) v pisni in obvezno tudi v elektronski obliki - na CD-ju ali USB ključku (v primeru enostavnega postopka ob elektronski oddaji ponudbe ponudniki dajo xls. datoteko in scan natisnjene verzije - pdf datoteko kot priponko k elektronski ponudbi).
3. Ponudnik mora v »Predračun - Seznam razpisanega blaga« (exelova datoteka) pri vrstah blaga, ki jih ponuja (v polja obarvana z rumeno barvo) obvezno vpisati naslednje podatke:
Opcija 1:
o veljavna cena brez DDV/EM
o popust (stopnja fiksnega popusta)
o stopnjo DDV
o proizvajalca ponujenega blaga / izvajalca storitve
o ponudnikov naziv blaga / storitve
o EAN kodo ponujenega blaga / storitve (če jo ima)
o kataloško številko ponujenega blaga / storitve (če jo ima)
Ceno brez DDV/EM, ceno z DDV/EM in vrednost z DDV izračuna aplikacija sama na osnovi predhodno vpisanih podatkov.
Opcija 2 (velja pri sukcesivnih nabavah, večinoma medicinskega potrošnega materiala; ko je v predračunu odprta opcija vnosa cene za prijavljeno pakiranje in vnosa št. enot (EM) v prijavljenem pakiranju
o veljavna cena brez DDV za ponujeno pakiranje
o št. enot (enot mere naročnika) v ponujenem pakiranju
o popust
o stopnjo DDV
o proizvajalca ponujenega blaga / izvajalca storitve
o ponudnikov naziv blaga / storitve
o EAN kodo ponujenega blaga / storitve (če jo ima)
o kataloško številko ponujenega blaga / storitve (če jo ima)
Ceno brez DDV/EM, ceno z DDV/EM in vrednost z DDV izračuna aplikacija sama na osnovi predhodno vpisanih podatkov.
Opcija 3 (velja ob odpiranjih konkurence na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma in že priznani sposobnosti za blago / storitev)
o veljavna cena brez DDV/EM (v primeru, da gre za sukcesivne nabave blaga pa veljavno ceno brez DDV za ponujeno pakiranje in št. enot (enot mere naročnika) v ponujenem pakiranju)
o popust (stopnja fiksnega popusta)
o stopnjo DDV
Ceno brez DDV/EM, ceno z DDV/EM in vrednost z DDV izračuna aplikacija sama na osnovi predhodno vpisanih podatkov.
4. Ponudnik mora obvezno izpolniti tudi delovni list: »Podatki o ponudniku«.
5. Ponudnik ne sme preimenovati, kopirati ali kako drugače spreminjati datoteke s Seznamom razpisanega blaga zaradi nadaljnje programske obdelave podatkov!
6. OPOMBE:
o naročnik ne odgovarja za morebitne napake pri podajanju posameznih cen, št. enot v prijavljenem pakiranju in davčnih stopenj;
o cena brez DDV mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate.

## 1. Podatki naročnika
Podatki naročnika
Naročnik: | Splošna bolnišnica Novo mesto
JN št.: | 16-14/21
Predmet JN: | MEDICINSKI PRIPOMOČKI IV
Obdobje priznane sposobnosti in usposobljenosti:
Obdobje JN:
Vrsta postopka JN: | odprti postopek
Okvirni sporazumi: | Ne
Vrsta predmeta JN: | BLAGO
Status:
Aplikacija Javna naročila, različica 2.3.5

## 2. Podatki o ponudniku
Podatki o ponudniku
Naziv:
Naslov:
Identifikacijska številka za DDV:
Telefon:
Faks:
Kontaktna oseba:
Elektronski naslov:

## 3. Strokovne zahteve naročnika
Strokovne zahteve naročnika
Strokovne zahteve naročnika se nahajajo v Prilogi 1 razpisne dokumentacije.

## Sklop I.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| I. | PRIPOMOČKI ZA INKONTINENCO
* | 1. | podsklop: VLOŽEK ZA LAŽJO INKONTINENCO ODRASLIH |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | VLOŽEK ZA LAŽJO INKONTINENCO ODRASLIH
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Vložek za lažjo inkontinenco odraslih, vpojnost: min. 250 ml | iz troplastnega vpojnega jedra, biti mora dermatološko testirana in potrjena kot hipoalergena, vsebovati mora nevtralizator neprijetnega vonja, nepropustna folija na zunanji strani, možnost pričvrstitve na perilo, anatomska oblika | Izdelki morajo biti brez vsebnosti lateksa, dišav, celulozna vlakna morajo biti beljena brez elemntarnega klora. |  |  | KOS | 3808 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Vložek za lažjo inkontinenco odraslih, vpojnost: min. 350 ml | iz troplastnega vpojnega jedra, biti mora dermatološko testirana in potrjena kot hipoalergena, vsebovati mora nevtralizator neprijetnega vonja, nepropustna folija na zunanji strani, možnost pričvrstitve na perilo, anatomska oblika | Izdelki morajo biti brez vsebnosti lateksa, dišav, celulozna vlakna morajo biti beljena brez elemntarnega klora. |  |  | KOS | 13160 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Vložek za lažjo inkontinenco odraslih, vpojnost: min. 500ml | iz troplastnega vpojnega jedra, biti mora dermatološko testirana in potrjena kot hipoalergena, vsebovati mora nevtralizator neprijetnega vonja, nepropustna folija na zunanji strani, možnost pričvrstitve na perilo, anatomska oblika | Izdelki morajo biti brez vsebnosti lateksa, dišav, celulozna vlakna morajo biti beljena brez elemntarnega klora. |  |  | KOS | 6664 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 2. | podsklop: HLAČKE MREŽASTE ZA PRITRJEVANJE VLOŽNIH PLENIC |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | HLAČKE MREŽASTE ZA PRITRJEVANJE VLOŽNIH PLENIC
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Mrežaste hlačke za pritrditev vložnih plenic, univerzalna velikost (obseg pasu 100cm-160cm) | gosto tkanje, zaradi dobrega tesnenja hlačk, hlačke ob nogah ne smejo tiščati |  |  |  | KOS | 22800 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 3. | podsklop: PODLOGA POSTELJNA |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | PODLOGA POSTELJNA
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Podloga posteljna, 60x90cm, vpojnost min.: 1100 ml | troplastno vpojno jedro, z nepropustno zunanjo folijo, vrhnji sloj iz netkanega materiala | Izdelki morajo biti brez vsebnosti lateksa, dišav, celulozna vlakna morajo biti beljena brez elemntarnega klora. |  |  | KOS | 141840 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 4. | podsklop: PLENICA OTROŠKA ZA NEDONOŠENČKE |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | PLENICA OTROŠKA ZA NEDONOŠENČKE
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Plenica hlačna otroška od 1 do 3 kg, za nedonošenčke | Plenica mora biti dermatološko testirana in potrjena kot hipoalergena; s fleksibilnim elastičnem trakom v pasu, ki omogočajo dobro fiksacijo plenice; stranski zavihki proti iztekanju urina in blata, ki naj bodo elastični ter fleksibilni, kajti tako bo omogočena lažja mobilnost in sproščenost otroka; indikator vlage, nevtralizator vonja. Plenička mora biti oblikovana tako da ne iritira popka. | Izdelki morajo biti brez vsebnosti lateksa, dišav, celulozna vlakna morajo biti beljena brez elemntarnega klora. |  |  | KOS | 192 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 5. | podsklop: PLENICA HLAČNA, OTROŠKA |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | PLENICA HLAČNA, OTROŠKA
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Plenica hlačna, otroška, od 3 do 5 kg | Plenica mora biti dermatološko testirana in potrjena kot hipoalergena; s fleksibilnim elastičnem trakom v pasu, ki omogočajo dobro fiksacijo plenice; stranski zavihki proti iztekanju urina in blata, ki naj bodo elastični ter fleksibilni, kajti tako bo omogočena lažja mobilnost in sproščenost otroka; indikator vlage, nevtralizator vonja. | Odstopanje: +/- 1 kg Izdelki morajo biti brez vsebnosti lateksa, dišav, celulozna vlakna morajo biti beljena brez elemntarnega klora. | Naročnik dopušča tudi plenico 3-6 kg. |  | KOS | 27664 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Plenica hlačna, otroška, od 5 do 9 kg | Plenica mora biti dermatološko testirana in potrjena kot hipoalergena; s fleksibilnim elastičnem trakom v pasu, ki omogočajo dobro fiksacijo plenice; stranski zavihki proti iztekanju urina in blata, ki naj bodo elastični ter fleksibilni, kajti tako bo omogočena lažja mobilnost in sproščenost otroka; indikator vlage, nevtralizator vonja. | Odstopanje: +/- 1 kg Izdelki morajo biti brez vsebnosti lateksa, dišav, celulozna vlakna morajo biti beljena brez elemntarnega klora. | Naročnik dopušča tudi plenico 4-9 kg |  | KOS | 2912 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Plenica hlačna, otroška, od 10 do 15 kg | Plenica mora biti dermatološko testirana in potrjena kot hipoalergena; s fleksibilnim elastičnem trakom v pasu, ki omogočajo dobro fiksacijo plenice; stranski zavihki proti iztekanju urina in blata, ki naj bodo elastični ter fleksibilni, kajti tako bo omogočena lažja mobilnost in sproščenost otroka; indikator vlage, nevtralizator vonja. | Odstopanje: +/- 1 kg Izdelki morajo biti brez vsebnosti lateksa, dišav, celulozna vlakna morajo biti beljena brez elemntarnega klora. | Naročnik dopušča tudi plenico 7-18 kg |  | KOS | 7104 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Plenica hlačna, otroška, od 16 do 29 kg | Plenica mora biti dermatološko testirana in potrjena kot hipoalergena; s fleksibilnim elastičnem trakom v pasu, ki omogočajo dobro fiksacijo plenice; stranski zavihki proti iztekanju urina in blata, ki naj bodo elastični ter fleksibilni, kajti tako bo omogočena lažja mobilnost in sproščenost otroka; indikator vlage, nevtralizator vonja. | Odstopanje: +/- 1 kg Izdelki morajo biti brez vsebnosti lateksa, dišav, celulozna vlakna morajo biti beljena brez elemntarnega klora. | Naročnik dopušča tudi plenico +18 kg |  | KOS | 5320 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 6. | podsklop: PLENICA INKONTINENČNA, ODRASLI |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | PLENICA INKONTINENČNA, ODRASLI
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Plenica inkontinenčna, hlačna, mala, obseg 50 - 80 cm, vpojnost min. 1700 ml | Plenica mora vsebovati nevtralizator vonja, biti mora dermatološko testirana in potrjena kot hipoalergena. Lepilni trakovi ob straneh, morajo omogočati večkratno fiksacijo. Pas plenice mora biti mehak in raztegljiv ter prilagodljiv. Vsebovati mora stranske zavihke proti iztekanju urina in blata. Plenica mora vsebovati indikator vlage, ki omogoča lažjo preglednost nad vpojnostjo plenice. Zgornja plast plenice mora pacientu zagotavljati občutek suhosti, jedro plenice ne sme biti grudičasto. | Izdelki morajo biti brez vsebnosti lateksa, dišav, celulozna vlakna morajo biti beljena brez elemntarnega klora. |  |  | KOS | 112 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Plenica inkontinentna, hlačna, srednja, obseg 70-110 cm, vpojnost min. 2900 ml | Plenica mora vsebovati nevtralizator vonja, biti mora dermatološko testirana in potrjena kot hipoalergena. Lepilni trakovi ob straneh, morajo omogočati večkratno fiksacijo. Pas plenice mora biti mehak in raztegljiv ter prilagodljiv. Vsebovati mora stranske zavihke proti iztekanju urina in blata. Plenica mora vsebovati indikator vlage, ki omogoča lažjo preglednost nad vpojnostjo plenice. Zgornja plast plenice mora pacientu zagotavljati občutek suhosti, jedro plenice ne sme biti grudičasto. | Izdelki morajo biti brez vsebnosti lateksa, dišav, celulozna vlakna morajo biti beljena brez elemntarnega klora. |  |  | KOS | 13288 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Plenica inkontinenčna, hlačna, velika, obseg 100-150 cm, vpojnost min. 3300 ml | Plenica mora vsebovati nevtralizator vonja, biti mora dermatološko testirana in potrjena kot hipoalergena. Lepilni trakovi ob straneh, morajo omogočati večkratno fiksacijo. Pas plenice mora biti mehak in raztegljiv ter prilagodljiv. Vsebovati mora stranske zavihke proti iztekanju urina in blata. Plenica mora vsebovati indikator vlage, ki omogoča lažjo preglednost nad vpojnostjo plenice. Zgornja plast plenice mora pacientu zagotavljati občutek suhosti, jedro plenice ne sme biti grudičasto. | Izdelki morajo biti brez vsebnosti lateksa, dišav, celulozna vlakna morajo biti beljena brez elemntarnega klora. |  |  | KOS | 159680 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Plenica inkontinentna, hlačna, zelo velika, xl, obseg 110-170 cm, vpojnost min. 3400 ml | Plenica mora vsebovati nevtralizator vonja, biti mora dermatološko testirana in potrjena kot hipoalergena. Lepilni trakovi ob straneh, morajo omogočati večkratno fiksacijo. Pas plenice mora biti mehak in raztegljiv ter prilagodljiv. Vsebovati mora stranske zavihke proti iztekanju urina in blata. Plenica mora vsebovati indikator vlage, ki omogoča lažjo preglednost nad vpojnostjo plenice. Zgornja plast plenice mora pacientu zagotavljati občutek suhosti, jedro plenice ne sme biti grudičasto. | Izdelki morajo biti brez vsebnosti lateksa, dišav, celulozna vlakna morajo biti beljena brez elemntarnega klora. |  |  | KOS | 7120 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0

## Sklop II.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| II. | ROKAVICE
* | 1. | podsklop: ROKAVICA KIRURŠKA, LATEKS, BREZ PUDRA I |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | ROKAVICA KIRURŠKA, LATEKS, BREZ PUDRA I
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Rokavica, kirurška, lateks, brez pudra, sterilna, št. 6 |  |  |  |  | PAR | 7800 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Rokavica, kirurška, lateks, brez pudra, sterilna, št. 6.5 |  |  |  |  | PAR | 30700 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Rokavica, kirurška, lateks, brez pudra, sterilna, št. 7 |  |  |  |  | PAR | 38400 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Rokavica, kirurška, lateks, brez pudra, sterilna, št. 7.5 |  |  |  |  | PAR | 27000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Rokavica, kirurška, lateks, brez pudra, sterilna, št. 8 |  |  |  |  | PAR | 14400 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Rokavica, kirurška, lateks, brez pudra, sterilna, št. 8.5 |  |  |  |  | PAR | 4600 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 2. | podsklop: ROKAVICA KIRURŠKA ,LATEKS, BREZ PUDRA ll |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | ROKAVICA KIRURŠKA ,LATEKS, BREZ PUDRA ll
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Rokavica, kirurška, lateks, brez pudra, sterilna, št. 6 |  |  |  |  | PAR | 600 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Rokavica, kirurška, lateks, brez pudra, sterilna, št. 6.5 |  |  |  |  | PAR | 13600 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Rokavica, kirurška, lateks, brez pudra, sterilna, št. 7 |  |  |  |  | PAR | 12400 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Rokavica, kirurška, lateks, brez pudra, sterilna, št. 7.5 |  |  |  |  | PAR | 14800 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Rokavica, kirurška, lateks, brez pudra, sterilna, št. 8 |  |  |  |  | PAR | 8200 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Rokavica, kirurška, lateks, brez pudra, sterilna, št. 8.5 |  |  |  |  | PAR | 4400 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Rokavica, kirurška, lateks, brez pudra, sterilna, št. 9 |  |  |  |  | PAR | 1300 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 3. | podsklop: ROKAVICA KIRURŠKA, LATEKS, PUDRANA |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | ROKAVICA KIRURŠKA, LATEKS, PUDRANA
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Rokavica, kirurška, lateks, pudrana, sterilna, št. 6 |  |  |  |  | PAR | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Rokavica, kirurška, lateks, pudrana, sterilna, št. 6.5 |  |  |  |  | PAR | 1000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Rokavica, kirurška, lateks, pudrana, sterilna, št. 7 |  |  |  |  | PAR | 2400 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Rokavica, kirurška, lateks, pudrana, sterilna, št. 7.5 |  |  |  |  | PAR | 3000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Rokavica, kirurška, lateks, pudrana, sterilna, št. 8 |  |  |  |  | PAR | 1000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Rokavica, kirurška, lateks, pudrana, sterilna, št. 8.5 |  |  |  |  | PAR | 800 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Rokavica, kirurška, lateks, pudrana, sterilna, št. 9 |  |  |  |  | PAR | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 4. | podsklop: ROKAVICA KIRURŠKA, SINTETIČNA, BREZ PUDRA |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | ROKAVICA KIRURŠKA, SINTETIČNA, BREZ PUDRA
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Rokavica, kirurška, sintetična, brez pudra sterilna, št. 6.0 |  |  |  |  | PAR | 400 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Rokavica, kirurška, sintetična, brez pudra sterilna, št. 6.5 |  |  |  |  | PAR | 1000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Rokavica, kirurška, sintetična, brez pudra sterilna, št. 7 |  |  |  |  | PAR | 1000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Rokavica, kirurška, sintetična, brez pudra, sterilna, št. 7.5 |  |  |  |  | PAR | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Rokavica, kirurška, sintetična, brez pudra, sterilna, št. 8 |  |  |  |  | PAR | 600 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Rokavica, kirurška, sintetična, brez pudra sterilna, št. 8.5 |  |  |  |  | PAR | 200 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 5. | podsklop: ROKAVICA KIRURŠKA, LATEKS, ZA KOSTNO KIRURGIJO |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | ROKAVICA KIRURŠKA, LATEKS, ZA KOSTNO KIRURGIJO
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Rokavica, kirurška, lateks, za kostno kirurgijo, brez pudra, sterilna, št. 6,5 |  |  |  |  | PAR | 1500 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Rokavica, kirurška, lateks, za kostno kirurgijo, brez pudra, sterilna, št. 7 |  |  |  |  | PAR | 3800 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Rokavica, kirurška, lateks, za kostno kirurgijo, brez pudra, sterilna, št. 7.5 |  |  |  |  | PAR | 4900 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Rokavica, kirurška, lateks, za kostno kirurgijo, brez pudra, sterilna, št. 8 |  |  |  |  | PAR | 4200 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Rokavica, kirurška, lateks, za kostno kirurgijo, brez pudra, sterilna, št. 8.5 |  |  |  |  | PAR | 3600 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Rokavica, kirurška, lateks, za kostno kirurgijo, brez pudra, sterilna, št. 9 |  |  |  |  | PAR | 1100 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 6. | podsklop: ROKAVICA PREGLEDNA, LATEKS, BREZ PUDRA |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | ROKAVICA PREGLEDNA, LATEKS, BREZ PUDRA
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Rokavica, pregledna, lateks, brez pudra, nesterilna, s |  |  |  |  | KOS | 1311600 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Rokavica, pregledna, lateks, brez pudra, nesterilna, m |  |  |  |  | KOS | 2754000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Rokavica, pregledna, lateks, brez pudra, nesterilna, l |  |  |  |  | KOS | 1022800 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Rokavica, pregledna, lateks, brez pudra, nesterilna, xl |  |  |  |  | KOS | 41600 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 7. | podsklop: ROKAVICA PREGLEDNA, LATEKS, PUDRANA |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | ROKAVICA PREGLEDNA, LATEKS, PUDRANA
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Rokavica, pregledna, lateks, pudrana, nesterilna, s |  |  |  |  | KOS | 66000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Rokavica, pregledna, lateks, pudrana, nesterilna, m |  |  |  |  | KOS | 46000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Rokavica, pregledna, lateks, pudrana, nesterilna, l |  |  |  |  | KOS | 24000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 8. | podsklop: ROKAVICA PREGLEDNA,LATEKS, BREZ PUDRA,STERILNA |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | ROKAVICA PREGLEDNA,LATEKS, BREZ PUDRA,STERILNA
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Rokavica, pregledna, lateks, brez pudra, sterilna, 1kos, s |  |  |  |  | KOS | 600 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Rokavica, pregledna, lateks, brez pudra, sterilna, 1kos, m |  |  |  |  | KOS | 20200 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Rokavica, pregledna, lateks, brez pudra, sterilna, 1kos, l |  |  |  |  | KOS | 1400 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 9. | podsklop: ROKAVICA ZA KEMOTERAPJO, NITRIL/NEOPREN |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | ROKAVICA ZA KEMOTERAPJO, NITRIL/NEOPREN
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Rokavica, zaščitna, nitril/neopren, debelejša, dolga, za kemoterapijo, nepudrana, nesterilna, s |  |  |  |  | KOS | 1000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Rokavica, zaščitna, nitril/neopren, debelejša, dolga, za kemoterapijo, nepudrana, nesterilna, m |  |  |  |  | KOS | 4100 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Rokavica, zaščitna, nitril/neopren, debelejša, dolga, za kemoterapijo, nepudrana, nesterilna,l |  |  |  |  | KOS | 1600 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 10. | podsklop: ROKAVICA NITRILNA, PREGLEDNA, ZA VEČJA TVEGANJA V ANESTEZIJI IN IT |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | ROKAVICA NITRILNA, PREGLEDNA, ZA VEČJA TVEGANJA V ANESTEZIJI IN IT
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Rokavica nitrilna pregledna za večja tveganja v anesteziji in it, s |  |  |  |  | KOS | 373200 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Rokavica nitrilna pregledna za večja tveganja v anesteziji in it, m |  |  |  |  | KOS | 667600 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Rokavica nitrilna pregledna za večja tveganja v anesteziji in it, l |  |  |  |  | KOS | 215600 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Rokavica nitrilna pregledna za večja tveganja v anesteziji in it, xl |  |  |  |  | KOS | 30600 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 11. | podsklop: ROKAVICE ZA UPORABO V CENTRALNI STERILIZACIJI, LABORATORIJU IN PATO-CITOL |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | ROKAVICE ZA UPORABO V CENTRALNI STERILIZACIJI, LABORATORIJU IN PATO-CITOL
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Rokavica zaščitna, brez talka, debelejša,dolga, nesterilna, s |  |  |  |  | KOS | 92400 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Rokavica zaščitna, brez talka, debelejša,dolga, nesterilna, m |  |  |  |  | KOS | 187000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Rokavica zaščitna, brez talka, debelejša,dolga, nesterilna, l |  |  |  |  | KOS | 133100 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Rokavica zaščitna, brez talka, debelejša,dolga, nesterilna, xl |  |  |  |  | KOS | 120200 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 12. | podsklop: ROKAVICA PE |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | ROKAVICA PE
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Rokavica, izdelana iz pe, tanka, prozorna, nesterilna | pakirana v kartonski embalaži |  |  |  | KOS | 10000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 13. | podsklop: ROKAVICA BOMBAŽNA, s patentom v zapestnem delu |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | ROKAVICA BOMBAŽNA, s patentom v zapestnem delu
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Rokavica, bombažna, nesterilna, št. 8, s patentom v zapestnem delu | pletena, bela, lahko se sterilizira, pralna, dolžina rokavice min. 22cm |  |  |  | PAR | 360 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Rokavica, bombažna, nesterilna, št. 9, s patentom v zapestnem delu | pletena, bela, lahko se sterilizira, pralna, dolžina rokavice min. 22cm |  |  |  | PAR | 40 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 14. | podsklop: ROKAVICA BOMBAŽNA |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | ROKAVICA BOMBAŽNA
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Rokavica, bombažna, nesterilna, št. 9 | pletena, bela, lahko se sterilizira, pralna, dolžina rokavice min.22cm |  |  |  | PAR | 50 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Rokavica, bombažna, nesterilna, št. 10 | pletena, bela, lahko se sterilizira, pralna, dolžina rokavice min.22cm |  |  |  | PAR | 350 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Rokavica, bombažna, nesterilna, št. 11 | pletena, bela, lahko se sterilizira, pralna, dolžina rokavice min.22cm |  |  |  | PAR | 200 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 15. | podsklop: ROKAVICA BOMBAŽNA, za ortopedijo |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | ROKAVICA BOMBAŽNA, za ortopedijo
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Rokavica, bombažna, nesterilna, št. 10 | pletena, bela, lahko se sterilizira, pralna | brez patenta |  |  | PAR | 1000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 16. | podsklop: ROKAVICA GINEKOLOŠKA |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | ROKAVICA GINEKOLOŠKA
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Rokavica, ginekološka, lateks, pudrana, sterilna, velikost M | dolžina rokavice 480MM |  |  |  | PAR | 50 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Rokavica, ginekološka, lateks, pudrana, sterilna, velikost L | dolžina rokavice 480MM |  |  |  | PAR | 25 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0

## Sklop III.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| III. | IGLE, BRIZGE, KANILE
* | 1. | podsklop: BRIZGE INJEKCIJSKE, luer nastavek |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | BRIZGE INJEKCIJSKE, luer nastavek
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Brizga, luer nastavek, 1 ml, inzulinska, 100 I.U. | tridelne, narejene iz prozorne trde plastike, ki ne vsebuje lateksa; plastika, način izdelave in sterilizacija mora odgovarjati ISO standardom; graduacija mora biti dobro vidna, obstojna natančna in razumljiva; bat z gumijastim nastavkom mora dobro tesniti, vlek bata je drseč, enakomeren ter mora dobro tesniti (ustvarjati mora dober vakum); graduacija se ne sme izbrisati med uporabo - ob prisotnosti etanola in razkužila. | za 1 x up. |  |  | KOS | 44400 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Brizga, luer nastavek, 1 ml, tuberkulinska, graduacija 0,01 ml | tridelne, narejene iz prozorne trde plastike, ki ne vsebuje lateksa; plastika, način izdelave in sterilizacija mora odgovarjati ISO standardom; graduacija mora biti dobro vidna, obstojna natančna in razumljiva; bat z gumijastim nastavkom mora dobro tesniti, vlek bata je drseč, enakomeren ter mora dobro tesniti (ustvarjati mora dober vakum); graduacija se ne sme izbrisati med uporabo - ob prisotnosti etanola in razkužila. | za 1 x up. |  |  | KOS | 7800 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Brizga, luer nastavek, 2-3 ml, graduacija 0,1 ml | tridelne, narejene iz prozorne trde plastike, ki ne vsebuje lateksa; plastika, način izdelave in sterilizacija mora odgovarjati ISO standardom; graduacija mora biti dobro vidna, obstojna natančna in razumljiva; bat z gumijastim nastavkom mora dobro tesniti, vlek bata je drseč, enakomeren ter mora dobro tesniti (ustvarjati mora dober vakum); graduacija se ne sme izbrisati med uporabo - ob prisotnosti etanola in razkužila. | za 1 x up. |  |  | KOS | 159000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Brizga, luer nastavek, 5ml, graduacija 0,2 ml | tridelne, narejene iz prozorne trde plastike, ki ne vsebuje lateksa; plastika, način izdelave in sterilizacija mora odgovarjati ISO standardom; graduacija mora biti dobro vidna, obstojna natančna in razumljiva; bat z gumijastim nastavkom mora dobro tesniti, vlek bata je drseč, enakomeren ter mora dobro tesniti (ustvarjati mora dober vakum); graduacija se ne sme izbrisati med uporabo - ob prisotnosti etanola in razkužila. | za 1 x up. |  |  | KOS | 211600 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Brizga, luer nastavek, 10 ml, graduacija 0,2 ml | tridelne, narejene iz prozorne trde plastike, ki ne vsebuje lateksa; plastika, način izdelave in sterilizacija mora odgovarjati ISO standardom; graduacija mora biti dobro vidna, obstojna natančna in razumljiva; bat z gumijastim nastavkom mora dobro tesniti, vlek bata je drseč, enakomeren ter mora dobro tesniti (ustvarjati mora dober vakum); graduacija se ne sme izbrisati med uporabo - ob prisotnosti etanola in razkužila. | za 1 x up. |  |  | KOS | 232800 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Brizga, luer nastavek, 20 ml, graduacija 1 ml | tridelne, narejene iz prozorne trde plastike, ki ne vsebuje lateksa; plastika, način izdelave in sterilizacija mora odgovarjati ISO standardom; graduacija mora biti dobro vidna, obstojna natančna in razumljiva; bat z gumijastim nastavkom mora dobro tesniti, vlek bata je drseč, enakomeren ter mora dobro tesniti (ustvarjati mora dober vakum); graduacija se ne sme izbrisati med uporabo - ob prisotnosti etanola in razkužila. | za 1 x up. |  |  | KOS | 123700 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 2. | podsklop: BRIZGE INJEKCIJSKE, luer lock nastavek |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | BRIZGE INJEKCIJSKE, luer lock nastavek
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Brizga injekcijska, 3ML, luer lock nastavek | tridelna, narejena iz prozorne trde plastike, ki ne vsebuje lateksa; plastika, način izdelave in sterilizacija morajo odgovarjati ISO standardom; graduacija mora biti dobro vidna, obstojna, natančna in razumljiva; bat z gumijastim nastavkom mora dobro tesniti, vlek bata mora biti drseč, enakomeren ter dobro tesniti (ustvarjati mora dober vakum); graduacija se ne sme izbrisati med uporabo - prisotnosti etanola in razkužila. | imeti mora luer lock nastavek graduacija naj bo na 0,2, za 1xup. (lahko tudi 0,1ml, vendar mora biti doziranje zdravila dobro vidno) |  |  | KOS | 3200 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Brizga injekcijska, 5ML, luer lock nastavek | tridelna, narejena iz prozorne trde plastike, ki ne vsebuje lateksa; plastika, način izdelave in sterilizacija morajo odgovarjati ISO standardom; graduacija mora biti dobro vidna, obstojna, natančna in razumljiva; bat z gumijastim nastavkom mora dobro tesniti, vlek bata mora biti drseč, enakomeren ter dobro tesniti (ustvarjati mora dober vakum); graduacija se ne sme izbrisati med uporabo - prisotnosti etanola in razkužila. | imeti mora luer lock nastavek, graduacija naj bo na 0,2, za 1xup. |  |  | KOS | 3600 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Brizga injekcijska, 10 ML, luer lock nastavek | tridelna, narejena iz prozorne trde plastike, ki ne vsebuje lateksa; plastika, način izdelave in sterilizacija morajo odgovarjati ISO standardom; graduacija mora biti dobro vidna, obstojna, natančna in razumljiva; bat z gumijastim nastavkom mora dobro tesniti, vlek bata mora biti drseč, enakomeren ter dobro tesniti (ustvarjati mora dober vakum); graduacija se ne sme izbrisati med uporabo - prisotnosti etanola in razkužila. | imeti mora luer lock nastavek, graduacija naj bo na 0,2, za 1xup. |  |  | KOS | 5600 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Brizga injekcijska, 20 ML, luer lock nastavek | tridelna, narejena iz prozorne trde plastike, ki ne vsebuje lateksa; plastika, način izdelave in sterilizacija morajo odgovarjati ISO standardom; graduacija mora biti dobro vidna, obstojna, natančna in razumljiva; bat z gumijastim nastavkom mora dobro tesniti, vlek bata mora biti drseč, enakomeren ter dobro tesniti (ustvarjati mora dober vakum); graduacija se ne sme izbrisati med uporabo - prisotnosti etanola in razkužila. | imeti mora luer lock nastavek, graduacija naj bo na 1 ml, za 1xup. |  |  | KOS | 1200 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Brizga injekcijska, 30 ML, luer lock nastavek | tridelna, narejena iz prozorne trde plastike, ki ne vsebuje lateksa; plastika, način izdelave in sterilizacija morajo odgovarjati ISO standardom; graduacija mora biti dobro vidna, obstojna, natančna in razumljiva; bat z gumijastim nastavkom mora dobro tesniti, vlek bata mora biti drseč, enakomeren ter dobro tesniti (ustvarjati mora dober vakum); graduacija se ne sme izbrisati med uporabo - prisotnosti etanola in razkužila. | imeti mora luer lock nastavek,graduacija naj bo na 1 ml, za 1xup. |  |  | KOS | 1280 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 3. | podsklop: BRIZGA HEPARINIZIRANA |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | BRIZGA HEPARINIZIRANA
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Brizga heparinizirana, 3ML, luer slip ali luer lock | Namen uporabe: za jemanje plinske, arterijske ali venske analize krvi. Graduacija se ne sme izbrisati med uporabo ob prisotnosti etanola in razkužila. | Ovojnica mora biti odporna na etanol, alkohol |  |  | KOS | 44000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 4. | podsklop: BRIZGE PERFUZOR |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | BRIZGE PERFUZOR
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Brizga perfuzor, 50ML, graduacija 1ml | tridelna, narejena iz prozorne trde plastike, ki ne vsebuje lateksa; plastika, način izdelave in sterilizacija morajo odgovarjati ISO standardom; graduacija mora biti dobro vidna, obstojna, natančna in razumljiva; bat z gumijastim nastavkom mora dobro tesniti, vlek bata mora biti drseč, enakomeren ter dobro tesniti (ustvarjati mora dober vakum); graduacija se ne sme izbrisati med uporabo - prisotnosti etanola in razkužila. | za uporabo s perfuzorji Braun - Space in Fresenius |  |  | KOS | 5550 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Brizga perfuzor, 50ML, graduacija 1ml | tridelna, narejena iz prozorne trde plastike, ki ne vsebuje lateksa; plastika, način izdelave in sterilizacija morajo odgovarjati ISO standardom; graduacija mora biti dobro vidna, obstojna, natančna in razumljiva; bat z gumijastim nastavkom mora dobro tesniti, vlek bata mora biti drseč, enakomeren ter dobro tesniti (ustvarjati mora dober vakum); graduacija se ne sme izbrisati med uporabo - prisotnosti etanola in razkužila. | za uporabo s perfuzorji Braun (starejši model) |  |  | KOS | 6600 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 5. | podsklop: BRIZGE 50ML |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | BRIZGE 50ML
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Brizga, 50-60 ml, kateter nastavek | tridelna, narejene iz prozorne trde plastike, ki ne vebuje lateksa; plastika, način izdelave in sterilizacija mora odgovarjati ISO standardom; graduacija mora biti dobro vidna, obstojna, natančna in razumljiva; bat z gumijastim nastavkom, vlek bata mora biti drseč, enakomeren ter dobro tesniti; graduacija se ne sme izbrisati med uporabo ob prisotnosti etanola in razkužila; za 1 x up. | priložen mora biti zaščitni zamašek |  |  | KOS | 10440 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Brizga, 50-60 ml, luer lock nastavek | tridelna, narejene iz prozorne trde plastike, ki ne vebuje lateksa; plastika, način izdelave in sterilizacija mora odgovarjati ISO standardom; graduacija mora biti dobro vidna, obstojna, natančna in razumljiva; bat z gumijastim nastavkom, vlek bata mora biti drseč, enakomeren ter dobro tesniti; graduacija se ne sme izbrisati med uporabo ob prisotnosti etanola in razkužila; za 1 x up. |  |  |  | KOS | 1900 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 6. | podsklop: BRIZGA PREDNAPOLNJENA |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | BRIZGA PREDNAPOLNJENA
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Brizga, 5 ml, prednapolnjena s sterilno fiziološko raztopino (0,9% NaCl) | brez lateksa, brez DHP, za prebrizgavanje I.V. katetrov, velik luer lok zamašek, za 1x uporabo, brez konzervansov | za uporabo v nesterilnem polju |  |  | KOS | 63840 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Brizga, 10 ml, prednapolnjena s sterilno fiziološko raztopino (0,9% NaCl) | brez lateksa, brez DHP, za prebrizgavanje I.V. katetrov, velik luer lok zamašek, za 1x uporabo, brez konzervansov | za uporabo v nesterilnem polju |  |  | KOS | 83160 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Brizga, 20 ml, prednapolnjena s sterilno fiziološko raztopino (0,9% NaCl) | brez lateksa, brez DHP, za prebrizgavanje I.V. katetrov, velik luer lok zamašek, za 1x uporabo, brez konzervansov | za uporabo v sterilnem polju |  |  | KOS | 9120 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 7. | podsklop: IGLA VENOZNA |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | IGLA VENOZNA
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Igla venozna z metuljčkom, 21G - 0.8 x 19-20 mm; za kratkotrajno aplikacijo zdravil in jemanje krvnih vzorcev | Transparentna cevka z luer lock konektom; nepirogena, brez lateksa. |  |  |  | KOS | 200 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 8. | podsklop: IGLA FLEXIBILNA |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | IGLA FLEXIBILNA
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Igla flexibilna z mandrenom, 0,7 x 150 mm, 22G | Igla z mandrenom iz gladke nerjaveče kovine, ki je upogljiva in elastična in z vrhom, ki je prirezan tako, da se kar najbolje vidi na UZ. Igla z mandrenom mora imeti na držalu zarezo, kamor se fiksira držalo polnila. |  |  |  | KOS | 80 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Igla flexibilna z mandrenom, 0,7 x 200 mm, 22G | Igla z mandrenom iz gladke nerjaveče kovine, ki je upogljiva in elastična in z vrhom, ki je prirezan tako, da se kar najbolje vidi na UZ. Igla z mandrenom mora imeti na držalu zarezo, kamor se fiksira držalo polnila. |  |  |  | KOS | 60 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Igla fleksibilna z mandrenom z echo markerjem, 0,7 x 100 mm, 20G | Igla z mandrenom iz gladke nerjaveče kovine, ki je upogljiva in elastična in z vrhom, ki je prirezan tako, da se kar najbolje vidi na UZ. Igla z mandrenom mora imeti na držalu zarezo, kamor se fiksira držalo polnila. |  |  |  | KOS | 120 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 9. | podsklop: IGLA ZA INSULINSKO PERO |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | IGLA ZA INSULINSKO PERO
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Igla za insulinsko pero, 0,25X5-6mm | Ostro ošiljena, prevlečena s silikonskim slojem (ne povzročajo travm v koži); poseben širši notranji premer, za večjo prostornino, zaradi katere insulin lažje, z manj pritiska steče v podkožje, na navoj, kompatibilna z vsemi vodilnimi injekcijskimi peresniki na trgu (dokazilo -kompatibilnostni certifikat, če bo naročnik to zahteval) |  |  |  | KOS | 10800 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Igla za insulinsko pero, 0,3x8mm | Ostro ošiljena, prevlečena s silikonskim slojem (ne povzročajo travm v koži); poseben širši notranji premer, za večjo prostornino, zaradi katere insulin lažje, z manj pritiska steče v podkožje, na navoj, kompatibilna z vsemi vodilnimi injekcijskimi peresniki na trgu (dokazilo -kompatibilnostni certifikat, če bo naročnik to zahteval) |  |  |  | KOS | 16800 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 10. | podsklop: IGLE SPINALNE |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | IGLE SPINALNE
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Igla spinalna, 18 G, 1,3x88mm | Ostra (Quincke) konica igle (zahteva majhno punkcijsko silo), ergonomsko oblikovano držalo omogoča boljši oprijem in nadzor nad iglo med uvajanjem, kristalna prizma v ergonomskem držalu omogoča takojšnjo in nedvoumno identifikacijo likvorja, barvno kodiran plastični mandren (omogoča takojšnjo identifikacijo velikosti igle), plastični mandren se popolnoma prilega lumnu igle, vodilna igla zaradi svoje oblike omogoča uporabo večje dolžine spinalne igle (spinalna igla se vstavi v vodilno iglo vključno z delom držala, kar omogoča večji izkoristek dolžine spinalne igle) |  |  |  | KOS | 25 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Igla spinalna, 20 G, 0,9x88mm | Ostra (Quincke) konica igle (zahteva majhno punkcijsko silo), ergonomsko oblikovano držalo omogoča boljši oprijem in nadzor nad iglo med uvajanjem, kristalna prizma v ergonomskem držalu omogoča takojšnjo in nedvoumno identifikacijo likvorja, barvno kodiran plastični mandren (omogoča takojšnjo identifikacijo velikosti igle), plastični mandren se popolnoma prilega lumnu igle, vodilna igla zaradi svoje oblike omogoča uporabo večje dolžine spinalne igle (spinalna igla se vstavi v vodilno iglo vključno z delom držala, kar omogoča večji izkoristek dolžine spinalne igle) |  |  |  | KOS | 500 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Igla spinalna, 25 G, 0,53x88mm | Ostra (Quincke) konica igle (zahteva majhno punkcijsko silo), ergonomsko oblikovano držalo omogoča boljši oprijem in nadzor nad iglo med uvajanjem, kristalna prizma v ergonomskem držalu omogoča takojšnjo in nedvoumno identifikacijo likvorja, barvno kodiran plastični mandren (omogoča takojšnjo identifikacijo velikosti igle), plastični mandren se popolnoma prilega lumnu igle, vodilna igla zaradi svoje oblike omogoča uporabo večje dolžine spinalne igle (spinalna igla se vstavi v vodilno iglo vključno z delom držala, kar omogoča večji izkoristek dolžine spinalne igle) |  |  |  | KOS | 25 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Igla spinalna, 26 G, 0,47x88mm | Ostra (Quincke) konica igle (zahteva majhno punkcijsko silo), ergonomsko oblikovano držalo omogoča boljši oprijem in nadzor nad iglo med uvajanjem, kristalna prizma v ergonomskem držalu omogoča takojšnjo in nedvoumno identifikacijo likvorja, barvno kodiran plastični mandren (omogoča takojšnjo identifikacijo velikosti igle), plastični mandren se popolnoma prilega lumnu igle, vodilna igla zaradi svoje oblike omogoča uporabo večje dolžine spinalne igle (spinalna igla se vstavi v vodilno iglo vključno z delom držala, kar omogoča večji izkoristek dolžine spinalne igle) |  |  |  | KOS | 50 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Igla spinalna, 26 G, 0,47x120mm | Ostra (Quincke) konica igle (zahteva majhno punkcijsko silo), ergonomsko oblikovano držalo omogoča boljši oprijem in nadzor nad iglo med uvajanjem, kristalna prizma v ergonomskem držalu omogoča takojšnjo in nedvoumno identifikacijo likvorja, barvno kodiran plastični mandren (omogoča takojšnjo identifikacijo velikosti igle), plastični mandren se popolnoma prilega lumnu igle, vodilna igla zaradi svoje oblike omogoča uporabo večje dolžine spinalne igle (spinalna igla se vstavi v vodilno iglo vključno z delom držala, kar omogoča večji izkoristek dolžine spinalne igle) |  |  |  | KOS | 150 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Igla spinalna, 27 G, 0,42x88mm | Ostra (Quincke) konica igle (zahteva majhno punkcijsko silo), ergonomsko oblikovano držalo omogoča boljši oprijem in nadzor nad iglo med uvajanjem, kristalna prizma v ergonomskem držalu omogoča takojšnjo in nedvoumno identifikacijo likvorja, barvno kodiran plastični mandren (omogoča takojšnjo identifikacijo velikosti igle), plastični mandren se popolnoma prilega lumnu igle, vodilna igla zaradi svoje oblike omogoča uporabo večje dolžine spinalne igle (spinalna igla se vstavi v vodilno iglo vključno z delom držala, kar omogoča večji izkoristek dolžine spinalne igle) |  |  |  | KOS | 25 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Igla spinalna, 29 G, 0,35x88mm | Ostra (Quincke) konica igle (zahteva majhno punkcijsko silo), ergonomsko oblikovano držalo omogoča boljši oprijem in nadzor nad iglo med uvajanjem, kristalna prizma v ergonomskem držalu omogoča takojšnjo in nedvoumno identifikacijo likvorja, barvno kodiran plastični mandren (omogoča takojšnjo identifikacijo velikosti igle), plastični mandren se popolnoma prilega lumnu igle, vodilna igla zaradi svoje oblike omogoča uporabo večje dolžine spinalne igle (spinalna igla se vstavi v vodilno iglo vključno z delom držala, kar omogoča večji izkoristek dolžine spinalne igle) |  |  |  | KOS | 25 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Igla spinalna, 22 G , 07X75 | Ostra (Quincke) konica igle (zahteva majhno punkcijsko silo), ergonomsko oblikovano držalo omogoča boljši oprijem in nadzor nad iglo med uvajanjem, kristalna prizma v ergonomskem držalu omogoča takojšnjo in nedvoumno identifikacijo likvorja, barvno kodiran plastični mandren (omogoča takojšnjo identifikacijo velikosti igle), plastični mandren se popolnoma prilega lumnu igle, vodilna igla zaradi svoje oblike omogoča uporabo večje dolžine spinalne igle (spinalna igla se vstavi v vodilno iglo vključno z delom držala, kar omogoča večji izkoristek dolžine spinalne igle) |  |  |  | KOS | 100 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 11. | podsklop: IGLA SPINALNA, ATRAVMATSKA |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | IGLA SPINALNA, ATRAVMATSKA
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | IGLA SPINALNA, ATRAVMATSKA, 26 G, dolžina 88 - 95 mm, širina 0,45 mm; | Ergonomično oblikovan ročaj za boljši oprijem. Dvostopenjsko oblikovana konica igle: ostra cona omogoča majhen rez, cona razširitve pa nastali rez razširi brez dodatnih poškodb dure. Zaradi svoje posebne konice zmanjšuje pojavnost PDPH (postpunkcijskih glavobolov). Igla mora biti pakirana skupaj z vodilom. |  |  |  | KOS | 650 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 12. | podsklop: SET ZA SPINALNO ANESTEZIJO |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | SET ZA SPINALNO ANESTEZIJO
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Set za spinalno anestezijo | Set mora vsebovati: 1 kos vodilna igla 0,9x35mm; 1 kos trodelna brizga z luer nastavkom 5ml; 1 kos trodelna brizga z luer nastavkom 2 ml; 1 kos igla 0,45x25mm; 1 kos igla 1,2x40mm; 1 kos igla s filtrom z velikostjo por 5 mikronov; 2 kosa palčka z gobico; 3 kosi kompresa 10x10cm, 8 slojna; 1 kos operacijsko pokrivalo (prozorno) 45x75cm, z odprtino premera 10 cm. |  |  |  | KOS | 650 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 13. | podsklop: IGLA INJEKCIJSKA |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | IGLA INJEKCIJSKA
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Igla injekcijska, 0,30 X 12-13 MM, 30G | Iz nerjaveče neupogljive, gladke kovine, ki dobro drsi skozi kožo in ustreza ISO in CE standardom; plastični del-nastavek za brizgalko-je izdelan za luer in luer lock nastavek; konica ostra, trojno brušena, možnost izbire različnih dolžin ob isti svetlini; barvni indeks po evropskih standardih; enostavno rokovanje z ovojnino, lahko odstranjevanje zaščitnega pokrovčka. | enostavnejše rokovanje z ovojnino,lažje odstranjevanje zaščitnega pokrovčka. Odstopanje v dimenziji: debelina igle: -0,01mm; dolžina: +/-1mm | kompatibilne z vsemi brizgami na tržišču |  | KOS | 1600 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Igla injekcijska, 0,40 X 12-13 MM | Iz nerjaveče neupogljive, gladke kovine, ki dobro drsi skozi kožo in ustreza ISO in CE standardom; plastični del-nastavek za brizgalko-je izdelan za luer in luer lock nastavek; konica ostra, trojno brušena, možnost izbire različnih dolžin ob isti svetlini; barvni indeks po evropskih standardih; enostavno rokovanje z ovojnino, lahko odstranjevanje zaščitnega pokrovčka. | enostavnejše rokovanje z ovojnino,lažje odstranjevanje zaščitnega pokrovčka. Odstopanje v dimenziji: debelina igle: -0,01mm; dolžina: +/-1mm | kompatibilne z vsemi brizgami na tržišču |  | KOS | 10200 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Igla injekcijska, 0,45 X 12-13 MM | Iz nerjaveče neupogljive, gladke kovine, ki dobro drsi skozi kožo in ustreza ISO in CE standardom; plastični del-nastavek za brizgalko-je izdelan za luer in luer lock nastavek; konica ostra, trojno brušena, možnost izbire različnih dolžin ob isti svetlini; barvni indeks po evropskih standardih; enostavno rokovanje z ovojnino, lahko odstranjevanje zaščitnega pokrovčka. | enostavnejše rokovanje z ovojnino,lažje odstranjevanje zaščitnega pokrovčka. Odstopanje v dimenziji: debelina igle: -0,01mm; dolžina: +/-1mm | kompatibilne z vsemi brizgami na tržišču |  | KOS | 7600 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Igla injekcijska, 0,45 X 16 MM | Iz nerjaveče neupogljive, gladke kovine, ki dobro drsi skozi kožo in ustreza ISO in CE standardom; plastični del-nastavek za brizgalko-je izdelan za luer in luer lock nastavek; konica ostra, trojno brušena, možnost izbire različnih dolžin ob isti svetlini; barvni indeks po evropskih standardih; enostavno rokovanje z ovojnino, lahko odstranjevanje zaščitnega pokrovčka. | enostavnejše rokovanje z ovojnino,lažje odstranjevanje zaščitnega pokrovčka. Odstopanje v dimenziji: debelina igle: -0,01mm; dolžina: +/-1mm | kompatibilne z vsemi brizgami na tržišču |  | KOS | 15600 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Igla injekcijska, 0,50 X 25 MM | Iz nerjaveče neupogljive, gladke kovine, ki dobro drsi skozi kožo in ustreza ISO in CE standardom; plastični del-nastavek za brizgalko-je izdelan za luer in luer lock nastavek; konica ostra, trojno brušena, možnost izbire različnih dolžin ob isti svetlini; barvni indeks po evropskih standardih; enostavno rokovanje z ovojnino, lahko odstranjevanje zaščitnega pokrovčka. | enostavnejše rokovanje z ovojnino,lažje odstranjevanje zaščitnega pokrovčka. Odstopanje v dimenziji: debelina igle: -0,01mm; dolžina: +/-1mm | kompatibilne z vsemi brizgami na tržišču |  | KOS | 600 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Igla injekcijska, 0,60 X 25 MM | Iz nerjaveče neupogljive, gladke kovine, ki dobro drsi skozi kožo in ustreza ISO in CE standardom; plastični del-nastavek za brizgalko-je izdelan za luer in luer lock nastavek; konica ostra, trojno brušena, možnost izbire različnih dolžin ob isti svetlini; barvni indeks po evropskih standardih; enostavno rokovanje z ovojnino, lahko odstranjevanje zaščitnega pokrovčka. | enostavnejše rokovanje z ovojnino,lažje odstranjevanje zaščitnega pokrovčka. Odstopanje v dimenziji: debelina igle: -0,01mm; dolžina: +/-1mm | kompatibilne z vsemi brizgami na tržišču |  | KOS | 29600 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Igla injekcijska, 0,70 X 30 MM | Iz nerjaveče neupogljive, gladke kovine, ki dobro drsi skozi kožo in ustreza ISO in CE standardom; plastični del-nastavek za brizgalko-je izdelan za luer in luer lock nastavek; konica ostra, trojno brušena, možnost izbire različnih dolžin ob isti svetlini; barvni indeks po evropskih standardih; enostavno rokovanje z ovojnino, lahko odstranjevanje zaščitnega pokrovčka. | enostavnejše rokovanje z ovojnino,lažje odstranjevanje zaščitnega pokrovčka. Odstopanje v dimenziji: debelina igle: -0,01mm; dolžina: +/-1mm | kompatibilne z vsemi brizgami na tržišču |  | KOS | 1000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Igla injekcijska, 0,70 X 38 - 40MM | Iz nerjaveče neupogljive, gladke kovine, ki dobro drsi skozi kožo in ustreza ISO in CE standardom; plastični del-nastavek za brizgalko-je izdelan za luer in luer lock nastavek; konica ostra, trojno brušena, možnost izbire različnih dolžin ob isti svetlini; barvni indeks po evropskih standardih; enostavno rokovanje z ovojnino, lahko odstranjevanje zaščitnega pokrovčka. | enostavnejše rokovanje z ovojnino,lažje odstranjevanje zaščitnega pokrovčka. Odstopanje v dimenziji: debelina igle: -0,01mm | kompatibilne z vsemi brizgami na tržišču |  | KOS | 22400 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Igla injekcijska, 0,70 X 50 MM | Iz nerjaveče neupogljive, gladke kovine, ki dobro drsi skozi kožo in ustreza ISO in CE standardom; plastični del-nastavek za brizgalko-je izdelan za luer in luer lock nastavek; konica ostra, trojno brušena, možnost izbire različnih dolžin ob isti svetlini; barvni indeks po evropskih standardih; enostavno rokovanje z ovojnino, lahko odstranjevanje zaščitnega pokrovčka. | enostavnejše rokovanje z ovojnino,lažje odstranjevanje zaščitnega pokrovčka. Odstopanje v dimenziji: debelina igle: -0,01mm; dolžina: +/-1mm | kompatibilne z vsemi brizgami na tržišču |  | KOS | 18600 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | Igla injekcijska, 0,80 X 38 - 40MM | Iz nerjaveče neupogljive, gladke kovine, ki dobro drsi skozi kožo in ustreza ISO in CE standardom; plastični del-nastavek za brizgalko-je izdelan za luer in luer lock nastavek; konica ostra, trojno brušena, možnost izbire različnih dolžin ob isti svetlini; barvni indeks po evropskih standardih; enostavno rokovanje z ovojnino, lahko odstranjevanje zaščitnega pokrovčka. | enostavnejše rokovanje z ovojnino,lažje odstranjevanje zaščitnega pokrovčka. Odstopanje v dimenziji: debelina igle: -0,01mm | kompatibilne z vsemi brizgami na tržišču |  | KOS | 18200 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | Igla injekcijska, 0,80 X 50 MM | Iz nerjaveče neupogljive, gladke kovine, ki dobro drsi skozi kožo in ustreza ISO in CE standardom; plastični del-nastavek za brizgalko-je izdelan za luer in luer lock nastavek; konica ostra, trojno brušena, možnost izbire različnih dolžin ob isti svetlini; barvni indeks po evropskih standardih; enostavno rokovanje z ovojnino, lahko odstranjevanje zaščitnega pokrovčka. | enostavnejše rokovanje z ovojnino,lažje odstranjevanje zaščitnega pokrovčka. Odstopanje v dimenziji: debelina igle: -0,01mm; dolžina: +/-1mm | kompatibilne z vsemi brizgami na tržišču |  | KOS | 3400 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | Igla injekcijska, 0,90 X 38 - 40MM | Iz nerjaveče neupogljive, gladke kovine, ki dobro drsi skozi kožo in ustreza ISO in CE standardom; plastični del-nastavek za brizgalko-je izdelan za luer in luer lock nastavek; konica ostra, trojno brušena, možnost izbire različnih dolžin ob isti svetlini; barvni indeks po evropskih standardih; enostavno rokovanje z ovojnino, lahko odstranjevanje zaščitnega pokrovčka. | enostavnejše rokovanje z ovojnino,lažje odstranjevanje zaščitnega pokrovčka. Odstopanje v dimenziji: debelina igle: -0,01mm | kompatibilne z vsemi brizgami na tržišču |  | KOS | 120000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | Igla injekcijska, 1,20 X 38 - 40MM | Iz nerjaveče neupogljive, gladke kovine, ki dobro drsi skozi kožo in ustreza ISO in CE standardom; plastični del-nastavek za brizgalko-je izdelan za luer in luer lock nastavek; konica ostra, trojno brušena, možnost izbire različnih dolžin ob isti svetlini; barvni indeks po evropskih standardih; enostavno rokovanje z ovojnino, lahko odstranjevanje zaščitnega pokrovčka. | enostavnejše rokovanje z ovojnino,lažje odstranjevanje zaščitnega pokrovčka. Odstopanje v dimenziji: debelina igle: -0,01mm | kompatibilne z vsemi brizgami na tržišču |  | KOS | 448600 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | Igla injekcijska, 1,20 X 50 MM | Iz nerjaveče neupogljive, gladke kovine, ki dobro drsi skozi kožo in ustreza ISO in CE standardom; plastični del-nastavek za brizgalko-je izdelan za luer in luer lock nastavek; konica ostra, trojno brušena, možnost izbire različnih dolžin ob isti svetlini; barvni indeks po evropskih standardih; enostavno rokovanje z ovojnino, lahko odstranjevanje zaščitnega pokrovčka. | enostavnejše rokovanje z ovojnino,lažje odstranjevanje zaščitnega pokrovčka. Odstopanje v dimenziji: debelina igle: -0,01mm; dolžina: +/-1mm | kompatibilne z vsemi brizgami na tržišču |  | KOS | 19200 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 14. | podsklop: IGLA PUNKCIJSKA |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | IGLA PUNKCIJSKA
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Igla punkcijska, 0.8 X 100 MM |  |  |  |  | KOS | 600 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Igla punkcijska, 1.2 X 100 MM |  |  |  |  | KOS | 400 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 15. | podsklop: SET ZA BIOPSIJO JETER |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | SET ZA BIOPSIJO JETER
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Set za biopsijo jeter, 16 G, 1,6mm x 70 mm | Set mora vsebovati: rezilo z držalom št. 11, brizga 10 ml z navojem, z graduacijo 0,2ml in iglo 0,9x38mm. Kot Hepafix, ref 4801164, proizvajalca Braun. |  |  |  | KOS | 50 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 16. | podsklop: SET ZA BIOPSIJO KOSTI IN KOSTNEGA MOZGA |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | SET ZA BIOPSIJO KOSTI IN KOSTNEGA MOZGA
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Set za biopsijo kosti in kostnega mozga, 8 G x 100mm - trapsystem | Set za histološko in citološko biopsijo kosti in kostnega mozga z originalnim Trap rezilnim sistemom (ali drugim enakovrednim rezilnim sistemom). Trap biopsijski set vsebuje zunanjo konkavno rezilno konico in notranjo iglo - stilete z ostro piramidno brušeno konico, ročaj ima ergonomično obliko. Trap rezilna igla ima rezilni žlebiček dolžine 28mm in širine 2mm. Igla s topo konico za potisk vzorca iz kanile, čep za označevanje globine vboda, vsebuje tudi luer-lock zamašek, mere 8G in dolžine 10 cm. |  |  |  | KOS | 80 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 17. | podsklop: IGLA ZA PUNKCIJO KOSTNEGA MOZGA |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | IGLA ZA PUNKCIJO KOSTNEGA MOZGA
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Igla za punkcijo kostnega mozga 15 G x 100mm | Igle za sternalno punkcijo in punkcijo križnice; z možnostjo nastavitve in globine punkcije; z ročajem ergonomične oblike; ima brušeno quinche konico; narejena iz medicinskega jekla |  |  |  | KOS | 140 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Igla za punkcijo kostnega mozga 15 G x 25 - 40 mm | Igle za sternalno punkcijo in punkcijo križnice; z možnostjo nastavitve in globine punkcije; ima brušeno quinche konico; narejena iz medicinskega jekla | Omogočena mora biti možnost nastavitve globine. |  |  | KOS | 20 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 18. | podsklop: IGLA AKUPUNKTURNA |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | IGLA AKUPUNKTURNA
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Igla akupunkturna, 0.25 X 40 | Polna igla iz nerjavečega jekla z ostro brušeno konico, ročaj naj bo iz PVC. Ustrezati morajo tudi splošnim zahtevam, ki so navedene za igle. | Igle ne smejo biti v vodilnem tulcu. |  |  | KOS | 180000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 19. | podsklop: IGLE ZA BLOKADO |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | IGLE ZA BLOKADO
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Igla za blokado, 21 G, velikost 0,80X100mm | 30° poševni kot; igla je v celoti izolirana do poševnega kota, izolacija je prozorna, jasno vidne oznake dolžine;omogoča gladko drsenje skozi plasti tkiva; ergonomična oblika »držala« igle omogoča natančno vodenje igle med dajanjem blokade; injekcijska cevka in električni kabel sta primerne dolžine da zagotavljata potrebno distanco med sterilnim in nesterilnim področjem (45-50cm); testirana za delo s živčnimi stimulatorji proizvajalca B.Braun | Naročnik dopušča tudi: 21 G x 90 mm, z injekcijsko cevko dolžine 58 cm in električnim kablom dolžine 55.5 cm |  |  | KOS | 150 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Igla za blokado, 22 G, velikost 0,70X50mm | 30° poševni kot; igla je v celoti izolirana do poševnega kota, izolacija je prozorna, jasno vidne oznake dolžine;omogoča gladko drsenje skozi plasti tkiva; ergonomična oblika »držala« igle omogoča natančno vodenje igle med dajanjem blokade; injekcijska cevka in električni kabel sta primerne dolžine da zagotavljata potrebno distanco med sterilnim in nesterilnim področjem (45-50cm); testirana za delo s živčnimi stimulatorji proizvajalca B.Braun | Naročnik dopušča tudi: injekcijsko cevko dolžine 58 cm in električni kabel dolžine 55.5 cm |  |  | KOS | 50 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 20. | podsklop: IGLA ZA EMG |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | IGLA ZA EMG
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Igla za EMG 0,46X37MM | enkratne koncentrične koaksilne igelne elektrode; dolžina igle 37 mm; igelni premer 0,46 mm | kompatibilne z aparatom KEYPOINT 9033A07, proizvajalca NATUS |  |  | KOS | 76 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 21. | podsklop: IGLA ZA VENSKO VALVULO - GRIPPER |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | IGLA ZA VENSKO VALVULO - GRIPPER
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Igla za vensko valvulo - GRIPPER G19 X19-20MM | Nesilikonizirana igla, imeti mora zaščito in varnostni zvočni mehanizem, kateri prepreči in opozori, da je konica igle zaklenjena, ko iglo izvlečemo iz septuma porta, kar nam obenem onemogoči, da pride do nezaželenih vbodov s konico kontaminirane igle. Baza igle mora biti prozorna, da lahko opazujemo mesto vboda. Imeti mora mehko podlogo, ki se lepo prilega koži bolnika. Ne sme vsebovati lateksa. Dovoljena mora biti uporaba lipidov in Taxola. Na embalaži morajo biti barvne oznake za različne debeline igel. | Drzalo igle mora omogočati fiksen oprijem pri zbadanju in fiksaciji igle | Funkcionalno in kakovostno enakovreden kot proizvajalec DELTEC, kat. št. 21-2768-24 |  | KOS | 250 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Igla za vensko valvulo - GRIPPER G20 X19-20MM | Nesilikonizirana igla, imeti mora zaščito in varnostni zvočni mehanizem, kateri prepreči in opozori, da je konica igle zaklenjena, ko iglo izvlečemo iz septuma porta, kar nam obenem onemogoči, da pride do nezaželenih vbodov s konico kontaminirane igle. Baza igle mora biti prozorna, da lahko opazujemo mesto vboda. Imeti mora mehko podlogo, ki se lepo prilega koži bolnika. Ne sme vsebovati lateksa. Dovoljena mora biti uporaba lipidov in Taxola. Na embalaži morajo biti barvne oznake za različne debeline igel. | Drzalo igle mora omogočati fiksen oprijem pri zbadanju in fiksaciji igle | Funkcionalno in kakovostno enakovreden kot proizvajalec DELTEC, kat. št. 21-2767-24 |  | KOS | 200 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 22. | podsklop: IGLA VARNA S FILTROM |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | IGLA VARNA S FILTROM
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Igla varna s filtrom, 18 G, 1,2X 38-40 MM | Filter igla 18 G, 1,2x40 mm s 5 mikronskim filtrom, ki preprečuje aspiracijo stekla, gume, kovine in drugih delcev v brizgalko. | Konica igle mora biti brušena pod kotom 45 stopinj.s tem preprečuje nevarnost vboda. Brez lateksa, DEHPin brez PVC. | uporaba v okulistiki |  | KOS | 100 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 23. | podsklop: KANILE VENOZNA, VARNA |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | KANILE VENOZNA, VARNA
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Kanila venozna, varna, 14G 2,0-2,2 X 40 - 50 MM | I.V kanila s nepovratno valvulo za dajanje zdravil, material poliuretan, ki se v veni dodatno zmehča, barvni indeks dimenzij po evropskih standardih. | Transparenten nastavek kovinske igle omogoča nadzor refluksa krvi. Omogočati mora lahko in enostavno izvlečenje mandrena kanile( brez zatikanja), vbodna igla mora biti ostra, da z njo zlahka predreš pacientovo kožo; krilca kanil ne smejo imeti ostrih robov |  |  | KOS | 300 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Kanila venozna, varna, 16G 1,6-1,8 X 40 - 50 MM | I.V kanila s nepovratno valvulo za dajanje zdravil, material poliuretan, ki se v veni dodatno zmehča, barvni indeks dimenzij po evropskih standardih. | Transparenten nastavek kovinske igle omogoča nadzor refluksa krvi. Omogočati mora lahko in enostavno izvlečenje mandrena kanile( brez zatikanja), vbodna igla mora biti ostra, da z njo zlahka predreš pacientovo kožo; krilca kanil ne smejo imeti ostrih robov |  |  | KOS | 400 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Kanila venozna, varna, 17G 1,5 X 40 - 50 MM | I.V kanila s nepovratno valvulo za dajanje zdravil, material poliuretan, ki se v veni dodatno zmehča, barvni indeks dimenzij po evropskih standardih. | Transparenten nastavek kovinske igle omogoča nadzor refluksa krvi. Omogočati mora lahko in enostavno izvlečenje mandrena kanile( brez zatikanja), vbodna igla mora biti ostra, da z njo zlahka predreš pacientovo kožo; krilca kanil ne smejo imeti ostrih robov |  |  | KOS | 800 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Kanila venozna, varna, 18G 1,3 X 40-50 MM | I.V kanila s nepovratno valvulo za dajanje zdravil, material poliuretan, ki se v veni dodatno zmehča, barvni indeks dimenzij po evropskih standardih. | Transparenten nastavek kovinske igle omogoča nadzor refluksa krvi. Omogočati mora lahko in enostavno izvlečenje mandrena kanile( brez zatikanja), vbodna igla mora biti ostra, da z njo zlahka predreš pacientovo kožo; krilca kanil ne smejo imeti ostrih robov |  |  | KOS | 10500 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Kanila venozna, varna, 20G 1,0 - 1,1 X 28 -38 mm | I.V kanila s nepovratno valvulo za dajanje zdravil, material poliuretan, ki se v veni dodatno zmehča, barvni indeks dimenzij po evropskih standardih. | Transparenten nastavek kovinske igle omogoča nadzor refluksa krvi. Omogočati mora lahko in enostavno izvlečenje mandrena kanile( brez zatikanja), vbodna igla mora biti ostra, da z njo zlahka predreš pacientovo kožo; krilca kanil ne smejo imeti ostrih robov |  |  | KOS | 59700 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Kanila venozna, varna, 22G 0,8 - 0,9 X 20-30 mm | I.V kanila s nepovratno valvulo za dajanje zdravil, material poliuretan, ki se v veni dodatno zmehča, barvni indeks dimenzij po evropskih standardih | Transparenten nastavek kovinske igle omogoča nadzor refluksa krvi. Omogočati mora lahko in enostavno izvlečenje mandrena kanile( brez zatikanja), vbodna igla mora biti ostra, da z njo zlahka predreš pacientovo kožo; krilca kanil ne smejo imeti ostrih robov |  |  | KOS | 25400 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 24. | podsklop: KANILA VENOZNA, otroška |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | KANILA VENOZNA, otroška
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Kanila venozna, varna, 24G 0,7 X 14-24 mm, otroška | I.V kanila s nepovratno valvulo za dajanje zdravil, material poliuretan, ki se v veni dodatno zmehča, barvni indeks dimenzij po evropskih standardih | Transparenten nastavek kovinske igle omogoča nadzor refluksa krvi. Omogočati mora lahko in enostavno izvlečenje mandrena kanile( brez zatikanja), vbodna igla mora biti ostra, da z njo zlahka predreš pacientovo kožo; krilca kanil ne smejo imeti ostrih robov, da ne poškodujejo nežne otroške kože |  |  | KOS | 7300 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 25. | podsklop: KANILA VENOZNA ZA APLIKACIJO KONTRASTNIH SREDSTEV |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | KANILA VENOZNA ZA APLIKACIJO KONTRASTNIH SREDSTEV
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Kanila venozna 18 G x 32mm , za aplikacijo kontrastnih sredstev | Igla s podaljškom, za uporabo pri višjih pretokih (5400 ml/h +/- 50 ml), z nepovratno valvulo, s sponko za zapiranje podaljša igle; za aplikacijo kontrastnih sredstev; z mehkimi krilci za lažjo fiksacijo; brez porta |  |  |  | KOS | 40 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Kanila venozna 20G x 25-32mm, za aplikacijo kontrastnih sredstev | Igla s podaljškom, za uporabo pri višjih pretokih (3850 ml/h +/- 20 ml), z nepovratno valvulo, s sponko za zapiranje podaljša igle; za aplikacijo kontrastnih sredstev; z mehkimi krilci za lažjo fiksacijo; brez porta |  |  |  | KOS | 240 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Kanila venozna 22 G x 25mm , za aplikacijo kontrastnih sredstev | Igla s podaljškom, za uporabo pri višjih pretokih (2690 ml/h +/-10 ml), z nepovratno valvulo, s sponko za zapiranje podaljša igle; za aplikacijo kontrastnih sredstev; z mehkimi krilci za lažjo fiksacijo; brez porta |  |  |  | KOS | 240 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 26. | podsklop: KANILA VENOZNA ZA KRATKOTRAJNO APLIKACIJO |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | KANILA VENOZNA ZA KRATKOTRAJNO APLIKACIJO
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Kanila venozna 20 G 1,1x25 mm | Za kratkotrajno aplikacijo zdravil, tekočin (primerno za iv aplikacijo in s.c aplikacijo); znotraj katetra mora biti igla/uvajalna žica; kateter mora imeti krilca za lažjo fiksacijo, vdelan podaljšek za zmanjševanje izpostavljenosti bolnikovi krvi; imeti mora y podaljšek; biti mora nepirogen, sterilen, radiološko neprepusten; ne sme vsebovati lateksa iz naravne gume ali dietilheksila (dehp). |  |  |  | KOS | 350 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0