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Povabilo k oddaji ponudbe 
OSNOVNI PODATKI O NAROČILU
ORTOPEDSKE ENDOPROTEZE
Nakup ortopedskih endoprotez za obdobje 3 let. 
Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/2015), SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila.
Predmet javnega naročila je: 16-18/17.
Delitev naročila na sklope: Da, sklopov je 6, ti pa so naprej razdeljeni na zaprte in odprte podsklope:
	· Sklop I: KOLČNE ENDOPROTEZE
· Sklop II: KOLENSKE ENDOPROTEZE
· sklop III: RAMENSKE ENDOPROTEZE
· sklop IV: KOMOLČNE ENDOPROTEZE
· sklop V: PLOŠČE ZA PERIPROTETIČNE ZLOME
· sklop VI: CEMENT IN PRIPOMOČKI ZA VGRAJEVANJE ENDOPROTEZ


Naročilo se oddaja po podsklopih (v primeru zaprtih podsklopov) oz posameznih vrstah blaga v primeru odprtih podsklopov. 
Skrbno preverite, da ste prejeli celotno razpisno dokumentacijo in da ste na ta način seznanjeni z vsemi zahtevami naročnika. 
Naročnik je predvidel, da se bo javno naročilo izvedlo skladno z načrtovanim terminskim načrtom:
	Stadij postopka
	Datumi

	Rok za postavitev vprašanj
	do 18.08.2017 do 09:00

	Rok za predložitev ponudb
	do 31.08.2017 do 09:00

	Odpiranje ponudb
	31.08.2017 ob 10:00



[bookmark: _GoBack]KONTAKTNA OSEBA
Kontaktna oseba: Barbara  SLAK TURK
E-poštni naslov: barbara.turk-slak@sb-nm.si
Telefonska št: 07 39 16 163
Kontaktna oseba je navedena zgolj za primere tehničnih težav v zvezi s pridobivanjem razpisne dokumentacije ali uporabo razpisne dokumentacije (npr. težave pri odpiranju dokumentov). Vsa pojasnila v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije lahko ponudniki zahtevajo zgolj preko portala javnih naročil. Prav tako so za vsebino razpisne dokumentacije relevantna zgolj pojasnila, ki jih potencialnim ponudnikom posreduje naročnik preko portala javnih naročil. Vsa ostala pojasnila, ki niso posredovana na zgoraj predviden način so zgolj informativne narave in niso pravno zavezujoča.
PREDLOŽITEV PONUDBE
Ponudnik odda ponudbo do roka za predložitev ponudb na način:
	· osebno na naslov: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto
· po pošti na naslov: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto


Ponudba mora prispeti na zgornji naslov naročnika s pripisom 'Nabavna služba'.
Ponudba mora do naročnika prispeti do navedene ure. Ponudbe odposlane pred potekom roka, ki bodo k naročniku prispele po zgoraj navedenem roku, bodo izločene kot nepravočasne in zaprte vrnjene ponudnikom. V izogib kasnejšim težavam zahtevajte potrdilo o oddani ponudbi s pravilno navedenim datumom in časom oddaje ponudbe pri pooblaščeni osebi naročnika. Ponudnik ponudbo odda v zapečatenem ovitku, pri čemer naj bodo listi ponudbe povezani na tak način, da se jih ne da neopazno razdružiti, odvezati ali dodati posameznih listov v ponudbo z jasno navedbo predmeta naročila. Naročnik ne odgovarja za predčasno odprtje ponudbe, ki ne bo ustrezno označena, skladno s temi navodili. Na vseh ovitkih naj bo navedena firma, točen naslov, telefonska številka in e-mail ponudnika.
ODPIRANJE PONUDB
Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo na naslovu:
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto
Odpiranje bo potekalo na zgornjem naslovu v nabavni službi Splošne bolnišnice Novo mesto (upravna stavba, soba  št. 110).
Predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s pooblastilom za zastopanje ponudnika, lahko na postopek odpiranja ponudb dajo svoje pripombe. Pooblastila ne potrebujejo zakoniti zastopniki ponudnika, le-ti se izkažejo z ustreznim osebnim dokumentom. Drugi subjekti bodo na odpiranju ponudb lahko prisotni brez možnosti dajanja pripomb na zapisnik.
VELJAVNOST PONUDBE
Čas veljavnosti: najmanj 180 dni od roka za predložitev ponudb.
Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev ponudbe.
PREVZEM RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Razpisna dokumentacija je brezplačna.
Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudniki morajo spremljati morebitne spremembe razpisne dokumentacije, objavljene na portalu javnih naročil in spletnih straneh naročnika, saj pojasnila in spremembe predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije.
VPRAŠANJA IN ODGOVORI / POJASNILA
Način postavljanja zahtev za pojasnila:
	· Portal javnih naročil


Naročnik bo v zakonskem roku na Portal javnih naročil posredoval pisni odgovor. Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije.
Odgovornost ponudnika je, da izpostavi morebitne nejasnosti, protislovja, opustitve in podobno, pred oddajo svoje ponudbe (do roka za zahtevanje pojasnil), tako da se lahko zagotovi predložitev dopustne ponudbe, ki je v celoti skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije, vključno z vso spremljajočo dokumentacijo.


Datum: 24.07.2017
Kraj: Novo mesto
	Strokovni direktor Splošne bolnišnice Novo mesto:

Prim. Milivoj Piletič
	Po pooblastilu direktorice z dne 20.07.2017:

Stanislava Mejerle, vodja nabavne službe
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Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

	1. Splošna navodila


Navodila so namenjena za pomoč pri pripravi ponudbe. Prosimo, da poskrbite, da bo ponudba sestavljena v skladu s temi navodili. Predložite vse zahtevane podatke v obliki in po vrstnem redu, kot je zahtevano.
Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le-te. Ponudbena dokumentacija mora biti izpolnjena in natisnjena, natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo.
Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev. Vsi dokumenti morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe s priloženim pooblastilom), razen dokumentov, ki jih izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.
Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo. Popravljene napake morajo biti označene s parafo osebe, ki podpiše ponudbo. 
V ponudbi predložite:
	· 1 original ponudbe
· CD/DVD (ali USB ključek) s skenirano celotno ponudbo v PDF formatu (ki je v celoti enaka originalu) in izpolnjenimi obrazci (v formatu .doc) ter drugimi dokumenti, ki obstajajo v elektronski obliki in elektronsko verzijo predračuna seznama razpisanega blaga (Obr-8a) v obliki xls datoteke, ki omogoča uvoz v programsko aplikacijo naročnika in nadaljnjo obdelavo ponudbe.


V primeru razhajanj med ponudbo v pisni obliki in elektronsko verzijo ponudbe je merodajna pisna verzija. Dokumentacija v elektronski obliki bo omogočala naročniku hitrejšo obdelavo ponudb.
	2. Izpolnitev Predračuna - seznama razpisanega blaga in storitev (Obr-8a)


Naročilo je razdeljeno na 6 sklopov:
SKLOP I: KOLČNE ENDOPROTEZE
	· Podsklop 1: KLINASTO OBLIKOVANA BREZCEMENTNA KOLČNA ENDOPROTEZA Z NAVOJNO PONVICO
· Podsklop 2: KLINASTO OBLIKOVANA RAVNA BREZCEMENTNA KOLČNA ENDOPROTEZA S HIDROKSIAPATITOM ZA MINIMALNO INVAZIVEN ANTERORNI KIRURŠKI PRISTOP
· Podsklop 3: CEMENTNA IN BREZCEMENTNA DVOJNO MOBILNA KOLČNA ENDOPROTEZA
· Podsklop 4: GLAVA BIPOLARNA 
· Podsklop 5: ENDOPROTEZA KOLKA - KLINASTO OBLIKOVANA, POKRITA S HIDROKSIAPATITOM
· Podsklop 6  RAVNA BREZCEMENTNA KOLČNA ENDOPROTEZA - KRATKA
· Podsklop 7: REVIZIJSKA KOLČNA ENDOPROTEZA
· Podsklop 8: OBROČ REVIZIJSKI ZA PONVICO
· Podsklop 9 DVOJNO MOBILNA KOLČNA ENDOPROTEZA Z NAVIGACIJO
· Podsklop 10: ENDOPROTEZA KOLKA S KRATKIM DEBLOM POKRITA S HIDROKSIAPATITOM
· Podsklop 11: KOLK REVIZIJSKO DEBLO 1
· Podsklop 12: KOLK REVIZIJSKO DEBLO 2


SKLOP II: KOLENSKE ENDOPROTEZE
	· Podsklop 1: KOLENSKA ENDOPROTEZA, modularna, anatomska, totalna (cementna, brezcementna) in revizijska
· Podsklop 2: KOLENSKA UNIKONDILARNA ENDOPROTEZA -mobile bearing
· Podsklop 3: TOTALNA KOLENSKAENDOPROTEZA CEMENTNA 
· Podsklop 4:  UNIKONDILARNA KOLENSKA ENDOPROTEZA - fixed bearing
· Podsklop 5: TOTALNA BREZCEMENTNA ROTACIJSKA KOLENSKA ENDOPROTEZA  Z NAVIGACIJO
· Podsklop 6: UNIKONDILARNA KOLENSKA ENDOPROTEZA Z NAVIGACIJO (CEMENTNA IN BREZCEMENTNA)


SKLOP III: RAMENSKE ENDOPROTEZE
	· Podsklop 1: RAMENSKA ENDOPROTEZA (TOTALNA ALI PARCIALNA, CEMENTNA ALI BREZCEMENTNA, INERZNA ALI ANATOMSKA IN REVIZIJSKE )


SKLOP IV: KOMOLČNE ENDOPROTEZE
	· Podsklop 1: ENDOPROTEZA KOMOLCA, anatomska 


SKLOP V: PLOŠČE ZA PERIPROTETIČNE ZLOME
	· Podsklop 1: PLOŠČE ZA PERIPROTETIČNE ZLOME STEGNENICE


SKLOP VI: CEMENT IN PRIPOMOČKI ZA VGRAJEVANJE ENDOPROTEZ 
	· Podsklop: 1. CEMENT IN PRIPOMOČKI ZA VGRAJEVANJE ENDOPROTEZ 
· Podsklop:2.  ČEP DISTALNI
· Podsklop: 3. SET ZA IZPIRANJE ZA KOLENO IN KOLK 
· Podsklop 4:  SET ZA LAVAŽO S CO2


Ponudnik lahko poda ponudbo za eden ali več sklopov  Blago je znotraj sklopov razvrščeno v enega ali več podsklopov. Ponudnik lahko poda ponudbo za enega ali več podsklopov. Podsklopi so zaprti ali odprti.
Pri zaprtih podsklopih mora ponudnik ponuditi 100% razpisanih vrst blaga/storitev, v nasprotnem primeru se ponudba izloči. Zaprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga (OBR-8a) označeni z oznako »ZAPRT«. V primeru zaprtih podsklopov gre za oddajo naročila po podsklopih.
Pri odprtih podsklopih lahko ponudnik poda ponudbo za eno ali več razpisanih vrst blaga/storitev. Odprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga (OBR-8a) označeni z oznako »ODPRT«. V primeru odprtih podsklopov gre za oddajo naročila po vrstah blaga.
Vrste in okvirne količine razpisanega blaga so podane v Predračunu - Seznamu razpisanega blaga/storitev (Obr-8a), pri čemer so količine okvirne, za obdobje 3 LET.   
Ponudbena cena mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena (davki, stroški, trošarina, uvozne dajatve, poštni stroški, popusti in ostalo). Vključevati mora tudi vse stroške, povezane z izvedbo javnega naročila in sicer:stroške materiala, distribucije, skladiščenja,... 
IZPOLNJEVANJE OBRAZCA OBR-8a:
Ponudnik mora  Predračun - Seznama razpisanega blaga/storitev (OBR – 8a), ki se nahaja v samostojni excelovi datoteki izpolniti, natisniti in natisnjeni izvod podpisati in žigosati.
Ponudnik k ponudbi predloži Predračun - Seznam razpisanega blaga/storitev (lastni natis izpolnjenega predračuna iz OBR-8a) v pisni in obvezno tudi v elektronski obliki (format .xls).
Ponudnik mora v »Predračun - Seznam razpisanega blaga/storitev« (exelova datoteka)  pri vrstah blaga/storitev, ki jih ponuja (v odklenjena polja, obarvana z rumeno barvo) obvezno vpisati naslednje podatke:
	· veljavna cena brez DDV/EM
· popust (stopnja popusta)
· stopnjo DDV
· proizvajalca ponujenega blaga (v primeru storitev: izvajalca storitve)
· ponudnikov naziv blaga / storitve
· kataloško številko ponujenega blaga / storitve, če jo ima
· EAN kodo ponujenega blaga / storitve, če jo ima


Ponudnik ne sme preimenovati, kopirati ali kako drugače spreminjati datoteke Predračuna -  Seznama razpisanega blaga ali storitev (Obr-8a) zaradi nadaljnje programske obdelave podatkov! 
	3. Zakoni in predpisi


Oddaja javnega naročila se izvaja predvsem po določbah naslednjih zakonov in na njihovi podlagi sprejetih podzakonskih predpisov:
	· Zakon o javnem naročanju (ZJN-3; Uradni list RS, št. 91/2015)
· Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13 in 90/14 - ZDU-1I)
· Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617)
· Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo);
· Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16)
· Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo) ter
· vsa ostala veljavna zakonodaja, ki velja v Republiki Sloveniji in ureja zadevno področje.


Pri izvedbi javnega naročila ne more nastopati subjekt, za katerega je podana absolutna prepoved poslovanja na podlagi določbe 35. člena ZIntPK. V primeru nastopanja subjekta za katerega je na podlagi določbe 35. člena ZIntPK dovoljeno pogojno poslovanje, se morajo takšni subjekti vzdržati vseh dejanj, ki bi lahko pomenila vpliv na odločanje o sklenitvi in izvedbi postopka ali posla. V zvezi s tem morajo biti dosledno upoštevana določila ZIntPK in relevantne določbe ZJN-3 (3. odstavek 91. člena). V primeru kršitev navedenih določb bo takšna ponudba izločena iz nadaljnjega postopka.
Ponudnik v postopku javnega naročanja na posebnem obrazcu, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije, podajo podatke o:
	· svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb in
· gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.


Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj je naročnik dolžan skladno s 6. odstavkom 14. člena ZIntPK pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico nepravilnost ponudbe oziroma ničnost pogodbe.
V času javnega razpisa naročnik in ponudnik ne smeta začenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta začenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi začela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.
V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme začenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost naročnika in/ali Državne revizijske komisije.
	4. Jezik razpisne dokumentacije in ponudbe ter oblika


Razpisna dokumentacija je pripravljena v slovenskem jeziku. Ponudbe se oddajo v slovenskem jeziku.
Ponudba je lahko v delu, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo, kot so na primer prospekti, propagandni ter tehnični material in drugo, predložena v tujem jeziku. 
Potrdila tujih organov se predložijo v izvirniku, ki mu je priložen prevod v slovenski jezik.
Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb ocenil, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določi ustrezni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku oziroma uraden prevod ponudbe v slovenski jezik.
Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru, da naročnik postopka ne zaključi z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma z najugodnejšim ponudnikom ne sklene pogodbe, naročnik ponudnikom odškodninsko ne odgovarja za stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Izključena je tudi odškodninska odgovornost naročnika na podlagi 20. člena Obligacijskega zakonika za primer, če naročnik postopka ne bo zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma če z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe zaradi neizpolnitve podlag za oddajo ali realizacijo predmeta javnega naročila.
	5. Skupna ponudba


Ponudbo lahko odda skupina gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Naročnik od slednjih v fazi oddaje ponudbe ne zahteva določene pravne oblike. V ponudbi mora skupina gospodarskih subjektov predložiti s strani zakonitih zastopnikov vseh sodelujočih v skupni ponudbi podpisan sporazum oziroma pogodbo, iz katere izhajajo sledeče informacije:
	· imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,
· pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe, za komunikacijo z naročnikom, za zastopnika za sprejem pošiljk ter podpis pogodbe,
· obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni gospodarski subjekt v skupni ponudbi prevzel in odgovornosti posameznega gospodarskega subjekta v skupni ponudbi,
· izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
· izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije, in
· navedba, da gospodarski subjekti odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno za izvedbo celotnega naročila.


Izkazovanje, da niso podani razlogi za izključitev, kot jih opredeljuje 75. člen ZJN-3 in so navedeni v poglavju Pogoji za ugotavljanje sposobnosti te razpisne dokumentacije, mora biti podano s strani vseh sodelujočih gospodarskih subjektov v skupni ponudbi. 
Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, kot jih opredeljuje 76. člen ZJN-3, se, če ni pri posameznem pogoju te razpisne dokumentacije določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse gospodarske subjekte v skupni ponudbi. 
	6. ESPD


ESPD (enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila) predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje. Ponudniki lahko vedno predložijo ESPD kot predhodno dokazilo, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjujejo pogoje za sodelovanje, pri čemer morajo ESPD obrazce predložiti a vse gospodarske subjekte (partnerje, podizvajalce, ostale gospodarske subjekte), ki sodelujejo v ponudbi.
V kolikor v razpisni dokumentaciji ni izrecno zahtevano, da so gospodarski subjekti dolžni predložiti ESPD, lahko namesto ESPD obrazca predložijo ostale zahtevane obrazce, s katerimi izkažejo, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjujejo pogoje za sodelovanje.

	7. Ponudba s podizvajalci


Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko glavni izvajalec del javnega naročila odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.
	8. Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila


Naročnik lahko skladno z določili 90. člena ZJN-3 ustavi postopek oddaje javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila.
	9. Zmanjšanje obsega naročila


Naročnik si pridržuje pravico, da zmanjša obseg naročila, ne da bi zato moral navajati posebne razloge. Ponudniki morajo to dejstvo upoštevati pri sestavi ponudbenih cen.
Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da je z navedenim dejstvom seznanjen in nima pravice do uveljavljanja odškodnine v primeru, da se naročnik odloči za zmanjšanje obsega razpisanih del. Izbrani ponudnik nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila.
	10. Dopolnjevanje, spreminjanje ter pojasnjevanje ponudb


Naročnik bo v primeru dopolnjevanja ter pojasnjevanja ponudbe ravnal skladno z določili 89. člena ZJN-3.
Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. 
Naročnik bo od gospodarskega subjekta zahteval dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne bo mogel preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če gospodarski subjekt ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik gospodarski subjekt izključil iz nadaljnjega ocenjevanja.
Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:
	· svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3 in ponudbe v okviru meril,
· tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,
· tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.


Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Naročnik lahko ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.
V primeru, da ponudniki v razpisni dokumentaciji ugotovijo napake v prednastavljenih formulah za izračune ponudbenih cen, naj o tem čim prej obvestijo naročnika. Ponudniki lahko ugotovljene napake tudi sami odpravijo, če gre za očitno računske napake v smislu določil 89. člena ZJN-3, pri čemer je zaželeno, da označijo, na katerih mestih in na kakšen način so odpravili napake. V nobenem primeru pa ponudniki pri odpravi napak ne smejo spreminjati predizpolnjenih količin ali na kakršenkoli način posegati v same vsebinske zahteve predmeta naročila. 
	11. Obvestilo o oddaji naročila


Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik slednjo objavil na portalu javnih naročil. Naročnik o vseh odločitvah obvesti ponudnike in kandidate na način, da odločitev objavi na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil. 
Ponudnike opozarjamo, da so sami dolžni spremljati objave odločitev na portalu javnih naročil.
Če se v objavi odločitve na portalu javnih naročil ni mogoče sklicevati na objavljeno povabilo k sodelovanju, naročnik odločitev vroči v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek, in na dan odpošiljanja ponudniku ali kandidatu tudi objavi na portalu javnih naročil prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost, če je to glede na vrednost primerno pa tudi v Uradnem listu Evropske unije.
Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo. 
	12. Zaupnost ponudbene dokumentacije


Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke oziroma poslovne skrivnosti, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi.
Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne oziroma poslovno skrivnost, bodo uporabljeni zgolj za namene postopka in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek konkretnega javnega naročila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali pozneje. Te osebe kot tudi naročnik bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. 
Na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.
Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni/poslovna skrivnost. Ponudnik mora v tem primeru predložiti sklep o varovanju poslovne skrivnosti v katerem je opredeljeno, katere podatke ponudnik šteje za poslovno skrivnost. Naročnik bo obravnaval kot takšne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo opredeljeni v sklepu o varovanju teh podatkov in bodo jasno označeni kot poslovna skrivnost (npr. bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«). Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja ponudb oziroma na podlagi predpisov ne sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost. Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN-3 javni oziroma podatki, ki so javni na podlagi drugega zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna skrivnost, ne glede na to, ali jih bo ponudnik označil kot take.
	13. Način predložitve dokumentov v ponudbi


Zaželeno je:
	· da so vsi dokumenti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani pooblaščene osebe in žigosani z žigom ponudnika;
· da so vse strani v ponudbi oštevilčene z zaporednimi številkami, ponudnik pa v spremnem dopisu navede skupno število strani v ponudbi;
· da ponudnik morebitne popravke opremi z žigom in podpisom svoje pooblaščene osebe.


Odsotnost zgornjih zahtev ne pomeni neposrednega razloga za zavrnitev ponudbe, pač pa lahko v okviru ZJN-3 naročnik ponudnika pozove na odpravo teh pomanjkljivosti. Naročnik bo upošteval tudi takšno ponudbo, v kolikor bodo iz nje izhajale vse opredeljene vsebinske zahteve in vsi zahtevani dokumenti in bo ponudba vsaj v bistvenih delih podpisana s strani pooblaščene osebe ponudnika.
Kadar je zahtevano dokazilo, ponudniku ni potrebno predložiti originala, pač pa zadostuje fotokopija dokazila, razen v primerih, kjer je izrecno navedeno drugače. Naročnik pa lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original, ki ga lahko primerja z v ponudbi dano fotokopijo. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno in resnično stanje ponudnika (stanje v trenutku oddaje ponudbe). Ponudnik mora zahtevani dokument predložiti v roku, ki ga določi naročnik, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo zavrnil.
Če obstaja naročnikova zahteva po najvišji dovoljeni starosti dokumentov, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu.
Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil, ki se jih s to razpisno dokumentacijo zahtevajo, ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov, ki so z razlogi za izključitev opredeljeni, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt
	14. Veljavnost ponudbe


Ponudba velja najmanj 180 dni od roka za predložitev ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba zavrne.
Naročnik opozarja ponudnike, da prekratek rok veljavnosti ponudbe predstavlja napako, ki se je ne da odpraviti v fazi po roku za predložitev ponudb. Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Ponudnik lahko zavrne zahtevo za podaljšanje ponudbe, ne da bi s tem zapadlo zavarovanje resnosti ponudbe, če je bilo to zahtevano in dano.
	15. Pravno varstvo


Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon.
Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.
Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, kot jih določa 15. člen ZPVPJN. 
Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe.
Vlagatelj mora zahtevku za revizijo zoper vsebino razpisne dokumentacije ali vsebino objave priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 3.500,00 EUR.
Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani Ministrstva za javno upravo:
http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo
Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za javna naročila.
Zahtevek za revizijo se lahko vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.
Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15. člena ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.
	16. Sklenitev pogodbe


Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Pogodba bo sklenjena pod odložnim pogojem predložitve zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del, če je zahtevno, in morebitnimi drugimi pogoji, kot izhajajo iz vzorca pogodbe in te razpisne dokumentacije.
Če se ponudnik v petih (5) delovnih dneh po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval na poziv, lahko naročnik šteje, da je odstopil od ponudbe.
V primeru, da je zahtevano zavarovanje za resnost ponudbe in bo ponudnik odstopil od ponudbe, bo naročnik unovčil celotno finančno zavarovanje za resnost ponudbe, katerega mu je predložil ponudnik, ki je odstopil od ponudbe. Prav tako lahko naročnik od takšnega ponudnika zahteva povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika. Naročnik si pridržuje tudi pravico sodno iztožiti podpis pogodbe, če bi bilo to naročniku v interesu.

Merila

Izbira ponudb bo potekala po naslednjem kriteriju:  ekonomsko najugodnejša ponudba.
Upoštevali se bodo naslednji ponderji:
	Ponder 1:
	Najnižja ponudbena cena
	Za podsklop (v primeru zaprtih podsklopov) oz. za posamezno razpisano vrsto blaga (v primeru odprtih podsklopov).


V primeru enakovrednih ponudb se izvede javni žreb med najugodnejšimi ponudniki z identično ceno.


Pogoji za priznanje usposobljenosti
Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.
Ponudnik mora pripraviti ponudbo v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije. V nadaljevanju so opredeljene zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik. Naročnik lahko ponudnika iz sodelovanja izključi tudi v ostalih primerih za katere tako določa zakon (šesti odstavek 75. člena ZJN-3).
	Razlogi za izključitev



	POGOJ 1
Nekaznovanost
	Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če ugotovi, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za dejanje, ki ima elemente kaznivih dejanj naštetih v 75. členu ZJN-3. 
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

	DOKAZILO
	Izjava zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta (obrazec Krovna izjava ali ESPD) v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 in izjave ter pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za člane organov in zastopnike gospodarskega subjekta (obrazec Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence in Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence).
Gospodarski subjekt lahko predloži izpis iz ustreznega sodnega registra, iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. Izpis se šteje kot dokaz o izpolnjevanju predmetnega pogoja. Izpis ne sme biti starejši od datuma objave konkretnega javnega naročila.
V kolikor bo gospodarski subjekt predložil zgolj lastno izjavo in izjavo članov organa in zastopnikov, lahko naročnik izpis iz ustreznega registra pridobil sam.

	NAVODILO / OPOMBA
	Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

	Partnerji v skupni ponudbi
	MORAJO izpolnjevati pogoj
Izjava zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta (obrazec Krovna izjava) v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 in izjave ter pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za člane organov in zastopnike gospodarskega subjekta (obrazec Izjava gospdarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence in Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence).

	Podizvajalci
	MORAJO izpolnjevati pogoj
Izjave ter pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za člane organov in zastopnike gospodarskega subjekta (obrazec Izjava gospdarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence in Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence).
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.



	POGOJ 2
Plačani davki in prispevki
	Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

	DOKAZILO
	Izpolnjen in podpisan Obrazec  KROVNA IZJAVA ali ESPD.
Gospodarski subjekt lahko predloži potrdilo Finančne uprave RS iz katerega bo razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev.
V kolikor bo gospodarski subjekt predložil zgolj Obrazec KROVNA IZJAVA ali ESPD, bo naročnik potrdilo Finančne uprave RS pridobil sam.

	NAVODILO / OPOMBA
	Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

	Partnerji v skupni ponudbi
	MORAJO izpolnjevati pogoj
Izpolnjen in podpisan Obrazec  KROVNA IZJAVA.

	Podizvajalci
	MORAJO izpolnjevati pogoj
Izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava pooblaščene osebe podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3. 



	POGOJ 3
Ponudnik ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil
	Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

	DOKAZILO
	Izpolnjen in podpisan Obrazec  KROVNA IZJAVA ali ESPD.
Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril v evidenci ponudnikov z negativnimi referencami, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila.

	NAVODILO / OPOMBA
	 
 /

	Partnerji v skupni ponudbi
	MORAJO izpolnjevati pogoj
Izpolnjen in podpisan Obrazec  KROVNA IZJAVA.

	Podizvajalci
	MORAJO izpolnjevati pogoj
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.



	POGOJ 4
Prekršek v zvezi s plačilom za delo
	Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

	DOKAZILO
	Izpolnjen in podpisan Obrazec  KROVNA IZJAVA ali ESPD.
Gospodarski subjekt lahko v ponudbi predloži potrdilo Inšpektorata RS za delo iz katerega bo razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev.
V kolikor bo gospodarski subjekt predložil zgolj Obrazec KROVNA IZJAVA ali ESPD, lahko naročnik potrdilo pridobi sam.

	NAVODILO / OPOMBA
	Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

	Partnerji v skupni ponudbi
	MORAJO izpolnjevati pogoj
Izpolnjen in podpisan Obrazec  KROVNA IZJAVA.

	Podizvajalci
	MORAJO izpolnjevati pogoj
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.
Izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava pooblaščene osebe podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalca.



	Poslovna in finančna sposobnost



	POGOJ 1
Dovoljenje za opravljanje prometa z medicinskimi pripomočki
	Ponudnik mora biti vpisan v register poslovnih subjektov, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na debelo.

	DOKAZILO
	Izpolnjen in podpisan Obrazec  KROVNA IZJAVA.
Naročnik bo izpolnjevanje navedenega pogoja preveril v uradnih registrih in evidencah.

	NAVODILO / OPOMBA
	 
 /

	Partnerji v skupni ponudbi
	MORAJO izpolnjevati pogoj
Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

	Podizvajalci
	MORAJO izpolnjevati pogoj
Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.



	POGOJ 2
Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti
	Gospodarski subjekt je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.
Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.

	DOKAZILO
	Izpolnjen in podpisan Obrazec  KROVNA IZJAVA.
Naročnik lahko izpolnjevanje navedenega pogoja preveri v uradnih registrih in evidencah.

	NAVODILO / OPOMBA
	Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
Izjava gospodarskega subjekta o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika in Dokazilo iz uradnih evidenc o izpolnjevanju navedenega pogoja. Če država, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, ne izdaja dokazil iz uradnih evidenc, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma ponudnika.

	Partnerji v skupni ponudbi
	MORAJO izpolnjevati pogoj
Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

	Podizvajalci
	MORAJO izpolnjevati pogoj
Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.



	POGOJ 3
Kršenje pogodbenih določil
	Iz postopka bo izločen ponudnik, ki je v preteklih treh letih izvajal storitve več kot trikrat nepravočasno ali/in nekvalitetno, večkrat kršil druga pogodbena določila oz. je bila med njim in naročnikom prekinjena pogodba.Kot dokazila o nekvalitetno izvedenih delih bo naročnik štel pisne reklamacije, pisna opozorila dobavitelju o kršitvah pogodbenih obveznosti, obračunane pogodbene kazni ali unovčenje bančne garancije. 

	DOKAZILO
	Ta pogoj naročnik preveri sam in ponudnik ne prilaga ničesar. Ta pogoj se nanaša na naročnika in v primeru, da je ponudnik v preteklosti pri poslovanju z naročnikom izvajal storitve oziroma gradnje ali dobavljal blago nepravočasno ali nekvalitetno (veliko št. reklamacij, nerešene reklamacije ali neustrezno reševanje reklamacij) oziroma je naročnik s ponudnikom prekinil pogodbo, bo ponudnik izločen iz postopka.

	NAVODILO / OPOMBA
	 
 /

	Partnerji v skupni ponudbi
	MORAJO izpolnjevati pogoj
Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

	Podizvajalci
	MORAJO izpolnjevati pogoj
Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.



	POGOJ 4
Izpolnjevanje obveznosti okoljskega, socialnega in delavnega prava
	Ponudnik mora Izpolnjevati vse obveznosti s področja okoljskega, socialnega in delovnega prava iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3.

	DOKAZILO
	Izpolnjen in podpisan Obrazec  KROVNA IZJAVA.

	NAVODILO / OPOMBA
	 
 /

	Partnerji v skupni ponudbi
	MORAJO izpolnjevati pogoj
Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

	Podizvajalci
	MORAJO izpolnjevati pogoj
Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.



	POGOJ 5
Poslovna in finančna sposobnost
	Da je poslovno in finančno sposoben izvesti javno naročilo.

	DOKAZILO
	Izpolnjen in podpisan Obrazec  KROVNA IZJAVA.

	NAVODILO / OPOMBA
	 
 /

	Partnerji v skupni ponudbi
	MORAJO izpolnjevati pogoj
Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

	Podizvajalci
	NI POTREBNO izpolnjevati pogoja
 



	Tehnična sposobnost



	POGOJ 1
Skladnost ponujenega blaga z naročnikovimi strokovnimi zahtevami
	Da zagotavlja skladnost ponujenega blaga z naročnikovimi strokovnimi zahtevami, navedenimi v tej razpisni dokumentaciji in vseh njenih prilogah.

	DOKAZILO
	Izjava ponudnika (obrazec Krovna izjava) in priloge iz katerih je razvidno, da blago izpolnjuje vse strokovne zahteve naročnika:
	· opisi blagav slovenskem jeziku,
· prospektni material in tehnična dokumentacija v slovenskem jeziku ali angleškem jeziku



iz  katerih bodo jasno razvidne vse strokovno tehnične karakteristike ponujenega blaga, ki izhajajo iz naročnikovih strokovnih zahtev. V kolikor je prospektni material v angleškem jeziku in iz njega niso razvidne vse zahtevane karakteristike ponujenega blaga je potrebno predložiti še lasten opis v slovenskem jeziku. Obvezno pa je potrebno priložiti opis v slovenskem jeziku v kolikor pri ponudniku ne obstaja prospektni material v slovenskem ali angleškem jeziku.
 
Če bo naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb menil, da je treba del ponudbe (npr. prospektni material, tehnične značilnosti, tehnična dokumentacija,...), ki ni predložena v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, bo prevod v določenem roku naložil ponudniku na njegove stroške.

	NAVODILO / OPOMBA
	Opisi blaga in/ali prospektno tehnična dokumentacija mora biti označena: sklop.podsklop/zap. št. blaga in zložena v zaporedju kot je navedeno v Predračunu-seznamu razpisanega blaga.

	Partnerji v skupni ponudbi
	MORAJO izpolnjevati pogoj
Partner mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

	Podizvajalci
	NI POTREBNO izpolnjevati pogoja
 



	POGOJ 2
Skladnost podatkov glede ponujenih popustov in cen
	Da zagotavlja skladnost podatkov glede ponujenih popustov in cen, in sicer v ponudbi, pogodbi in na  dobavnici ter računu, pri čemer mora:
-     v primeru, da bo popust v Predračunu-seznamu razpisanega blaga prikazal ločeno (v stolpcu popust) – enako prikazati tudi vsakokrat ob dobavi na dobavnici in pozneje na računu;
-    v primeru, da bo cena v Predračunu-seznamu razpisanega blaga podana na štiri decimalke natančno, mora biti enako tudi na dobavnici in računu.

	DOKAZILO
	Ponudnik mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

	NAVODILO / OPOMBA
	 
 /

	Partnerji v skupni ponudbi
	MORAJO izpolnjevati pogoj
Partner mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

	Podizvajalci
	NI POTREBNO izpolnjevati pogoja
 



	POGOJ 3
Reference za dobavo blaga
	Da bo na poziv naročnika, v roku 6 dni, dostavil reference vsaj treh klinik v EU, kjer se je ponujeno blago uporabljalo vsaj dve leti v zadnjih 3 letih (jul.2014 - jul. 2017).

	DOKAZILO
	Izpolnjen in podpisan Obrazec  KROVNA IZJAVA in v kolikor ga bo naročnik pozval še zahtevane reference, v skladu s tč. 4 Splošnih specifikacij (poglavje Tehnične specifikacije).

	NAVODILO / OPOMBA
	 
 /

	Partnerji v skupni ponudbi
	KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja
 

	Podizvajalci
	KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja
 



	POGOJ 4
Elektronska dobavnica
	Da ob dobavah blaga zagotavlja opremljenost blaga tudi z dobavnico v elektronski obliki s podatki in v obliki, določeni s strani naročnika razvidnimi v Prilogi 2 (pdf datoteka: Format zapisa elektronske dobavnice - Struktura za prenos RACUNOV – DOBAVNIC). 

	DOKAZILO
	Ponudnik mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

	NAVODILO / OPOMBA
	Elektronsko dobavnico mora ponudnik, ki še ni dobavaljal naročniku urediti v roku dveh mesecev po podpisu predmetne pogodbe.
Ponudnik, ki pa je naročniku že dobavljal in kljub pogodbenemu poslovanju z naročnikom v preteklem obdobju še vedno nima vzpostavljene elektronske dobavnice, mora le-to vzpostaviti najkasnehje v roku 14 dni po oddaji ponudbe v tem postopku, sicer bo naročnik ponudbo ponudnika izločil kot nedopustno iz neizpolnjevanja pogojev za sodelovanje oz. neizpolnjevanja pogodbenih določil v okviru preteklih postopkov javnega naročanja.

	Partnerji v skupni ponudbi
	MORAJO izpolnjevati pogoj
Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

	Podizvajalci
	MORAJO izpolnjevati pogoj
Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.



Finančna zavarovanja
	Zavarovanje za dobro izvedbo


Instrument zavarovanja: bančna garancija / kavcijsko zavarovanje
Višina zavarovanja: najmanj 10,00 % pogodbene vrednosti z DDV
Čas veljavnosti: do izteka veljavnosti pogodbe.
Zahtevanje dokazila: ni zahtevano dokazilo, ponudnik s podpisom obrazca krovna izjava potrjuje, da bo naročniku izročil ustrezno zavarovanje
Ponudnik s podpisom krovne izjave jamči, da bo naročniku za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložil ustrezno zavarovanje.
Izbrani ponudnik bo moral v petih dneh od podpisa pogodbe, kot instrument zavarovanja predložiti naročniku (glede na pogodbeno vrednost) ustrezno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z veljavnostjo do izteka veljavnosti pogodbe.

Tehnične specifikacije

	Splošne specifikacije


Vsi ponujeni izdelki morajo biti v skladu z določili aktualnega Zakona o medicinskih pripomočkih.
Ponudnik mora ponuditi vse vrste blaga v sterilni obliki.             
1.            Razpisane količine
Vrste in količine razpisanega blaga so podane v Predračunu-seznamu razpisanega blaga. Razpisane količine so okvirne za obdobje 3 let.
2.            Način dobave                                    
Naročnik je predvidel tri načine nakupa blaga, in sicer:
	· komisijski nakup za blago (sklop.podsklop): Sklop I.podsklopi 1-10, Sklop II. podsklopi 1-6, Sklop III. podsklop 1, Sklop V.podsklop 1;
· redni nakup za blago (sklop.podsklop): Sklop VI.podsklopi 1-4;
· izredni/enkratni nakup za blago (sklop.podsklop): Sklop I.podsklopa 11 in12, Sklop IV.podsklop 1.


V kolikor se v času trajanja okvirnega sporazuma pokaže potreba po drugačnem načinu dobave pri posameznem sklopu.podsklopu kot je bil predviden ob sklenitvi sporazuma, se lahko le-ta ob soglasju strank  sporazuma spremeni.
2.1 Komisijski način dobave
Izbrani ponudnik bo moral na začetku sporazuma - v roku enega tedna od poziva naročnika napolniti komisijsko skladišče z blagom, ki se bo kupovalo na komisijski način. Količine posameznih vrst blaga, ki jih bo moral zagotavljati izbrani ponudnik v komisijskem skladišču na lokaciji naročnika v času izvajanja sporazuma bo naročnik posredoval v pozivu  za napolnitev komisijskega skladišča. Količine se bodo sproti usklajevale, in sicer v skladu z dejanskimi potrebami naročnika. Naročnik bo lahko navedene količine povečal (v primeru, da bo pri nadomeščanju blaga v komisijskem skladišču prihajalo do zastojev s strani ponudnika, v primeru povečanja programa operacij, ipd....) ali zmanjšal. 
Postopek komisijskega načina nakupa blaga:
	· Izbrani ponudnik bo moral po skleniti sporazuma na poziv naročnika napolniti komisijsko skladišče z blagom, ki se bo kupovalo na komisijski način. Vsaka naslednja dobava se bo vršila na podlagi odjav ( v nadaljevanju izdajnic) porabljenega blaga v komisijskem skladišču oz. izstavljenih naročilnic po pošti, telefaksu in e-mailu (v primeru dodatnih potreb po blagu).
· Izbrani ponudnik bo moral zagotavljati dostavo blaga  ddp Splošna bolnišnica Novo mesto, razloženo v skladišče Lekarne in opremljenost dobavljenega blaga tudi z dobavnico v elektronski obliki s podatki in v obliki, v skladu z zahtevami naročnika razvidnimi v prilogi 2 - Format zapisa elektronske dobavnice- Struktura za prenos RACUNOV- DOBAVNIC;
· Rok dobave za komisijski način dobave je največ 5 delovnih dni, v primeru nujnosti pa 48 ur od prejema pisnega naročila/odjave blaga s strani pooblaščenega predstavnika naročnika.
· Izbrani ponudnik bo moral v svojem komisijskem skladišču izvajati redne inventure blaga, in sicer najmanj dvakrat letno ter o ugotovljenem stanju blaga v skladišču vsakokrat obveščati pooblaščene osebe naročnika.
· Dobavljeno komisijsko blago ostane v lasti izbranega ponudnika  do njegove končne uporabe s strani naročnika.
· Odgovornost za blago in tveganje v zvezi z blagom nosi do prevzema blaga v komisijsko skladišče – izbrani ponudnik, po prevzemu blaga v komisijsko skladišče- po podpisu dokumenta o prevzemu pa naročnik.
· Odgovornost za spremljanje roka uporabe nosi izbrani ponudnik, ki je dolžan blago pred iztekom roka uporabe izločiti oz. nadomestiti z istovrstnim blagom novejšega datuma.
· Po poteku sporazuma mora izbrani ponudnik izprazniti komisijsko skladišče v roku enega tedna po pozivu naročnika.


2.2. Redni nakup blaga – izbrani ponudnik bo moral dobavo artiklov izvršiti v roku največ 5 dni, v primeru nujnosti pa v roku 48 ur od prejema pisnega naročila s strani naročnika.
Dostava blaga: razloženo v skladišče Lekarne in opremljenost dobavljenega blaga tudi z dobavnico v elektronski obliki s podatki in v obliki, v skladu z zahtevami naročnika razvidnimi v prilogi 2 Format zapisa elektronske dobavnice- Struktura za prenos RACUNOV- DOBAVNIC.
2.3. Izredni/enkratni nakup – blago, ki se uporablja pri planiranih operacijah (blago ni v komisijskem skladišču, niti ga naročnik nima na zalogi). Naročnik bo blago naročil glede na planirano operacijo. Ponudnik bo moral dostaviti blago skupaj s pripadajočim inštrumentarijem v centralni operacijski blok v roku največ 5 dni, v primeru nujnosti v roku 48 ur od prejema pisnega naročila s strani naročnika.
 Postopek izrednega/enkratnega nakupa je  naslednji:
	· Izbrani ponudnik bo moral na podlagi pisne naročilnice s strani naročnika, dostaviti naročeno blago v centralni operacijski blok skupaj s ustreznim spremnim dokumentom (reverz, prenosnica, …).
· Pooblaščeni predstavnik naročnika bo opravil količinski prevzem. V primeru odstopanja bo o tem obvestil izbranega ponudnika.
· Po končani operaciji bo naročnik neporabljeno blago vrnil izbranemu ponudniku (rok vrnitve in način vrnitve bosta določena po dogovoru z izbranim ponudnikom). Za porabljeno blago bo naročnik izstavil naročilnico s podatki o porabljenem blagu (naziv blaga, kat.št. artikla, ser.št. artikla, rok uporabe in količina ), ki bo podlaga izbranemu ponudniku za izstavitev računa za porabljeno blago.


Ostali pogoji glede načina dobave so opredeljeni v vzorcu okvirnega sporazuma, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
3.            Brezplačna uporaba inštrumentarija in kontejnerjev za sterilizacijo za blago
Ponudnik mora v sklopu ponudbene cene zagotavljati za vse ponujeno predmetno blago brezplačno uporabo pripadajočega instrumentarija (za katerega mora predložiti validirane postopke o rokovanju) in kontejnerje za sterilizacijo. V primeru, da so potrebne tudi dodatne aparature, jih mora ponudnik ponuditi naročniku v brezplačno uporabo.
4.            Reference
Naročnik bo od ponudnikov, v primeru, da se ponujeno blago v Splošni bolnišnici Novo mesto ni uporabljalo oz. vgrajevalo, lahko zahteval reference, in sicer: 
»Da so se ponujene endoproteze v zadnjih 3 letih (jul. 2014 – jul. 2017) vsaj dve leti uporabljale v vsaj treh klinikah v EU in so bile le-te s kvaliteto ponujenega blaga zadovoljne.
Ponudnik bo moral zahtevane reference dostaviti v roku 6 dni od poziva naročnika v nasprotnem primeru se njegova ponudba izloči iz nadaljnje obravnave. Reference bodo morale biti potrjeni s strani ustanove, kjer se je ponujeno blago uporabljalo.
Naročnik v ta namen v razpisni dokumentaciji prilaga obrazec Referenčna izjava. Izpolnjen obrazec bo moral ponudnik dostaviti, v primeru, da ga bo naročnik k temu pozval. Ponudnik lahko dostavi reference tudi na svojem obrazcu, v kolikor obrazec vsebuje vse elemente naročnikovega obrazca.
5.            Certifikat
Ponudniki morajo za vsako vrsto ponujenega blaga(podsklop) priložiti certifikat, da se pri bolniku z vgrajenimi implantati lahko izvajajo preiskave z magnetno resonanco.
6.             Vzorčenje blaga
Ponudnik bo moral na poziv naročnika, v roku 10 dni, predložiti brezplačne vzorce ponujenega blaga in se udeležiti predstavitve ponujenega blaga oz. ponudbe, v primeru, da bo naročnik to zahteval.
Izbrani ponudnik bo moral v dogovoru z naročnikom za blago, ki ga naročnik še ni uporabljal, izvesti brezplačno, ustrezno strokovno  izobraževanje naročnikovega osebja.
	Opis predmeta/postavke 1: Sklop I: KOLČNE ENDOPROTEZE


Podsklop 1.:  KLINASTO OBLIKOVANA BREZCEMENTNA KOLČNA ENDOPROTEZA Z NAVOJNIM ACETABULOM
1. Kolk DEBLO brez trohanternega krila pokrito s hidroksiapatitom, velikost 1-14
Deblo mora biti izdelano iz materiala Ti6Al-7Nb, po ISO standardu 5832-A, s srednjo globino grobosti, s konusom 12/14, CCD 130º-135º. Omogočati mora odlično primarno in sekundarno stabilnost, optimalno prevajanje in porazdelitev sil zaradi velike kortikalne površine, rotacijsko stabilnost. Oblika debla: klinasta oblika tipa Zweimuller, minimalno invaziven inštrumentarij.
4. Kolk PONVICA samorezna navojna; velikosti premera ponvice vsaj  37 -72 mm
Ponvica mora biti dvojne konične oblike. Razpored navojnih zobcev za standardne razmere in za porozno kost. Na dnu ponvice naj obstajajo  sektorji, ki omogočajo po uvitju ponvice zapiranje njenega dna in tako preprečitev kontakta med polietilenskim vložkom in kostjo. Ponvica mora biti izdelana iz čistega titanija po ISO 5832-2. Ponvica mora biti modularno kompatibilna, tako da je možna primarna in revizijska uporaba.
Vse ostale naročnikove zahteve za razpisane vrste blaga so razvidne iz Predračuna seznama razpisanega blaga (Obr-8a).
Podsklop 2: KLINASTO OBLIKOVANA RAVNA BREZCEMENTNA KOLČNA ENDOPROTEZA Z HIDROKSIAPATITOM ZA MINIMALNO INVAZIVEN ANTERIORNI KIRURŠKI PRISTOP
6. Kolk DEBLO brezcementno 6 - kratko
Kratko deblo, brezcementno iz titanijeve zlitine, oblikovano tako, da ohranja največ spongiozne kosti.  Ponudnik bo moral dostaviti minimalno invazivni inštrumentarij.
9. Kolk PONVICA s press fit zunanjim delom; v 10 različnih velikosti.
Zunanji del ponvice naj bo izdelan iz titanijeve zlitine  tial6v4. Površina zunanjega dela ponvice naj bo prekrita s t.i. poroznim plaščem  iz  čistega Ti. Opcija z vijaki ali brez in opcija z kovinskimi zobci.
10. Kolk PONVICA tip 2 Sprejemati mora iste inserte kot klasična ponvica, groba zunanja površina, ki omogoča odlično primarno fiksacijo.
Vse ostale naročnikove zahteve za razpisane vrste blaga so razvidne iz Predračuna seznama razpisanega blaga (Obr-8a).
Podsklop 3: CEMENTNA IN BREZCEMENTNA DVOJNO MOBILNA KOLČNA ENDOPROTEZA
1 Kolk DEBLO 1; leva in desna izvedba; vsaj 9 velikosti
Iz materiala M30NW-visoki sijaj (fully highly polished) po celotni dolžini debla. Ovratnik naj bo 12/14 z zožitvijo na 11,5mm in vgrajeno 6 antiverzijo. Proteza naj ima vzdolžne utore v metafizalnem delu. Deblo naj ima na anteriorni strani več materiala in naj bo v distalnem delu ukrivljeno. Oblika femoralnega debla naj omogoča optimalno anteriorno metafizalno primarno stabilnost. Anatomska oblika mora omogočati centriranje v sagitalni ravnini. 2 varianti - ccd 136-138 in ccd 125-130, dolžina vratu naj narašča.
2  Kolk DEBLO 2; leva in desna izvedba; vsaj 9 velikosti
Iz materiala TiAL6V4 titanium z hidroksiapatitnim pokritjem po celotni dolžini debla. Ovratnik naj bo 12/14 z zožitvijo na 11,5mm in vgrajeno 6 antiverzijo. Proteza naj ima vzdolžne utore v metafizalnem delu. Deblo naj ima na anteriorni strani več materiala in naj bo v distalnem delu ukrivljeno. Oblika femoralnega debla naj omogoča optimalno anteriorno metafizalno primarno stabilnost. Anatomska oblika mora omogočati centriranje v sagitalni ravnini. Inštrumentarij primeren za minimalno invazivne pristope, 2 varianti- ccd 136-138 in ccd 125-130.
4  Kolk PONVICA 1; velikost 44-60 mm »double mobility cup« , ki mora zagotoviti uporabo pri poškodbah in obrabi acetabuluma. Izdelan naj bo iz železove zlitine v visokem sijaju. Po celotni hemisferični obliki naj ima utore, ki omogočajo dodatno cementno fiksacijo.
5  Kolk PONVICA 2; velikost 44 - 60 mm »double mobility cup«, ki mora zagotoviti uporabo pri poškodbah in obrabi acetabuluma. Izdelan naj bo iz jekla prevlečenega s hidroksiapatitom, ki ima na superiorni strani možnost fiksacije z 4,5mm kortikalnim vijakom in na inferiorni strani dva fiksatorja.
Vse ostale naročnikove zahteve za razpisane vrste blaga so razvidne iz Predračuna seznama razpisanega blaga (Obr-8a).
Podsklop 6: RAVNA BREZCEMENTNA KOLČNA ENDOPROTEZA – KRATKA
1  Kolk DEBLO 1, Konus 12/14, ploščate »self locking« oz. klinaste oblike izdelan iz materiala Ti-6Al-4V.  Zgornja tretjina ( 50 odstotkov debla) mora biti prekritia z titanijevim nanosom (»porous coating«). Utor za dodatno rotacijsko stabilnost mora biti prisoten po sredini debla od metafizalnega dela proti distalnemu. CCD debla naj bo med 137 in 138 st. V standardni  in lateralizirani obliki. Vsaj 20 let klinični follow-up. Inštrumentarij mora omogočati anteriorni pristop.
2  Kolk DEBLO 2, Konus 12/14, ploščate »self locking« oz. klinaste oblike izdelan iz materiala Ti-6Al-4V.  Zgornja tretjina ( 50 odstotkov debla) mora biti prekrita z titanijevim nanosom (»porous coating«) in  dodatno prekrita z hidroksiapatitom (metafizani del). Utor za dodatno rotacijsko stabilnost mora biti prisoten po sredini debla od metafizalnega dela proti distalnemu. CCD debla naj bo med 137 in 138 st., v standardni in lateralizirani obliki. Vsaj 20 let klinični follow-up. Inštrumentarij mora omogočati anteriorni pristop.
9  Kolk DEBLO skrajšano, minimalno invazivno; dolžina: vsaj 3.5 cm krajše od klasičnih dolžin, Konus 12/14; ploščate »self locking« oz. klinaste oblike, izdelan iz materiala Ti-6Al-4V. Zgornja tretjina (skupno 50 odstotkov debla) mora biti prekritia z titanijevim nanosom (»porous coating«) ali pa dodatno prekrita z hidroksiapatitom (metafizani del). Utor za dodatno rotacijsko stabilnost mora biti prisoten po sredini debla od metafizalnega dela proti distalnemu. CCD debla naj bo med 137 in 138 st., v standardni in lateralizirani obliki.
10  Kolk DEBLO cementno; dolžine od vsaj 135 do vsaj 170mm. Konus 12/14; ploščate »self locking« oz. klinaste oblike, izdelan iz materiala Ti-6Al-4V. Utor za dodatno rotacijsko stabilnost mora biti prisoten po sredini debla od metafizalnega dela proti distalnemu. CCD debla naj bo med 137 in 138 st., v standardni in lateralizirani obliki.
Vse ostale naročnikove zahteve za razpisane vrste blaga so razvidne iz Predračuna seznama razpisanega blaga (Obr-8a).
Podsklop 7: REVIZIJSKA KOLČNA ENDOPROTEZA – BREZCEMENTNO DEBLO
1  Kolk DEBLO revizijsko mora omogočati odlično primarno in sekundarno stabilnost, optimalno prevajanje in porazdelitev sil zaradi velike kortikalne površine, rotacijsko stabilnost in proksimalno fiksacijo s trohanterskim krilom.  Dolžina femoralnega debla naj bo podaljšana za vsaj 2 cm in pokrita s hidroksiapatitom.  
2  Kolk PONVICA brezcementna, Press-fit ponvica mora imitirati originalno obliko ponvice, tako da je bisferične oblike, da je za 2 mm povečana od freze. Ponvica mora biti izdelana iz titana in imeti nazobčano površino. Zunanja površina mora imeti dve zone glede na smer kako so postavljene koncentrične vrste, ki jih tvorijo majhni 'zobci'. Ponvica mora imeti na notranji strani vsaj dva antirotacijska trna, ki preprečujejo rotacijo polietilenskega inserta znotraj kovinskega dela ponvice. Ponvice naj bodo na voljo v varianti brez ali z možnostjo dodatnih vijakov.
Vse ostale naročnikove zahteve za razpisane vrste blaga so razvidne iz Predračuna seznama razpisanega blaga (Obr-8a).
Podsklop 8: OBROČ REVIZIJSKI ZA PONVICO 
1  Obroč tipa Burch- Schneider
Podporni revizijski obroč mora omogočati pričvrstitev z vijaki. V ta obroč se nato cementira polietilenska ponvica. Obroč naj ima krili: inferiorno krilo, ki se zagozdi v ischium ali pa se nanj fiksira z vijaki in superiorno krilo, ki se z vijaki pričvrsti.  Ponudnik mora ponuditi instrumentarij, ki  omogoča tudi ukrivljenje krila s čimer se doseže idealno prileganje.
2  Obroč tipa Miller
Podporni obroč mora imeti kavdalni kavelj za fiksacijo v incizuro acetabula. Kranialno naj ima po obodu krilo širine enega vijaka za dodatno fiksacijo.
3  Obroč tipa Ganz
Obroč mora omogočati ojačitev strehe acetabuluma pri kostnih defektih. Kranialno krilo širine enega vijaka naj omogoča fiksacijo z vijaki. Prisotno naj bo po kranialnem delu oboda obroča,  omogoča naj fiksacijo z več vijaki. Obroč mora omogočati vstavite. Obroč mora imeti na strani, kjer kost prihaja v kontakt s obročem, zrničasto površino, zaradi možnosti vraščanja.
Vse ostale naročnikove zahteve za razpisane vrste blaga so razvidne iz Predračuna seznama razpisanega blaga (Obr-8a).
Podsklop 9: DVOJNA MOBILNA KOLČNA ENDOPROTEZA Z NAVIGACIJO
Ponudnik mora nuditi gratis navigacijo, ki navigira tako nagib, anteverzijo, kot tudi center rotacije acetabularne komponente. Instrumentarij mora biti prilagojen uporabi pri direktnem arteriornem pristopu. Isti inštrumentarij za cementno in brezcementno različico.
Vse ostale naročnikove zahteve za razpisane vrste blaga so razvidne iz Predračuna seznama razpisanega blaga (Obr-8a).
	Opis predmeta/postavke 2: Sklop II: KOLENSKE ENDOPROTEZE


Podsklop 1.: KOLENSKA ENDOPROTEZA, modularna, anatomska, totalna (cementna, brezcementna) in revizijska
1 Koleno FEMUR del za OHR, cementna izvedba, vsaj 10 velikosti
Femoralni del mora biti anatomsko oblikovan (leva in desna različica), iz Co-Cr-Mo zlitine. Femoralni del mora biti modularen do te mere, da dovoljuje fiksacijo femoralnih podaljškov ter distalnih in posteriornih podlog. Femoralna komponenta mora biti kompatibilna z enako, manjšo ali večjo tibialno komponento. Inštrumentarij mora biti takšen, da omogoča minimalno invazivno implantacijo- drsni mehanizem rezalnih blokov. Vse femoralne in tibialne komponente morajo biti med sabo kompatibilne.
2 Koleno FEMUR del za OHR, brezcementna izvedba, vsaj 10 velikosti
Femoralni del mora biti anatomsko oblikovan (leva in desna različica), iz Co-Cr-Mo zlitine, nanos porous plasma spray. Vse femoralne in tibialne komponente morajo biti med sabo kompatibilne.
3 Koleno FEMUR del za žrtvovanje zadnje križne vezi za cementno izvedbo, vsaj 10 velikosti
Femoralni del mora biti anatomsko oblikovan (leva in desna različica), iz Co-Cr-Mo zlitine. Femoralni del mora biti modularen do te mere, da dovoljuje fiksacijo femoralnih podaljškov ter distalnih in posteriornih podlog. Femoralna komponenta mora biti kompatibilna z enako, manjšo ali večjo tibilano komponentno. Inštrumentarij mora biti takšen, da omogoča posterior up resekcijo poster. femorja . Open ali closed box. Vse femoralne in tibialne komponente morajo biti med sabo kompatibilne.
4 Koleno FEMUR del za žrtvovanje zadnje križne vezi za brezcementno izvedbo, vsaj 10 velikosti
Femoralni del mora biti anatomsko oblikovan (leva in desna različica) iz Co-Cr-Mo zlitine, nanos porous plasma spray. Inštrumentarij mora biti takšen, da omogoča prosto nastavitev rotacije od 1 do 8 stopinj. Open ali closed box. Vse femoralne in tibialne komponente morajo biti med sabo kompatibilne.
5 Koleno TIBIA del za fiksno tibialno površino, cementni, vsaj 7 velikosti
Tibialni del mora biti univerzalen (simetričen) za levo in desno različico in izdelan iz zlitine Ti-6Al-4V. Univerzalen za sprejem polietilenskega vložka. Modularna mora biti do te mere, da dovoljuje fiksacijo tibialnih podaljškov in tibialnih podlog različnih oblik in velikosti. Inštrumentarij mora biti takšen, da omogoča minimalno invazivno implantacijo. Vse femoralne in tibialne komponente morajo biti med seboj kompatibilne.
6 Koleno TIBIA del za fiksno tibialno površino, brezcementni, vsaj 9 velikosti
Inštrumentarij mora biti takšen, da omogoča minimalno invazivno implantacijo. Vse femoralne in tibialne komponente morajo biti med sabo kompatibilne.
7 Koleno TIBIALNI del za ohranitev sprednje križne vezi
Univerzalen, simetričen za levo in desno stran.
8 Koleno VLOŽEK TIBIA za ohranjanje zadnje križne vezi pri fiksni tibialni komponenti; debeline: min. od 10mm - 22mm; vsaj dve različni obliki
Izdelan iz kompresijsko oblikovanega ultra visoko molekularnega polietilena, ki je steriliziran v inertnem argonu in ima vgrajen 3 st. posteriorni naklon.
9 Koleno VLOŽEK TIBIA za ohranjanje zadnje križne vezi pri fiksni tibialni komponenti,  z dodatkom α-tocopherola; debeline: min. od 10mm - 22mm; vsaj dve različni obliki
Izdelan iz kompresijsko oblikovanega ultra visoko molekularnega polietilena, ki je steriliziran v inertnem argonu in ima ugrajen 3 st. posteriorni naklon.
10 Koleno VLOŽEK TIBIA za žrtvovanje zadnje križne vezi pri fiksni tibialni komponenti; debeline: min. od 10mm - 22mm; vsaj dve različni obliki
Izdelan iz kompresijsko oblikovanega ultra visoko molekularnega polietilena, ki je steriliziran v inertnem argonu. Fiksacija s sponko ali vijakom.
11 Koleno VLOŽEK TIBIA za žrtvovanje zadnje križne vezi pri fiksni tibialni komponenti,  z dodatkom α-tocopherola; debeline: min. od 10mm - 22mm; vsaj dve različni obliki
Izdelan iz kompresijsko oblikovanega ultra visoko molekularnega polietilena, ki je steriliziran v inertnem argonu. Fiksacija s sponko ali vijakom.
13 Koleno ODLITEK tibialni
Narejen na osnovi MRI. Omogočati mora natančno pozicioniranje vodilnih pinov, ki služijo  resekciji kosti.
14 Koleno ODLITEK femoralni
Narejen na osnovi MRI. Omogočati mora natančno pozicioniranje vodilnih pinov, ki služijo  resekciji kosti
16 Koleno REVIZ FEMUR del za cementno izvedbo; min. 10 velikosti
Femoralni del mora biti anatomsko oblikovan (leva in desna različica), iz Co-Cr-Mo zlitine. Femoralni del mora biti modularen do te mere, da dovoljuje fiksacijo femoralnih, podaljškov ter distalnih in posteriornih podlog. Femoralna komponenta mora biti kompatibilna z enako, manjšo ali večjo tibilano komponentno. Inštrumentarij mora biti takšen, da omogoča prosto nastavitev rotacije od 1 do 8 stopinj. Vse femoralne in tibialne komponente morajo biti med sabo kompatibilne.
17 Koleno REVIZ VLOŽEK TIBIA za žrtvovanje zadnje križne vezi pri fiksni tibialni komponenti; debeline: min. od 10mm - 24mm; vsaj 2 obliki
Izdelan iz kompresijsko oblikovanega ultra visoko molekularnega polietilena, ki je steriliziran v inertnem argonu, možnost tudi v biartikularni izvedbi do 26mm    . Fiksacija s sponko ali vijakom.
18 Koleno REVIZ del TIBIA za fiksno tibialno površino, cementni; min. 9 velikosti
Tibialni del mora biti univerzalen (simetričen) za levo in desno različico, izdelan iz zlitine Ti-6Al-4V. Univerzalen za sprejem polietilenskega vložka. Modularen mora biti do te mere, da dovoljuje fiksacijo tibialnih podaljškov in tibialnih podlog različnih oblik in velikosti. Možnost tudi v biartikularni izvedbi. Inštrumentarij mora biti takšen, da omogoča minimalno invazivno implantacijo. Vse femoralne in tibialne komponente morajo biti med sabo kompatibilne.
Podsklop 2: KOLENSKA UNIKONDILARNA ENDOPROTEZA -mobile bearing
1 Koleno UNIKOND FEMUR del, cementni; min. 4 velikosti
Iz kobalt krom molibden zlitine. Artikulacijska površina femoralne komponente naj bo sferična in visoko polirana. Femoralna komponenta naj bo univerzalna za levo in desno koleno. Pripadajoči inštrumentarij mora omogočati implantacijo z uporabo minimalno invazivnega parapatelarnega kirurškega pristopa. V 25 let kliničnega follow up.
3 Koleno UNIKOND TIBIA del, cementni;;
Iz kobalt krom molibden zlitine. Vsaka tibialna komponenta naj ima vgrajen distalni nastavek za lažjo vgradnjo le-te. Vsaj 25 let kliničnega follow up.
5 Koleno VLOŽEK MENISKUS; leva in desna izvedba
Vložek naj bo prost (popolnoma nevpet v tibialno ali femoralno komponento). Iz kompresijsko oblikovanega ultra visoko molekularnega polietilena, ki je steriliziran v inertnem argonu. Oblikovan naj bodo tako, da zmanjšujejo možnost anteriornega in posteriornega impingmenta.
Vse ostale naročnikove zahteve za razpisane vrste blaga so razvidne iz Predračuna seznama razpisanega blaga (Obr-8a).
Podsklop 3: TOTALNA KOLENSKA ENDOPROTEZA (cementna)
	1. Koleno FEMUR del, cement; vsaj 6 velikosti


Izdelan mora biti iz kobalt-kromove zlitine. Femoralni del mora imeti asimetrično oblikovana kondila, in sicer tako, da je radius lateralnega kondila večji od radiusa medialnega kondila.  Proteza mora imeti možnost cementne implantacije. Obstajata naj varianti za ohranjanje (CR) ali žrtvovanje (PS) zadnje križne vezi.  Femoralni del proteze mora obstajati v šestih različnih dimenzijah. Vseh šest različnih dimenzij femoralnih delov pa naj nam v izvedbi CR omogoča kombiniranje z vsemi različnimi tibialnimi platoji. Desna/leva.
	1. Koleno TIBIA del, cement; vsaj 6 velikosti


Naj ima univerzalno – simetrično obliko. Tibialni del mora biti skupen kar pomeni, da lahko nanj pritrdimo inserte za protezo z ohranjanjem in z žrtvovanjem zadnje križne vezi. Tibialni del proteze mora biti izdelan iz titanijeve zlitine in mora obstajati v vsaj šestih velikostih. Instrumentarij za vse izvedbe mora biti univerzalen, omogočati mora intraoperativno izbiro proteze z ohranjanjem ali z žrtvovanjem zadnje križne vezi za cementno protezo.
	1. Koleno VLOŽEK TIBIA PE, debeline od 10 mm - 18 mm, vsaj 5 velikosti


Vložek mora biti iz polietilena. Najmanjša debelina polietilenskega vložka mora biti vsaj 10 mm in na razpolago do 18 mm. Obstajati mora različica za žrtvovanje in ohranjanje zadnje križne vezi. Polietilenski vložek se mora s tibialnim platojem modularno spojiti in imeti na celotnem obodu rob, ki preprečuje premikanje polietilenskega vložka v tibialnem platoju.
	1. Koleno POGAČICA -Patelarni gumb iz PE


Iz polietilena; 3 velikost.
Vse ostale naročnikove zahteve za razpisane vrste blaga so razvidne iz Predračuna seznama razpisanega blaga (Obr-8a).
Podsklop 4: UNIKONDILARNA KOLENSKA ENDOPROTEZA (FIXED BEARING)
Vse femoralne komponente naj bodo kompatibilne z vsemi dimenzijami tibialnih komponent in polietilenskih vložkov.
Inštrumentarij naj omogoča intramedularno, extramedularno ter spacer-block tehniko, kakor tudi tehniko z PSI inštrumenti.
Inštrumentarij naj omogoča minimalno invaziven pristop.
Vse ostale naročnikove zahteve za razpisane vrste blaga so razvidne iz Predračuna seznama razpisanega blaga (Obr-8a).
Podsklop 5: TOTALNA BREZCEMENTNA ROTACIJSKA KOLENSKA ENDOPROTEZA Z NAVIGACIJO
1.            FEMORALNA KOMPONENTA
	· -leva in desna varianta
· - vsaj 7 velikosti
· - Co Cr
· - dvojni coating- tako titanium spray, kot hidroksiapatit
· - preplastitveni design, ki omogoča minimalno resekcijo kosti, distalna debelina implantata manj od 9mm


2.            FEMORALNA KOMPONENTA CEMENTNA
	· - CoCr
· - leva in desna
· - vsaj 7 velikosti


3.            TIBIALNA KOMPONENTA
	· - Co Cr
· - vsaj 7 velikosti
· - dvojni coating- tako titanium spray, kot hidroksiapatit
· - notranja stran visoko polirana


4. TIBIALNA KOMPONENTA CEMENTNA
	· - Co Cr
· - visoko polirana notranja stran
· - vsaj 7 velikosti


5. ROTACIJSKI VLOŽEK
	· -iz polietilena
· - femoralna stran vložka naj bo zelo kongruentna z femoralno komponento
· - z podaljškom, ki se ga vstavi v tibialno komponento na način, da je vložek prosto vrtljiv


6. FEMORALNA KOMPONENTA- FIKSNA
	· -leva in desna varianta
· - vsaj 7 velikosti
· - Co Cr
· - dvojni coating- tako titanium spray, kot hidroksiapatit


7.  FEMORALNA KOMPONENTA- FIKSNA CEMENTNA
	· -leva in desna varianta
· - vsaj 7 velikosti
· - Co Cr


8. TIBIALNA KOMPONENTA- FIKSNA
	· - vsaj 7 velikosti
· - Co Cr
· - dvojni coating- tako titanium spray, kot hidroksiapatit


9. TIBIALNA KOMPONENTA- FIKSNA CEMENTNA
	· - vsaj 7 velikosti
· - Co Cr


10. FIKSNI VLOŽEk
	· - iz polietilena, vsaj 5 debelin
· - fiksacija brez dodatnih sponk ali vijakov


11. PATELA
	· -iz polietilena
· - vsaj 3 velikosti


12. REZILO
	· - rezilo za žago, kompatibilno z kolenskim sistemom, kompatibilno za žage sistema AO/Sinth.


Ostale strokovne zahteve naročnika za predmetni podsklop:
	· Ponudnik mora nuditi gratis uporabo navigacije, kot tudi PSI (patient specific instruments)
· Navigacija naj bo tako kostna, kot tudi mehkotkivna, ki omogoča balansiranje kolena pod kontrolo navigacije. Inštrumentarij mora omogočiti intraoperativni prehod iz navigacijske tehnike v konvencionalno in obratno.
· Isti inštrumentarij mora omogočati tako za cementno kot za brezcementno varianto.
· Mora obstajati fiksna varianta za »back-up«, za katero mora biti osnovni inštrumentarij isti
· Tibialni inštrumentarij mora omogočati intra in ekstra medularno tehniko.
· Femoralni inštrumentarij mora biti »posterior-up«, z možnostjo »fine-tuning-a« femoralne komponente. Inštrumentarij mora omogočati »fixed« in »balancing« tehniko določitve rotacije femoralne komponente.
· Tibialna komponenta naj omogoča vgradnjo tibialnih podaljškov.


Morebitne ostale naročnikove zahteve za razpisane vrste blaga so razvidne iz Predračuna seznama razpisanega blaga (Obr-8a).
	Opis predmeta/postavke 3: Sklop III: RAMENSKE ENDOPROTEZE – MODULARNI SISTEM


Podsklop1: RAMENSKA ENDOPROTEZA, (totalna ali parcialna, cementna ali brezcementna, inverzna ali anatomska in revizijske)
Ramenska proteza kot sistem modularne ramenske proteze naj z istim kompletom instrumentarija omogoča vgradnjo totalne ali parcialne, cementne ali brezcementne, inverzne ali anatomske in revizijske ramenske proteze. Sistem naj nudi tudi tumorsko, preplastitveno in brezstebelno ramensko protezo.
Sestava:
Humeralno konusno deblo naj bo izdelano iz Ti6AI4V, v spodaj navedenih izvedbah, ki se lahko vgradijo v nadlahtnico cementno ali brezcementno.
2 vrsti debel za cementno implantacijo:
- standardno deblo – cementno deblo dolžine 80 mm ter 5 različnih premerov: od 12 mm do 20 mm.
- dolgo deblo (revizijsko) – cementno deblo premerov 13 mm in 15 mm, oba premera v treh dolžinah: 150 mm, 180 mm in 210 mm.
3 vrste debel za brezcementno implantacijo:
- deblo za primarno implantacijo (narebreno konusno deblo): dolžina debel 80 mm, z enajstimi različnimi premeri od 14 mm do 24 mm
- mini deblo za primarno implantacijo: dolžina debel 60 mm v treh diamterih 11, 12 in 13 mm
- dolgo deblo (revizijsko): deblo štirih premerov od 13 mm do 16 mm, vsak premer v dveh različnih dolžinah 150 mm in 180 mm.
Humeralna telesa naj bodo narejena iz Ti6AI4V in se pritrdijo na vsa debla s pomočjo Morse spajanja ter dodatno z varnostnim vijakom:
	· humeralna telesa za primarno implantacijo: humeralno narebreno telo standardnega tipa
· humeralna telesa travma treh dimenzij: srednje, dolgo, kratko (M, S, L) z odprtinami za pričvrstitev tkiv
· humeralna telesa za namestitev reverzne čašice, narejena iz Ti6AI4V ali Ti6Al4V + HA.


Vložki za reverzno humeralno telo naj bodo v dveh materialih:
a) polietilenski vložek izdelan iz cross linked polietilena v treh višinah: standardna, + 3 mm, + 6 mm za kovinsko glenosfero dia. 36 mm,
b) kovinski vložek iz zlitine CoCrMo v standardni ter lateralizirani izvedbi v treh dimenzijah za UHMWPE crosslinked glenosferi dia. 40 in 44 mm
	· Sistem naj nudi tudi humeralni podaljšek + 9 mm iz Ti6Al4V, ki se namesti na inverzno humeralno telo.


Humeralne modularne glave naj bodo narejene iz CoCrMo in/ali iz Ti6Al4V, 9 različnih premerov: od 38 mm do 54 mm, glave 38 mm dia. na voljo tudi z ekscentrom +2 in +4 mm. Sistem naj nudi tudi sploščene humeralne glave v diametrih 50, 52 in 54 mm.
Humeralne glave se naj na humeralni del pritrdijo s pomočjo nevtralnih ali ekscentričnih adapterjev (0, +2, +4 in +8 mm), narejenih iz Ti6AI4V. Obe izvedbi adapterjev naj bosta v dveh dimenzijah: standardni in višji (dolgi).
Sistem naj ponuja tudi CTA modularne glave s podaljšano cirkumferenco za primarne implantacije, za revizije inverzne ramenske proteze ali za uporabo, ko glenoid ne omogoča fiksacije glenoidnega dela proteze ter kot del tumorske proteze; te glave naj bodo izdelane iz CoCrMo, v 4 različnih premerih: od 42 mm do 54 mm in se na humeralno telo za primarno implantacijo in na travma humeralno telo pritrdijo s pomočjo nevtralnih ali ekscentričnih adapterjev, na humeralno inverzno telo pa s pomočjo CTA adapterja za inverzno humeralno telo, izdelanega iz Ti6Al4V.
Glenosfere za reverzno protezo naj bodo kovinske ali polietilenske:
	· kovinske glenosfere naj bodo izdelane iz CoCrMo in/ali iz Ti6Al4V, premera 36 mm v standardni in ekscentrični izvedbi; ekscentrična izvedba naj ima podaljšano cirkumferenco, ki preprečuje zatikanje čašice z glavico ob spodnjem robu glenoida,
· polietilenske glenosfere naj bodo izdelane premerov 40 in 44 mm iz crosslinked UHMWPE + Ti6Al4V, treh različnih debelin v standardni verziji ter dveh debelin v lateralizirani verziji, na brezcementni glenoid pa se naj pritrdita s pomočjo kovinskega konektorja in vijaka, oboje v dveh različnih dimenzijah.


Glenoidni del proteze naj se fiksira cementno ali brezcementno.
-          Cementno vgradljivi glenoidni del proteze naj bo narejen iz UHMWPE v treh dimenzijah, z enim ali s tremi zatiči, ki se cementirajo v glenoid.
-          Brezcementno vgradljivi pressfit (kovinski) glenoidni del proteze naj bo narejen iz Ti6Al4V + PoroTi + HA v štirih dimenzijah. Na voljo naj bo tudi brezcementni kovinski glenoid z zatičem iz trabekularnega titanija.
Na kovinski glenoid naj se pritrdi glenosfera - konveksna glavica za reverzno ramensko protezo - ali pa vložek za kovinski glenoidni del proteze pri totalni anatomski ramenski endoprotezi. Vložek naj bo narejen iz UHMWPE, ravno tako v štirih dimenzijah.
Kostni vijaki za pričvrstitev za dodatno ojačanje brezcementne fiksacije glenoida naj bodo narejeni iz Ti6AI4V, premera 6,5 mm in v 5 različnih dolžinah (od 20 mm do 40 mm).
Sistem naj nudi tudi kletko oziroma ploščo za ojačanje glenoida iz čistega Titanija, v dveh velikostih. Plošča naj se uporablja le z glenosferama dia. 40 in 44 mm iz crosslink UHMWPE ter s kortikalnimi vijaki dia. 4,5 mm v 6 različnih dolžinah od 32 do 52 mm.
Morebitne ostale naročnikove zahteve za razpisane vrste blaga so razvidne iz Predračuna seznama razpisanega blaga (Obr-8a).

Vsebina ponudbene dokumentacije

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo spodaj našteti dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem in drugim navodilom iz razpisne dokumentacije, torej mora biti ponudba izdelana v skladu z zahtevami naročnika, podpisana in žigosana, kjer je to označeno.
Navedeni dokumenti morajo biti izpolnjeni, kot to zahtevajo navodila obrazca ali to iz njihovega besedila izhaja. V primeru, če ponudnik posameznega zahtevanega dokumenta ne predloži (oziroma ga ne predloži na poziv naročnika, če je takšen poziv mogoč na podlagi določil ZJN-3), ali pa bo predloženi dokument v nasprotju z zahtevami razpisne dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo zavrnil kot nedopustno.
Zaželeno je, da so zahtevani dokumenti zloženi po spodaj navedenem vrstnem redu. Prav tako je zaželeno, da so vse strani ponudbene dokumentacije oštevilčene z zaporednimi številkami.

	Obrazec
	Naziv
	Opombe

	1
	Ponudba

	Izpolnjen, podpisan in žigosan.

	2
	Predračun seznam razpisanega blaga (Obr-8a)

	obvezna priloga k obrazcu ponudbe je Predračun seznam razpisanega blaga (Obr-8a), in sicer: 
	· pisna verzija - parafiran, žigosan izprint izpolnjenega obrazca;
· elektronsko na CD-ju ali USB ključku izpolnjenega obrazca v xls obliki.




	3
	Krovna izjava

	Izpolnjen, podpisan in žigosan. 
Priložen izpolnjen ESPD obrazec. Datoteka za uvoz ESPD je priloga razpisne dokumentacije. ESPD lahko ponudnik izpolne na Portalu javnih naročil.

	4
	Izjava o lastniških deležih

	Izpolnjen, podpisan in žigosan

	5
	Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

	Izpolnjen, podpisan in žigosan.

	6
	Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

	Izpolnjen, podpisan in žigosan.

	7
	Izjava o nastopu s podizvajalci

	Izpolnjen, podpisan in žigosan. Priložen izpolnjen ESPD obrazec za vsakega podizvajalca (79. člen ZJN-3). Datoteka za uvoz ESPD je priloga razpisne dokumentacije. ESPD lahko podizvajalci izpolnijo na Portalu javnih naročil.

	8
	Izjava podizvajalca

	Izpolnjen, podpisan in žigosan.

	9
	Izjava zastopnika podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce

	Izpolnjen, podpisan in žigosan.

	10
	Potrdilo o dobro opravljenem delu

	Izpolnjen, podpisan in žigosan.

	11
	Vzorec bančne garancije / kavcijskega zavarovanja za dobro izvedbo

	Parafiran.

	Priloga
	Vzorec pogodbe: POGODBA_KOMISIJSKA SKLADIŠČA.

	Parafiran, podpisan in žigosan.

	12
	Obrazec ovojnica

	Izpolnjen, nalepljen na ovojnico



Obrazec št: 1
Ponudba
Na osnovi povabila za naročilo »ORTOPEDSKE ENDOPROTEZE« dajemo ponudbo, kot sledi:
I. Ponudba številka: _______________
	NAZIV PONUDNIKA:
	 

	NASLOV PONUDNIKA:
	 


Ponudbo oddajamo (ustrezno označite):
[bookmark: cbox15975f680524d5]|_| samostojno
[bookmark: cbox15975f68052746]|_| z naslednjimi partnerji (navedite samo firme): ___________________________________
[bookmark: cbox15975f680529af]|_| z naslednjimi podizvajalci (navedite samo firme): ________________________________
[bookmark: cbox15975f68052c18]|_| z uporabo zmogljivosti naslednjih subjektov (navedite samo firme): _____________________________
 II. Ponudbena cena
	 Postavka
	Ponudnik navede katere zaprte podsklope oz. vrste blaga v odprtih podsklopih (navedba sklop.podsklop/zap.št.zap.št. blaga) znotraj posameznega sklopa, ponuja:
(primer:  II.1/1-23)

	Sklop I: KOLČNE ENDOPROTEZE
	 

	Sklop II: KOLENSKE ENDOPROTEZE
	 

	Sklop III: RAMENSKE ENDOPROTEZE
	 

	Sklop IV: KOMOLČNE ENDOPROTEZE
	 

	Sklop V: PLOŠČE ZA PERIPROTETIČNE ZLOME STEGNENICE
	 

	Sklop VI: CEMENT IN PRIPOMOČKI ZA VGRAJEVANJE ENDOPROTEZ
	 


* Obvezna priloga je izprint izpolnjenega Predračuna seznama razpisanega blaga ali storitev (Obr-8a) in elektronska verzija predračuna v xls obliki!
III. Rok veljavnosti ponudbe
Ponudba velja najmanj 180 dni od roka za predložitev ponudb.
Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev ponudbe.
 IV. Podatki o plačilu
Plačila se opravijo na podlagi izdanih računov. Rok plačila je 30 dni od datuma prejema pravilno izstavljenega računa. Če naročnik izpodbija del zneska, je dolžan plačati nesporni del zneska. Roki plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca.
Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet.
Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.
 V. Podatki o gospodarskem subjektu
	KONTAKTNA OSEBA:
	 

	E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE:
	 

	TELEFON:
	 

	ID ZA DDV:
	 

	PRISTOJNI FINANČNI URAD:
	 

	MATIČNA ŠTEVILKA:
	 

	ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV:
	 

	POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE:
	 

	RAZVRSTITEV DRUŽBE PO ZGD:
(mikro, majhna, srednja ali velika družba)
	 

	ČLANI UPRAVNEGA IN VODSTVENEGA ORGANA (npr. zakoniti zastopniki, člani uprave, ipd.)**
	 

	ČLANI NADZORNEGA ORGANA (če ga gospodarski subjekt ima)**
	 

	POOBLAŠČENCI ZA ZASTOPANJE, ODLOČANJE ALI NADZOR (npr. prokuristi)**
	 

	POOBLAŠČENA OSEBA ZA VROČANJE:
Ime in priimek, ulica in hišna številka, kraj v Republiki Sloveniji 
(izpolni  samo ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji)
	 

	**za navedene osebe je potrebno predložiti pooblastila za preverjanje podatkov v Kazenski evidenci

	Kraj in datum:
	Ime in priimek: _____________________
(žig in podpis)

	
	 




Obrazec št: 2

Krovna izjava
V zvezi z javnim naročilom »ORTOPEDSKE ENDOPROTEZE«,
____________________________________,
(naziv ponudnika, partnerja v skupni ponudbi)
s polno odgovornostjo izjavljamo, da:
	· vse kopije dokumentov, ki so priloženi ponudbi, ustrezajo originalom;
· ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije;
· vse navedbe iz ponudbe ustrezajo dejanskemu stanju - ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval;
· v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo, ter soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe;
· smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji;
· smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni izvesti razpisana dela, ter da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila;
· bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter okoljevarstvenimi predpisi;
· bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom;
· bomo v primeru zamenjave priglašenih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo menjavo pridobili pisno soglasje naročnika;
· bomo v primeru uvedbe novih podizvajalcev, ki niso priglašeni v ponudbi, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika;
· bodo vsi novi podizvajalci, ki niso navedeni v ponudbi, izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci;
· bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete se je ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili te podizvajalci navedeni v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo;
· bodo vsi zamenjani kadri ob morebitni menjavi izpolnjevali kadrovske pogoje, ki jih je določil naročnik v razpisni dokumentaciji;
· se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, da po njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisnih del ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmeta javnega naročila;
· bomo predložili vsa zahtevana zavarovanja posla;
· smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo;
· smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila;
· smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;
· bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije za oddajo tega javnega naročila;
· smo pri sestavi ponudbe upoštevali obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev;
· za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK;
· so navedeni podatki v ponudbi in prilogah resnični in verodostojni.


Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje obvezne pogoje skladno z zakonskimi zahtevami in zahtevami naročnika:
	· imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
· smo vpisani v poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža,
· nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi storitve kaznivega dejanja naštetega v prvem odstavku 75. člena ZJN-3,
· nismo izločeni iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami,
· nimamo na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več,
· na dan oddaje ponudbe ali prijave nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave,
· v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo,
· z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco,
· nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi s poklicnim ravnanjem,
· pri dajanju informacij v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili,
· izpolnjujemo vse ostale pogoje za izvedbo naročila, ki jih določa razpisna dokumentacija.


S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave!
Spodaj podpisani dajem/o uradno soglasje, da SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto  v zvezi z oddajo javnega naročila za namene ORTOPEDSKE ENDOPROTEZE, objavljen na Portalu javnih naročil pod številko _____________ pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3.
 
	Kraj in datum:
	Ime in priimek: _____________________

	 
	
(žig in podpis)


 


Obrazec št: 3

Izjava o lastniških deležih

Skladno z določili 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spodaj podpisani zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta:
- izjavljam, da so družbeniki gospodarskega subjekta (podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov):
	Ime in priimek
ali
Firma in sedež pravne osebe
	Naslov prebivališča
ali
Davčna in matična številka
	Delež lastništva
ali
Delež lastništva gospodarskega subjekta

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


- izjavljam,  da so gospodarski subjekti za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z gospodarskim subjektom
	Firma in sedež
	Davčna in matična številka
	Delež lastništva gospodarskega subjekta

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


oziroma v kolikor v zgornji tabeli ni naveden noben gospodarski subjekt izjavljam, da ne obstajajo gospodarski subjekti, ki se skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezane družbe z gospodarskim subjektom.
	Kraj in datum:
	Ime in priimek: _____________________

	 
	(žig in podpis)


 
OPOMBA: V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo. V primeru več podatkov, se predloži nov obrazec z navedenimi preostalimi podatki.


Obrazec št: 4

Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba, _______________(Firma), _________________(Naslov), matična številka: _______________ ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. Obenem izjavljamo, da:
	· gospodarskemu subjektu ni bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb/prijav s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo,
· lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil,
· bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.


POOBLASTILO
Pooblaščamo naročnika SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO,Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence in evidence o prekrških.
	Polno ime družbe:
	 

	Sedež družbe:
	 

	Številka vpisa v sodni register (št. vložka):
	 

	Matična številka družbe:
	 

	Davčna številka družbe:
	 


 
	Kraj in datum:
	Ime in priimek: _____________________

	 
	
(žig in podpis)


 
NAVODILO: Obrazec se (za vsakega ponudnika/partnerja) izda v 2 originalnih izvodih, od katerih se enega vpne v z vrvico zvezano ponudbo/prijavo, drugega pa zgolj priloži ponudbi/prijavi in se ne vpenja vanjo. Slednjega lahko naročnik uporabi za preverjanje v uradnih evidencah Ministrstva za pravosodje.
 


Obrazec št: 5

Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. Obenem izjavljam, da:
	· lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil,
· bom, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročil/a ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.


POOBLASTILO
Spodaj podpisani pooblaščam naročnika SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO,Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence. Moji osebni podatki so naslednji:
	Ime in priimek:
	 

	Funkcija v gospodarskem subjektu:
	 

	EMŠO:
	 

	Kraj in država rojstva:
	 

	Naslov stalnega prebivališča:
	 

	Naslov začasnega prebivališča:
	 

	Državljanstvo:
	 

	Moj prejšnji priimek se glasi:
	 


 
	Kraj in datum:
	Ime in priimek: _____________________

	 
	(podpis)


 
NAVODILO: Obrazec se (za vsakega ponudnika/partnerja/podizvajalca) izda v 2 originalnih izvodih, od katerih se enega vpne v z vrvico zvezano ponudbo/prijavo, drugega pa zgolj priloži ponudbi/prijavi in se ne vpenja vanjo. Slednjega lahko naročnik uporabi za preverjanje v uradnih evidencah Ministrstva za pravosodje.
Izjava članov UPRAVNEGA, VODSTVENEGA ALI NADZORNEGA ORGANA gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence mora osebno podpisati oseba, na katero se izjava nanaša. Teh izjav ni mogoče podpisati prek pooblaščencev.​
 Obrazec št: 6
Izjava o nastopu s podizvajalci

V razpisu za izvedbo javnega naročila »ORTOPEDSKE ENDOPROTEZE«,
izjavljamo, da (ustrezno označi in izpolni):
[   ] ne nastopamo s podizvajalci
[   ] nastopamo z naslednjimi podizvajalci:
	Podizvajalec 1 (firma, naslov):
	 

	VRSTA DEL (predmet, količina):
	Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec:
 
% končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____

	Podizvajalec 2 (firma, naslov):
	 

	VRSTA DEL (predmet, količina):
	Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec:
 
% končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____
 


Izjavljamo, da bomo ob morebitni zamenjavi podizvajalca ali uvedbi novega podizvajalca, ki ni priglašen v prijavni/ponudbeni dokumentaciji, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika. Seznanjeni smo z dejstvom, da ima naročnik, če ne bomo priglasili vseh podizvajalcev, iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da nastopamo s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih nismo priglasili.
Priloga: - priložen izpolnjen ESPD obrazec za vsakega podizvajalca (79. člen ZJN-3)
	Kraj in datum:
	Ime in priimek: _____________________

	 
	
(žig in podpis)


Opomba: 
V primeru nastopa z več podizvajalci se obrazec ustrezno razmnoži.


Obrazec št: 7

Izjava podizvajalca

V zvezi z javnim naročilom »ORTOPEDSKE ENDOPROTEZE«,
izjavljamo, da bomo v primeru izbire gospodarskega subjekta sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila z deli v vrednosti _______________ EUR v skladu z razpisnimi pogoji.
Izjavljamo (ustrezno označi):
[   ] DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil, in zato podajamo soglasje, da sme naročnik namesto glavnega izvajalca poravnati obveznosti glavnega izvajalca, ki nastanejo pri izvajanju javnega naročila do nas kot podizvajalca.
[   ] NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil.
 
 
	Kraj in datum:
	Ime in priimek: _____________________

	 
	
(žig in podpis)


 
 
 
Opomba:
V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.


Obrazec št: 8
Izjava zastopnika podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba, _______________(Firma), _________________(Naslov), matična številka: _______________ ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.
Obenem izjavljamo, da:
	· nimamo na dan, ko je bila oddana prijava oziroma ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več,
· na dan oddaje ponudbe ali prijave nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave,
· na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami,
· nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb oziroma prijav s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo,
· smo vpisani v poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža,
· lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, predvsem potrdila iz Kazenske evidence in evidence o izdanih odločbah o prekrških,
· bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.


S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave!
In   POOBLASTILO
Pooblaščamo naročnika SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO,Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od pristojnih organov pridobi potrdila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev.
	Polno ime družbe:
	 

	Sedež družbe:
	 

	Številka vpisa v sodni register (št. vložka):
	 

	Matična številka družbe:
	 

	Davčna številka družbe:
	 


	Kraj in datum:
	Ime in priimek: _____________________

	 
	
(žig in podpis)


NAVODILO: Obrazec se (za vsakega podizvajalca) izda v 2 originalnih izvodih, od katerih se enega vpne v z vrvico zvezano ponudbo/prijavo, drugega pa zgolj priloži ponudbi/prijavi in se ne vpenja vanjo. Slednjega lahko naročnik uporabi za preverjanje v uradnih evidencah.


Obrazec št: 9

Potrdilo o dobro opravljenem delu

Naziv in naslov potrjevalca reference: ____________________________
IZJAVA - POTRDILO REFERENCE
(ustanove o dobavi )
	 


Pod kazensko in materialno odgovornostjo ustanova:  _____________________________________,
izjavljamo, da smo  v pri nas uporabljali _______________________________    (naziv artikla/ov)
proizvajalca ___________________________, model in/ali kataloška/e št. ___________________, v
obdobju _____________________________in bili z njim zadovoljni.
 
Natančni kontaktni podatki pooblaščenega predstavnika ustanove, kjer se je vsaj dve leti v zadnjih treh letih (jul.2014 - jul.2017) uporabljal navedeni material:
	· Ime in priimek: __________________________,
· Tel.št.: _________________________________,
· E-mail:_________________________________.


 
Ta izjava je podana izključno za potrebe ponudnika za javno naročilo za predmet: ORTOPEDSKE ENDOPROTEZE, objavljen na portalu javnih naročil dne ……..……….., pod številko objave …………….  .
 
        ____________________________     žig        ____________________________________ 
         Kraj in datum                                                    Podpis odgovorne osebe referenčne ustanove
 
Opomba: Po potrebi kopirati.
 
	 




Obrazec št: 10
Vzorec bančne garancije / kav. zavarovanja za dobro izvedbo
Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ
Za: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto
Datum: (vpiše se datum izdaje)
VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)
ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)
GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)
NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)
UPRAVIČENEC: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto
OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. z dne (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za ORTOPEDSKE ENDOPROTEZE
ZNESEK IN VALUTA: najmanj 10,00 % pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša __________
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:
1. Izjava Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje;
2. Original garancije št. ______________
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski
OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto
KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)
DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)
STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)
Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.
Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.
Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu. Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.
	 
	Garant  (žig in podpis)


Obrazec št: 11

Obrazec ovojnica

	 



	odreži
-------------------------------------------------------------------------------------
 
	 
NE ODPIRAJ – PONUDBA
Predmet javnega naročila:
16-18/17 ORTOPEDSKE ENDOPROTEZE
 
 
POŠILJATELJ:
______________________________
______________________________
Kontaktna oseba:________________
Telefon:_______________________
E-naslov:______________________
 
[  ] ponudba
[  ] sprememba
[  ] umik
	 
 
 
 
 
 
NASLOVNIK:
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto
 
(izpolni vložišče naročnika):
 
Datum prispetja:________________
Ura prispetja:___________________
Zaporedna št. ponudbe:__________
Podpis: _______________________



 
-------------------------------------------------------------------------------------
odreži




Vzorec pogodbe
POGODBA_KOMISIJSKA SKLADIŠČA
sklenjena med
NAROČNIKOM: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto,
ki ga zastopa doc. dr. Milena Kramar Zupan

	Matična številka:
	5054621000

	Identifikacijska številka (ID za DDV):
	SI 82657106

	Transakcijski račun (TRR):
	SI56 0110 0603 0278 379



in
IZVAJALCEM: ___________________________________,
ki ga zastopa ___________________________________,
	Matična številka:
	 

	Identifikacijska številka (ID za DDV):
	 

	Transakcijski račun (TRR):
	 


 
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
	Naročnik in pogodbena stranka (v nadaljevanju: izvajalec) ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila za sukcesivno dobavo blaga: ORTOPEDSKE ENDOPROTEZE, objavljen na portalu javnih naročil, datum objave _______________, pod številko objave _____________ in v Uradnem listu EU datum objave ______________, pod številko objave ______________, po odprtem postopku, v skladu s _____. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3). 


2. člen
	S to kupoprodajno pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvedbe javnega naročila. 
Ponudbena dokumetnacija z dne________ in razpisna dokumentacija so sestavni del te pogodbe.
Za razlago veljajo tudi vsi drugi pogoji predmetnega javnega naročila. 


II. VELJAVNOST IN PREDMET POGODBE
3. člen
		Predmet pogodbe so stalne nabave blaga, in sicer: ORTOPEDSKE ENDOPROTEZE, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.
Vrste blaga, za katere stranki sklepata kupoprodajno pogodbo, so navedene v prilogi te pogodbe - Izbrane ponudbe po ponudnikih.
Naročnik in izvajalec se izrecno dogovorita, da bo naročnik v času trajanja te pogodbe nabavljal le tiste vrste in količine predmetnega blaga, ki jih bo dejansko potreboval. Naročnik se ne zavezuje k nabavi celotnih količin, določenih v Predračunu – Seznamu razpisanega blaga. Količine in vrste blaga navedene v predračunu so okvirne za dobo 3 let.





4. člen
	Ta pogodba se sklepa za obdobje od ……………….. do ………………………….
in začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in ko izvajalec naročniku predloži zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.


III. IZVAJANJE POGODBE
5. člen
		Naročnik in izvajalec se dogovorita, da bo naročnik posamezne vrste blaga kupoval na tri različne načine, in sicer:
	· komisijski nakup za blago (sklop.podsklop): Sklop I.podsklopi 1-10, Sklop II.podsklopi 1-6, Sklop III.podsklop 1, Sklop V.podsklop 1,
· redni nakup za blago (sklop.podsklop): Sklop I.podsklopa 11 in 12, Sklop IV.podsklop1,
· izredni/enkratni nakup za blago (sklop.podsklop): Sklop VI.podsklopi 1-4,



ki so podrobneje opredeljeni  v tej pogodbi in v tehničnih specifikacijah razpisne dokumentacije, ki je sestavni del te pogodbe.





6. člen
		Pogodbeni stranki se dogovorita, da so količine in vrste blaga iz Predračuna – Seznama razpisanega blaga okvirne in da bo naročnik v pogodbenem obdobju, določenem v 4. členu te pogodbe,  nabavljal le tiste vrste in količine blaga iz Predračuna – Seznama razpisanega blaga, ki jih bo v obdobju dejansko potreboval.
Naročnik in izvajalec se dogovorita, da bo naročnik v času trajanja te pogodbe, v primeru potrebe od izvajalca, na osnovi ponudbe, kupoval tudi drugo istovrstno blago, ki ni na Predračunu – Seznamu razpisanega blaga, na način in po določilih, dogovorjenih v tej pogodbi.





IV. CENE, VREDNOST POGODBE IN PLAČILNI POGOJI
7. člen
	Skupna okvirna enoletna (1/3 triletne!) pogodbena vrednost blaga znaša  _________________________ EUR brez DDV oz. __________________ EUR z DDV.
Skupna okvirna triletna pogodbena vrednost blaga znaša  _________________________ EUR brez DDV oz. __________________ EUR z DDV.
Cene v predračunu so izražene v evrih. V ceni so zajeti vsi stroški (dobave blaga, špediterski stroški, prevozni, carinski ter vsi morebitni drugi stroški), vsi popusti in rabati ter davek na dodano vrednost. Cene veljajo ddp skladišča naročnika razloženo.

Cena blaga po predračunu je fiksna za obdobje enega leta od datuma sklenitve pogodbe. Po preteku tega obdobja – enega leta od datuma sklenitve pogodbe, se cene lahko usklajujejo z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin (v nadaljevanju: indeks), vendar ko ta kumulativno preseže 4%, pri čemer je izhodišče za izračun indeksa indeks, ki je uradno objavljen po preteku te dobe – enega leta od datuma sklenitve pogodbe. Nadaljnje uskladitve cen se lahko izvedejo, ko indeks kumulativno ponovno preseže 4%, pri čemer je izhodišče za izračun indeksa indeks, ki je uradno objavljen po zadnji spremembi cen. Cene se v vseh primerih lahko spremenijo največ v višini 80% izračunanega indeksa (Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja, Ur.l. RS št.1-11/2004).
V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za vrste blaga iz ponudbe v času trajanja pogodbe, se lahko cene iz ponudbe korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe.


8. člen
	Izvajalec izda naročniku račun v osmih (8) dneh po opravljeni storitvi v kolikor se stranki ne dogovorita drugače. Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet.
V kolikor naročnik računa ne zavrne v roku 8 delovnih dni od prejema, se račun šteje za potrjenega.
Rok plačila začne teči naslednji dan po uradnem prejemu računa. Kot dan plačila oziroma izpolnitve naročnikove obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo organizaciji, pri kateri ima svoj račun.
Naročnik se zaveže plačati račun v roku 30 dni od prejema pravilno izstavljenega računa na transakcijski račun izvajalca. V primeru zamude pri plačilu lahko izvajalec naročniku zaračuna zakonske zamudne obresti.
Naročnik bo pravilno izstavljen in potrjen račun poravnal na transakcijski račun izvajalca naveden na računu. V primeru, da TRR ni naveden na računu, se plačilo nakaže na prvi račun pri podatkih o izvajalcu.


V. VZPOSTAVITEV KOMISIJSKEGA SKLADIŠČA
9. člen
	Vzpostavitev komisijskega skladišča se bo vršila na podlagi poziva naročnika. Izhodiščne vrste in količine blaga stranki dogovorita po podpisu pogodbe oz. pred napolnitvijo komisijskega skladišča.
Izvajalec se zavezuje, da bo vsebino komisijskega skladišča sproti prilagajal  dejanskim potrebam naročnika.
Naročnik pa se zavezuje, da bo v komisijskem skladišču zahteval samo količino, ki bo naročniku omogočala nemoteno izvajanje delovnega procesa.


VI. NAROČANJE
10. člen
	Naročnik bo blago  iz posameznega sklopa/podsklopa naročal na dva načina:
- v primeru komisijskih nakupov na podlagi odjav porabljenega blaga v komisijskem skladišču,
-  v primeru rednih in izrednih nakupov na podlagi izstavljenih naročilnic po pošti, telefaksu ali e-mailu.
Naročnik bo v naročilnici oz. odjavi (v nadaljevanju izdajnica) opredelil vrste in količine blaga. 


VII. DOBAVA BLAGA
11. člen
	Izvajalec se zavezuje zagotavljati:
	· da bodo naročniku dobavljala blago v skladu s ponudbeno specifikacijo in specifikacijo zahtev naročnika;
· dostavo blaga ddp Lekarna, Splošna bolnišnica Novo mesto razloženo v skladišča naročnika (v primeru komisijskega in rednega načina dobave) in v centralni operacijski blok (v primeru izredne/enkratne dobave);
· dobavni rok za vse tri načine nakupov, in sicer max. 5 dni, v primeru nujnosti v roku 48 ur od prejema pisnega naročila/izdajnice s strani pooblaščenega predstavnika naročnika;
· da bo v primeru, da blaga ne bo mogel dostaviti v pogodbenem roku o tem pisno obvestil naročnika, in sicer na e-maila: adm.lekarna @sb-nm.si in barbara.lustek@sb-nm.si; 
· da bo v primeru zamude pri dobavi blaga, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, plačal naročniku vse stroške, ki bi nastali zaradi nepravočasne dobave blaga, pri čemer bo lahko naročnik blago naroči pri drugem izvajalcu, razliko v ceni pa zaračunal stranki;
· načelo sledljivosti blaga pri naročniku, pri čemer se zavezuje ob dobavah blaga sklicevati na naročilnico/izdajnico naročnika in zagotavljati ujemanje podatkov: naziv blaga in kataloška številka proizvajalca, v ponudbeni dokumentaciji, na dobavnici, računu in embalaži;
· dobavljeno blago opremiti tudi z dobavnico v elektronski obliki, s podatki in v obliki,  v skladu z zahtevami naročnika razvidnimi v Prilogi 2 razpisne dokumentacije (pdf datoteka). 





VIII. PREVZEM BLAGA
12. člen
	(prevzem blaga v komisijsko skladišče-komisijski nakup)
Naročnik se obvezuje naročeno blago v celoti prevzeti na podlagi prenosnice oz. drugega ustreznega dokumenta ter elektronske dobavnice s strani stranke.
Naročnik se v primeru komisijskega načina dobave obvezuje:
	· da bo v svojih prostorih zagotovil ustrezen prostor za skladiščenje komisijskega blaga;
· da bo komisijsko blago hranil ločeno od ostalega blaga in v skladu z  Dobro skladiščno prakso;
· da o porabi blaga iz komisijskega skladišča najmanj enkrat tedensko pisno obvesti izvajalca, in sicer z izpolnjenim in potrjenim obrazcem odjave z nazivom »izdajnica«. Vsaka odjava pomeni za izvajalca novo naročilo v komisijsko skladišče, če se stranki  ne dogovorita drugače;
· da na pisni odjavi (izdajnici) oziroma naročilnici opredeli podatke o porabljenem / naročenem blagu: kataloška št., serijska številka in rok uporabe (samo v primeru odjave zaradi porabe) in količina. Podatke o serijski številki in roku uporabe blaga bo naročnik v odjavah/izdajnicah navajal le v primeru, da mu jih bo izvajalec posredoval ob dobavah blaga - na dobavnicah v elektronski obliki;
· omogočiti izvajalcu dostop do zaloge blaga v komisijskem skladišču za namen inventure komisijskega blaga in usklajevanje vsebine blaga v komisijskem skladišču s potrebami naročnika, najmanj dvakrat letno, ob prisotnosti predstavnika naročnika, pooblaščenega za hrambo in kontrolo blaga ter nadzor nad porabo blaga, in sicer v času in terminu po dogovoru med predstavniki pogodbenih strank.






13. člen
	(prevzem blaga v skladišče naročnika-redni nakup)
Naročnik se obvezuje naročeno blago v celoti prevzeti na podlagi dobavnice. Dobavnica mora biti napisana v slovenskem jeziku.


14. člen
	(prevzem blaga v centralno operacijski blok-izredni/enkratni nakup)
Naročnik se obvezuje naročeno blago v celoti prevzeti na podlagi prenosnice oz. drugega ustreznega dokumenta. Dokument na podlagi katerega se prevzema blago mora vsebovati vse podatke o blagu: naziv blaga, kataloška številka, serijska številka artikla in roku uporabnosti artikla (v kolikor gre za blago, kjer je to potrebno).
Naročnik se obvezuje za porabljeno blago izstaviti naročilnico s podatki o porabljenem blagu, ki bo izvajalcu podlaga za izstavitev računa za porabljeno blago, neporabljeno blago pa vrniti izvajalcu.


IX. KAKOVOST BLAGA IN REŠEVANJE REKLAMACIJ
15. člen
	Kakovost blaga mora ustrezati vsem strokovnim zahtevam in pogojem naročnika navedenim v razpisni dokumentaciji ter obstoječim standardom in deklarirani kakovosti na embalaži blaga. 




16. člen
	Izvajalec naročniku zagotavlja:
	· podatke o blagu navedene v skladu z določili aktualnega Zakona o medicinskih pripomočkih.
· črtno kodo za identifikacijo izdelka in namen uporabe in označeno mesto za odpiranje pri sterilnih zavitkih.
· rok uporabe blaga še najmanj 12 mesecev po dobavi, izjemoma je rok  lahko krajši samo po predhodni pisni potrditvi s strani naročnika;
· da bo v primeru, da pride do zamenjave artikla (proizvajalca, ponudnikov naziv blaga in kataloške številke), za katerega ima sklenjeno pogodbo (nekega artikla ni več na trgu npr. zaradi prenehanja proizvodnje ali težav z uvozom, ….), pred pričetkom dobav novega blaga naročniku predložiti razloge za zamenjavo blaga in dokazila, da je novi artikel kakovostno in funkcionalno enakovreden prejšnjemu ter od naročnika pridobil pisno soglasje za zamenjavo artikla.
· da bo nosil vse stroške, ki bi nastali zaradi odpoklica blaga zaradi napake, storjene s strani izvajalca oziroma proizvajalca blaga.






17. člen
	Količinski prevzem blaga se opravi ob prevzemu, kakovostni pa v uzančnih rokih.
Naročnik bo o morebitnih količinskih odstopanjih, očitnih napakah in poškodovani embalaži  prevzetega blaga sestavil reklamacijski zapisnik in obvestil stranko o reklamaciji, najkasneje v roku 8 dni po prejemu blaga.
O kakovostnih in drugih napakah, ki jih ni mogoče ugotoviti takoj ob prevzemu, bo naročnik ravnal v skladu z določili obligacijskega zakonika.


18. člen
	Naročnik si pridržuje pravico, da reklamira kakovostno neustrezno blago in blago za katerega ob dobavah ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev in strokovnih zahtev naročnika, ter da v kolikor ne pride do rešitve reklamacije med izvajalcem in naročnikom, izloči kakovostno neustrezno blago in z izvajalcem prekine pogodbo za dobavo neustreznega blaga.  
V kolikor pride do reklamacij blaga, se postopek reševanja reklamacije vodi izključno preko nabavne službe naročnika.


X. ZAVAROVANJE OBVEZNOSTI
19. člen
	
Izbrani izvajalec bo v petih dneh od podpisa pogodbe, kot instrument zavarovanja predložil naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z veljavnostjo do izteka pogodbe, in sicer:
	· bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV.


Naročnik bo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko unovčil, če naročeno blago pri posamezni dobavi:
	· ne bo odgovarjalo dogovorjenim standardom in kvaliteti;
· ne bo prejel v roku in v količinah, opredeljenih v naročilnici.








XI. SKRBNIKI POGODBE
20. člen
	Pooblaščena predstavnica naročnika za nadzor nad izvajanjem pogodbe, naročanje in prevzem blaga ter kontrolo kakovosti dobavljenega blaga po tej pogodbi je _______________, predstojnik/ca lekarne.
Pooblaščen predstavnik naročnika za hrambo, kontrolo blaga  ter nadzor nad porabo blaga v komisijskem skladišču po tej pogodbi je: Barbara Luštek, dms.
Skrbnik pogodbe s strani naročnika je Stanislava Majerle.
Skrbnik pogodbe s strani izvajalca je___________________________.


XII. ODSTOP OD POGODBE
21. člen
	Vsaka od pogodbenih strank lahko zaradi kršitve pogodbenih določil odpove to pogodbo z enomesečnim odpovednim rokom s priporočenem pismom po pošti. Odpovedni rok prične teči z dnem prejema poštne pošiljke.
Če pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe.
Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če:
pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti;
izvajalec po svoji krivdi v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe in uvedbe v delo ne prične z delom;
izvajalec po svoji krivdi kasni z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega plana del več kot 30 dni, oziroma če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik.
 Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:
	· javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;
· v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;
· zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.



Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu.


22. člen
	Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca. Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o ugotovljeni kršitvi najkasneje v roku 5 delovnih dneh od pravnomočnosti odločitve državnega organa ali sodišča o kršitvah delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.


23. člen
	Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez odpovednega roka, če izvajalec večkrat zamuja s svojimi aktivnostmi, ne izpolni svojih obveznosti ali izpolni svojo obveznost, ki pa je v bistvenih delih v nasprotju z zahtevami naročnika, ne glede na določilo prvega odstavka 21.člena te pogodbe.
Naročnik ima pravico enostransko odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka v primeru, da zanjo nima zagotovljenih sredstev.
Ne glede na določila te pogodbe o prekinitvi ali odstopu od pogodbe zaradi kršitev pogodbenih obveznosti, lahko katera koli od pogodbenih strank brez posebnega razloga pisno odstopi od pogodbe, za kar stranki dogovorita 3 (tri) mesečni odpovedni rok. Odpovedni rok prične teči  z dnem, ko je nasprotne stranka prejela pisno obvestilo o odpovedi pogodbe.
V primeru predčasnega prenehanja veljavnosti pogodbe sta pogodbeni strani obvezani poravnati obveznosti, ki jih imata druga do druge in so nastale do trenutka prenehanja pogodbe.


XIII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
24. člen
	Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
-pridobitev posla ali
-sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
-za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
-za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku;
je nična.


XIV. KONČNE DOLOČBE
25. člen
	Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarstvenika. 
Vse morebitne spremembe po tej pogodbi  pogodbeni stranki dogovorita pisno, z aneksom k tej pogodbi.


26. člen
	Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v  Novem mestu.
Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju sporov se poleg te pogodbe in Obligacijskega zakonika upoštevajo še razpisna dokumentacija, ponudbena dokumentacija in obvestilo ponudnikom o oddaji javnega naročila.


27. člen
	Pogodba je sestavljena in podpisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih dobavitelj prejme en (1) izvod in naročnik en (1) izvod.


V/na ________________, dne ________________
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