## NAVODILA
NAVODILA ZA IZPOLNITEV PREDRAČUNA – SEZNAMA RAZPISANEGA BLAGA (OBR-8a)
1. Ponudnik mora Predračun - Seznama razpisanega blaga (OBR – 8a) izpolniti, natisniti in natisnjeni izvod podpisati in žigosati.
2. Ponudnik k ponudbi predloži Predračun - Seznam razpisanega blaga (lastni natis izpolnjenega predračuna iz OBR-8a) v pisni in obvezno tudi v elektronski obliki - na CD-ju ali USB ključku (v primeru enostavnega postopka ob elektronski oddaji ponudbe ponudniki dajo xls. datoteko in scan natisnjene verzije - pdf datoteko kot priponko k elektronski ponudbi).
3. Ponudnik mora v »Predračun - Seznam razpisanega blaga« (exelova datoteka) pri vrstah blaga, ki jih ponuja (v polja obarvana z rumeno barvo) obvezno vpisati naslednje podatke:
Opcija 1:
o veljavna cena brez DDV/EM
o popust (stopnja fiksnega popusta)
o stopnjo DDV
o proizvajalca ponujenega blaga / izvajalca storitve
o ponudnikov naziv blaga / storitve
o EAN kodo ponujenega blaga / storitve (če jo ima)
o kataloško številko ponujenega blaga / storitve (če jo ima)
Ceno brez DDV/EM, ceno z DDV/EM in vrednost z DDV izračuna aplikacija sama na osnovi predhodno vpisanih podatkov.
Opcija 2 (velja pri sukcesivnih nabavah, večinoma medicinskega potrošnega materiala; ko je v predračunu odprta opcija vnosa cene za prijavljeno pakiranje in vnosa št. enot (EM) v prijavljenem pakiranju
o veljavna cena brez DDV za ponujeno pakiranje
o št. enot (enot mere naročnika) v ponujenem pakiranju
o popust
o stopnjo DDV
o proizvajalca ponujenega blaga / izvajalca storitve
o ponudnikov naziv blaga / storitve
o EAN kodo ponujenega blaga / storitve (če jo ima)
o kataloško številko ponujenega blaga / storitve (če jo ima)
Ceno brez DDV/EM, ceno z DDV/EM in vrednost z DDV izračuna aplikacija sama na osnovi predhodno vpisanih podatkov.
Opcija 3 (velja ob odpiranjih konkurence na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma in že priznani sposobnosti za blago / storitev)
o veljavna cena brez DDV/EM (v primeru, da gre za sukcesivne nabave blaga pa veljavno ceno brez DDV za ponujeno pakiranje in št. enot (enot mere naročnika) v ponujenem pakiranju)
o popust (stopnja fiksnega popusta)
o stopnjo DDV
Ceno brez DDV/EM, ceno z DDV/EM in vrednost z DDV izračuna aplikacija sama na osnovi predhodno vpisanih podatkov.
4. Ponudnik mora obvezno izpolniti tudi delovni list: »Podatki o ponudniku«.
5. Ponudnik ne sme preimenovati, kopirati ali kako drugače spreminjati datoteke s Seznamom razpisanega blaga zaradi nadaljnje programske obdelave podatkov!
6. OPOMBE:
o naročnik ne odgovarja za morebitne napake pri podajanju posameznih cen, št. enot v prijavljenem pakiranju in davčnih stopenj;
o cena brez DDV mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate.

## 1. Podatki naročnika
Podatki naročnika
Naročnik: | Splošna bolnišnica Novo mesto
JN št.: | 16-22/19
Predmet JN: | ENTERALNA PREHRANA, OTROŠKA HRANA IN SISTEMI ZA ENTERALNO HRANJENJE
Obdobje priznane sposobnosti in usposobljenosti:
Obdobje JN:
Vrsta postopka JN: | naročilo male vrednosti
Okvirni sporazumi: | Ne
Vrsta predmeta JN: | BLAGO
Status:
Aplikacija Javna naročila, različica 2.3.4

## 2. Podatki o ponudniku
Podatki o ponudniku
Naziv:
Naslov:
Identifikacijska številka za DDV:
Telefon:
Faks:
Kontaktna oseba:
Elektronski naslov:

## 3. Strokovne zahteve naročnika
Strokovne zahteve naročnika
Vse dodatne strokovne zahteve naročnika za predmetno blago se nahajajo v razpisni dokumentaciji v razdelku TEHNIČNE SPECIFIKACIJE.
Pojasnilo glede enote mere za vzorce:
Navedeno okvirno število vzorcev: 1 - pri sklopu I., II., III. pomeni eno osnovno pakiranje (1 zav. oz. 1 sc hrane oz. čaja).

## Sklop I.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| I. | ENTERALNA PREHRANA ZA ODRASLE IN OTROKE TER MODULARNI PREHRANSKI DODATKI
* | 1. | podsklop: ENTERALNA PREHRANA ZA HRANJENJE NGS / PEG |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | ENTERALNA PREHRANA ZA HRANJENJE NGS / PEG
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnosti 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Osnovna standardna normokalorična enteralna prehrana, brez vlaknin, za bolnike z optimalno presnovo - za sondno hranjenje, 500 ml (kot FRESUBIN ORIGINAL) | ~1 kcal/ml | brez okusa, brez glutena | B:M:OH=15-20:30-35:45-55,osmolalnost: 200 - 300 mosmol/l |  | kos | 3730 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Osnovna standardna normokalorična enteralna prehrana, z vlakninami, za bolnike z optimalno presnovo - za sondno hranjenje, vsaj 500 ml (kot FRESUBIN ORIGINAL FIBRE) | ~1 kcal/ml | brez okusa, brez glutena | B:M:OH=15-20:30-35:45-55, osmolalnost: 200 - 300 mosmol/l |  | kos | 1471 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Visokoenergijska enteralna prehrana, z ali brez vlaknin, za podhranjene bolnike - za sondno hranjenje, 500 ml (kot FRESUBIN ENERGY FIBRE / FRESUBIN ENERGY) | ~ 1,5 kcal/ml | brez okusa, brez glutena | B:M:OH=15-20:30-40:45-55, osmolalnost: nad 300 mosmol/l |  | kos | 500 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Visokoenergijska, visokobeljakovinska enteralna prehrana, z vlakninami, za podhranjene bolnike - za sondno hranjenje, 500 ml (kot FRESUBIN HP ENERGY FIBRE / JEVITY PLUS HP) | vsaj 1,3 - 1,5 kcal/ml | brez okusa, brez glutena | vsaj 20 % energije iz beljakovin, energija iz maščob in ogljikovih hidratov lahko varira. |  | kos | 989 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Visokoenergijska, visokobeljakovinska enteralna prehrana, brez vlaknin, za podhranjene bolnike - za sondno hranjenje, 500 ml (kot FRESUBIN HP ENERGY) | ~ 1,5 kcal/ml | brez okusa, brez glutena | vsaj 20 % energije iz beljakovin, energija iz maščob in ogljikovih hidratov lahko varira. |  | kos | 1858 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Hiperenergijska, hiperbeljakovinska enteralna prehrana, z vlakninami, za podhranjene bolnike na intezivni terapiji in pri restrikciji vnosa tekočin - za sondno hranjenje, 500 ml (kot FRESUBIN 2 kcal HP FIBRE) | ~ 2 kcal/ml | brez okusa, brez glutena | vsaj 20 % energije iz beljakovin, energija iz maščob in ogljikovih hidratov lahko varira. |  | kos | 654 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Hiperenergijska, hiperbeljakovinska enteralna prehrana, brez vlaknin, za podhranjene bolnike na intezivni terapiji in pri restrikciji vnosa tekočin - za sondno hranjenje, 500 ml (kot FRESUBIN 2 kcal HP) | ~ 2 kcal/ml | brez okusa, brez glutena | vsaj 20 % energije iz beljakovin, energija iz maščob in ogljikovih hidratov lahko varira. |  | kos | 600 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Normokalorična enteralna prehrana za bolnike z moteno presnovo glukoze, s sladkorno boleznijo, z vlakninami, z visokim deležem mono-nenasičenih maščobnih kislin (MUFA) - za sondno hranjenje, 500 ml (kot DIBEN) | 1 kcal/ml | brez okusa, brez glutena | nad 35 % MUFA in pod 25 % LCP od celokupnih maščob |  | kos | 2176 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Visokoenergijska visokobeljakovinska enteralna prehrana za bolnike z moteno presnovo glukoze, s sladkorno boleznijo, z vlakninami, z visokim deležem mono-nenasičenih maščobnih kislin (MUFA) - za sondno hranjenje, 500 ml (kot DIBEN 1,5 kcal HP/ GLUCERNA 1,5 kcal) | ~ 1,5 kcal/ml | brez okusa, brez glutena | vsaj 20 % energije iz beljakovin, nad 35 % MUFA in pod 25 % LCP od celokupnih maščob |  | kos | 244 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | Visokoenergijska enteralna prehrana za bolnike na mehanski ventilaciji, s KOPB, z dihalno odpovedjo, s cistično fibrozo, s sepso, SIRS - za sondno hranjenje, 500 ml (kot OXEPA) | ~ 1,5 kcal/ml | brez okusa, brez glutena | vsaj 50% energije iz maščob, z visoko vsebnostjo EPA in antioksidantov |  | kos | 1312 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | Enteralna prehrana za bolnike z malabsorpcijo in maldigestijo, pri stanjih po dolgotrajni popolni parenteralni prehrani, pri akutnem zagonu KVČB, SKČ, pri insuficienci pankreasa, pri zdravljenju s KT, pri enteritisu zaradi RT - za sondno hranjenje, 500 ml (kot SURVIMED OPD) | 1,0 kcal/ml | brez okusa, brez glutena | vsebuje nizkomolekularne oligopeptide, vsaj 45% MCT maščob od vseh maščob |  | kos | 78 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | Enteralna prehrana za bolnike z malnutricijo zaradi kroničnih jetrnih obolenj, z jetrno insuficienco, po posegih na jetrih, pri jetrni odpovedi z obsoječo ali pretečo hepatično encefalopatijo, cirozi, hepatitisu - za sondno hranjenje, 500 ml (kot FRESUBIN HEPA) | 1,3 kcal | brez okusa, brez glutena | vsebuje vsaj 35% BCAA od vseh beljakovin, vsaj 35% MCT maščob od vseh naščob |  | kos | 85 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | Visokoenergijska visokobeljakovinska enteralna prehrana za bolnike z rakom, s tumorsko kaheksijo, za bolnike na zdravljenju s KT, RT, pri kroničnih katabolnih stanjih, pri povišanih potrebah po beljakovinah in energiji, pri obstrukcijah v zgornjem delu prebavnega trakta - za sondno hranjenje, 500 ml (kot SUPPORTAN) | ~ 1,5 kcal/ml | brez okusa, brez glutena | vsebuje vsaj 25 % energije iz beljakovin, vsebuje 1,4 - 2 g EPA v 500 ml izdelka |  | kos | 205 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | Visokoenergijska visokobeljakovinska enteralna prehrana z β-hidroksimetilbutiratom (HMB), fruktooligosaharidi in vitaminom D, za bolnike s sarkopenijo - za sondno hranjenje, 500 ml (kot ENSURE PLUS ADVANCE RTH) | ~ 1,5 kcal/ml | brez okusa, brez glutena | vsaj 40 g beljakovin, vsaj 1 g βHMB, vsaj 500 IE enot vitamina D in vsaj 3,5 g FOS v 500 ml izdelka |  | kos | 500 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | Visokokalorična enteralna prehrana za bolnike na dializi z omejenim vnosom elektrolitov in tekočin, primerna kot edini vir prehrane - za sondno hranjenje, 200 - 250 ml (kot NEPRO HP) | vsaj 1,8 kcal/ml | z ali brez okusa, brez glutena | z nizko vsebnostjo elektrolitov (Na, K, P), vsaj 7 g beljakovin / 100 ml, s počasi sproščujočimi ogljikovimi hidrati |  | kos | 1817 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 2. | podsklop: ENTERALNA PREHRANA ZA HRANJENJE per os |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | ENTERALNA PREHRANA ZA HRANJENJE per os
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnosti 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Osnovna standardna normokalorična enteralna prehrana, brez vlaknin, za bolnike z optimalno presnovo, 200-250 ml (kot ENSURE / FRESUBIN ORIGINAL) | ~1 kcal/ml | z okusom, brez laktoze, brez glutena | B:M:OH=15-20:30-35:50-55 |  | kos | 3700 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Visokoenergijska enteralna prehrana, z vlakninami, za podhranjene bolnike, 200-250 ml (kot ENSURE PLUS FIBRE / NUTRIDRINK MULTIFIBRE) | ~ 1,5 kcal/ml | vsaj dva okusa, brez glutena | vsaj 2,3 g vlaknin / 100 ml |  | kos | 1280 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Visokoenergijska, visokoproteinska enteralna prehrana, brez vlaknin, za podhranjene bolnike, 200-250 ml (kot FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK) | vsaj 1,5 kcal/ml | vsaj dva okusa, brez glutena | vsaj 10 g beljakovin / 100 ml |  | kos | 11300 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Hiperenergijska in hiperbeljakovinska enteralna prehrana za podhranjene bolnike s pomanjkljivim vnosom beljakovin in energije, brez vlaknin, pri zmanjšanem apetitu, pri anoreksiji, pri restrikciji vnosa tekočin (za bolnike, ki niso na dializi), pri jetrnih boleznih in ascitesu, pri kongestivnem srčnem popuščanju, KOPB, pri cistični fibrozi, 200 - 250 ml (kot FRESUBIN 2KCAL DRINK) | ~ 2,0 kcal/ml | vsaj dva okusa | vsaj 10 g beljakovin / 100 ml |  | kos | 70 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Hiperenergijska in hiperbeljakovinska enteralna prehrana za podhranjene bolnike s pomanjkljivim vnosom beljakovin in energije, z vlakninami, pri zmanjšanem apetitu, pri anoreksiji, pri restrikciji vnosa tekočin (za bolnike, ki niso na dializi), pri jetrnih boleznih in ascitesu, pri kongestivnem srčnem popuščanju, KOPB, pri cistični fibrozi, 200-250 ml (kot FRESUBIN 2KCAL FIBRE DRINK / ENSURE 2 kcal / MEDIDRINK PLUS) | ~ 2,0 kcal/ml | vsaj dva okusa | vsaj 8 g beljakovin in vsaj 1 g vlaknin / 100 ml |  | kos | 770 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Hiperenergijska in hiperbeljakovinska enteralna prehrana za podhranjene bolnike pri restrikciji vnosa tekočin, pri jetrnih boleznih in ascitesu, pri kongestivnem srčnem popuščanju, 100 - 125 ml (kot ENSURE COMPACT / NUTRIDRINK COMPACT) | z več kot 2 kcal/ml | vsaj dva okusa | vsaj 10 g beljakovin / 100 ml |  | kos | 250 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Hiperenergijska in hiperbeljakovinska enteralna prehrana za podhranjene bolnike pri restrikciji vnosa tekočin, pri jetrnih boleznih in ascitesu, pri kongestivnem srčnem popuščanju, z visoko vsebnostjo vitamina D, 100 - 125 ml (kot FRESUBIN 3,2 kcal) | z več kot 2 kcal/ml | vsaj dva okusa | vsaj 10 µg vitamina D in 20 g beljakovin na pakiranje |  | kos | 625 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Visokoenergijska, visokobeljakovinska enteralna prehrana, kremne teksture (tekstura pudinga), za bolnike z disfagijo in pri ostalih motnjah požiranja, z vlakninami, 100 - 150 g (kot FRESUBIN YOCREME) | ~ 1,5 kcal/g | vsaj dva okusa | vsaj 20 % energije iz beljakovin |  | kos | 1700 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Hiperenergijska, hiperbeljakovinska enteralna prehrana, kremne teksture (tekstura pudinga), za bolnike z disfagijo in pri ostalih motnjah požiranja, brez vlaknin, 100 - 150 g (kot FRESUBIN 2 kcal CREME) | ~ 2 kcal/g | vsaj dva okusa | vsaj 20 % energije iz beljakovin |  | kos | 6250 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | Enteralna prehrana za bolnike z moteno presnovo glukoze, s sladkorno boleznijo, z vlakninami, z visokim deležem mono nenasičenih maščobnih kislin (MUFA), višjim deležem maščob in nižjim deležem OH, 200-250 ml (kot GLUCERNA SR / DIASIP) | ~ 1 kcal/ml | vsaj dva okusa, brez glutena | nad 35 % MUFA in pod 25 % LCP od celokupnih maščob, vsaj 2 g vlaknin / 100 ml |  | kos | 1750 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | Visokoenergijska, visokoproteinska enteralna prehrana za bolnike z moteno presnovo glukoze, s sladkorno boleznijo, z vlakninami, z visokim deležem mono nenasičenih maščobnih kislin (MUFA), višjim deležem maščob in nižjim deležem OH, 200-250 ml (kot GLUCERNA 1,5 kcal / DIBEN) | vsaj 1,5 kcal/ml | vsaj dva okusa, brez glutena | vsaj 7,5 g beljakovin / 100 ml, nad 35 % MUFA in pod 25 % LCP od celokupnih maščob |  | kos | 2000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | Visokoenergijska enteralna prehrana za bolnike na mehanski ventilaciji, s KOPB, z dihalno odpovedjo, s cistično fibrozo, 200-250 ml (kot PULMOCARE) | vsaj 1,5 kcal/ml | z okusom | vsaj 50 % celokupne energije iz maščob, od tega naj 20 % maščob izvira iz MCT; pod 30 % celokupne energije iz OH |  | kos | 125 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | Visokoenergijska enteralna prehrana za bolnike z malabsorpcijo in maldigestijo, pri stanjih po dolgotrajni popolni parenteralni prehrani, pri akutnem zagonu KVČB, SKČ, pri insuficienci pankreasa, pri zdravljenju s KT, pri enteritisu zaradi RT, 200 - 250 ml (kot VITAL 1,5 KCAL) | vsaj 1,5 kcal/ml | z okusom | vsebuje nizkomolekularne oligopeptide, vsaj 45 % MCT od celokupnih maščob |  | kos | 1100 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | Enteralna prehrana za bolnike z malnutricijo zaradi kroničnih jetrnih obolenj, z jetrno insuficienco, po posegih na jetrih, pri jetrni odpovedi z obsoječo ali pretečo hepatično encefalopatijo, cirozi, hepatitisu, 200 - 250 ml ml (kot FRESUBIN HEPA DRINK) | vsaj 1,3 kcal | z okusom | vsebuje vsaj 35% BCAA od celokupnih beljakovin, vsaj 35% MCT maščob od celokupnih maščob |  | kos | 575 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | Hiperenergijska visokobeljakovinska enteralna prehrana za bolnike na dializi z omejenim vnosom elektrolitov in tekočin, kot dodatek k prehrani, 100-250 ml (kot NEPRO HP / RENILON) | vsaj 1,8 kcal/ml | z okusom | z nizko vsebnostjo elektrolitov (Na, K, P), vsaj 7 g beljakovin / 100 ml |  | ml | 36250 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | Hiperenergijska nizkobeljakovinska enteralna prehrana za ledvične bolnike s kronično ledvično boleznijo, ki potrebujejo prehrano z nizko vsebnostjo beljakovin ter omejenim vnosom elektrolitov in tekočin, z vlakninami, primerna kot edini vir prehrane ali kot dodatek k prehrani, 200 - 250 ml (kot FRESUBIN RENAL / NEPRO LP) | vsaj 1,8 kcal/ml | z okusom | vsebuje 3 do 5 g beljakovin / 100 ml |  | kos | 2600 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | Visokobeljakovinska enteralna prehrana obogatena z argininom, za bolnike s pomanjkljivim vnosom beljakovin in energije, pri preležaninah, slabšem celjenju ran, 200 - 250 ml (kot CUBITAN) | vsaj 1,2 kcal/ml | vsaj dva okusa | vsebuje vsaj 1,5 g arginina in 1,7 g glutamina / 100 ml |  | kos | 1910 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | Visokoenergijska, bistra z ogljikovimi hidrati in hidroliziranimi proteini bogata raztopina za preprečevanje pooperativne inzulinske rezistence bolnikov s tveganjem za podhranjenost, brez maščob, 200 - 250 ml (kot PROVIDEXTRA DRINK) | vsaj 1,5 kcal/ml | z okusom, brez laktoze, brez glutena | bistra, vsaj 30 g OH/100 ml in vsaj 4 g hidroliziranih proteinov / 100 ml |  | kos | 1125 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | Visokoenergijska visokobeljakovinska enteralna prehrana z β-hidroksimetilbutiratom (HMB), fruktooligosaharidi in vitaminom D, za bolnike s sarkopenijo, 200-250 ml (kot ENSURE PLUS ADVANCE) | vsaj 1,5 kcal/ml | vsaj dva okusa | vsaj 20 g beljakovin, vsaj 1 g βHMB in vsaj 500 IE enot vitamina D na pakiranje, EM = količina dnevno priporočene βHMB , ki vsebuje 1 g βHMB |  | kos | 5000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | Enteralna prehrana za bolnike z rakom, s tumorsko kaheksijo, za bolnike na zdravljenju s KT, RT, pri povišanih potrebah po beljakovinah in energiji, pri kroničnih katabolnih stanjih, pri obstrukciji v zgornjem delu prebavnega trakta, 600 kcal v največ 500 ml, v enotah pakiranja od 100 do 250 ml (kot FORTICARE / PROSURE / SUPPORTAN ) | vsaj 1,2 kcal/ml | vsaj dva okusa | vsebuje 1,4-2 g EPA v 600 kcal izdelka; EM = količina dnevno priporočene EPA, ki vsebuje 1,4-2 g EPA, |  | kdp EPA | 5000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 3. | podsklop: OTROŠKA ENTERALNA PREHRANA |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | OTROŠKA ENTERALNA PREHRANA
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Enteralna prehrana za dojenčke od rojstva 18. meseca starosti ali do 9 kg telesne teže, obogatena z galakto- in frukto-oligosaharidi, 100 ml (kot INFATRINI) | 1 kcal/ml | nevtralen |  |  | kos | 93 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Osnovna standardna enteralna prehrana za otroke od 1-10 let, primerna pri podhranjenosti, zastoju v rasti, akutnih stanjih (poškodbe, opekline), pripravi na kirurške posege in okrevanjih, pri povečanih potrebah po energiji, pomanjkanju apetita pri sicer zdravih neješčih otrocih, 200 - 250 ml (kot PEDIASURE) | 0,65 - 1 kcal/ml | vsaj dva okusa, brez glutena | B:M:OH=10-15:30-50:50-60, osmolalnost: 200 - 300 mosmol/l |  | kos | 100 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Visokoenergijska enteralna prehrana za otroke od 1 do 12 let, z vlakninami, primerna pri podhranjenosti, zastoju v rasti, akutnih stanjih (poškodbe, opekline), pripravi na kirurške posege, pri okrevanjih, povečanih potrebah po energiji, pomanjkanju apetita pri sicer zdravih neješčih otrocih, 200 - 250 ml (kot NUTRINIDRINK MULTIFIBRE) | ~ 1,5 kcal/ml | vsaj dva okusa, brez laktoze, brez glutena | osmolalnost: nad 300 mosmol/l |  | kos | 96 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 4. | podsklop: MODULARNI PREHRANSKI DODATKI |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | MODULARNI PREHRANSKI DODATKI
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Prehranski dodatek v prahu z visoko vsebnostjo glutamina in antioksidantov (vit. C, vit. E, selen, cink, beta karoten), za bolnike po operacijah prebavil, pri Chronovi bolezni, pri ulceroznem kolitisu, po opeklinah in hudih multitravmah ter kroničnih vnetjih, primeren kot napitek, 20 - 25 g (kot GLUTAMINE PLUS) |  | z okusom | vsaj 10 g L-glutamina / 20 - 25 g prahu |  | kos | 750 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Prehranski dodatek v prahu z visoko vsebnostjo glutamina, za bolnike po operacijah prebavil, pri Chronovi bolezni, pri ulceroznem kolitisu, po opeklinah in hudih multitravmah ter kroničnih vnetjih, 250 - 600 g (kot L-GLUTAMIN) |  | nevtralen | vsaj 50 % glutamina od vseh sestavin, brez maščob |  | g | 500 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Prehranski dodatek v prahu z argininom, glutaminom in HMB (metabolit levcina), za bolnike s kronično rano (pri preležaninah, diabetičnem stopalu, venskih golenskih razjedah), pri akutnih ranah (opeklinah, poškodbe, travme, kirurške rane), pri sarkopeniji in kaheksiji, 20 - 25 g (kot ABOUND) | vsaj 0,8 kcal/ml pripravljenega izdelka | z okusom | vsaj 10 g L-glutamina , vsaj 10 g L-arginina in vsaj 1 g HMB / 20 - 25 g prahu |  | kos | 480 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Beljakovinski dodatek v obliki prahu z visokim deležem mlečnih beljakovin in aminokislin z razvejano verigo, za bolnike z akutno in kronično jetrno odpovedjo, za uravnavanje motenj v presnovi aminokislin z razvejano verigo, primeren tudi za dojenčke in male otroke, do 500 g (kot BCAA / HEPARON JUNIOR) |  |  | vsaj 30 % aminokislin z razvejano verigo |  | g | 500 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Beljakovinski prehranski dodatek v prahu, brez natrija, kalija in/ali fosforja, za beljakovinsko obogatitev toplih in hladnih jedi in pijač, do 500 g (kot PROTIFAR / WHEY PROTEIN / FRESUBIN PROTEIN POWDER) |  | brez okusa |  |  | g | 28125 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Nizkoenergijski visokobeljakovinski prehranski dodatek v prahu, z visoko vsebnostjo levcina, za bolnike s sarkopenijo, do 500 g (kot FORTIFIT) | ~ 1,5 kcal/g | vsaj dva okusa | vsaj 50 % energije iz beljakovin, vsaj 1,4 g levcina in 10 ug vitamina D / 10 g beljakovin |  | g | 25550 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Gostilo v obliki prahu za zgoščevanje toplih in hladnih jedi in pijač, za bolnike z disfagijo in pri ostalih motnjah požiranja, do 300 g (kot NUTILIS / THICK&EASY) |  | nevtralen |  |  | g | 63300 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Ogljikohidratni prehranski dodatek v obliki prahu, maltodekstrin, za energijsko bogatenje toplih in hladnih jedi in pijač, pri podhranjenosti, do 500 g (kot POLYCAL) |  | nevtralen | brez maščob, brez beljakovin |  | g | 94800 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | MCT olje, mešanica trigliceridov, srednjeverižne maščobne kisline, 500 - 1000 ml |  | nevtralen | brez beljakovin, brez ogljikovih hidratov |  | ml | 1000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0

## Sklop II.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| II. | OTROŠKA HRANA
* | 1. | podsklop: Mlečne formule |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | Mlečne formule
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Formula za nedonošenčke in dojenčke z nizko porodno težo, do 400 g |  |  |  |  | kos | 4 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Dodatek materinemu mleku za obogatitev materinega mleka pri prehrani nedonošenčkov in dojenčkov z nizko porodno težo, do 200 g | brez glutena |  |  |  | g | 1184 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Začetno mleko, že pripravljeno za nedonošenčke, do 70 ml | steriliziran |  |  |  | kos | 2100 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Začetno mleko, že pripravljeno za uporabo, primerno za hranjenje in dohranjevanje dojenčkov od rojstva naprej, do 70 ml | steriliziran |  |  |  | kos | 14800 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Začetna formula za dojenčke od 0 - 6 mesecev, do 1000 g |  |  |  |  | g | 29408 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Nadaljevalna formula za dojenčke od 6 - 12 mesecev, do 1000 g |  |  |  |  | g | 87600 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Formula za dojenčke s kolikami, z znižano količino laktoze, (od 0 - 12 mesecev), do 1000 g |  |  |  |  | g | 1600 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Začetna formula za dojenčke pri povečanem polivanju, od rojstva naprej, do 1000 g |  |  |  |  | g | 4160 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Formula za dojenčke z zaprtjem (od 0 - 12 mesecev), do 1000 g |  |  |  |  | g | 960 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | Začetna formula za dojenčke z akutno diarejo in/ali intoleranco na laktozo od rojstva naprej, do 1000 g |  |  |  |  | g | 1000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | Elementarna prehrana za dojenčke na osnovi prostih aminokislin, za dietetsko uravnavanje alergij na kravje mleko in večino prehranskih beljakovin, do 400 g | vsebuje LCP in nukleotide, brez palmovega olja | za dojenčke od rojstva do 12. meseca starosti. |  |  | g | 40000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | Formula za dojenčke z alergijo na beljakovine kravjega mleka, do 1000 g | hidrolizirane beljakovine kravjega mleka | brez laktoze, brez glutena |  |  | g | 42080 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 2. | podsklop: KAŠICE ŽITNE |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | KAŠICE ŽITNE
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | OTROŠKA PRVA MLEČNA KAŠICA, do 1 kg | ne vsebuje glutena, barvil, konzervansov in umetnih arom | za dojenčke po dopolnjenem 6.mes.starosti | brez dodanega sladkorja; z ml. formulo |  | g | 15000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | MLEČNO ŽITNA KAŠICA S SADJEM, do 1 kg | ne vsebuje glutena, barvil, konzervansov in umetnih arom | za dojenčke po dopolnjenem 6.mes.starosti | brez dodanega sladkorja; z ml. formulo |  | g | 6600 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | MLEČNO ŽITNA KAŠICA Z BANANO, do 1kg | ne vsebuje glutena, barvil, konzervansov in umetnih arom | za dojenčke po dopolnjenem 6.mes.starosti | brez dodanega sladkorja; z ml. formulo |  | g | 7200 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | MLEČNO ŽITNA KAŠICA VEČ ŽIT, do 1 kg | ne vsebuje glutena, barvil, konzervansov in umetnih arom | za dojenčke po dopolnjenem 6.mes.starosti | brez dodanega sladkorja; z ml. formulo |  | g | 8600 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | MLEČNO ŽITNA KAŠICA RIŽ, do 1 kg | ne vsebuje glutena, barvil, konzervansov in umetnih arom | za dojenčke po dopolnjenem 6.mes.starosti | brez dodanega sladkorja; z ml. formulo |  | g | 1000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | MLEČNO ŽITNA KAŠICA PROSO, do 1 kg | ne vsebuje glutena, barvil, konzervansov in umetnih arom | za dojenčke po dopolnjenem 6.mes.starosti | brez dodanega sladkorja; z ml. formulo |  | g | 1000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | ŽITNA KAŠICA OVES Z ALI BREZ SADJA, do 1 kg | ne vsebuje barvil, konzervansov in umetnih arom | za dojenčke po dopolnjenem 6.mes.starosti | brez dodanega sladkorja; brez ml. formule |  | g | 1600 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | ŽITNA KAŠICA RIŽ, do 1 kg | ne vsebuje glutena, barvil, konzervansov in umetnih arom | za dojenčke po dopolnjenem 6.mes.starosti | brez dodanega sladkorja; brez ml. formule |  | g | 1000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | ŽITNA KAŠICA PROSO, do 1 kg | ne vsebuje glutena, barvil, konzervansov in umetnih arom | za dojenčke po dopolnjenem 6.mes.starosti | brez dodanega sladkorja; brez ml. formule |  | g | 1000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | ŽITNA KAŠICA ZDROB, do 1 kg | ne vsebuje glutena, barvil, konzervansov in umetnih arom | za dojenčke po dopolnjenem 6.mes.starosti | brez dodanega sladkorja; brez ml. formule |  | g | 1000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | ŽITNA KAŠICA VEČ ŽIT, do 1 kg | ne vsebuje glutena, barvil, konzervansov in umetnih arom | za dojenčke po dopolnjenem 6.mes.starosti | brez dodanega sladkorja; brez ml. formule |  | g | 1000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | ŽITNA KAŠICA S SADJEM, do 1 kg | ne vsebuje barvil, konzervansov in umetnih arom | za dojenčke po dopolnjenem 6.mes.starosti | brez dodanega sladkorja; brez ml. formule |  | g | 1000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | ŽITNA KAŠICA KOSMIČI | ne vsebuje glutena, barvil, konzervansov in umetnih arom | za dojenčke po dopolnjenem 6.mes.starosti | brez dodanega sladkorja; brez ml. formule |  | g | 1000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | MLEČNO ŽITNA KAŠICA S KEKSI, do 1 kg | ne vsebuje barvil, konzervansov in umetnih arom | za dojenčke po dopolnjenem 6.mes.starosti | brez dodanega sladkorja; z ml. formulo |  | g | 8600 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 3. | podsklop: NAPITEK ELEKTROLITSKI |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | NAPITEK ELEKTROLITSKI
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Napitek s korenjem, elektroliti in riževo sluzjo za uravnavanje prebave, po 4. mesecu starosti, 200 ml (kot ORS 200, HIPP) | primeren za otroke z drisko |  |  |  | KOS | 408 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0

## Sklop III.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| III. | ČAJI ZDRAVILNI
* | 1. | podsklop: ČAJI ZDRAVILNI |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | ČAJI ZDRAVILNI
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | CHAMOMILAE FLOS, do 1 kg | Dehidrirana oblika |  |  |  | g | 16000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | ČAJ ŽAJBELJ LISTI, do 100 g | Dehidrirana oblika |  |  |  | g | 4456 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | MYRTILLI FRUCTUS - BOROVNICA, do 1 kg | Dehidrirana oblika |  |  |  | g | 4000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | SENNAE FOLIUM, do 1 kg | Dehidrirana oblika |  |  |  | g | 800 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | UVAE URSI FOLLIUM, do 1 kg | Dehidrirana oblika |  |  |  | g | 12800 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0

## Sklop IV.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| IV. | SISTEMI ZA ENTERALNO HRANJENJE
* | 1. | podsklop: SISTEMI ZA ENTERALNO HRANJENJE |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | SISTEMI ZA ENTERALNO HRANJENJE
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | SISTEM ZA ENTERALNO PREHRANO, TEŽNOSTNI | Sistem mora omogočati hranjenje z vsemi vrstami embalaže enteralne prehrane (vrečka, plastenka s širokim grlom 500ml, plastenka s širokim grlom 220ml...) različnih proizvajalcev enteralne prehrane. | Ponudnik mora zagotoviti sistem z ENFit konektom za priključitev na sonde, ki imajo ENFit adapter ali sistem z univerzalnim adapterjem za ostale sonde. Vsebovati mora odprtino s konektom za dodajanje vode (LL). |  |  | kos | 200 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | SISTEM ZA HRANJENJE PO ENTERALNI ČRPALKI APPLIX | Sistem mora omogočati hranjenje z vsemi vrstami embalaže enteralne prehrane (vrečka, plastenka s širokim grlom 500ml, plastenka s širokim grlom 220ml...) različnih proizvajalcev enteralne prehrane. | Ponudnik mora zagotoviti sistem z ENFit konektom za priključitev na sonde, ki imajo ENFit adapter ali sistem z univerzalnim adapterjem za ostale sonde. Vsebovati mora odprtino s konektom za dodajanje vode (LL). | Sistem mora biti kompatibilen z obstoječo črpalko APPLIX. |  | kos | 700 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | SISTEM ZA HRANJENJE PO ENTERALNI ČRPALKI APPLIX Z VREČKO | Sistem mora omogočati hranjenje z vsemi vrstami embalaže enteralne prehrane (vrečka, plastenka s širokim grlom 500ml, plastenka s širokim grlom 220ml...) različnih proizvajalcev enteralne prehrane. | Ponudnik mora zagotoviti sistem z ENFit konektom za priključitev na sonde, ki imajo ENFit adapter ali sistem z univerzalnim adapterjem za ostale sonde. Vsebovati mora odprtino s konektom za dodajanje vode (LL). | Sistem mora biti kompatibilen z obstoječo črpalko APPLIX. |  | kos | 1000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | SISTEM ZA HRANJENJE PO ENTERALNI ČRPALKI ENTEROPORT PLUS | Sistem mora omogočati hranjenje z vsemi vrstami embalaže enteralne prehrane (vrečka, plastenka s širokim grlom 500ml, plastenka s širokim grlom 220ml...) različnih proizvajalcev enteralne prehrane. | Ponudnik mora zagotoviti sistem z ENFit konektom za priključitev na sonde, ki imajo ENFit adapter ali sistem z univerzalnim adapterjem za ostale sonde. Vsebovati mora odprtino s konektom za dodajanje vode (LL). | Sistem mora biti kompatibilen z obstoječo črpalko ENTROPORT PLUS |  | kos | 1500 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | SISTEM ZA HRANJENJE PO ENTERALNI ČRPALKI ENTEROPORT PLUS z VREČKO 1000ML | Sistem mora omogočati hranjenje z vsemi vrstami embalaže enteralne prehrane (vrečka, plastenka s širokim grlom 500ml, plastenka s širokim grlom 220ml...) različnih proizvajalcev enteralne prehrane. | Ponudnik mora zagotoviti sistem z ENFit konektom za priključitev na sonde, ki imajo ENFit adapter ali sistem z univerzalnim adapterjem za ostale sonde. Vsebovati mora odprtino s konektom za dodajanje vode (LL). | Sistem mora biti kompatibilen z obstoječo črpalko ENTROPORT PLUS |  | kos | 1000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | NASTAVEK ZA BOLUSNO HRANJENJE | Omogoča enostavno uporabo enteralne prehrane z brizgo preko nastavka. | Nastavek mora biti kompatibilen z embalažo enteralne prehrane - vrečkami ter brizgo za hranjenje. |  |  | kos | 200 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0