## NAVODILA
NAVODILA ZA IZPOLNITEV PREDRAČUNA – SEZNAMA RAZPISANEGA BLAGA (OBR-8a)
1. Ponudnik mora Predračun - Seznama razpisanega blaga (OBR – 8a) izpolniti, natisniti in natisnjeni izvod podpisati in žigosati.
2. Ponudnik k ponudbi predloži Predračun - Seznam razpisanega blaga (lastni natis izpolnjenega predračuna iz OBR-8a) v pisni in obvezno tudi v elektronski obliki - na CD-ju ali USB ključku (v primeru enostavnega postopka ob elektronski oddaji ponudbe ponudniki dajo xls. datoteko in scan natisnjene verzije - pdf datoteko kot priponko k elektronski ponudbi).
3. Ponudnik mora v »Predračun - Seznam razpisanega blaga« (exelova datoteka) pri vrstah blaga, ki jih ponuja (v polja obarvana z rumeno barvo) obvezno vpisati naslednje podatke:
Opcija 1:
o veljavna cena brez DDV/EM
o popust (stopnja fiksnega popusta)
o stopnjo DDV
o proizvajalca ponujenega blaga / izvajalca storitve
o ponudnikov naziv blaga / storitve
o EAN kodo ponujenega blaga / storitve (če jo ima)
o kataloško številko ponujenega blaga / storitve (če jo ima)
Ceno brez DDV/EM, ceno z DDV/EM in vrednost z DDV izračuna aplikacija sama na osnovi predhodno vpisanih podatkov.
Opcija 2 (velja pri sukcesivnih nabavah, večinoma medicinskega potrošnega materiala; ko je v predračunu odprta opcija vnosa cene za prijavljeno pakiranje in vnosa št. enot (EM) v prijavljenem pakiranju
o veljavna cena brez DDV za ponujeno pakiranje
o št. enot (enot mere naročnika) v ponujenem pakiranju
o popust
o stopnjo DDV
o proizvajalca ponujenega blaga / izvajalca storitve
o ponudnikov naziv blaga / storitve
o EAN kodo ponujenega blaga / storitve (če jo ima)
o kataloško številko ponujenega blaga / storitve (če jo ima)
Ceno brez DDV/EM, ceno z DDV/EM in vrednost z DDV izračuna aplikacija sama na osnovi predhodno vpisanih podatkov.
Opcija 3 (velja ob odpiranjih konkurence na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma in že priznani sposobnosti za blago / storitev)
o veljavna cena brez DDV/EM (v primeru, da gre za sukcesivne nabave blaga pa veljavno ceno brez DDV za ponujeno pakiranje in št. enot (enot mere naročnika) v ponujenem pakiranju)
o popust (stopnja fiksnega popusta)
o stopnjo DDV
Ceno brez DDV/EM, ceno z DDV/EM in vrednost z DDV izračuna aplikacija sama na osnovi predhodno vpisanih podatkov.
4. Ponudnik mora obvezno izpolniti tudi delovni list: »Podatki o ponudniku«.
5. Ponudnik ne sme preimenovati, kopirati ali kako drugače spreminjati datoteke s Seznamom razpisanega blaga zaradi nadaljnje programske obdelave podatkov!
6. OPOMBE:
o naročnik ne odgovarja za morebitne napake pri podajanju posameznih cen, št. enot v prijavljenem pakiranju in davčnih stopenj;
o cena brez DDV mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate.

## 1. Podatki naročnika
Podatki naročnika
Naročnik: | Splošna bolnišnica Novo mesto
JN št.: | 16-14/18
Predmet JN: | Žilne opornice, endoproteze in stenti ter potrošni material za periferno angiografijo in koronarni baloni, prevlečeni s citostatiki
Obdobje priznane sposobnosti in usposobljenosti:
Obdobje JN:
Vrsta postopka JN: | odprti postopek
Okvirni sporazumi: | Ne
Vrsta predmeta JN: | BLAGO
Status:
Aplikacija Javna naročila, različica 2.3.4

## 2. Podatki o ponudniku
Podatki o ponudniku
Naziv:
Naslov:
Identifikacijska številka za DDV:
Telefon:
Faks:
Kontaktna oseba:
Elektronski naslov:

## 3. Strokovne zahteve naročnika
Strokovne zahteve naročnika

## Sklop I.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| I. | BALONSKI KATETRI, ŽILNE OPORNICE, ENDOPROTEZE IN SISTEM ZA PONOVNO VSTOPANJE ŽICE
* | 1. | podsklop: Balonski kateter OTW, nekompliantni, nizkoprofilni, za dilatacijo lezij |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | Balonski kateter OTW, nekompliantni, nizkoprofilni, za dilatacijo lezij
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Balonski kateter OTW nekomplianten, nizkoprofilen | Skladen z vodilno žico 0.035" in 5F-7F uvajalom. | V izvedbah: premeri balonov od 3 do 15mm (lahko tudi manj, a vsaj 3 do 12mm), dolžine od 20 do 250mm, kateter z dvojnim lumnom v dolžine 75-90cm in dolžine 130-150cm. RBP 7-28atm (lahko tudi manj, a vsaj 9-21 atm), glede na velikost balona. S hidrofobno prevleko na balonu in zunanjim ter notranjim lumnom katetra. | Z dobro drsnostjo in torkabilnostjo, kateter se ne sme nekontrolirano zvijati. | Opomba: ponudnik v stolpec kat.št. in EAN navede vse kataloške št. in EAN kode, ki jih zajema opis artikla. | KOS | 18 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 2. | podsklop: Balonski kateter OTW nizkoprofilni, z mehko konico |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | Balonski kateter OTW nizkoprofilni, z mehko konico
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Balonski kateter OTW, za vodilno žico 0.018˝, za uvajalo 4F-6F (lahko 4F-5F), katetrski sistem dolžine 75-100 cm | balon s hidrofobnim premazom , RBP 10- 16 atm (lahko tudi 12-16atm), mehka konica nizkega profila, dovodni sistem dolžine 75-100 cm, balon premera 2-7 mm (lahko 2-6mm), dolžine 2-28 cm (lahko 2-20cm), dva radiopačna markerja. | Z dobro drsnostjo in torkabilnostjo, kateter se ne sme nekontrolirano zvijati. | Opomba: ponudnik v stolpec kat.št. in EAN navede vse kataloške št. in EAN kode, ki jih zajema opis artikla. |  | KOS | 30 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Balonski kateter OTW, za vodilno žico 0.018˝, za uvajalo 4F-6F(lahko 4F-5F), katetrski sistem dolžine 130-150cm | balon s hidrofobnim premazom , RBP 10- 16 atm, mehka konica nizkega profila, dovodni sistem dolžine 130-150 cm, balon premera 2-7 mm (lahko 2-6mm), dolžine 2-28 cm (lahko 2-20cm), dva radiopačna markerja. | Z dobro drsnostjo in torkabilnostjo, kateter se ne sme nekontrolirano zvijati. | Opomba: ponudnik v stolpec kat.št. in EAN navede vse kataloške št. in EAN kode, ki jih zajema opis artikla. |  | KOS | 12 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 3. | podsklop: Balonski kateter OTW, kontrolirano kompliantni |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | Balonski kateter OTW, kontrolirano kompliantni
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Balonski kateter OTW ,kontrolirano-komplianten, 0.035", dolžine 75-90 cm | Iz semi kristalnega Co-Polimerja za žico 0,035”, za 5 in 6 F, prevlečen s hidrofobno prevleko (lahko tudi s hidrofilno prevleko), premeri balonov od 3 do 10 mm in dolžine od 40 do 200 mm, RBP 20 atm (lahko 10-21atm). | Z dobro drsnostjo in torkabilnostjo, kateter se ne sme nekontrolirano zvijati. | Opomba: ponudnik v stolpec kat.št. in EAN navede vse kataloške št. in EAN kode, ki jih zajema opis artikla. |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Balonski kateter OTW ,kontrolirano-komplianten, 0.035", dolžine130 cm | Iz semi kristalnega Co-Polimerja za žico 0,035”, za 5 in 6 F, prevlečen s hidrofobno prevleko (lahko tudi s hidrofilno prevleko), premeri balonov od 3 do 10 mm in dolžine od 40 do 200 mm, RBP 20 atm (lahko 10-21atm). | Z dobro drsnostjo in torkabilnostjo, kateter se ne sme nekontrolirano zvijati. | Opomba: ponudnik v stolpec kat.št. in EAN navede vse kataloške št. in EAN kode, ki jih zajema opis artikla. |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Balonski kateter OTW, kontrolirano-komplianten, 0.018˝, dolžine 90cm | 3,8F PTA balon kateter iz semi kristalnega Co-Polimerja za žico 0,018” prevlečen s hidrofobno prevleko, premeri balonov od 2 do 7 mm in dolžine od 20 do 200 mm, RBP vsaj 14 atm. | Z dobro drsnostjo in torkabilnostjo, kateter se ne sme nekontrolirano zvijati. | Opomba: ponudnik v stolpec kat.št. in EAN navede vse kataloške št. in EAN kode, ki jih zajema opis artikla. |  | KOS | 120 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Balonski kateter OTW, kontrolirano-komplianten, 0.018˝, dolžine 150 cm | 3,8F PTA balon kateter iz semi kristalnega Co-Polimerja za žico 0,018” prevlečen s hidrofobno prevleko, premeri balonov od 2 do 7 mm in dolžine od 20 do 200 mm, RBP vsaj 14 atm. | Z dobro drsnostjo in torkabilnostjo, kateter se ne sme nekontrolirano zvijati. | Opomba: ponudnik v stolpec kat.št. in EAN navede vse kataloške št. in EAN kode, ki jih zajema opis artikla. |  | KOS | 20 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 4. | podsklop: Balonski kateter OTW, kontrolirano kompliantni z zdravilom |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | Balonski kateter OTW, kontrolirano kompliantni z zdravilom
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Balonski kateter OTW, kontrolirano-komplianten, 0.018˝, z zdravilom dolžine 90cm | PTA balon kateter iz semi kristalnega Co-Polimerja za žico 0,018” prevlečen s hidrofobno prevleko, premeri balonov od 2 do 7 mm in dolžine od 40 do 120 mm, RBP vsaj 12 atm. Balon kateter naj bo za uvajalo 4 in 5 F. | Z zdravilom Paclitaxel, ki se kontrolirano sprošča. Učinkovitost mora biti podprta z vsaj 3 kliničnimi študijami. | Z dobro drsnostjo in torkabilnostjo, kateter se ne sme nekontrolirano zvijati. | Opomba: ponudnik v stolpec kat.št. in EAN navede vse kataloške št. in EAN kode, ki jih zajema opis artikla. | KOS | 25 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Balonski kateter OTW, kontrolirano-komplianten, 0.018˝, z zdravilom dolžine 130 cm | 3,8F PTA balon kateter iz semi kristalnega Co-Polimerja za žico 0,018” prevlečen s hidrofobno prevleko, premeri balonov od 2 do 7 mm in dolžine od 40 do 120 mm, RBP vsaj 14 atm. | Z zdravilom Paclitaxel, ki se kontrolirano sprošča. Učinkovitost mora biti podprta z vsaj 3 kliničnimi študijami. | Z dobro drsnostjo in torkabilnostjo, kateter se ne sme nekontrolirano zvijati. | Opomba: ponudnik v stolpec kat.št. in EAN navede vse kataloške št. in EAN kode, ki jih zajema opis artikla. | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 5. | podsklop: Balonski kateter OTW, kontrolirano-kompliantni nizkoprofilni za lažje prehajanje tortuoznih zožitev. |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | Balonski kateter OTW, kontrolirano-kompliantni nizkoprofilni za lažje prehajanje tortuoznih zožitev.
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Balonski kateter OTW, za žico 0.014˝, dolžine 90-100 cm | Za 4F uvajalo. Baloni premerov od 2 do 4mm in dolžine od 20 do 200mm (lahko dolžine 40-220mm), RBP 14atm (lahko 15-16atm) pri vseh velikostih. Kontrolirano-kompliantni nizkoprofilni balon. Hidrofobni premaz. Lahko s hidrofilno prevleko vrhunskih lastnosti. Z dvema markerjema. | Za lažje prehajanje tortuoznih zožitev. | Z dobro drsnostjo in torkabilnostjo, kateter se ne sme nekontrolirano zvijati. | Opomba: ponudnik v stolpec kat.št. in EAN navede vse kataloške št. in EAN kode, ki jih zajema opis artikla. | KOS | 12 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Balonski kateter OTW, za žico 0.014˝, dolžine 150-180 cm | Za 4F uvajalo. Baloni premerov od 2 do 4mm in dolžine od 20 do 200mm (lahko dolžine 40-220mm), RBP 14atm (lahko 15-16atm) pri vseh velikostih. Kontrolirano-kompliantni nizkoprofilni balon. Hidrofobni premaz. Lahko s hidrofilno prevleko vrhunskih lastnosti. Z dvema markerjema. | Za lažje prehajanje tortuoznih zožitev. | Z dobro drsnostjo in torkabilnostjo, kateter se ne sme nekontrolirano zvijati. | Opomba: ponudnik v stolpec kat.št. in EAN navede vse kataloške št. in EAN kode, ki jih zajema opis artikla. | KOS | 12 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 6. | podsklop: Žilna opornica samosprožilna |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | Žilna opornica samosprožilna
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Žilna opornica samosprožilna, iz nitinola, kompatibilna z žico 0.035'', za uvajalo 5 ali 6 F, dolžina sistema 80-90 cm | Sistem z enoročnim načinom sproščanja. Žilna opornica z vsaj dvema markerja na obeh straneh stenta (na vsakem koncu); v izvedbah premera žilne opornice: od 5 mm do 8 mm. Dolžine žilne opornice: od 20 mm do 150 mm (lahko 20-200mm). | Sistem z enoročnim načinom sproščanja. Žilna opornica z vsaj dvema markerja na obeh straneh balona (na vsakem koncu); v izvedbah premera žilne opornice: od 5 mm do 8 mm. Dolžine žilne opornice: od 20 mm do 150mm (lahko 20-200mm). | Žilna opornica mora biti fleksibilna, odporna na kinkanje. Sistem mora imeti dobro torkabilnost, kateter se ne sme nekontrolirano zvijati. | Opomba: ponudnik v stolpec kat.št. in EAN navede vse kataloške št. in EAN kode, ki jih zajema opis artikla. | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Žilna opornica samosprožilna, iz nitinola, kompatibilna z žico 0.035'', za uvajalo 5 ali 6 F, dolžina sistema 120-135 cm | Sistem z enoročnim načinom sproščanja. Žilna opornica z vsaj dvema markerja na obeh straneh stenta (na vsakem koncu); v izvedbah premera žilne opornice: od 5 mm do 8 mm. Dolžine žilne opornice: od 20 mm do 150 mm (lahko 20-200mm). | Sistem z enoročnim načinom sproščanja. Žilna opornica z vsaj dvema markerja na obeh straneh balona (na vsakem koncu); v izvedbah premera žilne opornice: od 5 mm do 8 mm. Dolžine žilne opornice: od 20 mm do150mm (lahko 20-200mm). | Žilna opornica mora biti fleksibilna, odporna na kinkanje. Sistem mora imeti dobro torkabilnost, kateter se ne sme nekontrolirano zvijati. | Opomba: ponudnik v stolpec kat.št. in EAN navede vse kataloške št. in EAN kode, ki jih zajema opis artikla. | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 7. | podsklop: Žilna opornica iz nitinola |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | Žilna opornica iz nitinola
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Žilna opornica samosprožilna iz nitinola, kompatibilna z žico 0.035'', za 6F uvajalo, premer 9mm, dolžine 60-80cm | V izvedbah: premeri žilne opornice od 9 mm do 14 mm, dolžine pa od 20 mm do 80 mm. | Žilna opornica mora biti fleksibilna, odporna na kinkanje. Sistem mora imeti dobro torkabilnost, kateter se ne sme nekontrolirano zvijati. | Opomba: ponudnik v stolpec kat.št. in EAN navede vse kataloške št. in EAN kode, ki jih zajema opis artikla. |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 8. | podsklop: Žilna opornica, samoraztezna iz nitinola |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | Žilna opornica, samoraztezna iz nitinola
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Samoraztezna žilna opornica OTW iz nitinola, kompatibilna z žico 0.018'', za uvajalo 4F, dolžina sistema 90 cm | Opornica iz nitinola. Enoročni sistem sproščanja. V izvedbah: premera od 4 do 7 mm. Dolžine stenta od 20 do 170 mm. Vsaj 3 markerji na vsaki strani. | Učinkovitost mora biti podprta z vsaj 1 klinično študijo. Zahtevano: primarna prehodnost več kot 80% po 12 mesecih in FTRL več kot 80% po 24 mes | Žilna opornica mora biti fleksibilna, odporna na kinkanje. Sistem mora imeti dobro torkabilnost, kateter se ne sme nekontrolirano zvijati. | Opomba: ponudnik v stolpec kat.št. in EAN navede vse kataloške št. in EAN kode, ki jih zajema opis artikla. | KOS | 30 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Samoraztezna žilna opornica OTW iz nitinola kompatibilna z žico 0.018'', za uvajalo 4F, dolžina sistema 135 cm | Opornica iz nitinola . Enoročni sistem sproščanja. V izvedbah: premera od 4 do 7 mm. Dolžine stenta od 20 do 170 mm. Vsaj 3 markerji na vsaki strani. | Učinkovitost mora biti podprta z vsaj 1 klinično študijo. Zahtevano: primarna prehodnost več kot 80% po 12 mesecih in FTRL več kot 80% po 24 mes | Žilna opornica mora biti fleksibilna, odporna na kinkanje. Sistem mora imeti dobro torkabilnost, kateter se ne sme nekontrolirano zvijati. | Opomba: ponudnik v stolpec kat.št. in EAN navede vse kataloške št. in EAN kode, ki jih zajema opis artikla. | KOS | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 9. | podsklop: Žilna opornica - Pleteni samoraztezni nitinolski stent na OTW sistemu |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | Žilna opornica - Pleteni samoraztezni nitinolski stent na OTW sistemu
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Pleteni samoraztezni nitinolski stent na OTW sistemu, za uvajanje po žici 0.018" in uvajalo 6F, dolžine sistema 80 cm | Uvajalni kateter ima hidrofilni premaz, z markerji, prečni profil 2mm. Diametri stenta 4-7mm in dolžine stenta 20 – 200mm. | Učinkovitost mora biti podprta z vsaj 1 klinično študijo in 1 registrom z navedbo rezultatov po 2 letih za vsaj 200 bolnikov. Zahtevano - rezultati študije morajo izkazovati: primarna prehodnost več kot 85% po 12 mesecih in več kot 85% FTLR po 24 mesecih. | Žilna opornica mora biti fleksibilna, odporna na kinkanje. Sistem mora imeti dobro torkabilnost, kateter se ne sme nekontrolirano zvijati. | Opomba: ponudnik v stolpec kat.št. in EAN navede vse kataloške št. in EAN kode, ki jih zajema opis artikla. | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Pleteni samoraztezni nitinolski stent na OTW sistemu, za uvajanje po žici 0.018" in uvajalo 6F, dolžine sistema 120 cm | Uvajalni kateter ima hidrofilni premaz, z markerji, prečni profil 2mm. Diametri stenta 4-7 mm in dolžine stenta 20 – 200mm. | Učinkovitost mora biti podprta z vsaj 1 klinično študijo in 1 registrom z navedbo rezultatov po 2 letih za vsaj 200 bolnikov. Zahtevano - rezultati študije morajo izkazovati: primarna prehodnost več kot 85% po 12 mesecih in več kot 85% FTLR po 24 mesecih. | Žilna opornica mora biti fleksibilna, odporna na kinkanje. Sistem mora imeti dobro torkabilnost, kateter se ne sme nekontrolirano zvijati. | Opomba: ponudnik v stolpec kat.št. in EAN navede vse kataloške št. in EAN kode, ki jih zajema opis artikla. | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 10. | podsklop: Endoproteza na balonu, iz nerjavečega jekla, prekrita s PTFE |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | Endoproteza na balonu, iz nerjavečega jekla, prekrita s PTFE
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Endoproteza na balonu, iz nerjavečega jekla, prekrita s PTFE, za vodilno žico 0.035", za uvajalo 6-8F, dolžine 38 mm, dovodni sistem 80 cm | Žilna endoproteza prekrita s PTFE, nizkega profila, za premere 8, 9, 10 mm, sproščanje v enem samem koraku, možnost post-dilatacije, marker na obeh koncih balona. | Učinkovitost mora biti podprta z vsaj 1 klinično randomizirano multicentrično študijo, ki dokazuje učinkovitost stenta s primarno prehodnostjo večjo kot 85% po 24 mesecih. | Endoproteza mora biti fleksibilna, odporna na kinkanje. Sistem mora imeti dobro torkabilnost, kateter se ne sme nekontrolirano zvijati. | Opomba: ponudnik v stolpec kat.št. in EAN navede vse kataloške št. in EAN kode, ki jih zajema opis artikla. | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Endoproteza na balonu, iz nerjavečega jekla, prekrita s PTFE, za vodilno žico 0.035", za uvajalo 6-8F, dolžine 59 mm (lahko 58mm), dovodni sistem 80 cm | Žilna endoproteza prekrita s PTFE, nizkega profila, za premere 8, 9, 10 mm, sproščanje v enem samem koraku, možnost post-dilatacije, marker na obeh koncih balona. | Učinkovitost mora biti podprta z vsaj 1 klinično randomizirano multicentrično študijo, ki dokazuje učinkovitost stenta s primarno prehodnostjo večjo kot 85% po 24 mesecih. | Endoproteza mora biti fleksibilna, odporna na kinkanje. Sistem mora imeti dobro torkabilnost, kateter se ne sme nekontrolirano zvijati. | Opomba: ponudnik v stolpec kat.št. in EAN navede vse kataloške št. in EAN kode, ki jih zajema opis artikla. | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 11. | podsklop: Endoproteza z bioaktivno površino |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | Endoproteza z bioaktivno površino
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Endoproteza z bioaktivno površino nameščena na vodilnem katetru dolžine 75 cm | Endoproteza iz PTFE, ojačana z nitinolom, z bioaktivno površino. V izvedbah: dimenzije premera endoproteze: 6, 8 mm, dolžina 5, 10, 15 cm, kompatibilna z debelinami žic 0,014", 0,018". Z več markerji na vsaki strani proteze. | Učinkovitost mora biti podprta z vsaj 1 klinično študijo. | Endoproteza mora biti fleksibilna, odporna na kinkanje. Sistem mora imeti dobro torkabilnost, kateter se ne sme nekontrolirano zvijati. | Opomba: ponudnik v stolpec kat.št. in EAN navede vse kataloške št. in EAN kode, ki jih zajema opis artikla. | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Endoproteza z bioaktivno površino nameščena na vodilnem katetru dolžine 120 cm | Endoproteza iz PTFE, ojačana z nitinolom, z bioaktivno površino. V izvedbah: dimenzije premera endoproteze: 6, 8 mm, dolžina 5, 10, 15 cm, kompatibilna z debelinami žic 0,014", 0,018". Z več markerji na vsaki strani proteze. | Učinkovitost mora biti podprta z vsaj 1 klinično študijo. | Endoproteza mora biti fleksibilna, odporna na kinkanje. Sistem mora imeti dobro torkabilnost, kateter se ne sme nekontrolirano zvijati. | Opomba: ponudnik v stolpec kat.št. in EAN navede vse kataloške št. in EAN kode, ki jih zajema opis artikla. | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0

## Sklop II.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| II. | ŽILNA UVAJALA, DILATATORJI IN DIAGNOSTOIČNI VODILNI KATETRI
* | 1. | podsklop: Žilna uvajala za transfemoralni pristop |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | Žilna uvajala za transfemoralni pristop
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Žilni uvajalni set za transfemoralni pristop standardne dolžine, 4F | Standardna dolžina 10 -12 cm. Silikonska hemostatska valvula | Z žico 45 cm, 0.035" |  |  | KOS | 90 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Žilni uvajalni set za transfemoralni pristop standardne dolžine, 5 F | Standardna dolžina 10 -12 cm. Silikonska hemostatska valvula | Z žico 45 cm, 0.035" |  |  | KOS | 15 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Žilni uvajalni set za transfemoralni pristop standardne dolžine, 6 F | Standardna dolžina 10 -12 cm. Silikonska hemostatska valvula | Z žico 45 cm, 0.035" |  |  | KOS | 20 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Žilni uvajalni set za transfemoralni pristop standardne dolžine, 7 F | Standardna dolžina 10 -12 cm. Silikonska hemostatska valvula | Z žico 45 cm, 0.035" |  |  | KOS | 15 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Žilni uvajalni set za transfemoralni pristop standardne dolžine, 8 F | Standardna dolžina 10 -12 cm. Silikonska hemostatska valvula | Z žico 45 cm, 0.035" |  |  | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Žilni uvajalni set za transfemoralni pristop dolžine 20-25 cm, 9F | dolžine 20-25cm | Kompatibilen z žico 0.035" |  |  | KOS | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 2. | podsklop: Žilna uvajala za transfemoralni pristop, z ojačano žično konstrukcijo in hidrofilnim premazom za tortuozne arterije |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | Žilna uvajala za transfemoralni pristop, z ojačano žično konstrukcijo in hidrofilnim premazom za tortuozne arterije
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Žilni uvajalni set za transfemoralni pristop, dolžine 55-60 cm, 5 F | dolžine 55-60 cm, z ojačano žično konstrukcijo in hidrofilnim premazom | Kompatibilen z žico 0.035" (lahko tudi kompatibilno z 0.018/0.038¨ žico, konfiguracija multipurpose in double renal) | Žilni uvajalni set za transfemoralni pristop 5 F dolžine 60 cm, z ojačano žično konstrukcijo in hidrofilnim premazom, z odlično drsnostjo pri uvajanju in dobro torkabilnostjo. Kompatibilen z žico 0.035" |  | KOS | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Žilni uvajalni set za transfemoralni pristop, dolžine 55-60 cm, 6 F | dolžine 55-60 cm, z ojačano žično konstrukcijo in hidrofilnim premazom | Kompatibilen z žico 0.035" (lahko tudi kompatibilno z 0.018/0.038¨ žico, konfiguracija multipurpose in double renal) | Žilni uvajalni set za transfemoralni pristop 6 F dolžine 60 cm, z ojačano žično konstrukcijo in hidrofilnim premazom, z odlično drsnostjo pri uvajanju in dobro torkabilnostjo. Kompatibilen z žico 0.035" |  | KOS | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Žilni uvajalni set za transfemoralni pristop, dolžine 90 cm 6 F | dolžine 90 cm, z ojačano žično konstrukcijo in hidrofilnim premazom | Kompatibilen z žico 0.035" (lahko tudi kompatibilno z 0.018/0.038¨ žico, konfiguracija multipurpose in double renal) | Žilni uvajalni set za transfemoralni pristop 6 F dolžine 90 cm, z ojačano žično konstrukcijo in hidrofilnim premazom, z odlično drsnostjo pri uvajanju in dobro torkabilnostjo. Kompatibilen z žico 0.035" |  | KOS | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 3. | podsklop: Žilna uvajala za transfemoralni pristop, iz polimera ojačanega s kovinsko žico za arterije s tršo steno |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | Žilna uvajala za transfemoralni pristop, iz polimera ojačanega s kovinsko žico za arterije s tršo steno
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Žilno uvajalo za transfemoralni pristop, dolžine 45 cm, 4 F | Žilno uvajalo za transfemoralni pristop 4 F | dolžine 45 cm, iz polimera ojačanega s kovinsko žico | Kompatibilen z žico 0.018/0.035" | Žilno uvajalo, debeline 4 F, iz polimera ojačanega s kovinsko žico, prevlečen s hidrofobnim premazom (lahko s hidrofilnim premazom na distalnem delu) in z gladko atraumatsko konico, ki ima na samem vrhu radiopačni marker. Žilno uvajalo mora biti trše konstrukcije, da se ne zvija pri uvajanju. V paketu mora biti dilatator za prehod preko bifurkacije brez ovalizacije katetra. Interni lumen uvajala prekrit s PTFE. | kpl | 15 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Žilno uvajalo za transfemoralni pristop, dolžine 45 cm, 6 F | Žilno uvajalo za transfemoralni pristop 6 F | dolžine 45 cm, iz polimera ojačanega s kovinsko žico | Kompatibilen z žico 0.018/0.035"(lahko tudi z 0.0038") | Žilno uvajalo, debeline 6 F, iz polimera ojačanega s kovinsko žico, prevlečen s hidrofobnim premazom (lahko tudi brez hidrofobnega premaza ali pa s hidrofilnim premazom na distalnem delu) in z gladko atraumatsko konico, ki ima na samem vrhu radiopačni marker. Žilno uvajalo mora biti trše konstrukcije, da se ne zvija pri uvajanju. V paketu mora biti dilatator za prehod preko bifurkacije brez ovalizacije katetra. Uvajalo mora imeti možnost odstranjevanja ventila. Interni lumen uvajala prekrit s PTFE. | kpl | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 4. | podsklop: Žilni dilatatorji |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | Žilni dilatatorji
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Žilni dilatator polyuretan, s konusno konico, dolžino 15,5- 20cm, 4F | Žilni dilatator 4F | polyuretan, s konusno konico, dolžine 15,5-20 cm, | kompatibilen z žico 0.035'' |  | KOS | 6 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Žilni dilatator polyuretan, s konusno konico, dolžino 15,5- 20cm, 5F | Žilni dilatator 5F | polyuretan, s konusno konico, dolžine 15,5-20 cm, | kompatibilen z žico 0.035'' |  | KOS | 6 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Žilni dilatator polyuretan, s konusno konico, dolžino 15,5- 20cm, 6F | Žilni dilatator 6F | polyuretan, s konusno konico, dolžine 15,5-20 cm, | kompatibilen z žico 0.035'' |  | KOS | 40 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Žilni dilatator polyuretan, s konusno konico, dolžino 15,5- 20cm, 7F | Žilni dilatator 7F | polyuretan, s konusno konico, dolžine 15,5-20 cm, | kompatibilen z žico 0.035'' |  | KOS | 6 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 5. | podsklop: Vodilne žice z jeklenim jedrom |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | Vodilne žice z jeklenim jedrom
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Žica vodilna z jeklenim jedrom, prekrita s PTFE, debeline 0.035'', dolžine 145-150 cm | Žica vodilna z jeklenim jedrom, | prekrita s PTFE, debeline 0.035'' | dolžine 150 cm |  | KOS | 1000 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Žica vodilna z jeklenim jedrom, prekrita s PTFE, debeline 0.035'', dolžine 260 -300 cm | Žica vodilna z jeklenim jedrom, | prekrita s PTFE, debeline 0.035'' | dolžine 260 cm |  | KOS | 60 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 6. | podsklop: Vodilne žice iz nerjavečega jekla za hude stenoze in tortuozne arterije s "short taper" konico |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | Vodilne žice iz nerjavečega jekla za hude stenoze in tortuozne arterije s "short taper" konico
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Žica vodilna iz nerjavečega jekla, debeline 0.018'', dolžine 150 cm | Žica se ne sme prekomerno zvijati in mora imeti dobro torkabilnost, da omogoča prodiranje v pravem lumnu žile. | Žica angiografska vodilna, 0,018 incha, iz nerjavečega jekla, »short taper« konica 8 cm , distalni del žice krit s hidrofilno prevleko. Distalni del v dolžini 2cm je mogoče oblikovati, atravmatska konica. Dolžine 150cm |  |  | KOS | 6 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Žica vodilna iz nerjavečega jekla, debeline 0.018'', dolžine 200 cm | Žica se ne sme prekomerno zvijati in mora imeti dobro torkabilnost, da omogoča prodiranje v pravem lumnu žile. | Žica angiografska vodilna, 0,018 incha, iz nerjavečega jekla, »short taper« konica 8 cm , distalni del žice krit s hidrofilno prevleko. Distalni del v dolžini 2cm je mogoče oblikovati, atravmatska konica. Dolžine 200 cm |  |  | KOS | 45 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Žica vodilna iz nerjavečega jekla, debeline 0.018'', dolžine 300 cm | Žica se ne sme prekomerno zvijati in mora imeti dobro torkabilnost, da omogoča prodiranje v pravem lumnu žile. | Žica angiografska vodilna, 0,018 incha, iz nerjavečega jekla, »short taper« konica 8 cm , distalni del žicekrit s hidrofilno prevleko. Distalni del v dolžini 2cm je mogoče oblikovati, atravmatska konica. Dolžine 300 cm. |  |  | KOS | 15 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 7. | podsklop: Vodilne žice iz nerjavečega jekla za hude stenoze in tortuozne arterije z "long taper" konico |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | Vodilne žice iz nerjavečega jekla za hude stenoze in tortuozne arterije z "long taper" konico
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Žica vodilna iz nerjavečega jekla, debeline 0.018'', dolžine 150 cm | Žica se ne sme prekomerno zvijati in mora imeti dobro torkabilnost, da omogoča prodiranje v pravem lumnu žile. | Žica angiografska vodilna, 0,018 incha, iz nerjavečega jekla, »long taper« konica 12 cm, distalni del žice krit s hidrofilno prevleko. Distalni del v dolžini 2cm je mogoče oblikovati, atravmatska konica. Dolžine 150cm |  |  | KOS | 6 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Žica vodilna iz nerjavečega jekla, debeline 0.018'', dolžine 200 cm | Žica se ne sme prekomerno zvijati in mora imeti dobro torkabilnost, da omogoča prodiranje v pravem lumnu žile. | Žica angiografska vodilna, 0,018 incha, iz nerjavečega jekla, »long taper« konica 12 cm, distalni del žice krit s hidrofilno prevleko. Distalni del v dolžini 2cm je mogoče oblikovati, atravmatska konica. Dolžine 200 cm |  |  | KOS | 45 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Žica vodilna iz nerjavečega jekla, debeline 0.018'', dolžine 300 cm | Žica se ne sme prekomerno zvijati in mora imeti dobro torkabilnost, da omogoča prodiranje v pravem lumnu žile. | Žica angiografska vodilna, 0,018 incha, iz nerjavečega jekla, »long taper« konica 12 cm, distalni del žice krit s hidrofilno prevleko. Distalni del v dolžini 2cm je mogoče oblikovati, atravmatska konica. Dolžine 300 cm. |  |  | KOS | 15 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 8. | podsklop: Vodilne žice z jedrom iz nerjavečega jekla z nitinolsko konico |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | Vodilne žice z jedrom iz nerjavečega jekla z nitinolsko konico
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Žica vodilna hibridna 0,014'' z ninitolsko konico, dolžina 190-195 cm | trdota konice 1,7-2,8g | Hibridna vodilna delovna žica 0.014'', z nitinolsko konico in jedrom iz nerjavečega jekla. Prekrita s polimerno prevleko in hidrofilnim premazom. | Vodilna žica mora imeti odlično drsnost pri uvajanju in dobro torkabilnost in fleksibilnost. |  | KOS | 15 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Žica vodilna hibridna 0,014'' z ninitolsko konico, dolžina 190-200 cm, trša | trdota konice 3-3,5g | Hibridna vodilna delovna žica 0.014'', z nitinolsko konico in jedrom iz nerjavečega jekla. Prekrita s polimerno prevleko in hidrofilnim premazom. | Vodilna žica mora imeti odlično drsnost pri uvajanju in dobro torkabilnost in fleksibilnost. |  | KOS | 15 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Žica vodilna hibridna 0,014'' z ninitolsko konico, dolžina 300 cm | trdota konice 1,7-2,8g | Hibridna vodilna delovna žica 0.014'', z nitinolsko konico in jedrom iz nerjavečega jekla. Prekrita s polimerno prevleko in hidrofilnim premazom. | Vodilna žica mora imeti odlično drsnost pri uvajanju in dobro torkabilnost in fleksibilnost. |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Žica vodilna hibridna 0,014'' z ninitolsko konico, dolžina 300 cm, trša | trdota konice 3-3,5g | Hibridna vodilna delovna žica 0.014'', z nitinolsko konico in jedrom iz nerjavečega jekla. Prekrita s polimerno prevleko in hidrofilnim premazom. | Vodilna žica mora imeti odlično drsnost pri uvajanju in dobro torkabilnost in fleksibilnost. |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Žica vodilna za kronične totalne okluzije, debelina 0.018'', dolžine 180 -200 cm | Vodilna žica za SFA in BTK, hidrofilna, v naslednjih izvedbah: vsaj 3 različne trdote konice: 3,5-4 g, 10-12g, 26-30g; vsaj 3 različni nivoji podpore (visok, srednji, nizek), z radiopačno konico. |  | Vodilna žica mora imeti odlično drsnost pri uvajanju in dobro torkabilnost in fleksibilnost. | Opomba: ponudnik v stolpec kat.št. in EAN navede vse kataloške št. in EAN kode, ki jih zajema opis artikla. | KOS | 16 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Žica vodilna za kronične totalne okluzije, debelina 0.018'', dolžine 300 cm | Vodilna žica za SFA in BTK, hidrofilna, v naslednjih izvedbah: vsaj 3 različne trdote konice: 3,5-4 g, 10-12g, 26-30g; vsaj 3 različni nivoji podpore (visok, srednji, nizek), z radiopačno konico. |  | Vodilna žica mora imeti odlično drsnost pri uvajanju in dobro torkabilnost in fleksibilnost. | Opomba: ponudnik v stolpec kat.št. in EAN navede vse kataloške št. in EAN kode, ki jih zajema opis artikla. | KOS | 16 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 9. | podsklop: Vodilne žice hidrofilne |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | Vodilne žice hidrofilne
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Žica vodilna hidrofilna, ravna konica, dolžine 180 cm | Hidrofilna vodilna žica hidrofilni premaz, debeline 0,035'' | Vodilna žica mora imeti odlično drsnost in dobro torkabilnost. |  |  | KOS | 20 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Žica vodilna hidrofilna, ravna konica, dolžine 260 cm | Hidrofilna vodilna žica hidrofilni premaz, debeline 0,035'' | Vodilna žica mora imeti odlično drsnost in dobro torkabilnost. |  |  | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Žica vodilna hidrofilna, ukrivljena konica, dolžine 180 cm | Hidrofilna vodilna žica hidrofilni premaz, debeline 0,035'' | Vodilna žica mora imeti odlično drsnost in dobro torkabilnost. |  |  | KOS | 80 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Žica vodilna hidrofilna,ukrivljena konica, dolžine 260 cm | Hidrofilna vodilna žica hidrofilni premaz debeline 0,035'' | Vodilna žica mora imeti odlično drsnost in dobro torkabilnost. |  |  | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 10. | podsklop: Vodilne žice zelo trde, hidrofilne z nitinolom za kronične stenoze |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | Vodilne žice zelo trde, hidrofilne z nitinolom za kronične stenoze
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Žica vodilna zelo trda z nitinolom, 0.018'' , dolžine 180 cm | distalno hidrofilni premaz, proksimalno PTFE, dobro drsenje, dobra vodljivost žice in dobra fleksibilnost konice. | v 2 izvedbah: s fleksibilnim vrhom 1-2 cm in 4-8 cm. | Opomba: ponudnik v stolpec kat.št. in EAN navede vse kataloške št. in EAN kode, ki jih zajema opis artikla. |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Žica vodilna zelo trda, 0.035'' , dolžine 180 cm | distalno hidrofilni premaz, proksimalno PTFE, dobro drsenje, dobra vodljivost žice in dobra fleksibilnost konice. | v 2 izvedbah: s fleksibilnim vrhom 1-2 cm in 4-8 cm. | Opomba: ponudnik v stolpec kat.št. in EAN navede vse kataloške št. in EAN kode, ki jih zajema opis artikla. |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Žica vodilna zelo trda, 0.014'' , dolžine 300 cm | distalno hidrofilni premaz, proksimalno PTFE, dobro drsenje, dobra vodljivost žice in dobra fleksibilnost konice. | v 2 izvedbah: s fleksibilnim vrhom 1-2 cm in 4-8 cm. | Opomba: ponudnik v stolpec kat.št. in EAN navede vse kataloške št. in EAN kode, ki jih zajema opis artikla. |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Žica vodilna zelo trda, 0.018'' , dolžine 300 cm | distalno hidrofilni premaz, proksimalno PTFE, dobro drsenje, dobra vodljivost žice in dobra fleksibilnost konice. | v 2 izvedbah: s fleksibilnim vrhom 1-2 cm in 4-8 cm. | Opomba: ponudnik v stolpec kat.št. in EAN navede vse kataloške št. in EAN kode, ki jih zajema opis artikla. |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 11. | podsklop: Vodilne žice zelo trde iz nerjavečega jekla za kalcinirane arterije |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | Vodilne žice zelo trde iz nerjavečega jekla za kalcinirane arterije
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Žica vodilna zelo trda, iz nerjavečega jekla, 0.035'' , dolžine 80 cm, ravna | s PTFE-prevleko | Dobra vodljivost in torkabilnost. |  |  | KOS | 20 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Žica vodilna zelo trda, iz nerjavečega jekla, 0.035'' , dolžine 80 cm, J3 ukrivljena | s PTFE-prevleko | Dobra vodljivost in torkabilnost. |  |  | KOS | 20 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Žica vodilna zelo trda, iz nerjavečega jekla, 0.035'' , dolžine 180 cm, ravna | s PTFE-prevleko | Dobra vodljivost in torkabilnost. |  |  | KOS | 15 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Žica vodilna zelo trda, iz nerjavečega jekla, 0.035'' , dolžine 180 cm, J3 ukrivljena | s PTFE-prevleko | Dobra vodljivost in torkabilnost. |  |  | KOS | 15 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Žica vodilna zelo trda, iz nerjavečega jekla, 0.035'' , dolžine 260 cm, ravna | s PTFE-prevleko | Dobra vodljivost in torkabilnost. |  |  | KOS | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Žica vodilna zelo trda, iz nerjavečega jekla, 0.035'' , dolžine 260 cm, J3 ukrivljena | s PTFE-prevleko | Dobra vodljivost in torkabilnost. |  |  | KOS | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 12. | podsklop: Diagnostični in vodilni katetri za transfemoralni pristop iz poliuretana ali naylona |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | Diagnostični in vodilni katetri za transfemoralni pristop iz poliuretana ali naylona
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Diagnostični kateter za transfemoralni pristop, dolžine 65 cm, 4 F | Iz poliuretana ali naylona, mehka atravmatska konica katetra. | V izvedbah: ravni, BERN, C2, USL , pigtail | Z dobro drsnostjo in torkabilnostjo, kateter se ne sme nekontrolirano zvijati. | Opomba: ponudnik v stolpec kat.št. in EAN navede vse kataloške št. in EAN kode, ki jih zajema opis artikla. | KOS | 60 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Diagnostični kateter za transfemoralni pristop, dolžine 100 cm, 4 F | Iz poliuretana ali naylona, mehka atravmatska konica katetra. | V izvedbah: ravni, BERN, VERT | Z dobro drsnostjo in torkabilnostjo, kateter se ne sme nekontrolirano zvijati. | Opomba: ponudnik v stolpec kat.št. in EAN navede vse kataloške št. in EAN kode, ki jih zajema opis artikla. | KOS | 60 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Diagnostični kateter za transfemoralni pristop, dolžine 65 cm, 5 F | Iz poliuretana ali naylona, mehka atravmatska konica katetra. | V izvedbah: ravni, SOS | Z dobro drsnostjo in torkabilnostjo, kateter se ne sme nekontrolirano zvijati. | Opomba: ponudnik v stolpec kat.št. in EAN navede vse kataloške št. in EAN kode, ki jih zajema opis artikla. | KOS | 6 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 13. | podsklop: Diagnostični in vodilni katetri za transfemoralni pristop, ravni |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | Diagnostični in vodilni katetri za transfemoralni pristop, ravni
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Diagnostični kateter, raven, dolžine 100 -120 cm, 4F | Diagnostični kateter, raven | prekrit s hidrofilnim polimerom | Z dobro drsnostjo in torkabilnostjo, kateter se ne sme nekontrolirano zvijati. |  | KOS | 12 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 14. | podsklop: Podporni katetri, hidrofilni, ojačani, za trše žile |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | Podporni katetri, hidrofilni, ojačani, za trše žile
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Kateter podporni, ojačan, hidrofilen, raven vrh, za žico 0,035'', dolžine 55-75 cm | Z dobro drsnostjo in torkabilnostjo, kateter se ne sme nekontrolirano zvijati. |  |  |  | KOS | 120 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Kateter podporni, ojačan, hidrofilen, raven vrh, za žico 0,035'', dolžine 90-100 cm | Z dobro drsnostjo in torkabilnostjo, kateter se ne sme nekontrolirano zvijati. |  |  |  | KOS | 400 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Kateter podporni, ojačan, hidrofilen, 30 stopinj zavit vrh, za žico 0,035'', dolžine 65-75, cm | Z dobro drsnostjo in torkabilnostjo, kateter se ne sme nekontrolirano zvijati. |  |  |  | KOS | 6 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Kateter podporni, ojačan, hidrofilen, 30 stopinj (lahko 45st.) zavit vrh, za žico 0,035'', dolžine 90-100 cm | Z dobro drsnostjo in torkabilnostjo, kateter se ne sme nekontrolirano zvijati. |  |  |  | KOS | 6 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 15. | podsklop: Podporni tanjši katetri, hidrofilni, ojačani |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | Podporni tanjši katetri, hidrofilni, ojačani
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Kateter podporni, ojačan, hidrofilen, za žico 0,014'', 2.3F ali 2.4 F, dolžine 90-130 cm | Nizkoprofilen z radiopačnimi markerji. V izvedbah: ravna in zakrivljena konica ANG in ANG2 | Z dobro drsnostjo in torkabilnostjo, kateter se ne sme nekontrolirano zvijati. | Opomba: ponudnik v stolpec kat.št. in EAN navede vse kataloške št. in EAN kode, ki jih zajema opis artikla. |  | KOS | 12 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Kateter podporni, ojačan, hidrofilen, za žico 0,014'', 2.3F ali 2.4 F, dolžine 150-180 cm | Nizkoprofilen z radiopačnimi markerji. V izvedbah: ravna in zakrivljena konica ANG in ANG2 | Z dobro drsnostjo in torkabilnostjo, kateter se ne sme nekontrolirano zvijati. | Opomba: ponudnik v stolpec kat.št. in EAN navede vse kataloške št. in EAN kode, ki jih zajema opis artikla. |  | KOS | 20 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Kateter podporni, ojačan, hidrofilen, za žico 0,018'', 2.6F ali 2.7F, dolžine 90-100 cm | Nizkoprofilen z radiopačnimi markerji. V izvedbah: ravna in ukrivljena konica | Z dobro drsnostjo in torkabilnostjo, kateter se ne sme nekontrolirano zvijati. | Opomba: ponudnik v stolpec kat.št. in EAN navede vse kataloške št. in EAN kode, ki jih zajema opis artikla. |  | KOS | 6 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Kateter podporni, ojačan, hidrofilen, za žico 0,018'', 2.6F ali 2.7F, dolžine 150-180 cm | Nizkoprofilen z radiopačnimi markerji. V izvedbah: ravna in ukrivljena konica | Z dobro drsnostjo in torkabilnostjo, kateter se ne sme nekontrolirano zvijati. | Opomba: ponudnik v stolpec kat.št. in EAN navede vse kataloške št. in EAN kode, ki jih zajema opis artikla. |  | KOS | 6 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0

## Sklop III.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| III. | PUNKCIJSKE IGLE IN SETI ZA NEFROSTOME IN DRENAŽE
* | 1. | podsklop: Igla SELDINGER odprta, brez mandrena, |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | Igla SELDINGER odprta, brez mandrena,
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Igla SELDINGER odprta, brez mandrena, debeline 18 G, za vodilno žico 0,035'' (lahko tudi za 0,038'' ) |  |  |  |  | KOS | 120 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 2. | podsklop: Igla punkcijska SELDINGER z mandrenom |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | Igla punkcijska SELDINGER z mandrenom
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Igla punkcijska SELDINGER z mandrenom, debeline 19 G, kompatibilna z žico 0.035'', dolžine 75 mm |  |  |  |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Igla punkcijska SELDINGER z mandrenom, debeline 19 G, kompatibilna z žico 0.035'', dolžine 100 mm |  |  |  |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 3. | podsklop: Igla za ultrazvočno punkcijo |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | Igla za ultrazvočno punkcijo
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Igla za ultrazvočno punkcijo, dvo delna, kompatibilna z žico 0.035'', dolžine 20 cm |  |  |  |  | KOS | 20 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Igla za ultrazvočno punkcijo, tro delna, kompatibilna z žico 0.035'', dolžine 20 cm |  |  |  |  | KOS | 20 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 4. | podsklop: Mikropunkcijski uvajalni set, |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | Mikropunkcijski uvajalni set,
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Mikropunkcijski uvajalni set | Mikropunkcijski uvajalni set, debeline: I.D/O.D 2.9F/4F, dolžina 7 cm. V setu mora biti 21G/4cm ehogena igla, in uvajalna nitinol žica 0.018'' dolžine 40-50 cm. | Vodilo mora imeti dobro drsnost in biti dobro fleksibilno ter se ne sme kinkati. |  |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 5. | podsklop: Nefrostome in drenaže |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | Nefrostome in drenaže
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Nefrostomski kateterski set, dolžina katetra 25-30 cm | Nefrostomski kateter set v premerih 8.5F, 10.2F, 12F in 14F (lahko tudi izvedba v premerih: 8F, 10F, 12F ali premerih: 8F, 10F, 12F in 14F), hidrofilen, 6 lukenj, radiopačen matrker. Uvajalo mora omogočati pasažo intervencijskih katetrov in ima hemostatsko valvulo, ki je enostavna za rokovanje (lahko brez hemostatske valvule). | Opomba: ponudnik v stolpec kat.št. in EAN navede vse kataloške št. in EAN kode, ki jih zajema opis artikla. |  |  | KOS | 40 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Nefrostomski kateterski set, dolžina katetra 40-50 cm | Nefrostomski kateter set v premerih 8.5F, 10.2F, 12F in 14F (lahko v premerih: 8F, 10F in 12F ali v premerih: 8F, 10F, 12F in 14F), hidrofilen, 6 lukenj, radiopačen matrker. Uvajalo mora omogočati pasažo intervencijskih katetrov in ima hemostatsko valvulo, ki je enostavna za rokovanje (lahko brez hemostatske valvule). | Opomba: ponudnik v stolpec kat.št. in EAN navede vse kataloške št. in EAN kode, ki jih zajema opis artikla. |  |  | KOS | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 6. | podsklop: Ureteralni stent set z hidrofilno prevleko in radiopačnim trakom |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | Ureteralni stent set z hidrofilno prevleko in radiopačnim trakom
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Ureteralni stent set z hidrofilno prevleko in radiopačnim trakom, premer 8.5 F (lahko 8F), kompatibilen z žico 0.035" | V dolžinah katetra 16 - 28 cm (lahko 12-28cm) | Opomba: ponudnik v stolpec kat.št. in EAN navede vse kataloške št. in EAN kode, ki jih zajema opis artikla. |  |  | KOS | 20 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 7. | podsklop: Sistem za odstranjevanje tujkov z zanko |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | Sistem za odstranjevanje tujkov z zanko
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Sistem za odstranjevanje tujkov z zanko, dolžina katetra 110-180 cm, 4 F | Sistem za odstranjevanje tujkov z zanko, iz nitinola, ki se ne zvija, ima dobro vodljivost in torkabilnost. Zanka tvori s katetrom kot 90°. Zanka je prekrita z radiopačnim markerjem, tudi kateter mora imeti radiopačni marker. | premer 10mm (lahko tudi manj, do 7 mm) | Opomba: ponudnik v stolpec kat.št. in EAN navede vse kataloške št. in EAN kode, ki jih zajema opis artikla. | Naročnik dopušča tudi sistem z naslednjimi karakteristikami: premera zanke 0-40 mm, priporočljivo delo z uvajalom velikosti > 5,5 F. Zanka nima radiopačnega markerja, konica katetra in zanka pa sta dobro vidna pod RTG žarki zaradi nitinola. | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Sistem za odstranjevanje tujkov z zanko, dolžina katetra 110-150 cm, 6 F | Sistem za odstranjevanje tujkov z zanko, iz nitinola, ki se ne zvija, ima dobro vodljivost in torkabilnost. Zanka tvori s katetrom kot 90°. Zanka je prekrita z radiopačnim markerjem, tudi kateter mora imeti radiopačni marker. | v izvedbah premerov: 15-30mm (lahko 15-35mm) | Opomba: ponudnik v stolpec kat.št. in EAN navede vse kataloške št. in EAN kode, ki jih zajema opis artikla. | Naročnik dopušča tudi sistem z naslednjimi karakteristikami: premera zanke 0-40 mm, priporočljivo delo z uvajalom velikosti > 5,5 F. Zanka nima radiopačnega markerja, konica katetra in zanka pa sta dobro vidna pod RTG žarki zaradi nitinola. | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 8. | podsklop: Sistem za ponovno vstopanje žice iz subintimalnega prostora v pravi lumen žile |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | Sistem za ponovno vstopanje žice iz subintimalnega prostora v pravi lumen žile
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Sistem za ponovno vstopanje žice iz subintimalnega prostora v pravi lumen žile | Kompatibilen s 6F, v celoti pokrit s hidrofilnim premazom, ki omogoča dobro drsnost. Ima L in T markerje za dobro vidljivost in omogoča dobro kontrolo pri torkabilnosti. Enoročni sistem sproščanja. Uporabna dolžina 80 cm. | Z dobro drsnostjo in torkabilnostjo, kateter se ne sme nekontrolirano zvijati. |  |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0

## Sklop IV.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| IV. | Koronarni baloni, prevlečeni s citostatiki
* | 1. | podsklop: Koronarni baloni, prevlečeni s citostatiki |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | Koronarni baloni, prevlečeni s citostatiki
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Koronarni balon kateter prevlečen s citostatikom | Koronarni balon kateter prevlečen s citostatikom in hidrofobnim excipientom za restenoze v stentu, bifurkacije in male koronarne arterije. Balon kateter mora imeti vhodni profil 0.017” ali manj, dolžine balonov od 10 do 30 mm in premeri od 2.0 do 4.0 mm. | Učinkovitost mora biti podprta s študijskimi podatki izdelka objavljenimi v strokovni literaturi, objavljeni morata biti vsaj 2 multicentičništudiji (vsaj 1 mora biti randomizirana) pri bolnikih z restenozo v stentu in učinkovitost mora bit vsaj enaka kot pri z zdravilom prevlečenih stentih, kriterij je izguba lumna po 6 mesecih oziroma manjša kot 0,1 mm (late lumen loss). | Vsaj 3,0 pikograma zdravila na kvadratni milimeter | Opomba: ponudnik v stolpec kat.št. in EAN navede vse kataloške št. in EAN kode, ki jih zajema opis artikla. | KOS | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0