Št.: 16-32/17

Datum: 18.09.2017

POPRAVEK RAZPISNE DOKUMENTACIJE

V okviru izvajanja postopka naročila male vrednosti št., 16-32/17 za predmet: INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA GOI DELA ZA ZAGOTOVITEV DODATNIH AMBULANTNIH PROSTOROV, objavljenega na portalu JN dne 05.09.2017 pod št. objave JN007960/2017-W01, naročnik v skladu z določili razpisne dokumentacije (tč. VPRAŠANJA, ODGOVORI/POJASNILA), podaja dodatna pojasnila in popravlja razpisno dokumentacijo, in sicer poleg podaje pojasnil popisa del, popravlja rok za oddajo ponudb in termin javnega odpiranja, in sicer:

POJASNILO

Naročnik objavlja dodatno pojasnilo razpisnih zahtev naslednjih postavk:

1.) popis del, Dodatne ambulante trakt A: tč.5 Elektroinstalacije - javljanje požara in meritve zajemajo obseg: 4 javljalniki požara s 4 svetlobni indikatorji in hupa požarnega javljanja  in električne meritve 8 tokokrogov v obstoječem elektro razdelilcu.

2.) popis del, Dodatne ambulante trakt F: tč. 4 Elektroinstalacije - javljanje požara in meritve zajemajo obseg: 5 javljalnikov požara in električne meritve 15 tokokrogov v obstoječem elektro razdelilcu.

V  primeru sprememb št. tokokrogov se meritve električnih inštalacij obračunajo po dejanskem stanju.

POPRAVEK:

Zaradi dodatnih pojasnil, naročnik popravlja rok oddaje ponudb in datum ter uro javnega odpiranja, tako, da po novem glasi:

| Stadij postopka | Datumi |
| --- | --- |
| Rok za predložitev ponudb | do 22.09.2017 do 09:00 |
| Odpiranje ponudb | 22.09.2017 ob 11:00 |

Ostali deli razpisne dokumentacije ostanejo nespremenjeni in še naprej v veljavi.

Vodja nabavne službe:

Stanislava majerle, l.r.