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Št.: 16-32/17
Datum: 18.09.2017




POPRAVEK RAZPISNE DOKUMENTACIJE


V okviru izvajanja postopka naročila male vrednosti št., 16-32/17 za predmet: INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA GOI DELA ZA ZAGOTOVITEV DODATNIH AMBULANTNIH PROSTOROV, objavljenega na portalu JN dne 05.09.2017 pod št. objave JN007960/2017-W01, naročnik v skladu z določili razpisne dokumentacije (tč. VPRAŠANJA, ODGOVORI/POJASNILA), podaja dodatna pojasnila in popravlja razpisno dokumentacijo, in sicer poleg podaje pojasnil popisa del, popravlja rok za oddajo ponudb in termin javnega odpiranja, in sicer:

POJASNILO 
Naročnik objavlja dodatno pojasnilo razpisnih zahtev naslednjih postavk:
1.) popis del, Dodatne ambulante trakt A: tč.5 Elektroinstalacije - javljanje požara in meritve zajemajo obseg: 4 javljalniki požara s 4 svetlobni indikatorji in hupa požarnega javljanja  in električne meritve 8 tokokrogov v obstoječem elektro razdelilcu.
2.) popis del, Dodatne ambulante trakt F: tč. 4 Elektroinstalacije - javljanje požara in meritve zajemajo obseg: 5 javljalnikov požara in električne meritve 15 tokokrogov v obstoječem elektro razdelilcu.

V  primeru sprememb št. tokokrogov se meritve električnih inštalacij obračunajo po dejanskem stanju.

POPRAVEK:
Zaradi dodatnih pojasnil, naročnik popravlja rok oddaje ponudb in datum ter uro javnega odpiranja, tako, da po novem glasi: 

	Stadij postopka
	Datumi

	Rok za predložitev ponudb
	do 22.09.2017 do 09:00

	Odpiranje ponudb
	22.09.2017 ob 11:00




Ostali deli razpisne dokumentacije ostanejo nespremenjeni in še naprej v veljavi.
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             Vodja nabavne službe:
									              Stanislava majerle, l.r.
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