## NAVODILA
NAVODILA ZA IZPOLNITEV PREDRAČUNA – SEZNAMA RAZPISANEGA BLAGA (OBR-8a)
1. Ponudnik mora Predračun - Seznama razpisanega blaga (OBR – 8a) izpolniti, natisniti in natisnjeni izvod podpisati in žigosati.
2. Ponudnik k ponudbi predloži Predračun - Seznam razpisanega blaga (lastni natis izpolnjenega predračuna iz OBR-8a) v pisni in obvezno tudi v elektronski obliki - na CD-ju ali USB ključku (v primeru enostavnega postopka ob elektronski oddaji ponudbe ponudniki dajo xls. datoteko in scan natisnjene verzije - pdf datoteko kot priponko k elektronski ponudbi).
3. Ponudnik mora v »Predračun - Seznam razpisanega blaga« (exelova datoteka) pri vrstah blaga, ki jih ponuja (v polja obarvana z rumeno barvo) obvezno vpisati naslednje podatke:
Opcija 1:
o veljavna cena brez DDV/EM
o popust (stopnja fiksnega popusta)
o stopnjo DDV
o proizvajalca ponujenega blaga / izvajalca storitve
o ponudnikov naziv blaga / storitve
o EAN kodo ponujenega blaga / storitve (če jo ima)
o kataloško številko ponujenega blaga / storitve (če jo ima)
Ceno brez DDV/EM, ceno z DDV/EM in vrednost z DDV izračuna aplikacija sama na osnovi predhodno vpisanih podatkov.
Opcija 2 (velja pri sukcesivnih nabavah, večinoma medicinskega potrošnega materiala; ko je v predračunu odprta opcija vnosa cene za prijavljeno pakiranje in vnosa št. enot (EM) v prijavljenem pakiranju
o veljavna cena brez DDV za ponujeno pakiranje
o št. enot (enot mere naročnika) v ponujenem pakiranju
o popust
o stopnjo DDV
o proizvajalca ponujenega blaga / izvajalca storitve
o ponudnikov naziv blaga / storitve
o EAN kodo ponujenega blaga / storitve (če jo ima)
o kataloško številko ponujenega blaga / storitve (če jo ima)
Ceno brez DDV/EM, ceno z DDV/EM in vrednost z DDV izračuna aplikacija sama na osnovi predhodno vpisanih podatkov.
Opcija 3 (velja ob odpiranjih konkurence na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma in že priznani sposobnosti za blago / storitev)
o veljavna cena brez DDV/EM (v primeru, da gre za sukcesivne nabave blaga pa veljavno ceno brez DDV za ponujeno pakiranje in št. enot (enot mere naročnika) v ponujenem pakiranju)
o popust (stopnja fiksnega popusta)
o stopnjo DDV
Ceno brez DDV/EM, ceno z DDV/EM in vrednost z DDV izračuna aplikacija sama na osnovi predhodno vpisanih podatkov.
4. Ponudnik mora obvezno izpolniti tudi delovni list: »Podatki o ponudniku«.
5. Ponudnik ne sme preimenovati, kopirati ali kako drugače spreminjati datoteke s Seznamom razpisanega blaga zaradi nadaljnje programske obdelave podatkov!
6. OPOMBE:
o naročnik ne odgovarja za morebitne napake pri podajanju posameznih cen, št. enot v prijavljenem pakiranju in davčnih stopenj;
o cena brez DDV mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate.

## 1. Podatki naročnika
Podatki naročnika
Naročnik: | Splošna bolnišnica Novo mesto
JN št.: | 16-50/19
Predmet JN: | MEDICINSKI PRIPOMOČKI III
Obdobje priznane sposobnosti in usposobljenosti:
Obdobje JN:
Vrsta postopka JN: | naročilo male vrednosti
Okvirni sporazumi: | Ne
Vrsta predmeta JN: | BLAGO
Status:
Aplikacija Javna naročila, različica 2.3.4

## 2. Podatki o ponudniku
Podatki o ponudniku
Naziv:
Naslov:
Identifikacijska številka za DDV:
Telefon:
Faks:
Kontaktna oseba:
Elektronski naslov:

## 3. Strokovne zahteve naročnika
Strokovne zahteve naročnika
Dodatne strokovne zahteve se nahajajo v razpisni dokumentaciji, v poglavju Tehnične specifikacije.

## Sklop I.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| I. | KATETRI, SONDE IN DRENI, INF. IN TRANSF. SISTEMI, MEDICINSKI PRIPOMOČKI Z BREZIGELNIMI KONEKTI, PRETOČNE IN VBODNE IGLE
* | 1. | podsklop: KATETRI ASPIRACIJSKI ZA ZAPRTO ASPIRACIJO |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | KATETRI ASPIRACIJSKI ZA ZAPRTO ASPIRACIJO
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
28011305 | 1 | Kateter aspiracijski - zaprt sistem za aspiracijo iz trahealne kanile CH12, 72 urni | Kateter naj bo dolžine 30,5 cm, velikosti CH 12. Konica katetra mora biti atraumatska z dvema lateralnima luknjicama za aspiracijo. Imeti mora posebno turbočistilno komoro z izolirnim ventilom za spiranje katetra, avtomatskim zaklopom, nepovratno valvulo, mehek zaščiten rokav iz poliuretana in dvojno vrtljivi nastavek za kanilo. | Vključenih naj bo 10-12 vial s fiziološko raztopino ter upogljiva cev. Imeti mora barvne oznake velikosti katetrov po standardu. Zagotovljena mora biti sterilnost in uporabnost sistema za 72 ur. Možnost MDI porta za aplikacijo zdravil. | Za zaprto aspiracijo dihalne poti pri pacientu s traheokanilo. |  | KOS | 40 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28011301 | 2 | Kateter za zaprto aspiracijo iz trahealne kanile CH14, 72 urni | Kateter naj bo dolžine 30,5 cm, velikosti CH 14. Konica katetra mora biti atraumatska z dvema lateralnima luknjicama za aspiracijo. Imeti mora posebno turbočistilno komoro z izolirnim ventilom za spiranje katetra, avtomatskim zaklopom, nepovratno valvulo, mehek zaščiten rokav iz poliuretana in dvojno vrtljivi nastavek za kanilo. | Vključenih naj bo 10-12 vial s fiziološko raztopino ter upogljiva cev. Imeti mora barvne oznake velikosti katetrov po standardu. Zagotovljena mora biti sterilnost in uporabnost sistema za 72 ur. Možnost MDI porta za aplikacijo zdravil. | Za zaprto aspiracijo dihalne poti pri pacientu s traheokanilo. |  | KOS | 100 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28011302 | 3 | Kateter aspiracijski zaprt sistem za aspiracijo iz tubusa, 72 urni, 12 CH, 54CM | Kateter naj bo dolžine 54 cm, velikosti CH 12. Konica katetra mora biti atraumatska z dvema lateralnima luknjicama za aspiracijo. Imeti mora posebno turbočistilno komoro z izolirnim ventilom za spiranje katetra, avtomatskim zaklopom, nepovratno valvulo, mehek zaščiten rokav iz poliuretana in dvojno vrtljivi nastavek za tubus.. | Vključenih naj bo 10-12 vial s fiziološko raztopino ter upogljiva cev. Imeti mora barvne oznake velikosti katetrov po standardu. Zagotovljena mora biti sterilnost in uporabnost sistema za 72 ur. Možnost MDI porta za aplikacijo zdravil. | Za zaprto aspiracijo dihalne poti pri pacientu s tubusom do številke 8. |  | KOS | 40 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28011303 | 4 | Kateter aspiracijski - zaprt sistem za aspiracijo iz tubusa 72 urni,14 CH, 54CM | Kateter naj bo dolžine 54 cm, velikosti CH14. Konica katetra mora biti atraumatska z dvema lateralnima luknjicama za aspiracijo. Imeti mora posebno turbočistilno komoro z izolirnim ventilom za spiranje katetra, avtomatskim zaklopom, nepovratno valvulo, mehek zaščiten rokav iz poliuretana in dvojno vrtljivi nastavek za tubus.. | Vključenih naj bo 10-12 vial s fiziološko raztopino ter upogljiva cev. Imeti mora barvne oznake velikosti katetrov po standardu. Zagotovljena mora biti sterilnost in uporabnost sistema za 72 ur. Možnost MDI porta za aplikacijo zdravil. | Za zaprto aspiracijo dihalne poti pri pacientu s tubusom od številke 8 naprej. |  | KOS | 700 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28011304 | 5 | VENTIL SESALNI IN Y KONEKTOR | Kompatibilen z 72 urnim sistemom za aspiracijo intubiranega pacienta | Ventil sesalni mora omogočati priključitev aspiracijske cevke za aspiracijo po ustni votlini in saferju. Y konektor mora omogočati istočasno povezavo povezovalnih cevi in aspiracijskih posod brez dekonektiranja za aspiracijo po ustih in tubusu/traheokanili. | Sterilno pakiranje. |  | KOS | 25 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 2. | podsklop: KATETER ZA ZAPRTO ASPIRACIJO IN BRONHOSKOPIJO |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | KATETER ZA ZAPRTO ASPIRACIJO IN BRONHOSKOPIJO
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
28011402 | 1 | Kateter za zaprto aspiracijo in bronhoskopijo za tubus, CH 12, 72 urni, dol. 58,5 | Kateter naj bo dolžine 58,5 cm, velikost CH 12. Nastavek za tubus in kateter morata biti ločena z vrtljivim razdelilnikom, ki mora omogočati aspiracijo ali bronhoskopijo ob hkratni ventilaciji (z obračanjem le tega določimo pozicijo). Na vrtljivem razdelilniku mora biti zaokrožen bat, da prepreči poškodbe katetra, vzmet na disku mora omogočati slišno potrditev pravilnega položaja. Posebno okence na razdelilniku mora omogočati odčitavanje globinskih oznak na katetru, kaseta za diagnostiko mora dobro tesniti, kar pomaga vzdrževanje PEEPa. Sistem mora imeti zaklopko, ki loči kateter od ventilacijskega kroga in mora omogočati turbulentni tok v čistilni komori. Konica katetra mora biti atraumatska z dvema lateralnima luknjicama za aspiracijo. | Sistem naj vsebuje vrvico ob kateteru za preprečitev prevelikega izvleka katetra, gumb za sprožitev vakuma z oznako ali je zaklenjen ali odklenjen položaj.Vključenih naj bo 10-12 vial s fiziološko raztopino ter upogljiva cev. Imeti mora barvne oznake velikosti katetrov po standardu. Zagotovljena mora biti sterilnost in uporabnost sistema za 72 ur. Možnost MDI porta za aplikacijo zdravil. |  |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28011401 | 2 | Kateter za zaprto aspiracijo in bronhoskopijo za tubus CH14, 72 urni, dol.58,5 | Kateter naj bo dolžine 58,5 cm, velikost CH 14. Nastavek za tubus in kateter morata biti ločena z vrtljivim razdelilnikom, ki mora omogočati aspiracijo ali bronhoskopijo ob hkratni ventilaciji (z obračanjem le tega določimo pozicijo). Na vrtljivem razdelilniku mora biti zaokrožen bat, da prepreči poškodbe katetra, vzmet na disku mora omogočati slišno potrditev pravilnega položaja. Posebno okence na razdelilniku mora omogočati odčitavanje globinskih oznak na katetru, kaseta za diagnostiko mora dobro tesniti, kar pomaga vzdrževanje PEEPa. Sistem mora imeti zaklopko, ki loči kateter od ventilacijskega kroga in mora omogočati turbulentni tok v čistilni komori. Konica katetra mora biti atraumatska z dvema lateralnima luknjicama za aspiracijo. | Sistem naj vsebuje vrvico ob kateteru za preprečitev prevelikega izvleka katetra, gumb za sprožitev vakuma z oznako ali je zaklenjen ali odklenjen položaj.Vključenih naj bo 10-12 vial s fiziološko raztopino ter upogljiva cev. Imeti mora barvne oznake velikosti katetrov po standardu. Zagotovljena mora biti sterilnost in uporabnost sistema za 72 ur. Možnost MDI porta za aplikacijo zdravil. |  |  | KOS | 20 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28011403 | 3 | Kateter za zaprto aspiracijo in bronhoskopijo za trahealno kanilo, CH12, 72 urni, dol. 35 cm | Kateter naj bo dolžine 35 cm, velikost CH12. Nastavek za tubus kateter morata biti ločena z vrtljivim razdelilnikom, ki mora omogočati aspiracijo ali bronhoskopijo ob hkratni ventilaciji (z obračanjem le tega določimo pozicijo). Na vrtljivem razdelilniku mora biti zaokrožen bat, da prepreči poškodbe katetra, vzmet na disku mora omogočati slišno potrditev pravilnega položaja. Posebno okence na razdelilniku mora omogočati odčitavanje globinskih oznak na katetru, kaseta za diagnostiko mora dobro tesniti, kar pomaga vzdrževanje PEEPa. Sistem mora imeti zaklopko, ki loči kateter od ventilacijskega kroga in mora omogočati turbulentni tok v čistilni komori. Konica katetra mora biti atraumatska z dvema lateralnima luknjicama za aspiracijo. | Sistem naj vsebuje vrvico ob kateteru za preprečitev prevelikega izvleka katetra, gumb za sprožitev vakuma z oznako ali je zaklenjen ali odklenjen položaj.Vključenih naj bo 10-12 vial s fiziološko raztopino ter upogljiva cev. Imeti mora barvne oznake velikosti katetrov po standardu. Zagotovljena mora biti sterilnost in uporabnost sistema za 72 ur. Možnost MDI porta za aplikacijo zdravil. |  |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28011404 | 4 | Kateter za zaprto aspiracijo in bronhoskopijo za trahealno kanilo CH14, 72 urni, dol. 35 cm | Kateter naj bo dolžine 35 cm, velikost CH 14. Nastavek za tubus in kateter morata biti ločena z vrtljivim razdelilnikom, ki mora omogočati aspiracijo ali bronhoskopijo ob hkratni ventilaciji (z obračanjem le tega določimo pozicijo). Na vrtljivem razdelilniku mora biti zaokrožen bat, da prepreči poškodbe katetra, vzmet na disku mora omogočati slišno potrditev pravilnega položaja. Posebno okence na razdelilniku mora omogočati odčitavanje globinskih oznak na katetru, kaseta za diagnostiko mora dobro tesniti, kar pomaga vzdrževanje PEEPa. Sistem mora imeti zaklopko, ki loči kateter od ventilacijskega kroga in mora omogočati turbulentni tok v čistilni komori. Konica katetra mora biti atraumatska z dvema lateralnima luknjicama za aspiracijo. | Sistem naj vsebuje vrvico ob kateteru za preprečitev prevelikega izvleka katetra, gumb za sprožitev vakuma z oznako ali je zaklenjen ali odklenjen položaj.Vključenih naj bo 10-12 vial s fiziološko raztopino ter upogljiva cev. Imeti mora barvne oznake velikosti katetrov po standardu. Zagotovljena mora biti sterilnost in uporabnost sistema za 72 ur. Možnost MDI porta za aplikacijo zdravil. |  |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 3. | podsklop: KATETER TORAKALNI S SETOM ZA UVAJANJE |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | KATETER TORAKALNI S SETOM ZA UVAJANJE
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
28011801 | 1 | Kateter torakalni s setom za uvajanje 14F | Kateter torakalni s setom za uvajanje po Seldingerjevi metodi mora imeti zavito konico za posebne primere, ko ni možen dostop z ravnim katetrom. Set mora vsebovati zavit torkalani dren 14 F, žico dolžine 68 cm, vbodno iglo 11Gx 10-1/2"(26,7cm), iglo za iniciranje 18Gx2-1/2" (6,35 cm), iglo za iniciranje 18Gx6-1/2" (16,5 cm), brizgo z vodilom za uvajanje 5cc, 2 dilatatorja, skalpel, nastavek za konektiranje, zbiralno vrečko. | Kateter mora biti iz poliuretana, brez lateksa, radiopačen. |  |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 4. | podsklop: KATETER ARTERIJSKI |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | KATETER ARTERIJSKI
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
28012201 | 1 | Kateter arterijski 16G, 130mm | Arterijski kateter mora biti iz PTFE (politetrafloretilen) materiala, radiopačen, z luer-lock navojem za priključitev arterijskega sistema, stišček za zapiranje in odpiranje, imeti mora krilca za brezšivno in šivno fiksacijo. Za uvajanje v predel kubitalnih in femoralnih arterij, kadar je potreben daljši kateter. | Omogoča kontinuirano merjenje krvnega pritiska in odvzem krvi. | Naročnik dopušča tudi dolžino 120mm iz poliuretana. O ustreznosti ponujenega artikla se bo odločil na podlagi testiranja. |  | KOS | 30 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28012202 | 2 | Kateter arterijski 18G, 90mm | Arterijski kateter mora biti iz PTFE (politetrafloretilen) materiala, pretok 55ml/min, radiopačen, z luer-lock navojem za priključitev arterijskega sistema, stišček za zapiranje in odpiranje, imeti mora krilca za brezšivno in šivno fiksacijo. Za uvajanje v predel kubitalnih in femoralnih arterij, kadar je potreben daljši kateter. | Omogoča kontinuirano merjenje krvnega pritiska in odvzem krvi. | Naročnik dopušča tudi dolžino 80mm iz poliuretana. O ustreznosti ponujenega artikla se bo odločil na podlagi testiranja. |  | KOS | 50 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 5. | podsklop: KATETRI – razni |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | KATETRI – razni
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
28012802 | 1 | KATETER URINSKI DVOPOTNI Z VODILOM; CH16, 40 cm, balon 10-15 ml | Za urologijo pri težavnem vstavljanju urinskega katetra. Vodilo mora biti kovinsko. | silikon | sterilen |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28012803 | 2 | KATETER URINSKI DVOPOTNI - HEMATURIČNI BALONSKI, CH18, 40cm, nelaton, balon 30-80ml | Konica katetra mora biti odprta, možnost ustavljanja preko vodilne žice. | silikon | sterilen |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 6. | podsklop: SET S KATETROM ZA PERIFERNE BLOKADE |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | SET S KATETROM ZA PERIFERNE BLOKADE
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
28014101 | 1 | Set za kontinuirano blokado perifernih živcev | Vsebovati mora:- kateter s sistemom »over the needle«, UZ vidno uvajalno iglo 1,1x188mm , s konico 30 stopinj, s priključkom za nevrostimulator Stimuplex, proizvajalca Braun, sistemom, ki omogoča injiciranje skozi pridružen filter ter sistem za fiksacijo filtra na kožo. |  |  |  | KOS | 25 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 7. | podsklop: CEV POVEZOVALNA ZA ASPIRATOR |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | CEV POVEZOVALNA ZA ASPIRATOR
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
28021001 | 1 | CEV POVEZOVALNA ASPIRACIJSKA | PVC cev, povezovalna, prozorna z razširitvami na 90-100cm, notr. premer 7 mm, dolžina 30m v roli |  |  |  | KOS | 300 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 8. | podsklop: SET ZA PERKUTANO GASTROSTOMO |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | SET ZA PERKUTANO GASTROSTOMO
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
28021101 | 1 | SET ZA PERKUTANO GASTROSTOMO za perkutano/intragastralno dolgotrajno hranjenje CH15-16 | Set mora vsebovati: PEG sondo iz poliuretana ali silikona s proksimalnim konusom in vgrajeno zanko (gumbom) za fisiranje, radiopačna z markacijami od 2-16 cm v razmiku 1 ali 2 cm in zaobljeno končno odprtino, skalpel za enkratno uporabo, punkcijska kanila z varovalnim zračnim ventilom, uvajalna dvojna nit s pomagalom za uvajanje, zunanjo fiksirno silikonsko ploščico, cevni stišček, vmesnik ENFit, sestavljen iz : 1. fisacijskega vijaka, 2. priključka ENFit | sterilen | Naročnik dopušča tudi ne-enfit sonde za gastrostomo. |  | KOS | 40 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28021102 | 2 | SET ZA PERKUTANO GASTROSTOMO za perkutano/intragastralno dolgotrajno hranjenje CH20 | Set mora vsebovati: PEG sondo iz poliuretana ali silikona s proksimalnim konusom in vgrajeno zanko ( gumbom)za fisiranje, radiopačna z markacijami od 2-16 cm v razmiku 1 ali 2 cm in zaobljeno končno odprtino, skalpel za enkratno uporabo, punkcijska kanila z varovalnim zračnim ventilom, uvajalna dvojna nit s pomagalom za uvajanje, zunanjo fiksirno silikonsko ploščico, cevni stišček, vmesnik ENFit, sestavljen iz : 1. fisacijskega vijaka, 2. priključka ENFit | sterilen | Naročnik dopušča tudi ne-enfit sonde za gastrostomo. |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 9. | podsklop: SONDE ZA GASTROSTOMO |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | SONDE ZA GASTROSTOMO
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
28021106 | 1 | SONDA ZA GASTROSTOMO CH 16, balonček 7-12 ml | sonda za gastrostomo, silikon, zamenljivi Y konekt nastavek CH 16, hranljivi del ne sme biti kompatibilen z luer lock ali IV konektom, da zmanjša tveganje z naključno povezavo na infuzijo, cev mora biti graduirana za enostavno merjenje globine stome, mora imeti napihljiv balonček, ki preprečuje uhajanje tekočine, distalno mora biti cevka odprta z zaobljeno konico | sterilen | Naročnik dopušča tudi ne-enfit sonde za gastrostomo. |  | KOS | 7 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28021103 | 2 | SONDA ZA GASTROSTOMO CH18, balonček 7-12 ml | sonda za gastrostomo, silikon, zamenljivi Y konekt nastavek CH 18, hranljivi del ne sme biti kompatibilen z luer lock ali IV konektom, da zmanjša tveganje z naključno povezavo na infuzijo, cev mora biti graduirana za enostavno merjenje globine stome, mora imeti napihljiv balonček, ki preprečuje uhajanje tekočine, distalno mora biti cevka odprta z zaobljeno konico | sterilen | Naročnik dopušča tudi ne-enfit sonde za gastrostomo. |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28021107 | 3 | SONDA ZA GASTROSTOMO CH 20, balonček 7-12 ml | sonda za gastrostomo, silikon, zamenljivi Y konekt nastavek CH 20, hranljivi del ne sme biti kompatibilen z luer lock ali IV konektom, da zmanjša tveganje z naključno povezavo na infuzijo, cev mora biti graduirana za enostavno merjenje globine stome, mora imeti napihljiv balonček, ki preprečuje uhajanje tekočine, distalno mora biti cevka odprta z zaobljeno konico | sterilen | Naročnik dopušča tudi ne-enfit sonde za gastrostomo. |  | KOS | 14 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28021104 | 4 | SONDA ZA GASTROSTOMO CH22, balonček 7-12 ml | sonda za gastrostomo, silikon, zamenljivi Y konekt nastavek CH 22, hranljivi del ne sme biti kompatibilen z luer lock ali IV konektom, da zmanjša tveganje z naključno povezavo na infuzijo, cev mora biti graduirana za enostavno merjenje globine stome, mora imeti napihljiv balonček, ki preprečuje uhajanje tekočine, distalno mora biti cevka odprta z zaobljeno konico | sterilen | Naročnik dopušča tudi ne-enfit sonde za gastrostomo. |  | KOS | 6 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28021105 | 5 | SONDA ZA GASTROSTOMO CH24, balonček 7-12 ml | sonda za gastrostomo, silikon, zamenljivi Y konekt nastavek CH 24, hranljivi del ne sme biti kompatibilen z luer lock ali IV konektom, da zmanjša tveganje z naključno povezavo na infuzijo, cev mora biti graduirana za enostavno merjenje globine stome, mora imeti napihljiv balonček, ki preprečuje uhajanje tekočine, distalno mora biti cevka odprta z zaobljeno konico | sterilen | Naročnik dopušča tudi ne-enfit sonde za gastrostomo. |  | KOS | 22 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 10. | podsklop: SONDA ZA HRANJENJE, otroške |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | SONDA ZA HRANJENJE, otroške
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
28021401 | 1 | SONDA ZA HRANJENJE CH6 - 6,5, dol. 45-60 CM | krajši rok uporabe-3 dni pri otrocih, Pvc material, 2 stranski očesi, ustrezna velikost čepka za zapiranje sonde | za aplikacijo hrane in zdravil | s cm oznakami dolžine |  | KOS | 100 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28021402 | 2 | SONDA ZA HRANJENJE CH8, dol. 50-60 CM | krajši rok uporabe-3 dni pri otrocih, Pvc material, 2 stranski očesi, ustrezna velikost čepka za zapiranje sonde | za aplikacijo hrane in zdravil | s cm oznakami dolžine |  | KOS | 100 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28021403 | 3 | SONDA ZA HRANJENJE CH5, dol. 50-60 CM | krajši rok uporabe-3 dni pri otrocih, Pvc material, 2 stranski očesi, ustrezna velikost čepka za zapiranje sonde | za aplikacijo hrane in zdravil | s cm oznakami dolžine |  | KOS | 60 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28021404 | 4 | SONDA ZA HRANJENJE CH10, dol. 50-60 CM | krajši rok uporabe-3 dni pri otrocih, Pvc material, 2 stranski očesi, ustrezna velikost čepka za zapiranje sonde | za aplikacijo hrane in zdravil | s cm oznakami dolžine |  | KOS | 60 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 11. | podsklop: SONDA DRENAŽNO - HRANILNA |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | SONDA DRENAŽNO - HRANILNA
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
28022001 | 1 | SONDA DRENAŽNO-HRANILNA 14FR 100-120CM | Sonda mora biti iz poliuretanskega materiala, po celi dolžini mora imeti radiopačno linijo, oznake za preverjanje globine sonde, zaobljeno atraumatsko konico, najmanj 4 drenažna očesa. Sonda mora imeti 2 univerzalna likajasta nastavka z zamaškoma. En nastavek mora biti kompatibilen z sistemom za enteralno hranjenje, drugi nastavek mora biti kompatibilen z brizgo z lijakastim nastavkom za preverjanje retence (želodčne vsebine) in mora omogočati priklop na drenažno vrečko v primeru sukcije. | Uporabna za aplikacijo hrane in predpisanih zdravil po sondi in sukcijo. Uporabnost do 3 mesece. |  |  | KOS | 250 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 12. | podsklop: SISTEM ZA KLIZMO |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | SISTEM ZA KLIZMO
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
28030901 | 1 | SISTEM ZA KLIZMO, A25 | Povezovalna cev, ki ima na eni strani stišček na zaklop. Sistem mora biti kompatibilen z črevesno cevko, na drugi strani pa mora imeti lijakast nastavek kompatibilen z irigacijsko posodo. |  |  |  | KOS | 850 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 13. | podsklop: SISTEM ZA AVTOTRANSUZIJO |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | SISTEM ZA AVTOTRANSUZIJO
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
28031201 | 1 | SET ZA VRAČANJE KRVI CELLSAVER | Set je sestavljen iz treh ločenih komponent(aspiracijska cev kat. št. BTC93, zbiralnik krvi kat. št. EL240 in sistem za predelavo) – zaradi možnosti naročanja posameznih komponent seta. Naročanje posameznih komponent seta (aspiracijska cev, zbiralnik za kri in vrečka za predelano kri) mora biti omogočeno. Sistem mora biti kompatibilen s hišnim aparatom Avtolog Medtronic. | kot kat. št. ATLS24 |  |  | KOS | 7 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 14. | podsklop: SISTEM ZA AVTOTRANSUZIJO -set |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | SISTEM ZA AVTOTRANSUZIJO -set
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
28031301 | 1 | SISTEM ZA AVTOTRANSUZIJO – pooperativni aktivni drenažni sistem, sterilen | Pooperativni dranažni set mora vsebovati cev, ki ima na eni strani priključke za na drenažno cev – 3 priključki in na drugi strani priključek na rezervoar, mora vsebovati vakumski indikator, rezervoar se mora priključiti na vakumski generator, set mora vsebovati zbiralno vrečko, ki je hkrati tudi vrečka za vračanje krvi pacientu. Posebej mora biti dodan transfuzijski sistem, sterilno pakiran, s 40 µm mikro filtrom, ki zagotavlja učinkovito filtriranje bakterij in virusov ter krvnih strdkov.Sistem naj vsebuje elektronski nadzor kvalitete krvi. Sistem naj omogoča nihanje tlaka.Brez lateksa.Sistem ne sme vsebovati ftalatov. | Generator dostavi dobavitelj na brezplačno uporabo za čas trajanja pogodbe. |  |  | KOS | 20 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 15. | podsklop: SISTEM ZA SPIRANJE MEHURJA |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | SISTEM ZA SPIRANJE MEHURJA
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
28031401 | 1 | Sistem za spiranje mehurja, ENOJNI | Sistem mora vsebovati enostransko iglo, dolžina cevi mora biti od 150 do 200cm, sistem mora imeti kateter adapter in silikonsko cev dolgo 10 do 15 cm, ki gre na eni strani na kateter adapter in na drugi strani na cistoskop, cev mora biti snemljiva, vsebovati mora stišček za reguliranje hitrosti in sponko za zapiranje sistema. | namen uporabe za urologijo | Sterilno |  | KOS | 850 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28031402 | 2 | Sistem za spiranje mehurja, DVOJNI | Sistem mora vsebovati y konekt z dvema iglama , dolžina cevi mora biti od 150 do 200cm, sistem mora imeti kateter adapter in silikonsko cev dolgo 10 do 15 cm, ki gre na eni strani na kateter adapter in na drugi strani na cistoskop, cev mora biti snemljiva, vsebovati mora stišček za reguliranje hitrosti in sponko za zapiranje sistema. | namen uporabe za urologijo | Sterilno |  | KOS | 250 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 16. | podsklop: SISTEM ZA LIPOSUKCIJO |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | SISTEM ZA LIPOSUKCIJO
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
28031501 | 1 | SISTEM INFILTRACIJSKI ZA LIPOMATIC | Set za infiltracijo naj vsebuje dve 60 ml luer lock brizgalke, ki so povezane z infuzijskim sistemom, ki ima na koncu dva igelna konekta in konekt za priključitev na infuzijski sistem | kompatibilno z aparatom VIBROLIPO | Kot 1201- 8946 Euromi |  | KOS | 5 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28031502 | 2 | CEV ZA LIPOMATIC | Cev povezovalna za lipmatik. | kompatibilno z aparatom VIBROLIPO | Kot 1201 -4817 Euromi |  | KOS | 5 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28031503 | 3 | CEV POVEZOVALNA ASPIRACIJSKA | Cev povezovalna z različnima konektoma na vsaki strani. | kompatibilno z aparatom VIBROLIPO | KOT 1201 -1780 |  | KOS | 5 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 17. | podsklop: PRETOČNE IN VBODNE IGLE |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | PRETOČNE IN VBODNE IGLE
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
28040506 | 1 | IGLA PRETOČNA ZA DODAJANJE ZDRAVIL V MALO INFUZIJSKO VREČKO | za uporabo pri 50 in 100 ml infuzijskih vrečkah |  |  |  | KOS | 120 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28040507 | 2 | SISTEM KRATEK ZA DODAJANJE EMULZIJ V VREČKE ZA PARENTERALNO PREHRANO | sistem kratek za prenos tekočine iz infuzijske steklenice v infuzijsko vrečko z mikro-gladko prebodno konico, zaprto prezračevanje s hidrofobnim in oleofobnim bakterijskim filtrom, fleksibilen, prozoren sistem poliuretana s sponko na klik, premer cevi: 3,1 x 0,6 mm, Dolžina cevi: 20-40cm, debeline 16 G. |  |  |  | KOS | 200 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 18. | podsklop: PRIKLJUČKI |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | PRIKLJUČKI
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
28040801 | 1 | PRIKLJUČEK 2-KANALNI, premera 2,8/4mm | za priklop na različne sisteme za infuzijo ali dodajanje zdravil; stišček mora omogočati zapiranje pretoka; stišček za zapiranje pretoka mora biti integriran na vsakem kraku; dolžina posameznega kraka mora biti od 10-15cm | Ponudnik lahko ponudi tudi priključek z brezigelnim konektom. |  |  | KOS | 390 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28040803 | 2 | PRIKLJUČEK 3-POTNI | ima 3 dostope, sterilno pakiranje, ne vsebuje lateksa | omogoča hkrati priključitev infuzij in natančno merjenje CVP-ja, uporaben tudi za citratne hemodialize |  |  | KOS | 4700 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0

## Sklop II.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| II. | MEDICINSKI PRIPOMOČKI II
* | 1. | podsklop: INŠTRUMENTI ZA RETRAKCIJO ORGANOV ALI ODSTRANJEVANJE VZORCEV |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | INŠTRUMENTI ZA RETRAKCIJO ORGANOV ALI ODSTRANJEVANJE VZORCEV
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
21010502 | 1 | Vrečka endoskopska, premer 10mm, dim. 85x160 mm, volumen 210-300 ml | S spominsko žico,za ekstrakcijo tkiv pri laparoskopskih operacijah, sterilen | sterilen |  |  | KOS | 40 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 2. | podsklop: TROKARJI ZA ENKRATNO UPORABO, KOMPATIBILNI Z OBSTOJEČIMI TULCI IZ TITANA |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | TROKARJI ZA ENKRATNO UPORABO, KOMPATIBILNI Z OBSTOJEČIMI TULCI IZ TITANA
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
21010601 | 1 | Reducirka 5mm | sterilen | Kompatibilno s tulcem ref. 177793, proizvajalca Covidien |  |  | KOS | 30 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21010602 | 2 | Trokarji za enkratno uporabo, 5mm | sterilen | Kompatibilno s tulcem ref. 177793, proizvajalca Covidien |  |  | KOS | 20 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21010603 | 3 | Trokarji za enkratno uporabo,11mm | sterilen | Kompatibilno s tulcem ref. 177790, proizvajalca Covidien |  |  | KOS | 350 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 3. | podsklop: SET ZA KLEMANJE |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | SET ZA KLEMANJE
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
21010901 | 1 | SET ZA KLEMANJE ŽIL IN VODOV | Set vključuje dve cevasti gumijasti oblogi z zadrževalnim čepom in obturatorjem ter popkovim trakom. | Sterilno |  |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 4. | podsklop: SVINČNIK ELEKTROKIRURŠKI |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | SVINČNIK ELEKTROKIRURŠKI
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
21011301 | 1 | Svinčnik elektrokirurški za sproščanje hematoma | na baterijo za sproščanje hematoma pod nohtom, nizka temperatura (600ºC), 28 mm, fina konica | Sterilno |  |  | KOS | 40 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 5. | podsklop: SREDSTVA ZA NEGO INSTRUMENTOV |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | SREDSTVA ZA NEGO INSTRUMENTOV
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
21031102 | 1 | SPRAY OLJNI, 500ml | NAMENJEN OLJENJU ZGLOBOV INSTRUMENTOV | BELO PARAFINSKO OLJE PRIPRAVLJENO V OBLIKI RAZPRŠILA, BREZ DODANEGA SILIKONA | USTREZATI MORA NORMI EN ISO 17665 – 1 |  | KOS | 5 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21031103 | 2 | OLJE IMERZIJSKO, za nego endoskopskih inštrumentov, Tip F | V procesu sterilizacije ne sme izgubljati osnovnih lastnosti in kvarno delovati na instrumentarij. |  |  |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21031104 | 3 | OLJE IMERZIJSKO za nego kovinskih inštrumentov | V procesu sterilizacije ne sme izgubljati osnovnih lastnosti in kvarno delovati na instrumentarij. |  |  |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 6. | podsklop: NASTAVEK Z VODIKOVIM PEROKSIDOM |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | NASTAVEK Z VODIKOVIM PEROKSIDOM
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
21031201 | 1 | NASTAVEK Z VODIKOVIM PEROKSIDOM | POVEČA KONCENTRACIJO VODIKOVEGA PEROKSIDA PRI PLAZMA STERILIZACIJI INSTRUMENTOV Z LUMNI | CERTIFIKAT KOMPATIBILNOSTI ZA STERILIZATORJE STERRAD | USTREZATI MORA NORMI EN ISO 14937 | KAPSULA VODIKOVEGA PEROKSIDA VSEBINE 0,16 ml | KOS | 50 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21031202 | 2 | ADAPTER SILIKONSKI ZA NASTAVEK Z VODIKOVIM PEROKSIDOM, 1 MM | OMOGOČA APLIKACIJO NASTAVKA Z VODIKOVIM PEROKSIDOM NA INSTRUMENT Z LUMNOM | CERTIFIKAT KOMPATIBILNOSTI ZA STERILIZATORJE STERRAD | USTREZATI MORA NORMI EN ISO 14937 |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21031203 | 3 | ADAPTER SILIKONSKI ZA NASTAVEK Z VODIKOVIM PEROKSIDOM, 3 MM | OMOGOČA APLIKACIJO NASTAVKA Z VODIKOVIM PEROKSIDOM NA INSTRUMENT Z LUMNOM | CERTIFIKAT KOMPATIBILNOSTI ZA STERILIZATORJE STERRAD | USTREZATI MORA NORMI EN ISO 14937 |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 7. | podsklop: ŠČITNIK ZA INŠTRUMENTE |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | ŠČITNIK ZA INŠTRUMENTE
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
21031403 | 1 | ŠČITNIK ZA INSTRUMENTE, večji | Dimenzija: 12,5-14 x 24-26cm | Papirnata podlaga s prozorno folijo brez kemičnega indikatorja | papir gramature 170 g/m2 |  | KOS | 100 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 8. | podsklop: KIRURŠKA REZILA, razna |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | KIRURŠKA REZILA, razna
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
21040401 | 1 | Rezilo z držalom MIKRO, ch 11, dolžina 160-180mm | Rezila iz nerjavečega jekla ali dodatkom karbona z držalom iz plastike. So za enkratno uporabo. | Sterilno |  |  | KOS | 5 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 9. | podsklop: REZILA ZA PATOLOGIJO |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | REZILA ZA PATOLOGIJO
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
21040504 | 1 | Nastavek za žago | kot GP031R Aesculape |  |  |  | KOS | 30 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 10. | podsklop: MATERIAL ZA BREZŠIVNO FIKSACIJO |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | MATERIAL ZA BREZŠIVNO FIKSACIJO
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
21050805 | 1 | FIKSATOR ZA SONDE IN KATETRE PRI ODRASLIH, velikosti medium, brezšivni | Obliž naj bo enostaven za pritrditev, kot obliž. Primeren naj bo za različne katetre, sonde in drene iz plastike, lateksa in silikona, ki so različnih velikosti. | Obliž je setavljen iz dveh delov: podloga za kožo, ki se po potrebi lahko večkrat odlepi in zalepi, ter dodatni trak za fiksacijo in utrditev preveze. Material mora omogočati vidno previjanje fiksacijskega materiala. | Fiksator naj bo enkratno sterilno pakiran, prijazen koži-hipoalergen, |  | KOS | 50 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 11. | podsklop: GEL - LUBRIKANT, STERILEN |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | GEL - LUBRIKANT, STERILEN
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
21051803 | 1 | Gel - lubrikant, 15-25 ml | Embalaža gela mora omogočati sterilno odpiranje (dvojno pakiranje) | Sterilen |  |  | KOS | 650 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 12. | podsklop: NASTAVEK UŠESNI ZA NOVOROJENČKE |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | NASTAVEK UŠESNI ZA NOVOROJENČKE
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
21052401 | 1 | NASTAVEK UŠESNI 4,5C (za novorojenčke) | Za meritve sluha pri novorojenčkih. Nastavki morajo biti kompatibilni z aparatom Otodynamics in sondo. |  |  |  | KOS | 940 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 13. | podsklop: POTROŠNI MATERIAL ZA APARAT ZA MERJENJE CRP |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | POTROŠNI MATERIAL ZA APARAT ZA MERJENJE CRP
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
21052501 | 1 | TESTI (KPL) ZA MERJENJE CRP | Komplet reagentov za kvantitativni merjenje koncentracije C - reaktivnega proteina v polni krvi, serumu ali plazmi s fotometrom QUIKREAD GO. | Kompatibilnost z aparatom QUIKREAD GO. |  |  | KOS | 750 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21052502 | 2 | SERUM KONTROLNI 1ML ZA CRP PRI APARATU QUIKREAD GO | Kontrola namenjena kontroli kvalitete testa QuikRead CRP, ki se izvaja na sistemu QUIKREAD GO | Kompatibilnost z aparatom QUIKREAD GO. |  |  | KOS | 13 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21052503 | 3 | KAPILARA STEKLENA 20uL ZA ODVZEM KRVI |  | Kompatibilnost z aparatom QUIKREAD GO. |  |  | KOS | 200 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21052504 | 4 | VSTAVEK ZA KAPILARE STEKLENE 20uL |  | Kompatibilnost z aparatom QUIKREAD GO. |  |  | KOS | 225 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 14. | podsklop: KANILA ZA IZVEDBO POLIGRAFIJE |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | KANILA ZA IZVEDBO POLIGRAFIJE
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
21053201 | 1 | KANILA ZA IZVEDBO POLIGRAFIJE | iz lahke cevi, ki se na enem koncu razcepi na dve manjši cevki, ki jo pacientu namestimo v nosnici,drugi, daljši konec pa se z navojem namesti na aparat | kompatibilna z aparatom Weinmann Somnolab |  |  | KOS | 140 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 15. | podsklop: VREČKA ZA URIN ZA ODRASLE |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | VREČKA ZA URIN ZA ODRASLE
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
21060103 | 1 | VREČKA ZA PRIKLOP NA NEFROSTOMO 750-800 ml | vrečka graduirana z natančnimi oznakami, priklop na nefrostomski kateter z LL navojem,brez lateksa,z držalom,možnost sterilnega odvzema urina |  |  |  | KOS | 170 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21060104 | 2 | VREČKA ZA URETRALNI KATETER 2 l | vrečka graduirana z natančnimi oznakami, priklop na ureterni kateter z navojem,brez lateksa,,možnost sterilnega odvzema urina |  |  |  | KOS | 100 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 16. | podsklop: TERMOMETRI MEDICINSKI |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | TERMOMETRI MEDICINSKI
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
21060701 | 1 | TERMOMETER DIGITALNI | natančnost meritve,odstopanje +/-0,1stopinjo C; ohišje je vodotesno in se lahko razkužuje; konec meritve opozori zvočni signal, funkcija shranitve zadnje meritve temperature, avtomatski izklop;sporoči motnjo v merjenju |  |  |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 17. | podsklop: PREDPRAŽNIK BAKTERICIDNI |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | PREDPRAŽNIK BAKTERICIDNI
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
21061001 | 1 | PREDPRAZNIK BAKTERIC. , DIM. 1140 x 460 x 2 mm | brezbarvna folija (lahko tudi modre barve),mere 115x45cm, samolepljiva spodnja in zgornja stran | za dnevno menjavanje in zagotavljanje filtra v op. sobi | Naročnik dopušča tudi dimenzijo 60x120cm. | 1 kos= 1 zavitek po 30 slojev | KOS | 340 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0

## Sklop III.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| III. | PRIPOMOČKI ZA INKONTINENCO, ROKAVICE, IGLE, BRIZGE, KANILE
* | 1. | podsklop: ROKAVICA PREGLEDNA,LATEKS, BREZ PUDRA,STERILNA |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | ROKAVICA PREGLEDNA,LATEKS, BREZ PUDRA,STERILNA
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Rokavica, pregledna, lateks, brez pudra, sterilna, 1kos, s | Dodatne zahteve se nahajajo v razpisni dokumentaciji - poglavje Tehnične specifikacije |  |  |  | KOS | 670 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Rokavica, pregledna, lateks, brez pudra, sterilna, 1kos, m |  |  |  |  | KOS | 10000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Rokavica, pregledna, lateks, brez pudra, sterilna, 1kos, l |  |  |  |  | KOS | 1500 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 2. | podsklop: ROKAVICE ZA UPORABO V CENTRALNI STERILIZACIJI, LABORATORIJU IN PATO-CITOL |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | ROKAVICE ZA UPORABO V CENTRALNI STERILIZACIJI, LABORATORIJU IN PATO-CITOL
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Rokavica zaščitna, brez talka, debelejša,dolga, nesterilna, s | Dodatne zahteve se nahajajo v razpisni dokumentaciji - poglavje Tehnične specifikacije |  |  |  | KOS | 330 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Rokavica zaščitna, brez talka, debelejša,dolga, nesterilna, m |  |  |  |  | KOS | 10300 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Rokavica zaščitna, brez talka, debelejša,dolga, nesterilna, l |  |  |  |  | KOS | 2500 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Rokavica zaščitna, brez talka, debelejša,dolga, nesterilna, xl |  |  |  |  | KOS | 1450 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 3. | podsklop: IGLA FLEXIBILNA |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | IGLA FLEXIBILNA
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Igla flexibilna z mandrenom, 0,7 x 150 mm | Igla z mandrenom iz gladke nerjaveče kovine, ki je upogljiva in elastična in z vrhom, ki je prirezan tako, da se kar najbolje vidi na UZ. Igla z mandrenom mora imeti na držalu zarezo, kamor se fiksira držalo polnila. |  |  |  | KOS | 70 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Igla flexibilna z mandrenom, 0,7 x 200 mm | Igla z mandrenom iz gladke nerjaveče kovine, ki je upogljiva in elastična in z vrhom, ki je prirezan tako, da se kar najbolje vidi na UZ. Igla z mandrenom mora imeti na držalu zarezo, kamor se fiksira držalo polnila. |  |  |  | KOS | 100 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Igla flexibilna z mandrenom z echo markerjem, 0,7 x 100-200 mm | Igla z mandrenom iz gladke nerjaveče kovine, ki je upogljiva in elastična in z vrhom, ki je prirezan tako, da se kar najbolje vidi na UZ. Igla z mandrenom mora imeti na držalu zarezo, kamor se fiksira držalo polnila. |  |  |  | KOS | 60 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Igla fleksibilna z mandrenom z echo markerjem, 0,7 x 100 mm | Igla z mandrenom iz gladke nerjaveče kovine, ki je upogljiva in elastična in z vrhom, ki je prirezan tako, da se kar najbolje vidi na UZ. Igla z mandrenom mora imeti na držalu zarezo, kamor se fiksira držalo polnila. | Za punkcije ščitnice in obraza. |  |  | KOS | 30 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 4. | podsklop: IGLA GINEKOLOŠKA |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | IGLA GINEKOLOŠKA
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | IGLA GINEKOLOŠKA 1,5X300 Z ECHO MARKERJEM | kot TIK, ref.56934,marker- mat oznaka na vbodni strani igle, 5mm nad konico igle, označuje globino vboda, omogoča kontrolirano punkcijo oz.aplikacijo zdravila, uporablja se pri laparoskopskih operacijah |  |  |  | KOS | 30 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 5. | podsklop: IGLA PUNKCIJSKA |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | IGLA PUNKCIJSKA
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Igla punkcijska, 0,7-0.8 X 100 MM | Naročnik dopušča tudi dolžino 90 mm, o ustreznosti se bo odločil na podlagi testiranja. |  |  |  | KOS | 110 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Igla punkcijska, 1.2 X 100 MM | Naročnik dopušča tudi dolžino 90 mm, o ustreznosti se bo odločil na podlagi testiranja. |  |  |  | KOS | 700 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Igla punkcijska, 1.6 X 100 MM |  |  |  |  | KOS | 100 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Igla punkcijska, 1.8 X 100 MM |  |  |  |  | KOS | 80 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 6. | podsklop: SET ZA BIOPSIJO JETER |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | SET ZA BIOPSIJO JETER
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Set za biopsijo jeter, 16 G, 1,6mm x 70 mm | Set mora vsebovati: rezilo z držalom št. 11, brizga 10 ml z navojem, z graduacijo 0,2ml in iglo 0,9x38mm. Kot Hepafix, ref 4801164, proizvajalca Braun. | Naročnik dopušča tudi dolžino 80mm. O ustreznosti ponujenega artikla se bo odločil na podlagi testiranja. |  |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 7. | podsklop: IGLA ZA PUNKCIJO KOSTNEGA MOZGA |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | IGLA ZA PUNKCIJO KOSTNEGA MOZGA
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Igla za punkcijo kostnega mozga 15 G x 100mm | Igle za sternalno punkcijo in punkcijo križnice; z možnostjo nastavitve in globine punkcije; z ročajem ergonomične oblike; ima brušeno quinche konico; narejena iz medicinskega jekla |  | Naročnik dopušča tudi 13G x 89 mm. O ustreznosti ponujenega artikla se bo odločil na podlagi testiranja. |  | KOS | 110 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Igla za punkcijo kostnega mozga 15-16 G, dolžina igle brez distančnika 5-50 mm | Igle za sternalno punkcijo in punkcijo križnice; z možnostjo nastavitve globine punkcije; imeti mora brušeno quinche konico; iz medicinskega jekla |  |  |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 8. | podsklop: KANILA VENOZNA, otroška |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | KANILA VENOZNA, otroška
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Kanila venozna, varna, 22G 0,8 - 0,9 X 20-30 mm | I.V kanila s nepovratno valvulo za dajanje zdravil,mehanizem za preprečevanje neželenih vbodov in nevarnosti kapljične razpršitve, material poliuretan, barvni indeks dimenzij po evropskih standardih. |  |  |  | KOS | 13300 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Kanila venozna, varna, 24G 0,7 X 14-24 mm | I.V kanila s nepovratno valvulo za dajanje zdravil, mehanizem za preprečevanje neželenih vbodov in nevarnosti kapljične razpršitve, material poliuretan,barvni indeks dimenzij po evropskih standardih. |  |  |  | KOS | 4600 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0