## NAVODILA
NAVODILA ZA IZPOLNITEV PREDRAČUNA – SEZNAMA RAZPISANEGA BLAGA (OBR-8a)
1. Ponudnik mora Predračun - Seznama razpisanega blaga (OBR – 8a) izpolniti, natisniti in natisnjeni izvod podpisati in žigosati.
2. Ponudnik k ponudbi predloži Predračun - Seznam razpisanega blaga (lastni natis izpolnjenega predračuna iz OBR-8a) v pisni in obvezno tudi v elektronski obliki - na CD-ju ali USB ključku (v primeru enostavnega postopka ob elektronski oddaji ponudbe ponudniki dajo xls. datoteko in scan natisnjene verzije - pdf datoteko kot priponko k elektronski ponudbi).
3. Ponudnik mora v »Predračun - Seznam razpisanega blaga« (exelova datoteka) pri vrstah blaga, ki jih ponuja (v polja obarvana z rumeno barvo) obvezno vpisati naslednje podatke:
Opcija 1:
o veljavna cena brez DDV/EM
o popust (stopnja fiksnega popusta)
o stopnjo DDV
o proizvajalca ponujenega blaga / izvajalca storitve
o ponudnikov naziv blaga / storitve
o EAN kodo ponujenega blaga / storitve (če jo ima)
o kataloško številko ponujenega blaga / storitve (če jo ima)
Ceno brez DDV/EM, ceno z DDV/EM in vrednost z DDV izračuna aplikacija sama na osnovi predhodno vpisanih podatkov.
Opcija 2 (velja pri sukcesivnih nabavah, večinoma medicinskega potrošnega materiala; ko je v predračunu odprta opcija vnosa cene za prijavljeno pakiranje in vnosa št. enot (EM) v prijavljenem pakiranju
o veljavna cena brez DDV za ponujeno pakiranje
o št. enot (enot mere naročnika) v ponujenem pakiranju
o popust
o stopnjo DDV
o proizvajalca ponujenega blaga / izvajalca storitve
o ponudnikov naziv blaga / storitve
o EAN kodo ponujenega blaga / storitve (če jo ima)
o kataloško številko ponujenega blaga / storitve (če jo ima)
Ceno brez DDV/EM, ceno z DDV/EM in vrednost z DDV izračuna aplikacija sama na osnovi predhodno vpisanih podatkov.
Opcija 3 (velja ob odpiranjih konkurence na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma in že priznani sposobnosti za blago / storitev)
o veljavna cena brez DDV/EM (v primeru, da gre za sukcesivne nabave blaga pa veljavno ceno brez DDV za ponujeno pakiranje in št. enot (enot mere naročnika) v ponujenem pakiranju)
o popust (stopnja fiksnega popusta)
o stopnjo DDV
Ceno brez DDV/EM, ceno z DDV/EM in vrednost z DDV izračuna aplikacija sama na osnovi predhodno vpisanih podatkov.
4. Ponudnik mora obvezno izpolniti tudi delovni list: »Podatki o ponudniku«.
5. Ponudnik ne sme preimenovati, kopirati ali kako drugače spreminjati datoteke s Seznamom razpisanega blaga zaradi nadaljnje programske obdelave podatkov!
6. OPOMBE:
o naročnik ne odgovarja za morebitne napake pri podajanju posameznih cen, št. enot v prijavljenem pakiranju in davčnih stopenj;
o cena brez DDV mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate.

## 1. Podatki naročnika
Podatki naročnika
Naročnik: | Splošna bolnišnica Novo mesto
JN št.: | 16-08/18
Predmet JN: | HEMODIALIZNI MATERIAL
Obdobje priznane sposobnosti in usposobljenosti:
Obdobje JN:
Vrsta postopka JN: | odprti postopek
Okvirni sporazumi: | Ne
Vrsta predmeta JN: | BLAGO
Status:
Aplikacija Javna naročila, različica 2.3.4

## 2. Podatki o ponudniku
Podatki o ponudniku
Naziv:
Naslov:
Identifikacijska številka za DDV:
Telefon:
Faks:
Kontaktna oseba:
Elektronski naslov:

## 3. Strokovne zahteve naročnika
Strokovne zahteve naročnika
Dodatne zahteve naročnika za predmet naročila HEMODIALIZNI MATERIAL se nahajajo v razpisni dokumentaciji.

## Sklop I.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| I. | DIALIZATORJI
* | 1. | podsklop: DIALIZATORJI IZ CELULOZE TRIACETATA |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | DIALIZATORJI IZ CELULOZE TRIACETATA
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Dializatorji iz celuloze triacetata, 1,9 m2, srednje visoko pretočni | Sterilizirani morajo biti z vodno paro ali gama žarki; naročnik dovoljuje odstopanje v površini za +/- 0,1m2. |  |  |  | kos | 1000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Dializatorji iz celuloze triacetata, 2,1m2, srednje visoko pretočni | Sterilizirani morajo biti z vodno paro ali gama žarki; naročnik dovoljuje odstopanje v površini za +/- 0,1m2. |  |  |  | kos | 1000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 2. | podsklop: DIALIZATORJI S SINTETIČNO MEMBRANO, nizko pretočni |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | DIALIZATORJI S SINTETIČNO MEMBRANO, nizko pretočni
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Dializator s sintetično membrano, 1,7 m2, nizko pretočni | Sterilizirani morajo biti z vodno paro ali gama žarki; naročnik dovoljuje odstopanje v površini za +/- 0,1m2. |  |  |  | kos | 2000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Dializator s sintetično membrano, 2,1m2, nizko pretočni | Sterilizirani morajo biti z vodno paro ali gama žarki; naročnik dovoljuje odstopanje v površini za +/- 0,1m2. |  |  |  | kos | 2000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 3. | podsklop: DIALIZATORJI S SINTETIČNO MEMBRANO, visoko pretočni |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | DIALIZATORJI S SINTETIČNO MEMBRANO, visoko pretočni
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Dializator s sintetično membrano, 1,7 m2, visoko pretočni, za HDF | Sterilizirani morajo biti z vodno paro ali gama žarki; naročnik dovoljuje odstopanje v površini za +/- 0,1m2. |  |  |  | kos | 6000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Dializator s sintetično membrano, 2,1 m2, visoko pretočni, za HDF | Sterilizirani morajo biti z vodno paro ali gama žarki; naročnik dovoljuje odstopanje v površini za +/- 0,1m2. |  |  |  | kos | 6000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Dializator s sintetično membrano, 2,5 m2, visoko pretočni, za HDF | Sterilizirani morajo biti z vodno paro ali gama žarki; naročnik dovoljuje odstopanje v površini za +/- 0,1m2. |  |  |  | kos | 4000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 4. | podsklop: DIALIZATORJI ZA PODPORNO ZDRAVLJENJE MULTIPLEGA MIELOMA |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | DIALIZATORJI ZA PODPORNO ZDRAVLJENJE MULTIPLEGA MIELOMA
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Dializator za podporno zdravljenje multiplega mieloma, 2,1m2, visoko pretočni | dializator za podporno zdravljenje multiplega mieloma z odstranjevanjem prostih lahkih verig in drugih plazemskih komponent z molekulsko težo do 60 kDa Ø sintetična "high cut-off" membrana Ø sterilizacija s paro ali gama žarki, ne z ETO Ø naročnik dovoljuje odstopanje v površini za +/- 0,1m2 |  |  |  | kos | 2 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0

## Sklop II.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| II. | DIALIZNI MATERIAL KOMPATIBILEN Z MONITORJI RAZLIČNIH PROIZVAJALCEV
* | 1. | podsklop: MATERIAL ZA HEMODIALIZO, kompatibilen z monitorji GAMBRO |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | MATERIAL ZA HEMODIALIZO, kompatibilen z monitorji GAMBRO
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Sistem arterijski in venski za dvoigelno hemodializo, za enkratno uporabo |  |  |  |  | KOS | 10672 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Sistem arterijski in venski za enoigelno hemodializo, za enkratno uporabo |  |  |  |  | KOS | 2952 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Razdelilec Y (kot Gambro S 660C), za enkratno uporabo |  |  |  |  | KOS | 3400 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Sistem arterijski in venski za dvoigelno HDF, za enkratno uporabo |  |  |  |  | KOS | 3124 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Filter ultrasteriset za HDF, za enkratno uporabo |  |  |  |  | KOS | 3072 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Ultrafilter za sterilizacijo vode in dializata za HD, HDF in online HDF |  |  |  |  | KOS | 640 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Sredstvo za HLADNO dezinfekcijo monitorjev, v skladu z navodili proizvajalca |  |  |  |  | KOS | 2046 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Sredstvo za VROČO dezinfekcijo monitorjev, v skladu z navodili proizvajalca |  |  |  |  | KOS | 11880 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 2. | podsklop: MATERIAL ZA HEMODIALIZO, kompatibilen z monitorji BRAUN (DIALOG PLUS) |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | MATERIAL ZA HEMODIALIZO, kompatibilen z monitorji BRAUN (DIALOG PLUS)
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Sistem arterijski in venski za dvoigelno HDF, za enkratno uporabo |  |  |  |  | KOS | 3000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Sredstvo za VROČO dezinfekcijo monitorjev, v skladu z navodili proizvajalca |  |  |  |  | KOS | 70 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | FILTER DIALIZNI DIACAP ULTRA |  |  |  |  | KOS | 48 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | NATRIJEV KLORID SERUMWERK 9MG/ML. 1500ML VREČKA | 2 nastavka z luer lock navojem |  |  |  | KOS | 14000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 3. | podsklop: MATERIAL ZA HEMODIALIZO, kompatibilen z monitorji FRESENIUS (model: 5008R) |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | MATERIAL ZA HEMODIALIZO, kompatibilen z monitorji FRESENIUS (model: 5008R)
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Sistem arterijski in venski za dvoigelno HDF, za enkratno uporabo |  |  |  |  | KOS | 5000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Sistem arterijski in venski za enoigelno hemodializo, za enkratno uporabo |  |  |  |  | KOS | 560 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Koncentrat alkalni v prahu, 650g, za tvorbo alkalne dializne raztopine |  |  |  |  | KOS | 5000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Koncentrat alkalni v prahu, 900 g, za tvorbo alkalne dializne raztopine |  |  |  |  | KOS | 400 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | FILTER DIASAFE PLUS |  |  |  |  | KOS | 92 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Koncentrat tekoči, kisli, z različno vsebnostjo kalija, kalcija in glukoze za pripravo kisle dializne raztopine | 2mmolK 1,25mmolCa 1,0gluc |  |  |  | KOS | 480 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Koncentrat tekoči, kisli, z različno vsebnostjo kalija, kalcija in glukoze za pripravo kisle dializne raztopine | 2mmolK 1,50mmolCa 1,0gluc |  |  |  | KOS | 800 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Koncentrat tekoči, kisli, z različno vsebnostjo kalija, kalcija in glukoze za pripravo kisle dializne raztopine | 2mmolK 1,75mmolCa 1,0gluc |  |  |  | KOS | 1600 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Koncentrat tekoči, kisli, z različno vsebnostjo kalija, kalcija in glukoze za pripravo kisle dializne raztopine | 3mmolK 1,25mmolCa 1,0gluc |  |  |  | KOS | 40 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | Koncentrat tekoči, kisli, z različno vsebnostjo kalija, kalcija in glukoze za pripravo kisle dializne raztopine | 3mmolK 1,50mmolCa 1,0gluc |  |  |  | KOS | 200 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | Koncentrat tekoči, kisli, z različno vsebnostjo kalija, kalcija in glukoze za pripravo kisle dializne raztopine | 3mmolK 1,75mmolCa 1,0gluc |  |  |  | KOS | 1800 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | Koncentrat tekoči, kisli, za hemodializo brez kalcija, z različno koncentracijo kalija | 2mmolK 0mmolCa 1,0gluc |  |  |  | KOS | 40 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | Koncentrat tekoči, kisli, za hemodializo brez kalcija, z različno koncentracijo kalija | 3mmolK 0mmolCa 1,0gluc |  |  |  | KOS | 40 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | Koncentrat tekoči, kisli, za hemodializo brez kalcija, z različno koncentracijo kalija | 4mmolK 0mmolCa 1,0gluc |  |  |  | KOS | 40 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | Sredstvo za HLADNO dezinfekcijo monitorjev, v skladu z navodili proizvajalca |  |  |  |  | KOS | 104 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | Sredstvo za VROČO dezinfekcijo monitorjev, v skladu z navodili proizvajalca |  |  |  |  | KOS | 36 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | KARTICA ZA PACIENTA 5008 |  |  |  |  | KOS | 40 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | KARTICA ZA PACIENTA BCM |  |  |  |  | KOS | 40 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | ELEKTRODE ZA BCM A 40 |  |  |  |  | KOS | 6000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0

## Sklop III.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| III. | KONCENTRATI ZA HEMODIALIZO
* | 1. | podsklop: KONCENTRATI ZA HEMODIALIZO |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | KONCENTRATI ZA HEMODIALIZO
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Koncentrat alkalni v prahu, 760-850 g, za tvorbo alkalne dializne raztopine | vsebovati mora 760g natrijevega bikarbonata v kapsuli |  |  |  | kos | 17000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Koncentrat tekoči, kisli, z različno vsebnostjo kalija, kalcija in glukoze za pripravo kisle dializne raztopine (6 l); | 2mmolK 1,25mmolCa 1,0gluc |  |  |  | kos | 1600 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Koncentrat tekoči, kisli, z različno vsebnostjo kalija, kalcija in glukoze za pripravo kisle dializne raztopine (6 l); | 2mmolK 1,5mmolCa 1,0gluc |  |  |  | kos | 4000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Koncentrat tekoči, kisli, z različno vsebnostjo kalija, kalcija in glukoze za pripravo kisle dializne raztopine (6 l); | 2mmolK 1,75mmolCa 1,0gluc. |  |  |  | kos | 1600 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Koncentrat tekoči, kisli, z različno vsebnostjo kalija, kalcija in glukoze za pripravo kisle dializne raztopine (6 l); | 3mmolK 1,25mmolCa 1,0gluc |  |  |  | kos | 800 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Koncentrat tekoči, kisli, z različno vsebnostjo kalija, kalcija in glukoze za pripravo kisle dializne raztopine (6 l); | 3mmolK 1,5mmolCa 1,0gluc |  |  |  | kos | 5060 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Koncentrat tekoči, kisli, z različno vsebnostjo kalija, kalcija in glukoze za pripravo kisle dializne raztopine (6 l); | 3mmolK 1,75mmolCa 1,0gluc |  |  |  | kos | 1200 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Koncentrat tekoči, kisli, z različno vsebnostjo kalija, kalcija in glukoze za pripravo kisle dializne raztopine (6 l) | 4mmolK 1,25mmolCa 1,0gluc |  |  |  | kos | 20 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Koncentrat tekoči, kisli, z različno vsebnostjo kalija, kalcija in glukoze za pripravo kisle dializne raztopine (6 l) | 4mmolK 1,5mmolCa 1,0gluc |  |  |  | kos | 20 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | Koncentrat tekoči, kisli, z različno vsebnostjo kalija, kalcija in glukoze za pripravo kisle dializne raztopine (6 l) | 4mmolK 1,75mmolCa 1,0gluc |  |  |  | kos | 20 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | Koncentrat tekoči, kisli, z različno vsebnostjo kalija, kalcija in glukoze za pripravo kisle dializne raztopine (6 l) | 2mmolK 1,5mmolCa 2,0gluc |  |  |  | kos | 20 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | Koncentrat tekoči, kisli, z različno vsebnostjo kalija, kalcija in glukoze za pripravo kisle dializne raztopine (6 l); | 2mmolK 1,75mmolCa 2,0gluc |  |  |  | kos | 20 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | Koncentrat tekoči, kisli, za hemodializo brez kalcija, z različno koncentracijo kalija (6 l ali 10 l) | 2mmolK 0mmolCa 1,0gluc |  |  |  | kos | 1600 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | Koncentrat tekoči, kisli, za hemodializo brez kalcija, z različno koncentracijo kalija (6 l ali 10 l) | 3mmolK 0mmolCa 1,0gluc |  |  |  | kos | 800 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | Koncentrat tekoči, kisli, za hemodializo brez kalcija, z različno koncentracijo kalija (6 l ali 10 l) | 4mmolK 0mmolCa 1,0gluc |  |  |  | kos | 200 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | Koncentrat tekoči, kisli, z različno vsebnostjo kalija, kalcija in glukoze za pripravo kisle dializne raztopine (6 l) | 2mmolK 1,75mmolCa 1,0gluc 0,5 - 1,0mmol Mg |  |  |  | kos | 2 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0

## Sklop IV.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| IV. | OSTALI MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL ZA HEMODIALIZNI ODDELEK
* | 1. | podsklop: IGLE ZA HEMODIALIZO |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | IGLE ZA HEMODIALIZO
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Igle arterijske 1,5mmX15mm | Notranji in zunanji del igel mora imeti silikonsko prevleko; dolžina silastičnega dela cevke igel s stiščkom mora biti 150mm; imeti morajo vzdolžno odprtino nad konico igel nasproti zunanji odprtini; konice igel morajo biti netravmatske in navzdol proti lumnu ukrivljene. |  |  |  | kos | 2400 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Igle arterijske 1,5mmX20mm | Notranji in zunanji del igel mora imeti silikonsko prevleko; dolžina silastičnega dela cevke igel s stiščkom mora biti 150mm; imeti morajo vzdolžno odprtino nad konico igel nasproti zunanji odprtini; konice igel morajo biti netravmatske in navzdol proti lumnu ukrivljene. |  |  |  | kos | 2900 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Igle arterijske 1,6mmX15mm | Notranji in zunanji del igel mora imeti silikonsko prevleko; dolžina silastičnega dela cevke igel s stiščkom mora biti 150mm; imeti morajo vzdolžno odprtino nad konico igel nasproti zunanji odprtini; konice igel morajo biti netravmatske in navzdol proti lumnu ukrivljene. |  |  |  | kos | 3800 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Igle arterijske 1,6mm X20mm | Notranji in zunanji del igel mora imeti silikonsko prevleko; dolžina silastičnega dela cevke igel s stiščkom mora biti 150mm; imeti morajo vzdolžno odprtino nad konico igel nasproti zunanji odprtini; konice igel morajo biti netravmatske in navzdol proti lumnu ukrivljene. |  |  |  | kos | 8700 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Igle venske 1,5mmX15mm | Notranji in zunanji del igel mora imeti silikonsko prevleko; dolžina silastičnega dela cevke igel s stiščkom mora biti 150 mm. |  |  |  | kos | 1200 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Igle venske 1,5mm X 20mm | Notranji in zunanji del igel mora imeti silikonsko prevleko; dolžina silastičnega dela cevke igel s stiščkom mora biti 150 mm. |  |  |  | kos | 2900 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Igle venske 1,6mmX15mm | Notranji in zunanji del igel mora imeti silikonsko prevleko; dolžina silastičnega dela cevke igel s stiščkom mora biti 150 mm. |  |  |  | kos | 1200 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Igle venske 1,6mm X20mm | Notranji in zunanji del igel mora imeti silikonsko prevleko; dolžina silastičnega dela cevke igel s stiščkom mora biti 150 mm. |  |  |  | kos | 8600 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 2. | podsklop: SET ZA PRIKLJUČITEV IN ODKLJUČITEV |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | SET ZA PRIKLJUČITEV IN ODKLJUČITEV
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Set za priključitev in odključitev, sterilen | Set za priključitev mora vsebovati: - plastičen pean dolžine 11-12 cm s prijemalnim delom dolžine 2,5cm - gumijasto cev (zunanji premer 8 do 10 mm) ali elastičen trak (širina 2-2,5 cm) za podvezovanje AV fistule, dolžine37 cm - 8 netkanih kompres (8 plasti) za čiščenje AV fistule velikosti 5 x 5 cm, - 2 x sterilni lepilni trak za pokritje vbodnega mesta 10x2,5 cm, - nepremočljivo vpojno zaščitno podlogo velikosti 60 x 50 cm (lahko tudi 60x60) - ovojnina mora zagotavljati sterilno delovno površino Set za odključitev mora vsebovati: - 6 netkanih kompres (8 plasti) velikosti 5x5 cm - 2 kosa samolepilnega povoja s hemostatsko kompresijsko blazinico z navojem 6x60cm, zagotavljati mora dober oprijem |  |  |  | kos | 25000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 3. | podsklop: SISTEM INFUZIJSKI Z NAVOJEM |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | SISTEM INFUZIJSKI Z NAVOJEM
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Sistem infuzijski z zračno komoro in nastavkoma z navojem, za 1x uporabo | Apirogen,netoksičen, brez igle. Sistem za priključitev mora vsebovati: - sterilni infuzijski sistem iz medicinskega PVC materiala, dolžina 155 cm; - ne vsebuje delov iz lateksa; - nastavek z navojem pred in po zračni komori; luer lock ( omogoča direkten spoj sistema z infuzijsko vrečko z nastavkoma in dializnim sistemom); - regulator pretoka z zapiralko (koleščkom); - posamezno pakiranje. |  |  |  | kos | 13800 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0