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Povabilo k oddaji ponudbe 
OSNOVNI PODATKI O NAROČILU
DOBAVA MEDICINSKIH IN TEHNIČNIH PLINOV
	· Podsklop 1: Medicinski plini v rezervoarju
· Podsklop 2: Medicinski in tehnični plini v jeklenkah
· Podsklop 3: Medicinski plin Dušik tekoči v termični posodi
· Podsklop 4: Medicinski plin Dušikov oksid v dušiku (NO v N2)
· Podsklop 5: Medicinski plin Donopa s pripadajočim materialom


Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/18), SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila.
Predmet javnega naročila je: DOBAVA MEDICINSKIH IN TEHNIČNIH PLINOV.
Delitev naročila na sklope: naročilo se oddaja po sklopih, sklopov je 5
Skrbno preverite, da ste prejeli celotno razpisno dokumentacijo in da ste na ta način seznanjeni z vsemi zahtevami naročnika. 
Naročnik je predvidel, da se bo javno naročilo izvedlo skladno z načrtovanim terminskim načrtom:
	Stadij postopka
	Datumi

	Rok za postavitev vprašanj
	[bookmark: _GoBack]do 02.04.2020 do 09:00

	Rok za predložitev ponudb
	do 17.04.2020 do 09:00

	Odpiranje ponudb
	17.04.2020 ob 09:01


KONTAKTNA OSEBA
Kontaktna oseba: Barbara  SLAK TURK
E-poštni naslov: barbara.turk-slak@sb-nm.si
Telefonska št: 07 39 16 163
Kontaktna oseba je navedena zgolj za primere tehničnih težav v zvezi s pridobivanjem razpisne dokumentacije ali uporabo razpisne dokumentacije (npr. težave pri odpiranju dokumentov). Vsa pojasnila v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije lahko ponudniki zahtevajo zgolj preko portala javnih naročil. Prav tako so za vsebino razpisne dokumentacije relevantna zgolj pojasnila, ki jih potencialnim ponudnikom posreduje naročnik preko portala javnih naročil. Vsa ostala pojasnila, ki niso posredovana na zgoraj predviden način so zgolj informativne narave in niso pravno zavezujoča.
PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudnik odda ponudbo do roka za predložitev ponudb na način:
	· elektronska oddaja na URL: https://ejn.gov.si/eJN2


Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu. Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si). Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do  roka za predložitev ponudb. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba. Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.
ODPIRANJE PONUDB
Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo na naslovu:
Spletna aplikacija e-Oddaja
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodjeno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.
VELJAVNOST PONUDBE
Čas veljavnosti: najmanj 180 dni od roka za predložitev ponudb.
Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev ponudbe.
PREVZEM RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Razpisna dokumentacija je brezplačna.
Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudniki morajo spremljati morebitne spremembe razpisne dokumentacije, objavljene na portalu javnih naročil in spletnih straneh naročnika, saj pojasnila in spremembe predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije.
VPRAŠANJA IN ODGOVORI / POJASNILA

Način postavljanja zahtev za pojasnila:
	· Portal javnih naročil



Naročnik bo v zakonskem roku na Portal javnih naročil posredoval pisni odgovor. Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije. Odgovornost ponudnika je, da izpostavi morebitne nejasnosti, protislovja, opustitve in podobno, pred oddajo svoje ponudbe (do roka za zahtevanje pojasnil), tako da se lahko zagotovi predložitev dopustne ponudbe, ki je v celoti skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije, vključno z vso spremljajočo dokumentacijo.


Datum: 17.02.2020
Kraj: Novo mesto


	Vodja oddelka za investicije, nabavo in tehnično vzdrževanje:

Stanislava Majerle, mag.ekon. in poslov. ved
	Direktorica:

doc. dr. Milena Kramar Zupan



	
	Sklopi


Ponudnik lahko predloži ponudbo za eden, več ali vse razpisane sklope. Blago je znotraj sklopov razdeljeno na več podsklopov. Ponudniki lahko predložijo ponudbo za eden, več ali vse razpisane podsklope.  Podsklopi so zaprti ali odprti.
Pri zaprtih podsklopih mora ponudnik ponuditi vse razpisane vrste blaga, v nasprotnem primeru se ponudba izloči. Zaprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ZAPRT«. V primeru zaprtih podsklopov gre za oddajo naročila po podsklopih.
Pri odprtih podsklopih lahko gospodarski subjekt ponudi eno, več ali vse razpisane vrste blaga v podsklopu. Odprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ODPRT«. V primeru odprtih podsklopov gre za oddajo naročila po posameznih vrstah blaga. 
	Zap. številka
	Naziv sklopa

	1
	Sklop 1: Medicinski plini v rezervoarju

	2
	Sklop 2: Medicinski in tehnični plini v jeklenkah

	3
	Sklop 3: Medicinski plin Dušik tekoči v termični posodi

	4
	Sklop 4: Medicinski plin Dušikov oksid v dušiku

	5
	Sklop 5: Medicinski plin Donopa s pripadajočim materialom
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Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

	1. Splošna navodila


Navodila so namenjena za pomoč pri pripravi ponudbe. Prosimo, da poskrbite, da bo ponudba sestavljena v skladu s temi navodili. Predložite vse zahtevane podatke v obliki in po vrstnem redu, kot je zahtevano.
Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le-te. 
Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev. Vsi dokumenti morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe s priloženim pooblastilom), razen dokumentov, ki jih izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.
V primeru elektronske oddaje ponudbe se kot original štejejo tudi dokumenti, ki so podpisani (verificirani) z elektronskim podpisom (certifikatom). Kot original pa ne štejejo skeni dokumentov z izpisom elektronske potrditve.
Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo. Popravljene napake morajo biti označene s parafo osebe, ki podpiše ponudbo.
	2. Navodilo za izpolnitev predračuna


Naročilo je razdeljeno na 5 podsklopov.
Ponudnik lahko poda ponudbo za eden, dva ali več podsklopov. Naročilo se oddaja po podsklopih. 
Ponudnik mora znotraj posameznega podsklopa ponuditi 100% razpisanih vrst blaga/storitev, v nasprotnem primeru se ponudba izloči.
Vrste in okvirne količine razpisanega blaga so podane v Predračunu - Seznamu razpisanega blaga/storitev (Obr-8a), pri čemer so količine okvirne, za obdobje 2 let.   
PONUDBENA CENA:
Cene morajo biti podane v evrih (EUR).
Ponudbena cena mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena (davki, stroški, trošarina, uvozne dajatve, poštni stroški, popusti in ostalo). Vključevati mora tudi vse stroške, povezane z izvedbo javnega naročila in sicer: stroške materiala, distribucije, skladiščenja, najema opreme... 
Naročnik naproša ponudnike, da v svojih ponudbah podajo končne cene, ki bodo primerljive z nabavnimi cenami enakih artiklov v drugih slovenskih bolnišnicah, oz. bodo enake ali nižje od najnižjih cen, navedenih v aplikaciji Skupna baza cen, ki jo je izdelalo Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije.
IZPOLNJEVANJE OBRAZCA OBR-8a:
Ponudnik mora  Predračun - Seznama razpisanega blaga/storitev (OBR – 8a), ki se nahaja v samostojni excelovi datoteki izpolniti, natisniti in natisnjeni izvod podpisati in žigosati, v ponudbi pa predložiti scan natisa (pdf) in elektronsko verzijo izpolnjenega v xls obliki (obe verziji morata biti identično izpolnjeni!) 
Ponudnik mora v »Predračun - Seznam razpisanega blaga/storitev« (exelova datoteka)  pri vrstah blaga/storitev, ki jih ponuja (v odklenjena polja, obarvana z rumeno barvo) obvezno vpisati naslednje podatke:
			· veljavna cena brez DDV/EM
· stopnjo DDV
· proizvajalca ponujenega blaga 
· ponudnikov naziv blaga
· kataloško številko ponujenega blaga
· EAN kodo ponujenega blaga v kolikor jo le-ta ima
· v stolpec opombe pa vnesti nacionalno šifro zdravila, v kolikor je medicinski plin registriran kot zdravilo 








Ponudnik ne sme preimenovati, kopirati ali kako drugače spreminjati datoteke Predračuna -  Seznama razpisanega blaga ali storitev (Obr-8a) zaradi nadaljnje programske obdelave podatkov! 
	3. Navodilo za oddajo elektronske ponudbe


Ponudnik dodatne informaciije vezane na elektronsko oddajo ponudb dobi na spletni strani Direktorata za javno naročanje:  http://www.djn.mju.gov.si/elektronska-oddaja-ponudb-informacije-za-ponudnike
1. Ponudnik vnese osnovne podatke o ponudbi;
2. Ponudnik v razdelek Predračun naloži scan natisa izpolnjenega obrazca 1 Ponudba.
3. Ponudnik v razdelek ESPD naloži ESPD obrazec v xml obliki.
4. Ponudnik v razdelek Druge priloge naloži ostale dele ponudbe, in sicer:
			· scan celotne ponudbene dokumentacije, vključno s scanom Predračuna seznama razpisanega blaga OBR-8a, vzorcem pogodbe in scanom izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD; izjave, dokazila,...
· Predračun seznam razpisanega blaga (OBR-8a) v xls obliki.








5. Ponudnik razdelek »Sodelujoči« izpolne in naloži dokumentacijo samo v primeru skupne ponudbe, uporabe zmogljivosti drugih subjektov in/ali podizvajalcev. ESPD obrazce vseh sodelujočih ponudnik naloži kot scan izpisanega dokumenta, ročno podpisanega s strani zakonitega zastopnika posameznega sodelujočega partnerja/podizvajalca/subjekta.
	4. Jezik razpisne dokumentacije in ponudbe ter oblika


Razpisna dokumentacija je pripravljena v slovenskem jeziku. Ponudbe se oddajo v slovenskem jeziku.
Ponudba je lahko v delu, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo, kot so na primer prospekti, propagandni ter tehnični material in drugo, predložena v tujem jeziku. 
Potrdila tujih organov se predložijo v izvirniku, ki mu je priložen prevod v slovenski jezik.
Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb ocenil, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določi ustrezni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku oziroma uraden prevod ponudbe v slovenski jezik.
Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru, da naročnik postopka ne zaključi z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma z najugodnejšim ponudnikom ne sklene pogodbe, naročnik ponudnikom odškodninsko ne odgovarja za stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Izključena je tudi odškodninska odgovornost naročnika na podlagi 20. člena Obligacijskega zakonika za primer, če naročnik postopka ne bo zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma če z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe zaradi neizpolnitve podlag za oddajo ali realizacijo predmeta javnega naročila.
	5. Skupna ponudba


Ponudbo lahko odda skupina gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Naročnik od slednjih v fazi oddaje ponudbe ne zahteva določene pravne oblike. V ponudbi mora skupina gospodarskih subjektov predložiti s strani zakonitih zastopnikov vseh sodelujočih v skupni ponudbi podpisan sporazum oziroma pogodbo, iz katere izhajajo sledeče informacije:
	· imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,
· pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe, za komunikacijo z naročnikom, za zastopnika za sprejem pošiljk ter podpis pogodbe,
· obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni gospodarski subjekt v skupni ponudbi prevzel in odgovornosti posameznega gospodarskega subjekta v skupni ponudbi,
· izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
· izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije, in
· navedba, da gospodarski subjekti odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno za izvedbo celotnega naročila.


Izkazovanje, da niso podani razlogi za izključitev, kot jih opredeljuje 75. člen ZJN-3 in so navedeni v poglavju Pogoji za ugotavljanje sposobnosti te razpisne dokumentacije, mora biti podano s strani vseh sodelujočih gospodarskih subjektov v skupni ponudbi. 
Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, kot jih opredeljuje 76. člen ZJN-3, se, če ni pri posameznem pogoju te razpisne dokumentacije določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse gospodarske subjekte v skupni ponudbi. 
	6. ESPD


ESPD (enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila) predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje. Ponudniki lahko vedno predložijo ESPD kot predhodno dokazilo, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjujejo pogoje za sodelovanje, pri čemer morajo ESPD obrazce predložiti za vse gospodarske subjekte (partnerje, podizvajalce, ostale gospodarske subjekte), ki sodelujejo v ponudbi.

	7. Ponudba s podizvajalci


Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko glavni izvajalec del javnega naročila odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.
	8. Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila


Naročnik lahko skladno z določili 90. člena ZJN-3 ustavi postopek oddaje javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila.
	9. Zmanjšanje obsega naročila


Naročnik si pridržuje pravico, da zmanjša obseg naročila, ne da bi zato moral navajati posebne razloge. Ponudniki morajo to dejstvo upoštevati pri sestavi ponudbenih cen.
Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da je z navedenim dejstvom seznanjen in nima pravice do uveljavljanja odškodnine v primeru, da se naročnik odloči za zmanjšanje obsega razpisanih del. Izbrani ponudnik nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila.
	10. Dopolnjevanje, spreminjanje ter pojasnjevanje ponudb


Naročnik bo v primeru dopolnjevanja ter pojasnjevanja ponudbe ravnal skladno z določili 89. člena ZJN-3.
Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. 
Naročnik bo od gospodarskega subjekta zahteval dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne bo mogel preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če gospodarski subjekt ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik gospodarski subjekt izključil iz nadaljnjega ocenjevanja.
Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:
	· svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3 in ponudbe v okviru meril,
· tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,
· tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.


Ne glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Naročnik lahko ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.
V primeru, da ponudniki v razpisni dokumentaciji ugotovijo napake v prednastavljenih formulah za izračune ponudbenih cen, naj o tem čim prej obvestijo naročnika. Ponudniki lahko ugotovljene napake tudi sami odpravijo, če gre za očitno računske napake v smislu določil 89. člena ZJN-3, pri čemer je zaželeno, da označijo, na katerih mestih in na kakšen način so odpravili napake. V nobenem primeru pa ponudniki pri odpravi napak ne smejo spreminjati predizpolnjenih količin ali na kakršenkoli način posegati v same vsebinske zahteve predmeta naročila. 
	11. Obvestilo o oddaji naročila


Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik slednjo objavil na portalu javnih naročil. Naročnik o vseh odločitvah obvesti ponudnike in kandidate na način, da odločitev objavi na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil. 
Ponudnike opozarjamo, da so sami dolžni spremljati objave odločitev na portalu javnih naročil.
Če se v objavi odločitve na portalu javnih naročil ni mogoče sklicevati na objavljeno povabilo k sodelovanju, naročnik odločitev vroči v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek, in na dan odpošiljanja ponudniku ali kandidatu tudi objavi na portalu javnih naročil prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost, če je to glede na vrednost primerno pa tudi v Uradnem listu Evropske unije.
Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo. 
	12. Zaupnost ponudbene dokumentacije


Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke oziroma poslovne skrivnosti, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi.
Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne oziroma poslovno skrivnost, bodo uporabljeni zgolj za namene postopka in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek konkretnega javnega naročila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali pozneje. Te osebe kot tudi naročnik bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. 
Na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje (naziv, proizvajalec/izvajalec in kat.št. ter podatki iz dokazil, ki izkazujejo izpolnjevanje naročnikovih zahtev) in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.
Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni/poslovna skrivnost. Ponudnik mora v tem primeru predložiti sklep o varovanju poslovne skrivnosti v katerem je opredeljeno, katere podatke ponudnik šteje za poslovno skrivnost. Naročnik bo obravnaval kot takšne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo opredeljeni v sklepu o varovanju teh podatkov. Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so javni na podlagi določil zakonodaje. Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN-3 javni oziroma podatki, ki so javni na podlagi drugega zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna skrivnost, ne glede na to, ali jih bo ponudnik opredelil oziroma označil kot take.
	13. Način predložitve dokumentov v ponudbi


Zaželeno je:
	· da so vsi dokumenti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani pooblaščene osebe in žigosani z žigom ponudnika;
· da so vse strani v ponudbi oštevilčene z zaporednimi številkami, ponudnik pa v spremnem dopisu navede skupno število strani v ponudbi;
· da ponudnik morebitne popravke opremi z žigom in podpisom svoje pooblaščene osebe.


Odsotnost zgornjih zahtev ne pomeni neposrednega razloga za zavrnitev ponudbe, pač pa lahko v okviru ZJN-3 naročnik ponudnika pozove na odpravo teh pomanjkljivosti. Naročnik bo upošteval tudi takšno ponudbo, v kolikor bodo iz nje izhajale vse opredeljene vsebinske zahteve in vsi zahtevani dokumenti in bo ponudba vsaj v bistvenih delih podpisana s strani pooblaščene osebe ponudnika.
Kadar je zahtevano dokazilo, ponudniku ni potrebno predložiti originala (elektronsko podpisanega dokumenta), pač pa zadostuje fotokopija dokazila, razen v primerih, kjer je izrecno navedeno drugače. Naročnik pa lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original, ki ga lahko primerja z v ponudbi dano fotokopijo. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno in resnično stanje ponudnika (stanje v trenutku oddaje ponudbe). Ponudnik mora zahtevani dokument predložiti v roku, ki ga določi naročnik, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo zavrnil.
Če obstaja naročnikova zahteva po najvišji dovoljeni starosti dokumentov, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu.
Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil, ki se jih s to razpisno dokumentacijo zahtevajo, ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov, ki so z razlogi za izključitev opredeljeni, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt

	14. Veljavnost ponudbe


Ponudba velja najmanj 180 dni od roka za predložitev ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba zavrne.
Naročnik opozarja ponudnike, da prekratek rok veljavnosti ponudbe predstavlja napako, ki se je ne da odpraviti v fazi po roku za predložitev ponudb. Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Ponudnik lahko zavrne zahtevo za podaljšanje ponudbe, ne da bi s tem zapadlo zavarovanje resnosti ponudbe, če je bilo to zahtevano in dano.
	15. Pravno varstvo


Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.
Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.
Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, kot jih določa 15. člen ZPVPJN. 
V predrevizijskem in revizijskem postopku se ne presojajo očitane kršitve, ki se nanašajo na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo prijave ali ponudbe.
Vlagatelj mora pred vložitvijo zahtevka za revizijo zoper vsebino razpisne dokumentacije ali vsebino objave plačati takso v višini 4.000,00 EUR.
Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani Ministrstva za javno upravo: 
http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo 
Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico.
Zahtevek za revizijo se lahko vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.
Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.


	16. Sklenitev pogodbe


Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Pogodba bo sklenjena pod odložnim pogojem predložitve zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del, če je zahtevno, in morebitnimi drugimi pogoji, kot izhajajo iz vzorca pogodbe in te razpisne dokumentacije.
Če se ponudnik v petih (5) delovnih dneh po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval na poziv, lahko naročnik šteje, da je odstopil od ponudbe.
V primeru, da je zahtevano zavarovanje za resnost ponudbe in bo ponudnik odstopil od ponudbe, bo naročnik unovčil celotno finančno zavarovanje za resnost ponudbe, katerega mu je predložil ponudnik, ki je odstopil od ponudbe. Prav tako lahko naročnik od takšnega ponudnika zahteva povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika. Naročnik si pridržuje tudi pravico sodno iztožiti podpis pogodbe, če bi bilo to naročniku v interesu.
	17. Zakoni in predpisi


Oddaja javnega naročila se izvaja predvsem po določbah naslednjih zakonov in na njihovi podlagi sprejetih podzakonskih predpisov:
	· Zakon o javnem naročanju (ZJN-3;  Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18)
· Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17)
· Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)
· Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo);
· Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16)
· Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo in 64/16 – odl. US) ter
· vsa ostala veljavna zakonodaja, ki velja v Republiki Sloveniji in ureja zadevno področje.


Pri izvedbi javnega naročila ne more nastopati subjekt, za katerega je podana absolutna prepoved poslovanja na podlagi določbe 35. člena ZIntPK. V primeru nastopanja subjekta za katerega je na podlagi določbe 35. člena ZIntPK dovoljeno pogojno poslovanje, se morajo takšni subjekti vzdržati vseh dejanj, ki bi lahko pomenila vpliv na odločanje o sklenitvi in izvedbi postopka ali posla. V zvezi s tem morajo biti dosledno upoštevana določila ZIntPK in relevantne določbe ZJN-3 (3. odstavek 91. člena). V primeru kršitev navedenih določb bo takšna ponudba izločena iz nadaljnjega postopka.
Ponudnik v postopku javnega naročanja (v okviru ponudbene dokumentacije) na posebnem obrazcu, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije, podajo podatke o:
	· svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb in
· gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.


Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj je naročnik dolžan skladno s 6. odstavkom 14. člena ZIntPK pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico nepravilnost ponudbe oziroma ničnost pogodbe.
V času javnega razpisa naročnik in ponudnik ne smeta začenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta začenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi začela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.
V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme začenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost naročnika in/ali Državne revizijske komisije.

Merila

Merila, ki veljajo za vse sklope, razen če je določeno drugače.
Izbira ponudb bo potekala po naslednjem kriteriju:  ekonomsko najugodnejša ponudba.
Upoštevali se bodo naslednji ponderji:
	Ponder 1:
	Najnižja skupna ponudbena cena za podsklop z DDV.
	 


V primeru enakovrednih ponudb se izvede javni žreb med najugodnejšimi ponudniki z identično ceno.


Pogoji za priznanje usposobljenosti
Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.
Ponudnik mora pripraviti ponudbo v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije. V nadaljevanju so opredeljene zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik. Naročnik lahko ponudnika iz sodelovanja izključi tudi v ostalih primerih za katere tako določa zakon (šesti odstavek 75. člena ZJN-3).
Pogoji, ki veljajo za vse sklope, razen če je določeno drugače.
	Razlogi za izključitev

	POGOJ 1
Nekaznovanost
	Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če ugotovi, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za dejanje, ki ima elemente kaznivih dejanj naštetih v 75. členu ZJN-3. 
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

	DOKAZILO
	Izjava zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta (obrazec Krovna izjava ali ESPD) v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 in izjave ter pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za člane organov in zastopnike gospodarskega subjekta (obrazec Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence in Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence).
Gospodarski subjekt lahko predloži izpis iz ustreznega sodnega registra, iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. Izpis se šteje kot dokaz o izpolnjevanju predmetnega pogoja. Izpis ne sme biti starejši od datuma objave konkretnega javnega naročila.
V kolikor bo gospodarski subjekt predložil zgolj lastno izjavo in izjavo članov organa in zastopnikov, lahko naročnik izpis iz ustreznega registra pridobil sam.

	NAVODILO / OPOMBA
	Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

	Partnerji v skupni ponudbi
	MORAJO izpolnjevati pogoj
Izjava zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta (obrazec Krovna izjava) v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 in izjave ter pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za člane organov in zastopnike gospodarskega subjekta (obrazec Izjava gospdarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence in Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence).

	Podizvajalci
	MORAJO izpolnjevati pogoj
Izjave ter pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za člane organov in zastopnike gospodarskega subjekta (obrazec Izjava gospdarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence in Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence).
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.



	POGOJ 2
Plačani davki in prispevki
	Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

	DOKAZILO
	Izpolnjen in podpisan Obrazec  KROVNA IZJAVA ali ESPD.
Gospodarski subjekt lahko predloži potrdilo Finančne uprave RS iz katerega bo razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev.
V kolikor bo gospodarski subjekt predložil zgolj Obrazec KROVNA IZJAVA ali ESPD, bo naročnik potrdilo Finančne uprave RS pridobil sam.

	NAVODILO / OPOMBA
	Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

	Partnerji v skupni ponudbi
	MORAJO izpolnjevati pogoj
Izpolnjen in podpisan Obrazec  KROVNA IZJAVA.

	Podizvajalci
	MORAJO izpolnjevati pogoj
Izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava pooblaščene osebe podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3. 



	POGOJ 3
Ponudnik ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil
	Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

	DOKAZILO
	Izpolnjen in podpisan Obrazec  KROVNA IZJAVA ali ESPD.
Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril v evidenci ponudnikov z negativnimi referencami, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila.

	NAVODILO / OPOMBA
	 
 /

	Partnerji v skupni ponudbi
	MORAJO izpolnjevati pogoj
Izpolnjen in podpisan Obrazec  KROVNA IZJAVA.

	Podizvajalci
	MORAJO izpolnjevati pogoj
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.



	POGOJ 4
Prekršek v zvezi s plačilom za delo
	Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt,  če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

	DOKAZILO
	Izpolnjen in podpisan Obrazec  KROVNA IZJAVA ali ESPD.
Gospodarski subjekt lahko v ponudbi predloži potrdilo Inšpektorata RS za delo iz katerega bo razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev.
V kolikor bo gospodarski subjekt predložil zgolj Obrazec KROVNA IZJAVA ali ESPD, lahko naročnik potrdilo pridobi sam.

	NAVODILO / OPOMBA
	Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

	Partnerji v skupni ponudbi
	MORAJO izpolnjevati pogoj
Izpolnjen in podpisan Obrazec  KROVNA IZJAVA.

	Podizvajalci
	MORAJO izpolnjevati pogoj
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.
Izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava pooblaščene osebe podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalca.



	Poslovna in finančna sposobnost

	POGOJ 1
Izpolnjevanje predpisov
	Gospodarski subjekt izpolnjuje vse tehnične, varnostne in zdravstvene predpise za dobavo medicinskih plinov  (velja za sklop 1) oz. za dobavo medicinskih ter tehničnih plinov (velja za sklop 2);

	DOKAZILO
	Izpolnjen in podpisan Obrazec  KROVNA IZJAVA.

	NAVODILO / OPOMBA
	 
 /

	Partnerji v skupni ponudbi
	MORAJO izpolnjevati pogoj
Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

	Podizvajalci
	MORAJO izpolnjevati pogoj
Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.



	POGOJ 2
Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti
	Gospodarski subjekt je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.
Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.

	DOKAZILO
	Izpolnjen in podpisan Obrazec  KROVNA IZJAVA.
Naročnik lahko izpolnjevanje navedenega pogoja preveri v uradnih registrih in evidencah.

	NAVODILO / OPOMBA
	Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
Izjava gospodarskega subjekta o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika in Dokazilo iz uradnih evidenc o izpolnjevanju navedenega pogoja. Če država, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, ne izdaja dokazil iz uradnih evidenc, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma ponudnika.

	Partnerji v skupni ponudbi
	MORAJO izpolnjevati pogoj
Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

	Podizvajalci
	MORAJO izpolnjevati pogoj
Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.



	POGOJ 3
Kršenje pogodbenih določil
	Gospodarski subjekt je v preteklih 3 letih pred objavo tega JN kvaitetno in pravočasno izvajal svoje pogodbene obveznosti z naročniki.
Naročnik bo iz postopka izločil ponudnika, ki je v preteklih treh letih izvajal dobave nepravočasno ali/in nekvalitetno, večkrat kršil druga pogodbena določila. Kot dokazila o nekvalitetno izvedenih delih bo naročnik štel pisne reklamacije, pisna opozorila dobavitelju o kršitvah pogodbenih obveznosti, obračunane pogodbene kazni ali unovčenje bančne garancije. 

	DOKAZILO
	Izpolnjen in podpisan Obrazec  KROVNA IZJAVA.
Izpolnjevanje pogoja naročnik preveri sam in ponudnik ne prilaga ničesar. 

	NAVODILO / OPOMBA
	Izpolnjevanje pogoja naročnik preveri sam in gospodarski subjekt ne prilaga ničesar. 

	Partnerji v skupni ponudbi
	MORAJO izpolnjevati pogoj
Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

	Podizvajalci
	MORAJO izpolnjevati pogoj
Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.



	POGOJ 4
Plačilni rok
	Gospodarski subjekt nudi plačilni rok 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa, ki se izstavi po dobavi blaga.

	DOKAZILO
	Izpolnjen in podpisan Obrazec  KROVNA IZJAVA.

	NAVODILO / OPOMBA
	 
 /

	Partnerji v skupni ponudbi
	MORAJO izpolnjevati pogoj
Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

	Podizvajalci
	MORAJO izpolnjevati pogoj
Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.



	POGOJ 5
Poslovna in finančna sposobnost
	Gospodarski subjekt je poslovno in finančno sposoben izvesti predmetno javno naročilo.

	DOKAZILO
	Izpolnjen in podpisan Obrazec  KROVNA IZJAVA.

	NAVODILO / OPOMBA
	 
 /

	Partnerji v skupni ponudbi
	MORAJO izpolnjevati pogoj
Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

	Podizvajalci
	MORAJO izpolnjevati pogoj
Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.



	Tehnična sposobnost

	POGOJ 1
Skladnost ponujenega blaga in storitev z naročnikovimi strokovnimi zahtevami
	Gospodarski subjekt zagotavlja skladnost ponujenega blaga z naročnikovimi strokovnimi zahtevami, navedenimi v tej razpisni dokumentaciji in vseh njenih prilogah.

	DOKAZILO
	Izjava ponudnika (obrazec Krovna izjava) in priloge iz katerih je razvidno, da blago izpolnjuje vse strokovne zahteve naročnika.

	NAVODILO / OPOMBA
	 
 /

	Partnerji v skupni ponudbi
	KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja
 

	Podizvajalci
	KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja
 



	POGOJ 2
Dobavni rok
	Gospodarski subjekt bo v primeru izbire zagotavljal kontinuirano dobavo v pogodbenem obdobju z dostavo največ 24 ur od naročila pooblaščene osebe naročnika.

	DOKAZILO
	Izpolnjen in podpisan Obrazec  KROVNA IZJAVA.

	NAVODILO / OPOMBA
	 
 /

	Partnerji v skupni ponudbi
	MORAJO izpolnjevati pogoj
 

	Podizvajalci
	MORAJO izpolnjevati pogoj
 



	POGOJ 3
Skladnost podatkov glede ponujenih popustov in cen
	Gospodarski subjekt zagotavlja skladnost podatkov glede ponujenih popustov in cen, in sicer v ponudbi, pogodbi in na dobavnici ter računu, pri čemer mora:
-     v primeru, da bo popust v Predračunu-seznamu razpisanega blaga prikazal ločeno (v stolpcu popust) – enako prikazati tudi vsakokrat ob dobavi na dobavnici in pozneje na računu;
-    v primeru, da bo cena v Predračunu-seznamu razpisanega blaga podana na štiri decimalke natančno, mora biti enako tudi na dobavnici in računu.

	DOKAZILO
	Izpolnjen in podpisan Obrazec  KROVNA IZJAVA.

	NAVODILO / OPOMBA
	 
 /

	Partnerji v skupni ponudbi
	KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja
Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

	Podizvajalci
	KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja
Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.



	POGOJ 4
Šolanje uporabnikov naročnika
	Gospodarski subjekt zagotavlja, da bo v primeru izbire naročniku zagotovil šolanje uporabnikov naročnika v skladu s specifikacijo zahtev naročnika. 

	DOKAZILO
	Izpolnjen in podpisan Obrazec  KROVNA IZJAVA.

	NAVODILO / OPOMBA
	 
 /

	Partnerji v skupni ponudbi
	MORAJO izpolnjevati pogoj
Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

	Podizvajalci
	MORAJO izpolnjevati pogoj
Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.



Finančna zavarovanja
	Zavarovanje za dobro izvedbo


Instrument zavarovanja: menica
Višina zavarovanja: najmanj 10,00 % pogodbene vrednosti z DDV
Čas veljavnosti: še najmanj 1 teden po poteku veljavnosti pogodbe
Zahtevanje dokazila: ni zahtevano dokazilo, ponudnik s podpisom obrazca krovna izjava potrjuje, da bo naročniku izročil ustrezno zavarovanje

Tehnične specifikacije

	Sklop 1: Medicinski plini v rezervoarju



	Tehnične zahteve za dobavitelja tekočega kisika

	· Izvedba dostave in montaže postaje s priklopom na obstoječo bolnišnično inštalacijo, vključno s pripadajočimi inštalacijami ter rezervoarjem v dveh dnevih, vključno z morebitno demontažo in ponovno montažo ograje,v času navedenih del zagotovitev nadomestnega napajanja z medicinskim kisikom;
· Izvajanje kompletnega vzdrževanja plinske postaje komplet s pripadajočimi inštalacijami in rezervoarjem;
· Zagotavljanje 24 urne dežurne vzdrževalne službe z odzivnim časom dveh ur po klicu v primeru okvare na plinski postaji, komplet s pripadajočimi inštalacijami ter rezervoarjem;
· Ustrezna kvaliteta tekočega medicinskega kisika, ki ustreza veljavnim predpisom v Republiki Sloveniji, za uporabo v medicinskih prostorih;
· Polnjenje najkasneje v roku 24 ur po naročilu;
· Ustrezna spremljajoča dokumentacija o plinski postaji komplet s pripadajočimi inštalacijami in rezervoarjem;
· Zagotovitev rezervnega napajanja v primeru okvare komplet s pripadajočimi inštalacijami in rezervoarjem;
· Šolanje uporabnikov za posluževanje opreme in jeklenk, ki se enkrat letno obnavlja;
· Omogočiti uporabniku daljinski nadzor zaloge tekočega medicinskega kisika v rezervoarju;
· Inšpekcijski pregledi oz. zakonsko opredeljeni pregledi s strani pooblaščenih oseb na stroške dobavitelja vseh ponujenih tlačnih posod vključno z vplinjevalno postajo in pripravo le-teh za pregled in preizkus;
· Količina dobave potrjena s prevzemnim dokumentom – tehtalnim listom;
· V enotni ceni dobave tekočega medicinskega kisika morajo biti zajeti vsi stroški, tudi stroški najema za postroj, vzdrževanje postroja, inšpekcijski pregledi oz. zakonsko opredeljeni pregledi s strani pooblaščenih oseb,idr;
· Izbrani dobavitelj bo moral dostavljati tekoči kisik s tovornim vozilom nosilnosti do 11 ton;
· Izbrani dobavitelj bo moral pred polnitvijo bolnišničnega rezervoarja s tekočim kisikom obvezno dostaviti analizni list, s katerim potrjuje kvaliteto tekočega kisika;
· V primeru zamenjave dobavitelja brezplačna demontaža in odstranitev kompletne vplinjevalne postaje s pripadajočimi inštalacijami in rezervoarjem.



	Postavka: Sklop 1: Medicinski plini v rezervoarju



1. KISIK tekoči
Izdelek:                                  medicinski kisik - tekoči
Kemijski simbol:                    O2
Kvaliteta:                               vsebnost kisika (O2) min. 99,5 vol%
Dovoljene nečistoče:              vsebnost ogljikovega dioksida (CO2) max 300ppmV
                                               vsebnost ogljikovega monoksida (CO) max 5ppmV
                                               vsebnost vode (H2O) max 67ppmV
Enota mere:                            kilogram (kg)
Predvidena letna količina:      175.000kg 
Dobava: v tekoči obliki v rezervoar na lokaciji bolnišnice.
Ponudbena enota: kg
2. ADR storitev
ADR konvencije ali Evropskega sporazuma o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti (angleško European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR)), ki je mednarodni sporazum med državami o prevozu nevarnih snovi po cesti. Pripravila ga je Ekonomska komisija za Evropo pri Organizaciji združenih narodov v Ženevi (ECE/Europa)



	Sklop 2: Medicinski in tehnični plini v jeklenkah



	Tehnične zahteve za dobavitelja medicinskih in tehničnih plinov v jeklenkah
		· Poleg obvezne zaloge, mora izbrani dobavitelj zagotoviti zadostno število jeklenk za manipulacijo glede na velikost, embalažo, vrsto plina ter sistem priključka;
· V enotnih cenah dobave plinov morajo biti zajeti tudi vsi stroški najemov za jeklenke, vzdrževanje vseh posod in jeklenk, inšpekcijski pregledi oz. zakonsko opredeljeni pregledi z strani pooblaščenih inštitucij, dodatki za energijo, dodatki za embalažo, idr;
· Uporaba tipskih velikosti(3l,5l,10l,40l);
· Dobava najkasneje 24 ur po naročilu;
· Ustrezna kvaliteta medicinskih in tehničnih plinov, ki ustrezajo veljavnim predpisom v Republiki Sloveniji;
· Šolanje vzdrževalcev za posluževanje jeklenk na stroške dobavitelja,šolanje se enkrat letno obnavlja;
· dobava medicinskih in tehničnih plinov v lastnih jeklenkah in skrb za zakonsko predpisan nadzor nad jeklenkami;
· ob dobavi medicinskih plinov v jeklenkah bo moral izbrani dobavitelj obvezno dostavitu analizni list, s katerim potrjuje sestavo vsebine jeklenke.






	Postavka: Sklop 2: Medicinski in tehnični plini v jeklenkah



KISIK plinasti (medicinski plin)
Izdelek:                                  medicinski kisik - plinasti
Kemijski simbol:                    O2
Kvaliteta:                               vsebnost kisika (O2) min. 99,5 vol%
Dovoljene nečistoče:              vsebnost ogljikovega dioksida(CO2) max. 300ppmV
                                               vsebnost ogljikovega monoksida (CO) max 5ppmV
                                               vsebnost vode (H2O) max 67ppmV
Enota mere:                            kilogram (kg)
Tlak polnjenja:                        150/200bar pri 15ºC
Dovoljeno odstopanje:           ±5% pri 15ºC
Ventil:                                    DIN 477 št.6 (W21,80 x 1/14" desni) – kromiran
                                   ali        PIN INDEKS
Barva jeklenke:                      bela RAL 9010
Vklesani napisi:                     
	· številka in tara jeklenke v kg
· volumen jeklenke v litrih
· preizkusni in delovni tlak v barih
· žig in leto zadnjega pregleda jeklenke



Nalepka:                                 MEDICINSKI KISIK
Dobava: v jeklenkah
                                   10l, 200bar, TP 2,8kg/jeklenko                      okvirna letna količina jeklenk: 80kos
                                   2l PIN index, 200 bar, TP 0,56kg/jeklenko    okvirna letna količina jeklenk: 30 kos
                                   3l, 150bar, TP 0,84kg/jeklenko                       okvirna letna količina jeklenk: 1020kos
                                   50l, 200bar, TP 14kg/jeklenko                        okvirna letna količina jeklenk: 24kos
Medicinski plin mora biti registriran kot zdravilo in imeti veljavno dovoljenje za promet (ponudnik ga priloži k ponudbi).
DIDUŠIKOV OKSID (dušikov oksidul) tekoči v jeklenki (medicinski plin)
Izdelek:                                  medicinski didušikov oksid (dušikov oksidul) tekoči v jeklenki
Kemijski simbol:                    N2O
Kvaliteta:                               vsebnost didušikovega oksida(N2O)                         min. 98,0 vol%
Dovoljene nečistoče:              vsebnost ogljikovega dioksida(CO2)             max. 300 ppmV
                                               vsebnost vode (H2O)                                     max 67 ppmV
                                               vsebnost ogljikovega monoksida(CO)         max. 5 ppmV
                                 vsebnost dušikovega monoksida (NO) in dušikovega dioksida (NO2)                                 
                                 max 2 ppmV skupno
Enota mere:                            kilogram (kg)
Teža polnjenja:                       30kg
Dovoljeno odstopanje:           ±5%
Ventil:                                    DIN 477 št.11(G 3/8 inch) z varnostno membrano - kromiran
Barva jeklenke:                      vrat jeklenke modra RAL 5010
                                               telo jeklenke bela RAL 9010
Vklesani napisi:                     
	· številka in tara jeklenke v kg
· volumen jeklenke v litrih
· preizkusni in delovni tlak v barih
· žig in leto zadnjega pregleda jeklenke



Nalepka:                                 MEDICINSKI DIDUŠIKOV OKSID
Dobava: v jeklenkah 40lit, TP 30kg/jeklenko                       okvirna letna količina jeklenk: 24kos
Medicinski plin mora biti registriran kot zdravilo in imeti veljavno dovoljenje za promet (ponudnik ga priloži k ponudbi).
OGLJIKOV DIOKSID tekoči v jeklenki (medicinski plin)
Izdelek:                       Ogljikov dioksid tekoči v jeklenki - medicinski
Kemijski simbol:         CO2
Kvaliteta:                    vsebnost ogljikovega dioksida (CO2) min. 99,5 vol%
Dovoljene nečistoče:   vsebnost ogljikovega monoksida (CO)           max 5ppmV
                                    vsebnost dušikovega monoksida (NO)
                                    in dušikovega dioksida (NO2)                         max 2ppmV skupno
                                    vsebnost skupnega žvepla (S)                         max 1ppmV
                                    vsebnost žveplovega dioksida (SO2)              max 2ppmV
                                    vsebnost vode (H2O)                                      max 67ppmV
                                    vsebnost ogljikovodikov (kot CH4)                max 50 ppmV
Enota mere:                 kilogram (kg)
Teža polnenja:             7,5kg ali 30kg – odvisno od volumna jeklenke
Dovoljeno odstopanje: ±5%
Ventil:                         DIN 477 št.6 (W 21,80 × 1/14”desni) z varnostno membrano - kromiran
Barva jeklenke:           vrat siva RAL 7037
                                    Telo bela RAL 9010
Vklesani napisi:          
	· številka in tara jeklenke v kg
· volumen jeklenke v litrih
· preizkusni in delovni tlak v barih
· žig in leto zadnjega pregleda jeklenke



Nalepka:                      MEDICINSKI OGLJIKOV DIOKSID
Dobava: v jeklenkah
                                   40l, TP 30kg/jeklenko            okvirna letna količina jeklenk: 10 kos
                                   10l, TP 7,5kg/jeklenko           okvirna letna količina jeklenk: 35 kos
Medicinski plin mora biti registriran kot zdravilo in imeti veljavno dovoljenje za promet (ponudnik ga priloži k ponudbi).
TEHNIČNI PLINI
MEŠANICA 18% CO2 V ARGONU (tehnični plin)
Izdelek:                                  mešanica 18% CO2 v argonu
Kemijski simbol:                   
Kvaliteta:                                vsebnost ogljikovega dioksida(CO2) min. 16,2 vol% in max 19,8vol%
                                                Vsebnost argona (Ar)   ostalo
Dovoljene nečistoče:              vsebnost vode (H2O) max 40 ppmV
Enota mere:                            kilogram (kg)
Tlak polnjenja:                        150/200bar pri 15ºC
Dovoljeno odstopanje:           ±5% pri 15ºC
Ventil:                                     DIN 477 št.6 (W21,80 x 1/14" desni) s privijačeno cevko – označeno s puščico na jeklenki
Barva jeklenke:                      vrat jeklenke svetlo zelena RAL 6018
Vklesani napisi:                     
	· številka in tara jeklenke v kg
· volumen jeklenke v litrih
· preizkusni in delovni tlak v barih
· žig in leto zadnjega pregleda jeklenke



Opomba:                                mešanica uporabna do -10ºC
Dobava: v jeklenkah 40lit ,  
Okvirna letna količina 25 kg 
ARGON tekoči (tehnični plin)
Izdelek:                                  ARGON plinasti
Kemijski simbol:                    Ar
Kvaliteta:                               vsebnost argona (Ar) min. 99,999 vol%
Dovoljene nečistoče:              vsebnost kisika (O2) max. 2ppmV
                                               vsebnost vodika (H2) max 1ppmV
                                               vsebnost vode (H2O) max 3ppmV
vsebnost dušika (N2) max. 5ppmV
vsebnost skupnih ogljikovodikov (CnHm) max. 0,05ppmV
Enota mere:                            kilogram (kg)
Tlak polnjenja:                        150bar pri 15ºC
Dovoljeno odstopanje:           ±5% pri 15ºC
Ventil:                                     DIN 477 št.6 (W21,80 x 1/14" desni)
Barva jeklenke:                      vrat jeklenke temno zelen RAL 6001
Vklesani napisi:                     
	· številka in tara jeklenke v kg
· volumen jeklenke v litrih
· preizkusni in delovni tlak v barih
· žig in leto zadnjega pregleda jeklenke



Nalepka:                                 ARGON 5.0
Predvidena letna količina:      30kg
Dobava: v jeklenkah 40lit
ACETILEN (Etin) tehnični (tehnični plin)
Izdelek:                                  ACETILEN (Etin) tehnični
Kemijski simbol:                    C2H2
Kvaliteta:                               vsebnost acetilena (C2H2) min. 99,0 vol%
Dovoljene nečistoče:              vsebnost vodikovega sulfida (H2S) max. 0,03 vol%
                                               vsebnost fosfina (PH3) max 0,03 vol%
Enota mere:                            kilogram (kg)
Teža polnjenja:                       0,5kg do 10kg – odvisno od volumna jeklenke
Dovoljeno odstopanje:           ±5%
Ventil:                                    DIN 477 št.3 s stremenom (1,5mm x 8mm)
Barva jeklenke:                      vrat jeklenke rdeče rjava RAL 3009
Vklesani napisi:                     
	· številka in tara jeklenke v kg
· volumen jeklenke v litrih
· preizkusni in delovni tlak v barih
· žig in leto zadnjega pregleda jeklenke



Nalepka:                                 ACETILEN
Predvidena letna količina:      30kg
Dobava: v jeklenkah 40lit
ADR storitev
ADR konvencije ali Evropskega sporazuma o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti (angleško European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR)), ki je mednarodni sporazum med državami o prevozu nevarnih snovi po cesti. Pripravila ga je Ekonomska komisija za Evropo pri Organizaciji združenih narodov v Ženevi (ECE/Europa)



	Sklop 3: Medicinski plin Dušik tekoči v termični posodi



	Tehnične zahteve za dobavitelja 
	· Ustrezna kvaliteta medicinskih plinov, ki ustrezajo veljavnim predpisom v Republiki Sloveniji;
· ob dobavi medicinskih plinov bo moral izbrani dobavitelj obvezno dostavitu analizni list, s katerim potrjuje sestavo vsebine.



	Postavka: Sklop 3: Medicinski plin Dušik tekoči v termični posodi



 
	DUŠIK TEKOČI v termični posodi



	Izdelek: UN 1977, globoko ohlajen, tekoč



	Kvaliteta: ustreza zahtevam evropske farmakopeja



	Enota mere: kg (kilogram)



	Teža polnjena: 10kg



	Predvidena letna količina: 280kg



	Dobava: v termični posodi, ki jo zagotovi naročnik (je last naročnika!)



	ADR storitev
 ADR konvencije ali Evropskega sporazuma o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti (angleško European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR)), ki je mednarodni sporazum med državami o prevozu nevarnih snovi po cesti. Pripravila ga je Ekonomska komisija za Evropo pri Organizaciji združenih narodov v Ženevi (ECE/Europa)






	Sklop 4: Medicinski plin Dušikov oksid v dušiku



	Tehnične zahteve za dobavitelja medicinskega plina v jeklenkah
	· Poleg obvezne zaloge, mora izbrani dobavitelj zagotoviti zadostno število jeklenk za manipulacijo glede na velikost, embalažo, vrsto plina ter sistem priključka;
· V enotnih cenah dobave plinov morajo biti zajeti tudi vsi stroški najemov za jeklenke, vzdrževanje vseh posod in jeklenk, inšpekcijski pregledi oz. zakonsko opredeljeni pregledi z strani pooblaščenih inštitucij, dodatki za energijo, dodatki za embalažo, idr;
· Uporaba tipskih velikosti;
· Dobava najkasneje 24 ur po naročilu;
· Ustrezna kvaliteta medicinskih plinov, ki ustrezajo veljavnim predpisom v Republiki Sloveniji;
· Šolanje vzdrževalcev za posluževanje jeklenk na stroške dobavitelja,šolanje se enkrat letno obnavlja;
· dobava medicinskih in tehničnih plinov v lastnih jeklenkah in skrb za zakonsko predpisan nadzor nad jeklenkami;
· ob dobavi medicinskih plinov v jeklenkah bo moral izbrani dobavitelj obvezno dostavitu analizni list, s katerim potrjuje sestavo vsebine jeklenke.
· Izbrani dobavitelj



	Postavka: Sklop 4: Medicinski plin Dušikov oksid v dušiku



 
	DUŠIKOV OKSID V DUŠIKU 



	Izdelek: medicinski plin, stisnjen, v jeklenki



	Kemijski simbol: NO v N2



	Dovoljena koncentracija: 800-1000ppm



	Enota mere: kos



	Polnjenje: jeklenka 10l in 2l napolnjena pri tlaku 150-200 bar



	Predvidena letna količina: 40kos jeklenk 10l in 5kos jeklenk 2l



	Dobava: v jeklenkah, ki jih zagotovi dobavitelj s pogojem, da priključek jeklenke ustreza obstoječemu priključku regulatorja DIN 477 št.14 (NO pressure reducer cylinder connection) oziroma, da na aparatu prilagodi na svoje stroške obstoječi regulator s predhodno pridobljenim pooblastilom za poseg s strani prodajalca opreme v RS (APARAT EKU NO-A za izvajanje iNO terapije, pooblaščeni zastopnik za RS: INSPIRA d.o.o.).



	ADR storitev
 ADR konvencije ali Evropskega sporazuma o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti (angleško European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR)), ki je mednarodni sporazum med državami o prevozu nevarnih snovi po cesti. Pripravila ga je Ekonomska komisija za Evropo pri Organizaciji združenih narodov v Ženevi (ECE/Europa)






	Sklop 5: Medicinski plin Donopa s pripadajočim materialom



	Tehnične zahteve za dobavitelja medicinskega plina v jeklenkah
	· Poleg obvezne zaloge, mora izbrani dobavitelj zagotoviti sistem in zadostno število jeklenk za manipulacijo glede na velikost, embalažo, vrsto plina ter sistem priključka;
· V enotnih cenah dobave plinov morajo biti zajeti tudi vsi stroški najemov za jeklenke, vzdrževanje vseh posod in jeklenk, inšpekcijski pregledi oz. zakonsko opredeljeni pregledi z strani pooblaščenih inštitucij, dodatki za energijo, dodatki za embalažo, idr;
· Uporaba tipskih velikosti;
· Dobava najkasneje 24 ur po naročilu;
· Ustrezna kvaliteta medicinskih plinov, ki ustrezajo veljavnim predpisom v Republiki Sloveniji;
· Šolanje vzdrževalcev za posluževanje jeklenk na stroške dobavitelja,šolanje se enkrat letno obnavlja;
· dobava medicinskih plinov v lastnih jeklenkah in skrb za zakonsko predpisan nadzor nad jeklenkami;
· ob dobavi medicinskih plinov v jeklenkah bo moral izbrani dobavitelj obvezno dostavitu analizni list, s katerim potrjuje sestavo vsebine jeklenke.



	Postavka: Sklop 5: Medicinski plin Donopa s pripadajočim materialom



 
	DONOPA v jeklenki (didušikov oksid in kisik)



	Izdelek: medicinski plin, stisnjen, v jeklenki, nacionalna šifra: 147852



	Kvaliteta: didušikov oksid (dušikov(I) oksid, N2O) 50 % v/v in kisik (O2, medicinski kisik), 50 % v/v



	Polnjenje: jeklena jeklenka (10 l) z vgrajenim regulatorjem tlaka, napolnjena pri tlaku 135 bar



	Predvidena letna količina: 36 kos



	Dobava: v jeklenkah 10l/135bar



	Izbrani dobavitelj bo moral zagotavljati tudi ves pripadajoči potrošni material za uporabo sistema in plina.



ADR storitev
ADR konvencije ali Evropskega sporazuma o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti (angleško European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR)), ki je mednarodni sporazum med državami o prevozu nevarnih snovi po cesti. Pripravila ga je Ekonomska komisija za Evropo pri Organizaciji združenih narodov v Ženevi (ECE/Europa)



Vsebina ponudbene dokumentacije

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo spodaj našteti dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem in drugim navodilom iz razpisne dokumentacije, torej mora biti ponudba izdelana v skladu z zahtevami naročnika, podpisana in žigosana, kjer je to označeno.
V primeru elektronske oddaje se kot original štejejo tudi dokumenti, ki so podpisani (verificirani) z elektronskim podpisom (certifikatom). Kot original pa ne štejejo skeni dokumentov z izpisom elektronske potrditve.
Navedeni dokumenti morajo biti izpolnjeni, kot to zahtevajo navodila obrazca ali to iz njihovega besedila izhaja. V primeru, če ponudnik posameznega zahtevanega dokumenta ne predloži (oziroma ga ne predloži na poziv naročnika, če je takšen poziv mogoč na podlagi določil ZJN-3), ali pa bo predloženi dokument v nasprotju z zahtevami razpisne dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo zavrnil kot nedopustno.
Zaželeno je, da so zahtevani dokumenti zloženi po spodaj navedenem vrstnem redu. Prav tako je zaželeno, da so vse strani ponudbene dokumentacije oštevilčene z zaporednimi številkami.

	Obrazec
	Naziv
	Opombe

	1
	Ponudba

	Izpolnjen, podpisan in žigosan. Prvo stran obrazca Ponudba iz katere je razvidna ponudbena cena, ponudnik pripne v razdelek »Predračun« v aplikaciji eOddaja.

	Priloga
	PREDRAČUN SEZNAM RAZPISANEGA BLAGA OBR-8a

	Izpolnjen, podpisan in žigosan (scan izprinta) ter izpolnjena xls datoteka

	2
	Krovna izjava

	Izpolnjen, podpisan in žigosan.

	3
	ESPD

	Izpolnjen .xml, uvoziti v e-Oddajo

	4
	Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

	Izpolnjen, podpisan in žigosan.

	5
	Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

	Izpolnjen, podpisan in žigosan. 
Potrebno predložiti tudi za člane organov in zastopnike partnerjev in podizvajalcev.

	6
	Izjava o lastniških deležih

	Izpolnjen, podpisan in žigosan

	Priloga
	Vzorec pogodbe: Pogodba za dobavo blaga.

	Parafiran, podpisan in žigosan.

	7
	Vzorec menične izjave za dobro izvedbo

	Parafiran.



Obrazec št: 1
Ponudba
Na osnovi povabila za naročilo »DOBAVA MEDICINSKIH IN TEHNIČNIH PLINOV« dajemo ponudbo, kot sledi:
I. Ponudba številka: _______________
	NAZIV PONUDNIKA:
	 

	NASLOV PONUDNIKA:
	 


Ponudbo oddajamo (ustrezno označite):
[bookmark: cbox15e47cc1005b39]|_| samostojno
[bookmark: cbox15e47cc1005e58]|_| z naslednjimi partnerji (navedite samo firme): ___________________________________
[bookmark: cbox15e47cc100617a]|_| z naslednjimi podizvajalci (navedite samo firme): ________________________________
[bookmark: cbox15e47cc100648e]|_| z uporabo zmogljivosti naslednjih subjektov (navedite samo firme): _____________________________
 II. Ponudbena cena
	podSklop
	Opis
	Vrednost brez DDV
	DDV
	Vrednost z DDV

	1. Medicinski plini v rezervoarju
	Prepis skupne 2 letne ponudbene vrednosti za (pod)sklop 1 iz Predračuna seznama razpisanega blaga (Obr-8a)
	 
	 
	 

	2. Medicinski in tehnični plini v jeklenkah
	Prepis skupne 2 letne ponudbene vrednosti za (pod)sklop 2 iz Predračuna seznama razpisanega blaga (Obr-8a)
	 
	 
	 

	3. Medicinski plin Dušik tekoči v termični posodi
	Prepis skupne 2 letne ponudbene vrednosti za (pod)sklop 3 iz Predračuna seznama razpisanega blaga (Obr-8a)
	 
	 
	 

	4. Medicinski plin Dušikov oksid v dušiku
	Prepis skupne 2 letne ponudbene vrednosti za (pod)sklop 4 iz Predračuna seznama razpisanega blaga (Obr-8a)
	 
	 
	 

	5. Medicinski plin Donopa
	Prepis skupne 2 letne ponudbene vrednosti za (pod)sklop 5 iz Predračuna seznama razpisanega blaga (Obr-8a)
	 
	 
	 

	Skupaj
	 
	 
	 
	 


Obvezna priloga: IZPOLNJEN PREDRAČUN SEZNAM RAZPISANEGA BLAGA OBR-8a scan podpisanega in žigosanega (pdf) in xls datoteka
III. Rok veljavnosti ponudbe
Ponudba velja najmanj 180 dni od roka za predložitev ponudb.Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev ponudbe.
 IV. Podatki o plačilu
Plačila se opravijo na podlagi izdanih računov. Rok plačila je 60 dni od datuma prejema računa. Če naročnik izpodbija del zneska, je dolžan plačati nesporni del zneska. Roki plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca.
Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet.
Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.
 V. Podatki o gospodarskem subjektu
	KONTAKTNA OSEBA:
	 

	E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE:
	 

	TELEFON:
	 

	ID ZA DDV:
	 

	PRISTOJNI FINANČNI URAD:
	 

	MATIČNA ŠTEVILKA:
	 

	ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV:
	 

	POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE:
	 

	RAZVRSTITEV DRUŽBE PO ZGD:
(mikro, majhna, srednja ali velika družba)
	 

	ČLANI UPRAVNEGA IN VODSTVENEGA ORGANA (npr. zakoniti zastopniki, člani uprave, ipd.)**
	 

	ČLANI NADZORNEGA ORGANA (če ga gospodarski subjekt ima)*
	 

	POOBLAŠČENCI ZA ZASTOPANJE, ODLOČANJE ALI NADZOR (npr. prokuristi)*
	 

	POOBLAŠČENA OSEBA ZA VROČANJE:
Ime in priimek, ulica in hišna številka, kraj v Republiki Sloveniji 
(izpolni ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji)
	 

	**za navedene osebe je potrebno predložiti pooblastila za preverjanje podatkov v Kazenski evidenci

	Kraj in datum:
	Ime in priimek: _____________________

	 
	
 (žig in podpis)





Obrazec št: 2
Krovna izjava

V zvezi z javnim naročilom »DOBAVA MEDICINSKIH IN TEHNIČNIH PLINOV«,
____________________________________,
(naziv ponudnika, partnerja v skupni ponudbi)
s polno odgovornostjo izjavljamo, da:
	· vse kopije dokumentov, ki so priloženi ponudbi, ustrezajo originalom;
· ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije;
· vse navedbe iz ponudbe ustrezajo dejanskemu stanju - ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval;
· v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo, ter soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe;
· smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji;
· smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni izvesti razpisana dela, ter da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila;
· bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter okoljevarstvenimi predpisi;
· bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom;
· bomo v primeru zamenjave priglašenih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo menjavo pridobili pisno soglasje naročnika;
· bomo v primeru uvedbe novih podizvajalcev, ki niso priglašeni v ponudbi, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika;
· bodo vsi novi podizvajalci, ki niso navedeni v ponudbi, izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci;
· bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete se je ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili te podizvajalci navedeni v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo;
· bodo vsi zamenjani kadri ob morebitni menjavi izpolnjevali kadrovske pogoje, ki jih je določil naročnik v razpisni dokumentaciji;
· se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, da po njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisnih del ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmeta javnega naročila;
· bomo predložili vsa zahtevana zavarovanja posla;
· smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo;
· smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila;
· smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;
· bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije za oddajo tega javnega naročila;
· smo pri sestavi ponudbe upoštevali obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev;
· za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK;
· so navedeni podatki v ponudbi in prilogah resnični in verodostojni.


Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje obvezne pogoje skladno z zakonskimi zahtevami in zahtevami naročnika:
	· imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
· smo vpisani v sodni, poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža,
· gospodarski subjekt ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bil pravnomočno obsojen zaradi storitve kaznivega dejanja naštetega v prvem odstavku 75. člena ZJN-3,
· nismo izločeni iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami,
· da nad gospodarskim subjektom ni bil začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami,
· nimamo na dan, ko je bila oddana prijava, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več,
· na dan oddaje ponudbe ali prijave nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave,
· nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo ali več pravnomočnimi odločbami pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno;
· z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco,
· nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi s poklicnim ravnanjem,
· pri dajanju informacij v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili,
· izpolnjujemo vse ostale pogoje za izvedbo naročila, ki jih določa razpisna dokumentacija.


S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave!
Spodaj podpisani dajem/o uradno soglasje, da SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto  v zvezi z oddajo javnega naročila za namene DOBAVA MEDICINSKIH IN TEHNIČNIH PLINOV, objavljen na Portalu javnih naročil pod številko _____________ pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3.
 
	Kraj in datum:
	Ime in priimek: _____________________

	 
	
(žig in podpis)


 


Obrazec št: 3

ESPD

 Ponudnik pri elektronski oddaji ponudbe v razdelek »ESPD – ponudnik« uvozi *.xml obliko datoteke obrazca ESPD, ki je priložen razpisni dokumentaciji.
Na portalu javnih naročil je na spletni povezavi http://www.enarocanje.si/_ESPD/ dostopna aplikacija za ESDP, s katero se zagotavlja brezplačna elektronska storitev ESPD. Gospodarski subjekt v to aplikacijo uvozi s strani naročnika pripravljen ESPD ali enega od svojih predhodno izpolnjenih ESPD, ga izpolni s svojimi osnovnimi poslovnimi podatki in podatki o načinu predložitve ponudbe (samostojna ponudba, ponudba s sklicevanjem na zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov, ponudba s podizvajalci, ponudba za en, več ali vse sklope) ter se opredeli do zahtevanih pogojev za sodelovanje in uporabljenih razlogov za izključitev. Gospodarski subjekt z ESPD soglaša tudi, da se njegov status preveri v posamezni uradni evidenci in da se preverjanje izvede v enotnem informacijskem sistemu (aplikacija e-Dosje).
Za uporabo aplikacije ESPD, ki v okviru portala javnih naročil zagotavlja elektronsko storitev ESPD, registracija uporabnika ni potrebna. Dostop do aplikacije je mogoč v vseh najbolj razširjenih spletnih brskalnikih (npr. Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox). Gospodarski subjekt lahko ESPD pripravlja oziroma izpolnjuje postopoma. To stori tako, da ESPD po zaključku vsakokratne priprave oziroma izpolnjevanja izvozi in shrani na svojem računalniku ali drugem elektronskem mediju (.xml oblika).


Obrazec št: 4

Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba, _______________(Firma), _________________(Naslov), matična številka: _______________ ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. Obenem izjavljamo, da:
	· gospodarskemu subjektu ni bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb/prijav s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo,
· lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil,
· bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.


POOBLASTILO
Pooblaščamo naročnika SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO,Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence in evidence o prekrških.
	Polno ime družbe:
	 

	Sedež družbe:
	 

	Številka vpisa v sodni register (št. vložka):
	 

	Matična številka družbe:
	 

	Davčna številka družbe:
	 


 
	Kraj in datum:
	Ime in priimek: _____________________

	 
	
(žig in podpis)


 
 
 


Obrazec št: 5

Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. Obenem izjavljam, da:
	· lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil,
· bom, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročil/a ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.


POOBLASTILO
Spodaj podpisani pooblaščam naročnika SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO,Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence. Moji osebni podatki so naslednji:
	Ime in priimek:
	 

	Funkcija v gospodarskem subjektu:
	 

	EMŠO:
	 

	Kraj in država rojstva:
	 

	Naslov stalnega prebivališča:
	 

	Naslov začasnega prebivališča:
	 

	Državljanstvo:
	 

	Moj prejšnji priimek se glasi:
	 


 
	Kraj in datum:
	Ime in priimek: _____________________

	 
	(podpis)


 
Izjava članov UPRAVNEGA, VODSTVENEGA ALI NADZORNEGA ORGANA gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence mora osebno podpisati oseba, na katero se izjava nanaša. Teh izjav ni mogoče podpisati prek pooblaščencev.​ V primeru nastopa s partnerji in podizvajalci, je potrebno izjave predložiti tudi za člane organov PARTNERJEV in PODIZVAJALCEV.
 


Obrazec št: 6

Izjava o lastniških deležih

Skladno z določili 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spodaj podpisani zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta:
- izjavljam, da so družbeniki gospodarskega subjekta (podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov):
	Ime in priimek
ali
Firma in sedež pravne osebe
	Naslov prebivališča
ali
Davčna in matična številka
	Delež lastništva
ali
Delež lastništva gospodarskega subjekta

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


- izjavljam,  da so gospodarski subjekti za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z gospodarskim subjektom
	Firma in sedež
	Davčna in matična številka
	Delež lastništva gospodarskega subjekta

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


oziroma v kolikor v zgornji tabeli ni naveden noben gospodarski subjekt izjavljam, da ne obstajajo gospodarski subjekti, ki se skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezane družbe z gospodarskim subjektom.
	Kraj in datum:
	Ime in priimek: _____________________

	 
	(žig in podpis)


 
OPOMBA: V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo. V primeru več podatkov, se predloži nov obrazec z navedenimi preostalimi podatki.


Obrazec št: 7

Vzorec menične izjave za dobro izvedbo

MENIČNA IZJAVA
s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice
 
Naročniku SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, kot zavarovanje za dobro izvedbo del, ki so opredeljena v javnem naročilu
DOBAVA MEDICINSKIH IN TEHNIČNIH PLINOV
izročamo bianko lastno menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.
 
Naročnika SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini najmanj 10,00 % pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša __________
in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v pogodbi o izvedbi predmetnega naročila. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če izvedba tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.
Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo po predmetnem naročilu, še najmanj 1 mesec po poteku veljavnosti pogodbe t.j. najkasneje do ____________.
Menica je unovčljiva pri: _______________
s transakcijskega računa (TRR): _______________
 
Priloga: 
- bianco menica, podpisana in žigosana
 
	Kraj: _______________
	Izdajatelj menice: _______________

	Datum: _______________
	
(žig in podpis)


 
 


Vzorec pogodbe

POGODBA ZA DOBAVO BLAGA
sklenjena med
NAROČNIKOM: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto,
ki ga zastopa doc. dr. Milena Kramar Zupan

	Matična številka:
	5054621000

	Identifikacijska številka (ID za DDV):
	SI 82657106

	Transakcijski račun (TRR):
	SI56 0110 0603 0278 379



in
IZVAJALCEM: ___________________________________,
ki ga zastopa ___________________________________,
	Matična številka:
	 

	Identifikacijska številka (ID za DDV):
	 

	Transakcijski račun (TRR):
	 


 
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
	Naročnik in izvajalec ugotavljata, da je bil na osnovi:
	· javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil številka _____________ z dne ___________ in
· naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila številka ________________ z dne ______________



izbran izvajalec v okviru omenjenega javnega naročila, zaradi česar se sklepa predmetna pogodba.


2. člen
	S to pogodbo se naročnik in izvajalec  dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja pogodbe
Vrste blaga, za katere stranki sklepata pogodbo so navedene v prilogi te pogodbe - Izbrane ponudbe po ponudnikih.
Ponudba in in izvajalčev Predračun seznam razp.blaga (Obr-8a) sta v prilogi in sta sestavni del te pogodbe.


II. PREDMET POGODBE
3. člen
		Predmet pogodbe so stalne nabave blaga, in sicer (podsklop: 1/ 2/ 3/ 4/ 5): __________________________________, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.
Naročnik in izvajalec te pogodbe se izrecno dogovorita, da bo naročnik v času trajanja te pogodbe nabavljal le tiste vrste in količine predmetnega blaga, ki jih bo dejansko potreboval. Naročnik se ne zavezuje k nabavi celotnih količin, določenih v Predračunu – Seznamu razpisanega blaga. Količine in vrste blaga, navedene v predračunu, so okvirne.
Naročnik in izvajalec te pogodbe se dogovorita, da bo naročnik v času trajanja pogodbe, v primeru potrebe, od izvajalca na osnovi ponudbe kupoval tudi drugo istovrstno blago, ki ni zajeto na Predračunu – Seznamu razpisanega blaga, na način in po določilih, dogovorjenih v tej pogodbi, pri čemer bo izvajalec naročniku predhodno predložil ponudbo.
Predmet te pogodbe je tudi izvedba šolanja naročnikovega osebja, v skladu s specifikacijo zahtev naročnika za predmetno javno naročilo, v terminih, ki ga naknadno dogovorita naročnik in izvajalec.
Predmet pogodbe so tudi obveznost izvajalca za embalažo in transport ter da na svoje stroške ščiti in zavaruje pogodbeno blago in storitve pred vremenskimi, tehničnimi, termičnimi, transportnimi in vsakovrstnimi drugimi škodljivimi vplivi oziroma poškodbami in da odgovarja za varno delo, ter da poskrbi za odvoz celotne embalaže, ki bo predmet dobave blaga.
Med predmet te pogodbe sodi tudi obveznost izvajalca, da bo izvedel vsa intelektualna, fizična, organizacijska, strokovna in druga dela ter dobavil in vgradil vse komponente, ki so potrebne za izvedbo in predajo predmeta te pogodbe, ne glede na to, ali so ta dela in komponente izrecno navedena v pogodbi ali ne. 





4. člen
	Predmet  pogodbe v okviru sklopa 1 PLINI MEDICINSKI V REZERVOARJU, je tudi obveznost izvajalca, da z lastnim orodjem, napravami in osebjem izvede vgradnjo oziroma montažo vso pripadajočo opremo, priključitev, zagon ter preizkus doseganja pogodbenih tehnično - tehnoloških parametrov in funkcionalnega delovanja, vključno z namestitvijo in morebitnimi potrebnimi drobnimi dopolnili (kompatibilnostjo) z obstoječo opremo oz. priključki, kar je z novo, dobavljeno po tej pogodbi smiselno povezano - vse po načelu “funkcionalni ključ v roke”, kar se ugotovi z zapisniško primopredajo. Predmet pogodbe je tudi preventivno vzdrževanje plinske postaje in odprava napak oz. zagotavljanje brezhibnega delovanja le-te v času pogodbenega obdobja. 
Predmet  pogodbe v okviru sklopa 5 MEDICINSKI PLIN DONOPA S PRIPADAJOČIM MATERIALOM, je tudi obveznost izvajalca, da z lastnim orodjem, napravami in osebjem izvede montažo za vso pripadajočo opremo, priključitev, zagon ter preizkus doseganja pogodbenih tehnično - tehnoloških parametrov in funkcionalnega delovanja, vključno z namestitvijo in morebitnimi potrebnimi drobnimi dopolnili (kompatibilnostjo) z obstoječo opremo oz. priključki, kar je po tej pogodbi smiselno povezano - vse po načelu “funkcionalni ključ v roke”, kar se ugotovi z zapisniško primopredajo. Predmet pogodbe je tudi preventivno vzdrževanje najetega sistema in odprava napak oz. zagotavljanje brezhibnega delovanja le-tega v času pogodbenega obdobja. 


III. POGODBENA VREDNOST IN PLAČILNI POGOJI
5. člen
	
Skupna okvirna enoletna (1/2 dvoletne!)  pogodbena vrednost blaga znaša _______________ EUR brez DDV,  _______________________ EUR z DDV.
Skupna okvirna dvoletna pogodbena vrednost blaga znaša _______________ EUR brez DDV,  _______________________ EUR z DDV.
Cene iz Predračuna - Seznama razpisanega blaga so izražene v evrih. V ceni so zajeti vsi stroški (dobave blaga, špediterski stroški, prevozni, carinski ter vsi morebitni drugi stroški), vsi popusti in rabati ter davek na dodano vrednost. Cene veljajo ddp skladišča naročnika razloženo.
V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za vrste blaga iz ponudbe v času trajanja pogodbe, se lahko cene iz ponudbe korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe.
Cena blaga po predračunu je fiksna za obdobje enega leta od datuma sklenitve pogodbe. Po preteku tega obdobja – enega leta od datuma sklenitve pogodbe, se cene lahko usklajujejo z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin (v nadaljevanju: indeks), vendar ko ta kumulativno preseže 4%, pri čemer je izhodišče za izračun indeksa indeks, ki je uradno objavljen po preteku te dobe – enega leta od datuma sklenitve pogodbe. Nadaljnje uskladitve cen se lahko izvedejo, ko indeks kumulativno ponovno preseže 4%, pri čemer je izhodišče za izračun indeksa indeks, ki je uradno objavljen po zadnji spremembi cen. Cene se v vseh primerih lahko spremenijo največ v višini 80% izračunanega indeksa (Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja, Ur.l. RS, št.1/04).
Izvajalec se zavezuje naročnika pisno zaprositi za spremembo cen. O spremembi cen pogodbeni stranki skleneta aneks k tej pogodbi.
V kolikor bi se v času trajanja te pogodbe cene istovrstnega blaga/storitev, kot so predmet te pogodbe na trgu znižala oz. izvajalec drugim primerljivim naročnikom na trgu blago/storitve dobavlja po nižjih cenah od cen, dogovorjenih s to pogodbo, si naročnik pridržuje pravico, da z izvajalcem poskuša dogovoriti ustrezno znižanje pogodbenih cen. 
O vsaki spremembi cen pogodbeni stranki skleneta aneks k tej pogodbi.


6. člen
	Izvajalec izda naročniku račun v osmih (8) dneh po opravljeni dobavi blaga, v kolikor se stranki ne dogovorita drugače. Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet.
V kolikor naročnik računa ne zavrne v roku 8 delovnih dni od prejema, se račun šteje za potrjenega.
Rok plačila začne teči naslednji dan po uradnem prejemu računa. Kot dan plačila oziroma izpolnitve naročnikove obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo organizaciji, pri kateri ima svoj račun.
Naročnik se zaveže plačati račun v roku 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa na transakcijski račun izvajalca, v skladu z 9. in 20. členom Zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 54/17). V primeru zamude pri plačilu lahko izvajalec naročniku zaračuna zakonske zamudne obresti.
Naročnik bo pravilno izstavljen in potrjen račun poravnal na transakcijski račun izvajalca, naveden na računu. V primeru, da TRR ni naveden na računu, se plačilo nakaže na prvi račun pri podatkih o izvajalcu.


IV. NAROČANJE, DOBAVA IN PREVZEM BLAGA
7. člen
	Naročnik bo posamezne vrste blaga, ki jih bo potreboval, kupoval od izbranega izvajalca na podlagi sklenjene pogodbe, in sicer na podlagi izstavljenih naročilnic po pošti, telefaksu ali e-mailu, v primeru nujnosti lahko tudi po telefonu. Naročnik bo v naročilnici opredelil vrste in količine blaga. 


8. člen
	Izvajalec se zavezuje, da bo blago dostavil v roku 24 ur od naročila pooblaščene osebe naročnika oz. izjemoma več po predhodnem dogovoru s pooblaščeno osebo naročnika za nadzor nad izvajanjem te pogodbe.
Izvajalec se zavezuje da bo v primeru zamude pri dobavi blaga, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, plačal naročniku vse stroške, ki bi nastali zaradi nepravočasne dobave blaga, pri čemer bo lahko naročnik blago naročil pri drugem izvajalcu, razliko v ceni in morebitne ostale nastale stroške pa zaračunal izvajalcu.
Ob dobavi izvajalec naročniku izroči:
	· dobavnico s količino in vrsto dobavljenega blaga (plina) v jeklenkah / rezervoarju ter številko analiznega lista (velja za medicinske pline) ter specifikacijo vseh številk jeklenk v pošiljki (velja samo za plin v jeklenkah),
· original ali kopijo analiznega lista za posamezno pošiljko (velja za medicinske pline),
· tehtalni list uradne tehtnice s tekočo zaporedno številko, datumom, uro, težo tehtanja izraženo v neto teži (bruto teža minus tara) ali merjenje s flow metrom, pri čemer mora merilnik izpolnjevati pogoje, ki jih zahteva Zakon o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05-uradno prečiščeno besedilo). Stroške tehtanja krije dobavitelj (velja samo za sklop 1, zap.št. 1 Tekoči kisik v rezervoarju).



Ob dobavi je obvezna prisotnost pooblaščenega predstavnika naročnika.
Primopredaja plinov v jeklenkah se bo izvajala po sistemu kroženja 1:1 (polna - prazna) z dokumentom "reverz".
Izvajalec zagotavlja dostavo DDP (Delivery Duty Paid, Incoterms 2000), razloženo na za to določene lokacije v Splošno bolnišnico Novo mesto, v sklopu ponudbene cene.
9. člen
Izvajalec se zaveže, da:
· bo ob podpisu pogodbe podpisal tudi izjavo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva pri izvajanju pogodbenih del, ki je v prilogi in je sestavni de te pogodbe;
· se bo seznanil s hišnim redom bolnišnice za zunanje izvajalce, ki je objavljen na spletni strani naročnika, in ga spoštoval.



10. člen
	(člen velja samo za podsklopa 1 in 5!)
Izvajalec podsklopa 1 PLINI MEDICINSKI V REZERVOARJU / podsklopa 5 MEDICINSKI PLIN DONOPA S PRIPADAJOČIM MATERIALOM se zavezuje, da bo dva (2) dni pred načrtovano primopredajo montaže plinske postaje (podsklop 1) oz. sistema za doziranje zdravila DONOPA (podsklop 5)  s priklopom na obstoječo bolnišnično inštalacijo, o tem pisno obvestil pooblaščeno osebo naročnika za nadzor nad izvajanjem pogodbe, ki bo pripravil primopredajni zapisnik.
O prevzemu vgrajene, montirane, priključene, zagnane in preizkušene opreme sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:
	· ali blago ustreza določilom razpisne dokumentacije naročnika, specifikacijam, določilom pogodbe, veljavnim zakonskim  predpisom in pravilom stroke;
· datum prevzema blaga;
· morebitne pripombe naročnika v zvezi s kakovostjo dobavljenega blaga;  
· morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave;
· ugotovitev o ustreznosti atestov in morebitnih garancijskih listov;
· ugotovitve o opravljenem kvalitativnem pregledu (odpravi morebitnih pomanjkljivosti);
· ugotovitve o morebitni zamudi in vzrokih (odgovornosti) zanjo;
· ugotovitve ali vsa oprema vključno z vgraditvijo oz. montažo in uspešno opravljenim testnim preizkusom, v celoti izpolnjujejo pogodbena določila po načelu “ ključ v roke”.


Ob podpisu primopredajnega zapisnika ob prevzemu plinske postaje bo izvajalec naročniku izročil še:
	· tehnično dokumentacijo dobavljene opreme,
· A-teste,
· Varnostni list,
· Navodila za varno delo in vzdrževanje opreme v slovenskem jeziku,
· naslov pooblaščenega serviserja opreme v RS ali EU (s kontaktnimi osebami in tel/gsm številkami ter e-mail naslovi).






Obveznosti izvajalca podsklopa 5 so tudi:
· dobavljati potrošni material DDP Lekarna, Splošna bolnišnica Novo mesto razloženo v skladišče naročnika;
· naročniku dobavljati potrošni material blago najkasneje  v dveh (2) delovnih dneh od prejema pisnega naročila s strani naročnika;
· da bo pri vsakem posameznem naročilu dobavil celotno količino naročenega blaga;
· da bo v primeru zamude pri dobavi blaga, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, plačal naročniku vse stroške, ki bi nastali zaradi nepravočasne dobave blaga, pri čemer bo lahko naročnik blago naročil pri drugem dobavitelju, razliko v ceni pa zaračunal dobavitelju;
· da bo v primeru odstopanj od dobavnega roka oz. ob neizdobavi celotnih naročenih količin, naročnika o tem pisno obvestil in mu sporočil dejanski rok dobave za naročeno blago;
· zagotavljati načelo sledljivosti blaga pri naročniku, pri čemer se zavezuje ob dobavah blaga sklicevati na naročilnico naročnika in zagotavljati ujemanje podatkov: naziv blaga in kataloška številka proizvajalca, EAN koda v ponudbeni dokumentaciji, na dobavnici, računu in embalaži;
· da bo naročniku dobavljal blago skladno s ponudbeno specifikacijo in da bo kakovost dobavljenega blaga ustrezala obstoječim standardom;
· Opremljenost dobavljenega blaga tudi z elektronsko dobavnico po zahtevah naročnika.
 

11. člen
	Naročnik se obvezuje naročeno blago v celoti prevzeti na podlagi dobavnice. Dobavnica mora biti napisana v slovenskem jeziku.
Količinski prevzem blaga se opravi ob prevzemu, kakovostni pa v uzančnih rokih.
Blago, za katerega se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v razpisni ali ponudbeni dokumentaciji, ali ni skladna z določili te pogodbe in s specifikacijami, bo zavrnjeno.
Naročnik bo o morebitnih količinskih odstopanjih, očitnih napakah in poškodovani embalaži  prevzetega blaga sestavil reklamacijski zapisnik in obvestil izvajalca o reklamaciji, najkasneje v roku 8 dni po prejemu blaga.
O kakovostnih in drugih napakah, ki jih ni mogoče ugotoviti takoj ob prevzemu, bo naročnik ravnal v skladu z določili obligacijskega zakonika.


V. KAKOVOST BLAGA
12. člen
	Kakovost blaga mora ustrezati vsem strokovnim zahtevam, opisom in karakteristikam, ki so bili dani v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije ter obstoječim standardom in deklarirani kakovosti na embalaži blaga. 
Naročnik si pridržuje pravico, da reklamira kakovostno neustrezno blago in blago, za katerega ob dobavah ugotovi, da  ne izpolnjuje pogojev in strokovnih zahtev naročnika ter da v kolikor ne pride do rešitve reklamacije med izvajalcem in naročnikom, izloči kakovostno neustrezno blago in z izvajalcem prekine pogodbo za dobavo predmetnega blaga.  
V kolikor pride do reklamacij blaga, se postopek reševanja reklamacije vodi izključno preko nabavne službe naročnika.


13. člen
	Izvajalec naročniku  zagotavlja:
	· da bo v primeru, da pride do zamenjave artiklov (proizvajalca, ponudnikov naziv blaga in kataloške številke), za katere ima  priznano sposobnost (nekega artikla ni več na trgu npr. zaradi prenehanja proizvodnje ali težav z uvozom, ….) pred pričetkom dobav novega blaga naročniku predložil razloge za zamenjavo blaga in dokazila, da je novi artikel kakovostno in funkcionalno enakovreden prejšnjemu ter od naročnika pridobil pisno soglasje za zamenjavo artikla;
· da bo nosil vse stroške, ki bi nastali zaradi odpoklica blaga zaradi napake, storjene s strani izvajalca oziroma proizvajalca blaga.






14. člen
	(člen velja samo za podsklop 1 in podsklop 5!)
Izvajalec se obvezuje v času trajanja pogodbe brezplačno - na svoje stroške  izvajati vsa redna vzdrževalna dela na opremi (po specifikaciji proizvajalca opreme), ki so potrebna za brezhibno delovanje opreme. 

Izvajalec za namen odprave napak/okvar na plinski postaji zagotavlja 24 urno dežurno vzdrževalno službo z odzivnim časom dveh ur po klicu v primeru okvare na plinski postaji, komplet s pripadajočimi inštalacijami ter rezervoarjem, in sicer na:
Tel.št.________________________________________
Gsm.št.:_______________________________________
e-mail:________________________________________
faks št.: _______________________________________.
Vsi stroški dela, originalnih rezervnih delov, potni stroški ter vsi morebitni ostali stroški ter stroški odprave vseh napak in pomanjkljivosti so vključeni v ceni plina.   


VI. ZAVAROVANJE OBVEZNOSTI
15. člen
	Izbrani izvajalec bo v petih dneh od podpisa te pogodbe, kot instrument zavarovanja predložil naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z veljavnostjo do izteka pogodbe, in sicer:
	· menično izjavo in lastno podpisano menico s pooblastilom za njeno izpolnitev v višini 10% pogodbene vrednosti  z DDV.



Naročnik bo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko unovčil, če naročeno blago pri posamezni dobavi:
	· ne bo odgovarjalo dogovorjenim standardom in kvaliteti;
· ne bo prejel v roku in v količinah, opredeljenih v naročilnici.
· v primeru podsklopa1 in 5 izvajalec ne bi izvajal vzdrževanja opreme v skladu s pogodbenimi določili.






VII. SKRBNIKI IN POOBLAŠČENE OSEBE
16. člen
	Pooblaščen predstavnik naročnika za nadzor nad izvajanjem pogodbe, naročanje in prevzem blaga ter kontrolo kakovosti dobavljenega blaga po tej pogodbi je Božidar Podobnik.
Skrbnik pogodbe s strani naročnika je Stanislava Majerle.
Skrbnik pogodbe s strani izvajalca je___________________________.


VIII. ODSTOP OD POGODBE
17. člen
	Vsaka od pogodbenih strank lahko zaradi kršitve pogodbenih določil odpove to pogodbo z enomesečnim odpovednim rokom s priporočenem pismom po pošti. Odpovedni rok prične teči z dnem prejema poštne pošiljke.
Če pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe.
Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če:
· pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti;
· izvajalec po svoji krivdi v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe in uvedbe v delo ne prične z delom;
· izvajalec po svoji krivdi kasni z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega plana ? del več kot 30 dni, oziroma če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik.
Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:
· javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;
· v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec  v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;
· zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.
Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez odpovednega roka, če izvajalec večkrat zamuja s svojimi aktivnostmi, ne izpolni svojih obveznosti ali izpolni svojo obveznost, ki pa je v bistvenih delih v nasprotju z zahtevami naročnika, ne glede na določilo prvega odstavka tega člena.
Naročnik ima pravico enostransko odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka v primeru, da zanjo nima zagotovljenih sredstev.
Naročnik ima pravico enostransko odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka tudi v primeru, da bo v času trajanja pogodbe ministrstvo pristojno za izvedbo skupnih javnih naročil začelo in uspešno zaključilo postopek, ki bo zajemal tudi blago te pogodbe.  
Ne glede na določila te pogodbe o prekinitvi ali odstopu od pogodbe zaradi kršitev pogodbenih obveznosti lahko katera koli od pogodbenih strank brez posebnega razloga pisno odstopi od pogodbe, za kar stranki dogovorita 3 (tri) mesečni odpovedni rok. Odpovedni rok prične teči  z dnem, ko je nasprotne stranka prejela pisno obvestilo o odpovedi pogodbe.
V primeru predčasnega prenehanja veljavnosti pogodbe sta pogodbeni strani obvezani poravnati obveznosti, ki jih imata druga do druge in so nastale do trenutka prenehanja pogodbe.
Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu.
Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe zaradi kršitev pogodbe s strani izvajalca, pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
SOCIALNA KLAVZULA IN RAZVEZNI POGOJ
Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:
- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
	· plačilom za delo,
· delovnim časom,
· počitki,
· opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno 


in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,
in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.
V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.
Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.
IX. POSLOVNA SKRIVNOST IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
18. člen
	Pogodbeni stranki sta dolžni vse podatke, do katerih prideta pri izpolnjevanju poslovnih obveznosti ali v zvezi z njimi, varovati kot poslovno skrivnost in sta za to odškodninsko odgovorni.
Za poslovno skrivnost na podlagi te pogodbe se štejejo predvsem podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda katerikoli od pogodbenih strank, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba. Družbeniki, delavci, člani organov družbe in druge osebe so odgovorni za varovanje poslovne skrivnosti s katero se seznanijo pri svojem delu. Za poslovno skrivnost se ne štejejo podatki, ki so po zakonu javni ali podatki o kršitvi zakona ali dobrih poslovnih običajev.


 19. člen
	Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta pri izvajanju določil te pogodbe v celoti spoštovali določila zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in določila Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ne glede na to ali se bosta z osebnimi podatki seznanili pri neposrednem opravljanju storitev na lokaciji upravljavca ali pogodbenega obdelovalca, pri nadzoru izvajanja določil te pogodbe, preko pisne dokumentacije ali na kakršenkoli drug način.
REVIZIJSKA SLED


20. člen
Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na način, da zagotavlja revizijsko sled izvedbe storitev.
Izvajalec je vso dokumentacijo, povezano z izvedbo storitev, dolžan hraniti v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih preverjanj. Dokumentacija o izvedbi storitev je podlaga za spremljanje in nadzor nad izvedbo storitve.
Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi z izvedbo storitev ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa ter njihovim pooblaščencem, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o izvedbi storitev.
Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo posamezne aktivnosti izvajanja storitev, in poslovnih dogodkov, shranjenih v računovodskih in drugih evidencah. Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o pomembnejših dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov.
Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo nespornost shranjene informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo nespornost in uporabnost v vsem času hranjenja informacij.




IX. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
21. člen
	Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
-pridobitev posla ali
-sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
-za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
-za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku;
je nična.


X. KONČNE DOLOČBE
22. člen
	Pogoji te  pogodbe so veljavni za čas trajanja pogodbe.
Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta pogodbeni stranki. 



23. člen
	Stranki se obvezujeta, da bosta uredili vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe in  ravnali s skrbnostjo dobrega gospodarja.


24. člen
	Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Novem mestu.


25. člen
	Ta pogodba se sklepa za obdobje 2 let.
Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa strank te pogodbe in predložitvijo ustreznega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, uporablja pa se od ____________ do ________________.


26. člen
	Pogodba je sestavljena v 2 enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po 1 izvod.

	Sestavni del te pogodbe so naslednje priloge:
· ponudba,
· Izbrane ponudbe po ponudnikih
· Izjava o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva.
V/na ________________, dne ________________










Izjava o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva pri izvajanju del  po pogodbi, št. 16-01/20 z dne _________(velja za podsklop 1 in podsklop 5)

1. člen

Izvajalec del mora načrtovati in izvajati vsa dela po pogodbi na način, s katerim ne ogroža varnosti in zdravja delavcev izvajalca del, morebitnih njegovih kooperantov ali podizvajalcev, ter delavcev naročnika del, pacientov, obiskovalcev ali tretjih oseb iz okolice. 

2. člen

Izvajalec del je dolžan v skladu s 40. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11 - v nadaljevanju ZVZD – 1) obvestiti inšpekcijo dela o začetku opravljanja del najmanj 15 dni pred pričetkom delovnega procesa, pri katerem obstajajo večje nevarnosti za nezgode in poklicne bolezni.

3. člen
 
S podpisom Izjave izvajalec izjavlja:
	· da so vsi delavci izvajalca, njegovih morebitnih kooperantov in podizvajalcev, ki izvajajo dela: 
· ustrezno usposobljeni za izvajanje del,
· imajo opravljen preizkus iz varnosti in zdravja pri delu,
· opravljen zdravniški pregled,
· seznanjeni z vsebino te Izjave.
· da je vsa oprema, ki jo uporabljajo delavci izvajalca, morebitnih kooperantov in  podizvajalcev brezhibna in periodično pregledana.



4. člen 

Izvajalec del izjavlja, da bo v primeru varjenja, uporabe odprtega plamena ali orodja, ki proizvaja iskre v prostorih, ki so nevarni za požar in niso posebej prilagojeni za ta opravila, izvajal ta dela v skladu s 37. členom Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12)  in vsaj dva dni pred izvajanjem zgoraj naštetih del, o takšnem delu obvestil odgovorno osebo naročnika.

5. člen

Izvajalec del nosi polno odgovornost za varnost svojih delavcev in delavcev morebitnih kooperantov ter podizvajalcev.

6. člen 

Odgovorna oseba izvajalca del je dolžna za primer poškodbe pri delu svojih delavcev obvestiti inšpekcijo dela, kot to določa 41. člen ZVZD-1.

7. člen

Odgovorna oseba naročnika za izvajanje del po pogodbi št. 16-01/20  in odgovorna oseba naročnika za varnost in zdravje pri delu in požarno varnost imata pravico, da v primeru neupoštevanja zahtev varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva zahtevata prekinitev dela in odpravo pomanjkljivosti.

8. člen 

Izvajalec je dolžan v primeru opustitve dolžnosti iz te izjave naročniku kriti stroške, ki jih povzroči s svojim dejanjem.




9. člen

Odgovorna oseba izvajalca za zagotavljanje varnega delovnega okolja in varnih delovnih razmer:   
__________________________

Odgovorna oseba naročnika za izvajanje del: Božidar Podobnik, 07 39 16 141

10. člen 

Za podrobnejše informacije s področja VPD in PV kontaktirati: Aleš Krajšek, dipl.var.inž., tel.: 07/39 16 113.

Za podrobnejše informacije s področja higiene dela kontaktirati: Ingrid Jaklič, univ.dipl.san.inž., tel.: 07/39 16 195.
 
 
Datum: _______________
	

	 
	 

	Podpis odgovorne osebe izvajalca

	 
	Podpis odgovorne osebe naročnika



 
 ______________________________			      ______________________________
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