Obrazec št: 2

# Obrazec za izračun ekonomsko najugodnejše ponudbe

(ZA OCENJEVANJE  PONUDNDBE)

PONUDNIK

_______________________

_______________________

_______________________

Predmet javnega naročila: HEMODIALIZNI APARATI

Ponujena oprema (navesti model in proizvajalca ponujene opreme):

__________________________________________________________________________________

TABELA ZA IZRAČUN TOČK

| Zap.št. | Tehnična prednost za izračun točk v okviru merila Tehnične prednosti | Lastnost ponujene opreme – ali ima posamezno tehnično prednost (obkrožite) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat ima integrirano možnost merjenja recirkulacije krvi s podajanjem rezultata z enim jasnim, transparentnim podatkom, ki naročniku omogoča hitro spremljanje stanja bolnikovega žilnega pristopa za HD in hitro odločitev o potrebni nadaljnji obravnavi…………………4T | DA | NE |

V kolikor je obkrožena izjava, da ponujena oprema ima posamezno tehnično prednost je za dodelitev točk v okviru merila, k obrazcu potrebno obvezno priložiti dokazilo (prospektni material, tehnično dokumentacijo,…) iz katerega bo razvidno, da ponujena oprema res ima posamezno tehnično prednost.

Datum: ______________

Žig in podpis ponudnika:                                                                                                       ____________________