## NAVODILA
NAVODILA ZA IZPOLNITEV PREDRAČUNA – SEZNAMA RAZPISANEGA BLAGA (OBR-8a)
1. Ponudnik mora Predračun - Seznama razpisanega blaga (OBR – 8a) izpolniti, natisniti in natisnjeni izvod podpisati in žigosati.
2. Ponudnik k ponudbi predloži Predračun - Seznam razpisanega blaga (lastni natis izpolnjenega predračuna iz OBR-8a) v pisni in obvezno tudi v elektronski obliki - na CD-ju ali USB ključku (v primeru enostavnega postopka ob elektronski oddaji ponudbe ponudniki dajo xls. datoteko in scan natisnjene verzije - pdf datoteko kot priponko k elektronski ponudbi).
3. Ponudnik mora v »Predračun - Seznam razpisanega blaga« (exelova datoteka) pri vrstah blaga, ki jih ponuja (v polja obarvana z rumeno barvo) obvezno vpisati naslednje podatke:
Opcija 1:
o veljavna cena brez DDV/EM
o popust (stopnja fiksnega popusta)
o stopnjo DDV
o proizvajalca ponujenega blaga / izvajalca storitve
o ponudnikov naziv blaga / storitve
o EAN kodo ponujenega blaga / storitve (če jo ima)
o kataloško številko ponujenega blaga / storitve (če jo ima)
Ceno brez DDV/EM, ceno z DDV/EM in vrednost z DDV izračuna aplikacija sama na osnovi predhodno vpisanih podatkov.
Opcija 2 (velja pri sukcesivnih nabavah, večinoma medicinskega potrošnega materiala; ko je v predračunu odprta opcija vnosa cene za prijavljeno pakiranje in vnosa št. enot (EM) v prijavljenem pakiranju
o veljavna cena brez DDV za ponujeno pakiranje
o št. enot (enot mere naročnika) v ponujenem pakiranju
o popust
o stopnjo DDV
o proizvajalca ponujenega blaga / izvajalca storitve
o ponudnikov naziv blaga / storitve
o EAN kodo ponujenega blaga / storitve (če jo ima)
o kataloško številko ponujenega blaga / storitve (če jo ima)
Ceno brez DDV/EM, ceno z DDV/EM in vrednost z DDV izračuna aplikacija sama na osnovi predhodno vpisanih podatkov.
Opcija 3 (velja ob odpiranjih konkurence na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma in že priznani sposobnosti za blago / storitev)
o veljavna cena brez DDV/EM (v primeru, da gre za sukcesivne nabave blaga pa veljavno ceno brez DDV za ponujeno pakiranje in št. enot (enot mere naročnika) v ponujenem pakiranju)
o popust (stopnja fiksnega popusta)
o stopnjo DDV
Ceno brez DDV/EM, ceno z DDV/EM in vrednost z DDV izračuna aplikacija sama na osnovi predhodno vpisanih podatkov.
4. Ponudnik mora obvezno izpolniti tudi delovni list: »Podatki o ponudniku«.
5. Ponudnik ne sme preimenovati, kopirati ali kako drugače spreminjati datoteke s Seznamom razpisanega blaga zaradi nadaljnje programske obdelave podatkov!
6. OPOMBE:
o naročnik ne odgovarja za morebitne napake pri podajanju posameznih cen, št. enot v prijavljenem pakiranju in davčnih stopenj;
o cena brez DDV mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate.

## 1. Podatki naročnika
Podatki naročnika
Naročnik: | Splošna bolnišnica Novo mesto
JN št.: | 16-18/17
Predmet JN: | ORTOPEDSKE ENDOPROTEZE
Obdobje priznane sposobnosti in usposobljenosti:
Obdobje JN:
Vrsta postopka JN: | odprti postopek
Okvirni sporazumi: | Ne
Vrsta predmeta JN: | BLAGO
Status:
Aplikacija Javna naročila, različica 2.3.4

## 2. Podatki o ponudniku
Podatki o ponudniku
Naziv:
Naslov:
Identifikacijska številka za DDV:
Telefon:
Faks:
Kontaktna oseba:
Elektronski naslov:

## 3. Strokovne zahteve naročnika
Strokovne zahteve naročnika
Kot je navedeno v Specifikaciji zahtev v Word datoteki razpisne dokumentacije.

## Sklop I.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| I. | KOLČNE ENDOPROTEZE
* | 1. | podsklop: KLINASTO OBLIKOVANA BREZCEMENTNA KOLČNA ENDOPROTEZA Z NAVOJNO PONVICO |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | KLINASTO OBLIKOVANA BREZCEMENTNA KOLČNA ENDOPROTEZA Z NAVOJNO PONVICO
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Kolk DEBLO brezcementno brez trohanternega krila pokrito s hidroksiapatitom, velikost 1-14 |  | Glej teh.specifikacije |  |  | KOS | 15 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Kolk GLAVA keramična, velikosti premera 28, 32, 36 in 40 mm; velikost S-XXL | delta; konus 12/14; |  |  |  | KOS | 9 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Kolk GLAVA kovinska, velikosti premera 22, 28, 32 in 36 mm; velikost S-XXL | konus 12/14; iz materiala CoCrMo po ISO standardu 5832-4 |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Kolk PONVICA kovinska samorezna navojna; velikosti premera ponvice vsaj 37 -72 mm |  | Glej teh.specifikacije |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Kolk VLOŽEK polietilenski v standardni izvedbi; velikosti premera 22 mm, 28 mm, 32 mm in 36mm | iz cross-linked polietilena |  |  |  | KOS | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Kolk VLOŽEK polietilenski v antiluksacijski izvedbi; velikosti premera 22 mm, 28 mm, 32 mm in 36mm | iz cross-linked polietilena |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 2. | podsklop: KLINASTO OBLIKOVANA RAVNA BREZCEMENTNA KOLČNA ENDOPROTEZA Z HIDROKSIAPATITOM ZA MINIMALNO INVAZIVEN ANTERIORNI KIRURŠKI PRISTOP |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | KLINASTO OBLIKOVANA RAVNA BREZCEMENTNA KOLČNA ENDOPROTEZA Z HIDROKSIAPATITOM ZA MINIMALNO INVAZIVEN ANTERIORNI KIRURŠKI PRISTOP
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Kolk DEBLO brezcem 1 - vratni kot (CCD) 134-136 st. |  |  |  |  | KOS | 170 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Kolk DEBLO brezcem 2- z lateralizacijo-coxa vara (vratni kot (CCD) 123-126st. ) |  |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Kolk DEBLO brezcem 3, za displastične kolke | velikosti K6S in velikost z možnostjo antiverzije K6A |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Kolk DEBLO brezcem 4, z lateralizacijo-high offset;vratni kot (CCD) 134-136 st. |  |  |  |  | KOS | 130 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Kolk DEBLO brezcem 5, za revizijo | podaljšek primarnega debla z M/L in A/P zarezo v distalnem delu |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Kolk DEBLO brezcem 6 - kratko | Vsaj 12 velikosti, konus 12/14. | Glej teh.specifikacije |  |  | KOS | 75 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Kolk GLAVA keramična; premera 28 mm, 32mm in 36 mm | Delta |  |  |  | KOS | 300 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Kolk GLAVA kovinska; premera 28 mm, 32mm in 36mm; vsaj 4 dolžine | iz materiala CoCr |  |  |  | KOS | 18 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Kolk PONVICA kovinska s press fit zunanjim delom; v 10 različnih velikosti |  | Glej teh.specifikacije |  |  | KOS | 340 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | Kolk PONVICA kovinska tip 2 |  | Glej teh.specifikacije |  |  | KOS | 40 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | Kolk VLOŽEK polietilenski v standardni izvedbi; velikosti za 28, 32 in 36mm glavo; | na razpolago v vsaj 10 različnih velikostih (premer od 48mm do 66mm); iz materiala uhmwpe (cross linked) |  |  |  | KOS | 170 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | Kolk VLOŽEK polietilenski v antiluksacijski izvedbi; velikosti za 28, 32 in 36mm glavo | na razpolago v vsaj 10 različnih velikostih (premer od 48mm do 66mm); iz materiala uhmwpe ( cross linked) |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | Kolk VLOŽEK keramični; velikosti za 28, 32, 36, 40 in 44mm glavo | na razpolago v vsaj 10 različnih velikostih (premer od 48mm do 66mm); biolox delta |  |  |  | KOS | 210 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | Kolk VLOŽEK kovinski; velikosti za 36 mm glavo | na razpolago v vsaj 10 različnih velikostih (premer od 48mm do 66mm); Co Cr z visoko vsebnostjo karbona |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | Kolk VLOŽEK polietilenski, velikost 28,32 in 36 mm glavo | obdelan v pogojih visoke radiacije >5Mrad |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | Kolk ZAMAŠEK za dno acetabularne ponvice | Univerzalen, za vse velikosti acetabularnih ponvic. |  |  |  | KOS | 360 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 3. | podsklop: CEMENTNA IN BREZCEMENTNA DVOJNO MOBILNA KOLČNA ENDOPROTEZA |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | CEMENTNA IN BREZCEMENTNA DVOJNO MOBILNA KOLČNA ENDOPROTEZA
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Kolk DEBLO 1; leva in desna izvedba; vsaj 9 velikosti |  | Glej teh. specifikacije |  |  | KOS | 120 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Kolk DEBLO 2; leva in desna izvedba; vsaj 9 velikosti |  | Glej teh. specifikacije |  |  | KOS | 450 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Kolk GLAVA kovinska; premera 22,5, 28, 32 in 36 | vsaj 3 velikosti; iz materiala CoCr |  |  |  | KOS | 393 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Kolk PONVICA 1; velikost 44-60 mm |  | Glej teh. specifikacije |  |  | KOS | 42 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Kolk PONVICA 2; velikost 44 - 60 mm |  | Glej teh. specifikacije |  |  | KOS | 312 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Kolk VLOŽEK polietilenski; velikost notranjega premera: 22,5 mm za zunanji premer od 44 do 48 mm in 28 mm za zunanji premer od 50 do 60 mm | izdelan iz kompresijsko oblikovanega ultra visoko molekularnega polietilena, ki je steriliziran v inertnem argonu |  |  |  | KOS | 282 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Kolk GLAVA keramična 1; velikost 28, 32, 36 in 40mm; vsaj 3 dolžine | delta; konus 12/14 |  |  |  | KOS | 180 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Kolk GLAVA keramična 2; velikost , 28, 32, 36, 40mm; vsaj 3 dolžine | delta; konus 12/14 |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Kolk OVRATNIK iz titanijuma za revizijo, konus 12/14 | Brezcementna fiksacija. Izdelana naj bo iz jekla, prevlečenega z hidroksihepatitom. Možnost fiksacije z 4,5mm kortikalnimi vijaki. |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | Kolk PONVICA (revizijska); vel.: 48mm, 52mm, 54mm, 56mm, 62mm in 66mm. | Izdelana naj bo iz jekla. Fiksacija z 4,5mm kortikalnimi vijaki. |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | Ploščica revizijska za ponvico; vel.: 44-54mm, 48-58mm, 52-62mm in 56-66mm. |  |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | Kolk VLOŽEK polietilenski z dodatkom vitamina E; velikost notranjega premera: 22,5 mm za zunanji premer od 44 do 48 mm in 28 mm za zunanji premer od 50 do 60 mm |  |  |  |  | KOS | 39 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 4. | podsklop: GLAVA BIPOLARNA |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | GLAVA BIPOLARNA
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Kolk GLAVA bipolarna; notranji premer mora biti 28 mm. Zunanje dimenzije naj bodo v presledkih po 2mm, od vsaj 43mm do vsaj 57mm. | Sestavljena iz zunanjega kovinskega dela in notranjega polietilenskega vložka, ki mora biti izdelan iz kompresijsko oblikovanega ultra visoko molekularnega polietilena. |  |  |  | KOS | 120 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Kolk GLAVA kovinska, premer 28 mm, konus 12/14, 3 dolžine |  |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 5. | podsklop: ENDOPROTEZA KOLKA - KLINASTO OBLIKOVANA pokrita s hidroksiapatitom |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | ENDOPROTEZA KOLKA - KLINASTO OBLIKOVANA pokrita s hidroksiapatitom
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Kolk DEBLO brezcem, klinasto oblikovano pokrito s hidroksiapatitom; vsaj 7 velikosti | konus 12/14, iz titana | tipa Corail |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Kolk PONVICA; velikosti vsaj 42 do 70mm, v razmakih po 2mm | sferična it titana |  |  |  | KOS | 87 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Kolk VLOŽEK za ponvico, standardna izvedba; za glave 28, 32, 36mm | iz cross-linked polietilena |  |  |  | KOS | 87 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Kolk VLOŽEK za ponvico; antiluksacijaska izvedba; za glave 28, 32, 36mm | iz cross-linked polietilena |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Kolk GLAVA keramična; premer 28,32,36 mm; vsaj 3 dolžine vratov | delta ; konus 12/14 |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Kolk GLAVA metalna; premer 28,32,36 mm; vsaj 3 dolžine vratov | CoCr zlitina; konus 12/14 |  |  |  | KOS | 54 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 6. | podsklop: RAVNA BREZCEMENTNA KOLČNA ENDOPROTEZA - KRATKA |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | RAVNA BREZCEMENTNA KOLČNA ENDOPROTEZA - KRATKA
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | kolk DEBLO - kratko brezcem 1 |  | Glej teh. specifikacije |  |  | KOS | 6 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | kolk DEBLO - kratko brezcem 2 |  | Glej teh. specifikacije |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Kolk GLAVA kovinska; premera 22, 28, 32, 36 mm; vsaj 5 velikosti | konus 12/14; iz materiala CoCr |  |  |  | KOS | 375 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Kolk GLAVA keramična; premera 28 mm, 32mm, 36mm in 40mm; vsaj 4 velikosti | konus 12/14, delta |  |  |  | KOS | 174 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Kolk PONVICA; velikost: od 44mm-60mm | možnost dodatne fiksacije z kostnimi vijaki |  |  |  | KOS | 39 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Kolk VLOŽEK polietilenski; notranji premer: 28, 32 ali 36mm | izdelan iz kompresijsko oblikovanega ultra visoko molekularnega polietilena, ki je steriliziran v inertnem argonu |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Kolk VLOŽEK polietilenski z dodatkom vitamina E; notranji premer: 28, 32 ali 36mm | izdelan iz kompresijsko oblikovanega ultra visoko molekularnega polietilena, ki je steriliziran v inertnem argonu |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Kolk VLOŽEK keramični; notranji premer vlozka: 28, 32 ali 36 ali 40 mm | delta keramika |  |  |  | KOS | 39 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Kolk DEBLO, skrajšano, minimalno invazivno; dolžina: vsaj 3.5 cm krajše od klasičnih dolžin |  | Glej teh. specifikacije |  |  | KOS | 36 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | Kolk DEBLO, cementno; dolžine od vsaj 135 do vsaj 170mm |  | Glej teh. specifikacije |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | Kolk PONVICA brezcementna; velikost: od 44mm-60mm | z možnostjo dodatne fiksacije z vijaki (multi hole) |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | Kolk VLOŽEK, tanek, kovinski za dvojno mobilno artikulacijo (double mobility), notranji premer 46 - 58 mm |  |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 7. | podsklop: REVIZIJSKA KOLČNA ENDOPROTEZA |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | REVIZIJSKA KOLČNA ENDOPROTEZA
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Kolk DEBLO revizijsko, najmanj 8 različnih velikosti | Glej teh.specifikacije |  |  |  | KOS | 12 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Kolk PONVICA press-fit | Glej teh.specifikacije |  |  |  | KOS | 60 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Kolk VLOŽEK polietilenski | iz Highly Cross-Linked Polyethylena. HCPE naj ima notranji premer 28mm za majhne 32mm in 36mm za velike ponvice. |  |  |  | KOS | 60 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Kolk VLOŽEK antiluksacijski | notranji premer 28mm za majhne 32mm in 36mm za velike ponvice. |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Kolk GLAVA kovinska; premera 28 in 32 mm; vsaj tri dolžine | Co-Cr |  |  |  | KOS | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Kolk GLAVA keramična; premera 28,32 in 36 mm; vsaj tri dolžine | delta |  |  |  | KOS | 9 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 8. | podsklop: OBROČ REVIZIJSKI ZA PONVICO |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | OBROČ REVIZIJSKI ZA PONVICO
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Kolk OBROČ tipa Burch- Schneider, iz titana | Glej teh. specifikacije |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Kolk OBROČ tipa miller, notranji premer obroča od 36 do 64mm (naraščanje po 2 mm) | Glej teh. specifikacije |  |  |  | KOS | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Kolk OBROČ tipa Ganz, iz titana | Glej teh. specifikacije |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Kolk PONVICA all-poly, iz standardnega polietilena, z zunanjim diametrom od 46-64mm ter notranjim 28, 32 in 36mm diametra diametra. |  |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Kolk PONVICA all-poly, cementna, iz "highly crosslinked polietilena" z zunanjim diametrom od 42-64mm ter notranjim 28, 32 in 36mm diametra. | radiopačna nitka |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 9. | podsklop: DVOJNO MOBILNA KOLČNA ENDOPROTEZA Z NAVIGACIJO |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | DVOJNO MOBILNA KOLČNA ENDOPROTEZA Z NAVIGACIJO
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Kolk DEBLO brezcementno, vsaj 7 velikosti | Ravno, »self- locking »; v celoti pokrito s hidroksiapatitom; v standardni izvedbi ( kot med 133 in 137) in v izvedbi z snemljivim vratom |  |  |  | KOS | 18 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Kolk DEBLO anatomsko | Leva- desna,« self-locking«; v celoti pokrito s hidroksiapatitom; v standardni in lateralizirani izvedbi ( kot med 133 in 137), in v izvedbi z snemljivim vratom |  |  |  | KOS | 6 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Kolk GLAVA keramična, premera 28, 32 in 36 mm | delta keramika; vsaj 3 velikosti (s,m,l) |  |  |  | KOS | 9 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Kolk GLAVA kovinska, premera 22, 28 in 32 mm | vsaj 3 velikosti (s, m, l) |  |  |  | KOS | 15 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Kolk PONVICA brezcementna, vsaj 10 velikosti v razmiku po 2mm | iz železove zlitine, visoko polirana notranjost, dvojni coating- titanium spray in hidroksiapatit |  |  |  | KOS | 24 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Kolk PONVICA cementna, vsaj 8 velikosti | zunanjost brez coatinga |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Kolk PONVICA revizijska, vsaj 6 velikosti | iz železove zlitine, visoko polirana notranjost, dvojni coating- titanium spray in hidroksiapatit, z dodatnimi krilci superiorno, ki omogočajo fiksacijo z vijaka; oblika in velikost enako kot pri zap.št. 1 |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Kolk VLOŽEK polietilenski | Omogočati mora uporabo femoralnih glav 28mm od velikosti 48mm dalje, za manjše velikosti pa naj bo notranja stran kompatibilna za glave 22mm |  |  |  | KOS | 24 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Kolk VRAT snemljiv | kompatibilen s femoralnimi debli in glavami, vsaj 4 različne velikosti in oblike |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 10. | podsklop: ENDOPROTEZA KOLKA S KRATKIM HIDROKSIAPATIT DEBLOM |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | ENDOPROTEZA KOLKA S KRATKIM HIDROKSIAPATIT DEBLOM
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Kolk DEBLO kratko, prekrito s hidroksiapatitom in porous plazma spray coating (tipa Corail), skrajšano za 3,5 cm od stand.(dolžina od 90 -145 mm) ; v 10 različnih velikostih, dva različna offseta | inštrumentarij za anteriorni in anterolateralni pristop |  |  |  | KOS | 50 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Kolk PONVICA s press fit zunanjim delom, hidroksiapatit prevleko in porous plazma spray couating; v 12 različnih velikosti | Možnost fiksacije z vijaki |  |  |  | KOS | 50 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Kolk VLOŽEK keramični za glavo 28, 32, 36 ; |  |  |  |  | KOS | 20 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Kolk VLOŽEK polietilen z vitaminom E za glavo 28, 32, 36 ; |  |  |  |  | KOS | 15 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Kolk VLOŽEK polietilen za glavo premera 28, 32 in 36 mm |  |  |  |  | KOS | 15 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Kolk GLAVA, CoCr, velikosti 22,28,32 mm, vsaj 3 dolžine |  |  |  |  | KOS | 25 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Kolk GLAVA, keramična, velikosti 28, 32, 36 mm, vsaj 3 dolžine. | delta keramika |  |  |  | KOS | 25 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 11. | podsklop: KOLK REVIZIJSKO DEBLO -1 |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | KOLK REVIZIJSKO DEBLO -1
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Modularno brezcementno revizijsko deblo (tipa Wagner), vsaj 10 velikosti distalnega dela, 2 različna offseta proksimalno, za vsak offset proksimalno vsaj 3 različne velikosti, konus 12/14 |  |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Glava keramična, velikosti 28, 32, 36, vsaj 3 dolžine | delta keramika |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Glava kovinska, velikosti 28, 32, 36, vsaj 3 dolžine |  |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 12. | podsklop: KOLK REVIZIJSKO DEBLO -2 |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | KOLK REVIZIJSKO DEBLO -2
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Modularno brezcementno revizijsko deblo, distalni del na bo ogrogel in koničem, vsaj 10 velikosti distalnega dela, 2 različna offseta proksimalno, za vsak offset proksimalno vsaj 3 različne velkosti, konus 12/14 |  |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Glava keramična, velikosti 28, 32, 36, vsaj 3 dolžine | delta keramika |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Glava kovinska, velikosti 28, 32, 36, vsaj 3 dolžine |  |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0

## Sklop II.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| II. | KOLENSKE ENDOPROTEZE
* | 1. | podsklop: KOLENSKA ENDOPROTEZA, modularna, anatomska, totalna (cementna, brezcementna) in revizijska |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | KOLENSKA ENDOPROTEZA, modularna, anatomska, totalna (cementna, brezcementna) in revizijska
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Koleno FEMUR del za OHR, cementna izvedba, vsaj 10 velikosti | Glej teh. specifikacije |  |  |  | KOS | 84 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Koleno FEMUR del za OHR, brezcementna izvedba, vsaj 10 velikosti | Glej teh. specifikacije |  |  |  | KOS | 78 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Koleno FEMUR del za žrtvovanje zadnje križne vezi za cementno izvedbo, vsaj 10 velikosti | Glej teh. specifikacije |  |  |  | KOS | 201 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Koleno FEMUR del za žrtvovanje zadnje križne vezi za brezcementno izvedbo, vsaj 10 velikosti | Glej teh. specifikacije |  |  |  | KOS | 114 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Koleno TIBIA del za fiksno tibialno površino, cementni, vsaj 7 velikosti | Glej teh. specifikacije |  |  |  | KOS | 459 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Koleno TIBIA del za fiksno tibialno površino, brezcementni, vsaj 9 velikosti | Glej teh. specifikacije |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Koleno TIBIALNI del za ohranitev sprednje križne vezi | Glej teh. specifikacije |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Koleno VLOŽEK TIBIA za ohranjanje zadnje križne vezi pri fiksni tibialni komponenti; debeline: min. od 10mm - 22mm; vsaj dve različni obliki | Glej teh. specifikacije |  |  |  | KOS | 129 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Koleno VLOŽEK TIBIA za ohranjanje zadnje križne vezi pri fiksni tibialni komponenti, z dodatkom α-tocopherola; debeline: min. od 10mm - 22mm; vsaj dve različni obliki | Glej teh. specifikacije |  |  |  | KOS | 18 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | Koleno VLOŽEK TIBIA za žrtvovanje zadnje križne vezi pri fiksni tibialni komponenti; debeline: min. od 10mm - 22mm; vsaj dve različni obliki | Glej teh. specifikacije |  |  |  | KOS | 294 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | Koleno VLOŽEK TIBIA za žrtvovanje zadnje križne vezi pri fiksni tibialni komponenti, z dodatkom α-tocopherola; debeline: min. od 10mm - 22mm; vsaj dve različni obliki | Glej teh. specifikacije |  |  |  | KOS | 39 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | Koleno VLOŽEK TIBIA za varianto za ohranitev sprednje križne vezi; levi in desni |  |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | Koleno ODLITEK tibialni | Glej teh. specifikacije |  |  |  | KOS | 125 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | Koleno ODLITEK femoralni | Glej teh. specifikacije |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | Koleno PATELLA gumb, polietilenski, min 4 velikosti |  |  |  |  | KOS | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | Koleno REVIZ FEMUR del za cementno izvedbo; min. 10 velikosti | Glej teh. specifikacije |  |  |  | KOS | 15 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | Koleno VLOŽEK TIBIA revizijski, za žrtvovanje zadnje križne vezi pri fiksni tibialni komponenti, debeline min od 10 mm - 24 mm; vsaj 2 obliki | Glej teh. specifikacije |  |  |  | KOS | 22 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | Koleno REVIZ del TIBIA za fiksno tibialno površino, cementni; min. 9 velikosti | Glej teh. specifikacije |  |  |  | KOS | 36 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | Koleno DEBLO REVIZ tibialno in femoralno, min 6 velikosti | omogočati mora vsaj od 10 mm do 20 mm debeline in od 12 cm do 24 cm dolžine v gladki, porozni in "spike" obliki |  |  |  | KOS | 56 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | Koleno PODLOŽKI TIBIA za dodatno fiksacijo tibije; min. 3 velikosti |  |  |  |  | KOS | 21 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | Koleno PODLOŽKI FEMUR za dodatno fiksacijo femoralnega dela, cementni; min. 3 velikosti | Distalni in posteriorni podlozki za femoralni del |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | ADAPTER OFFSET; min. 3 velikosti | OFFSET Adapter za enostavno dolocanje offseta pri tibialnem in femoralnem stemu |  |  |  | KOS | 42 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | Koleno KRILA TIBIA za dodatno fiksacijo; vsaj 2 velikosti |  |  |  |  | KOS | 36 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 2. | podsklop: KOLENSKA UNIKONDILARNA ENDOPROTEZA -mobile bearing |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | KOLENSKA UNIKONDILARNA ENDOPROTEZA -mobile bearing
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Koleno UNIKOND FEMUR del, cementni; min. 4 velikosti |  | Glej teh. specifikacije |  |  | KOS | 96 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Koleno UNIKOND FEMUR del, brezcementni; vsaj 4 velikosti |  |  |  |  | KOS | 135 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Koleno UNIKOND TIBIA del, cementni; vsaj 4 velikosti |  | Glej teh. specifikacije |  |  | KOS | 36 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Koleno UNIKOND TIBIA del, brezcement; leva in desna izvedba; min. 6 velikosti za vsako izvedbo | Pokrit mora biti s hidroksiapatitom. |  |  |  | KOS | 171 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Koleno VLOŽEK MENISKUS; leva in desna izvedba | Min. v 4 velikostih, vsaka velikost vložka naj ima vsaj 7 debelin. Najmanjša debelina naj bo največ 3mm. | Glej teh. specifikacije |  |  | KOS | 240 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 3. | podsklop: TOTALNA KOLENSKA ENDOPROTEZA (cementna) |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | TOTALNA KOLENSKA ENDOPROTEZA (cementna)
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Koleno FEMUR del, cement; vsaj 6 velikosti | Glej teh. specifikacije |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Koleno TIBIA del, cement; vsaj 6 velikosti | Glej teh. specifikacije |  |  |  | KOS | 69 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Koleno VLOŽEK TIBIA PE, debeline od 10 mm - 18 mm, vsaj 5 velikosti | Glej teh. specifikacije |  |  |  | KOS | 69 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Koleno POGAČICA -Patelarni gumb iz PE | Glej teh. specifikacije |  |  |  | KOS | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 4. | podsklop: UNIKONDILARNA KOLENSKA ENDOPROTEZA (FIXED BEARING) |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | UNIKONDILARNA KOLENSKA ENDOPROTEZA (FIXED BEARING)
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Koleno CoCr UNIKOND FEMUR del - fixed, cement, vsaj 5 velikosti | CoCr; cementna izvedba; anatomska (leva/desna), vsaj 2 nožici za fiksacijo; - robovi naj bodo mehko zaobljeni, da ne prihaja do prevelikih robnih obremenitev v primeru neidealne varus/valgus pozicije komponente |  |  |  | KOS | 114 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Koleno Ti UNIKOND TIBIA del - fixed, cement, vsaj 5 velikosti | iz titanijeve zlitine, cementna izvedba; ob robu naj bo obroba v katero se vpne vložek, vložek naj se vpne na način brez uporabe sponk ali vijakov |  |  |  | KOS | 114 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Koleno VLOŽEK PE, vsaj 5 debelin v preskoku po 1 mm |  |  |  |  | KOS | 114 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 5. | podsklop: TOTALNA BREZCEMENTNA ROTACIJSKA KOLENSKA ENDOPROTEZA Z NAVIGACIJO |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | TOTALNA BREZCEMENTNA ROTACIJSKA KOLENSKA ENDOPROTEZA Z NAVIGACIJO
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Koleno ROTAC FEMUR CoCr del, brezcementni, leva in desna varianta, vsaj 7 velikosti | Co Cr; dvojni coating- tako titanium spray, kot hidroksiapatit; preplastitveni design, ki omogoča minimalno resekcijo kosti, distalna debelina implantata manj od 9mm | Glej teh. specifikacije |  |  | KOS | 135 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Koleno ROTAC FEMUR CoCr del - desno, cementni, leva in desna varianta, vsaj 7 velikosti | Co Cr | Glej teh. specifikacije |  |  | KOS | 33 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Koleno ROTAC TIBIA CoCr del, brezcementni, vsaj 7 velikosti | Co Cr; dvojni coating- tako titanium spray, kot hidroksiapatit; notranja stran visoko polirana | Glej teh. specifikacije |  |  | KOS | 138 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Koleno ROTAC TIBIA CoCr del, cementni, vsaj 7 velikosti | Co Cr; visoko polirana notranja stran | Glej teh. specifikacije |  |  | KOS | 36 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Koleno VLOŽEK ROTAC iz polietilena | Iz polietilena; femoralna stran vložka naj bo zelo kongruentna z femoralno komponento; s podaljškom, ki se ga vstavi v tibialno komponento na način, da je vložek prosto vrtljiv | Glej teh. specifikacije |  |  | KOS | 168 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Koleno FEMUR del FIX, brezcem, leva in desna varianta, vsaj 7 velikosti | Co Cr; dvojni coating- tako titanium spray, kot hidroksiapatit | Glej teh. specifikacije |  |  | KOS | 21 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Koleno CoCr FEMUR del FIX , cementni, leva in desna varianta, vsaj 7 velikosti | Co Cr | Glej teh. specifikacije |  |  | KOS | 21 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Koleno CoCr TIBIA del FIX, brezcementni, vsaj 7 velikosti | Co Cr; dvojni coating- tako titanium spray, kot hidroksiapatit | Glej teh. specifikacije |  |  | KOS | 18 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Koleno CoCr TIBIA del FIX, cementni, leva in desna varianta, vsaj 7 velikosti | Co Cr | Glej teh. specifikacije |  |  | KOS | 24 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | Koleno VLOŽEK PE FIX, vsaj 5 debelin, vsaj 7 velikosti | iz polietilena; fiksacija brez dodatnih sponk ali vijakov | Glej teh. specifikacije |  |  | KOS | 45 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | Koleno PATELA cementna (Gumb patelarni), polietilenski, vsaj 3 velikosti |  | Glej teh. specifikacije |  |  | KOS | 9 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | Rezilo za žago | kompatibilno z kolenskim sistemom, kompatibilno za žage sistema AO/Sinth. | Glej teh. specifikacije |  |  | KOS | 204 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | INSTRUMENTALNI PODALJŠKI (stemi), vsaj 2 dolžini po 5 različnih debelin za femoralno in tibialno komponento |  |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | Koleno OFFSET tibialni in femoralni | mora omogočati pozicioniranje intramedularnega podaljška v različnih kotih |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | Koleno AUGMENTI za tibialno in femoralno komponento | vsaj 2 različnih debelin |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | Koleno FEMUR del FIX, revizijska, cementna, leva in desna varianta, vsaj 4 velikosti | Co Cr | mora omogočati uporabo constrained PE vložka |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | Koleno VLOŽEK constrained PE, vsaj 5 velikosti |  |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 6. | podsklop: UNIKONDILARNA KOLENSKA ENDOPROTEZA Z NAVIGACIJO (cementna, brezcementna) |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | UNIKONDILARNA KOLENSKA ENDOPROTEZA Z NAVIGACIJO (cementna, brezcementna)
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Koleno UNIKOND FEMUR del CoCr, cementni; min. 7 velikosti | 2 "pega" za fiksacijo |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Koleno UNIKOND FEMUR del CoCr, brezcementno; vsaj 7 velikosti | z coatingom iz plazma spray titanium in hidroksiapatitnim coatingom |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Koleno UNIKOND TIBIA del CoCr, cementno; vsaj 7 velikosti, mobile bearing |  |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Koleno UNIKOND TIBIA del CoCr, cementno; vsaj 7 velikosti, fixed bearing |  |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Koleno UNIKOND TIBIA del, brezcementni; mobile bearing, vsaj 7 velikosti | z coatingom iz plazma spray titanium in hidroksiapatitnim coatingom |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Koleno UNIKOND TIBIA del, brezcementni; fixed bearing, vsaj 7 velikosti | z coatingom iz plazma spray titanium in hidroksiapatitnim coatingom |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Koleno VLOŽEK MENISKUS fixed; leva in desna izvedba; 7 velikosti in 4 debeline | iz polietilena |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Koleno VLOŽEK MENISKUS mobile; leva in desna izvedba; 7 velikosti in 4 debeline | iz polietilena |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0

## Sklop III.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| III. | Ramenska endoproteza - MODULARNI SISTEM
* | 1. | podsklop: RAMENSKA ENDOPROTEZA (TOTALNA ALI PARCIALNA, CEMENTNA ALI BREZCEMENTNA, INERZNA ALI ANATOMSKA IN REVIZIJSKE ) |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | RAMENSKA ENDOPROTEZA (TOTALNA ALI PARCIALNA, CEMENTNA ALI BREZCEMENTNA, INERZNA ALI ANATOMSKA IN REVIZIJSKE )
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Rame TELO humeralno anatomsko travma | Na voljo mora biti tudi inštrumentarij za primer revizije implantata | Glej teh. specifikacije |  |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Rame TELO humeralno anatomsko narebreno | Na voljo mora biti tudi inštrumentarij za primer revizije implantata | Glej teh. specifikacije |  |  | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Rame TELO humeralno reverzno | Na voljo mora biti tudi inštrumentarij za primer revizije implantata | Glej teh. specifikacije |  |  | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Rame DEBLO humeralno cementno standardno | Na voljo mora biti tudi inštrumentarij za primer revizije implantata | Glej teh. specifikacije |  |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Rame DEBLO humeralno brezcementno | Na voljo mora biti tudi inštrumentarij za primer revizije implantata | Glej teh. specifikacije |  |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Rame DEBLO humeralno cementno dolgo (revizijsko) | Na voljo mora biti tudi inštrumentarij za primer revizije implantata | Glej teh. specifikacije |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Rame DEBLO humeralno brezcementno dolgo (revizijsko) | Na voljo mora biti tudi inštrumentarij za primer revizije implantata | Glej teh. specifikacije |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Rame PODALJŠEK humeralni |  | Glej teh. specifikacije |  |  | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Rame GLAVA humeralna |  | Glej teh. specifikacije |  |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | Rame GLAVA CTA (cuff tear arthropathy) |  | Glej teh. specifikacije |  |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | Rame ADAPTER nevtralni za glave humeralne |  | Glej teh. specifikacije |  |  | KOS | 6 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | Rame ADAPTER ekscentrični za glave humeralne |  | Glej teh. specifikacije |  |  | KOS | 4 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | Rame ADAPTER glave CTA za humeralno reverzno deblo |  | Glej teh. specifikacije |  |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | Rame VLOŽEK polietilenski za humeralno reverzno deblo | X-UHMWPE | Glej teh. specifikacije |  |  | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | Rame VLOŽEK kovinski standardni za humeralno reverzno deblo |  | Glej teh. specifikacije |  |  | KOS | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | Rame VLOŽEK kovinski lateralizirani za humeralno reverzno deblo |  | Glej teh. specifikacije |  |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | Rame GLENOSFERA kovinska premer 36 mm s konektorjem |  | Glej teh. specifikacije |  |  | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | Rame GLENOSFERA polietilenska premer 40 mm in 44 mm | X-UHMWPE | Glej teh. specifikacije |  |  | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | Rame KONEKTOR z vijakom za polietilensko glenosfero | X-UHMWPE | Glej teh. specifikacije |  |  | KOS | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | Rame GLENOID cementni |  | Glej teh. specifikacije |  |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | Rame GLENOID cementni s tremi zatiči |  | Glej teh. specifikacije |  |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | Rame GLENOID kovinski brezcementni |  | Glej teh. specifikacije |  |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | Rame GLENOID iz trabekularnega Ti brezcementni |  | Glej teh. specifikacije |  |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | Rame ZATIČ za brezcementni glenoid iz trabekularnega Ti |  | Glej teh. specifikacije |  |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | Rame VLOŽEK za kovinski glenoid |  | Glej teh. specifikacije |  |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | Rame VIJAK kostni za dodatno pričvrstitev brezcementnega glenoida |  | Glej teh. specifikacije |  |  | KOS | 20 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0

## Sklop IV.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| IV. | ENDOPROTEZA KOMOLCA
* | 1. | podsklop: ENDOPROTEZA KOMOLCA, anatomska |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | ENDOPROTEZA KOMOLCA, anatomska
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Komolec HUMERALNA KOMPONENTA anatomsko oblikovana; v levi in desni izvedbi; velikosti: majhna, srednja, velika | deblo iz CoCr za cementno fiksacijo, presek debla kvadrangularen za kotno stabilnost, sprednje zakrilce za vstavljanje kostnega transplantata |  |  |  | KOS | 6 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Komolec DEBLO standardno ulnarno; v levi in desni izvedbi; velikosti: majhna, srednja, velika | Ulnarno deblo iz CoCr za cementno fiksacijo, oblikovano anatomsko |  |  |  | KOS | 6 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Komolec ZATIČ ulnarni | Ulnarni zatič za uporabo implantata v povezani obliki |  |  |  | KOS | 6 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0

## Sklop V.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| V. | PLOŠČE ZA PERIPROTETIČNE ZLOME STEGNENICE
* | 1. | podsklop: PLOŠČE ZA PERIPROTETIČNE ZLOME STEGNENICE |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | PLOŠČE ZA PERIPROTETIČNE ZLOME STEGNENICE
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | PLOŠČA PERIPROTETIČNA PROKSIMALNI FEMUR, 245MM, 9 LUKENJ, DESNA | za zdravljene kompleksnih periprotetičnih zlomov |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | PLOŠČA PERIPROTETIČNA PROKSIMALNI FEMUR, 285MM, 12 LUKENJ, DESNA | za zdravljene kompleksnih periprotetičnih zlomov |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | PLOŠČA PERIPROTETIČNA PROKSIMALNI FEMUR, 324MM, 15 LUKENJ, DESNA | za zdravljene kompleksnih periprotetičnih zlomov |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | PLOŠČA PERIPROTETIČNA PROKSIMALNI FEMUR, 363MM, 18 LUKENJ, DESNA | za zdravljene kompleksnih periprotetičnih zlomov |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | PLOŠČA PERIPROTETIČNA PROKSIMALNI FEMUR, 401MM, 21 LUKENJ, DESNA | za zdravljene kompleksnih periprotetičnih zlomov |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | PLOŠČA PERIPROTETIČNA PROKSIMALNI FEMUR, 245MM, 9 LUKENJ, LEVA | za zdravljene kompleksnih periprotetičnih zlomov |  |  |  | KOS | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | PLOŠČA PERIPROTETIČNA PROKSIMALNI FEMUR, 285MM, 12 LUKENJ, LEVA | za zdravljene kompleksnih periprotetičnih zlomov |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | PLOŠČA PERIPROTETIČNA PROKSIMALNI FEMUR, 324MM, 15 LUKENJ, LEVA | za zdravljene kompleksnih periprotetičnih zlomov |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | PLOŠČA PERIPROTETIČNA PROKSIMALNI FEMUR, 363MM, 18 LUKENJ, LEVA | za zdravljene kompleksnih periprotetičnih zlomov |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | PLOŠČA PERIPROTETIČNA PROKSIMALNI FEMUR, 401MM, 21 LUKENJ, LEVA | za zdravljene kompleksnih periprotetičnih zlomov |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | PLOŠČA PERIPROTETIČNA ZA DIAFIZO FEMURJA, UKRIVLJENA, 210MM, 10 LUKENJ | za zdravljene kompleksnih periprotetičnih zlomov |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | PLOŠČA PERIPROTETIČNA ZA DIAFIZO FEMURJA, UKRIVLJENA, 249MM, 10 LUKENJ | za zdravljene kompleksnih periprotetičnih zlomov |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | PLOŠČA PERIPROTETIČNA ZA DIAFIZO FEMURJA, UKRIVLJENA, 289MM, 10 LUKENJ | za zdravljene kompleksnih periprotetičnih zlomov |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | VIJAK CERKLAŽNI ZA PLOŠČO diam. 2,5mm | za zdravljene kompleksnih periprotetičnih zlomov |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | NASTAVEK CERKLAŽNI ZA VIJAK diam. 3,5mm | za zdravljene kompleksnih periprotetičnih zlomov |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | ŽICA CERKLAŽNA 1,8X635, CR-CO | za zdravljene kompleksnih periprotetičnih zlomov |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | Plošča za zdravljenje periprotetičnih zlomov ob velikem trohantru, dol. 53mm | Plošča mora imeti na proksimalnem delu dve kljukici s katerimi se fiksira na veliki trohanter, imeti pa mora možnost dodatne fiksacije s cerklažami, ki naj se pritrdijo na femur z zategovalnikom in zaklenejo z matico na plošči. | Izdelana iz TI6AL4V | Skupaj s ploščo morajo biti pakirane štiri cerklaže diametra 1.8mm in dolžine 635mm |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | Plošča za zdravljenje periprotetičnih zlomov ob velikem trohantru, dol. 121mm | Plošča mora imeti na proksimalnem delu dve kljukici s katerimi se fiksira na veliki trohanter, imeti pa mora možnost dodatne fiksacije s cerklažami, ki naj se pritrdijo na femur z zategovalnikom in zaklenejo z matico na plošči. | Izdelana iz TI6AL4V | Skupaj s ploščo morajo biti pakirane štiri cerklaže diametra 1.8mm in dolžine 635mm |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | Plošča za zdravljenje periprotetičnih zlomov ob velikem trohantru, dol. 232mm | Plošča mora imeti na proksimalnem delu dve kljukici s katerimi se fiksira na veliki trohanter, imeti pa mora možnost dodatne fiksacije s cerklažami, ki naj se pritrdijo na femur z zategovalnikom in zaklenejo z matico na plošči. Plošča mora imeti 4 luknje, da jo lahko dodatno fiksiramo na kost z vijaki diam. 4,5mm. | Izdelana iz TI6AL4V | Skupaj s ploščo morajo biti pakirane štiri cerklaže diametra 1.8mm in dolžine 635mm |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | Plošča za zdravljenje periprotetičnih zlomov ob velikem trohantru, dol.261mm | Plošča mora imeti na proksimalnem delu dve kljukici s katerimi se fiksira na veliki trohanter, imeti pa mora možnost dodatne fiksacije s cerklažami, ki naj se pritrdijo na femur z zategovalnikom in zaklenejo z matico na plošči. Plošča mora imeti 5 lukenj, da jo lahko dodatno fiksiramo na kost z vijaki diam. 4,5mm. | Izdelana iz TI6AL4V | Skupaj s ploščo morajo biti pakirane štiri cerklaže diametra 1.8mm in dolžine 635mm |  | KOS | 9 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | Vijak samonavojni, diameter 5mm, dolžine od 14 do 100mm | Izdelan iz TI6AL4V | Poliaksialnost 30° |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | Vijak samonavojni, diameter 5mm, dolžine od 14 do 100mm | Izdelan iz TI6AL4V | Poliaksialnost 30° |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | Distančnik (spacer), dolžina 1, 2 in 3mm | Dolžina 1, 2 in 3mm | Izdelan iz TI6AL4V | Prepreči kontakt med ploščo in kostjo ter posledično zmanjša možnost komplikacij pri periostalni prekrvavitvi. |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | Zaklepna kapica | Izdelana iz TI6AL4V |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | Vijak, diam. 4,5 in 6,5mm, dol. Od 15 do 60mm | Izdelan iz TI6AL4V |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | Cerklaža, diameter 1.8mm, dolžina 610mm |  |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0

## Sklop VI.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| VI. | CEMENT IN PRIPOMOČKI ZA VGRAJEVANJE ENDOPROTEZ
* | 1. | podsklop: CEMENT IN PRIPOMOČKI ZA VGRAJEVANJE ENDOPROTEZ |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | CEMENT IN PRIPOMOČKI ZA VGRAJEVANJE ENDOPROTEZ
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Zaprt vakumski sistem za mešanje kostnega cementa, 40g |  |  |  |  | KPL | 330 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Zaprt vakumski sistem za mešanje kostnega cementa, 60 g |  |  |  |  | KPL | 600 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Zaprt vakumski sistem za mešanje kostnega cementa, 80g |  |  |  |  | KPL | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Zaprt vakumski sistem za mešanje kostnega cementa, pred-pakiran antibiotičnim cementom 40 g |  |  |  |  | KPL | 150 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Zaprt vakumski sistem za mešanje kostnega cementa, pred-pakiran antibiotičnim cementom 80 g |  |  |  |  | KPL | 50 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Modul za spacer za koleno |  |  |  |  | KOS | 6 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Modul za spacer za kolk |  |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 2. | podsklop: ČEPI DISTALNI |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | ČEPI DISTALNI
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Distalni čep; dimenzije: 10, 12, 14, 16, 18 in 20 mm |  |  |  |  | KOS | 27 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 3. | podsklop: SET ZA KOLENO IN KOLK |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | SET ZA KOLENO IN KOLK
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Set IZPIRANJE za koleno za enkratno uporabo |  |  |  |  | KPL | 720 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Set IZPIRANJE za kolk za enkratno uporabo |  |  |  |  | KPL | 40 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 4. | podsklop: SISTEM ZA LAVAŽO S CO2 |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | SISTEM ZA LAVAŽO S CO2
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | SISTEM ZA LAVAŽO S CO2 | Sistem cevi za enkratno uporabo s filtrom, ki omogoča čiščenje kosti s CO2 pred cementiranjem. | Morebiten dodaten inštrumentarij mora ponudnik dati na uporabo brezplačno |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0