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Štev.: 16-36/17
Datum: 09.01.2018


Popravek/sprememba razpisne dokumentacije
	Predmet JN: POSODE IN VREČKE ZA ASPIRACIJO, VKLJUČNO S PREDELAVO ASPIRATORJEV

	Objava: 
	· Portal javnih naročil št. JN10255/2017-W01, z dne 18.12.2017




	Vrsta postopka: postopek oddaje naročila male vrednosti skladno s 47. členom ZJN-3




Naročnik v skladu s podanimi odgovori na vprašanja ponudnikov preko Portala javnih naročil popravlja/spreminja razpisno dokumentacijo, in sicer: 

1. [bookmark: _GoBack]xls datoteko – Predračun-seznam razpisanega blaga:
· briše se zahteva pod zap. št. 9


Prosimo, da navedene popravke upoštevate pri pripravi ponudbe in objavljen obrazec: »Predračun Seznam razpisanega_blaga ali storitev_JN 16-36_17.xls« obvezno (zaradi enotne elektronske obdelave podatkov) zamenjate s popravljenim obrazcem:  »I_Predračun - Seznam razp_blaga ali storitev_JN 16-36_17.xls.«, ki je priložen k popravku razpisne dokumentacije – tudi v primeru, če ne nudite blaga, ki je bilo predmet popravka. 

V primeru, da boste ponudbo oddali na starem predračunu – seznamu razpisanega blaga, vas bo naročnik po oddaji ponudbe pozval na dopolnitev le-te, in sicer za prepis podatkov v pravo datoteko: I_Predračun - Seznam razp_blaga_JN 16-36_17.xls.

2. Razpisno dokumentacijo – poglavje Tehnične specifikacije, in sicer: 
· Pod tč. 1 se doda četrti odstavek, ki glasi:
« Strošek vzdrževanja nadomestnih aspiratorjev, nosi izbrani ponudnik. V primeru, da do okvare pride zaradi malomarnega ravnanja naročnika, po naročnik.«
·  Zahteve pod tč.2 se umaknejo oz. nadomestijo z novimi zahtevami, ki po novem glasijo:  
»2. Nadomestni aspirator v primeru okvare naročnikovega aspiratorja
V primeru, da pride v času trajanja pogodbe pri naročniku do okvare katerega od obstoječih aspiratorjev bo moral izbrani ponudnik zagotoviti brezplačni najem najmanj enakovrednega aspiratorja,  v kolikor bo naročnik to zahteval, in sicer za čas trajanja odprave napake, in sicer do max. 30 dni.
Nadomestni aspirator za čas trajanja odprave napake, bo moral izbrani ponudnik zagotoviti v roku 48 ur, od pisnega naročila s strani pooblaščenega predstavnika naročnika oz. po dogovoru z naročnikom.«


Ostale določbe in dokumenti razpisne dokumentacije ostanejo nespremenjeni.
Popravki se nahajajo tudi na spletni strani naročnika, in sicer:  http://www.sb-nm.si/
Javno naročilo: POSODE IN VREČKE ZA ASPIRACIJO, VKLJUČNO S PREDELAVO ASPIRATORJEV,
Dokumenti, ki se nanašajo na popravke razpisne dokumentacije:
· Obvestilo o popravku RD 09_01_2018
· I_Predračun - Seznam razpisanega blaga ali storitev, JN 16-36_17
· Tehnične specifikacije_s popr

Vročiti:  
1. Vsem potencialnim ponudnikom preko portala javnih naročil in spletne strani SBNM,
1. arhiv tu.

Pripravila: Marija Žefran, strokovna sodelavka v nabavi


                                                                                                           Vodja nabavne službe:
							                 Stanislava Majerle, l.r.
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