## NAVODILA
NAVODILA ZA IZPOLNITEV PREDRAČUNA – SEZNAMA RAZPISANEGA BLAGA (OBR-8a)
1. Ponudnik mora Predračun - Seznama razpisanega blaga (OBR – 8a) izpolniti, natisniti in natisnjeni izvod podpisati in žigosati.
2. Ponudnik k ponudbi predloži Predračun - Seznam razpisanega blaga (lastni natis izpolnjenega predračuna iz OBR-8a) v pisni in obvezno tudi v elektronski obliki - na CD-ju ali USB ključku (v primeru enostavnega postopka ob elektronski oddaji ponudbe ponudniki dajo xls. datoteko in scan natisnjene verzije - pdf datoteko kot priponko k elektronski ponudbi).
3. Ponudnik mora v »Predračun - Seznam razpisanega blaga« (exelova datoteka) pri vrstah blaga, ki jih ponuja (v polja obarvana z rumeno barvo) obvezno vpisati naslednje podatke:
Opcija 1:
o veljavna cena brez DDV/EM
o popust (stopnja fiksnega popusta)
o stopnjo DDV
o proizvajalca ponujenega blaga / izvajalca storitve
o ponudnikov naziv blaga / storitve
o EAN kodo ponujenega blaga / storitve (če jo ima)
o kataloško številko ponujenega blaga / storitve (če jo ima)
Ceno brez DDV/EM, ceno z DDV/EM in vrednost z DDV izračuna aplikacija sama na osnovi predhodno vpisanih podatkov.
Opcija 2 (velja pri sukcesivnih nabavah, večinoma medicinskega potrošnega materiala; ko je v predračunu odprta opcija vnosa cene za prijavljeno pakiranje in vnosa št. enot (EM) v prijavljenem pakiranju
o veljavna cena brez DDV za ponujeno pakiranje
o št. enot (enot mere naročnika) v ponujenem pakiranju
o popust
o stopnjo DDV
o proizvajalca ponujenega blaga / izvajalca storitve
o ponudnikov naziv blaga / storitve
o EAN kodo ponujenega blaga / storitve (če jo ima)
o kataloško številko ponujenega blaga / storitve (če jo ima)
Ceno brez DDV/EM, ceno z DDV/EM in vrednost z DDV izračuna aplikacija sama na osnovi predhodno vpisanih podatkov.
Opcija 3 (velja ob odpiranjih konkurence na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma in že priznani sposobnosti za blago / storitev)
o veljavna cena brez DDV/EM (v primeru, da gre za sukcesivne nabave blaga pa veljavno ceno brez DDV za ponujeno pakiranje in št. enot (enot mere naročnika) v ponujenem pakiranju)
o popust (stopnja fiksnega popusta)
o stopnjo DDV
Ceno brez DDV/EM, ceno z DDV/EM in vrednost z DDV izračuna aplikacija sama na osnovi predhodno vpisanih podatkov.
4. Ponudnik mora obvezno izpolniti tudi delovni list: »Podatki o ponudniku«.
5. Ponudnik ne sme preimenovati, kopirati ali kako drugače spreminjati datoteke s Seznamom razpisanega blaga zaradi nadaljnje programske obdelave podatkov!
6. OPOMBE:
o naročnik ne odgovarja za morebitne napake pri podajanju posameznih cen, št. enot v prijavljenem pakiranju in davčnih stopenj;
o cena brez DDV mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate.

## 1. Podatki naročnika
Podatki naročnika
Naročnik: | Splošna bolnišnica Novo mesto
JN št.: | 16-50/21
Predmet JN: | DOBAVA FILTROV IN DELNA MENJAVA FILTROV NA KLIMATIH SB NOVO MESTO
Obdobje priznane sposobnosti in usposobljenosti:
Obdobje JN:
Vrsta postopka JN: | naročilo male vrednosti
Okvirni sporazumi: | Ne
Vrsta predmeta JN: | BLAGO
Status:
Aplikacija Javna naročila, različica 2.3.5

## 2. Podatki o ponudniku
Podatki o ponudniku
Naziv:
Naslov:
Identifikacijska številka za DDV:
Telefon:
Faks:
Kontaktna oseba:
Elektronski naslov:

## 3. Strokovne zahteve naročnika
Strokovne zahteve naročnika

## Sklop I.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| I. | DOBAVA FILTROV IN DELNA MENJAVA FILTROV NA KLIMATIH SB NOVO MESTO
* | 1. | podsklop: DOBAVA FILTROV |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | DOBAVA FILTROV
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Dimenzija filtra | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Del. šifra pri naročniku | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
12010101001 | 1 | FILTER, TIP: FV35-G4 | 287x287x300 |  |  | 11814 | KOS | 20 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 2 | FILTER, TIP: FV35-G4 | 287x287x600 |  |  | 11815 | KOS | 12 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 3 | FILTER, TIP: FV35-G4 | 287x592x300 |  |  | 11816 | KOS | 79 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 4 | FILTER, TIP: FV35-G4 | 287x592x500 |  |  | 11817 | KOS | 75 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 5 | FILTER, TIP: FV35-G4 | 287x592x560 |  |  | 11818 | KOS | 13 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 6 | FILTER, TIP: FV35-G4 | 287x592x600 |  |  | 11819 | KOS | 32 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 7 | FILTER, TIP: FV35-G4 | 592x287x600 |  |  | 11821 | KOS | 60 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 8 | FILTER, TIP: FV35-G4 | 592x592x300 |  |  | 11820 | KOS | 40 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 9 | FILTER, TIP: FV35-G4 | 592x592x500 |  |  | 11822 | KOS | 70 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 10 | FILTER, TIP: FV35-G4 | 592x592x560 |  |  | 11823 | KOS | 13 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 11 | FILTER, TIP: FV35-G4 | 592x592x600 |  |  | 11824 | KOS | 85 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 12 | FILTER, TIP: FV85-F7 | 287x287x300 |  |  | 14437 | KOS | 24 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 13 | FILTER, TIP: FV85-F7 | 287x287x560 |  |  | 11825 | KOS | 5 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 14 | FILTER, TIP: FV85-F7 | 287x287x600 |  |  | 11826 | KOS | 60 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 15 | FILTER, TIP: FV85-F7 | 287x592x300 |  |  | 11827 | KOS | 27 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 16 | FILTER, TIP: FV85-F7 | 287x592x400 |  |  | 11828 | KOS | 20 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 17 | FILTER, TIP: FV85-F7 | 287x592x500 |  |  | 11829 | KOS | 13 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 18 | FILTER, TIP: FV85-F7 | 287x592x560 |  |  | 11830 | KOS | 54 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 19 | FILTER, TIP: FV85-F7 | 592x287x600 |  |  | 11831 | KOS | 25 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 20 | FILTER, TIP: FV85-F7 | 592x592x300 |  |  | 11832 | KOS | 15 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 21 | FILTER, TIP: FV85-F7 | 592x592x400 |  |  | 11833 | KOS | 26 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 22 | FILTER, TIP: FV85-F7 | 592x592x500 |  |  | 11834 | KOS | 24 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 23 | FILTER, TIP: FV85-F7 | 592x592x560 |  |  | 11835 | KOS | 54 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 24 | FILTER, TIP: FV85-F7 | 592x592x600 |  |  | 11836 | KOS | 39 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 25 | FILTER, TIP: F5 | 287x287x600 |  |  | 11837 | KOS | 60 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 26 | FILTER, TIP: F5 | 287x592x300 |  |  | 11838 | KOS | 85 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 27 | FILTER, TIP: F5 | 287x592x500 |  |  | 14781 | KOS | 60 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 28 | FILTER, TIP: F5 | 592x287x600 |  |  | 11839 | KOS | 190 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 29 | FILTER, TIP: F5 | 592x592x300 |  |  | 11840 | KOS | 23 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 30 | FILTER, TIP: F5 | 592x592x500 |  |  | 14439 | KOS | 25 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 31 | FILTER, TIP: F5 | 592x592x600 |  |  | 11841 | KOS | 210 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 32 | FILTER, TIP: F7 | 287x287x600 |  |  | 11842 | KOS | 72 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 33 | FILTER, TIP: F7 | 395x486x48 |  |  | 11843 | KOS | 48 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 34 | FILTER, TIP: F7 | 486x805x48 |  |  | 11844 | KOS | 16 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 35 | FILTER, TIP: F7 | 592x287x600 |  |  | 11845 | KOS | 65 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 36 | FILTER, TIP: F7 | 592x592x600 |  |  | 11846 | KOS | 65 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 37 | FILTER, TIP: F7 | 400x740x350 |  |  |  | KOS | 12 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 38 | FILTER, TIP: F7 | 287x287x98 |  |  |  | KOS | 4 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 39 | FILTER, TIP: F9 | 287x287x300 |  |  | 14440 | KOS | 20 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 40 | FILTER, TIP: F9 | 287x592x300 |  |  | 14441 | KOS | 33 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 41 | FILTER, TIP: F9 | 592x592x300 |  |  | 14442 | KOS | 33 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 42 | FILTER, TIP: F9 | 287x592x500 |  |  | 14443 | KOS | 10 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 43 | FILTER, TIP: F9 | 592x592x500 |  |  | 14444 | KOS | 10 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 44 | FILTER, TIP: G4 | 287x287x98 |  |  | 11847 | KOS | 8 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 45 | FILTER, TIP: G4 | 592x287x98 |  |  | 11848 | KOS | 10 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 46 | FILTER, TIP: G4 | 592x592x98 |  |  | 11849 | KOS | 4 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 47 | FILTER, TIP: G4 | 879x287x98 |  |  | 11850 | KOS | 13 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 48 | FILTER, TIP: M5 | 287x287x98 |  |  |  | KOS | 4 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 49 | FILTER, TIP: M5 | 400x740x350 |  |  |  | KOS | 12 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 50 | FILTER, TIP: G4 | 592x592x600 kovinski okvir |  |  | 11851 | KOS | 18 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 51 | FILTER, TIP: G4 | 592x287x600 kovinski okvir |  |  | 11852 | KOS | 15 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 52 | FILTER, TIP: ABSOLUTNI, pena | 203x610x292 H14 |  |  | 11853 | KOS | 16 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 53 | FILTER, TIP: ABSOLUTNI, pena | 305x305x150 H13 |  |  | 11854 | KOS | 9 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 54 | FILTER, TIP: ABSOLUTNI, pena | 305x305x78 H13 |  |  | 11855 | KOS | 25 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 55 | FILTER, TIP: ABSOLUTNI, pena | 305x305x80 H13 |  |  | 11856 | KOS | 2 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 56 | FILTER, TIP: ABSOLUTNI, alu gel | 305x305x80 H13 |  |  | 16432 | KOS | 10 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 57 | FILTER, TIP: ABSOLUTNI, pena | 305x610x292 H14 |  |  | 11857 | KOS | 14 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 58 | FILTER, TIP: ABSOLUTNI, pena | 305x610x150 H14 |  |  | 11858 | KOS | 14 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 59 | FILTER, TIP: ABSOLUTNI, pena | 457x457x80 H13 |  |  | 11859 | KOS | 6 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 60 | FILTER, TIP: ABSOLUTNI, pena | 535x535x80 H13 |  |  | 11860 | KOS | 10 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 61 | FILTER, TIP: ABSOLUTNI, alu gel | 535x535x80 H13 |  |  | 16431 | KOS | 2 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 62 | FILTER, TIP: ABSOLUTNI, pena | 457x457x150 H13 |  |  | 11861 | KOS | 15 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 63 | FILTER, TIP: ABSOLUTNI, pena | 457x457x78 H13 |  |  | 11862 | KOS | 18 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 64 | FILTER, TIP: ABSOLUTNI, pena | 555x555x78 H13 |  |  | 11863 | KOS | 12 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 65 | FILTER, TIP: ABSOLUTNI, pena | 610x610x80 H14 |  |  | 11864 | KOS | 4 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 66 | FILTER, TIP: ABSOLUTNI, pena | 610x610x78 H13 |  |  | 11865 | KOS | 30 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 67 | FILTER, TIP: ABSOLUTNI, pena | 610x610x80 H13 |  |  | 11866 | KOS | 13 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 68 | FILTER, TIP: ABSOLUTNI, alu gel | 610x610x80 H13 |  |  | 16433 | KOS | 6 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 69 | FILTER, TIP: ABSOLUTNI, pena | 610x610x150 H13 |  |  | 11867 | KOS | 32 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 70 | FILTER, TIP: ABSOLUTNI, alu gel | 610x1220x80 H14 |  |  | 11868 | KOS | 8 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 71 | FILTER, TIP: ABSOLUTNI, alu gel | 762x1220x80 H14 |  |  | 11869 | KOS | 4 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 72 | FILTER, TIP: ABSOLUTNI, | 1525x610x90 H14 |  |  | 14446 | KOS | 8 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 73 | FILTER, TIP: ABSOLUTNI, | 1220x762x90 H14 |  |  | 14445 | KOS | 4 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 74 | FILTER, TIP: SEPARATORSKI | 610X610X150 BF9 |  |  | 11870 | KOS | 17 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 75 | FILTER, TIP: SEPARATORSKI | 457X457X150 BF9 |  |  | 11871 | KOS | 9 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 76 | FILTER, TIP: F7 | 610x610x292 F7 |  |  | 14447 | KOS | 4 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 77 | FILTER, TIP: OGLJENI | 610x610x292 OGLJENI |  |  | 14448 | KOS | 4 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 78 | FILTER, TIP: ABSOLUTNI, | 610x610x292 U15 |  |  | 14449 | KOS | 4 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 2. | podsklop: ČIŠČENJE IN DEZINFEKCIJA KLIMATOV |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | ČIŠČENJE IN DEZINFEKCIJA KLIMATOV
EOB | Zap. št. | Naziv storitve | Lokacija in pretok | Pogostost | Lastnost 3 | Del. šifra pri naročniku | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Čiščenje in dezinfekcija klimatov na sistemu S3 | Pritličje ginek.in internistične amb., 19.690m3/h | 1 x letno |  | 12435 | KOS | 2 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Čiščenje in dezinfekcija klimatov na sistemu S8 | ORL, nevro sobe, hodnik, 10.120m3/h | 1 x letno |  | 12436 | KOS | 2 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Čiščenje in dezinfekcija klimatov na sistemu S9 | Porodni blok, intenziv. nege 2. in 3. nadstr., 13.150m3/h | 1 x letno |  | 12437 | KOS | 2 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Čiščenje in dezinfekcija klimatov na sistemu S10 | OP porodni blok 1. nadstr., 4.120m3/h | 1 x letno |  | 12438 | KOS | 2 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Čiščenje in dezinfekcija klimatov na sistemu S11 | očesna amb. 4100M3/h | 1 x letno |  | 12439 | KOS | 2 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Čiščenje in dezinfekcija klimatov na sistemu S12 | Prez. 2. nadstr. sobe OČ, 10.470m3/h | 1 x letno |  | 12440 | KOS | 2 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Čiščenje in dezinfekcija klimatov na sistemu S13 | Štacija novorojencev v 2. nadstrop., 3.990m3/h | 1 x letno |  | 12441 | KOS | 2 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Čiščenje in dezinfekcija klimatov na sistemu S14 | 3. nadstr. sobe, hodnik GIN. POR., 11.950m3/h | 1 x letno |  | 12442 | KOS | 2 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Čiščenje in dezinfekcija klimatov na sistemu S15 | OP ORL 3.820m3/h | 1 x letno |  | 12443 | KOS | 2 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | Čiščenje in dezinfekcija klimatov na sistemu S16 | Op ginekologija 3. nadstr. 3.810m3/h | 1 x letno |  | 12444 | KOS | 2 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | Čiščenje in dezinfekcija klimatov na sistemu N1 | Centralna sterilizacija, 7.260m3/h | 1 x letno |  | 12445 | KOS | 2 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | Čiščenje in dezinfekcija klimatov na sistemu N2 | Dezinfekcija postelj, SČTKD, arhiv, 11.860m3/h | 1 x letno |  | 12446 | KOS | 2 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | Čiščenje in dezinfekcija klimatov na sistemu N3 | Lekarna, 7.720m3/h | 1 x letno |  | 12447 | KOS | 2 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | Čiščenje in dezinfekcija klimatov na sistemu N4 | Aseptični prostori lekarne, 3.010m3/h | 1 x letno |  | 12448 | KOS | 2 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | Čiščenje in dezinfekcija klimatov na sistemu N5 | Internistične specialistične amb. 10.270m3/h | 1 x letno |  | 12449 | KOS | 2 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | Čiščenje in dezinfekcija klimatov na sistemu N6 | OP blok – ostali prostori, 20.180m3/h | 1 x letno |  | 12450 | KOS | 2 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | Čiščenje in dezinfekcija klimatov na sistemu N7 | Op sobe, travma, žilna, 7.740m3/h | 1 x letno |  | 12451 | KOS | 2 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | Čiščenje in dezinfekcija klimatov na sistemu N8 | OP sobe, ORL, splošna kirurgija, 7.200m3/h | 1 x letno |  | 12452 | KOS | 2 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | Čiščenje in dezinfekcija klimatov na sistemu očesna amb. | 3.580m3/h | 1 x letno |  | 12453 | KOS | 2 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | Čiščenje in dezinfekcija klimatov na sistemu v KUHINJI | 12.500m3/h | 1 x letno |  | 12454 | KOS | 2 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | Čiščenje in dezinfekcija klimatov na sistemu v Restavraciji | 7.450m3/h | 1 x letno |  | 12455 | KOS | 2 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | Čiščenje in dezinfekcija klimatov na sistemu v PRALNICI | 16.900m3/h | 1 x letno |  | 12456 | KOS | 2 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | Čiščenje in dezinfekcija klimatov na sistemu v PRALNICI -zunaj | 6.900m3/h | 1 x letno |  | 12457 | KOS | 2 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | Čiščenje in dezinfekcija klimatov na sistemu urgentni center KN – 1 | 4.900m3/h | 1 x letno |  | 12458 | KOS | 2 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | Čiščenje in dezinfekcija klimatov na sistemu urgentni center KN – 2 | 9.500m3/h | 1 x letno |  | 12459 | KOS | 2 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | Čiščenje in dezinfekcija klimatov na sistemu urgentni center KN – 3 | 9.500m3/h | 1 x letno |  | 12460 | KOS | 2 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 | Čiščenje in dezinfekcija klimatov na sistemu magnetna resonanca | 900m3/h | 1 x letno |  | 12461 | KOS | 2 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | Čiščenje in dezinfekcija klimatov na sistemu patologija | 4.600m3/h | 1 x letno |  | 12462 | KOS | 2 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 | Čiščenje in dezinfekcija klimatov na sistemu urgentni center KN – 4 | 7.000m3/h | 1 x letno |  | 14450 | KOS | 2 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 30 | Čiščenje in dezinfekcija klimatov na sistemu urgentni center KN – 5 | 7.000m3/h | 1 x letno |  | 14451 | KOS | 2 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 31 | Čiščenje in dezinfekcija klimatov na sistemu katetrski laborotorij | 9.000m3/h | 1 x letno |  | 14452 | KOS | 2 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 32 | Čiščenje in dezinfekcija klimatov na sistemu endoskopije | 11.000m3/h | 1 x letno |  | 14453 | KOS | 2 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 33 | Čiščenje in dezinfekcija klimatov na sistemu računovodstvo - kuhinja | 650m3/h | 1 x letno |  |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 34 | Čiščenje in dezinfekcija klimatov na sistemu uprava | 3600M3/h | 1 x letno |  |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 3. | podsklop: MENJAVA FILTROV NA KLIMATIH |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | MENJAVA FILTROV NA KLIMATIH
EOB | Zap. št. | Naziv storitve | Tip filtra | Pogostost | Lastnost 3 | Del. šifra pri naročniku | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
12010101001 | 1 | Menjava filtrov na sistemu S3 | FV35-G4: 4kom 592x592x600 4kom 592x287x600 1kom 287x287x600 4kom 592x287x600 2kom 592x287x600 | 2 x letno |  | 12463 | KOS | 60 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 2 | Menjava filtrov na sistemu S3 | FV85-F7: 4kom 592x592x600 4kom 592x287x600 1kom 287x287x600 | 2 x letno |  | 12464 | KOS | 36 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 3 | Menjava filtrov na sistemu S8 | FV35-G4: 4kom 592x592x600 2kom 592x287x600 | 2 x letno |  | 12465 | KOS | 24 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 4 | Menjava filtrov na sistemu S8 | FV85-F7 4kom 287x592x300 2kom 592x592x300 2kom 287x592x300 | 2 x letno |  | 12466 | KOS | 32 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 5 | Menjava filtrov na sistemu S9 | FV35-G4 8kom 592x592x300 8kom 287x592x300 2kom 287x287x300 | 2 x letno |  | 12467 | KOS | 72 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 6 | Menjava filtrov na sistemu S9 | FV85-F7 4kom 592x592x560 4kom 287x592x560 1kom 287x287x560 | 2 x letno |  | 12468 | KOS | 36 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 7 | Menjava filtrov na sistemu S10 | FV35-G4 2kom 592x592x560 2kom 287x592x560 | 2 x letno |  | 12469 | KOS | 16 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 8 | Menjava filtrov na sistemu S10 | FV85-F7 1kom 592x592x560 1kom 287x592x560 1kom 592x592x300 1kom 287x592x300 | 2 x letno |  | 12470 | KOS | 16 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 9 | Menjava filtrov na sistemu S12 | FV35-G4 4kom 592x592x600 4kom 287x592x600 | 2 x letno |  | 12471 | KOS | 32 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 10 | Menjava filtrov na sistemu S12 | FV85-F7 2kom 592x592x300 2kom 287x592x300 | 2 x letno |  | 12472 | KOS | 16 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 11 | Menjava filtrov na sistemu S13 | FV35-G4 2kom 592x592x600 2kom 287x592x600 | 2 x letno |  | 12473 | KOS | 16 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 12 | Menjava filtrov na sistemu S13 | FV85-F7 1kom 592x592x500 1kom 287x592x500 | 2 x letno |  | 12474 | KOS | 8 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 13 | Menjava filtrov na sistemu S14 | FV35-G4 8kom 592x592x600 8kom 287x592x300 | 2 x letno |  | 12475 | KOS | 64 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 14 | Menjava filtrov na sistemu S14 | FV85-F7 4kom 592x592x300 4kom 287x592x300 | 2 x letno |  | 12476 | KOS | 32 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 15 | Menjava filtrov na sistemu S15 | FV35-G4 1kom 592x592x600 1kom 287x592x600 1kom 592x592x500 1kom 287x592x500 | 2 x letno |  | 12477 | KOS | 16 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 16 | Menjava filtrov na sistemu S15 | FV85-F7 1kom 592x592x400 1kom287x592x400 | 2 x letno |  | 12478 | KOS | 8 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 17 | Menjava filtrov na sistemu S16 | FV35-G4 1kom 592x592x300 1kom 287x592x300 1kom 592x592x560 1kom 287x592x560 | 2 x letno |  | 12479 | KOS | 16 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 18 | Menjava filtrov na sistemu S16 | FV85-F7 1kom 592x592x560 1kom 287x592x560 | 2 x letno |  | 12480 | KOS | 12 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 19 | Menjava filtrov na sistemu N1 | G4 1kom 592x592x98 2kom 592x287x98 1kom 287x287x98 | 2 x letno |  | 12481 | KOS | 20 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 20 | Menjava filtrov na sistemu N1 | F5 2kom 592x592x600 4kom 592x287x600 2kom 287x287x600 | 2 x letno |  | 12482 | KOS | 32 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 21 | Menjava filtrov na sistemu N1 | F7 1kom 592x592x600 2kom 592x287x600 1kom 287x287x600 | 2 x letno |  | 12483 | KOS | 16 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 22 | Menjava filtrov na sistemu N2 | G4 2kom 592x592x98 2kom 592x287x98 | 2 x letno |  | 12484 | KOS | 16 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 23 | Menjava filtrov na sistemu N2 | F5 4kom 592x592x600 4kom 592x287x600 | 2 x letno |  | 12485 | KOS | 32 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 24 | Menjava filtrov na sistemu N2 | F7 2kom 592x592x600 2kom 592x287x600 | 2 x letno |  | 12486 | KOS | 16 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 25 | Menjava filtrov na sistemu N3 | G4 1kom 592x592x98 2kom 592x287x98 1kom 287x287x98 | 2 x letno |  | 12487 | KOS | 16 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 26 | Menjava filtrov na sistemu N3 | F5 2kom 592x592x600 4kom 592x287x600 2kom 287x287x600 | 2 x letno |  | 12488 | KOS | 32 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 27 | Menjava filtrov na sistemu N3 | F7 1kom 592x592x600 2kom 592x287x600 1kom 287x287x600 | 2 x letno |  | 12489 | KOS | 16 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 28 | Menjava filtrov na sistemu N4 | G4 1kom 592x592x98 | 2 x letno |  | 12490 | KOS | 4 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 29 | Menjava filtrov na sistemu N4 | F5 2kom 592x592x600 | 2 x letno |  | 12491 | KOS | 8 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 30 | Menjava filtrov na sistemu N4 | F7 1kom 592x592x600 | 2 x letno |  | 12492 | KOS | 4 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 31 | Menjava filtrov na sistemu N5 | G4 2kom 592x592x98 2kom 592x287x98 | 2 x letno |  | 12493 | KOS | 16 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 32 | Menjava filtrov na sistemu N5 | F5 4kom 592x592x600 4kom 592x287x600 | 2 x letno |  | 12494 | KOS | 32 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 33 | Menjava filtrov na sistemu N5 | F7 2kom 592x592x600 2kom 592x287x600 | 2 x letno |  | 12495 | KOS | 16 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 34 | Menjava filtrov na sistemu N6 | G4 4kom 592x592x98 4kom 592x287x98 1kom 287x287x98 | 2 x letno |  | 12496 | KOS | 36 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 35 | Menjava filtrov na sistemu N6 | F5 8kom 592x592x600 6kom 592x287x600 1kom 287x287x600 | 2 x letno |  | 12497 | KOS | 60 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 36 | Menjava filtrov na sistemu N6 | F7 4kom 592x592x600 4kom 592x287x600 1kom 287x287x600 | 2 x letno |  | 12498 | KOS | 36 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 37 | Menjava filtrov na sistemu N7 | G4 1kom 592x592x98 2kom 592x287x98 1kom 287x287x98 | 2 x letno |  | 12499 | KOS | 16 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 38 | Menjava filtrov na sistemu N7 | F5 2kom 592x592x600 4kom 592x287x600 2kom 287x287x600 | 2 x letno |  | 12500 | KOS | 32 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 39 | Menjava filtrov na sistemu N7 | F7 1kom 592x592x600 2kom 592x287x600 1kom 287x287x600 | 2 x letno |  | 12501 | KOS | 16 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 40 | Menjava filtrov na sistemu N8 | G4 1kom 592x592x98 2kom 592x287x98 1kom 287x287x98 | 2 x letno |  | 12502 | KOS | 16 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 41 | Menjava filtrov na sistemu N8 | F5 2kom 592x592x600 4kom 592x287x600 2kom 287x287x600 | 2 x letno |  | 12503 | KOS | 32 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 42 | Menjava filtrov na sistemu N8 | F7 1kom 592x592x600 2kom 592x287x600 1kom 287x287x600 | 2 x letno |  | 12504 | KOS | 16 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 43 | Menjava filtrov v KUHINJI-K1(dovod) | G4 6kom 592x592x98 | 2 x letno |  | 12505 | KOS | 24 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 44 | Menjava filtrov v KUHINJI-K1(dovod) | F5 2kom 592x592x600 3kom 592x287x600 1kom 287x287x600 | 2 x letno |  | 12506 | KOS | 24 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 45 | Menjava filtrov v KUHINJI - K2 RESTAVRACIJA (dovod) | G4 4kom 879x287x98 | 2 x letno |  | 12507 | KOS | 16 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 46 | Menjava filtrov v KUHINJI - K2 RESTAVRACIJA (dovod) | F5 2kom 592x592x600 | 2 x letno |  | 12508 | KOS | 16 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 47 | Menjava filtrov v KUHINJI - K4, K5 RESTAVRACIJA (odvod) | G4 2kom 879x287x98 2kom 592x287x98 | 2 x letno |  | 12509 | KOS | 16 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 48 | Menjava filtrov v PRALNICI | F5 12 kom 592x592x300 4 kom 287x592x300 | 2 x letno |  | 12510 | KOS | 64 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 49 | Menjava filtrov v PRALNICI | F7 4 kom 395x486x48 4 kom 486x805x48 | 2 x letno |  | 12511 | KOS | 32 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 50 | Menjava filtrov v PRALNICI - zunanji klimat | F5 4 kom 592x592x600 4 kom 287x592x600 | 2 x letno |  | 12512 | KOS | 40 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 51 | Menjava filtrov magnetna resonanca | G4 2 kom 592x287x98 | 2 x letno |  | 12513 | KOS | 8 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 52 | Menjava filtrov očesna ambulanta | F5 2 kom 592x592x600 2 kom 287x592x600 | 2 x letno |  | 12514 | KOS | 16 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 53 | Menjava filtrov očesna ambulanta | F7 2 kom 592x592x600 2 kom 287x592x600 | 2 x letno |  | 12515 | KOS | 16 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 54 | Menjava filtrov KN-1 urgentni center | F5 4kom 592x592x300 | 2 x letno |  | 12516 | KOS | 16 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 55 | Menjava filtrov KN-1 urgentni center | F7 2kom 592x592x300 | 2 x letno |  | 12517 | KOS | 8 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 56 | Menjava filtrov KN-2 urgentni center | F5 3kom 592x592x300 4kom 287x592x300 1kom 287x287x300 | 2 x letno |  | 12518 | KOS | 32 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 57 | Menjava filtrov KN-2 urgentni center | F7 3kom 592x592x500 4kom 287x592x500 1kom 287x287x500 | 2 x letno |  | 12519 | KOS | 32 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 58 | Menjava filtrov KN-3 urgentni center | F5 3kom 592x592x300 4kom 287x592x300 1kom 287x287x300 | 2 x letno |  | 12520 | KOS | 32 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 59 | Menjava filtrov KN-3 urgentni center | F7 3kom 592x592x500 4kom 287x592x500 1kom 287x287x500 | 2 x letno |  | 12521 | KOS | 12 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 60 | Menjava filtrov – patologija | F5 2kom 592x592x300 4kom 287x592x300 2kom 287x287x300 | 2 x letno |  | 12522 | KOS | 32 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 61 | Menjava filtrov – patologija | F7 1kom 592x592x600 2kom 287x592x600 1kom 287x287x600 | 2 x letno |  | 12523 | KOS | 16 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 62 | Menjava filtrov KN-4 urgentni center | F5 2kom 592x592x500 2kom 287x592x500 | 2 x letno |  |  | KOS | 16 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 63 | Menjava filtrov KN-4 urgentni center | F7 2kom 592x592x600 2kom 287x592x600 | 2 x letno |  | 14454 | KOS | 16 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 64 | Menjava filtrov – KN4 urgentni center | F9 2kom 592x592x500 2kom 287x592x500 | 2 x letno |  |  | KOS | 16 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 65 | Menjava filtrov – KN5 urgentni center | F5 4kom 592x592x500 4kom 287x592x500 | 2 x letno |  | 14454 | KOS | 32 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 66 | Menjava filtrov KN-5 urgentni center | F7 2kom 592x592x500 2kom 287x592x500 | 2 x letno |  |  | KOS | 16 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 67 | Menjava filtrov - KN9A katetrski lab. | F5 6kom 592x592x500 6kom 592x287x500 | 2 x letno |  | 14457 | KOS | 48 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 68 | Menjava filtrov - KN9A katetrski lab. | F9 3kom 592x592x500 3kom 592x287x500 | 2 x letno |  |  | KOS | 24 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 69 | Menjava filtrov – Endoskopije | F5 2kom 592x592x600 3kom 287x592x600 1kom 287x287x600 | 2 x letno |  | 14459 | KOS | 24 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 70 | Menjava filtrov – Endoskopije | F7 2kom 592x592x300 3kom 287x592x300 1kom 287x287x300 | 2 x letno |  | 14460 | KOS | 24 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 71 | Menjava filtrov – Endoskopije | F9 2kom 592x592x300 3kom 287x592x300 1kom 287x287x300 | 2 x letno |  | 14461 | KOS | 24 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 72 | Menjava filtrov - računovodstvo | F7 1 kom 287x287x98 | 2 x letno |  |  | KOS | 4 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 73 | Menjava filtrov - računovodstvo | M5 1 kom 287x287x98 | 2 x letno |  |  | KOS | 4 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 74 | Menjava filtrov - uprava | M5 2 kom 400x740x350 | 2 x letno |  |  | KOS | 8 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 75 | Menjava filtrov - uprava | F7 2 kom 400x740x350 | 2 x letno |  |  | KOS | 8 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 4. | podsklop: MENJAVA ABSOLUTNIH FILTROV NA LOKACIJAH |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | MENJAVA ABSOLUTNIH FILTROV NA LOKACIJAH
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Tip filtra | Razred filtracije | Pogostost | Del. šifra pri naročniku | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
12010101001 | 1 | Menjava filtrov na sistemu S9 | SEPARATORSKI BF9 17kom 610x610x150 9kom 457x457x150 |  | 1 x na 2 leti | 12524 | KOS | 26 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 2 | Menjava filtrov na sistemu S10 | ABSOLUTNI 4kom 305x610x292 | H14 | 1 x letno | 12525 | KOS | 8 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 3 | Menjava filtrov na sistemu S10 | ABSOLUTNI 4kom 610x610x150 3kom 457x457x150 | H13 | 1 x letno | 12526 | KOS | 14 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 4 | Menjava filtrov na sistemu S15 | ABSOLUTNI 4kom 203x610x292 | H14 | 1 x letno | 12527 | KOS | 8 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 5 | Menjava filtrov na sistemu S15 | ABSOLUTNI 5kom 610x610x150 3kom 457x457x150 | H13 | 1 x letno | 12528 | KOS | 16 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 6 | Menjava filtrov na sistemu S16 | ABSOLUTNI 2kom 610x610x80 4kom 203x610x292 | H14 | 1 x letno | 12529 | KOS | 12 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 7 | Menjava filtrov na sistemu S16 | ABSOLUTNI 1kom 610x610x150 2kom 457x457x150 | H13 | 1 x letno | 12530 | KOS | 8 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 8 | Menjava filtrov na sistemu N4 | ABSOLUTNI 11kom 457x457x78 | H13 | 1 x na 2 leti | 12531 | KOS | 11 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 9 | Menjava filtrov na sistemu N6 | ABSOLUTNI 20kom 610x610x150 28kom 610x610x78 7kom 457x457x150 11kom 555x555x78 8kom 305x305x78 6kom 305x305x150 | H13 | 1 x na 2 leti | 12532 | KOS | 80 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 10 | Menjava filtrov na sistemu N7 | ABSOLUTNI 2kom 762x1220x80 2kom 610x1220x80 2kom 610x1220x80 | H14 | 1 x letno | 12533 | KOS | 12 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 11 | Menjava filtrov na sistemu N8 | ABSOLUTNI 2kom 610x1220x80 2kom 610x1220x80 2kom 610x1220x80 | H14 | 1 x letno | 12534 | KOS | 12 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 12 | Menjava filtrov na sistemu urgentni center KN – 1 | ABSOLUTNI 2kom 610x610x150 | H13 | 1 x letno | 12535 | KOS | 4 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 13 | Menjava filtrov na sistemu urgentni center KN – 2 | ABSOLUTNI 1kom 305x305x80 3kom 457x457x80 2kom 610x610x80 | H13 | 1 x letno | 12536 | KOS | 2 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 14 | Menjava filtrov na sistemu urgentni center KN - 3 | ABSOLUTNI 2kom 535x535x80 2kom 305x305x150 | H13 | 1 x letno | 12537 | KOS | 28 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 15 | Menjava filtrov – patologija | ABSOLUTNI 12kom 305x610x150 4kom 305x610x150 | H14 | 1 x letno | 12538 | KOS | 24 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 16 | Menjava filtrov na sistemu KN9A katetrski lab. | ABSOLUTNI 8 kom 305x305x80 6 kom 610x610x80 | H13 | 1 x letno |  | KOS | 12 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 17 | Menjava filtrov na sistemu Endoskopije | ABSOLUTNI 6kom 610x610x292 | H13 | 1 x letno |  | KOS | 12 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101001 | 18 | Menjava filtrov na sistemu urgentni center KN - 5 | ABSOLUTNI 8 kom 305x305x80 6 kom 610x610x80 | H13 | 1 x letno |  | KOS | 28 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 5. | podsklop: DOBAVA IN MENJAVA JERMENOV |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | DOBAVA IN MENJAVA JERMENOV
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Tip jermena | Pogostost | Lastnost 3 | Del. šifra pri naročniku | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
12010101003 | 1 | Dobava in menjava jermena na sistemu S3 | SPZ 2360 LW | 1 x letno |  | 12539 | KOS | 6 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101003 | 2 | Dobava in menjava jermena na sistemu S3 | SPAX 2382 LP (2400) | 1 x letno |  | 12540 | KOS | 4 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101003 | 3 | Dobava in menjava jermena na sistemu S8 | SPZ 2120 LW | 1 x letno |  | 12541 | KOS | 8 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101003 | 4 | Dobava in menjava jermena na sistemu S8 | SPZ 1600 LW | 1 x letno |  | 12542 | KOS | 4 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101003 | 5 | Dobava in menjava jermena na sistemu S9 | SPZ 1500 LW | 1 x letno |  | 12543 | KOS | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101003 | 6 | Dobava in menjava jermena na sistemu S9 | SPZ 2000 LW | 1 x letno |  | 12544 | KOS | 15 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101003 | 7 | Dobava in menjava jermena na sistemu S10 | SPZ 1050 LW (1025) | 1 x letno |  | 12545 | KOS | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101003 | 8 | Dobava in menjava jermena na sistemu S10 | SPZ 1050 LW | 1 x letno |  | 12546 | KOS | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101003 | 9 | Dobava in menjava jermena na sistemu S11 | SPZ 1050 LW (1025) | 1 x letno |  | 12547 | KOS | 2 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101003 | 10 | Dobava in menjava jermena na sistemu S11 | SPZ 1050 LW | 1 x letno |  | 12548 | KOS | 4 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101003 | 11 | Dobava in menjava jermena na sistemu S12 | SPZ 1500 LW | 1 x letno |  | 12549 | KOS | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101003 | 12 | Dobava in menjava jermena na sistemu S12 | SPZ 2000 LW | 1 x letno |  | 12550 | KOS | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101003 | 13 | Dobava in menjava jermena na sistemu S13 | SPZ 1075 LW | 1 x letno |  | 12551 | KOS | 4 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101003 | 14 | Dobava in menjava jermena na sistemu S13 | SPZ 1100 LW | 1 x letno |  | 12552 | KOS | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101003 | 15 | Dobava in menjava jermena na sistemu S14 | SPZ 1437 LW | 1 x letno |  | 12553 | KOS | 4 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101003 | 16 | Dobava in menjava jermena na sistemu S14 | SPZ 2000 LW | 1 x letno |  | 12554 | KOS | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101003 | 17 | Dobava in menjava jermena na sistemu S15 | SPZ 1100 LW | 1 x letno |  | 12555 | KOS | 2 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101003 | 18 | Dobava in menjava jermena na sistemu S15 | SPZ 1025 LW (1050) | 1 x letno |  | 12556 | KOS | 4 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101003 | 19 | Dobava in menjava jermena na sistemu S16 | SPZ 1050 LW | 1 x letno |  | 12557 | KOS | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101003 | 20 | Dobava in menjava jermena na sistemu S16 | SPZ 1000 LW | 1 x letno |  | 12558 | KOS | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101003 | 21 | Dobava in menjava jermena na sistemu N1 | SPZ 1537 | 1 x letno |  | 12559 | KOS | 4 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101003 | 22 | Dobava in menjava jermena na sistemu N1 | SPZ 1500 | 1 x letno |  | 12560 | KOS | 13 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101003 | 23 | Dobava in menjava jermena na sistemu N2 | SPZ 2000 | 1 x letno |  | 12561 | KOS | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101003 | 24 | Dobava in menjava jermena na sistemu N2 | SPZ 1500 | 1 x letno |  | 12562 | KOS | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101003 | 25 | Dobava in menjava jermena na sistemu N3 | SPZ 1537 | 1 x letno |  | 12563 | KOS | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101003 | 26 | Dobava in menjava jermena na sistemu N3 | SPZ 1400 | 1 x letno |  | 12564 | KOS | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101003 | 27 | Dobava in menjava jermena na sistemu N4 | SPZ 1047 | 1 x letno |  | 12565 | KOS | 5 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101003 | 28 | Dobava in menjava jermena na sistemu N4 | SPZ 1000 | 1 x letno |  | 12566 | KOS | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101003 | 29 | Dobava in menjava jermena na sistemu N5 | SPZ 2037 | 1 x letno |  | 12567 | KOS | 6 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101003 | 30 | Dobava in menjava jermena na sistemu N5 | SPZ 1500 | 1 x letno |  | 12568 | KOS | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101003 | 31 | Dobava in menjava jermena na sistemu N6 | SPZ 2287 | 1 x letno |  | 12569 | KOS | 6 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101003 | 32 | Dobava in menjava jermena na sistemu N6 | SPZ 2120 | 1 x letno |  | 12570 | KOS | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101003 | 33 | Dobava in menjava jermena na sistemu N7 | SPZ 1537 | 1 x letno |  | 12571 | KOS | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101003 | 34 | Dobava in menjava jermena na sistemu N7 | SPZ 1362 | 1 x letno |  | 12572 | KOS | 4 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101003 | 35 | Dobava in menjava jermena na sistemu N8 | SPZ 1537 | 1 x letno |  | 12573 | KOS | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101003 | 36 | Dobava in menjava jermena na sistemu N8 | SPZ 1400 | 1 x letno |  | 12574 | KOS | 6 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101003 | 37 | Dobava in menjava jermena na sistemu kuhinja | SPA 1900 | 1 x letno |  | 12575 | KOS | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101003 | 38 | Dobava in menjava jermena na sistemu kuhinja | SPA 2120 | 1 x letno |  | 12576 | KOS | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101003 | 39 | Dobava in menjava jermena na sistemu restavracija | SPA 800 | 1 x letno |  | 12577 | KOS | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101003 | 40 | Dobava in menjava jermena na sistemu restavracija | SPA 1282 | 1 x letno |  | 12578 | KOS | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12010101003 | 41 | Dobava in menjava jermena na sistemu restavracija | SPZ 1090 | 1 x letno |  | 12579 | KOS | 5 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0