## NAVODILA
NAVODILA ZA IZPOLNITEV PREDRAČUNA – SEZNAMA RAZPISANEGA BLAGA (OBR-8a)
1. Ponudnik mora Predračun - Seznama razpisanega blaga (OBR – 8a) izpolniti, natisniti in natisnjeni izvod podpisati in žigosati.
2. Ponudnik k ponudbi predloži Predračun - Seznam razpisanega blaga (lastni natis izpolnjenega predračuna iz OBR-8a) v pisni in obvezno tudi v elektronski obliki - na CD-ju ali USB ključku (v primeru enostavnega postopka ob elektronski oddaji ponudbe ponudniki dajo xls. datoteko in scan natisnjene verzije - pdf datoteko kot priponko k elektronski ponudbi).
3. Ponudnik mora v »Predračun - Seznam razpisanega blaga« (exelova datoteka) pri vrstah blaga, ki jih ponuja (v polja obarvana z rumeno barvo) obvezno vpisati naslednje podatke:
Opcija 1:
o veljavna cena brez DDV/EM
o popust (stopnja fiksnega popusta)
o stopnjo DDV
o proizvajalca ponujenega blaga / izvajalca storitve
o ponudnikov naziv blaga / storitve
o EAN kodo ponujenega blaga / storitve (če jo ima)
o kataloško številko ponujenega blaga / storitve (če jo ima)
Ceno brez DDV/EM, ceno z DDV/EM in vrednost z DDV izračuna aplikacija sama na osnovi predhodno vpisanih podatkov.
Opcija 2 (velja pri sukcesivnih nabavah, večinoma medicinskega potrošnega materiala; ko je v predračunu odprta opcija vnosa cene za prijavljeno pakiranje in vnosa št. enot (EM) v prijavljenem pakiranju
o veljavna cena brez DDV za ponujeno pakiranje
o št. enot (enot mere naročnika) v ponujenem pakiranju
o popust
o stopnjo DDV
o proizvajalca ponujenega blaga / izvajalca storitve
o ponudnikov naziv blaga / storitve
o EAN kodo ponujenega blaga / storitve (če jo ima)
o kataloško številko ponujenega blaga / storitve (če jo ima)
Ceno brez DDV/EM, ceno z DDV/EM in vrednost z DDV izračuna aplikacija sama na osnovi predhodno vpisanih podatkov.
Opcija 3 (velja ob odpiranjih konkurence na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma in že priznani sposobnosti za blago / storitev)
o veljavna cena brez DDV/EM (v primeru, da gre za sukcesivne nabave blaga pa veljavno ceno brez DDV za ponujeno pakiranje in št. enot (enot mere naročnika) v ponujenem pakiranju)
o popust (stopnja fiksnega popusta)
o stopnjo DDV
Ceno brez DDV/EM, ceno z DDV/EM in vrednost z DDV izračuna aplikacija sama na osnovi predhodno vpisanih podatkov.
4. Ponudnik mora obvezno izpolniti tudi delovni list: »Podatki o ponudniku«.
5. Ponudnik ne sme preimenovati, kopirati ali kako drugače spreminjati datoteke s Seznamom razpisanega blaga zaradi nadaljnje programske obdelave podatkov!
6. OPOMBE:
o naročnik ne odgovarja za morebitne napake pri podajanju posameznih cen, št. enot v prijavljenem pakiranju in davčnih stopenj;
o cena brez DDV mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate.

## 1. Podatki naročnika
Podatki naročnika
Naročnik: | Splošna bolnišnica Novo mesto
JN št.: | 16-14/19
Predmet JN: | OPERACIJSKO PERILO IN MATERIAL ZA ZAŠČITO OSEB IN DELOVNEGA OKOLJA
Obdobje priznane sposobnosti in usposobljenosti:
Obdobje JN:
Vrsta postopka JN: | odprti postopek
Okvirni sporazumi: | Ne
Vrsta predmeta JN: | BLAGO
Status:
Aplikacija Javna naročila, različica 2.3.4

## 2. Podatki o ponudniku
Podatki o ponudniku
Naziv:
Naslov:
Identifikacijska številka za DDV:
Telefon:
Faks:
Kontaktna oseba:
Elektronski naslov:

## 3. Strokovne zahteve naročnika
Strokovne zahteve naročnika
Dodatne strokovne zahteve se nahajajo v razpisni dokumentaciji, v poglavju Tehnične specifikacije.

## Sklop VI.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| VI. | PERILO OPERACIJSKO ZA ENKRATNO UPORABO
* | 1. | podsklop: SETI UNIVERZALNI, sterilni |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | SETI UNIVERZALNI, sterilni
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Vsebina | Lastost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
25010101 | 1 | SET UNIVERZALNI | • 1x prevleka za instrumentarsko mizo • 1x prevleka Mayo • 2x kompresa samolepilna • 1x rjuha M • 1x rjuha L • 1x trak lepilni • 4x brisačke |  |  |  | KOS | 2124 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25010102 | 2 | SET UNIVERZALNI I | • 1x prevleka za instrumentarsko mizo • 1x prevleka Mayo • 2x kompresa samolepilna • 1x rjuha M • 1x rjuha L • 4x brisačke • 1x trak za pritrjevanje kablo-ježek • 1x plašč standard L • 2x plašč standard XL • 10x tamponi iz gaze z Rtg nitko št. 5 • 10x zloženci iz gaze velikost 12,5-15x8-10cm z Rtg nitko • 1x brizga luer tridelna 10ml • 1x rezilo 10 • 2x obliž 5x7cm • 2x obliž 9-10X10 cm |  |  |  | KOS | 1152 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25010103 | 3 | SET UNIVERZALNI II | • 1x prevleka za instrumentarsko mizo • 1x prevleka Mayo • 2x kompresa samolepilna • 1x rjuha M • 1x rjuha L • 4x brisačke • 1x plašč standard L • 2x plašč standard XL • 10x tamponi iz gaze št.5 z Rtg nitko • 10x tamponi iz gaze št.4 z Rtg nitko • 10x zloženci iz gaze velikost 15 x 8-10cm z Rtg nitko • 2x trebušne komprese 30-35x35cm iz gaze 4 sl.z Rtg nitko • 10x preparirni tamponi iz gaze št. 1 z Rtg nitko (Iz 100% beljene bombažne gaze, gostote 12/8, osnovna dim. (10 x 8-10)cm, premer tampona 17 mm. Kontrastna nitka vtkana v gazi. Tampon oblikovan iz kosa gaze tako, da so vsi konci in proste niti spodviti v notranjost tampona preko silikonske gumice. Kvaliteta gaze mora ustrezati EN 14079). • 1x brizga luer tridelna 10ml • 1x igla 1.2x40mm • 1x igla 0,7x40 mm • 1x rezilo 20 • 1x obliž 9-10x15mm |  |  |  | KOS | 1180 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 2. | podsklop: SETI ZA GINEKOLOŠKO-PORODNI ODDELEK, sterilni |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | SETI ZA GINEKOLOŠKO-PORODNI ODDELEK, sterilni
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Vsebina | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
25010201 | 1 | SET ZA CARSKI REZ | • 1x prevleka za instrumentarsko mizo • 1x prevleka Mayo • 1x rjuha T oblike ali z integriranimi hlačnicami, abdominalno odprtino 20x30cm z incizijsko folijo in vrečko za tekočino, velikost 235-285 X 280-340 cm • 4 brisačke • 5x trebušne komprese 45-55x55-65 cm iz gaze 4sl.z Rtg nitko • 2x plašč standard XL • 1x plašč special XL • 30x tamponi iz gaze št.5 z Rtg nitko • 10x tamponi iz gaze št. 4 z Rtg nitko • 1x rezilo 20 • 1x set Yankaver (CH30, 8mm, dol. 2-3m): cev z nastavkom Yankauer CH 30, dol.2-3m, notranji premer aspiracijskega nastavka mora biti 8mm, s 4 stranskimi odprtinami, nastavek rahlo upognjen, z ročnikom pritrjenim na povezovalno cev z lijakastim nastavkom. • obliž za rano 25x10cm |  |  |  | KOS | 456 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25010202 | 2 | SET ZA GINEKOLOŠKE OPERACIJE-HSC | • 1x prevleka za instrumentarsko mizo • 1x ginekološka rjuha 250-260 X 300-310cm z vaginalno lepilno odprtino 8-9 X 11-12cm, zbiralno vrečko in integriranimi všitki za noge • 4x brisačke • 1x plašč standard L • 1x plašč standard XL • 20x tamponi iz gaze št. 4 z Rtg nitko • 1x prevleka za kamero (dim.: 14x16x240-270cm; iz PVC, s pripomočkom (kartonasti vhodni del) za uvajanje ter samolepilnim trakom za pritrditev optike, teleskopsko gubanje, perforirana konica premera 5,5cm) |  |  |  | KOS | 296 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25010203 | 3 | GINEKOLOŠKO - ABDOMINALNI SET | • 1x prevleka za instrumentarsko mizo • 1x ginekološka rjuha z abdominalno lepilno odprtino 16-18 x 24-26 cm in z vaginalno odprtino 8-10 x 10-14 z zaščtnim prekrivalom ter integriranimi všitki za noge 235-285 x 290-350 cm • 4x brisačke • 3x plašč standard XL • 10x tamponi iz gaze št. 5 z Rtg nitko • 10x zloženci iz gaze z Rtg nitko 12,5-20x8-10cm • 1x prevleka za kamero (dim.: 14x16x240-270cm; iz PVC, s pripomočkom (kartonasti vhodni del) za uvajanje ter samolepilnim trakom za pritrditev optike, teleskopsko gubanje, perforirana konica premera 5,5cm) • 1x rezilo 11 • 4x obliž 5x 5-7 cm • 2x ježek • 1x brizga luer tridelna 2 ml • 1x brizga luer tridelna 10 ml • 1x brizga luer tridelna 20 ml • 1x igla 1,2 x 100 mm • 1x igla 1,2 x 40 mm • 5x tamponi iz gaze vel. 4 |  |  |  | KOS | 612 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25010204 | 4 | GINEKOLOŠKO-VAGINALNI SET | • 1x prevleka za instrumentarsko mizo • 1x prekrivalo 150x150cm • 1x rjuha 230-260x270-320 z integriranimi všitki za noge in odprtino 8-10 x 10-14 cm • 1x prekrivalo 75x90cm • 1x transparentna zaščita z lepilnim trakom 50x50cm • 1x trak lepilni • 4x brisačke • 2x plašč standard L • 2 x plašč standard XL • 10x tamponi iz gaze št. 5 z Rtg nitko • 20x tamponi iz gaze št.4 z Rtg nitko • 10x zloženci iz gaze z Rtg nitko 15x8-10 cm • 1x vrečka zbiralna za tekočino • 1x rezilo 20 • 1x brizga luer tridelna 10 ml • 1x brizga luer tridelna 20 ml • 1x igla 1,2x100 mm • 1x igla 1,2x 40 mm • 40x tamponi iz gaze št. 4 z radiopačno črto |  |  |  | KOS | 288 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 3. | podsklop: SETI ZA ROKO, sterilni |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | SETI ZA ROKO, sterilni
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
25010301 | 1 | SET ZA ROKO I | • 1x prevleka za instrumentarsko mizo • rjuha v velikosti 100 x 150 cm • 1x rjuha 160-200x260-320x315-385 cm, z elastično odprtino 3-5 cm, T oblika • 1x trak lepilni |  |  |  | KOS | 380 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25010302 | 2 | SET ZA ROKO II | • 1x prevleka za instrumentarsko mizo • 1x rjuha 160-200x260-320x315-386 cm z elastično odprtino 3-5 cm, T oblika • 1x pregrinjalo 150X150 cm • 1x trak lepilni • 2x plašč standard XL • 6x tamponi iz gaze z Rtg.nitko ch5 • 10x zloženci iz gaze z Rtg nitko 15x8cm • 1x povoj krep elastični 12cm x 5m • 1x vata v traku 15cm x 3m • 1x brizga luer tridelna 10mm • 1x igla 0,7x40mm |  |  |  | KOS | 1638 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 4. | podsklop: SETI ZA ŽILNE OPERACIJE, sterilni |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | SETI ZA ŽILNE OPERACIJE, sterilni
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
25010401 | 1 | SET ZA BY PASS | • 1x prevleka za instrumentarsko mizo, ojačana • 1x magnet za igle 11-12cm • 2x prevleka Mayo 80x 145 cm standard • 4x brisačka • 2x plašč standard Xl • 1x plašč ojačan XL • 1x rjuha z U zarezo 245 x 300 x 20x 120 cm, ojačana v incizijskem predelu • 1x rjuha T 350 x 225 x ; odprtina 70 x 65 ; anestzijska rjuha ojačana v incizijskem predelu, centralno pozicionirana • 1x rjuha 175 x150 nelepilna • 1x kompresa samolepilna (Kompresa s samolepilnim robom in ojačano vpojnostjo na daljši strani. Velikost: 75-90x90-110 cm) • 20x zloženci iz gaze 10 x10-12,5 cm 12 sl. z Rtg nitko • 10x netkani tamponi z Rtg nitko št 5. • 10x preparirni tamponi št. 2 z Rtg nitko (iz 100% beljene bombažne gaze, gostote 12/8, osnovna dim. (20x18)cm, premer tampona 35 mm; kontrastna nitka, oblikovan iz kosa gaze tako, da so vsi konci in proste niti spodviti v notranjost tampona) • 2x trebušna kompresa 40-45x40-45 cm iz gaze z Rtg nitko 4 sl. • 2x trebušne komprese 50x50-60 cm iz gaze z Rtg nitko 4 sl. • 1x ježek • 2x trak samolepilni • 2x igla 1,2x40 • 1x igla 1,8x100 • 1x rezilo 11 • 1x rezilo 10 • 2x brizga luer tridelna 20 ml • 1x brizga luer tridelna 10 ml • 1x brizga luer tridelna 2 ml • 1x vrečka za odpadke samolepilna PVC 35-45x35-45 cm • 1x dren redon radiopačen ch12 • 1x steklenica redon 400 ml • 1x set Yankaver Ch25/4mm,3,5m • 2x vata 25x300cm |  |  |  | KOS | 222 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25010402 | 2 | SET ZA VARICE | • 1x prevleka za instrumentarsko mizo • 3x plašč standard XL • 1x rjuha z U zarezo (200-230 cm x 260-300 cm, dolžina samolepljive zareze: 90-100cm; širina zareze: 7-10 cm; ojačani vpojni del v predelu operativnega polja) • 1x rjuha L • 20x zloženci iz gaze 10 x 15-20 cm,12 sl. z Rtg nitko • 10x netkani tamponi z Rtg nitko št. 5 • 4x brisačke • 1x brizga luer tridelna 20 ml • 1x rezilo 20 • 1x rezilo 10 |  |  |  | KOS | 200 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25010403 | 3 | SET ZA VARICE – LASER | • 1x prevleka za instrumentarsko mizo • 2x plašč standard XL • 1x rjuha z U zarezo (200-230 cm x 260-300 cm, dolžina samolepljive zareze: 90-100cm; širina zareze: 7-10 cm; ojačani vpojni del v predelu operativnega polja) • 1x rjuha L • 1x kompresa samolepilna (Kompresa s samolepilnim robom in ojačano vpojnostjo na daljši strani. Velikost: 75-90x90-110 cm) • 10x zloženci iz gaze 10x12-13cm z Rtg nitko • 10x netkani tamponi z Rtg nitko št. 5 • 3x brisačke • 1x trak za pritrjevanje kablov-ježek • 1x trak lepilni • 1x prevleka za kamero, 17 -18 cm, 250-300 cm, • 2x trebušne komprese 40-50x60-65cm netkane z Rtg nitko 4 sl • 1x podaljšek za perfuzor 3,5 - 4 m • 1x brizga luer tridelna 10 ml • 1x igla 0,7x50-60 mm • 1x igla 1,2x40 • 2x vata 25x300 cm |  |  |  | KOS | 968 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25010404 | 4 | SET ZA PACE MAKER | • 1x prevleka za instrumentarsko mizo • 2x plašč standard XL; • 1x rjuha 200-200x270-280 cm z ovalno odprtino 12-15x20-25 cm v višini ključnice z incizijsko folijo, z ojačanim vpojnim delom 95-100x80-85 cm, • 1 kom vrečka za RTG 47-50x52-55cm PVC z elastiko • 5x tamponi iz gaze z Rtg nitko št.5, • 10x zloženci iz gaze z Rtg nitko vel. 10X20cm, • 1x folija incizijska antimik. > 20x20cm, • 1x igla 1,2 x 38-40 mm • 1x igla 0,7 x 40-50 mm; • 1x brizga luer tridelna 20ml; • 1x rezilo za skalpel 10 • 1x magnet za igle • 2x obliž za rano 9-10x15 cm |  |  |  | KOS | 248 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 5. | podsklop: SET ZA ARTROSKOPIJO, sterilni |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | SET ZA ARTROSKOPIJO, sterilni
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
25010501 | 1 | SET ZA ARTROSKOPIJO | • 1x prevleka za instrumentarsko mizo • 1x rjuha artroskopska 200-240x290-350 z dvema elastičnima odprtinama 5-7 cm in zbiralno vrečko U, z oporo in odprtino za iztok • 1x prevleka za nogo S (dim.: 25-35 x 50-60cm, teleskopsko zložena ), 1x trak lepilni (dim.:8-11x45-55cm) • 1x plašč standard XL • 1x plašč special XXL • 2x cev aspiracijska 7mmx 250-300 cm • 10x tamponi iz gaze z Rtg nitko št.5 • 10x zloženci iz gaze z Rtg nitko 12,5-20 x 8-10cm • 1x rezilo 11 • 1x brizga luer 20 ml • 1x krep povoj 12-15cm x 5m • 1x igla 1,2x40 • 1x igla 0,7x40 • 1x trak lepilni - ježek |  |  |  | KOS | 770 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 6. | podsklop: RJUHE IN PREVLEKE, sterilne |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | RJUHE IN PREVLEKE, sterilne
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
25010601 | 1 | KOMPRESA S SAMOLEP. ROBOM, dim.: 75-90cmx 90-100cm | lepljivi rob na daljši strani; ojačani vpojni del v predelu operativnega polja. |  |  |  | KOS | 2272 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25010602 | 2 | RJUHA S SAMOL. ROBOM, dim.: 175-190x175-200cm | ojačani vpojni del v predelu operativnega polja; v primeru neenakih stranic je lepljivi rob na daljši strani |  |  |  | KOS | 810 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25010603 | 3 | RJUHA Z U ZAREZO, 200-230 cm x 260-300 cm | dolžina samolepljive zareze: 90-100cm; širina zareze: 7-10 cm; ojačani vpojni del v predelu operativnega polja. |  |  |  | KOS | 864 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25010604 | 4 | RJUHA Z DVOJNO U ZAREZO, dim.: 190-210 x 245-275cm; U-izrez 18-24 x 90-120cm | integrirano perianalno pokrivalo z elastiko |  |  |  | KOS | 48 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25010605 | 5 | RJUHA ZA ZASLON dim.: 320-340x235-260 cm z incizijsko folijo 60-70x30-35 cm | rjuha -paravan - prozorna folija z incizijsko folijo, zbiralno vrečko, dvema žepoma za instrumente in zankami oz.ježki za cevi |  |  |  | KOS | 200 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25010606 | 6 | RJUHA ZA NOGO, dim.: 220-240 x 300-320 cm, z eno elast.odprtino | z elastično odprtino premera 6-8 cm in ojačani vpojni del v predelu operativnega polja |  |  |  | KOS | 364 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25010607 | 7 | RJUHA ZA NOGO, dim.: 220-240x300-320 cm, z dvema elast.odprtinama | z elastičnima odprtinama premera 6-8 cm, ojačani vpojni del v predelu operativnega polja |  |  |  | KOS | 5 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25010608 | 8 | RJUHA ZA ARTROSKOPIJO KOLENA, dim.: 275-305cm zgornji del, 220-240 spodnji del x 290-320 cm | rjuha artroskopska z dvema odprtinama, T-oblike; z zbiralno vrečko U z oporo in dvema odprtinama za iztok; ojačani del v predelu operativnega polja. | (kot 3M 1194) |  |  | KOS | 96 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25010609 | 9 | RJUHA ZA GINEKOLOŠKE OPERACIJE-HSC, dim.: 2500-260 x 310cm | z vaginalno lepilno odprtino 8-9x 11-12cm, zbiralno vrečko in integriranimi všitki za noge; |  |  |  | KOS | 5 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25010610 | 10 | RJUHA ZA GINEKOLOŠKO - ABDOMINALNE OPERACIJE, dim.: 235-285cm x 290-350 cm | ginekološka rjuha z abdominalno lepilno odprtino (18-23x27-33cm) in z vaginalno odprtino (8-10 x 10-14 cm)z zaščtnim prekrivalom ter integriranimi všitki za noge; |  |  |  | KOS | 5 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25010611 | 11 | RJUHA ZA GINEKOLOŠKO – VAGINALNE OPERACIJE, dim.: 220-260 x 270-330 cm | z integriranimi všitki za noge in odprtino (8-10 x 10-14 cm); 1x transparentna zaščita z lepilnim trakom 50x50cm: |  |  |  | KOS | 5 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25010612 | 12 | PREVLEKA ZA INSTRUMENTARSKO MIZO, dim.: 140-160x190-210 cm | rjuha za prekrivanje inštrumentarske mize z ojačanim vpojnim sredinskim delom po dolžini rjuhe širine >75cm; |  |  |  | KOS | 5 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25010613 | 13 | PREVLEKA ZA MAYO MIZICO, dim.: 80-85x144-150cm | zaščita za Mayo mizico, vrečaste oblike, teleskopsko zložena, označena smer oblačenja, zgornji del prekrit z vpojnim materialom; |  |  |  | KOS | 800 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25010614 | 14 | RJUHA ZA PACE MAKER, dim.220x330cm | rjuha z dvema samolepilnima odprtinama 12x12cm v zgornji tretjini rjuhe |  |  |  | KOS | 5 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25010615 | 15 | RJUHA Z LEPLJIVO ODPRTINO 7-8cm (ali 6x8cm), dim: 75x90cm | rjuha z lepljivo odprtino na sredini |  |  |  | KOS | 560 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 7. | podsklop: SETI ZA ORTOPEDSKE OPERACIJE, sterilni |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | SETI ZA ORTOPEDSKE OPERACIJE, sterilni
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
25010701 | 1 | SET ZA KOLK Castum | • 1x prevelka za instrumentarsko mizo ojačana, 150-170x220 230cm • 2x prevleka Mayo • 1x U-rjuha 200-300 x 260-300, dol.samol.zareze: 90-100cm, širina zareze 7-10cm, ojačan vpojni del v predelu operativnega polja) • 1x rjuha L, • 1x rjuha z dvojno U-zarezo (dim.: 190-210 x 245-275cm; U-izrez 18-24 x 90-120cm , integrirano perianalno pokrivalo z elastiko) • 1x trak lepilni • 2x prevleka za nogo ortopedska L(dim.: 28-32 x 115-130 cm, prevleka za noge - ortopedska L , zložena kot rolo, elastična, nepropustna, iz nedrsečega materiala, s traki za povlečenje) • 4x brisačke • 2x plašč special XXL • 1x ježek • 20x zloženci iz gaze 10x20cm z Rtg nitko • 12x tamponi iz gaze z Rtg nitko št.5 • 3x rezilo 20 • 1x brizga 50-60 ml za spiranje • 1x vrečka zbiralna za tekočino (dim.: 50 x 55 cm; zbiralna vrečka trikotna za tekočino, samolepilna, možnost priključitve na aspirator, z oporo) • 2x vatiranec netkan 15-20x40cm • 1x vrečka za odpadke PVC 40x40 samolepilna • 4x rokavica kirurška sterilna brez talka ch 8 • 1x rokavica kirurška sterilna brez talka ch 7 • 1x op kompresa lepilna (Kompresa s samolepilnim robom in ojačano vpojnostjo na daljši strani. Velikost: 75-90x90-110 cm) |  |  |  | KOS | 1040 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25010702 | 2 | SET ZA KOLENO Castum | • 1x rjuha za instrumentarsko mizo ojačano 150-170x220-230cm • 2x prevleka Mayo • 1x U-rjuha 200-300 x 260-300, dol.samol.zareze: 90-100cm, širina zareze7-10cm, ojačan vpojni del v predelu operativnega polja • 1x O-rjuha za nogo (dim.: 220-240 x 300-320 cm, z eno elast.odprtino, z elastično odprtino premera 6-8 cm in ojačani vpojni del v predelu operativnega polja) • 1x kompresa lepilna 100x80cm – neojačana • 1x kompresa lepilna (Kompresa s samolepilnim robom in ojačano vpojnostjo na daljši strani. Velikost: 75-90x90-110 cm. ) • 1x trak lepilni • 1x prevleka za nogo ortopedska S (dim.: 16-18 x 72-80cm, prevleka za noge ortopedska S , zložena kot rolo, elastična, nepropustna, iz nedrsečega materiala, s traki za povlečenje) • 4 brisačke • 2x plašč special XXL • 1x ježek • 20x zloženci iz gaze 10x20cm z Rtg nitko • 10x tamponi iz gaze z Rtg nitko št.5 • 2x rezilo 20 • 1x rezilo 15 • 1x rezilo 10; • 1x vatiranec netkan 15-20x30cm • 1x vrečka za odpadke PVC 40x40 samolepilna • 3x rokavica kirurška sterilna brez talka ch8 • 1x rokavica kirurška sterilna brez talka ch7 1 x brizga 50-60 ml za izpiranje • 1x brizga luer lock 60ml • 1x brizga luer lock 20ml • 2x igla 0,7x40mm 22G • 1x igla 1,8x100mm 15G • 1x krep povoj15x3-4,5 m |  |  |  | KOS | 528 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25010703 | 3 | SET ZA KRIŽNE Castum | • 1x prevleka za instrumentarsko mizo; • 1x prevleka Mayo; • 1x plašč standard XL • 2x plašč special XXL • 1x rjuha lepilna M; • 1x kompresa lepilna - neojačana (Kompresa s samolepilnim robom. Velikost: 75-90x90-110 cm ); • 1x kompresa lepilna (Kompresa s samolepilnim robom in ojačano vpojnostjo na daljši strani. Velikost: 75-90x90-110 cm); • 1x rjuha artroskopska z dvema odprtinama, T-oblike, 290 (zgornji del, 230 spodnji del x 305 cm (+/-5%) z zbiralno vrečko U , z oporo in dvema odprtinama za iztok, ojačani del v predelu operativnega polja; • 1x trak lepilni; • 1x raztegljiva štokineta S; • 1x ježek; • 1x marker; • 10x tamponi iz gaze št.5; • 20x zloženci iz gaze 10x20; • 1x povoj krep 12-15cmx 4,5-5m; • 2x cev aspiracijska 7mm x 300-350cm; • 2x igla 1,2 x40; • 1x igla 0,7x40 • 1x rezilo 10, • 1x rezilo 11; • 1x rezilo 20; • 1x brizga luer tridelna 20 ml; • 4x brisačke vpojne; • 1x vrečka za odpadke samolepilna PVC 33-40 x 38-41 cm; |  |  |  | KOS | 354 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25010704 | 4 | SET ZA HALUKS | • 1x prevleka za instrumentarsko mizo • 1xprevleka za mayo mizo • 1xplašč special XXL • 1x rjuha O (RJUHA ZA NOGO, dim.: 220-240 x 300-320 cm; z elastično odprtino premera 6-8 cm in ojačani vpojni del v predelu operativnega polja) • 2x rjuha L • 1x kompresa s samolepljivim robom, dim. 75-90x90-100cm • 20x zloženci iz gaze 10x20cm z Rtg nitko • 10x netkani tamponi z Rtg nitko št. 5 (tampon je lahko tudi iz gaze - tkan) • 1x rokavice sterilne brez talka ch. 8 • 1x trak za pritrjevanje kablov-ježek • 1x rezilo 15 • 1xrezilo 20 • 1x vata 10cmx300cm • 1xkrep povoj 10cmx 300cm • 1x brizga luer tridelna 50-60 ml |  |  |  | KOS | 300 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 8. | podsklop: SET UNIVERZALNI ZA ORL področje, sterilen |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | SET UNIVERZALNI ZA ORL področje, sterilen
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
25010801 | 1 | SET ZA ORL UNIVERZALNI | • 1x prevleka Mayo • 1x kompresa lepilna 90x 75 cm • 1x U-rjuha 190-210x270-280 z lepilnim U izrezom 6-7x80-95, mehkejši material |  |  |  | KOS | 232 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 9. | podsklop: SET ZA SEPTIKO, sterilen |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | SET ZA SEPTIKO, sterilen
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
25010901 | 1 | SET ZA SEPTIKO I | • 1x zaščita za mizo 100x100cm • 4x op. kompresa 75x75cm z lepilnim robom • 10x netkan tampon št.5, premera 6,5cm z RTG nitko • 10x netkan zloženec 10x10cm, 6 sl. z RTG nitko • 5x netkan zloženec 7,5x7,5cm, 6 sl. z RTG nitko • 5x netkan zloženec 5x5cm, 6. sl. z RTG nitko | Naročnik dopušča tudi tampone in zložence iz tkanega materiala. |  |  | KOS | 72 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25010902 | 2 | SET ZA SEPTIKO II | • 1x zaščita za mizo 100x100cm • 1x op. kompresa 100x100cm z lepljivo odprtino 11x12cm • 1x op. kompresa 75x75cm • 10x netkan tampon št.5, premera 6.5cm z RTG nitko • 10x netkan zloženec 10x10cm, 6sl. z RTG nitko, • 5x netkan zloženec 7,5x7,5cm, 6 sl. z RTG nitko • 5x netkan i zloženec 5x5cm, 6 sl. z RTG nitko • 2x plastična posodica 250ml • 1x plastičen pean, 24cm • 1x brizga luer tridelna 5ml | Naročnik dopušča tudi tampone in zložence iz tkanega materiala. |  |  | KOS | 50 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 10. | podsklop: SETI IN PERILO OPER ZA OČESNI ODDELEK, sterilen |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | SETI IN PERILO OPER ZA OČESNI ODDELEK, sterilen
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
25011008 | 1 | RJUHA OFTALMOLOŠKA 1., dim.: 140-150x140-150cm | 1 x prekrivalo 140-150 x 140-150 cm z odprtino 7-9 x 9-11,5 cm in integrirano incizijsko folijo in zbirno vrečko 29 x 22 cm in žico za formiranje, neprepustna, alkohol odbojna |  | tekstil mora biti nevtralnega vonja |  | KOS | 40 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25011009 | 2 | RJUHA OFTALMOLOŠKA 2. , dim.: 150-160cm x 160-170cm; | 1 x prekrivalo 150-160 x 160-170 cm z lepljivo (16 x 24 cm) ovalno odprtino 6 x 17 cm in dvema zbirnima vrečkama 29 x 22 cm, 45g/m2 (100% viskoza + LDPE folija) |  | tekstil mora biti nevtralnega vonja |  | KOS | 20 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25011010 | 3 | RJUHA OFTALMOLOŠKA 3. , dim: 150-160cm x 160-170cm | 1 x prekrivalo 150-160 x 160-170 cm z integrirano incizijsko folijo v obliki nepravilnega peterokotnika dim. 10x8x8x9x4 cm, z odprtino fi 5 cm in dvema zbirnima vrečkama 29 x 22 cm (+/-2 cm) ter žico za formacijo; neprepustna; alkohol odbojna |  | tekstil mora biti nevtralnega vonja |  | KOS | 40 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25011003 | 4 | ZAŠČITA ZA OPORNIKE ROK, dim. 24-28X75-85cm | 2 x zaščita za opornike rok s trakovi za fiksacijo in enostransko perforacijo |  | tekstil mora biti nevtralnega vonja |  | KOS | 100 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25011004 | 5 | SET OFTALMOLOŠKI – siva mrena | • 1x prevleka za inštr. mizo, dim.140-160x190-210 cm • 1x prekrivalo 140-150 x 140-150 cm z odprtino 7-9 x 9-11,5 cm in integrirano incizijsko folijo in zbirno vrečko 29 x 22 cm in žico za formiranje, neprepustna, alkohol odbojna • 1x plašč L • 2x zaščita za opornike rok, dim. 25x80cm • 1x1,2 mm lanze nož MRV 20g, 2,65 cler cornea nož 45° • 7x tamp.tkani št. 3 • 1x Merocel gobice za čiščenje noža 6-8 x 6-8cm • 1x brizga 5ml luer-lock • 1x brizga 60ml luer-lock • 1x brizga luer tridelna 3ml • 1x brizga 1ml inzulinka • 1x igla hidrodisektor 40x22 27g • 1xigla 45x16 |  | tekstil mora biti nevtralnega vonja |  | KOS | 1632 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25011005 | 6 | SET OFTALMOLOŠKI-intravitrealne injekcije | • 1x ovojna kompresa 2-slojna 90x90cm • 1x kompresa 90x75cm z lepilno ovalno odprtino 5x3cm • 7x tamponi iz gaze št.3 (iz 100% beljene bombažne gaze, gostote 12/8, osnovna dim. (20x20)cm, premer tampona 40 mm, oblikovan iz kosa gaze tako, da so vsi konci in proste niti spodviti v notranjost tampona, kvaliteta gaze mora ustrezati EN 14079) • 5x zloženci iz gaze 10x10cm, 12 sl. • 4x palčke vatirane • 1x brizga luer 10ml napolnjena s fiziološko raztopino (0,9% NaCl) |  | tekstil mora biti nevtralnega vonja |  | KOS | 7560 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25011006 | 7 | SET OFTALMOLOŠKI – plastična kirurgija | • 1x prevleka za inštrumentarsko mizo • 1x plašč XL • 1x plašč L • 2x krpice za roke • 1x prekrivalo 150 x 160 cm z incizijsko folijo 10x8x8; 9x4 cm z odprtino fi 5 cm in dvema zbirnima vrečkama 29 x 22 cm ter žico za formacijo, neprepustno, alkohol odbojno • 5x palčka PRO-OPHTA – cigareti • 6x tampon št.2 (iz 100% beljene bombažne gaze, gostote 12/8, osnovna dim. (20x18)cm, premer tampona 35 mm; kontrastna nitka, oblikovan iz kosa gaze tako, da so vsi konci in proste niti spodviti v notranjost tampona) • 10xtampon št.1 • 5x kompresa 5x5 cm • 5x kompresa 10x10 cm • 1x brizga 5ml – • 1x igla 0,15x46 • 2 x zaščita za stol 25x60cm- perforirana 27 cm |  | tekstil mora biti nevtralnega vonja |  | KOS | 300 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25011007 | 8 | SET OFTALMOLOŠKI - blefaroplastika | • 1x prevleka za inštrumentarsko mizo • 1x plašč XL • 1x plašč L • 2x krpice za roke • 1x prekrivalo 150-160 x 160-170 cm z lepljivo (16 x 24 cm) ovalno odprtino 6 x 17 cm in dvema zbirnima vrečkama 29 x 22 cm, 45g/m2 (100% viskoza + LDPE folija) • 5x palčka PRO-OPHTA – cigareti • 6x tampon št.2 • 10x tampon št.1 • 5x kompresa 5x5 cm • 5x kompresa 10x10 cm • 1x brizga 5ml • 1x igla 0,15x45 • 2x zaščita za stol 25x60cm- perforirana 27 cm |  | tekstil mora biti nevtralnega vonja |  | KOS | 100 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 11. | podsklop: PREVLEKA ZA NOGO I, sterilna |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | PREVLEKA ZA NOGO I, sterilna
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
25011101 | 1 | PREVLEKA ZA NOGO S, dim.: 25-35 x 50-60cm | teleskopsko zložena |  |  |  | KOS | 640 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25011102 | 2 | PREVLEKA ZA NOGO L, dim.: 25-35 x 100–120 cm | teleskopsko zložena |  |  |  | KOS | 240 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 12. | podsklop: PREVLEKA ZA NOGO ORTOPEDSKA, sterilna |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | PREVLEKA ZA NOGO ORTOPEDSKA, sterilna
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
25011201 | 1 | PREVLEKA ZA NOGO ORTOPEDSKA S, dim.: 16-18 x 72-80cm | prevleka za noge – ortopedska S , zložena kot rolo, elastična, nepropustna, iz nedrsečega materiala, s traki za povlečenje; |  |  |  | KOS | 90 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25011202 | 2 | PREVLEKA ZA NOGO ORTOPEDSKA L, dim.: 28-32 x 115-130 cm | prevleka za noge - ortopedska L , zložena kot rolo, elastična, nepropustna, iz nedrsečega materiala, s traki za povlečenje |  |  |  | KOS | 60 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 13. | podsklop: TRAK LEPILNI |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | TRAK LEPILNI
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
25011301 | 1 | TRAK ZA PRITRJEVANJE KABLOV – JEŽEK, dim.: 2-3x19-25 cm | velcro- ježek, samolepilni |  |  |  | KOS | 2800 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25011302 | 2 | TRAK SAMOLEPILNI, dim.: 8-11x45-55cm |  |  |  |  | KOS | 2400 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25011303 | 3 | TRAK ZA PRITRJEVANJE DRENOV, dim. 12-16 x 4-5cm | trak lepilni, dvojni |  |  |  | KOS | 30 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25011304 | 4 | TRAK ZA FIKSIRANJE NOGE NA OPORNICO 60x6cm z ježkom- ježek 15 cm | samolepilni, za fiksiranje noge na opornico pri operaciji kolenska endoproteza | Trak izdelan iz PP (min. 70 g/m2) |  |  | KOS | 1000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25011305 | 5 | TRAK ZA FIKSIRANJE NOGE NA STOJALO, dim. 43x5 cm trak, zaklepna zanka 10x5 cm | Trak ozki z zaklepno zanko | Trak izdelan iz PP (min. 70 g/m2) |  |  | KOS | 2000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 14. | podsklop: ROKAV, sterilen |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | ROKAV, sterilen
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
25011401 | 1 | ROKAV | nepremočljiv; s pletenim robom za zapestje in elastiko na zgornjem delu, |  |  |  | KOS | 400 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 15. | podsklop: PREVLEKE ZA APARATE-KAMERE |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | PREVLEKE ZA APARATE-KAMERE
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
25011501 | 1 | PREVLEKA ZA ENDOSKOPSKO KAMERO, dim.: 14x16x240-270cm | iz PVC, s pripomočkom (kartonasti vhodni del) za uvajanje ter samolepilnim trakom za pritrditev optike, teleskopsko gubanje, perforirana konica premera 5,5cm | sterilno |  |  | KOS | 1360 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25011502 | 2 | PREVLEKE ZA RTG APARAT, dim.: , 75-85 x 65-75cm | prevleka za Rtg aparat, PVC, na elastiko | sterilno |  |  | KOS | 1472 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25011503 | 3 | PREVLEKA ZA TEE SONDO | komplet s sponko in varovalom proti ugrizu ter gelom v brizgalki, brez lateksa, za odrasle, 15X32X1100mm | nesterilna |  |  | KOS | 192 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25011504 | 4 | Prevleka za ultrazvočno sondo, dim. 15x122 cm cm |  | sterilno |  |  | KOS | 640 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25011505 | 5 | Prevleka za mikroskop Zeiss tip 75, dim. 122x254 cm |  | sterilno | ref: 306075 Zeiss ali enakovredno |  | KOS | 20 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 16. | podsklop: SETI UROLOŠKI IN PROKTOLOŠKI, sterilni |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | SETI UROLOŠKI IN PROKTOLOŠKI, sterilni
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Vsebina | Lastost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
25011601 | 1 | SET ZA TRANSURETRALNO RESEKCIJO (TUR) | • 1X prevleka za instrumentarsko mizo • 1x rjuha z integriranimi nogami, z lepilno odprtino cca 7cmx10cm, z zbiralno vrečko z izpustom in sitom (velikost rjuhe cca. 230-204X240-250cm) • 1x plašč specialni, velikost XXL • 1x plašč standard, velikost XL • 6x tampon iz gaze št.5 z RTG nitko • 2x celulozna brisačka • 1x zaščita za kamero (cca 13X250cm) • 1x ježek |  |  |  | KOS | 200 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25011602 | 2 | SET ZA LAPARASKOPSKO RADIKALNO PROSTATEKTOMIJO (RRP) | • 1x prevleka za instrumentarsko mizo, ojačana • 1x prevleka za Mayo mizo • 1x rjuha M, ojačana • 1x rjuha L, ojačana • 2x kompresa samolepilna, ojačana (Kompresa s samolepilnim robom in ojačano vpojnostjo na daljši strani. Velikost: 75-90x90-110 cm) • 6x celulozna brisačka • 2x plašč standard XL • 2x plašč standard XXL • 2x ježek • 10x tampon iz gaze št.5 z Rtg nitko • 10x zloženec iz gaze cca 10x10cm z Rtg nitko • 10x zloženec iz gaze cca 8-10x12,5-15cm z Rtg nitko • 1x rezilo 11 • 3x brizga luer tridelna 10ml • 1x igla 1.2x40mm • 1x brizgalka 50ml s kateter nastavkom • 1x urinska vrečka za urno diurezo 2000ml • 1x urinski kateter Folly silikonski CH 18 • 4x obliž cca 5x7cm • 4x obliž cca 9x10cm • 1x obliž cca 9x15cm |  |  |  | KOS | 300 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25011603 | 3 | SET HEMEROIDI | • 1x prevleka za instrumentarsko mizo • 1x plašč specialni velikost XXL • 1x plašč standard, velikost XL • 5X tampon iz gaze št. 5 za RTG nitko • 5x tampon iz gaze št.4 z Rtg nitko • 10x zloženci iz gaze velikosti 12,5-15 x 8-10cm z Rtg nitko • 1x ginekološka rjuha z integriranimi hlačnicami (250x290cm) z lepilno odprtino (cca 10x10cm) in zbiralno vrečko • 2x celulozna brisačka • 2x obliž 9x20 • 1x vatiranec, netkan, 10x5 |  |  |  | KOS | 200 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0

## Sklop VII.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| VII. | PLAŠČI OPERACIJSKI ZA ENKRATNO UPORABO
* | 1. | podsklop: PLAŠČ OPERACIJSKI - STANDARDNI, sterilen |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | PLAŠČ OPERACIJSKI - STANDARDNI, sterilen
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
25020101 | 1 | PLAŠČ OPERACIJSKI STANDARD M, dim.: 120-129 cm | sterilen |  |  |  | KOS | 2016 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25020102 | 2 | PLAŠČ OPERACIJSKI STANDARD L, dim.: 130-140 cm | sterilen |  |  |  | KOS | 2744 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25020103 | 3 | PLAŠČ OPERACIJSKI STANDARD XL, dim.: 145-155 cm | sterilen |  |  |  | KOS | 10274 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25020104 | 4 | PLAŠČ OPERACIJSKI STANDARD XXL, dim.: 160-180 cm | sterilen |  |  |  | KOS | 6968 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 2. | podsklop: PLAŠČ OPERACIJSKI - SPECIALNI, sterilen |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | PLAŠČ OPERACIJSKI - SPECIALNI, sterilen
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
25020201 | 1 | PLAŠČ OPERACIJSKI SPECIAL XL, dim.: 145-155 cm | sterilen |  |  |  | KOS | 1300 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25020202 | 2 | PLAŠČ OPERACIJSKI SPECIAL XXL, dim.: 160-180 cm | sterilen |  |  |  | KOS | 1850 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 3. | podsklop: PLAŠČ OPERACIJSKI – ORTOPEDIJA, sterilen |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | PLAŠČ OPERACIJSKI – ORTOPEDIJA, sterilen
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
25020301 | 1 | PLAŠČ OPERACIJSKI OJAČAN ULTRA L dim.:130-145 | sterilen, z integrirano masko (zaščita za vrat in obraz), s traki |  |  |  | KOS | 952 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0

## Sklop VIII.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| VIII. | PRIPOMOČKI ZA ZAŠČITO OSEB IN DELOVNEGA OKOLJA
* | 1. | podsklop: MASKE ZA UPORABO V MEDICINI |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | MASKE ZA UPORABO V MEDICINI
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
25030101 | 1 | MASKA KIRURŠKA Z GUMICO, TIP II R | Maska mora biti neutralnega vonja, mehka, prijetna za nošenje. Iz štiri slojnega materiala, BFE >98%, TIP IIR, nesterilen izdelek, za enkratno uporabo, brez lateksa in ostalih substanc, ki so na seznamu »REACH« (objavljen s strani »European Chemical Agency (ECHA)«, 15.1.2018, v skladu z »REACH Regulation, Article 59(10) ». Fluid resistance – 120 mmHg. Dobro se mora prilegati različnim oblikam obraza ter pokriti nos, usta in brado, dolžina elastike je najmanj 15/48 cm, dolžina maske je najmanj 17,5 cm, višina maske najmanj 9,5 cm, višina razpete maske je najmanj 16 cm, dolžina nosne zaponke iz aluminija je najmanj 11 cm. MD razred I, EN14683:2014, ISO 22609:2004, proizvajalec mora imeti ISO 13485 | Pakiranje: do 50 kosov vloženih v kartonsko notranjo embalažo, ki omogoča enostavno odpiranje in enostavno izvlečenje posameznega kosa, na notranji in zunanji embalaži morajo biti prisotni podatki: ime proizvajalca, ime izdelka, kataloška številka, lot, število kosov v osnovnem pakiranju, rok uporabe, oznaka na mestu odpiranja, CE oznaka, več notranjih embalaž vloženih v močnejšo zunanjo transportno embalažo. |  |  | KOS | 112800 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25030102 | 2 | MASKA KIRURŠKA Z GUMICO, TIP II | MASKA KIRURŠKA Z GUMICO, TIP II; Maska mora biti neutralnega vonja, mehka, prijetna za nošenje. Iz tri slojnega materiala, BFE >98%, TIP II, nesterilen izdelek, za enkratno uporabo, brez lateksa in ostalih substanc, ki so na seznamu »REACH« (objavljen s strani »European Chemical Agency (ECHA)«, 15.1.2018, v skladu z »REACH Regulation, Article 59(10) ». Fluid resistance 120 mmHg. Dobro se mora prilegati različnim oblikam obraza ter pokriti nos, usta in brado, dolžina elastike je najmanj 15/48 cm, dolžina maske je najmanj 17,5 cm, višina maske najmanj 9 cm, dolžina nosne zaponke je najmanj 11 cm. MD razred I, EN14683:2014, ISO 22609:2004, proizvajalec mora imeti ISO 13485. | Pakiranje: do 50 kosov vloženih v kartonsko notranjo embalažo, ki omogoča enostavno odpiranje in enostavno izvlečenje posameznega kosa, na notranji in zunanji embalaži morajo biti prisotni podatki: ime proizvajalca, ime izdelka, kataloška številka, lot, število kosov v osnovnem pakiranju, rok uporabe, oznaka na mestu odpiranja, CE oznaka, več notranjih embalaž vloženih v močnejšo zunanjo transportno embalažo. |  |  | KOS | 393000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25030103 | 3 | MASKA KIRURŠKA S TRAKI, TIP II R, anti fog | Maska mora biti neutralnega vonja, mehka, prijetna za nošenje. Iz štiri slojnega materiala, BFE >98%, TIP IIR, brez rosenja/preprečuje rosenje, nesterilen izdelek, za enkratno uporabo, brez lateksa in ostalih substanc, ki so na seznamu »REACH« (objavljen s strani »European Chemical Agency (ECHA)«, 15.1.2018, v skladu z »REACH Regulation, Article 59(10) ». Fluid resistance – 120 mmHg. Dobro se mora prilegati različnim oblikam obraza ter pokriti nos, usta in brado, dolžina trakov je najmanj 9 cm, dolžina maske je najmanj 17,5 cm, višina maske najmanj 9 cm, dolžina nosne zaponke je najmanj 11 cm. MD razred I, EN14683:2014, ISO 22609:2004, proizvajalec mora imeti ISO 13485 | Pakiranje: do 50 kosov vloženih v kartonsko notranjo embalažo, ki omogoča enostavno odpiranje in enostavno izvlečenje posameznega kosa, na notranji in zunanji embalaži morajo biti prisotni podatki: ime proizvajalca, ime izdelka, kataloška številka, lot, število kosov v osnovnem pakiranju, rok uporabe, oznaka na mestu odpiranja, CE oznaka, več notranjih embalaž vloženih v močnejšo zunanjo transportno embalažo. |  |  | KOS | 12600 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25030104 | 4 | MASKA KIRURŠKA S TRAKI, TIP II R | Maska mora biti neutralnega vonja, mehka, prijetna za nošenje. Iz štiri slojnega materiala, BFE >98%, TIP IIR, nesterilen izdelek, za enkratno uporabo, brez lateksa in ostalih substanc, ki so na seznamu »REACH« (objavljen s strani »European Chemical Agency (ECHA)«, 15.1.2018, v skladu z »REACH Regulation, Article 59(10) ». Fluid resistance – 120 mmHg. Dobro se mora prilegati različnim oblikam obraza ter pokriti nos, usta in brado, dolžina trakov je najmanj 9 cm, dolžina maske je najmanj 17,5 cm, višina maske najmanj 9,5 cm, višina razpete maske je najmanj 16 cm, dolžina nosne zaponke iz aluminija je najmanj 11 cm. MD razred I, EN14683:2014, ISO 22609:2004, proizvajalec mora imeti ISO 13485 | Pakiranje: do 50 kosov vloženih v kartonsko notranjo embalažo, ki omogoča enostavno odpiranje in enostavno izvlečenje posameznega kosa, na notranji in zunanji embalaži morajo biti prisotni podatki: ime proizvajalca, ime izdelka, kataloška številka, lot, število kosov v osnovnem pakiranju, rok uporabe, oznaka na mestu odpiranja, CE oznaka, več notranjih embalaž vloženih v močnejšo zunanjo transportno embalažo. |  |  | KOS | 32400 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25030105 | 5 | MASKA KIRURŠKA S TRAKI IN VIZIRJEM, TIP II R, anti fog | Maska mora biti neutralnega vonja, mehka, prijetna za nošenje. Iz štiri slojnega materiala, BFE >98%, TIP IIR, z vizirjem, ki ne sme popačiti slike, na nosnem predelu mora imeti zaščito, ki preprečuje bleščanje in rosenje, nesterilen izdelek, za enkratno uporabo, brez lateksa in ostalih substanc, ki so na seznamu »REACH« (objavljen s strani »European Chemical Agency (ECHA)«, 15.1.2018, v skladu z »REACH Regulation, Article 59(10) ». Fluid resistance – 120 mmHg. Dobro se mora prilegati različnim oblikam obraza ter pokriti nos, usta in brado, dolžina maske (brez vizirja) je najmanj 17,5 cm, višina maske (brez vizirja) najmanj 9 cm, dolžina trakov je najmanj 9 cm. MD razred I, EN14683:2014, ISO 22609:2004, proizvajalec mora imeti ISO 13485. | Pakiranje: do 50 kosov vloženih v kartonsko notranjo embalažo, ki omogoča enostavno odpiranje in enostavno izvlečenje posameznega kosa, na notranji in zunanji embalaži morajo biti prisotni podatki: ime proizvajalca, ime izdelka, kataloška številka, lot, število kosov v osnovnem pakiranju, rok uporabe, oznaka na mestu odpiranja, CE oznaka, več notranjih embalaž vloženih v močnejšo zunanjo transportno embalažo. |  |  | KOS | 1400 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25030106 | 6 | MASKA RESPIRATOR, FFP 3 | Maska se mora dobro prilegati obrazu, biti mora odporna na tekočine. Ustrezati mora standardu EN 149. Za večkratno uporabo. | Pakiranje: do 20 kosov vloženih v kartonsko notranjo embalažo, ki omogoča enostavno odpiranje in enostavno izvlečenje posameznega kosa, na notranji in zunanji embalaži morajo biti prisotni podatki: ime proizvajalca, ime izdelka, kataloška številka, lot, število kosov v osnovnem pakiranju, rok uporabe, oznaka na mestu odpiranja, CE oznaka, več notranjih embalaž vloženih v močnejšo zunanjo transportno embalažo. |  |  | KOS | 2400 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25030107 | 7 | MASKA ZA OTROKE, Z GUMICO, TIP II | BFE 98%, ustrezati mora standardu 14683:2014. Za enkratno uporabo, iz hipoalergenih materialov, brez naravnega lateksa, vdelan dolg nosni del, z zarobljenimi trakovi. Gumica obšita s sukancem, ne sme dražiti kože, z otroškimi motivi. Maska mora biti neutralnega vonja, mehka, prijetna za nošenje. | Pakiranje: do 50 kosov vloženih v kartonsko notranjo embalažo, ki omogoča enostavno odpiranje in enostavno izvlečenje posameznega kosa, na notranji in zunanji embalaži morajo biti prisotni podatki: ime proizvajalca, ime izdelka, kataloška številka, lot, število kosov v osnovnem pakiranju, rok uporabe, oznaka na mestu odpiranja, CE oznaka, več notranjih embalaž vloženih v močnejšo zunanjo transportno embalažo. |  |  | KOS | 1000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 2. | podsklop: KAPE ZA UPORABO V MEDICINI |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | KAPE ZA UPORABO V MEDICINI
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
25030201 | 1 | KAPA BARETKA, obseg 50-55 cm | Material: netkan material iz 100% polipropilenskih vlaken, gramatura minimalno 14 g/ m2. Material se ne sme kosmatiti, odpuščati delcev in dražiti kože. Biti mora negorljiv, zračen, brez vonja in brez lateksa. Barva: zelena ali modra. MD razred I. Skladno z direktivo 93/42 EEC. |  |  |  | KOS | 2000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25030202 | 2 | KAPA BARETKA, obseg 60-65 cm | Material: netkan material iz 100% polipropilenskih vlaken, gramatura minimalno 14 g/ m2. Material se ne sme kosmatiti, odpuščati delcev in dražiti kože. Biti mora negorljiv, zračen, brez vonja in brez lateksa. Zelena ali modra. MD razred I. Skladno z direktivo 93/42 EEC. |  |  |  | KOS | 69400 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25030203 | 3 | KAPA BARETKA - bolniška | Material: netkani material iz 100% polipropilenskih vlaken, gramatura minimalno 10 g/m2, bela, bolniška, MD razred I. Skladno z direktivo 93/42 EEC. |  |  |  | KOS | 38200 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25030204 | 4 | KAPA ZDRAVNIŠKA 1 | Material: netkan material iz 100% polipropilenskih vlaken, gramatura minimalno 17 g/ m2. Material se ne sme kosmatiti, odpuščati delcev in dražiti kože. Biti mora negorljiv, zračen, brez vonja in brez lateksa. Barva: zelena ali modra. Kapa naj ima na zatilju elastiko ali trakce za zavezovanje. MD razred I. Skladno z direktivo 93/42 EEC. |  |  |  | KOS | 13800 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25030208 | 5 | KAPA ZDRAVNIŠKA 2 | Material: netkan material iz 100% polipropilenskih vlaken, gramatura minimalno 17 g/ m2. Material se ne sme kosmatiti, odpuščati delcev in dražiti kože. Biti mora negorljiv, zračen, brez vonja in brez lateksa. Barva: zelena ali modra. Kapa naj bo brez elastike ali trakcev, pokriva naj glavo do zatilja. MD razred I. Skladno z direktivo 93/42 EEC. |  |  |  | KOS | 10000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25030205 | 6 | KAPA S PIVNIKOM | Material: netkan material iz 75% Rayon in 25% Polymer Binder, predel pivnika - 70% viskoza, 30% poliester; gramatura minimalno 25 g/ m2; pivnik mora biti nameščen po celem obodu kape, v predelu temena z elastiko. Material se ne sme kosmatiti, odpuščati delcev in dražiti kože. Biti mora negorljiv, zračen, brez vonja in brez lateksa. Barva: zelena ali modra. MD razred I. Skladno z direktivo 93/42 EEC. | Kapa primerna za dolge lase. |  |  | KOS | 11520 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25030206 | 7 | KAPA ZDRAVNIŠKA ORTOPEDSKA s pivnikom spredaj | Material: netkan material iz 100% polipropilenskih vlaken; gramatura minimalno 17 g/ m2. Material se ne sme kosmatiti, odpuščati delcev in dražiti kože. Biti mora negorljiv, zračen, brez vonja in brez lateksa. Barva: zelena ali modra. Zaveže se okoli vratu. MD razred I. Skladno z direktivo 93/42 EEC. |  |  |  | KOS | 6200 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25030207 | 8 | KAPA ŽENSKA s traki za zavezovanje | Material: netkan material, vrh pokrivala gramature: najmanj 17 g/ m2, stranski del in trakovi gramature najmanj 25 g/ m2. Material se ne sme kosmatiti, odpuščati delcev in dražiti kože. Biti mora negorljiv, zračen, brez vonja in brez lateksa. Velikost: univerzalna. Dolžina trakov najmanj 18 cm, višina kape v predelu čela 20,5 - 23,5 cm. Barva: zelena, modra. MD razred I. Skladno z direktivo 93/42 EEC. |  |  |  | KOS | 8200 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25030209 | 9 | KAPA ŽENSKA z elastiko | Material: netkan material, vrh pokrivala gramature: najmanj 17 g/ m2. Material se ne sme kosmatiti, odpuščati delcev in dražiti kože. Biti mora negorljiv, zračen, brez vonja in brez lateksa. Velikost: univerzalna, zelena, modra ali vijolična, v zatilnem delu z elastiko. MD razred I. Skladno z direktivo 93/42 EEC. |  |  |  | KOS | 1000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 3. | podsklop: PLAŠČI ZA OSEBJE IN OBISKOVALCE |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | PLAŠČI ZA OSEBJE IN OBISKOVALCE
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
25030301 | 1 | PLAŠČ ZA OBISKOVALCE | iz lahke vlaknovine, za 1 x uporabo, z elastiko v rokavu | nesterilen |  |  | KOS | 10000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25030302 | 2 | PLAŠČ ZAŠČITNI ZA OSEBJE | Plašč zaščitni za osebje za 1x uporabo; iz mehkega in udobnega netkanega materiala; trakovi za zavezovanje v predelu pasu in vratu; v predelu zapestja manšeta. Plašč mora biti na zunanji strani prevlečen s polietilenskim filmom (oz.drugim funkcionalno in kakovostno enakovrednim materialom). | nesterilen, pakiran po 10-20 kos skupaj, dolžine 100-125cm |  |  | KOS | 18120 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25030303 | 3 | PREDPASNIK ZAŠČITNI Z ROKAVI, dol.: 110 - 120 cm, šir.: 92 - 110 cm | Predpasnik z zanko, ki omogoča fiksacijo okoli vratu, z dvema stranskima pasovoma za vezanje zadaj in dolgimi rokavi. Na rokavih zanka za palec, ki preprečuje zdrs rokava navzgor. Spodnji del rokava zožen, s patentom. Hrbet prost. | Neprepusten za tekočine s protimikrobnim odbojem. Ustrezati mora normam EN ISO 22610, EN ISO 22612 ter EN 20811. | Iz 100% polietilena. |  | KOS | 3000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 4. | podsklop: OSTALI PRIPOMOČKI ZA ZAŠČITO |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | OSTALI PRIPOMOČKI ZA ZAŠČITO
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
25030401 | 1 | COPATI IZ NETKANEGA MATERILA, MALI | Copati iz netkane vlaknovine. Debelina vlaknovine mora biti najmanj 1,5 mm. Podplat mora biti obšit z belim trakom, da se copati ne trgajo. Možnost pranja do 30 C. Copati morajo biti pakirani po par. Velikost 37-40 za ženske. |  |  |  | PAR | 3500 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25030402 | 2 | COPATI IZ NETKANEGA MATERILA, VELIKI | Copati iz netkane vlaknovine. Debelina vlaknovine mora biti najmanj 1,5 mm. Podplat mora biti obšit z belim trakom, da se copati ne trgajo. Možnost pranja do 30 C. Copati morajo biti pakirani po par. Velikost 42 - 45 za moške. |  |  |  | PAR | 3500 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25030403 | 3 | HLAČKE ZA ENDOSKOPIJO | iz mehke vlaknovine, odprtina na zadnji strani, za enkratno uporabo |  |  |  | KOS | 5300 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25030404 | 4 | PREVLEKE ZA ČEVLJE | prevleke za čevlje iz polietilena, z elastiko |  |  |  | KOS | 24000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25030405 | 5 | ZAŠČITA ZA OKO | samolepilna, vlažilna, sterilna | Funkcionalno in kakovostno enakovredno kot zaščita proizvajalca VASKA |  |  | KOS | 800 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25030406 | 6 | OČALA VAROVALNA | očala zaščitna, varovalna, lahko se uporabljajo kot nadočala, se ne rosijo | kot 3M2730 |  |  | KOS | 240 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25030407 | 7 | ŠČITNIK OBRAZA | Prozorni vizir mora prekrivati obraz do brade, z zaščito proti rosenju, možno ga je fiksirati na gravo s prožnim trakom. Na čelnem delu mora imeti mehko in vpojno plast, ki onemogočoča stesen stik na čelo. Pod vizirjem mora biti omogočena uporaba očal in zaščitne maske. |  |  |  | KOS | 100 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25030408 | 8 | PODLOGA ZAŠČITNA, dim.: 50-80 x 90-120 cm; debelina: 4-6mm | Vpojna blazina z nepropustno bariero za zaščito tal; zgoraj vpojna, s spodnje strani za tekočino nepropustna polivinilna bariera; nepleten sintetični polipropilen (ali drug funkcionalno in kakovostno enakovreden material). Podloga ne sme drseti, ko je mokra. | nesterilna |  |  | KOS | 1000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25030418 | 9 | PODLOGA ZA TLA, dim. 70-80x140-150 cm, debel. 3-5mm | Visokovpojna 6 plastna podloga za tla v OP sobi dimenzije 70x140cm, lahko se jo priključi na sukcijo kar omogoča neomejeno absorbcijo odpadnih tekočin med operacijo, absorbira 2 l/min. Debelina podloge 3 mm, tiho delovanje, posebna sestava pa omogoči premikanje kirurga in opreme na koleščkih brez zmanjšanja sposobnosti vpijanja. Dodaten rob, ki preprečuje odtekanje, v kolikor se naenkrat izlije večja količina tekočine. Podloga ne sme drseti, ko je mokra. |  |  |  | KOS | 250 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25030409 | 10 | PODLOGA OPERACIJSKA 45-50 X 45-50 cm | vodoodporna, vpojna podloge iz kaširane vlaknovine, prijetna za kožo, zelene ali modre barve; | nesterilna |  |  | KOS | 6000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25030410 | 11 | TEKOČINA PROTI ROSENJU OPTIKE, 30-50ML | Kot Ultrastop |  |  |  | ML | 200 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25030411 | 12 | PREVLEKA ZA OPERACIJSKO MIZO, dim.: 100 x 230 cm | neprepustna z vpojno podlogo (vpojni del 50 -60 x 200 - 230). Ne podpira gorenja. | nesterilna |  |  | KOS | 4000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25030415 | 13 | PREVLEKA ZA OPERACIJSKO MIZO, dim.: 140x230 cm, s 70 cm vpojnim delom | Visokovpojno triplastno toplotno pregrinjalo za OP mizo, ki zaščiti OP mizo in pacienta. Neprepustna zunanja zlata 12µm plast zaščiti OP mizo, krila omogočijo, da odvečna tekočina steče na tla, na sredini vpojno jedro s 100% superabsorbentom brez bombaža ali viskoze, ki se v kombinaciji z izločkom spremeni v gel in mehka, polprepustna PP plast, ki zagotovi vpitje tekočine in v 1 minuti daje občutek suhosti. Vpije do 2 l / m². Omogoča premeščanje pacienta do 220 kg in zagotavlja električno in termično izolacijo. Ne podpira gorenja. | nesterilna |  |  | KOS | 200 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25030412 | 14 | PREVLEKA ZA OPERACIJSKO MIZO - SET | prevleka dim. 100 x 230cm, neprepustna z vpojno podlogo, 2x pregrinjalo za naslonjalo za roke, 1x pregrinjalo za naslonjalo za glavo | nesterilna |  |  | KOS | 500 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25030413 | 15 | PREVLEKA ZA OPERACIJSKO MIZO BRUMABA | 200x72cm, neprepustna, z nastavkom za glavo | nesterilna |  |  | KOS | 1200 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25030416 | 16 | PODLOGA VISOKO VPOJNA 55-75 X 85-120 CM | Za odlaganje mokrih inštrumentov. Obloga ne sme prepuščati tekočin. Biti mora iz materiala, ki ne pušča nitk oz. raznih delcev. |  |  |  | KOS | 720 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25030417 | 17 | PODLOGA VISOKO VPOJNA 20-30 X 35-45 CM | Za odlaganje mokrih inštrumentov. Obloga ne sme prepuščati tekočin. Biti mora iz materiala, ki ne pušča nitk oz. raznih delcev. |  |  |  | KOS | 720 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0

## Sklop IX.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| IX. | INCIZIJSKE FOLIJE IN ZBIRALNE VREČKE ZA TEKOČINE
* | 1. | podsklop: FOLIJA INCIZIJSKA |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | FOLIJA INCIZIJSKA
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
25040101 | 1 | FOLIJA INCIZIJSKA 18-22 X 18-22 cm | incizijsko-lepljivo območje | sterilno |  |  | KOS | 60 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25040103 | 2 | FOLIJA INCIZIJSKA 55-65X30-40cm | Incizijsko - lepljivo območje | sterilno |  |  | KOS | 1180 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 2. | podsklop: FOLIJA INCIZIJSKA ANTIMIKROBNA |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | FOLIJA INCIZIJSKA ANTIMIKROBNA
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
25040201 | 1 | FOLIJA INCIZIJSKA ANTIMIKROBNA Z VREČKO, dim.: 80-90 X 70-80 CM | incizijsko območje 30-35 x 30-35 cm; zbiralna vrečka, z možnost fiksiranja cevi in kablov | sterilno | v iodoform integrirano hipoalergeno lepilo |  | KOS | 620 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25040202 | 2 | FOLIJA INCIZIJSKA ANTIMIKROBNA, dim.: 40-50 X 30-40 CM | incizijsko - lepljivo območje 30-40 x 30-40 cm | sterilno | v iodoform integrirano hipoalergeno lepilo |  | KOS | 260 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25040203 | 3 | FOLIJA INCIZIJSKA ANTIMIKROBNA 60-70 X 80-90 cm | incizijsko - lepljivo območje 50-60 x 80-90 cm | sterilno | v iodoform integrirano hipoalergeno lepilo |  | KOS | 960 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25040204 | 4 | FOLIJA INCIZIJSKA ANTIMIKROBNA 60-70 X 55-65 CM | incijzijsko - lepljivo območje 50-60 x 55-65 cm | sterilno | v iodoform integrirano hipoalergeno lepilo |  | KOS | 680 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 3. | podsklop: VREČKE ZBIRALNA ZA TEKOČINO |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | VREČKE ZBIRALNA ZA TEKOČINO
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
25040301 | 1 | VREČKA ZBIRALNA ZA TEKOČINO, dim.: 50 x 55 cm | zbiralna vrečka trikotna za tekočino, samolepilna, možnost priključitve na aspirator, z oporo | sterilno |  |  | KOS | 480 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0