Opis predmeta/postavke 3 - potrošni material – s popr.19.11.2019

Naročnik predvideva, da se bodo v 1 letnem oz. 6 letnem obdobju izvajale naslednje dialize v okvirnih številkah 12.500 dializ/leto (za šest let je potrebno okvirne količine pomnožiti s 6):

- BHD - dvoigelna dializna procedura = 7000/leto (za šest let je potrebno okvirne letne količine pomnožiti s 6)

krvna linija

bikarbonatna kapsula ali vrečka, ki zadostuje za vsaj 5-urno dializno proceduro

kisli koncentrat

filter za ultračisto vodo

priporočena sredstva za dezinfekcijo, dekalcinacijo in notranje čiščenje dializnega aparata

morebiten ostali vezani, nujno kompatibilni material za izvedbo dializnega postopka, ki ni eksplicitno        zgoraj naveden je pa po navodilu proizvajalca opreme potreben

- BHD - enoigelna dializna procedura z dvojno črpalko = 1400/leto (za šest let je potrebno okvirne letne količine pomnožiti s 6)

krvna linija za SN-DP HD proceduro

bikarbonatna kapsula ali vrečka, ki zadostuje za vsaj 5-urno dializno proceduro

kisli koncentrat

filter za ultračisto vodo

priporočena sredstva za dezinfekcijo, dekalcinacijo in notranje čiščenje dializnega aparata

morebiten ostali vezani, nujno kompatibilni material za izvedbo dializnega postopka, ki ni eksplicitno        zgoraj naveden je pa po navodilu proizvajalca opreme potreben

- HDF - online dializna procedura = 4200/leto (za šest let je potrebno okvirne letne količine pomnožiti s 6)

krvna linija in substitucijska linija za HDF - online proceduro

bikarbonatna kapsula ali vrečka, ki zadostuje za vsaj 5-urno dializno proceduro

kisli koncentrat

filter za ultračisto vodo

priporočena sredstva za dezinfekcijo, dekalcinacijo in notranje čiščenje dializnega aparata

morebiten ostali vezani, nujno kompatibilni material za izvedbo dializnega postopka, ki ni eksplicitno        zgoraj naveden je pa po navodilu proizvajalca opreme potreben

Ponudba naj zajema ves zgoraj naveden potreben potrošni material (krvna linija/substitucijska linija, bikarbonatna kapsula ali vrečka, kisli koncentrat, filter za ultračisto vodo, priporočena sredstva za dezinfekcijo, dekalcinacijo in notranje čiščenje dializnega aparata ter morebiten ostali vezani, nujno kompatibilni material za izvedbo dializnega postopka, ki ni eksplicitno zgoraj naveden je pa po navodilu proizvajalca opreme potreben) za izvajanje predvidenih postopkov dializ. Ekskluzivni material je material, ko zaradi nujne kompatibilnosti s ponujeno opremo - gre za materiale istega proizvajalca, ko proizvajalec ne dopušča uporabe materialov drugih proizvajalcev na trgu za uporabo s ponujeno opremo, zaradi nevarnosti poškodbe opreme ali nevarnosti za pacienta (npr. Ultra filtre, ki se po priporočilih proizvajalca menjavajo na določen termin ali na določeno število procedur).

OPOMBA:

Tudi v kolikor ponujena oprema oz. proizvajalec HD aparatov dopušča uporabo  prosto dostopnih potrošnih materialov/sredstev na trgu (npr. sredstva za dezinfekcijo, dekalcinacijo in notranje čiščenje HD aparatov od različnih proizvajalcev), mora ponudnik v ponudbi podati listo vseh kompatibilnih materialov/sredstev z opremo, hkrati pa tudi ponuditi eno izmed teh vrst materialov/sredstev po izboru ponudnika (vendar se morajo materiali/sredstva nahajati na listi kompatibilnosti z HD aparati, podani s strani proizvajalca HD aparatov!) s potrebnimi količinami in cenami, ki bodo potrebne za predvideno količino dializ v 6 letih, saj bo naročnik v primere, da bo to JN oddano takemu ponudniku, z njim sklenil tudi kupoprodajno pogodbo za potrošni material za dobo 6 let.  Le na ta način bo naročnik lahko zagotovil medsebojno primerljivost ponudb, saj ta sredstva definitivno vplivajo na strošek uporabe ponujene opreme!

Ponudnik naj specificira vse materiale in jim določi potrebno količino za dobo 6 let (glede na predvidene okvirne količine naročnika) ter jih cenovno ovrednoti na EM in skupaj (brez in z DDV).

Ponudnik naj v ponudbo vključi materiale za večkratno uporabo, kjer je to možno.

V kolikor bi ponudnik prikazal v predračunu premajhne količine in/ali ne bi prikazal vseh potrebnih kompatibilnih materialov, bo moral za predvidene količine dializ naročniku manjkajoče količine in vrste materialov zagotoviti brezplačno!

OPOMBA: V kolikor bo v predmetnem postopku oddaje JN izbran ponudnik z opremo, ki potrebuje potrošne materiale za katere ima naročnik že sklenjeno pogodbo za sukcesivno nabavo Hemodializnega materiala št. 16-08/18  z veljavnostjo do 31.08.2020 bo naročnik v izogib situaciji - dvojnih pogodb za isti predmet naročanja oz. v primeru različnih cen za iste kat.št. vse potrebne količine materialov nabavljal po pogodbi iz tega JN, pogodbo po JN 16-08/18 pa se bo s ponudnikom dogovoril za sporazumen odstop od pogodbe (samo za določene artikle, ki bi se pojavljali v obeh postopkih!).

Vsi ponujeni izdelki morajo biti v skladu z določili Zakona o medicinskih pripomočkih (Ur.l. 98/09).

Rok dobave: max.: 5 dni od prejema naročila s strani pooblaščene osebe naročnika, v nujnih primerih v 24 urah oz.

Plačilni pogoji: v roku 60 dni od prejema posameznega pravilno izstavljenega računa

Sledljivost blaga:  Primarna in zunanja ovojnina (osnovno pakiranje) mora vsebovati naslednje podatke: naziv blaga, naziv proizvajalca, oznako dimenzij, število kosov v osnovnem pakiranju,  kataloško številko, črtno kodo in serijsko številko artikla. Pri sterilnih izdelkih še:  datum sterilizacije in rok trajanja izdelka. Smer odpiranja sterilnega artikla mora biti jasno označena.  Način pakiranja in vrsta ovojnine pri sterilnih zavitkih mora omogočati aseptično odpiranje (ovojnina se ne sme trgati, odpirati se mora na lepljenih delih).

Transportna embalaža mora biti označena z ustreznimi simboli (glede na vrsto blaga) in naslednjimi podatki: naziv blaga, naziv proizvajalca, oznako dimenzij, število kosov v transportnem pakiranju, kataloško številko proizvajalca in/ali črtno kodo.

Podatki o blagu: naziv blaga, kataloška številka proizvajalca in proizvajalec se morajo ujemati, in sicer v ponudbeni dokumentaciji, na dobavnici in embalaži.

Naročnik bo od ponudnikov, v primeru, da se ponujeno blago v Splošni bolnišnici Novo mesto ni uporabljalo oz. vgrajevalo, lahko zahteval reference, in sicer:

»Da so se ponujeni artikli v zadnjih 3 letih (nov. 2016 – nov. 2019) vsaj dve leti uporabljali v vsaj petih klinikah v EU in so bile le-te s kvaliteto ponujenega blaga zadovoljne.

Ponudnik bo moral zahtevane reference dostaviti v roku 6 dni od poziva naročnika v nasprotnem primeru se njegova ponudba izloči iz nadaljnje obravnave. Reference bodo morale biti potrjeni s strani ustanove, kjer se je ponujeno blago uporabljalo.

Naročnik v ta namen v razpisni dokumentaciji prilaga obrazec Referenčna izjava. Izpolnjen obrazec bo moral ponudnik dostaviti, v primeru, da ga bo naročnik k temu pozval. Ponudnik lahko dostavi reference tudi na svojem obrazcu, v kolikor obrazec vsebuje vse elemente naročnikovega obrazca.

Koncentrati za dializo morajo biti pakirane v čvrsti, plastični embalaži, ki zagotavlja stabilnost in omogoča skladiščenje na način zlaganja kosov enega na drugega.

Na embalaži mora biti navedena tudi sestava koncentrata.