## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA INVESTICIJSKAVZDRŽEVALNA DELA SB NM
Opis del | Vrednost
1. Dodatne ambulante - trakt A | 0
2. Dodatne ambulante - trakt F | 0
VSE SKUPAJ: | 0
DDV: | 0
VSE SKUPAJ Z DDV: | 0

## Dodatne ambulante - trakt A
DODATNE AMBULANTE - TRAKT A OCENA VREDNOSTI
Opis del | EM | Kol | Cena/EM | Vrednost
Opomba: V enotnih cenah morajo biti zajeti vsi potrebni delovni odri.
1. ZIDARSKA DELA
1. Odstranitev obstoječega PVC tlaka z odvozom na stalno deponijo (dodatni kirurški ambulanti in sanitarije ob ORL)
| m2 | 50 |  | 0
2. Rezanje betonskega tlaka za instalacijski kanal debeline do 10 cm
| m1 | 10 |  | 0
3. Odstranitev betonskega tlaka za instalacijski kanal
| m3 | 1 |  | 0
4. Dobava materialov in izdelava armiranega betonskega tlaka po predhodno izvedenih instalacijah debeline cca. 15 cm
| m2 | 2 |  | 0
5. Izdelava lukenj v betonsko ploščo ali steno do debeline 25 cm s kronskim svedrom fi 50 - fi 100 mm
| kos | 6 |  | 0
6. Dobava in montaža predelne stene na podkonstrukciji iz pocinkanih profilov v skupni debelini stene 12 cm, z obojestransko pritrjeno dvojno suhomontažno ploščo deb. 2x 12,5 mm, vključno z izolacijo, ter s kitanjem in bandažiranjem stikov. | m2 | 52 |  | 0
7. Dobava in montaža kasete za drsna vrata dim. z vgraditvijo kasete v mavčnokartonsko steno deb. 12 cm in lahkih drsnih vrat - svetla gotova dim. 90x210 cm | kos | 1 |  | 0
8. Dobava in montaža vrat s kovinskim podbojem svetla gotova dim. 90x210cm | kos | 2 |  | 0
9. Dobava in montaža spuščenega rastrskega stropa kot npr. Armstrong Sahara board dim. 60/60cm v območju novih ambulant in nove čakalnice | m2 | 72 |  | 0
10. Zadelave instalacij in manjša zidarska dela
KV | ur | 20 |  | 0
PK | ur | 20 |  | 0
NK | ur | 20 |  | 0
SKUPAJ |  |  |  | 0
2. KERAMIČARSKA DELA
1. Dobava in polaganje pasu stenske keramike na območju umivalnika, na novo mavčnokartonsko steno, vključno z zaključnimi Rondec PVC letvami na zgornjem robu in enem stranskem robu, fugiranjem in veznim materialom; artikel kot npr. Marazzi Giallo dim. 20/20cm; barva po izboru naročnika iz razpoložljive palete barv; 2xpas dim. 1,40 x 1,60 m (dodatni ambulanti) | m2 | 20 |  | 0
2. Priprava obstoječega betonskega tlaka in oboda stene po odstranitvi talne PVC obloge in stenske PVC obloge višine 10 cm; dobava in polaganje nedrsne talne keramike R9, dim: 20x20cm, vključno z Rf vratnimi pripirami; dobava in polaganje nizkostenske keramike iz enakega materiala kot talna obloga v višini 15 cm; vse s fugiranjem ter veznim materialom; barva po izboru naročnika | m2 | 20 |  | 0
SKUPAJ |  |  |  | 0
3. TLAKARSKA DELA
1. Dobava in polaganje homogene PVC talne obloge debeline 2 mm, s predhodno položeno izravnalno maso, z varjenjem stikov - artikel kot npr. Tarkett Natural (barva po izboru naročnika) | m2 | 72 |  | 0
2. Dobava in polaganje zaokrožnic iz materiala kot osnovni PVC, s podolžnim profilom radija 2,5 cm, višine 10 cm. | m1 | 56 |  | 0
SKUPAJ |  |  |  | 0
4. STROJNE INSTALACIJE - PREZRAČEVANJE
1. Dobava in vgradnja dovodnega prezračevalnega anemostata, komora in regulacijska loputa je v sklopu dobave anemostata - Hidria KD-2A/F1/Z/S/M/I19/4 ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
2. ALU izolirana fleksibilna cev za prezračevanje. Izolacija 25 mm.
premer cevi 152 mm | m | 2 |  | 0
premer cevi 203 mm | m | 12 |  | 0
3. ALU fleksibilna cev za prezračevanje
premer cevi 152 mm | m | 10 |  | 0
4. Demontaža in ponovna montaža
anemostat OD 4 600x600 mm | kpl | 3 |  | 0
anemostat KF-4 300x300 mm | kpl | 1 |  | 0
prezračevalni ventil PV 200 | kpl | 6 |  | 0
5. Meritve in nastavitve elementov prezračevanja | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ |  |  |  | 0
5. ELEKTRO INSTALACIJE
1. Električne meritve jakega toka instalacij, meritve kratkostičnih tokov in ozemljitev, meritev izolacijskih upornosti, meritve stikalnega bloka, električne meritve na strojnih instalacijah (stikalni blok …) | kpl | 1 |  | 0
2. Režijska dela
KV | ur | 8 |  | 0
JAVLJANJE POŽARA
2. Pregled sistema s strani pooblaščene institucije in sodelovanje serviserja pri pregledu in PRIDOBITEV POTRDILA - POŽARNO JAVLJANJE | kpl | 1 |  | 0
3. Meritve, preizkus ipd. - ocena, obračun po dejanskih stroških | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ |  |  |  | 0
VSE SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Dodatne ambulante - trakt F
DODATNE AMBULANTE - TRAKT F OCENA VREDNOSTI
Opis del | EM | Kol | Cena/EM | Vrednost
Opomba: V enotnih cenah morajo biti zajeti vsi potrebni delovni odri.
1. ZIDARSKA DELA
1. Odstranitev obstoječega PVC tlaka z odvozom na stalno deponijo (prostor 1, prostor 2/3 na območju priključitve vode in odtokov)
| m2 | 20 |  | 0
2. Rezanje betonskega tlaka debeline do 10 cm
| m1 | 7 |  | 0
3. Rezanje opečne stene debeline 12 cm
| m1 | 5.5 |  | 0
4. Odstranitev betonskega tlaka z odvozom ruševin na stalno deponijo
| m3 | 0.5 |  | 0
5. Odstranitev opečne stene za vrata na mestu izreza z odvozom ruševin na stalno deponijo
| m3 | 0.3 |  | 0
6. Dobava materialov in izdelava armiranega betonskega tlaka na mestih odstranitve - krpanja
| m2 | 2.25 |  | 0
7. Dobava in montaža AB montažne preklade nad vrati dolžine 1,20 m
| kpl | 1 |  | 0
8. Dobava in montaža predelne stene na podkonstrukciji iz pocinkanih profilov v skupni debelini stene 12 cm, z obojestransko pritrjeno dvojno suhomontažno ploščo deb. 2x 12,5 mm, vključno z izolacijo, ter s kitanjem in bandažiranjem stikov (prostor 1/2 in 4/5). | m2 | 25.6 |  | 0
7. Dobava in montaža kasete za drsna vrata dim. z vgraditvijo kasete v mavčnokartonsko steno deb. 12 cm in lahkih drsnih vrat - svetla gotova dim. 90x210 cm (prostor 4/5) | kos | 1 |  | 0
8. Dobava in montaža vrat s kovinskim podbojem svetla gotova dim. 90x210cm (prostor 1) | kos | 1 |  | 0
9. Dobava in montaža vrat s kovinskim podbojem svetla gotova dim. 110x210cm (prostor 2) | kos | 1 |  | 0
10. Dobava in montaža materiala za gips zaporo vratne odprtine dim. 1,20 x 2,10 m (prostor 5) | kos | 1 |  | 0
11. Dobava siporeksa deb. do 15 cm, pozidava dela obstoječe vratne odprtine, obojestranska zagladitev pozidave z lepilom, pripravljeno za slikopleskarska dela, dimenzije 0,4 x 2,10 m | kpl | 1 |  | 0
12. Zadelave instalacij in manjša zidarska dela
KV | ur | 30 |  | 0
PK | ur | 30 |  | 0
NK | ur | 30 |  | 0
SKUPAJ |  |  |  | 0
2. KERAMIČARSKA DELA
1. Dobava in polaganje pasu stenske keramike na območju umivalnika, na obstoječo mavčnokartonsko steno, vključno z zaključnimi Rondec PVC letvami na zgornjem robu in stranskih robovih, fugiranjem in veznim materialom; artikel kot npr. Marazzi Giallo dim. 20/20cm; barva po izboru naročnika iz razpoložljive palete barv; 3xpas dim. 1,40 x 1,60 m (prostor 2, 3, 5) | m2 | 7 |  | 0
SKUPAJ |  |  |  | 0
3. TLAKARSKA DELA
1. Dobava in polaganje homogene PVC talne obloge debeline 2 mm, s predhodno položeno izravnalno maso, z varjenjem stikov - artikel kot npr. Tarkett Natural (barva po izboru naročnika) | m2 | 20 |  | 0
2. Dobava in polaganje zaokrožnic iz materiala kot osnovni PVC, s podolžnim profilom radija 2,5 cm, višine 10 cm. | m1 | 20 |  | 0
SKUPAJ |  |  |  | 0
4. ELEKTRO INSTALACIJE
1. Električne meritve jakega toka instalacij, meritve kratkostičnih tokov in ozemljitev, meritev izolacijskih upornosti, meritve stikalnega bloka, električne meritve na strojnih instalacijah (stikalni blok …) | kpl | 1 |  | 0
2. Režijska dela
KV | ur | 8 |  | 0
JAVLJANJE POŽARA
2. Pregled sistema s strani pooblaščene institucije in sodelovanje serviserja pri pregledu in PRIDOBITEV POTRDILA - POŽARNO JAVLJANJE | kpl | 1 |  | 0
3. Meritve, preizkus ipd. - ocena, obračun po dejanskih stroških | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ |  |  |  | 0
VSE SKUPAJ: |  |  |  | 0