## Rekapitulacija
PROJEKTANTSKI POPIS DEL
INVESTITOR: SPLOŠNA BOLNICA NM, Šmihelska cesta 1, 8000 NOVO MESTO.
OBJEKT: SPLOŠNA BOLNICA NOVO MESTO - CT.
REKAPITULACIJA:
| A | GRADBENA DELA
| I. | Pripravljalna in rušitvena dela | 0
| II. | Betonska in armiranobetonska dela | 0
| III. | Zidarska dela | 0
| IV. | Tesarska dela | 0
| V. | Zunanja ureditev | 0
|  | Skupaj A : | 0
| B | OBRTNIŠKA DELA
| I. | Ključavničarska dela | 0
| II. | Stavbno pohištvo | 0
| III. | Montažne stene in stropovi | 0
| IV. | Keramičarska dela | 0
| V. | Tlakarska dela | 0
| VI. | Slikopleskarska dela | 0
| VII. | Razno | 0
|  | Skupaj B : | 0
|  | SKUPAJ A + B : | 0
|  | Davek 22% | 0
SKUPAJ VREDNOST DEL:
0
OPOMBA: Osnova popisa del je projektna dokumentacija, faza projekta PZI
KRAJ IN DATUM IZDELAVE |  |  | ŠT. PROJEKTA
Novo mesto, november 2019 |  |  | 149 / 2019

## Opombe
SPLOŠNE OPOMBE :
GRADBENA DELA
- Pri odvozu na pooblaščno deponijo zajeti vsa plačila potrebnih pristojbin.
- Pri prenosu materialov je potrebno upoštevati ročne prenose po objektu.
- V ceni naj bo vključena montaža gradbenih odrov in druga oprema potrebna za izvedbo
upoštevati pomožna dela in prenose na objektu;
- Dela in ukrepi po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu.
- Poleg opisa postavk in količin je sestavni del popisa tudi splošni opis v arhitekturi, ter kompletna projektna dokumentacija z vsemi detajli in shemami.
- V ponudbeni ceni zajeti ves potreben material in delo vključno z vsemi transporti, pomožnimi deli in varovalnimi deli, ki so potrebna za izvedbo del po posamezni postavki.
- V ponudbenih cenah zajeti tudi strošek zaščite izvedenih del med posameznimi fazami del (hidroizolacija, estrihi, polaganje keramike, ipd).
- Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in standardom, ter ustrezati predpisani kvaliteti določeni s projektom, kar se dokaže z izvidi in atesti in morajo biti vkalkulirani v cenah na enoto.
- Pred začetkom izvajanja pogodbenih del mora izvajalec predložiti tehnološki elaborat s tehnologijo gradnje, katerega morata potrditi statik in investitor.
- Med delom in po končanih delih je potrebno prostore očistiti, kompletno z odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo.
- Postavitev, premeščanje in odstranitev delavnih odrov višine do 2,0 m upoštevati v cenah za enoto posamezne postavke.
- Prehodi med vrstami materiala morajo biti ostri in pod pravim kotom, razen če ni s projektom določeno drugače.
- Preboji – vrtanje, izrezovanje v stene in plošče za potrebe instalacij niso zajete v tem popisu, temveč v popisih instalacij.
- Začasna deponija izkopanega materiala mora biti zagotovljena na samem gradbišču.
- Izvajalec lahko s ponudbo predvidi tudi lastno izvedbo, ki pa jo mora potrditi odgovorni projektant.
- V kolikor v projektni dokumentaciji ni detajla, lahko predlog detajla izdela ponudnik - izvajalec in ga predložiti odgovornemu projektantu v potrditev.
- V kolikor v poziciji ni navedeno drugače, veljajo kot kriteriji enakovrednosti tehnične specifikacije za posamezne elemente ali pa sistem, ki je opisan - navedeni v tehničnih podlogah proizvajalca, katerega sistem je naveden kot primer načina izvedbe in doseganje kvalitete.
- Prekinitve del, ki so potrebna za druga vezana dela, vkalkulirati v ceno za enoto mere.
- Vse zaključne materiale mora barvno potrditi odgovorni projektant.
- Embalažo in ostanke materiala je vsak izvajalec dolžan odstraniti iz gradbišča, za eventuelno začasno deponijo se dogovori z naročnikom.
- Med samo gradnjo se je potrebno prilagoditi dejanskemu stanju na terenu in spremembe uskladiti z projektantom ter investitorjem.
OBRTNIŠKA DELA
- Na opleskanih površinah se ne smejo poznati sledovi od slikopleskarskega orodja, barvni ton mora biti enoten - enakomeren.
- Stikovanje med posameznimi ploščami sten, stropov in montažnih sten, mora biti ravno in gladko.
- V kolikor v projektni dokumentaciji ni detajla, lahko predlog detajla izdela ponudnik - izvajalec in ga predložiti odgovornemu projektantu v potrditev.
- Embalažo in ostanke materiala je vsak izvajalec dolžan odstraniti iz gradbišča, za eventuelno začasno deponijo se dogovori z naročnikom.

## A I. PRIPR in RUŠITVENA DELA
| A | GRADBENA DELA
št. |  | opis | enota | količina | €/enota | skupaj
I. PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA
| 1. | Izdelava začasnih gradbiščnih deponij, postavitev gradbiščne ograje, postavitev začasnega podesta ob objektu do višine cca 1 m in poševne rampe za zagotovitev dostopa in transportno poti do oken prostorov, ki se preurejajo, izdelava začasnega priključka elektrike, vode, telefona, uključno z demontažo in odstranitvijo po zaključku del; | kpl | 1 |  | 0
| 2. | Postavitev začasnega delovnega podesta na višina cca 3,5 m , tlorisnih dimenzij cca 2 x 4 m , za iznos ruševin in vnos materialov . | kpl | 1 |  | 0
| 3. | Podpiranje obstoječe stropne konstrukcije v kletni etaži na mestu posega v medetažno konstrukcijo, po celotni površini stropa zaradi preprečitve padanja materiala v primeru morebitnega preboja konstrukcije, v kompletu z vsemi materiali, pomožnimi deli in prenosi ter odstranitvijo po dokončanju del. | m2 | 13.5 |  | 0
| 4. | Izdelava začasne zaščite pred prahom in fizična zaščita delovišča od sosednjih prostorov z leseno konstrukcijo od tal do stropa in PE folijo v kompletu z vsemi materiali, pomožnimi deli in prenosi ter odstranitvijo po dokončanju del. ( Obračun po m2 vertikalne površine )
| a) | V kleti | m2 | 50 |  | 0
| b) | V pritličju | m2 | 30 |  | 0
| 5. | Odstranitev obstoječih vrat vel. 0,98 x 2,05 m, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, z vsemi stroški deponiranja, v kompletu z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kos | 7 |  | 0
| 6. | Odstranitev obstoječe stenske keramike , vključno z odstranitvijo ostankov lepila, z nakladanjem ruševin na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, z vsemi stroški deponiranja, v kompletu z vsemi pomožnimi deli in ročnimi prenosi. | m2 | 5.5 |  | 0
| 7. | Odstranitev obstoječih vrat vel. 1,35 x 2,05 m, z nakladanjemna prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, z vsemi stroški deponiranja, v kompletu z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kos | 1 |  | 0
| 8. | Rušenje obstoječe opečne stene za vratne odprtine , z nakladanjem ruševin na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, z vsemi stroški deponiranja, v kompletu z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m3 | 0.8 |  | 0
| 9. | Odstranitev obstoječega PVC poda , z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, z vsemi stroški deponiranja, v kompletu z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
| a) | P01 |  | 11.2
| b) | P02 |  | 1.85
| c) | P03 |  | 33.55
| d) | P04 |  | 17.75
|  | Skupaj: | m2 | 64.35 |  | 0
| 10. | Izdelava utorov v obstoječem betonu za montažo kovinskih talnih instalacijskih kanalov z rezanjem in rušenjem betona, z nakladanjem ruševin na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, z vsemi stroški deponiranja, v kompletu z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
| a) | TK 15 x 6 | m1 | 4 |  | 0
| b) | TK 20 x 6 | m1 | 2.8 |  | 0
| c) | TK 25 x 6 | m1 | 5.5 |  | 0
| 11. | Rušenje obstoječe stropne konstrukcije, tlačne plošče in opečnega polnila - super strop, v debelini 26 cm, z nakladanjem ruševin na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, z vsemi stroški deponiranja, v kompletu z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m3 | 3 |  | 0
| 12. | Nepredvidena pripravljalna in rušitvena dela ; obračun po dejanskih stroških po evidenci iz gradbenega dnevnika in gradbene knjige; ocena 10% od vrednosti predvidenih del; |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ – I. Pripravljalna in rušitvena dela : |  |  |  | 0

## A II. BETONSKA IN AB DELA
| A | GRADBENA DELA
| II. | BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA
OPOMBE :
V ceni za enoto upoštevati čiščenje in močenje opažev neposredno pred pričetkom betoniranja.
Čiščenje betonskega železa od blata, maščob in rje, ki se lušči, postavljanje podložk in začasno vezanje armature k opažu.
Izvajalec mora za vgradnjo armature upoštevati vsa pripadajoča montažna dela, ki so potrebna za montažno stične in konstruktivne armature.
Za izvajanje betonskih del v predpisani kvaliteti po projektu z dodatki (vodotesnost ipd); dodatki za betoniranje v zimskem času in nego betona pri betoniranju v poletnem času, upoštevati v ponudbenih cenah.
Če v popisu del ni zajetih odgovarjajočih postavk, je v vseh betonskih elementih, v cenah na enoto mere, zajeti tudi izvedbo odprtin in utorov v stropnih in stenskih ploščah za stebre ograj, prehodov instalacij in podobnih, ki so bili znani pred izvedbo dela.
Nadomestila za izvedbo elementov z naklonom do 5% od vodoravnosti se posebej ne priznava.
Čiščenje prostorov in delovnih naprav po končanem delu.
št. |  | opis | enota | količina | €/enota | skupaj
AB PLOŠČA
| 1. | Dobava in vgrajevanje betona C25/30, preseka 0,20 do 0,30 m3/m2-m1; razred izpostavljenosti XC2; granulacije agregata 0-32 mm, upoštevati pomožna dela in prenose na objektu; (AB plošča - ojačitevobstoječega opečnega stropa) ; | m3 | 3.5 |  | 0
AB PREKLADA
| 2. | Dobava in vgrajevanje betona C25/30, preseka 0,04-0,12 m3/m2-m1; razred izpostavljenosti XC1; granulacije agregata 0-32 mm, upoštevati pomožna dela in prenose na objektu; (AB preklada nad razširjeno vratno odprtino ) . | m3 | 0.1 |  | 0
ARMATURA
| 3. | Dobava, rezanje, krivljenje, polaganje in vezanje srednje komplicirane armature .
| a) | S 500 - rebraste palice - do FI 12 mm | kg | 30 |  | 0
| b) | S 500 - rebraste palice - nad FI 14 mm | kg | 140 |  | 0
| c) | S 500 - armaturne mreže | kg | 160 |  | 0
SIDRANJE ARMATURE
| 4. | Izvedba uvrtanih sider z armaturnimi palicami FI 18mm z vratnjem lukenj globine do 20 cm in vstavitev sidrne mase , po sistemu kot. npr. HILTI - HIT - HY 200, ali enakovredno ( armaturne palice upoštevane v postavki 3. ) | kos | 30 |  | 0
| 5. | Izvedba uvrtanih sider z armaturnimi palicami FI 12 mm z vratnjem lukenj globine do 20 cm in vstavitev sidrne mase ( armaturne palice upoštevane v postavki 3. ) | kos | 4 |  | 0
| 6. | Nepredvidena betonska in AB dela; obračun po dejanskih stroških po evidenci iz gr. dnevnika in gr. knjige; ocena 3% od vrednosti predvidenih del; |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ – II. Betonska in armiranobetonska dela : |  |  |  | 0

## A III. ZIDARSKA DELA
| A | GRADBENA DELA
| III. | ZIDARSKA DELA :
OPOMBE :
Postavitev, premeščanje in odstranitev premičnih odrov višine do 2m, upoštevati v cenah za enoto posamezne postavke.
Pri izvedbi estrihov izvesti vsa dela po popisu vključno s potrebno dobavo in polaganjem robnih trakov v višini celotne podne konstrukcije +2cm: Višek trakov se odstrani po položitvi finalne talne obloge.
Nadomestila za izvedbo estrihov z naklonom 5% od vodoravnosti se posebej ne priznava.
V ceno enote mere izvedbe estriha vkalkulirati tudi izvedbo morebitnih muld in grebenov; delovne stike in dilatacije.
Dopustna odstopanja za pravokotnost, površinsko ravnost in dimenzije gradbenih elementov veljajo določila DIN 18202.
V ponudbenih cenah zajeti tudi strošek zaščite izvedenih del med posameznimi fazami del (hidroizolacija, estrihi, polaganje keramike, ipd).
Pri izdelavi horizontalne in vertikalne hidroizolacije upoštevati vsa predhodna dela na izdelavi zaokrožnic na stikih vertikal in horizontal.
V ceni ometa po m2 upoštevati tudi zametavanje utorov po izvedbi grobih instalacij, Ometane površine morajo biti ravne z ostrimi robovi na stikih sten z vgrajenimi ojačitvami po vogalih.
Čiščenje prostorov in delovnih naprav po končanem delu.
Vrtanje lukenj za instalacije ni predvideno. Preboje predvideti v opažu.
Hidroizolacije vkopanih zidov izdelati po navodilih geomehanika in glede na geomehanske raziskave ter stanje na terenu po odprtju gradbene jame.
Pri večjih površinah, nad 30m2, je potrebno vkalkulirati tudi navidezne dilatacije.
št. |  | opis | enota | količina | €/enota | skupaj
| 1. | Dobava in montaža opečne preklade pri novi vratni odprtini, šir. 20 cm, L = 1,40 m1, v kompletu z grobim in finim ometom stenskih površin, z dobavo materialov, vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kos | 1 |  | 0
| 3. | Izdelava zaščite talnih instalacijskih kanalov, z oblogo s svinčeno pločevino - Pb deb. 2,5 mm, z dobavo materialov, vsemi pomožnimi deli in prenosi.
| a) | TK 15 x 6 | m1 | 4 |  | 0
| b) | TK 20 x 6 | m1 | 2.8 |  | 0
| c) | TK 25 x 6 | m1 | 5.5 |  | 0
| 4. | Nepredvidena zidarska dela, pomoč obrtnikom in inštalaterjem, čiščenje gradbišča med gradnjo; obračun po dejanskih stroških po evidenci iz gr. dnevnika in gradbene knjige; ocena 5% od vrednosti predvidenih del; |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ – III. Zidarska dela: |  |  |  | 0

## A IV. TESARSKA DELA
| A | GRADBENA DELA
| IV. | TESARSKA DELA
OPOMBE :
Postavitev, premeščanje in odstranitev premičnih odrov višine do 2m, upoštevati v cenah za enoto posamezne postavke, posebej so obračunani fasadni odri.
Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in standardom, ter ustrezati predpisani kvaliteti določeni s projektom, kar se dokaže z izvidi in atesti in morajo biti vkalkulirani v cenah na enoto.
V ceni za enoto upoštevati čiščenje in močenje opažev neposredno pred pričetkom betoniranja.
Tesnost in stabilnost opažev mora biti brezpogojno zagotovljena, za opaže sten in plošč se uporabljajo tipski opažni elementi..
Opaži morajo biti izvršeni točno po merah z vsemi potrebnimi podporami, z vodoravno in diagonalno povezavo, tako da so stabilni in da vzdržijo obtežbe z betonom.
Izvajalec jamči za trdnost, varnost in stabilnost uporabljenih opažev, če ti niso preračunani v statičnem elaboratu.
Varovalni odri, ki služijo varovanju življenja ali zdravja zaposlenih izvajalcev ter ostalih na gradbišču zaposlenih, se ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk.
Stroške za morebitne statične presoj stabilnosti, sidranja in preizkuse delovnega odra, varovalnih ali pomožnih odrov, vkalkulirati v cene po enoti posameznih postavk.
V ceni upoštevati potrebne transporte, izdelavo opaža, razopaženje, čiščenje in zlaganje elementov opažev.
Podana je razvita širina na stiku betona in opaža
Opažene konstrukcije bodo ometane, vkolikor je uporabljati opaž za vidni beton je to izrecno napisano
Čiščenje prostorov in delovnih naprav po dovršenem delu.
št. |  | opis | enota | količina | €/enota | skupaj
OPAŽ INSTACIJSKIH UTOROV
| 1. | Izdelava opaža za izvedbo utora v novi AB plošči dim,. 30 x 6 cm, razopaženje ; | m1 | 1.3 |  | 0
| 2. | Izdelava opaža za izvedbo utora v novi AB plošči dim,. 25 x 6 cm, razopaženje ; | m1 | 0.5 |  | 0
| 3. | Izdelava opaža za izvedbo utora v novi AB plošči dim,. 15 x 6 cm, razopaženje ; | m1 | 1.5 |  | 0
AB PREKLAD IN NOSILCEV
| 4. | Izdelava dvostranskega opaža AB preklad , razopaženje ; | m2 | 1.5 |  | 0
| 5. | Nepredvidena tesarska dela;obračun po dejanskih stroških po evidenci iz gr. dnevnika in gr. Knjige; ocena 5% od vrednosti predvidenih del; |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ –IV. Tesarska dela: |  |  |  | 0

## A V. ZUNANJA UREDITEV
| A | GRADBENA DELA
| V. | ZUNANJA UREDITEV
št. |  | opis | enota | količina | €/enota | skupaj
| 1. | Strojni izkop gradbene jame za izdelavo opornega zidu v zemljiišču III. ktg , z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, z vsemi stroški deponiranja, v kompletu z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m3 | 15 |  | 0
| 2. | Strojni izkop gradbene jame za izdelavo opornega zidu v zemljiišču V. ktg , z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, z vsemi stroški deponiranja, v kompletu z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m3 | 5 |  | 0
| 3. | Planiranje dna izkopa; planiranje v zemljišču III - V. ktg , s točnostjo +-3 cm; z odmetom odvečnega materiala na rob izkopa; | m2 | 8 |  | 0
| 4. | Dobava in vgrajevanje podložnega betona C12/15, X0 v nearmirane konstrukcije; v deb. 10 cm, granulacije agregata 0-32 mm; pod AB pasovni temelj; | m3 | 1 |  | 0
| 5. | Dobava in vgrajevanje betona C25/30, preseka nad 0,30 m3/m2-m1 v armirane konstrukcije, razred izpostavljenosti XC2; granulacije agregata 0-32 mm, upoštevati pomožna dela in prenose na objektu; (AB pasovni temelj); | m3 | 2.85 |  | 0
| 6. | Dobava in vgrajevanje betona C30/37, preseka 0,10-0,20 m3/m2-m1; razred izpostavljenosti XC4, XF1, granulacije agregata 0-32 mm, upoštevati pomožna dela in prenose na objektu; (AB stene deb. 15 cm ); | m3 | 1.3 |  | 0
| 7. | Izvedba uvrtanih sider z armaturnimi palicami FI 12 mm z vrtnjem lukenj globine do 20 cm in vstavitev sidrne mase, po sistemu kot. npr. HILTI - HIT - HY 200, ali enakovredno ( armaturne palice upoštevane v postavki 3. ) | kos | 18 |  | 0
| 8. | Izdelava dvostranskega opaža AB temelja , razopaženje; | m2 | 7 |  | 0
| 9. | Izdelava dvostranskega opaža AB stene, enostransko za viden beton, razopaženje; | m2 | 16 |  | 0
ARMATURA
| 10. | Dobava, rezanje, krivljenje, polaganje in vezanje srednje komplicirane armature .
| a) | S 500 - rebraste palice - do FI 12 mm | kg | 204 |  | 0
| c) | S 500 - mreže | kg | 71 |  | 0
| 11. | Dobava materialov in izdelava vertikalne izolacije opornega zidu v sestavi :
| ~ | premaz IBITOL
| ~ | IZOTEKT T4 plus … 1,0 cm.
| ~ | xps 300 … deb. 5 CM.
| ~ | gumbasta folija
|  | Skupaj: | m2 | 11.5 |  | 0
| 12. | Zasip za opornim zidom z materialom od izkopa, prippeljanim iz gradbiščne deponije z utrjevanjem v slojih do predpisane zbitosti. | m3 | 12.5 |  | 0
| 13. | Dobava gramoznega drobljenca granulacije fi 0-32 mm in izdelava tamponskega sloja pod kulir ploščami v deb. 20 cm, upoštevati nabavo in dovoz materiala, razstiranje in utrjevanje v plasteh s sprotnim utrjevanjem do predpisane zbitosti z vsemi pomožnimi deli, materiali in transporti. | m3 | 2 |  | 0
| 14. | Dobava in polaganje pranih plošč dim. 40 x 40 cm, polaganje v cementno malto, z vsemi pomožnimi deli in materiali. | m2 | 5 |  | 0
| 15. | Sejanje trave; tranport humusa iz gradbiščne deponije z rastiranjem in planiranjem , v cca deb. 20cm, grobo in fino planiranje dobava semena, sejanje, valjanje in in enkratno zalivanje. | m2 | 15 |  | 0
| 16. | Nepredvidena dela;obračun po dejanskih stroških po evidenci iz gr. dnevnika in gr. Knjige; ocena 5% od vrednosti predvidenih del; |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ –V. Tesarska dela: |  |  |  | 0

## B I. KLJUČAVNIČARSKA DELA
| B | OBRTNIŠKA DELA
| I. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
Kovinski izdelki antikorozijsko zaščiteni, finalno prašno barvani ali vroče cinkani.
Upoštevati pripravo površine - peskanje do Sa 2,5 po SIST 05 59 00.
V ceni morajo biti upoštevani vsi materiali, vse delo, transporti, dvigi, spusti, delovni oder in vsi spoji ter zaključki;
št. |  | opis | enota | količina | €/enota | skupaj
| 1. | Dobava in montaža zaščitnih INOX vogalnih profilov dim. 5/5/210 mm. | kos | 4 |  | 0
| 2. | Nepredvidena dela ; obračun po dejanskih stroških po evidenci iz gradbenega dnevnika in gradbene knjige; ocena 5 % od vrednosti predvidenih del; |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ – I. Ključavničarska dela : |  |  |  | 0

## B II. STAVBNO POHIŠTVO
| B | OBRTNIŠKA DELA
II. STAVBNO POHIŠTVO
Opomba: sestavni del popisa so sheme oken in vrat, detajli v arhitekturi, ter dispozicijski načrti.
št. |  | opis | enota | količina | €/enota | skupaj
| 1. | Dobava in montaža notranjih vrat , oken in zaščitne obloge:
| a) | SHEMA: V1, notranja enokrilna vrata SISTEM: nastavljivi alu objemni podboj za nebrazdano krilo, vratno krilo - sredica polna iverica, finalna obloga laminat DIMENZIJE IN DELITEV : po shemi iz priloge, dim. 98/205 BARVA : vratni okvir RAL vratno krilo - laminat OPREMA (odpiranje): tri spone po višini, obojestranska kljuka - inox mat dvodelna, cilindrična ključavnica - vložek po sistemu generalni ključ; OPOMBA: KOSOV: 1xD | kos | 1 |  | 0
| b) | SHEMA: V2, notranja enokrilna vrata SISTEM: enako kot V1 DIMENZIJE IN DELITEV : po shemi iz priloge, dim. 90/205 KOSOV: 1xL | kos | 1 |  | 0
| c) | SHEMA: V3, notranja enokrilna vrata SISTEM: enako kot V1 DIMENZIJE IN DELITEV : po shemi iz priloge, dim. 84/205 KOSOV: 1xL | kos | 1 |  | 0
| d) | SHEMA: V4, notranja enokrilna vrata SISTEM: enako kot V1 DIMENZIJE IN DELITEV : po shemi iz priloge, dim. 98/215 KOSOV: 1xL | kos | 1 |  | 0
| e) | SHEMA: ZV1, notranja enokrilna zaščitna vrata SISTEM: tipska zaščitna vrata za prostore z ionizirajočim sevanjem z upoštevanjem aktivne in pasivne zaščite. Zaščita vratnega krila, okvirja in pripire po tipskih detajlih. Krmiljenje vrat po zahtevah tehnologije in elektroinstalacij. Ekvivalent zaščite po elaboratu je 2,5 mm Pb. OPREMA (odpiranje): tri spone po višini, obojestranska kljuka - inox mat dvodelna, cilindrična elekroključavnica - vložek po sistemu generalni ključ; DIMENZIJE IN DELITEV : po shemi iz priloge, dim. 98/205 OPOMBA: v podboj vrat vgraditi končno stikalo povezano s CT napravo. Zagon CT naprave ni mogoč pri odprtih vratih! Kot tipska zaščitna vrata EUROPROTEX ali enakovredno KOSOV: 1xL, 1xD | kos | 2 |  | 0
| f) | SHEMA: ZV2, notranja enokrilna zaščitna vrata SISTEM: enako kot ZV1, Ekvivalent zaščite po elaboratu je 2,0 mm Pb. DIMENZIJE IN DELITEV : po shemi iz priloge, dim. 90/205 OPOMBA: Kot tipska zaščitna vrata EUROPROTEX ali enakovredno KOSOV: 1xL, | kos | 1 |  | 0
| g) | SHEMA: ZDV1, notranja enokrilna drsna zaščitna vrata SISTEM: enako kot ZV1, Ekvivalent zaščite po elaboratu je 2,0 mm Pb. DIMENZIJE IN DELITEV : po shemi iz priloge, svetla odprtina dim. 140/210 OPOMBA: Kot tipska zaščitna vrata EUROPROTEX ali enakovredno KOSOV: 1xL, | kos | 1 |  | 0
| h) | SHEMA: ZO1, notranje zaščitno okno v kontrolni sobi SISTEM:tipsko zaščitno okno za prostore z ionizirajočim sevanjem z upoštevanjem aktivne in pasivne zaščite. Zaščita okenskega krila, in stekla po tipskih detajlih. Ekvivalent zaščite po elaboratu je 2,5 mm Pb. DIMENZIJE IN DELITEV : po shemi iz priloge, svetla odprtina dim. 152/100 OPOMBA: Kot tipsko zaščitno okno EUROPROTEX ali enakovredno KOSOV: 1x | kos | 1 |  | 0
| i) | SHEMA: OB-Pb, notranja zaščitna obloga SISTEM: notranja zaščitna obloga spodnjega pasu oken v prostoru CT. Iverna plošča z nizko vsebnosttjo formaldehida, finalna obloga - laminat, zaščita Pb 1,5 mm DIMENZIJE IN DELITEV : po shemi iz priloge, dim. 305/45 cm OPOMBA: demontažna obloga, KOSOV: 2x | kos | 2 |  | 0
| 2. | Dobava in montaža stenskih zaščitnih letev dim. 15 x 2 cm iz iverala, finalna obdelava laminat kot pri vrati, robivi obojestransko ABS, z pritrdilnim materialom in pomožnimi deli. | m1 | 20 |  | 0
| 3. | Nepredvidena dela ; obračun po dejanskih stroških po evidenci iz gradbenega dnevnika in gradbene knjige; ocena 5 % od vrednosti predvidenih del; |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ – II. Stavbno pohištvo: |  |  |  | 0

## B III. MONT STENE IN STROPOVI
| B | OBRTNIŠKA DELA
| III. | Montažne stene in stropovi
OPOMBE :
V ceni spuščenih stropov upoštevati izdelavo potrebnih izrezov z instalacijske kanale, vgrajene elemente in prehode instalacij,skupaj z potrebnimi dodatnimi podkonstrukcijami.
Izvajalec sten z mavčno-kartonskimi ploščami izdela izreze za prehode instalacij skozi steno in doda ojačitve, pri večjih izrezih in na mestih, kjer je na steno nameščena sanitarna oprema. Pred končnim zapiranjem stene mora izvajalec - montažer pridobiti soglasje investitorja oz. glavnega izvajalca.
št. |  | opis | enota | količina | €/enota | skupaj
STROPOVI
| 1. | Dobava potrebnih materilov in izdelava spuščenega rastrskega stropa za čiste prostore ARMSTRONG, podkonstrukcija - Alu Clean room 24 mm profili. Polnila - mineralne plošče z vodoodbojno površino Armstrong Bioguard Acoustic Board dim. 600 x 600 mm, z ravnim robom, tesnjeno z gumico, barva bela. Stenski zaključni profil - 24/24 mm. Razred čistosti stropa po EN ISO 16444-1: razred 5.
| a) | P 01 - kontrolna soba |  | 11.2
| b) | P 02 - CT |  | 33.55
|  |  | m2 | 44.75 |  | 0
| 2. | Demontaža, predelava in ponovna montaža obstoječega rastrskega stropa, uključno z obstoječo kaskado.
| a) | P 03 - tehnični prostor |  | 5.7
| b) | P 04 - administracija |  | 11.3
|  |  | m2 | 17 |  | 0
ENOSTRANSKE MAVČNE OBLOGE
| 3. | Dobava potrebnih materialov in izdelava enostranske obloge sten po sistemu Knauf ali enakovredno, z ognjevarnimi mavčnimi ploščami, v sestavi:
|  | enojna tipska kovinska podkonstrukcija iz pocinkanih profilov in enostranska dvoslojna obloga z ognjevarnimi mavčnimi ploščami deb. 12,5 mm,stiki so 2 x kitani in bandažirani; pripravljeno za oplesk; - zapora obstoječe vratne odprtine. | m2 | 4.5 |  | 0
ENOSTRANSKE MAVČNE OBLOGE S Pb ZAŠČITO.
| 4. | Dobava potrebnih materialov in izdelava enostranske obloge sten po sistemu Knauf 623 ali enakovredno, z ognjevarnimi mavčnimi ploščami s tovarniško kaširano svinčeno pločevino Pb , v sestavi:
enojna tipska kovinska podkonstrukcija iz pocinkanih profilov in enostranska dvoslojna obloga z ognjevarnimi mavčnimi ploščami, ena plošča s tovarniško kaširano svinčeno pločevino, stiki so 2 x kitani in bandažirani; pripravljeno za oplesk;
| a) | deb. PB 1,5 mm
| ~ | P 02 - CT - stena P3 | m2 | 11.2 |  | 0
| b) | deb. PB 2,0 mm
| ~ | P 02 - CT - stena P1 | m2 | 22.5 |  | 0
| ~ | P 02 - CT - stena P4 | m2 | 4.7 |  | 0
| c) | deb. PB 2,5 mm
| ~ | P 02 - CT - stena P4 | m2 | 13.8 |  | 0
| d) | deb. PB 3,0 mm
| ~ | P 02 - CT - stena P2 | m2 | 18.8 |  | 0
MAVČNE PREDELNE STENE
| 5. | Dobava potrebnih materialov in izdelava predelne stene, deb. 15 cm, tipa KNAUF W 113 ali enakovredno, v sestavi:
|  | enojna tipska kovinska podkonstrukcija iz pocinkanih profilov in obojestranske troslojne obloge iz mavčno-kartonskih plošč deb. 12,5 mm; višina podkonstrukcije in obloge 3,25 m, polnilo stene je mineralna volna deb. 5 cm, stiki so 2x kitani in bandažirani; pripravljeno za oplesk ; | m2 | 22.5 |  | 0
| 6. | Dobava potrebnih materialov in izdelava predelne stene, deb. 5 cm, tipa KNAUF ali enakovredno, v sestavi:
|  | enojna tipska kovinska podkonstrukcija iz pocinkanih profilov in obojestranske enoslojne obloge iz mavčno-kartonskih plošč deb. 12,5 mm; višina podkonstrukcije in obloge 3,25 m, polnilo stene je mineralna volna deb. 2 cm, stiki so 2x kitani in bandažirani; pripravljeno za oplesk ; | m2 | 4 |  | 0
| 7. | Nepredvidena dela; obračun po dejanskih stroških po evidenci iz gradbenega dnevnika in gradbene knjige; ocena 5% od vrednosti predvidenih del; |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ – III. Montažne stene in stropovi : |  |  |  | 0

## B IV. KERAMIČARSKA DELA
| B | OBRTNIŠKA DELA
| IV. | Keramičarska dela :
OPOMBE :
Izravnalno plast tlaka obvezno izvede polagalec finalnega tlaka.
Prostore v katerih se izvaja delo vidno označiti, da ne pride do poškodb finalnega tlaka. (površinska obdelava)
Prehodi med vrstami materiala morajo biti ostri in pod pravim kotom, razen če ni s projektom določeno drugače.
Upoštevati izdelavo dilatacij pod drsnimi predelnimi stenami.
št. |  | opis | enota | količina | €/enota | skupaj
TALNA KERAMIKA
STENSKA KERAMIKA
| 1. | Dobava in polaganje stenske keramike dim. 20/20 cm v beli barvi, stičenje z dvokomponentno fugirno maso;
uklučno z zidarsko izravnavo neravnih po odstranitvi obstoječe keramike in izdelavo hidroizolacije , 2 x premaz kot npr. Hidrostop elastik ;
| ~ | P 01 | m2 | 5.5 |  | 0
| 2. | Nepredvidena keramičarska dela; obračun po dejanskih stroških po evidenci iz gradbenega dnevnika in gradbene knjige; ocena 5% od vrednosti predvidenih del; |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ – IV. Keramičarska dela: |  |  |  | 0

## B V. TLAKARSKA DELA
| B | OBRTNIŠKA DELA
| V. | Tlakarska dela
OPOMBE :
izravnalno plast tlaka obvezno izvede polagalec finalnega tlaka
prostore v katerih se izvaja delo vidno označiti, da ne pride do poškodb finalnega tlaka. (površinska obdelava)
prehodi med vrstami materiala morajo biti ostri in pod pravim kotom, razen če ni s projektom določeno drugače.
št. |  | opis | enota | količina | €/enota | skupaj
PVC TLAK
| 1. | Dobava in polaganje PVC elektroprevodnega tlaka( kot npr. Forbo - COLOREX EC ali enakovredno, vključno z nizkostensko obrobo viš. 10 cm, z predhodnim brušenjem podlage, in izvedbo izravnalne mase deb. 3 mm, z vsemi potrebnimi materiali, pomožnimi deli in prenosi.
| a) | P 01 - KONTROLNA SOBA |  | 11.2
| b) | P 02 - CT |  | 33.55
| c) | P 03 - TEHNIČNI PROSTOR |  | 5.7
| d) | P 04 - ADMINISTRACIJA |  | 11.3
| e) | P 05 - PREHOD |  | 1.85
|  |  | m2 | 63.6 |  | 0
| 2. | Nepredvidena tlakarska dela; obračun po dejanskih stroških po evidenci iz gradbenega dnevnika in gradbene knjige; ocena 5% od vrednosti predvidenih del; |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ – V. Tlakarska dela: |  |  |  | 0

## B VI. SLIKOPLESKARSKA DELA
| B | OBRTNIŠKA DELA
| VI. | Slikopleskarska dela
OPOMBE:
Na opleskanih površinah se ne smejo poznati sledovi od slikopleskarskega orodja, barvni ton mora biti enoten – enakomeren.
št. |  | opis | enota | količina | €/enota | skupaj
MAVČNO KARTONSKE STENE
| 1. | Dobava potrebnih materialov in izdelava opleska mavčno kartonskih sten , z barvo kot. npr. JUPOL Latex polmat bela, ali enakovredn; 2x kitanje in brušenje; osnovni premaz in 2x oplesk; vključno s preddeli, materiali in prenosi; | m2 | 130 |  | 0
OBSTOJEČE STENE
| 2. | Dobava potrebnih materialov in izdelava opleska obstoječih sten, z barvo kot. npr. JUPOL Latex polmat bela, ali enakovredn; 1x kitanje in brušenje; osnovni premaz in 2x oplesk; vključno s preddeli, materiali in prenosi; | m2 | 135 |  | 0
| 3. | Nepredvidena slikopleskarska dela; obračun po dejanskih stroških po evidenci iz gradbenega dnevnika in gradbene knjige; ocena 5% od vrednosti predvidenih del; |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ – VI. Slikopleskarska dela: |  |  |  | 0

## B VII. RAZNO
| B | OBRTNIŠKA DELA
| VII. | Razno
št. |  | opis | enota | količina | €/enota | skupaj
| 1. | Projektantski nadzor, | ur | 3 |  | 0
| 2. | Izdelava PID projektov, katere mora pridobiti izvajalec sam; | kpl | 1 |  | 0
| 3. | Končno čiščenje objekta. | kpl | 1 |  | 0
| 4. | Nepredvidena dela; obračun po dejanskih stroških po evidenci iz gradbenega dnevnika in gradbene knjige; ocena 5% od vrednosti predvidenih del; |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ – VII. Razno : |  |  |  | 0